## EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2017

## PROCESSO N.º 4262-01.00/17-1

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio de seu PREGOEIRO, designado pela Portaria n.º 001, de 1º de fevereiro de 2016, e por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – Internet, torna público que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo MENOR PREÇO, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, nas condições estatuídas neste Edital e seus Anexos, em conformidade com a Lei Federal n.º 10.520/2002, com a Lei Complementar Federal n.º 123/2006, com a Lei Estadual n.º 13.191/2009, com a Lei Estadual n.º 13.706/2011, subsidiada pelas normas da Lei Federal n.º 8.666/93, da Lei Federal n.º 12.846/2013, da Lei Estadual n.º 11.389/99 e da Resolução de Plenário n.º 3.137/2015 da AL-RS.

# OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de modernização total de 05 (cinco) elevadores instalados no Palácio Farroupilha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, abrangendo a desmontagem dos equipamentos em operação e engenharia reversa, o fornecimento e instalação de elevadores totalmente novos em corrente alternada, preferencialmente sem casa de máquinas, a execução da infraestrutura civil necessária para adequação e instalação destes e, também, a prestação dos serviços de manutenção pelo período de 12 (doze) meses em garantia, conforme especificações técnicas e condições previstas neste Edital e seus Anexos.

# DADOS GERAIS DA DISPUTA

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: desde o dia 13 de abril de 2017, a partir das 09h, até as 08h59min do dia 27 de abril de 2017.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 09h do dia 27 de abril de 2017.

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: às 10h do dia 27 de abril de 2017.

TEMPO DE DISPUTA: 20 (vinte) minutos, acrescido do tempo aleatório determinado pelo sistema. Obs.: para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

PORTAL DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO: http://www.pregaobanrisul.com.br/ Obs.: O Edital e seus Anexos estão disponíveis na Internet, nos seguintes endereços: http://www.al.rs.gov.br/compras/ http://www.pregaobanrisul.com.br/

# CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NESTE PREGÃO

  - Poderão participar deste certame as licitantes que estiverem credenciadas junto à Seção de Cadastro da Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC (instituída pelo Decreto Estadual n.º 49.291/2012), conforme detalhamento disposto no item 2 deste Edital.

  - Para participação neste Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico:

#### que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta/oferta está em conformidade com as exigências deste Edital e seus Anexos; e

#### que se enquadra como ME ou EPP – sendo que a ausência de tal declaração significará a desistência de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar n.º 123/2006.

Obs.: nos casos de emissão de declaração falsa, a licitante que o fizer estará sujeita à tipificação no crime de falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, nos crimes previstos nos arts. 90 e 93 da Lei federal n.º 8.666/93, e ao art. 5º da Lei federal n.º 12.846/2013, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas neste Edital e seus Anexos.

  - Não poderá participar desta licitação pessoa jurídica enquadrada em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

#### que, direta ou indiretamente, mantenha sociedade ou participação com servidor ou dirigente da Assembleia Legislativa, considerada participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista;

#### que não atenda às condições estabelecidas neste instrumento convocatório ou não apresente os documentos nele exigidos;

#### cujo ramo de atividade não seja compatível com o objeto da licitação;

#### que se encontre sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação;

#### que se encontre inscrita no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Estadual – CFIL/RS;

#### que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública.

  - Nos termos do art. 8º da Resolução de Mesa n.º 1.168/2013 da AL-RS, é vedado a pessoa jurídica cujo administrador, proprietário ou sócio com poder de direção seja familiar de autoridade administrativa ou de ocupante de cargo em comissão, de função gratificada ou de natureza assemelhada na Assembleia Legislativa prestar serviços ou desenvolver projetos na Casa por meio de: (a) contratos de serviço terceirizado; (b) contratos pertinentes a obras, serviços e à aquisição de bens; (c) convênios e os instrumentos equivalentes.

  - Será admitida participação sob a forma de consórcio, obedecendo-se, neste caso, às condições estabelecidas abaixo – em consonância com o disposto no art. 33 da Lei Federal n.º 8.666/93:

- Habilitação jurídica: cada uma das licitantes consorciadas deverá apresentar os documentos previstos no subitem 6.1.1 deste Edital, bem como a prova do compromisso de constituição do consórcio;

- Regularidade fiscal: cada consorciado deverá apresentar os documentos exigidos no subitem 6.1.2 deste Edital;

- Qualificação técnica: os quantitativos de cada consorciado serão somados para fins da comprovação disposta no subitem 6.1.4 deste Edital;

- Deverá ser indicada a licitante líder do consórcio;

- Como requisito de habilitação jurídica, as licitantes consorciadas deverão apenas apresentar o compromisso, público ou particular, de constituição do consórcio;

- É vedado à licitante integrante de determinado consórcio fazer parte de outro ou participar por conta própria na presente licitação;

- Haverá responsabilidade solidária de todas as licitantes consorciadas em decorrência das obrigações assumidas pelo consórcio.

# CREDENCIAMENTO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO NO CERTAME

  - É necessário o credenciamento das licitantes junto ao provedor do sistema eletrônico, como pressuposto para a participação neste Pregão, nos termos do que dispõe o art. 7º da Lei Estadual nº 13.191/2009. O referido credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível para acesso ao sistema, obtidas junto à Seção de Cadastro da Subsecretaria da Administração Central de Licitações – CELIC, de acordo com a Instrução Normativa n.º 002/2004 daquele órgão. Mais informações sobre o procedimento de credenciamento estão disponíveis pelo fone (51) 3288-1160 e no endereço:

http://www.pregaobanrisul.com.br/fornecedores

Obs.: O credenciamento prévio, acima referido, não se confunde com o certificado cadastral junto à CELIC (mediante emissão do CFE), o qual é opcional, conforme o disposto no subitem 8.2 deste Edital [vale dizer: diferentemente do credenciamento prévio acima referido, o certificado cadastral (CFE) não é obrigatório para participação no presente certame].

  - O credenciamento e uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à CELIC/RS, ao BANRISUL ou à AL-RS responsabilidade por eventuais danos causados por uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

  - A perda da senha ou quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente à Seção de Cadastro da CELIC/RS, para imediato bloqueio de acesso. A nova senha deverá ser requerida junto a esse órgão.

# PROCEDIMENTO

  - O presente Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio do portal eletrônico de compras “Pregão On Line Banrisul” (http://www.pregaobanrisul.com.br/) mediante condições de segurança – criptografia e autenticação.

  - O Pregoeiro, com o suporte de sua Equipe de Apoio, é o responsável por coordenar, dirigir e acompanhar o procedimento licitatório nas etapas de sua competência, tendo como atribuições:

- responder às consultas e impugnações que lhe forem formuladas pelos interessados, relativas ao Pregão, bem como receber, examinar e decidir sobre a admissibilidade dos recursos;

- receber e analisar a aceitabilidade das propostas e sua conformidade com as características mínimas exigidas neste Edital e seus Anexos;

- classificar e desclassificar propostas, decidindo motivadamente;

- conduzir os procedimentos relativos aos lances e proceder à negociação junto à licitante vencedora dessa etapa, na busca pela maior redução de preço possível, em prol da economicidade;

- verificar o preenchimento dos requisitos de habilitação da licitante classificada em primeiro lugar e, uma vez constatado o pleno atendimento ao disposto no edital, declarar a vencedora;

- adjudicar o objeto do certame, salvo se houver recurso, hipótese em que caberá ao Superintendente Administrativo e Financeiro (autoridade competente da AL-RS) o ato da adjudicação;

- encaminhar o processo ao Superintendente Administrativo e Financeiro para homologação;

- solicitar ao Superintendente Administrativo e Financeiro a abertura de processo administrativo para apuração de irregularidades, visando à aplicação das penalidades previstas neste Edital e na legislação.

  - O Pregoeiro, no interesse público e em prol da vantajosidade, da razoabilidade e da eficiência, poderá sanar, relevar omissões ou erros puramente formais observados na documentação e na proposta, desde que não contrariem, por certo, a legislação vigente e não comprometam a lisura/legalidade/higidez da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.

# PROPOSTA DE PREÇOS

  - A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema, assumindo como firmes e verdadeiros sua proposta e seus lances.

  - A partir da publicação deste Edital no portal “Pregão On Line Banrisul” deverão ser encaminhadas as propostas de preços, exclusivamente por meio eletrônico.

Obs.: diante de eventuais problemas técnicos/operacionais e/ou dúvidas suscitadas relativas à plataforma eletrônica Banrisul, indica-se aos licitantes que entrem em contato com a Central de Atendimento do referido portal, pelo fone (51) 3210-3708.

  - A Oferta/Proposta de Preços deverá conter os seguintes requisitos:

#### identificação da pessoa jurídica responsável pela proposta – razão social, endereço, CNPJ, telefone, e-mail –, aos moldes do Anexo II deste Edital (Modelo de Proposta de Preços);

#### descrição do serviço, em consonância com as especificações contidas no Anexo I deste Edital;

#### cotação com preços unitário e total de cada item, bem como com o preço global do escopo deste Pregão, expressos em moeda nacional (Real – R$), com, no máximo, 2 (duas) casas decimais após a vírgula;

#### prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação;

#### Obs.: na falta de indicação expressa em contrário, o prazo acima referido será o considerado;

#### data, nome e assinatura do representante legal;

    - Disponibiliza-se às licitantes o modelo de proposta constante do Anexo II, para que anexem a proposta inicial de preços. De todo modo, a oferta inicial preenchida diretamente em campo próprio do sistema também será válida e aceita, desde que contemple as informações requeridas no subitem 4.3.

    - Juntamente com a proposta de preços (Anexo II), pede-se seja preenchida e anexada, por parte das licitantes, o Cronograma Físico-Financeiro (aos moldes do Anexo III), a fim de que seja aferido pelo Pregoeiro e, se for o caso, pelo gestor da demanda, a conformidade de tal cronograma com o estipulado neste Edital e seus Anexos.

    - De sua vez, a proposta final de preços e o Cronograma Físico-Financeiro devidamente atualizado (Anexo III) – a serem enviados pela licitante vencedora da disputa de lances – deverão obrigatoriamente ser anexados em campo próprio do sistema, no prazo determinado pelo Pregoeiro, conforme disposto no subitem 6.16 (Julgamento da Proposta Final de Preços). A proposta final de preços deverá, ainda, conter as informações previstas no subitem 4.3 (para tal, sugere-se a utilização do Modelo de Proposta de Preços – Anexo II deste Edital) e estar assinada pelo representante legal da licitante.

      - A proposta de preços (Anexo II), bem como a declaração sobre emprego de menor (Anexo V), devem ser assinadas por representante legal com poderes para tal (caso não seja o sócio/administrador a assinar referidos documentos, deverá ser anexada procuração em que conste a delegação de poderes ao representante indicado pela licitante).

Obs.1: Solicita-se aos licitantes que já informem, na proposta de preços, seus dados bancários (nome do banco, n.º da agência e n.º da conta bancária), com vistas a agilizar o procedimento de empenho, subsequente à licitação.

Obs.2: vide modelo de Cronograma Físico-Financeiro, constante no Anexo IV.

#### A participação no presente certame, assim como o envio da proposta de preços, nos moldes acima descritos, implicam a aceitação plena - por parte das licitantes - das condições estipuladas neste Edital e seus Anexos.

  - O valor constante da proposta deve compreender todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre o serviço e, quando for o caso, sobre o fornecimento do(s) produto(s) ofertado(s), abrangendo, assim, todos os custos necessários à execução do escopo desta licitação em perfeitas condições e de acordo com as disposições deste Edital e seus Anexos.

  - A indicação da razão social da licitante, o número de inscrição no CNPJ e seu endereço completo deverão ser os do estabelecimento que efetivamente irá prestar o serviço objeto deste Pregão.

# CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DE PREÇOS

  - No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério Menor preço GLOBAL, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital e seus Anexos.

  - Em caso de divergência entre valores numéricos e por extenso, estes prevalecerão sobre aqueles; entre preços unitário(s) e total(is), aquele(s) prevalecerá(ão) sobre este(s).

  - Não serão aceitas as propostas que apresentarem preços manifestamente inexequíveis, entendidos como tais os preços simbólicos, irrisórios, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, ou de valor zero.

  - Serão desclassificadas, ainda, as propostas que não atenderem aos requisitos mínimos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

  - Critério de aceitabilidade de preços: para a presente licitação adota-se como critério o valor máximo aceitável equivalente a R$ 1.554.000,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil reais), definido com base na determinação do Superintendente Administrativo e Financeiro, conforme despacho eletrônico 0592887.

    - As licitantes deverão respeitar o valor máximo aceitável indicado acima, pois se não o fizerem e, porventura, chegarem à fase de negociação deste Pregão, suas ofertas/propostas, permanecendo superiores em relação ao preço máximo aceitável, não serão aceitas pelo Pregoeiro.

  - Nos termos do que dispõe o art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93, serão desclassificadas, por inexequibilidade, as propostas que apresentarem preço global inferior a 70% (setenta por cento) do preço máximo aceitável indicado no subitem 5.5.

  - Ao final da etapa de lances, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, por não atender às exigências deste Edital, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação. Caso necessário, esse procedimento será sucessivamente repetido, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital.

# SESSÃO DO PREGÃO (DESCRIÇÃO DAS FASES)

  - As propostas serão recebidas até o horário previsto no preâmbulo deste Edital, a partir do qual o Pregoeiro analisará a aceitabilidade de cada uma delas.

  - Previamente à abertura da disputa de lances, o Pregoeiro efetuará consulta ao CFIL/RS a fim de verificar se os participantes não estão impedidos de licitar e contratar com a Administração Pública estadual. Aqueles que porventura estiverem inscritos no referido cadastro serão sumariamente desclassificados.

  - Fase de Disputa de Preços: a sessão pública do Pregão Eletrônico terá início no horário previsto no preâmbulo deste Edital. Aberta a etapa competitiva, será considerada como primeiro lance a proposta inicial de menor valor recebida até então. Em seguida, os representantes das licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema.

    - Caso existam duas ou mais propostas com valor idêntico, sem que haja qualquer redução de valor por parte dos fornecedores na etapa de lances, o sistema se encarregará de apontar, como mecanismo de desempate, o fornecedor que houver lançado primeiro a sua oferta no portal eletrônico.

  - A fixação do valor percentual ou absoluto de decréscimo entre os lances ofertados será prerrogativa do Pregoeiro.

  - Os lances serão dados no valor global do objeto.

  - Durante o transcurso da sessão pública, os representantes das licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais representantes.

  - Na fase de disputa, o fornecedor poderá ofertar lances intermediários, desde que inferiores ao seu último lance registrado.

  - É vedada a desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se as licitantes às sanções previstas neste Edital, salvo nas hipóteses em que houver nítido erro de digitação, momento em que deverá ser imediatamente requisitado ao Pregoeiro, via chat, a anulação do valor lançado equivocadamente.

  - Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante de inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

  - No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo da validade dos atos realizados.

  - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos representantes, por meio de mensagem eletrônica, divulgando data e hora da reabertura da sessão.

  - A etapa de lances terá a duração de 20 (vinte) minutos.

  - A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo portal, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

  - Empate Ficto: na hipótese de licitante caracterizada como ME ou EPP, que assim se tenha declarado, em conformidade com o art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, haver apresentado proposta ou lance de valor até 5% (cinco por cento) superior à de menor preço, ser-lhe-á aberto o prazo máximo de 5 (cinco) minutos, após o encerramento da etapa competitiva, para a apresentação de nova proposta de preço inferior àquela, sob pena de preclusão desse direito.

    - Não se aplica o disposto neste subitem se a proposta de menor preço tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

    - O sistema informará as licitantes que se enquadrarem na hipótese prevista neste subitem.

    - Caso a ME ou EPP decline de seu direito de preferência, considerar-se-ão convocadas, desde já, a microempresa ou empresa de pequeno porte remanescente e assim sucessivamente e, na ordem classificatória, as demais que se enquadrem no limite de até 5% (cinco por cento), para o exercício do mesmo direito.

    - Na hipótese de todas as microempresas e empresas de pequeno porte declinarem do direito de preferência, será considerada vencedora a proposta originalmente classificada em primeiro lugar durante a disputa, ou seja, a licitante não enquadrada como ME ou EPP que tenha apresentado a melhor proposta.

  - Fase de Negociação: encerrada a etapa de lances da sessão pública e estabelecida a classificação definitiva das licitantes, o Pregoeiro procederá à abertura da etapa de negociação junto à vencedora provisória, oportunidade em que fará uma investida direta com vistas à redução de valor. Nesse momento, o Pregoeiro verificará a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor de referência indicado neste Edital.

    - Nas situações em que não se realizem lances, incumbirá ao Pregoeiro negociar diretamente com a licitante primeira colocada a fim de que seja obtido preço melhor para a Administração.

    - Se, porventura, só houver uma licitante participando do certame, a etapa de lances será prontamente encerrada pelo Pregoeiro, passando de imediato à fase de negociação acima descrita.

  - Fase de Julgamento da Proposta Final de Preços e Cronograma Físico-Financeiro (atualizado): finalizada a etapa de negociação, descrita no subitem anterior, o Pregoeiro abrirá o prazo de 60 (sessenta) minutos a fim de que a licitante vencedora anexe, em campo próprio do sistema, a sua proposta final de preços assinada pelo representante com poderes para tal juntamente com o cronograma físico-financeiro (aos moldes do Anexo III), devidamente ajustados e atualizados, em conformidade com valor final aceito pelo Pregoeiro.

Obs.: o prazo acima referido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro (tantas vezes quanto necessárias) com vistas à eventual complementação e/ou correção de algum item em desconformidade. Igualmente, o prazo inicial poderá ser encerrado antecipadamente pelo Pregoeiro, uma vez concluído o envio eletrônico acima descrito.

  - Fase de Habilitação Eletrônica: após o encerramento das etapas descritas nos subitens anteriores, será aberta a fase de habilitação via sistema. Para tanto, a licitante vencedora deverá proceder ao envio eletrônico (upload), no prazo de 180 (cento e oitenta) minutos, da documentação prevista no item 7 deste Edital, nos formatos (extensões) “PDF”, “DOC”, “TXT”, “XLS”, “TIFF”, “PNG” ou “JPG”, observados os limites aceitos pela plataforma “Pregão On Line Banrisul”: 2MB (dois megabytes) por arquivo anexo e 10MB (dez megabytes) no total.

Obs.: não se faz necessária a entrega física dos documentos de habilitação, bastando o envio por meio eletrônico, nos termos acima referidos. Importante consignar que o licitante é responsável pela veracidade de toda documentação por ele encaminhada, conforme Termo de Responsabilidade firmado por seu representante legal – requisito obrigatório para fim de credenciamento das licitantes no portal “Pregão On Line Banrisul” e emissão da chave de acesso (senha) a tal sistema eletrônico.

  - O descumprimento ao regramento pertinente à fase de habilitação redundará na inabilitação da licitante vencedora da disputa de preços, com a consequente convocação da segunda colocada (e assim sucessivamente) para uma rodada de negociação (tal como descrito no subitem 6.15).

  - Caso a documentação pertinente à regularidade fiscal apresente alguma restrição, será assegurado à licitante primeira classificada (ME ou EPP) o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para a regularização das falhas encontradas.

    - O prazo previsto neste subitem poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela licitante, durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado, aceito como tal pelo Pregoeiro.

    - Não fará jus ao prazo previsto neste subitem a ME/EPP porte que tenha deixado de apresentar algum dos documentos relativos à Regularidade Fiscal.

    - A não-regularização da documentação referente à Regularidade Fiscal, no prazo previsto neste subitem, implicará a decadência do direito, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

  - Se a licitante classificada em primeiro lugar desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente, na ordem final de classificação, verificando a sua aceitabilidade quanto ao valor ofertado, procedendo à análise da habilitação da licitante, e assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que cumpra as exigências do Edital, sendo esta declarada vencedora.

# DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

  - A habilitação será procedida depois de encerrada a fase competitiva e ordenadas as ofertas, com a verificação da seguinte documentação da licitante vencedora:

    - Para comprovação da Habilitação Jurídica:

Obs.: para as licitantes que optarem pela participação nesta licitação por meio de consórcio deverá ser obedecido, também, o regramento disposto no subitem 1.5 deste Edital.

- registro/inscrição empresarial para o empresário individual ou empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI);

- Contrato Social para as Sociedades Limitadas (Ltda.) e demais tipos de sociedades empresárias, em ambos os casos acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

- admitir-se-á o Contrato Social, acompanhado de suas alterações posteriores, ou o Contrato Social consolidado, ou, então, Certidão Simplificada ou de Inteiro Teor, expedidas pelo Registro do Comércio da sede da empresa, devidamente atualizadas;

- registro/inscrição do Ato Constitutivo para as Sociedades Simples, acompanhada de documentação comprobatória da Diretoria em exercício.

    - Para comprovação da Regularidade Fiscal e Trabalhista:

Obs.: para as licitantes que optarem pela participação nesta licitação por meio de consórcio deverá ser obedecido, também, o regramento disposto no subitem 1.5 deste Edital.

- prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) – extraída no link: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União – extraída no link:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/NICertidaoSegVia.asp?Tipo=1

Obs.: esta certidão conjunta comprova a regularidade para com a Seguridade Social.

- prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – Certificado de Regularidade do FGTS) – extraída no link: https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp

- prova de regularidade para com a Fazenda Municipal de sua sede relativamente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS); (Ex.: Certidão Geral de Débitos Tributários Municipais de Porto Alegre/RS) – extraída no link:http://siat.procempa.com.br/siat/ArrSolicitarCertidaoGeralDebTributarios_Internet.do

- prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do artigo 29, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93 (inciso V incluído pela Lei Federal n.º 12.440/ 2011) – extraída no link: http://www.tst.jus.br/certidao

- declaração, por escrito, de que a empresa não possui, em seu quadro de pessoal, menor de dezoito anos empregado ou associado realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos termos do art. 7º, XXXIII, da Constituição Federal (ver modelo constante do Anexo III).

Obs.: a autenticidade das certidões extraídas da internet, nos sítios eletrônicos supracitados, será objeto de verificação por parte do Pregoeiro/Equipe de Apoio.

    - Para comprovação da Qualificação Econômico-Financeira:

Obs.: para as licitantes que optarem pela participação nesta licitação por meio de consórcio deverá ser obedecido, também, o regramento disposto no subitem 1.5 deste Edital.

- certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou, se for o caso, certidão de recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica; e

- Certificado de Capacidade Financeira Relativa de Licitantes emitido pela Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE), nos termos do Decreto Estadual nº 36.601, de 10 de abril de 1996 – as instruções para obtenção desse documento são encontradas na página da CAGE na Internet, nos seguintes endereços:

http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br/template/structural/mainstructure.aspx

https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaDuvidas.aspx?al=l_sisacf_faq.

Obs.1: Recomendamos às licitantes que providenciem o certificado exigido na alínea “b” (ou a sua atualização, se a data de validade estiver expirada) o mais breve possível, pois a sua emissão não é imediata; a avaliação da capacidade financeira do licitante e a emissão subsequente do respectivo certificado por parte da CAGE/RS demandam alguns dias.

Obs.2: Eventuais dúvidas suscitadas acerca da emissão do certificado da CAGE podem ser esclarecidas por meio dos telefones (51) 3214-5215 e (51) 3214-5218, ou, ainda, pelo e-mail dcce.cage@sefaz.rs.gov.br.

    - Para comprovação da Qualificação Técnica:

Obs.: para as licitantes que optarem pela participação nesta licitação por meio de consórcio deverá ser obedecido, também, o regramento disposto no subitem 1.5 deste Edital.

- atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA, comprovando:

- fornecimento e instalação de elevador de 13 (treze) passageiros, no mínimo;

- fornecimento e instalação de elevador de 08 (oito) passageiros, no mínimo;

Cada atestado deverá conter os seguintes dados e informações:

a.1) detalhamento do tipo de fornecimento/serviço prestado, com indicação do período em que ocorreu e, se for o caso, dos quantitativos a ele referentes;

a.2) razão social, CNPJ, endereço, telefone e e-mail (se houver) da pessoa jurídica que emitiu o atestado;

a.3) data de emissão do atestado;

a.4) identificação do responsável pela emissão do atestado (nome, cargo, assinatura).

Obs.: Os atestados poderão ser objeto de diligência a fim de esclarecer quaisquer dúvidas quanto ao seu conteúdo, havendo a possibilidade de solicitação dos respectivos contratos que lhes deram origem, bem como a de visitação aos referidos locais.

- registro/inscrição da licitante no CREA, em atividades similares às estabelecidas neste Pregão, devidamente atualizado;

- atestado de visita técnica, a ser emitido por servidor responsável da Divisão de Projetos e Manutenção/DLOG. A visita aos locais de instalação deverá ser realizada pelo responsável técnico legalmente habilitado da licitante, até o dia imediatamente anterior à data de realização do Pregão.

c.1) as visitas deverão ser precedidas de agendamento junto à Divisão de Projetos e Manutenção/DLOG, pelo telefone (51) 3210-1014, no horário de expediente.

c.2) Não serão aceitas justificativas relativas ao desconhecimento das condições do local de execução do serviço a título de obtenção de aditivos e/ou prorrogação de prazos.

  - A apresentação do Certificado de Fornecedor do Estado (CFE), emitido pela CELIC/RS, dispensa a apresentação dos documentos referidos no subitem 7.1.2 - à exceção do documento exigido na alínea “f” - e subitem 7.1.3, desde que os prazos de validade desses documentos e do próprio CFE estejam atualizados na data da sessão pública do Pregão.

    - A pessoa jurídica já cadastrada na CELIC/RS e cujo CFE contenha documento(s) com data de validade vencida poderá apresentar documento atualizado em substituição a outro, constante do CFE (vigente), cuja validade tenha expirado anteriormente à data de abertura da sessão.

Obs.: informações sobre cadastro junto à CELIC e emissão do CFE podem ser obtidas pelo fone (51) 3288-1160 ou pelo sítio eletrônico http://www.celic.rs.gov.br/index.php?menu=fornecedores&cod=12

  - Os documentos deverão ser apresentados no idioma oficial do Brasil ou para ele vertidos por tradutor juramentado.

  - Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou, ainda, se contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará a proponente inabilitada e deflagrará o procedimento de aplicação das sanções previstas neste instrumento convocatório.

  - Por ocasião da assinatura do instrumento de contrato, a licitante adjudicatária deste Pregão deverá apresentar declaração por escrito, indicando o Responsável Técnico, Engenheiro Civil e Mecânico, ou Técnico em Mecatrônica - acompanhado do certificado de registro profissional expedido pelo CREA (ou documento equivalente, se houver) - e o Encarregado da Obra, que coordenarão os serviços e responderão por sua execução perante a fiscalização da AL-RS (fornecendo nome, endereço e telefone destes).

7.5.1. Juntamente com a declaração formal referida no subitem 7.5, deverá ser apresentada a comprovação do vínculo entre o Responsável Técnico indicado e a licitante adjudicatária, mediante apresentação de cópia da CTPS, ou por meio de cópia do contrato de prestação de serviços, cuja responsabilidade esteja expressa neste, ou, ainda, mediante apresentação de cópia do contrato social, quando tratar-se de sócio cotista ou diretor da licitante adjudicatária.

  - Finalizada a etapa de habilitação, terá início o prazo para manifestação quanto à intenção de interpor recurso, em campo próprio do portal, por um período de 30 (trinta) minutos, a fim de que as licitantes registrem a síntese das suas razões.

  - Uma vez aceita pelo Pregoeiro a intenção de recurso registrada via sistema, será aberto o prazo de 3 (três) dias para envio das razões escritas, exclusivamente por meio eletrônico.

    - As demais licitantes estarão desde logo intimadas a apresentar contrarrazões ao recurso em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, exclusivamente pelo sistema eletrônico, em campo específico destinado a esse fim.

    - As manifestações do Pregoeiro e do Superintendente Administrativo e Financeiro (autoridade competente), respectivamente, em relação a recursos porventura interpostos e contrarrazões apresentadas, dar-se-ão exclusivamente por meio eletrônico.

  - A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso.

  - Não serão conhecidos memoriais: (a) de licitante que não tenha manifestado, no prazo supracitado, a intenção de recorrer acompanhada da síntese de suas razões; (b) apresentados fora do prazo; (c) subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela licitante.

  - O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

  - Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos interessados, na sala da Central de Compras e Contratos da Assembleia Legislativa (situada no 2º andar do Prédio Anexo ao Palácio Farroupilha).

# ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

  - Após o exame dos documentos de habilitação e constatado o atendimento ao disposto neste Edital, o Pregoeiro adjudicará à licitante vencedora o objeto da licitação e declarará encerrada a sessão do Pregão. Ato contínuo encaminhará o processo ao Superintendente Administrativo e Financeiro da AL-RS (autoridade competente) com vistas à homologação do certame.

  - Na hipótese de interposição de recurso e após sua decisão, caberá ao Superintendente Administrativo e Financeiro a adjudicação à licitante vencedora, bem como, subsequente a esse ato, proceder à homologação do certame.

  - Homologada a licitação pelo Superintendente Administrativo e Financeiro, a licitante adjudicatária será convocada a firmar compromisso, mediante assinatura do instrumento de contrato (Anexo VI), no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da notificação para tal, submetendo-se às condições e disposições nela contidas.

    - O prazo acima referido poderá ser prorrogado, a critério da AL-RS, quando solicitado durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado.

  - Se a licitante vencedora não cumprir o disposto neste Edital e seus Anexos, a sessão do Pregão será retomada, e as demais licitantes serão chamadas, na ordem de classificação, para fazê-lo nas condições de suas respectivas ofertas, permitida renegociação, sujeitando-se a desistente às penalidades aplicáveis.

  - A adjudicação será tornada sem efeito nas seguintes hipóteses:

  - se a adjudicatária não assinar o termo de contrato, sem justificativa formalmente aceita pela Assembleia Legislativa;

  - se houver impedimentos relativos à licitante adjudicatária, por ocasião da consulta ao CFIL/RS.

# CONTRATO

  - Todo regramento pertinente à contratação em tela está disposto no Anexo VI deste Edital (Minuta de Contrato).

  - O número de registro da adjudicatária no CNPJ a constar no instrumento contratual será, necessariamente, o mesmo que foi apresentado quando de sua habilitação nesta licitação. O mesmo registro deverá constar das notas fiscais/faturas emitidas, sob pena de sua recusa e consequente falta de pagamento pela AL-RS.

  - A assinatura do termo de contrato será precedida de nova consulta ao CFIL/RS e de consulta ao CADIN/RS. Eventual pendência do fornecedor adjudicatário junto a esses cadastros impedirá, por força de lei, a sua contratação por parte desta AL-RS.

# SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

  - Estará sujeita à aplicação de sanções administrativas, mediante processo em que será garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, a licitante que:

#### convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar o termo de contrato;

#### deixar de entregar a documentação exigida para o Pregão;

#### apresentar documentação falsa;

#### ensejar o retardamento da execução do certame;

#### não mantiver a proposta, durante o prazo de sua validade;

#### falhar ou fraudar na execução do objeto;

#### comportar-se de modo inidôneo;

#### cometer fraude fiscal.

  - A recusa em assinar o contrato, considerada após transcorrido o 5º (quinto) dia útil subsequente à convocação para sua assinatura, sem a formalização de qualquer justificativa, configura desistência do fornecimento e sujeitará a adjudicatária ao pagamento de multa correspondente a 20% (vinte por cento) do valor total do objeto, sem prejuízo da aplicação das demais sanções cabíveis.

    - Ante a ocorrência da hipótese acima, poderá a AL-RS convocar outra licitante – respeitada a ordem final de classificação no certame – para, após comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, assinar o instrumento contratual.

  - Pela prática das condutas descritas nesta seção, a Assembleia Legislativa poderá aplicar as seguintes sanções, garantida prévia e ampla defesa:

#### advertência;

#### pagamento de multa, nos termos da Minuta de Contrato (Anexo VI);

#### suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

#### declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação pela autoridade competente da AL-RS.

  - As importâncias relativas às multas serão descontadas do pagamento porventura devido à respectiva licitante adjudicatária ou cobradas na forma prevista em lei. Ainda, as multas previstas nesta seção - as quais podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente - não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que sua conduta venha causar à Administração.

  - Caracterizada hipótese de aplicação de qualquer penalidade, a adjudicatária será notificada da abertura do prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa prévia, e 10 (dez) dias úteis da notificação, para o caso da declaração de inidoneidade, em conformidade com o disposto no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93.

  - Sem prejuízo das sanções previstas neste Edital e seus Anexos, e indepen-dentemente dos atos de improbidade e dos atos ilícitos prescritos nas Leis nos 8.429/92 e 8.666/93 ou demais normas que tenham por objeto as licitações, estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei Federal n.º 12.846/2013 os licitantes que incorrerem na conduta descrita no art. 5.º, inc. IV, do referido diploma.

# DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da adjudicação do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos específicos consignados no orçamento da Assembleia Legislativa, de acordo com a seguinte classificação orçamentária:

Função 01 - Legislativa

Subfunção 0031 – Ação Legislativa

Atividade 1763 – Melhoria do Espaço Físico

Subprojeto 005 – Melhoria do Espaço Físico - Investimento

Elemento 4.4.90.51 – Obras e Instalações

# GESTOR DA DEMANDA

  - Solicitante: Divisão de Projetos e Manutenção/Departamento de Logística.

  - Responsável pelo Termo de Referência: Cristiano Ferreira Pereira – Coordenador da referida Divisão.

# ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL

  - Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização do Pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar este Edital.

  - Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital aquele que não encaminhar, por escrito, o pedido até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do Pregão, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

  - A impugnação feita tempestivamente não impedirá a impugnante de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

  - Solicitações de esclarecimentos, assim como pedidos de impugnação, deverão ser remetidos à Central de Compras e Contratos (situada no 2º andar do Prédio Anexo ao Palácio Farroupilha) preferencialmente pelo e-mail compras@al.rs.gov.br.

    - Ao solicitante será encaminhada resposta por escrito, via e-mail.

    - A Assembleia Legislativa dará ciência pela Internet das consultas e respostas que julgar de interesse comum, ou daquelas que ensejarem alteração de qualquer informação constante do Edital, por meio dos seguintes endereços: http://www.al.rs.gov.br/compras/ e http://www.pregaobanrisul.com.br.

  - Mais informações sobre o Edital poderão ser obtidas junto à Central de Compras e Contratos/DCAP, pelo telefone (0XX51)3210-1040, no horário de expediente.

# DISPOSIÇÕES GERAIS

  - É facultada ao Pregoeiro ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.

  - O Superintendente Administrativo e Financeiro da AL-RS poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. A anulação do procedimento induz à da adjudicação.

    - As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito da adjudicatária de boa-fé ao ressarcimento pelos encargos que tiver suportado na implementação.

  - As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta; a Assembleia Legislativa não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

  - As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

  - Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do Pregão na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no horário e local aqui estabelecidos, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

  - O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento da licitante, desde que seja possível a compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública do Pregão.

  - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, sem comprometimento da segurança da futura adjudicação. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessão.

  - A AL-RS reserva-se o direito de rejeitar no todo ou em parte o serviço prestado, se constatado em desacordo com os termos do presente Edital e seus Anexos.

  - Aplicam-se aos casos omissos as disposições constantes das Leis Federais nos 10.520/2002 e 8.666/93.

  - Este Edital foi aprovado pela Procuradoria da AL-RS (Promoção n.º 36.054/2016) e pela Seccional da Contadoria e Auditoria Geral do Estado (CAGE-RS) junto à Assembleia Legislativa (Informação CAGE n.º 078/2016).

  - São partes integrantes deste Edital:

| ANEXO I | – | Especificações Técnicas do Objeto; |
| --- | --- | --- |
| ANEXO II | – | Modelo de Proposta de Preços (Planilha de Preços e Custos); |
| ANEXO III | – | Cronograma Físico-Financeiro (Modelo) |
| ANEXO IV | – | Diagrama de GANTT (com cronograma indicado pelo gestor desta demanda); |
| ANEXO V | – | Modelo de Declaração sobre Emprego de Menor; |
| ANEXO VI | – | Minuta de Contrato; |
| ANEXO VII | – | Declaração de Doação dos Direitos Patrimoniais e Autorais. |

  - Fica eleito o Foro da Comarca de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, para discussão de eventuais litígios oriundos da presente licitação.

Porto Alegre, 13 de abril de 2017.

Ricardo Germano Steno, Pregoeiro/Diretor do DCAP.

## ANEXO I DO EDITAL

## PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2017

## PROCESSO Nº 4262-01.00/17-1

# OBJETO

Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de modernização total de 05 (cinco) elevadores instalados no Palácio Farroupilha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, abrangendo a desmontagem dos equipamentos em operação e engenharia reversa, o fornecimento e instalação de elevadores totalmente novos em corrente alternada, preferencialmente sem casa de máquinas, a execução da infraestrutura civil necessária para adequação e instalação destes e, também, a prestação dos serviços de manutenção pelo período de 12 (doze) meses em garantia, conforme especificações técnicas e condições previstas neste Edital e seus Anexos.

# JUSTIFICATIVA

A seguir, excerto da justificativa constante do Termo de Referência, de responsabilidade da Divisão de Projetos e Manutenção (gestor da demanda):

Justifica-se a contratação devido à necessidade de reforma de modernização total dos equipamentos que atendem ao Palácio Farroupilha da ALRS, considerando que estão em funcionamento a bastante tempo, apenas com reforma parcial, e não têm oferecido os resultados desejados nos últimos períodos, com problemas de manutenções corretivas frequentes e condições inadequadas às exigências de utilização atual, dificuldade de obtenção de peças de substituição, capacidade abaixo do necessário e velocidade incompatível com o número de viagens atual. Observe-se a obsolescência tecnológica do sistema de portas e a alta demanda energética dos equipamentos ora instalados, comparando aos itens do mercado atual.

A definição do escopo deste projeto básico e respectivas especificações técnicas são baseadas nos procedimentos do processo n.º 1994-0100/11-9, levado a efeito com o sucesso na Modernização do elevador do Prédio Anexo I deste Parlamento, também norteado pela NBR 15.597 cujo escopo é a modernização e adequação de segurança de elevadores existentes.

Deve-se levar em conta, ainda, a questão de segurança que será atendida por empresa especializada no ramo, cumprindo com todas as inúmeras exigências da legislação em vigor, ampliando a capacidade de carga, ou seja, acrescendo o número de passageiros em todos os elevadores, gerando maior capacidade de transporte e celeridade nessas ações, pois a capacidade mínima das cabinas passará a 13 passageiros, nos maiores, e para oito no elevador menor.

CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS

Item 1.1 – Elevador n.º 01 – Especificações a serem atendidas

| Elevador n.º 01 | - Em frente ao jardim interno, primeiro à esquerda. |
| --- | --- |
| Capacidade | No mínimo, 975 kg ou 13 pessoas. Observar tamanho da caixa de corrida, que é 2,20 x 2,10m. |
| Velocidade | 60 m/min, no mínimo |
| Percurso | Na faixa de 40m |
| Número de entradas na cabina | 01 (uma), em posição central, porta de 900mm, com boteira no marco e visor acima, também neste elemento. |
| Número de Paradas: | 09 paradas (T, 3 ... 10) |
| Acionamento: | Elétrico, com controle em VVVF de alta tecnologia de arranque e parada. |
| Operação | Comando automático seletivo na descida, Microprocessado, montado em painel metálico a ser instalado junto à porta do andar superior. Deve ser dotado de resgate automático em caso de falta de energia elétrica, que permite o movimento da cabina até o próximo andar, juntamente com a liberação dos usuários, após deverá permanecer parado com as portas fechadas. Trabalhará em conjunto com o elevador n.º 02. |
| Tensão de Alimentação: | 380 ou 220 Vac, 60 Hz, Trifásico. |
| Tensão de Controle: | 12 Vcc. |
| Aplicação: | Em caixa de corrida de alvenaria, existente no prédio da Contratante, passível de ajustes de obras civis, conforme projetos da Contratada/Fornecedor, sob obrigação da Contratada. Profundidade do poço: 3,20m. |
| Normas a serem Atendidas: | NBR 16042 e demais na área de acessibilidade e segurança |
| Portas de Pavimento: | Automáticas, do tipo de correr horizontal, de acionamento simultâneo com a da cabina. Deverão ser em aço inoxidável escovado. Abertura central, 900mm. |
| Botoeiras de Pavimento: | Espelho de aço inoxidável escovado, botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada na cor vermelha, inscrições pertinentes em braile. Boteiras com indicador de posição, estilo BP-04 ou similar (desde que homologado pela Contratante). |
| Cabina: | A cabina deverá ter dimensões compatíveis com a caixa de corrida informada e com a capacidade projetada pela Contratada. Deverá ser executada em aço inoxidável escovado, dotada de luz de emergência e sistema de ar condicionado (cujo aparelho será fornecido pela Contratante). O teto deverá ser em aço inoxidável com iluminação em LEDs de alta emissão. Piso rebaixado para a colocação de pedra, com acabamento de granito (cor e padrão a serem definidos junto à Contratante). O painel oposto ao da entrada deverá ser dotado de espelho de segurança, incolor. Será dotado também de gongo e sistema audiovox/voicer ou afim. Deverá ser dotada de pesador de carga, conforme capacidade. |
| Botoeira de Cabina: | Deverá ser executada em aço inoxidável polido, com toda a altura da cabina, com display TFD colorido com indicação de posição e direção, botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada (na cor vermelha), indicações pertinentes em braile e intercomunicador de duas vias. Deverá constar indicador de posição no contra marco superior. |
| Máquina de Tração: | Do tipo compacta (gearless), sem redutor mecânico e sem óleo, com motor síncrono de alto torque, que será instalada no interior da caixa de corrida, sobre as guias, dispensando a existência de Casa de Máquinas. |

Item 1.2 – Elevador n.º 02 – Especificações a serem atendidas

| Elevador n.º 02 | - Em frente ao jardim interno, segundo, contando da esquerda. |
| --- | --- |
| Capacidade | No mínimo, 975 kg ou 13 pessoas. Observar tamanho da caixa de corrida, que é 2,20 x 2,16m. |
| Velocidade | 60 m/min, no mínimo |
| Percurso | Na faixa de 40m |
| Número de entradas na cabina | 01 (uma), em posição central, porta de 900mm, com boteira no marco e visor acima, também neste elemento. |
| Número de Paradas: | 11 paradas (T, 3 ... 12) |
| Acionamento: | Elétrico, com controle em VVVF de alta tecnologia de arranque e parada. |
| Operação | Comando automático seletivo na descida, Microprocessado, montado em painel metálico a ser instalado junto à porta do andar superior. Deve ser dotado de resgate automático em caso de falta de energia elétrica, que permite o movimento da cabina até o próximo andar, juntamente com a liberação dos usuários, após deverá permanecer parado com as portas fechadas. Trabalhará em conjunto com o elevador n.º 01. |
| Tensão de Alimentação: | 380 ou 220 Vac, 60 Hz, Trifásico. |
| Tensão de Controle: | 12 Vcc. |
| Aplicação: | Em caixa de corrida de alvenaria, existente no prédio da Contratante, passível de ajustes de obras civis, conforme projetos da Contratada/Fornecedor, sob obrigação da Contratada. Profundidade do poço: 3,16m. |
| Normas a serem Atendidas: | NBR 16042 e demais na área de acessibilidade e segurança |
| Portas de Pavimento: | Automáticas, do tipo de correr horizontal, de acionamento simultâneo com a da cabina. Deverão ser em aço inoxidável escovado. Abertura central, 900mm. |
| Botoeiras de Pavimento: | Espelho de aço inoxidável escovado, botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada na cor vermelha, inscrições pertinentes em braile. Boteiras com indicador de posição, estilo BP-04 ou similar (desde que homologado pela Contratante). |
| Cabina: | A cabina deverá ter dimensões compatíveis com a caixa de corrida informada e com a capacidade projetada pela Contratada. Deverá ser executada em aço inoxidável escovado, dotada de luz de emergência e sistema de ar condicionado (cujo aparelho será fornecido pela Contratante). O teto deverá ser em aço inoxidável com iluminação em LEDs de alta emissão. Piso rebaixado para a colocação de pedra, com acabamento de granito (cor e padrão a serem definidos junto à Contratante). O painel oposto ao da entrada deverá ser dotado de espelho de segurança, incolor. Será dotado também de gongo e sistema audiovox/voicer ou afim. Deverá ser dotada de pesador de carga, conforme capacidade. |
| Botoeira de Cabina: | Deverá ser executada em aço inoxidável polido, com toda a altura da cabina, com display TFD colorido com indicação de posição e direção, botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada (na cor vermelha), indicações pertinentes em braile e intercomunicador de duas vias. Deverá constar indicador de posição no contra marco superior. |
| Máquina de Tração: | Do tipo compacta (gearless), sem redutor mecânico e sem óleo, com motor síncrono de alto torque, que será instalada no interior da caixa de corrida, sobre as guias, dispensando a existência de Casa de Máquinas. |

Item 1.3 – Elevador n.º 03 – Especificações a serem atendidas

| Elevador n.º 03 | - Em frente à escada principal, primeiro à esquerda. |
| --- | --- |
| Capacidade | No mínimo, 975 kg ou 13 pessoas. Observar tamanho da caixa de corrida, que é 2,24 x 2,14m. |
| Velocidade | 60 m/min, no mínimo |
| Percurso | Na faixa de 40m |
| Número de entradas na cabina | 01 (uma), em posição central, porta de 900mm, com boteira no marco e visor acima, também neste elemento. |
| Número de Paradas: | 13 paradas (T, 1... 12) |
| Acionamento: | Elétrico, com controle em VVVF de alta tecnologia de arranque e parada. |
| Operação | Comando automático seletivo na descida, Microprocessado, montado em painel metálico a ser instalado junto à porta do andar superior. Deve ser dotado de resgate automático em caso de falta de energia elétrica, que permite o movimento da cabina até o próximo andar, juntamente com a liberação dos usuários, após deverá permanecer parado com as portas fechadas. Trabalhará em conjunto com o elevador n.º 04. |
| Tensão de Alimentação: | 380 ou 220 Vac, 60 Hz, Trifásico. |
| Tensão de Controle: | 12 Vcc. |
| Aplicação: | Em caixa de corrida de alvenaria, existente no prédio da Contratante, passível de ajustes de obras civis, conforme projetos da Contratada/Fornecedor, sob obrigação da Contratada. Profundidade do poço: 3,10m. |
| Normas a serem Atendidas: | NBR 16042 e demais na área de acessibilidade e segurança |
| Portas de Pavimento: | Automáticas, do tipo de correr horizontal, de acionamento simultâneo com a da cabina. Deverão ser em aço inoxidável escovado. Abertura central, 900mm. |
| Botoeiras de Pavimento: | Espelho de aço inoxidável escovado, botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada na cor vermelha, inscrições pertinentes em braile. Boteiras com indicador de posição, estilo BP-04 ou similar (desde que homologado pela Contratante). |
| Cabina: | A cabina deverá ter dimensões compatíveis com a caixa de corrida informada e com a capacidade projetada pela Contratada. Deverá ser executada em aço inoxidável escovado, dotada de luz de emergência e sistema de ar condicionado (cujo aparelho será fornecido pela Contratante). O teto deverá ser em aço inoxidável com iluminação em LEDs de alta emissão. Piso rebaixado para a colocação de pedra, com acabamento de granito (cor e padrão a serem definidos junto à Contratante). O painel oposto ao da entrada deverá ser dotado de espelho de segurança, incolor. Será dotado também de gongo e sistema audiovox/voicer ou afim. Deverá ser dotada de pesador de carga, conforme capacidade. |
| Botoeira de Cabina: | Deverá ser executada em aço inoxidável polido, com toda a altura da cabina, com display TFD colorido com indicação de posição e direção, botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada (na cor vermelha), indicações pertinentes em braile e intercomunicador de duas vias. Deverá constar indicador de posição no contra marco superior. |
| Máquina de Tração: | Do tipo compacta (gearless), sem redutor mecânico e sem óleo, com motor síncrono de alto torque, que será instalada no interior da caixa de corrida, sobre as guias, dispensando a existência de Casa de Máquinas. |

Item 1.4 – Elevador n.º 04 – Especificações a serem atendidas

| Elevador n.º 04 | - Em frente à escada principal, o segundo, contando da esquerda. |
| --- | --- |
| Capacidade | No mínimo, 975 kg ou 13 pessoas. Observar tamanho da caixa de corrida, que é 2,26 x 2,14m. |
| Velocidade | 60 m/min, no mínimo |
| Percurso | Na faixa de 40m |
| Número de entradas na cabina | 01 (uma), em posição central, porta de 900mm, com boteira no marco e visor acima, também neste elemento. |
| Número de Paradas: | 13 paradas (T, 1... 12) |
| Acionamento: | Elétrico, com controle em VVVF de alta tecnologia de arranque e parada. |
| Operação | Comando automático seletivo na descida, Microprocessado, montado em painel metálico a ser instalado junto à porta do andar superior. Deve ser dotado de resgate automático em caso de falta de energia elétrica, que permite o movimento da cabina até o próximo andar, juntamente com a liberação dos usuários, após deverá permanecer parado com as portas fechadas. Trabalhará em conjunto com o elevador n.º 03. |
| Tensão de Alimentação: | 380 ou 220 Vac, 60 Hz, Trifásico. |
| Tensão de Controle: | 12 Vcc. |
| Aplicação: | Em caixa de corrida de alvenaria, existente no prédio da Contratante, passível de ajustes de obras civis, conforme projetos da Contratada/Fornecedor, sob obrigação da Contratada. Profundidade do poço: 3,13m. |
| Normas a serem Atendidas: | NBR 16042 e demais na área de acessibilidade e segurança |
| Portas de Pavimento: | Automáticas, do tipo de correr horizontal, de acionamento simultâneo com a da cabina. Deverão ser em aço inoxidável escovado. Abertura central, 900mm. |
| Botoeiras de Pavimento: | Espelho de aço inoxidável escovado, botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada na cor vermelha, inscrições pertinentes em braile. Boteiras com indicador de posição, estilo BP-04 ou similar (desde que homologado pela Contratante). |
| Cabina: | A cabina deverá ter dimensões compatíveis com a caixa de corrida informada e com a capacidade projetada pela Contratada. Deverá ser executada em aço inoxidável escovado, dotada de luz de emergência e sistema de ar condicionado (cujo aparelho será fornecido pela Contratante). O teto deverá ser em aço inoxidável com iluminação em LEDs de alta emissão. Piso rebaixado para a colocação de pedra, com acabamento de granito (cor e padrão a serem definidos junto à Contratante). O painel oposto ao da entrada deverá ser dotado de espelho de segurança, incolor. Será dotado também de gongo e sistema audiovox/voicer ou afim. Deverá ser dotada de pesador de carga, conforme capacidade. |
| Botoeira de Cabina: | Deverá ser executada em aço inoxidável polido, com toda a altura da cabina, com display TFD colorido com indicação de posição e direção, botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada (na cor vermelha), indicações pertinentes em braile e intercomunicador de duas vias. Deverá constar indicador de posição no contra marco superior. |
| Máquina de Tração: | Do tipo compacta (gearless), sem redutor mecânico e sem óleo, com motor síncrono de alto torque, que será instalada no interior da caixa de corrida, sobre as guias, dispensando a existência de Casa de Máquinas. |

Item 1.5 – Elevador n.º 05 – Especificações a serem atendidas

| Elevador n.º 05 | - Elevador isolado, junto à escada principal. |
| --- | --- |
| Capacidade | No mínimo, 600 kg ou 08 pessoas. Observar tamanho da caixa de corrida, que é 1,70 x 1,90m. |
| Velocidade | 60 m/min, no mínimo |
| Percurso | Na faixa de 44m |
| Número de entradas na cabina | 01 (uma), em posição lateral, porta de 800mm, com boteira no marco e visor acima, também neste elemento. |
| Número de Paradas: | 14 paradas (SS, T, 1... 12), com porta de serviço no Subsolo (a qual deverá ser mantida). |
| Acionamento: | Elétrico, com controle em VVVF de alta tecnologia de arranque e parada. |
| Operação | Comando automático seletivo na descida, Microprocessado, montado em painel metálico a ser instalado junto à porta do andar superior. Deve ser dotado de resgate automático em caso de falta de energia elétrica, que permite o movimento da cabina até o próximo andar, juntamente com a liberação dos usuários, após deverá permanecer parado com as portas fechadas. Deverá respeitar comandos de deslocamento, no interior da cabina, através de identificação biométrica, cujo dispositivo também deverá ter mesmo padrão de acabamento da cabina e opção de senha pessoal. O software de controle deverá estar instalado em equipamento junto à Portaria Principal de Segurança, no Térreo. |
| Tensão de Alimentação: | 380 ou 220 Vac, 60 Hz, Trifásico. |
| Tensão de Controle: | 12 Vcc. |
| Aplicação: | Em caixa de corrida de alvenaria, existente no prédio da Contratante, passível de ajustes de obras civis, conforme projetos da Contratada/Fornecedor, sob obrigação da Contratada. Profundidade do poço: 2,02m. |
| Normas a serem Atendidas: | NBR 16042 e demais na área de acessibilidade e segurança. |
| Portas de Pavimento: | Automáticas, do tipo de correr horizontal, de acionamento simultâneo com a da cabina. Deverão ser em aço inoxidável escovado. Abertura lateral, 800mm. |
| Botoeiras de Pavimento: | Espelho de aço inoxidável escovado, botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada na cor vermelha, inscrições pertinentes em braile. Boteiras com indicador de posição, estilo BP-04 ou similar (desde que homologado pela Contratante). |
| Cabina: | A cabina deverá ter dimensões compatíveis com a caixa de corrida informada e com a capacidade projetada pela Contratada. Deverá ser executada em aço inoxidável escovado, dotada de luz de emergência e sistema de ar condicionado (cujo aparelho será fornecido pela Contratante). O teto deverá ser em aço inoxidável com iluminação em LEDs de alta emissão. Piso rebaixado para a colocação de pedra, com acabamento de granito (cor e padrão a serem definidos junto à Contratante). O painel oposto ao da entrada deverá ser dotado de espelho de segurança, incolor. Será dotado também de gongo e sistema audiovox/voicer ou afim. Deverá ser dotada de pesador de carga, conforme capacidade. A cabine deverá ter o sistema de senha biométrica (com opção digitável), que possa impedir o movimento por comando de pessoa desautorizada (identificação biométrica). |
| Botoeira de Cabina: | Deverá ser executada em aço inoxidável polido, com toda a altura da cabina, com display TFD colorido com indicação de posição e direção, botões de micro curso com confirmação luminosa de chamada (na cor vermelha), indicações pertinentes em braile e intercomunicador de duas vias. Deverá constar indicador de posição no contra marco superior. |

1.6. A contratada deverá fornecer todos os materiais necessários à execução dos serviços e também os equipamentos apropriados de segurança e apoio.

1.7. Todos os Projetos, especificações de materiais, cabos e demais componentes fornecidos deverão estar de conformidade com as respectivas normas estabelecidas pela ABNT/NBR, INMETRO e o Sistema CONFEA/CREA, além de normas internacionais (que deverão ser indicadas pela Contratada), quando estas forem omissas.

# CONDIÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

  - Todas obrigações e condições relativas à contratação objeto deste Pregão estão expressas nas cláusulas da Minuta de Contrato (Anexo VI).

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS ADICIONAIS

Os interessados poderão obter mais informações sobre as especificações técnicas do objeto deste Pregão junto à Divisão de Projetos e Manutenção/DLOG, pelo telefone (0XX51) 3210-1014, ou, ainda, pelo e-mail: log.projetos@al.rs.gov.br.

ANEXO II DO EDITAL

## PREGÃO ELETRÔNICO N.º 08/2017

## MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS (PLANILHA DE PREÇOS E CUSTOS)

Razão Social da Pessoa Jurídica: .....................................................................................

CNPJ:	.................................................... Telefone(s): ........................................................

Endereço: ................................................	E-mail: .........................................................

| OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de modernização total de 05 (cinco) elevadores instalados no Palácio Farroupilha da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, abrangendo a desmontagem dos equipamentos em operação e engenharia reversa, o fornecimento e instalação de elevadores totalmente novos em corrente alternada, preferencialmente sem casa de máquinas, a execução da infraestrutura civil necessária para adequação e instalação destes e, também, a prestação dos serviços de manutenção pelo período de 12 (doze) meses em garantia, conforme especificações técnicas e condições previstas neste Edital e seus Anexos. Descrição complementar: substituição total dos componentes, fornecimento e instalação de equipamentos novos, incluindo a instalação de pesador de carga, ar condicionado, cabines, voicer e encoder novos, elementos de acessibilidade, dentre todos os demais componentes. Desmontagem dos equipamentos atualmente em uso e destinação (engenharia reversa). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do Objeto | Quant. |  | Marca/ Modelo * | Custo Total do Item (R$) ** |
| 1 | Elevador elétrico com capacidade para 13 pessoas, no mínimo, 09 paradas mas 10 pavimentos. (n.º 01) Medidas da caixa de corrida: 2,20 x 2,10m; profundidade do poço é de 3,20m. Conforme descrição contida no item 1.1 do Anexo I do Edital. | 1 un |  |  |  |
| 2 | Elevador elétrico com capacidade para 13 pessoas, no mínimo, 11 paradas mas 13 pavimentos. (n.º 02) Medidas da caixa de corrida: 2,20 x 2,16m; profundidade do poço é de 3,16m. Conforme descrição contida no item 1.2 do Anexo I do Edital. | 1 un |  |  |  |
| 3 | Elevador elétrico com capacidade para 13 pessoas, no mínimo, 13 paradas. (n.º 03) Medidas do poço: 2,24 x 2,14m, profundidade do poço é de 3,10m. Conforme descrição contida no item 1.3 do Anexo I do Edital. | 1 un |  |  |  |
| 4 | Elevador elétrico com capacidade para 13 pessoas, no mínimo, 13 paradas. (n.º 04) Medidas da caixa de corrida: 2,26 x 2,14m, profundidade do poço é de 3,13m. Conforme descrição contida no item 1.4 do Anexo I do Edital. | 1 un |  |  |  |
| 5 | Elevador elétrico com capacidade para 08 pessoas, no mínimo, 14 paradas. (n.º 05) Medidas da caixa de corrida: 1,70 x 1,90m, profundidade do poço é de 2,02m. Conforme descrição contida no item 1.5 do Anexo I do Edital. | 1 un |  |  |  |
| PREÇO GLOBAL PROPOSTO ** |  |  | R$ ................. |  |  |

Obs.1: É vedada a indicação alternativa de marca/modelo na proposta de preços a ser encaminhada pelas licitantes, sob pena de desclassificação da disputa;

Obs.2: As licitantes deverão observar, quando da elaboração de suas respectivas propostas de preços, o valor de referência indicado neste Edital, sob pena de não homologação do certame.

Obs.3: No preço proposto já devem estar incluídos (contabilizados) os custos relativos aos equipamentos, materiais e à mão de obra empregada na execução do serviço. A critério da licitante, poderá ser separado o valor da mão de obra e dos equipamentos em colunas próprias na tabela acima;

Obs.4: Juntamente com a proposta de preços, as licitantes deverão enviar, via sistema, o cronograma físico-financeiro, a ser preenchido nos moldes do Anexo III deste Edital.

Prazo de validade da proposta: ..................................................... (mínimo: 60 dias).

Data: [Dia] de [Mês] de 2016.

Dados Bancários: ..........................................................................................................

Nome e assinatura do representante legal: .................................................................

ANEXO III

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (MODELO) *

*** Cronograma Físico-Financeiro (informação do gestor desta demanda): etapas dos elevadores; a partir da “4” se repetem alternadamente ou simultaneamente, por equipamento, ou seja, serão contados prazos e percentuais de pagamento de forma independente, conforme Etapas de obras de cada elevador, ou seja, na prática as colunas de prazos e percentuais se dividem em cinco, contando da "Etapa 4":

| FASE | DESCRIÇÃO | DURAÇÃO | Prazo (dias corridos) |  | % | CUSTO ESTIMADO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Início | Fim |  |  |
|  | Ordem de serviço, a partir da assinatura do contrato. Fornecimento da Garantia Contratual. | Até 05 dias | 00 | 05 | 10% |  |
| ETAPA 1 | Projeto de execução, emissão de ART | Até 10 dias | 00 | 10 | 10% |  |
| ETAPA 2 | Aceite do projeto executivo | Até 10 dias | 01 | 11 | 10% |  |
| ETAPA 3 | Comprovação da Encomenda da Fabricação das peças dos elevadores; pode ser por elevador | Até 10 dias | 05 | 15 | 10% |  |
| ETAPA 4 | Isolamento dos locais para obra... Desmontagem e remoção dos equipamentos do elevador antigo. | Até 15 dias, por elevador | 40 Obs.: iniciará no máximo 40 dias antes da entrega do primeiro elevador | 55 | 10% |  |
| ETAPA 5 | Execução dos serviços de infraestrutura para adequação dos locais. | Até 15 dias, por elevador | 56 | 70 | 10% |  |
| ETAPA 6 | Entrega dos equipamentos; pode ser por elevador, inclusive o pagamento será por unidade entregue. | Até 120 dias da aprovação do Projeto Executivo, por elevador, sendo de 90 dias o prazo máximo para a entrega do primeiro. | 11 | 101 | 10% |  |
| ETAPA 7 | Instalação dos equipamentos, elevador em funcionamento, conclusão dos serviços de adequação e infraestrutura; por elevador | Até 30 dias, por elevador | 71 | 90 | 15% |  |
| ETAPA 8 | Arremates finais, limpeza da obra e remoção de caliça e entulho. Conclusão dos acabamentos e pinturas | Até 05 dias, por elevador | 91 | 95 | 5% |  |
| ETAPA 9 | Recebimento provisório da obra. | Até 05 dias, por elevador | 96 | 100 | 5% |  |
| ETAPA 10 | Recebimento final da obra | Até 30 dias, por elevador | 101 | 130 | 5% |  |
| ETAPA 11 | Prestação do serviço de manutenção | 12 meses após recebimento definitivo do último elevador, mas iniciando com a entrega do primeiro. | 130 | 620 | 0% |  |
| Duração Total: |  | 620 dias ou cerca de 21 meses, incluindo as obras dos 5 (cinco) elevadores e o período de Garantia/Manutenção. |  |  |  |  |
| Custo estimado TOTAL: |  |  |  |  | 100% |  |

- O prazo final de Recebimento Provisório do último elevador dos cinco em obras é de 225 dias da assinatura do Contrato. O prazo de Recebimento Final do último elevador é de 255 dias da assinatura do Contrato. Esses são os limites estabelecidos para o período de obras, passando após ao período de Garantia Contratual e Manutenção.

- O período de Manutenção e Garantia Contratual inicia com o Recebimento Provisório do primeiro elevador entregue e terminará 12 meses após o Recebimento Definitivo do último elevador.

(*) Obs.: Conforme referido nos subitens 4.3.3 e 6.16 deste Edital, as licitantes devem preencher o seu Cronograma Físico-Financeiro de acordo com o modelo acima (elaborado pelo gestor da demanda) e enviar via sistema eletrônico. Na fase de Julgamento da Proposta Final de Preços (subitem 6.16), o envio via sistema será obrigatório por parte da vencedora da disputa, juntamente com a proposta final de preços, devidamente assinada pelo representante legal das licitante.

ANEXO IV DO EDITAL – DIAGRAMA DE GANTT (COM CRONOGRAMA INDICADO PELO GESTOR DA DEMANDA)

ANEXO V DO EDITAL

DECLARAÇÃO SOBRE EMPREGO DE MENOR (MODELO)

............................................., inscrito no CNPJ sob o nº ..........................., por intermédio de seu representante legal ..........................................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ......................... e do CPF nº ...................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, referente ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho.

( _____ ) salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

…............................................................................................

(Local e Data)

…................................................................................................

(Assinatura do Representante Legal)

ANEXO VI DO EDITAL

MINUTA DE CONTRATO

(ARQUIVO EM ANEXO)

ANEXO VII DO EDITAL

Declaração de Doação dos Direitos Patrimoniais e Autorais

Processo nº    __________________

Edital nº         __________________

Obra/Projeto: __________________

Local              __________________

Município de __________________

Eu, ____________________________________________________________ (outros) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ profissional(is) legalmente habilitado(s) CREA nº, autor(es) dos projetos deste objeto, cedo os direitos patrimoniais e autorais a ele(s) relativo(s), atendendo ao disposto no art. nº 111 da Lei Federal nº 8666/93, conforme os elementos fornecidos e solicitados pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, de acordo com o objeto deste Edital.

Município de ___________/___, ___ de ___________ de ____.

______________________________________

Responsável Técnico

# CREA nº

Outros:

______________________________________

Nome

CREA nº

______________________________________

Nome

CREA nº

______________________________________

Nome

CREA nº