## Planilha1
DAEB - DEPARTAMENTO DE ÁGUA, ARROIOS E ESGOTO - CNPJ 90.940.172/0001-38
ANEXO II - FORMULÁRIO PARA A PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 04/2020
|  | Data/Hora: | XX/XX/2020
|  | Local: | www.pregaobanrisul.com.br
Fornecedor:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Email:
Item | Descrição | Unidade | Quantidade | Marca/Modelo | Valor unitário R$ | Valor Total R$
1 | Hidrômetro RESIDENCIAL, MEDIÇÃO INDIVIDUAL, MULTIJATO, MAGNÉTICO, CLASSE “B”, BITOLA ¾, RELOJOARIA INCLINADA (na leitura) DE 45°, VAZÃO DE 1,5M³, DIÂMETRO NOMINAL, ROSCA ¾, tudo em conformidade com ABNT NBR 8133, com certificado do INMETRO, RELOJOARIA SECA, RELOJOARIA GIRATÓRIA atingindo 360°, cúpula alta resistência ao impacto e as intempéries, leitura direta através de cilindros ciclométricos, EIXOS EM AÇO INEXORÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA, demais componentes em polímeros adequados a função. CARCAÇA em liga de cobre com, no mínimo, 60% de cobre. SISTEMA DE BLINDAGEM MAGNÉTICA PARA PROTEÇÃO CONTRA CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO. | Unid | 7500 |  | 0 | 0
2 | Hidrômetro RESIDENCIAL, MEDIÇÃO INDIVIDUAL, MULTIJATO, MAGNÉTICO, CLASSE “B”, BITOLA ¾, RELOJOARIA INCLINADA (na leitura) DE 45°, VAZÃO DE 1,5M³, DIÂMETRO NOMINAL, ROSCA ¾, tudo em conformidade com ABNT NBR 8133, com certificado do INMETRO, RELOJOARIA SECA, RELOJOARIA GIRATÓRIA atingindo 360°, cúpula alta resistência ao impacto e as intempéries, leitura direta através de cilindros ciclométricos, EIXOS EM AÇO INEXORÁVEL, ALTA RESISTÊNCIA, demais componentes em polímeros adequados a função. CARCAÇA em liga de cobre com, no mínimo, 60% de cobre. SISTEMA DE BLINDAGEM MAGNÉTICA PARA PROTEÇÃO CONTRA CAMPO MAGNÉTICO EXTERNO. | Unid | 2500 |  | 0 | 0
3 | Hidrômetro, uma polegada, MULTIJATO DN interno = 25mm ou 01 polegada DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA = G 1 ¼ VAZÃO NOMINAL = 5,0m³/h VAZÃO MÁXIMA = 10,0 m³/h COMPRIMENTO S/ CONEXÃO = 260mm CLASSE “B” (Inmetro n.º 246/2000) ACOMPANHE 10 JOGOS DE ANÉIS DE VEDAÇÃO E TUBETES HOMOLOGAÇÃO INMETRO | Unid | 8 |  | 0 | 0
4 | Hidrômetro, uma polegada, MULTIJATO DN interno = 25mm ou 01 polegada DIAMETRO EXTERNO DA ROSCA = G 1 ¼ VAZÃO NOMINAL = 5,0m³/h VAZÃO MÁXIMA = 10,0 m³/h COMPRIMENTO S/ CONEXÃO = 260mm CLASSE “B” (Inmetro n.º 246/2000) ACOMPANHE 10 JOGOS DE ANÉIS DE VEDAÇÃO E TUBETES HOMOLOGAÇÃO INMETRO | Unid | 2 |  | 0 | 0
5 | Hidrômetro, 1’½”, MULTIJATO Diâmetro Interno = 1’ ½” Rosca de 2”, comprimento de 300mm, vazão nominal de 10,0m³/h, vazão máxima de 20,0m³/h, vazão mínima de 200l/h, classe “B”, relojoaria 45°, com 10 jogos de anéis de vedação e tubetes, relojoaria com giro de 360° ABNT NBR NM 212 | Unid | 8 |  | 0 | 0
6 | Hidrômetro, 1’½”, MULTIJATO Diâmetro Interno = 1’ ½” Rosca de 2”, comprimento de 300mm, vazão nominal de 10,0m³/h, vazão máxima de 20,0m³/h, vazão mínima de 200l/h, classe “B”, relojoaria 45°, com 10 jogos de anéis de vedação e tubetes, relojoaria com giro de 360° ABNT NBR NM 212 | Unid | 2 |  | 0 | 0
7 | Hidrômetro, 2”, MULTIJATO, vazão nominal de 15m³/h, vazão máxima de 30m³/h, MAGNÉTICO, Classe “B”, relojoaria com giro de 360° e 45° para leitura. TODAS AS CONEXÕES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS (parafuso, vedante e flanges) OS KITS DEVERÃO SER COMPLETOS ABNT NBR NM 212 INMETRO, de acordo com PORTARIA N.º 246/2000 CERTIFICADO PELO INMETRO | Unid | 8 |  | 0 | 0
8 | Hidrômetro, 2”, MULTIJATO, vazão nominal de 15m³/h, vazão máxima de 30m³/h, MAGNÉTICO, Classe “B”, relojoaria com giro de 360° e 45° para leitura. TODAS AS CONEXÕES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS (parafuso, vedante e flanges) OS KITS DEVERÃO SER COMPLETOS ABNT NBR NM 212 INMETRO, de acordo com PORTARIA N.º 246/2000 CERTIFICADO PELO INMETRO | Unid | 2 |  | 0 | 0
9 | Kit Cavalete – Padrão Corsan ¾ - PP 05 - corpo de entrada e saída ESTANDER - cotovelo PP – RR – ¾ - registro “T” – com porca lisa para solda - espaço hidrômetro ¾ L = 290mm - adaptador PP 20 x ¾ x NT5 - manual de montagem - norma ABNT – NBR 11304 - classe de pressão – 0,75 mpa - veda rosca incluso Kit Cavalete – Padrão Corsan ¾ - PP 05 - corpo de entrada e saída ESTANDER - cotovelo PP – RR – ¾ - registro “T” – com porca lisa para solda - espaço hidrômetro ¾ L = 290mm - adaptador PP 20 x ¾ x NT5 - manual de montagem - norma ABNT – NBR 11304 - classe de pressão – 0,75 mpa - veda rosca incluso TODAS AS CONEXÕES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS (parafuso, vedante e flanges) OS KITS DEVERÃO SER COMPLETOS ABNT NBR NM 212 INMETRO, de acordo com PORTARIA N.º 246/2000 CERTIFICADO PELO INMETRO | Unid | 750 |  | 0 | 0
10 | Kit Cavalete – Padrão Corsan ¾ - PP 05 - corpo de entrada e saída ESTANDER - cotovelo PP – RR – ¾ - registro “T” – com porca lisa para solda - espaço hidrômetro ¾ L = 290mm - adaptador PP 20 x ¾ x NT5 - manual de montagem - norma ABNT – NBR 11304 - classe de pressão – 0,75 mpa - veda rosca incluso Kit Cavalete – Padrão Corsan ¾ - PP 05 - corpo de entrada e saída ESTANDER - cotovelo PP – RR – ¾ - registro “T” – com porca lisa para solda - espaço hidrômetro ¾ L = 290mm - adaptador PP 20 x ¾ x NT5 - manual de montagem - norma ABNT – NBR 11304 - classe de pressão – 0,75 mpa - veda rosca incluso TODAS AS CONEXÕES DEVERÃO SER COMPATÍVEIS (parafuso, vedante e flanges) OS KITS DEVERÃO SER COMPLETOS ABNT NBR NM 212 INMETRO, de acordo com PORTARIA N.º 246/2000 CERTIFICADO PELO INMETRO | Unid | 250 |  | 0 | 0
Preencha apenas os campos: Fornecedor; CNPJ; Endereço; Fone/Email; Marca/Modelo; Preço Unitário; Representante Legal; Qualificação; Cargo e Pessoa para contato, com indicação dos respectivos telefones, e Local e Data.
Os Totais serão calculados automaticamente.
Não faça modificações na planilha original. A mesma poderá apresentar problemas de leitura, invalidando sua cotação.
CONDIÇÕES GERAIS
Conforme Termo de Referência
DECLARAÇÃO
Declaramos, para os devidos fins e sob as penalidades de lei, que:
1) O produto de marca cotado na presente proposta atende às especificações e características técnicas minimas previstas no Termo de Cotação e seus Anexos.
2) O preço cotado inclui todas as despesas com custo, seguro e frete, encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, ou de qualquer natureza, incidentes para o cumprimento do objeto da licitação e para entrega no local e prazo definidos no Termo de Cotação e seus anexos.
3) A validade da proposta é de 30 (trinta) dias.
4) Para fins de cumprimento à Resolução n.º 37/2009 do CNMP (com redação dada pela Resolução n.º 172/2017), não possuímos, no nosso quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, ou de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento, vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação no DAEB.
4-A) A presente declaração de parentesco diz respeito ao tanto ao momento atual, quanto ao período em que o procedimento licitatório foi deflagrado: (a) quando os membros e/ou servidores geradores da incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, ou (b) até 06 (seis) meses após a desincompatibilização dos membro e servidores geradores da incompatibilidade.
Para o caso de assinatura do contrato, informamos:
Nome do Representante Legal:
Qualificação:
Cargo e telefone para contato:
Pessoa para contato e telefone:
Local e Data:
Carimbo e assinatura do representante legal