## DCCU
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO CUSTO UNITÁRIO (Os valores abaixo são unitários, pois servem apenas de referência na execução do contrato) |  | Superintêndencia de Gestão Operacional
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PROGRAMADA E CONSTRUÇÃO DE NOVAS SUBESTAÇÕES - SURPA
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UN | QUANT | PREÇOS (R$)
1 | Serviços Técnicos
1.1 | Serviço de Manutenção Preventiva | ### | un | 1 | 2939.07
1.2 | Manutenção Corretiva Planejada | ### | un | 1 | 3276.94
1.3 | Serviços Técnicos para construção (1 Diária) | ### | diária | 1 | 4205.06
1.4 | Serviço de inspeção Termográfica | ### | un | 1 | 1389.41
1.5 | Serviço de inspeção em Sistemas de Aterramento | ### | un | 1 | 1139.45
1.6 | Serviço de elaboração de Diagrama Unifilar Geral | ### | un | 1 | 691.94
1.7 | Elaboração de Relatório Técnico | ### | un | 1 | 2064.15
1.8 | Elaboração e aprovação de projeto executivo na Concessionária de Energia | ### | un | 1 | 10021.82
1.9 | Serviço de inspeção em Subestações | ### | un | 1 | 1783.43
1.10 | Serviço em Linha Viva (1 diária) | ### | diária | 1 | 19295.28
2 | Serviços Diversos
2.1 | Aprumar poste | ### | un | 1 | 1043.74
2.2 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 metros e menor que 0,40 m | ### | un | 1 | 749.35
2.3 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 metros e menor que 0,60 m | ### | un | 1 | 941.76
2.4 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m | ### | un | 1 | 1089.61
2.5 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,40 m | ### | un | 1 | 1045.57
2.6 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m | ### | un | 1 | 1067.38
2.7 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m | ### | un | 1 | 1119.85
2.8 | Iluminação e balizamento aéreo para reservatório tipo Intze | ### | un | 1 | 2799.04
3 | Equipamentos - Fornecimento e Instalação
3.1 | Chave fusível com Base “C” Cl. 15kV | ### | pç | 1 | 1323.64
3.2 | Chave fusível com Base “C” Cl. 25kV | ### | pç | 1 | 1362.19
3.3 | Chave fusível com Base “C” Cl. 15kV - Para ambientes Agressivos e Orla Marítima | ### | pç | 1 | 2100.5
3.4 | Chave fusível com Base “C” Cl. 25kV - Para ambientes Agressivos e Orla Marítima | ### | pç | 1 | 2100.5
3.5 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 6 A a 32 A | ### | pç | 1 | 27.79
3.6 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 40 A a 32 A | ### | pç | 1 | 36.55
3.7 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 63 A | ### | pç | 1 | 44.66
3.8 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 6 A a 32 A | ### | pç | 1 | 178.54
3.9 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 40 A a 50 A | ### | pç | 1 | 156.65
3.10 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 63 A | ### | pç | 1 | 229.58
3.11 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, trifásico, de 10 A a 50 A | ### | pç | 1 | 281.09
3.12 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, trifásico, de 63 A | ### | pç | 1 | 295.54
3.13 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada, In= 50 A, Vn= 600 V, Ik= 15 kA | ### | pç | 1 | 862.16
3.14 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada, In= 70 A, Vn= 600 V, Ik= 15 kA | ### | pç | 1 | 964.92
3.15 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada, In= 100 A, Vn= 600 V, Ik= 15 kA | ### | pç | 1 | 914
3.16 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 125A, 25KA | ### | pç | 1 | 987.33
3.17 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 175A, 25KA | ### | pç | 1 | 1310.49
3.18 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 200A, 25KA | ### | pç | 1 | 1310.49
3.19 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 300A, 25KA | ### | pç | 1 | 3241.56
3.20 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 400A, 25KA | ### | pç | 1 | 3241.56
3.21 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 500A, 25KA | ### | pç | 1 | 5520.33
3.22 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada, In= 250 A, Regulável Vn= 600 V, Icc= 25 kA | ### | pç | 1 | 1887.69
3.23 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS Classe I para Fases | ### | pç | 1 | 397.02
3.24 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS Classe I para Neutro | ### | pç | 1 | 397.02
3.25 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS Classe II para Fases | ### | pç | 1 | 304.01
3.26 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS Classe II para Neutro | ### | pç | 1 | 297.9
3.27 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS para sinais e dados | ### | pç | 1 | 525.75
3.28 | Dispositivo de proteção contra surto 3P, classe I, Un>=230V Uc>=350V Iimp>=25kA Up<=2,5kV | ### | pç | 1 | 571.93
3.29 | Dispositivo de proteção contra surto 4P, classe II, Un>=230V Uc>=350V In/Imáx>=20/40kA Up<=1,5kV | ### | pç | 1 | 609.79
3.30 | Dispositivo de proteção contra surto 4P, classe I+II, Un>=230V Uc>=350V Iimp>=25kA, In/Imáx>=20/40kA Up<=1,5kV | ### | pç | 1 | 382.64
3.31 | Elo fusível de 6K a 15K | ### | pç | 1 | 11.42
3.32 | Elo fusível de 20K a 30K | ### | pç | 1 | 11.58
3.33 | Elo fusível de 1H a 5H | ### | pç | 1 | 11.58
4 | Cabos - Fornecimento e Instalação
4.1 | Cabo cobre nu 25 mm² | ### | m | 1 | 78.66
4.2 | Cabo cobre nu 35 mm² | ### | m | 1 | 82.19
4.3 | Cabo cobre nu 50 mm² | ### | m | 1 | 130.55
4.4 | Cabo cobre nu 95 mm² | ### | m | 1 | 208.93
4.5 | Cabo cobre nu 120 mm² | ### | m | 1 | 256.09
4.6 | Cordoalha de aço cobreado, 35 mm² | ### | m | 1 | 82.98
4.7 | Cordoalha de aço cobreado, 50 mm² | ### | m | 1 | 111.09
4.8 | Cordoalha de aço cobreado, 70 mm² | ### | m | 1 | 138.77
4.9 | Cordoalha de aço galvanizado revestida de alumínio, 6.4 mm | ### | m | 1 | 35.62
4.10 | Cordoalha de aço galvanizado revestida de alumínio, 7.9 mm | ### | m | 1 | 38.14
4.11 | Cordoalha de aço galvanizado revestida de alumínio, 9.5 mm | ### | m | 1 | 44.43
4.12 | Fita de aço zincado lisa 19 mm x 0,4 mm | ### | m | 1 | 27.23
4.13 | Cordoalha de cobre flexível 25 x 100 mm (com 2 furos diam. 11mm) | ### | pç | 1 | 60.54
4.14 | Cordoalha de cobre flexível 25 x 235 mm (com 4 furos diam. 11mm) | ### | pç | 1 | 150.72
4.15 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 4 mm² | ### | m | 1 | 15.5
4.16 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 10 mm² | ### | m | 1 | 21.85
4.17 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 16 mm² | ### | m | 1 | 35.55
4.18 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 25 mm² | ### | m | 1 | 43.73
4.19 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 35 mm² | ### | m | 1 | 66.43
4.20 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 50 mm² | ### | m | 1 | 90.53
4.21 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 70 mm² | ### | m | 1 | 129.75
4.22 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 95 mm² | ### | m | 1 | 160.85
4.23 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 120 mm² | ### | m | 1 | 217.45
4.24 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 150 mm² | ### | m | 1 | 267.68
4.25 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 185 mm² | ### | m | 1 | 317.29
4.26 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 240 mm² | ### | m | 1 | 397.38
4.27 | Cabo cobre isolação PVC 750 V BWF - 1,5 mm² (comando cor cinza) | ### | m | 1 | 3.79
4.28 | Cabo cobre isolação PVC 750 V BWF - 2,5 mm² (comando cor cinza) | ### | m | 1 | 5.41
4.29 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 2,5 mm² | ### | m | 1 | 5.59
4.30 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 4 mm² | ### | m | 1 | 7.43
4.31 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 6 mm² | ### | m | 1 | 10.62
4.32 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 10 mm² | ### | m | 1 | 17.39
4.33 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 16 mm² | ### | m | 1 | 25.18
4.34 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 25 mm² | ### | m | 1 | 38.86
4.35 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 35 mm² | ### | m | 1 | 54.31
4.36 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 50 mm² | ### | m | 1 | 77.06
4.37 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 70 mm² | ### | m | 1 | 103.41
4.38 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 95 mm² | ### | m | 1 | 143
4.39 | Cabo multiplexado 3x25 + 25 mm² | ### | m | 1 | 46.37
4.40 | Cabo multiplexado 3x35 + 35 mm² | ### | m | 1 | 62.12
4.41 | Cabo multiplexado 3x50 + 50 mm² | ### | m | 1 | 82.41
4.42 | Cabo multiplexado 3x70 + 70 mm² | ### | m | 1 | 121.34
4.43 | Cabo multiplexado 3x95 + 95 mm² | ### | m | 1 | 164.67
4.44 | Cabo multiplexado 3x120 + 70 mm² | ### | m | 1 | 193.72
4.45 | Cabo multiplexado 3x120 + 120 mm² | ### | m | 1 | 209.56
4.46 | Cabo multiplexado 1x10 + 10 mm² | ### | m | 1 | 9.54
4.47 | Cabo multiplexado 1x16 + 16 mm² | ### | m | 1 | 12.97
4.48 | Cabo multiplexado 2x10 + 10 mm² | ### | m | 1 | 12.51
4.49 | Cabo multiplexado 2x16 + 16 mm² | ### | m | 1 | 20.98
4.50 | Cabo unipolar 8,7/15kV EPR 35 mm² | ### | m | 1 | 220.01
4.51 | Cabo unipolar 15/25kV EPR 35 mm² | ### | m | 1 | 279.02
4.52 | cabo de alumínio com alma de aço 6 CAA | ### | kg | 1 | 112.35
4.53 | cabo de alumínio com alma de aço 4 CAA | ### | kg | 1 | 96.56
4.54 | cabo de alumínio com alma de aço 2 CAA | ### | kg | 1 | 101.1
4.55 | cabo de alumínio com alma de aço 1/0 CAA | ### | kg | 1 | 115.16
4.56 | cabo de alumínio Sem alma de aço 4 AWG CA | ### | kg | 1 | 99.21
4.57 | cabo de alumínio Sem alma de aço 2 AWG CA | ### | kg | 1 | 103.22
4.58 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 35 mm² cinza | ### | m | 1 | 29.09
4.59 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 50 mm² cinza | ### | m | 1 | 35.82
4.60 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 70 mm² cinza | ### | m | 1 | 54.11
4.61 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 95 mm² cinza | ### | m | 1 | 60.78
4.62 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 120 mm² cinza | ### | m | 1 | 73.36
4.63 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 150 mm² cinza | ### | m | 1 | 87.2
4.64 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 185 mm² cinza | ### | m | 1 | 117.38
4.65 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 35 mm² cinza | ### | m | 1 | 35.62
4.66 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 50 mm² cinza | ### | m | 1 | 46.14
4.67 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 70 mm² cinza | ### | m | 1 | 58.26
4.68 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 95 mm² cinza | ### | m | 1 | 72.1
4.69 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 120 mm² cinza | ### | m | 1 | 85.08
4.70 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 150 mm² cinza | ### | m | 1 | 101.03
4.71 | Cabo de aço para estai 3/8", 7 fios | ### | m | 1 | 63.3
5 | Estruturas e Fechamentos - Fornecimento e Instalação
5.1 | Cadeado padrão distribuidora com duas chaves | ### | pç | 1 | 174.66
5.2 | Cantoneiras para fixação das telas OTIS 50 x 50 x 6 mm | ### | pç | 1 | 790.87
5.3 | Tela de proteção (OTIS) 2100 mm A x 800mm L, arame nº 14 BWG, malha 0,015 x 0,015, interna | ### | pç | 1 | 2275.62
5.4 | Tela de proteção (OTIS) removível 2100 mm de altura x 2000mm, arame nº 12 BWG, malha 0,015 x 0,015 | ### | pç | 1 | 3496.93
5.5 | Tela de proteção (OTIS) removível 2100 mm de altura x 2000mm, arame nº 14 BWG, malha 0,015 x 0,015 | ### | pç | 1 | 3780.86
5.6 | Porta de tela de proteção (OTIS) 2100 mm A x 800mm L, arame 14 BWG, malha 0,015 x 0,015, com fechadura ext. | ### | pç | 1 | 2086.33
6 | Terminais e Conectores - Fornecimento e Instalação
6.1 | Conector a compressão cabo/cabo 10 - 35 mm² YGHC | ### | pç | 1 | 26.61
6.2 | Conector a compressão cabo/cabo 35 - 70 mm² YGHC | ### | pç | 1 | 36.28
6.3 | Conector a pressão cabo/haste 3/4”, 16 - 35 mm² YGHP | ### | pç | 1 | 31.69
6.4 | Conector a pressão cabo/haste 3/4”, 50 - 70 mm² YGHP | ### | pç | 1 | 26.81
6.5 | Conector a pressão cabo/haste 3/4”, 85 - 120 mm² YGHP | ### | pç | 1 | 76.63
6.6 | Conector parafuso fendido com sapata bronze estanhado 16 a 35 mm² | ### | pç | 1 | 21.55
6.7 | Conector parafuso fendido com sapata bronze estanhado 35 a 70 mm² | ### | pç | 1 | 39.75
6.8 | Conector parafuso fendido split-bolt - 10 mm² | ### | pç | 1 | 28.98
6.9 | Conector parafuso fendido split-bolt - 16 mm² | ### | pç | 1 | 28.98
6.10 | Conector parafuso fendido split-bolt - 25 mm² | ### | pç | 1 | 30.63
6.11 | Conector parafuso fendido split-bolt - 50 mm² | ### | pç | 1 | 38.6
6.12 | Conector parafuso fendido split-bolt - 70 mm² | ### | pç | 1 | 65.16
6.13 | Conector parafuso fendido split-bolt - 95 mm² | ### | pç | 1 | 77.74
6.14 | Conector parafuso fendido split-bolt - 150 mm² | ### | pç | 1 | 98.26
6.15 | Conector parafuso fendido split-bolt - 185 mm² | ### | pç | 1 | 154.88
6.16 | Conector parafuso fendido split-bolt - 240 mm² | ### | pç | 1 | 199.01
6.17 | Terminal Concentrico a pressão para vergalhão cobre 3/8" em liga de cobre, estanhado, central reto | ### | pç | 1 | 115.23
6.18 | Terminal concentrico a pressão para vergalhão cobre 3/8" em liga de cobre, estanhado, angular 90° | ### | pç | 1 | 118.14
6.19 | Terminal concentrico a pressão para vergalhão cobre 3/8" em liga de cobre, estanhado, união T | ### | pç | 1 | 120.38
6.20 | Terminal concentrico a pressão para vergalhão cobre 3/8" em liga de cobre, estanhado, lateral reto | ### | pç | 1 | 116.42
6.21 | Terminal a Compressão 2,5mm² a 10 mm² (1 furo 1 compressão) | ### | pç | 1 | 11.44
6.22 | Terminal a Compressão 16mm² a 35 mm² (1 furo 1 compressão) | ### | pç | 1 | 12.36
6.23 | Terminal a Compressão 10mm² a 35 mm² (1 furo 2 compressões) | ### | pç | 1 | 13.32
6.24 | Terminal a Compressão 50 mm² a 70 mm² (1 furo 2 compressões) | ### | pç | 1 | 16.08
6.25 | Terminal a Compressão 50mm² a 95 mm² (1 furo 1 compressão) | ### | pç | 1 | 30.77
6.26 | Terminal a Compressão 95mm² (1 furo 2 compressões) | ### | pç | 1 | 40.18
6.27 | Terminal a Compressão 120mm² a 240 mm² (1 furo 2 compressões) | ### | pç | 1 | 94.05
6.28 | Terminal contrátil Mufla uso interno 15KV | ### | pç | 1 | 1655.3
6.29 | Terminal contrátil Mufla uso externo 15KV | ### | pç | 1 | 1642.39
6.30 | Terminal contrátil Mufla uso interno 25KV | ### | pç | 1 | 1655.3
6.31 | Terminal contrátil Mufla uso externo 25KV | ### | pç | 1 | 1642.39
6.32 | Terminal tipo sapata de pressão para cabo de cobre 10 mm² | ### | pç | 1 | 20.94
6.33 | Terminal tipo sapata de pressão para cabo de cobre 16 mm² | ### | pç | 1 | 21.86
6.34 | Terminal tipo sapata de pressão para cabo de cobre 25 mm² | ### | pç | 1 | 44.29
6.35 | Terminal tipo sapata de pressão para cabo de cobre 35 mm² | ### | pç | 1 | 63.1
6.36 | Conector de cruzamento de 4 AWG até 1/0 AWG | ### | pç | 1 | 150.86
6.37 | Conector estribo com grampo de linha viva para cabo 2 CA ( 33,62 mm² ) | ### | pç | 1 | 142.81
6.38 | Conjunto Conector Estribo | ### | cj | 1 | 195.83
6.39 | Conector paralelo universal | ### | pç | 1 | 53.17
6.40 | Conector tipo Cunha Tipo I - Em Aluminio | ### | pç | 1 | 103.91
6.41 | Conector tipo Cunha Tipo II - Em Aluminio | ### | pç | 1 | 106.4
6.42 | Conector tipo Cunha Tipo III - Em Aluminio | ### | pç | 1 | 106.09
6.43 | Conector tipo Cunha Tipo IV - Em Aluminio | ### | pç | 1 | 128.61
6.44 | Conector tipo Cunha Tipo V - Em Aluminio | ### | pç | 1 | 139.35
6.45 | Conector tipo Cunha Tipo VI - Em Aluminio | ### | pç | 1 | 140.24
6.46 | Conector tipo Cunha Tipo VII - Em Aluminio | ### | pç | 1 | 164.68
6.47 | Conector tipo Cunha Tipo VIII - Em Aluminio | ### | pç | 1 | 167.86
7 | Aterramento e SPDA - Fornecimento e Instalação
7.1 | Grampo de aterramento, simples, em bronze de alta condutibilidade | ### | pç | 1 | 87.52
7.2 | Solda exotérmica | ### | pç | 1 | 174.11
7.3 | Kit solda exotérmica (molde e alicate) | ### | pç | 1 | 800.8
7.4 | Caixa de inspeção em polipropileno preta de diâmetro 300 x 400mm | ### | pç | 1 | 244.21
7.5 | Tampa para caixa de inspeção em ferro fundido diâmetro 300mm aba larga | ### | pç | 1 | 1167.49
7.6 | Haste cobreada alta camada com extremidades torneadas em aço exposto, diâmetro ¾” 254µ NBR 13571 2,40m | ### | pç | 1 | 415.32
7.7 | Haste cobreada alta camada com extremidades torneadas em aço exposto, diâmetro 5/8” 254µ | ### | pç | 1 | 523.83
7.8 | Conector bronze estanhado para dois cabos 16-70mm² com grampo U, porcas e arruelas em bronze estanhado | ### | pç | 1 | 166.49
7.9 | Escavação mecânica campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m de profundidade | ### | serv | 1 | 292.27
7.10 | Abraçadeira tipo D, cunha, PVC, para eletroduto de diâmetro nominal 1 polegada | ### | pç | 1 | 6
7.11 | Barras chatas em alumínio com furos diâmetro 7mm - 7/8'' x 1/8'' x 3m (70mm²) | ### | pç | 1 | 19.27
7.12 | Curva de alumínio vertical 7/8'' x 1/8'' com furos | ### | pç | 1 | 292.27
7.13 | Curva de alumínio horizontal 7/8'' x 1/8'' com furos | ### | pç | 1 | 292.27
7.14 | Caixa de inspeção em prolipropileno suspensa 123 x 158 x 87 mm bocal Ø 1″ | ### | pç | 1 | 292.27
7.15 | Conector de cobre estanhado para junção entre condutor chato (Alumínio) 70mm² e condutor redondo de cobre 50mm², largura 45mm e comprimento 45mm | ### | pç | 1 | 207.2
7.16 | Bucha de nylon nº6 e parafuso autoatarrachante em aço inox diâmetro 4,2 x 3,2mm | ### | pç | 1 | 5.89
7.17 | Parafuso cabeça chata em alumínio diâmetro 1/4'' x 5/8'' com porca sextavada em alumínio diâmetro 1/4'' | ### | pç | 1 | 6.69
7.18 | Selante em poliuretano (PU) flexível bisnaga 380g | ### | pç | 1 | 166.49
7.19 | Base para Mastro Ø1.1/2" Galvanizada a Fogo | ### | pç | 1 | 318.34
7.20 | Abraçadeira para aterramento de mastro 1.1/2'' e 1 descida | ### | pç | 1 | 66.96
7.21 | Mastro simples de 3m e diâmetro 1.1/2'' com redução para 3/4'' | ### | pç | 1 | 318.53
7.22 | Para-raios Franklin 1 descida em latão cromado h=250mm | ### | pç | 1 | 543.85
7.23 | Conjunto de estais rígidos 1,5 metro cada Estais para mastros de Ø 1 ½ | ### | pç | 1 | 155.01
7.24 | Minicaptor em barra chata de alumínio 7/8'' x 1/8 x 600mm | ### | pç | 1 | 213.47
7.25 | Caixa metálica em chapa de aço galvanizado, para uso interno dimensões 30x40x15cm. | ### | pç | 1 | 418.06
7.26 | Barramento de equipotencialização BEP/BEL 38,1 x 4,76 x 203mm 12 furos 10mm com parafusos para fixação | ### | pç | 1 | 543.85
7.27 | Fita perfurada de latão niquelado para uso interno 17mm furos de diâmetro 7mm | ### | pç | 1 | 669.63
7.28 | Parafuso Inox 5/16'' x 1.1/4'' | ### | pç | 1 | 6.69
8 | Paineis de Medição e/ou Distribuição - Fornecimento e Instalação
8.1 | Caixa de Medição Indireta com todos os módulos conforme fig. 24-1/3 do GED-2861-1 | ### | pç | 1 | 15957.28
8.2 | Caixa de medição 800x600x260 mm, tipo CFI-3, padrão distribuidora | ### | pç | 1 | 4734.85
8.3 | Caixa medição metálica 1200x1200x400 mm, com módulo disjuntor BT padrão RIC MT Fig. 32 Medição Indireta BT | ### | pç | 1 | 6743.11
8.4 | Caixa de Medição metálica 1200x600x400 mm | ### | pç | 1 | 5509.94
8.5 | Caixa de proteção 480x240x90 mm, tipo CP-4, padrão distribuidora | ### | pç | 1 | 736.81
8.6 | Caixa de proteção CP-2 - RIC BT CEEE | ### | pç | 1 | 545.48
8.7 | Caixa de proteção CP-4 - RIC BT CEEE | ### | pç | 1 | 155.5
8.8 | Caixa de medição metálica (ou fibra); Tamanho CE 2 (60x60x24 cm - RIC BT CEEE | ### | pç | 1 | 660.28
8.9 | Caixa de medição metálica (ou fibra); Tamanho CLE 2A (50x50x18 cm) - RIC BT CEEE | ### | pç | 1 | 735.99
8.10 | Caixa de medição metálica (ou fibra); Tamanho CE 3 (80x60x24 cm) - RIC BT CEEE | ### | pç | 1 | 668.41
8.11 | Caixa de medição metálica (ou fibra); Tamanho CE 7 (150x130x24 cm) - RIC BT CEEE | ### | pç | 1 | 2943.14
8.12 | Caixa de medição metálica 60x80x40 cm - RIC BT CEEE | ### | pç | 1 | 924.06
8.13 | Caixa Metálica com placa de montagem 800x600x300 mm, instalação ao tempo | ### | pç | 1 | 545.48
9 | Eletrodutos - Fornecimento e Instalação
9.1 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 20 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1 | 81.65
9.2 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 25 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1 | 91.71
9.3 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 32 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1 | 100.65
9.4 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 40 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1 | 108.26
9.5 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 75 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1 | 130.87
9.6 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 85 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1 | 195.25
9.7 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 100 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1 | 252.33
9.8 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 20 mm | ### | pç | 1 | 11.17
9.9 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 25 mm | ### | pç | 1 | 14.68
9.10 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 32 mm | ### | pç | 1 | 19.17
9.11 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 40 mm | ### | pç | 1 | 22.15
9.12 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 75 mm | ### | pç | 1 | 80.86
9.13 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 85 mm | ### | pç | 1 | 128.31
9.14 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 100 mm | ### | pç | 1 | 175.33
9.15 | Eletroduto, Ferro Galvanizado a fogo, 3 metros, DN 1" com Luva | ### | cj | 1 | 480.53
9.16 | Eletroduto, Ferro Galvanizado a fogo, 3 metros, DN 1 1/4" com Luva | ### | cj | 1 | 629.6
9.17 | Eletroduto, Ferro Galvanizado a fogo, 3 metros, DN 1 1/2" com Luva | ### | cj | 1 | 663.57
9.18 | Eletroduto, Ferro Galvanizado a fogo, 3 metros, DN 3" com Luva | ### | cj | 1 | 776.45
9.19 | Eletroduto, Ferro Galvanizado a fogo, 3 metros, DN 4" com Luva | ### | cj | 1 | 966.68
9.20 | Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 1", para Eletroduto, com Luva | ### | cj | 1 | 18.55
9.21 | Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 1 1/4", para Eletroduto, com Luva | ### | cj | 1 | 50.07
9.22 | Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 1 1/2", para Eletroduto, com Luva | ### | cj | 1 | 158.88
9.23 | Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 3", para Eletroduto, com Luva | ### | cj | 1 | 232.41
9.24 | Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 4", para Eletroduto, com Luva | ### | cj | 1 | 377.92
9.25 | Duto para proteção de cabos subterrâneos em PEAD, na cor preta, próprio para rede elétrica 2 pol NBR 15.715 | ### | m | 1 | 70.1
9.26 | Duto para proteção de cabos subterrâneos em PEAD, na cor preta, próprio para rede elétrica 3 pol NBR 15.715 | ### | m | 1 | 89.58
9.27 | Duto para proteção de cabos subterrâneos em PEAD, na cor preta, próprio para rede elétrica 4 pol NBR 15.715 | ### | m | 1 | 112.6
9.28 | Braçadeira Tipo D Zincada Dn 100mm | ### | pç | 1 | 22.4
9.29 | Arruela/Bucha para eletroduto DN 100 mm (4" ) | ### | pç | 1 | 4.81
10 | Equipamento e Ferragens de rede- Fornecimento e Instalação
10.1 | Abraçadeira Tipo cinta p/ Poste - Inox 0,5x3/4 | ### | pç | 1 | 69.82
10.2 | Cinta de aço zincado para poste de concreto completa, 150 a 200 mm | ### | pç | 1 | 90.85
10.3 | Cinta de aço zincado para poste de concreto completa, 210 a 290 mm | ### | pç | 1 | 108.82
10.4 | Cinta de aço zincado para poste de concreto completa, 310 a 380 mm | ### | pç | 1 | 123
10.5 | Pino autotravante para isolador + Isolador porcelana 15kV | ### | pç | 1 | 65.95
10.6 | Pino autotravante para isolador + Isolador porcelana 25kV | ### | pç | 1 | 65.95
10.7 | Pino autotravante para isolador + Isolador polimérico 15kV | ### | pç | 1 | 122.29
10.8 | Pino autotravante para isolador + Isolador polimérico 25kV | ### | pç | 1 | 150.86
10.9 | Pára-raio tipo polimérico c/resistor ñ linear de óxido zinco Vn=12 kV-10 kA | ### | pç | 1 | 1496.67
10.10 | Pára-raio tipo polimérico c/resistor ñ linear de óxido zinco Vn=21 kV-10 kA | ### | pç | 1 | 1588.54
10.11 | Isolador de ancoragem/suspensão polimérico 15 kV com olhal p/ parafuso, gancho, manilha sapatilha e parafusos | ### | pç | 1 | 593.81
10.12 | Isolador de ancoragem/suspensão polimérico 25 kV com olhal p/ parafuso, gancho, manilha sapatilha e parafusos | ### | pç | 1 | 634.52
10.13 | Haste âncora | ### | pç | 1 | 257.95
10.14 | Haste de estai vertical 16x2400mm | ### | pç | 1 | 84.73
10.15 | Mão francesa zincada em V 1150 mm | ### | pç | 1 | 258.91
10.16 | Mão francesa zincada plana 726 mm | ### | pç | 1 | 113.57
10.17 | Isolador castanha | ### | pç | 1 | 54.88
10.18 | Porca Olhal para parafuso | ### | pç | 1 | 51.72
10.19 | Parafuso cabeça abaulada M 16 x 45 mm | ### | pç | 1 | 14.75
10.20 | Parafuso cabeça quadrada M 16 x 150 mm | ### | pç | 1 | 40.23
10.21 | Parafuso rosca dupla M 16 | ### | pç | 1 | 71.92
10.22 | Parafuso de Máquinas 13x450mm Zincado a fogo | ### | pç | 1 | 84.52
10.23 | Parafuso cabeça abaulada M 16 x 150 mm | ### | pç | 1 | 43.08
10.24 | Arruela quadrada de 50mm | ### | pç | 1 | 11.61
10.25 | Cruzeta de madeira tratada 115 x 90 x 2400 mm | ### | pç | 1 | 445.12
10.26 | Cruzeta de madeira 3200/3300 x 90 x 90 mm | ### | pç | 1 | 1050.25
10.27 | Cruzeta de concreto leve 90x90x2000mm | ### | pç | 1 | 860.96
10.28 | Cruzeta de concreto, L=2400mm, 90x90, 250DAN | ### | pç | 1 | 824.54
10.29 | Cruzeta polimérica oca 2000 x 90 x 90 mm | ### | pç | 1 | 1061.57
10.30 | Cruzeta Aço L=2000mm, 90x90 perfil quadrado, zincado imersão a quente | ### | pç | 1 | 1796.67
10.31 | Cruzeta Aço L=3000mm, em "L", zincado imersão a quente | ### | pç | 1 | 3867.2
10.32 | Viga L, aço,dimen. Aprox. 75 x 75 x 8mm, L = 1200mm, zincado a quente | ### | pç | 1 | 450.92
10.33 | Viga U, aço, dimen. aprox 100 x 42 x 7,5mm, L = 2400mm, zincado a quente | ### | pç | 1 | 517.42
10.34 | Sela de Cruzeta | ### | pç | 1 | 58.36
10.35 | Suporte de cruzeta zincada para para-raio e / ou chave fusível | ### | pç | 1 | 59.82
10.36 | Suporte para transformador em poste de concreto | ### | pç | 1 | 464.14
10.37 | Tora de madeira para ancoragem padrão RGE Sul | ### | pç | 1 | 385.94
10.38 | Alça preformada de distribuição | ### | pç | 1 | 34.54
10.39 | Laço preformado de topo | ### | pç | 1 | 85.25
10.40 | Laço preformado duplo lateral | ### | pç | 1 | 97.06
10.41 | Laço plástico preformado lateral | ### | pç | 1 | 97.06
10.42 | Cantoneira auxiliar para suporte galvanizado a fogo "C" 6,3x650x900 mm | ### | pç | 1 | 2295.89
10.43 | Estribo para Braço tipo "L" 139x70 mm rede compacta | ### | pç | 1 | 77.76
10.44 | Suporte tipo "C" 15 kV Galvanizado rede compacta | ### | pç | 1 | 1516.35
10.45 | Suporte tipo "C" 25 kV Galvanizado rede compacta | ### | pç | 1 | 1516.35
10.46 | Alça pré-formada para estai | ### | pç | 1 | 73.42
10.47 | Manilha sapatilha | ### | pç | 1 | 102.99
10.48 | Sapatilha para cabo de aço | ### | pç | 1 | 11.47
10.49 | Gancho olhal em aço galvanizado, espessura 16 mm, abertura de 21 mm | ### | pç | 1 | 45.86
10.50 | Anel de amarração espaçador silicone 15 kV | ### | pç | 1 | 14.65
10.51 | Anel de amarração espaçador silicone 25 kV | ### | pç | 1 | 14.65
10.52 | Espaçador Losangular 15kV com anel de amarração | ### | pç | 1 | 470.01
10.53 | Espaçador Losangular 15kV sem anel de amarração | ### | pç | 1 | 525.12
10.54 | Espaçador Losangular 25kV com anel de amarração | ### | pç | 1 | 470.01
10.55 | Espaçador Losangular 25kV sem anel de amarração | ### | pç | 1 | 525.12
10.56 | Chapa de Passagem Galvanizada a Fogo - 1,60 x 0,50m - 15kV | ### | pç | 1 | 1620.93
10.57 | Chapa de Passagem Galvanizada a Fogo - 1,90 x 0,80m - 25Kv | ### | pç | 1 | 1910.9
10.58 | Bucha de Passagem AT para rede 15kV | ### | pç | 1 | 2250.26
10.59 | Bucha de Passagem AT para rede 25kV | ### | pç | 1 | 2250.26
10.60 | Suporte para 3 Isolador Pedestal 15kV | ### | pç | 1 | 739.67
10.61 | Braço tipo L com prensa fio galvanizado a fogo para rede compacta 15 kV | ### | pç | 1 | 398.94
10.62 | Braço tipo L com prensa fio galvanizado a fogo para rede compacta 25 kV | ### | pç | 1 | 398.94
10.63 | Protetor de bucha e para raios 2 saídas | ### | pç | 1 | 77.76
10.64 | Pino braço antibalanço, 15 kV, contendo parafusos, arruelas e cinta | ### | pç | 1 | 398.94
10.65 | Pino braço antibalanço, 25 kV, contendo parafusos, arruelas e cinta | ### | pç | 1 | 398.94
10.66 | Espaçador vertical polimérico, 15 kV | ### | pç | 1 | 355.38
10.67 | Espaçador vertical polimérico, 25 kV | ### | pç | 1 | 355.38
10.68 | Chave seccionadora Interna 400A - 15kV com suporte para fusíveis HH - abertura em carga | ### | pç | 1 | 7890.42
10.69 | Chave seccionadora Interna 400A - 25kV com suporte para fusíveis HH - abertura em carga | ### | pç | 1 | 8234.78
11 | Postes - Fornecimento e Instalação
11.1 | Poste de concreto tronco cônico 7,5 m, 200 daN ( 2 kN) | ### | pç | 1 | 2273.09
11.2 | Poste de concreto tronco cônico 9 m, 600 daN( 6 kN) | ### | pç | 1 | 4170.71
11.3 | Poste de concreto tronco cônico 9 m, 300 daN ( 3 kN) | ### | pç | 1 | 2523.86
11.4 | Poste de concreto tronco cônico 11 m , 400 daN ( 4 kN ) | ### | pç | 1 | 4092.06
11.5 | Poste de concreto tronco cônico 11 m , 600 daN ( 6 kN ) | ### | pç | 1 | 5129.59
11.6 | Poste de concreto tronco cônico 11 m , 1000 daN ( 10 kN ) | ### | pç | 1 | 8419.16
11.7 | Poste de concreto tronco cônico 12 m , 600 daN ( 6 kN ) | ### | pç | 1 | 7037.49
11.8 | Poste de concreto tronco cônico 12 m , 1200 daN ( 12 kN ) | ### | pç | 1 | 10046.57
11.9 | Poste de concreto 7,5m, 200 daN, GED 13, completo com caixa de medição direta BT | ### | pç | 1 | 6285.22
11.10 | Poste de Concreto duplo T 11m , 400 daN; | ### | pç | 1 | 3953.38
11.11 | Poste polimérico 11 m 300 daN | ### | pç | 1 | 3825.68
12 | Diversos - Fornecimento e Instalação
12.1 | Placa de advertência “ PERIGO DE MORTE “ conforme Fig. 35 RIC | ### | pç | 1 | 114.62
12.2 | Placa de Advertência "Não manobrar sob Carga" | ### | pç | 1 | 76.79
12.3 | Placa de Advertência fabricada padrão DESMT CORSAN - Alum 40x30cm, 3mm, aparafusada | ### | pç | 1 | 219.6
12.4 | Sílica-gel com granulometria adequada para secadores | ### | kg | 1 | 209.4
12.5 | Estrados de borracha NR-10 com laudo válido | ### | pç | 1 | 886.17
12.6 | Luminária tipo globo uso interno para 1 x Lâmpada LED compacta E27 | ### | pç | 1 | 88.29
12.7 | Luminária Blindada Externa E27 | ### | pç | 1 | 186.41
12.8 | Lâmpada LED, mínimo 900lm, E27 até 3000k | ### | pç | 1 | 61.9
12.9 | Refletor LED 50W | ### | pç | 1 | 474.26
12.10 | Refletor LED 25W | ### | pç | 1 | 323.99
12.11 | Relé fotoelétrico | ### | pç | 1 | 206.67
12.12 | Cobre Eletrolítico em Barra ou Chapa | ### | kg | 1 | 229.43
12.13 | Condulete com interruptor Simples e Tomada 2P+T 20A/250V~ - Sistema Externo | ### | pç | 1 | 94.57
12.14 | No-Break 220Vca, potência mínima 1,2kVA | ### | pç | 1 | 2446.3
12.15 | Fornecimento e instalação de Caixa metálica para acondicionamento do extintor de incêndio | ### | pç | 1 | 1254.23
12.16 | Fornecimento e instalação de Extintor de pó químico 6 kg | ### | pç | 1 | 945.85
12.17 | Massa de calafetar | ### | kg | 1 | 115.56
13 | Transformadores - Fornecimento e Instalação
13.1 | Transformador 3Ø - 30 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1 | 17994.21
13.2 | Transformador 3Ø - 45 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1 | 21900.37
13.3 | Transformador 3Ø - 75 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1 | 27838.3
13.4 | Transformador 3Ø - 112,5 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1 | 35391.9
13.5 | Transformador 3Ø - 150 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1 | 43452.18
13.6 | Transformador 3Ø - 225 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1 | 58638.45
13.7 | Transformador 3Ø - 300 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1 | 72320.87
14 | Serviços em Transformadores
14.1 | Análises preliminares do óleo (ver Item 3.5.1 do TR) | ### | un | 1 | 949.66
14.2 | Serviço de Manuteção em Campo (ver Item 3.5.2 do TR) | ### | un | 1 | 1577.72
14.3 | Óleo Mineral Isolante | ### | l | 1 | 45.55
14.4 | Óleo Vegetall Isolante | ### | l | 1 | 48.31
15 | Operação e Supervisão do Canteiro
15.1 | Carga e descarga de entulho | ### | m³ | 1 | 47.96
15.2 | Transporte de entulho a 5 km | ### | m³ | 1 | 67.33
16 | SERVIÇOS PRELIMINARES
16.1 | Limpeza manual do terreno | ### | m² | 1 | 45.3
17 | MOVIMENTO DE SOLO
17.1 | Escavação localizada manual, solo 0-2 m | ### | m³ | 1 | 266.18
18 | Concreto
18.1 | Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes | ### | m³ | 1 | 860.36
18.2 | Laje pré-moldada | ### | m² | 1 | 460.78
18.3 | Radier | ### | m³ | 1 | 253.61
19 | Execução de Pavimentos
19.1 | Execução de piso de cimento e areia espessura 3 cm | ### | m² | 1 | 222.59
20 | Caixas e Poços
20.1 | Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 80x80x80cm (dimensões internas) | ### | un | 1 | 1104.48
20.2 | Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 30x30x50cm (dimensões internas) | ### | un | 1 | 880.5
20.3 | Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 40x40x60cm (dimensões internas) | ### | un | 1 | 1030.95
21 | FECHAMENTO
21.1 | Alvenaria de tijolos maciços comuns sem revestimento, e=5cm | ### | m² | 1 | 298.33
21.2 | Portão padrão Corsan P1 (Caderno de Encargos CORSAN) | ### | pç | 1 | 1461.01
21.3 | Portão padrão Corsan P2 (Caderno de Encargos CORSAN) | ### | pç | 1 | 5644.82
21.6 | Portão padrão Corsan P3 (Caderno de Encargos CORSAN) | ### | pç | 1 | 2953.65
21.7 | Portão padrão Corsan P4 (Caderno de Encargos CORSAN) | ### | pç | 1 | 9170.19
21.8 | Portão padrão Corsan P5 (Caderno de Encargos CORSAN) | ### | pç | 1 | 6954.53
22 | Impermeabilização
22.1 | Impermeabilização com argamassa impermeabilizante espessura 3 cm | ### | m² | 1 | 184.54
22.2 | Impermeabilização com tinta betuminosa 3 demãos | ### | m² | 1 | 115.97
22.3 | Impermeabilização com manta asfáltica com filme de alumínio | ### | m² | 1 | 198.79
23 | Esquadrias e Ferragens
23.1 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição | ### | m² | 1 | 1405.49
23.2 | Janela de alumínio tipo veneziana | ### | m² | 1 | 1171.52
23.3 | Veneziana tipo chicana em Ferro "L" 1/8"x2" a 1/16"x2" (padrão concessionária de energia) | ### | m² | 1 | 1128.41
23.4 | Porta em Ferro (padrão concessionária de energia) | ### | m² | 1 | 1190.9
23.5 | Fechadura de embutir para porta externa | ### | un | 1 | 416.69
24 | Estacas
24.1 | Microestaca D=30cm | ### | un | 1 | 442.48
25 | Escada de Marinheiro
25.1 | Escada de PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) com proteção | ### | m | 1 | 4723.37
25.2 | Escada Marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão | ### | m | 1 | 734.84
26 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES
26.1 | Emboço sem aditivo, espessura 15 mm | ### | m² | 1 | 241.89
26.2 | Reboco com argamassa fina | ### | m² | 1 | 287.39
27 | Pinturas
27.1 | Pintura acrílica 2 demãos e selador | ### | m² | 1 | 285.39
28 | Deslocamento
28.1 | Deslocamento de equipe técnica para Projetos, Manutenção Preventiva e Corretiva | ### | km | 1 | 8.74
28.2 | Deslocamento de equipe técnica para construções | ### | km | 1 | 8.74

## POB
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
PLANILHA DE ORÇAMENTO BÁSICO |  | Superintêndencia de Apoio Operacional
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA PROGRAMADA E CONSTRUÇÃO DE NOVAS SUBESTAÇÕES - SURPA
PREÇOS (R$)
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | CÓDIGO | UN | QUANT
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Serviços Técnicos | 0 |  | 0 | 0
1.1 | Serviço de Manutenção Preventiva | ### | un | 1
1.2 | Manutenção Corretiva Planejada | ### | un | 1
1.3 | Serviços Técnicos para construção (1 Diária) | ### | diária | 1
1.4 | Serviço de inspeção Termográfica | ### | un | 1
1.5 | Serviço de inspeção em Sistemas de Aterramento | ### | un | 1
1.6 | Serviço de elaboração de Diagrama Unifilar Geral | ### | un | 1
1.7 | Elaboração de Relatório Técnico | ### | un | 1
1.8 | Elaboração e aprovação de projeto executivo na Concessionária de Energia | ### | un | 1
1.9 | Serviço de inspeção em Subestações | ### | un | 1
1.10 | Serviço em Linha Viva (1 diária) | ### | diária | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Serviços Diversos | 0 | 0 | 0
2.1 | Aprumar poste | ### | un | 1
2.2 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,20 metros e menor que 0,40 m | ### | un | 1
2.3 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 metros e menor que 0,60 m | ### | un | 1
2.4 | Poda em altura de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m | ### | un | 1
2.5 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco menor que 0,40 m | ### | un | 1
2.6 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,40 m e menor que 0,60 m | ### | un | 1
2.7 | Corte raso e recorte de árvore com diâmetro de tronco maior ou igual a 0,60 m | ### | un | 1
2.8 | Iluminação e balizamento aéreo para reservatório tipo Intze | ### | un | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Equipamentos - Fornecimento e Instalação | 0 | 0 | 0
3.1 | Chave fusível com Base “C” Cl. 15kV | ### | pç | 1
3.2 | Chave fusível com Base “C” Cl. 25kV | ### | pç | 1
3.3 | Chave fusível com Base “C” Cl. 15kV - Para ambientes Agressivos e Orla Marítima | ### | pç | 1
3.4 | Chave fusível com Base “C” Cl. 25kV - Para ambientes Agressivos e Orla Marítima | ### | pç | 1
3.5 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 6 A a 32 A | ### | pç | 1
3.6 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 40 A a 32 A | ### | pç | 1
3.7 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, monofásico, de 63 A | ### | pç | 1
3.8 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 6 A a 32 A | ### | pç | 1
3.9 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 40 A a 50 A | ### | pç | 1
3.10 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, bifásico, de 63 A | ### | pç | 1
3.11 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, trifásico, de 10 A a 50 A | ### | pç | 1
3.12 | Disjuntor termomagnético, tipo DIN, trifásico, de 63 A | ### | pç | 1
3.13 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada, In= 50 A, Vn= 600 V, Ik= 15 kA | ### | pç | 1
3.14 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada, In= 70 A, Vn= 600 V, Ik= 15 kA | ### | pç | 1
3.15 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada, In= 100 A, Vn= 600 V, Ik= 15 kA | ### | pç | 1
3.16 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 125A, 25KA | ### | pç | 1
3.17 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 175A, 25KA | ### | pç | 1
3.18 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 200A, 25KA | ### | pç | 1
3.19 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 300A, 25KA | ### | pç | 1
3.20 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 400A, 25KA | ### | pç | 1
3.21 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada 500A, 25KA | ### | pç | 1
3.22 | Disuntor Termomagnético tripolar em caixa moldada, In= 250 A, Regulável Vn= 600 V, Icc= 25 kA | ### | pç | 1
3.23 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS Classe I para Fases | ### | pç | 1
3.24 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS Classe I para Neutro | ### | pç | 1
3.25 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS Classe II para Fases | ### | pç | 1
3.26 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS Classe II para Neutro | ### | pç | 1
3.27 | Dispositivo de proteção contra surtos DPS para sinais e dados | ### | pç | 1
3.28 | Dispositivo de proteção contra surto 3P, classe I, Un>=230V Uc>=350V Iimp>=25kA Up<=2,5kV | ### | pç | 1
3.29 | Dispositivo de proteção contra surto 4P, classe II, Un>=230V Uc>=350V In/Imáx>=20/40kA Up<=1,5kV | ### | pç | 1
3.30 | Dispositivo de proteção contra surto 4P, classe I+II, Un>=230V Uc>=350V Iimp>=25kA, In/Imáx>=20/40kA Up<=1,5kV | ### | pç | 1
3.31 | Elo fusível de 6K a 15K | ### | pç | 1
3.32 | Elo fusível de 20K a 30K | ### | pç | 1
3.33 | Elo fusível de 1H a 5H | ### | pç | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Cabos - Fornecimento e Instalação | 0 | 0 | 0
4.1 | Cabo cobre nu 25 mm² | ### | m | 1
4.2 | Cabo cobre nu 35 mm² | ### | m | 1
4.3 | Cabo cobre nu 50 mm² | ### | m | 1
4.4 | Cabo cobre nu 95 mm² | ### | m | 1
4.5 | Cabo cobre nu 120 mm² | ### | m | 1
4.6 | Cordoalha de aço cobreado, 35 mm² | ### | m | 1
4.7 | Cordoalha de aço cobreado, 50 mm² | ### | m | 1
4.8 | Cordoalha de aço cobreado, 70 mm² | ### | m | 1
4.9 | Cordoalha de aço galvanizado revestida de alumínio, 6.4 mm | ### | m | 1
4.10 | Cordoalha de aço galvanizado revestida de alumínio, 7.9 mm | ### | m | 1
4.11 | Cordoalha de aço galvanizado revestida de alumínio, 9.5 mm | ### | m | 1
4.12 | Fita de aço zincado lisa 19 mm x 0,4 mm | ### | m | 1
4.13 | Cordoalha de cobre flexível 25 x 100 mm (com 2 furos diam. 11mm) | ### | pç | 1
4.14 | Cordoalha de cobre flexível 25 x 235 mm (com 4 furos diam. 11mm) | ### | pç | 1
4.15 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 4 mm² | ### | m | 1
4.16 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 10 mm² | ### | m | 1
4.17 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 16 mm² | ### | m | 1
4.18 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 25 mm² | ### | m | 1
4.19 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 35 mm² | ### | m | 1
4.20 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 50 mm² | ### | m | 1
4.21 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 70 mm² | ### | m | 1
4.22 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 95 mm² | ### | m | 1
4.23 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 120 mm² | ### | m | 1
4.24 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 150 mm² | ### | m | 1
4.25 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 185 mm² | ### | m | 1
4.26 | Cabo de cobre isolação EPR 0,6 / 1 kV - 240 mm² | ### | m | 1
4.27 | Cabo cobre isolação PVC 750 V BWF - 1,5 mm² (comando cor cinza) | ### | m | 1
4.28 | Cabo cobre isolação PVC 750 V BWF - 2,5 mm² (comando cor cinza) | ### | m | 1
4.29 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 2,5 mm² | ### | m | 1
4.30 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 4 mm² | ### | m | 1
4.31 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 6 mm² | ### | m | 1
4.32 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 10 mm² | ### | m | 1
4.33 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 16 mm² | ### | m | 1
4.34 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 25 mm² | ### | m | 1
4.35 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 35 mm² | ### | m | 1
4.36 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 50 mm² | ### | m | 1
4.37 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 70 mm² | ### | m | 1
4.38 | condutor de cobre isolado, PVC, 450/750V 95 mm² | ### | m | 1
4.39 | Cabo multiplexado 3x25 + 25 mm² | ### | m | 1
4.40 | Cabo multiplexado 3x35 + 35 mm² | ### | m | 1
4.41 | Cabo multiplexado 3x50 + 50 mm² | ### | m | 1
4.42 | Cabo multiplexado 3x70 + 70 mm² | ### | m | 1
4.43 | Cabo multiplexado 3x95 + 95 mm² | ### | m | 1
4.44 | Cabo multiplexado 3x120 + 70 mm² | ### | m | 1
4.45 | Cabo multiplexado 3x120 + 120 mm² | ### | m | 1
4.46 | Cabo multiplexado 1x10 + 10 mm² | ### | m | 1
4.47 | Cabo multiplexado 1x16 + 16 mm² | ### | m | 1
4.48 | Cabo multiplexado 2x10 + 10 mm² | ### | m | 1
4.49 | Cabo multiplexado 2x16 + 16 mm² | ### | m | 1
4.50 | Cabo unipolar 8,7/15kV EPR 35 mm² | ### | m | 1
4.51 | Cabo unipolar 15/25kV EPR 35 mm² | ### | m | 1
4.52 | cabo de alumínio com alma de aço 6 CAA | ### | kg | 1
4.53 | cabo de alumínio com alma de aço 4 CAA | ### | kg | 1
4.54 | cabo de alumínio com alma de aço 2 CAA | ### | kg | 1
4.55 | cabo de alumínio com alma de aço 1/0 CAA | ### | kg | 1
4.56 | cabo de alumínio Sem alma de aço 4 AWG CA | ### | kg | 1
4.57 | cabo de alumínio Sem alma de aço 2 AWG CA | ### | kg | 1
4.58 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 35 mm² cinza | ### | m | 1
4.59 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 50 mm² cinza | ### | m | 1
4.60 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 70 mm² cinza | ### | m | 1
4.61 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 95 mm² cinza | ### | m | 1
4.62 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 120 mm² cinza | ### | m | 1
4.63 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 150 mm² cinza | ### | m | 1
4.64 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 15KV 185 mm² cinza | ### | m | 1
4.65 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 35 mm² cinza | ### | m | 1
4.66 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 50 mm² cinza | ### | m | 1
4.67 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 70 mm² cinza | ### | m | 1
4.68 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 95 mm² cinza | ### | m | 1
4.69 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 120 mm² cinza | ### | m | 1
4.70 | Cabo de alumínio coberto em XLPE classe de tensão 25KV 150 mm² cinza | ### | m | 1
4.71 | Cabo de aço para estai 3/8", 7 fios | ### | m | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Estruturas e Fechamentos - Fornecimento e Instalação | 0 |  | 0
5.1 | Cadeado padrão distribuidora com duas chaves | ### | pç | 1
5.2 | Cantoneiras para fixação das telas OTIS 50 x 50 x 6 mm | ### | pç | 1
5.3 | Tela de proteção (OTIS) 2100 mm A x 800mm L, arame nº 14 BWG, malha 0,015 x 0,015, interna | ### | pç | 1
5.4 | Tela de proteção (OTIS) removível 2100 mm de altura x 2000mm, arame nº 12 BWG, malha 0,015 x 0,015 | ### | pç | 1
5.5 | Tela de proteção (OTIS) removível 2100 mm de altura x 2000mm, arame nº 14 BWG, malha 0,015 x 0,015 | ### | pç | 1
5.6 | Porta de tela de proteção (OTIS) 2100 mm A x 800mm L, arame 14 BWG, malha 0,015 x 0,015, com fechadura ext. | ### | pç | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Terminais e Conectores - Fornecimento e Instalação | 0 | 0 | 0
6.1 | Conector a compressão cabo/cabo 10 - 35 mm² YGHC | ### | pç | 1
6.2 | Conector a compressão cabo/cabo 35 - 70 mm² YGHC | ### | pç | 1
6.3 | Conector a pressão cabo/haste 3/4”, 16 - 35 mm² YGHP | ### | pç | 1
6.4 | Conector a pressão cabo/haste 3/4”, 50 - 70 mm² YGHP | ### | pç | 1
6.5 | Conector a pressão cabo/haste 3/4”, 85 - 120 mm² YGHP | ### | pç | 1
6.6 | Conector parafuso fendido com sapata bronze estanhado 16 a 35 mm² | ### | pç | 1
6.7 | Conector parafuso fendido com sapata bronze estanhado 35 a 70 mm² | ### | pç | 1
6.8 | Conector parafuso fendido split-bolt - 10 mm² | ### | pç | 1
6.9 | Conector parafuso fendido split-bolt - 16 mm² | ### | pç | 1
6.10 | Conector parafuso fendido split-bolt - 25 mm² | ### | pç | 1
6.11 | Conector parafuso fendido split-bolt - 50 mm² | ### | pç | 1
6.12 | Conector parafuso fendido split-bolt - 70 mm² | ### | pç | 1
6.13 | Conector parafuso fendido split-bolt - 95 mm² | ### | pç | 1
6.14 | Conector parafuso fendido split-bolt - 150 mm² | ### | pç | 1
6.15 | Conector parafuso fendido split-bolt - 185 mm² | ### | pç | 1
6.16 | Conector parafuso fendido split-bolt - 240 mm² | ### | pç | 1
6.17 | Terminal Concentrico a pressão para vergalhão cobre 3/8" em liga de cobre, estanhado, central reto | ### | pç | 1
6.18 | Terminal concentrico a pressão para vergalhão cobre 3/8" em liga de cobre, estanhado, angular 90° | ### | pç | 1
6.19 | Terminal concentrico a pressão para vergalhão cobre 3/8" em liga de cobre, estanhado, união T | ### | pç | 1
6.20 | Terminal concentrico a pressão para vergalhão cobre 3/8" em liga de cobre, estanhado, lateral reto | ### | pç | 1
6.21 | Terminal a Compressão 2,5mm² a 10 mm² (1 furo 1 compressão) | ### | pç | 1
6.22 | Terminal a Compressão 16mm² a 35 mm² (1 furo 1 compressão) | ### | pç | 1
6.23 | Terminal a Compressão 10mm² a 35 mm² (1 furo 2 compressões) | ### | pç | 1
6.24 | Terminal a Compressão 50 mm² a 70 mm² (1 furo 2 compressões) | ### | pç | 1
6.25 | Terminal a Compressão 50mm² a 95 mm² (1 furo 1 compressão) | ### | pç | 1
6.26 | Terminal a Compressão 95mm² (1 furo 2 compressões) | ### | pç | 1
6.27 | Terminal a Compressão 120mm² a 240 mm² (1 furo 2 compressões) | ### | pç | 1
6.28 | Terminal contrátil Mufla uso interno 15KV | ### | pç | 1
6.29 | Terminal contrátil Mufla uso externo 15KV | ### | pç | 1
6.30 | Terminal contrátil Mufla uso interno 25KV | ### | pç | 1
6.31 | Terminal contrátil Mufla uso externo 25KV | ### | pç | 1
6.32 | Terminal tipo sapata de pressão para cabo de cobre 10 mm² | ### | pç | 1
6.33 | Terminal tipo sapata de pressão para cabo de cobre 16 mm² | ### | pç | 1
6.34 | Terminal tipo sapata de pressão para cabo de cobre 25 mm² | ### | pç | 1
6.35 | Terminal tipo sapata de pressão para cabo de cobre 35 mm² | ### | pç | 1
6.36 | Conector de cruzamento de 4 AWG até 1/0 AWG | ### | pç | 1
6.37 | Conector estribo com grampo de linha viva para cabo 2 CA ( 33,62 mm² ) | ### | pç | 1
6.38 | Conjunto Conector Estribo | ### | cj | 1
6.39 | Conector paralelo universal | ### | pç | 1
6.40 | Conector tipo Cunha Tipo I - Em Aluminio | ### | pç | 1
6.41 | Conector tipo Cunha Tipo II - Em Aluminio | ### | pç | 1
6.42 | Conector tipo Cunha Tipo III - Em Aluminio | ### | pç | 1
6.43 | Conector tipo Cunha Tipo IV - Em Aluminio | ### | pç | 1
6.44 | Conector tipo Cunha Tipo V - Em Aluminio | ### | pç | 1
6.45 | Conector tipo Cunha Tipo VI - Em Aluminio | ### | pç | 1
6.46 | Conector tipo Cunha Tipo VII - Em Aluminio | ### | pç | 1
6.47 | Conector tipo Cunha Tipo VIII - Em Aluminio | ### | pç | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Aterramento e SPDA - Fornecimento e Instalação | 0 | 0 | 0
7.1 | Grampo de aterramento, simples, em bronze de alta condutibilidade | ### | pç | 1
7.2 | Solda exotérmica | ### | pç | 1
7.3 | Kit solda exotérmica (molde e alicate) | ### | pç | 1
7.4 | Caixa de inspeção em polipropileno preta de diâmetro 300 x 400mm | ### | pç | 1
7.5 | Tampa para caixa de inspeção em ferro fundido diâmetro 300mm aba larga | ### | pç | 1
7.6 | Haste cobreada alta camada com extremidades torneadas em aço exposto, diâmetro ¾” 254µ NBR 13571 2,40m | ### | pç | 1
7.7 | Haste cobreada alta camada com extremidades torneadas em aço exposto, diâmetro 5/8” 254µ | ### | pç | 1
7.8 | Conector bronze estanhado para dois cabos 16-70mm² com grampo U, porcas e arruelas em bronze estanhado | ### | pç | 1
7.9 | Escavação mecânica campo aberto em solo exceto rocha até 2,00m de profundidade | ### | serv | 1
7.10 | Abraçadeira tipo D, cunha, PVC, para eletroduto de diâmetro nominal 1 polegada | ### | pç | 1
7.11 | Barras chatas em alumínio com furos diâmetro 7mm - 7/8'' x 1/8'' x 3m (70mm²) | ### | pç | 1
7.12 | Curva de alumínio vertical 7/8'' x 1/8'' com furos | ### | pç | 1
7.13 | Curva de alumínio horizontal 7/8'' x 1/8'' com furos | ### | pç | 1
7.14 | Caixa de inspeção em prolipropileno suspensa 123 x 158 x 87 mm bocal Ø 1″ | ### | pç | 1
7.15 | Conector de cobre estanhado para junção entre condutor chato (Alumínio) 70mm² e condutor redondo de cobre 50mm², largura 45mm e comprimento 45mm | ### | pç | 1
7.16 | Bucha de nylon nº6 e parafuso autoatarrachante em aço inox diâmetro 4,2 x 3,2mm | ### | pç | 1
7.17 | Parafuso cabeça chata em alumínio diâmetro 1/4'' x 5/8'' com porca sextavada em alumínio diâmetro 1/4'' | ### | pç | 1
7.18 | Selante em poliuretano (PU) flexível bisnaga 380g | ### | pç | 1
7.19 | Base para Mastro Ø1.1/2" Galvanizada a Fogo | ### | pç | 1
7.20 | Abraçadeira para aterramento de mastro 1.1/2'' e 1 descida | ### | pç | 1
7.21 | Mastro simples de 3m e diâmetro 1.1/2'' com redução para 3/4'' | ### | pç | 1
7.22 | Para-raios Franklin 1 descida em latão cromado h=250mm | ### | pç | 1
7.23 | Conjunto de estais rígidos 1,5 metro cada Estais para mastros de Ø 1 ½ | ### | pç | 1
7.24 | Minicaptor em barra chata de alumínio 7/8'' x 1/8 x 600mm | ### | pç | 1
7.25 | Caixa metálica em chapa de aço galvanizado, para uso interno dimensões 30x40x15cm. | ### | pç | 1
7.26 | Barramento de equipotencialização BEP/BEL 38,1 x 4,76 x 203mm 12 furos 10mm com parafusos para fixação | ### | pç | 1
7.27 | Fita perfurada de latão niquelado para uso interno 17mm furos de diâmetro 7mm | ### | pç | 1
7.28 | Parafuso Inox 5/16'' x 1.1/4'' | ### | pç | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Paineis de Medição e/ou Distribuição - Fornecimento e Instalação | 0 | 0 | 0
8.1 | Caixa de Medição Indireta com todos os módulos conforme fig. 24-1/3 do GED-2861-1 | ### | pç | 1
8.2 | Caixa de medição 800x600x260 mm, tipo CFI-3, padrão distribuidora | ### | pç | 1
8.3 | Caixa medição metálica 1200x1200x400 mm, com módulo disjuntor BT padrão RIC MT Fig. 32 Medição Indireta BT | ### | pç | 1
8.4 | Caixa de Medição metálica 1200x600x400 mm | ### | pç | 1
8.5 | Caixa de proteção 480x240x90 mm, tipo CP-4, padrão distribuidora | ### | pç | 1
8.6 | Caixa de proteção CP-2 - RIC BT CEEE | ### | pç | 1
8.7 | Caixa de proteção CP-4 - RIC BT CEEE | ### | pç | 1
8.8 | Caixa de medição metálica (ou fibra); Tamanho CE 2 (60x60x24 cm - RIC BT CEEE | ### | pç | 1
8.9 | Caixa de medição metálica (ou fibra); Tamanho CLE 2A (50x50x18 cm) - RIC BT CEEE | ### | pç | 1
8.10 | Caixa de medição metálica (ou fibra); Tamanho CE 3 (80x60x24 cm) - RIC BT CEEE | ### | pç | 1
8.11 | Caixa de medição metálica (ou fibra); Tamanho CE 7 (150x130x24 cm) - RIC BT CEEE | ### | pç | 1
8.12 | Caixa de medição metálica 60x80x40 cm - RIC BT CEEE | ### | pç | 1
8.13 | Caixa Metálica com placa de montagem 800x600x300 mm, instalação ao tempo | ### | pç | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Eletrodutos - Fornecimento e Instalação | 0 | 0 | 0
9.1 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 20 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1
9.2 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 25 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1
9.3 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 32 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1
9.4 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 40 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1
9.5 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 75 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1
9.6 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 85 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1
9.7 | Eletroduto de PVC rígido rosqueável DN 100 mm , vara 3 m, com Luva | ### | cj | 1
9.8 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 20 mm | ### | pç | 1
9.9 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 25 mm | ### | pç | 1
9.10 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 32 mm | ### | pç | 1
9.11 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 40 mm | ### | pç | 1
9.12 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 75 mm | ### | pç | 1
9.13 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 85 mm | ### | pç | 1
9.14 | Curva para Eletroduto de PVC rígido rosqueável, DN 100 mm | ### | pç | 1
9.15 | Eletroduto, Ferro Galvanizado a fogo, 3 metros, DN 1" com Luva | ### | cj | 1
9.16 | Eletroduto, Ferro Galvanizado a fogo, 3 metros, DN 1 1/4" com Luva | ### | cj | 1
9.17 | Eletroduto, Ferro Galvanizado a fogo, 3 metros, DN 1 1/2" com Luva | ### | cj | 1
9.18 | Eletroduto, Ferro Galvanizado a fogo, 3 metros, DN 3" com Luva | ### | cj | 1
9.19 | Eletroduto, Ferro Galvanizado a fogo, 3 metros, DN 4" com Luva | ### | cj | 1
9.20 | Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 1", para Eletroduto, com Luva | ### | cj | 1
9.21 | Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 1 1/4", para Eletroduto, com Luva | ### | cj | 1
9.22 | Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 1 1/2", para Eletroduto, com Luva | ### | cj | 1
9.23 | Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 3", para Eletroduto, com Luva | ### | cj | 1
9.24 | Curva 90°, Ferro Galvanizado, DN 4", para Eletroduto, com Luva | ### | cj | 1
9.25 | Duto para proteção de cabos subterrâneos em PEAD, na cor preta, próprio para rede elétrica 2 pol NBR 15.715 | ### | m | 1
9.26 | Duto para proteção de cabos subterrâneos em PEAD, na cor preta, próprio para rede elétrica 3 pol NBR 15.715 | ### | m | 1
9.27 | Duto para proteção de cabos subterrâneos em PEAD, na cor preta, próprio para rede elétrica 4 pol NBR 15.715 | ### | m | 1
9.28 | Braçadeira Tipo D Zincada Dn 100mm | ### | pç | 1
9.29 | Arruela/Bucha para eletroduto DN 100 mm (4" ) | ### | pç | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Equipamento e Ferragens de rede- Fornecimento e Instalação | 0 | 0 | 0
10.1 | Abraçadeira Tipo cinta p/ Poste - Inox 0,5x3/4 | ### | pç | 1
10.2 | Cinta de aço zincado para poste de concreto completa, 150 a 200 mm | ### | pç | 1
10.3 | Cinta de aço zincado para poste de concreto completa, 210 a 290 mm | ### | pç | 1
10.4 | Cinta de aço zincado para poste de concreto completa, 310 a 380 mm | ### | pç | 1
10.5 | Pino autotravante para isolador + Isolador porcelana 15kV | ### | pç | 1
10.6 | Pino autotravante para isolador + Isolador porcelana 25kV | ### | pç | 1
10.7 | Pino autotravante para isolador + Isolador polimérico 15kV | ### | pç | 1
10.8 | Pino autotravante para isolador + Isolador polimérico 25kV | ### | pç | 1
10.9 | Pára-raio tipo polimérico c/resistor ñ linear de óxido zinco Vn=12 kV-10 kA | ### | pç | 1
10.10 | Pára-raio tipo polimérico c/resistor ñ linear de óxido zinco Vn=21 kV-10 kA | ### | pç | 1
10.11 | Isolador de ancoragem/suspensão polimérico 15 kV com olhal p/ parafuso, gancho, manilha sapatilha e parafusos | ### | pç | 1
10.12 | Isolador de ancoragem/suspensão polimérico 25 kV com olhal p/ parafuso, gancho, manilha sapatilha e parafusos | ### | pç | 1
10.13 | Haste âncora | ### | pç | 1
10.14 | Haste de estai vertical 16x2400mm | ### | pç | 1
10.15 | Mão francesa zincada em V 1150 mm | ### | pç | 1
10.16 | Mão francesa zincada plana 726 mm | ### | pç | 1
10.17 | Isolador castanha | ### | pç | 1
10.18 | Porca Olhal para parafuso | ### | pç | 1
10.19 | Parafuso cabeça abaulada M 16 x 45 mm | ### | pç | 1
10.20 | Parafuso cabeça quadrada M 16 x 150 mm | ### | pç | 1
10.21 | Parafuso rosca dupla M 16 | ### | pç | 1
10.22 | Parafuso de Máquinas 13x450mm Zincado a fogo | ### | pç | 1
10.23 | Parafuso cabeça abaulada M 16 x 150 mm | ### | pç | 1
10.24 | Arruela quadrada de 50mm | ### | pç | 1
10.25 | Cruzeta de madeira tratada 115 x 90 x 2400 mm | ### | pç | 1
10.26 | Cruzeta de madeira 3200/3300 x 90 x 90 mm | ### | pç | 1
10.27 | Cruzeta de concreto leve 90x90x2000mm | ### | pç | 1
10.28 | Cruzeta de concreto, L=2400mm, 90x90, 250DAN | ### | pç | 1
10.29 | Cruzeta polimérica oca 2000 x 90 x 90 mm | ### | pç | 1
10.30 | Cruzeta Aço L=2000mm, 90x90 perfil quadrado, zincado imersão a quente | ### | pç | 1
10.31 | Cruzeta Aço L=3000mm, em "L", zincado imersão a quente | ### | pç | 1
10.32 | Viga L, aço,dimen. Aprox. 75 x 75 x 8mm, L = 1200mm, zincado a quente | ### | pç | 1
10.33 | Viga U, aço, dimen. aprox 100 x 42 x 7,5mm, L = 2400mm, zincado a quente | ### | pç | 1
10.34 | Sela de Cruzeta | ### | pç | 1
10.35 | Suporte de cruzeta zincada para para-raio e / ou chave fusível | ### | pç | 1
10.36 | Suporte para transformador em poste de concreto | ### | pç | 1
10.37 | Tora de madeira para ancoragem padrão RGE Sul | ### | pç | 1
10.38 | Alça preformada de distribuição | ### | pç | 1
10.39 | Laço preformado de topo | ### | pç | 1
10.40 | Laço preformado duplo lateral | ### | pç | 1
10.41 | Laço plástico preformado lateral | ### | pç | 1
10.42 | Cantoneira auxiliar para suporte galvanizado a fogo "C" 6,3x650x900 mm | ### | pç | 1
10.43 | Estribo para Braço tipo "L" 139x70 mm rede compacta | ### | pç | 1
10.44 | Suporte tipo "C" 15 kV Galvanizado rede compacta | ### | pç | 1
10.45 | Suporte tipo "C" 25 kV Galvanizado rede compacta | ### | pç | 1
10.46 | Alça pré-formada para estai | ### | pç | 1
10.47 | Manilha sapatilha | ### | pç | 1
10.48 | Sapatilha para cabo de aço | ### | pç | 1
10.49 | Gancho olhal em aço galvanizado, espessura 16 mm, abertura de 21 mm | ### | pç | 1
10.50 | Anel de amarração espaçador silicone 15 kV | ### | pç | 1
10.51 | Anel de amarração espaçador silicone 25 kV | ### | pç | 1
10.52 | Espaçador Losangular 15kV com anel de amarração | ### | pç | 1
10.53 | Espaçador Losangular 15kV sem anel de amarração | ### | pç | 1
10.54 | Espaçador Losangular 25kV com anel de amarração | ### | pç | 1
10.55 | Espaçador Losangular 25kV sem anel de amarração | ### | pç | 1
10.56 | Chapa de Passagem Galvanizada a Fogo - 1,60 x 0,50m - 15kV | ### | pç | 1
10.57 | Chapa de Passagem Galvanizada a Fogo - 1,90 x 0,80m - 25Kv | ### | pç | 1
10.58 | Bucha de Passagem AT para rede 15kV | ### | pç | 1
10.59 | Bucha de Passagem AT para rede 25kV | ### | pç | 1
10.60 | Suporte para 3 Isolador Pedestal 15kV | ### | pç | 1
10.61 | Braço tipo L com prensa fio galvanizado a fogo para rede compacta 15 kV | ### | pç | 1
10.62 | Braço tipo L com prensa fio galvanizado a fogo para rede compacta 25 kV | ### | pç | 1
10.63 | Protetor de bucha e para raios 2 saídas | ### | pç | 1
10.64 | Pino braço antibalanço, 15 kV, contendo parafusos, arruelas e cinta | ### | pç | 1
10.65 | Pino braço antibalanço, 25 kV, contendo parafusos, arruelas e cinta | ### | pç | 1
10.66 | Espaçador vertical polimérico, 15 kV | ### | pç | 1
10.67 | Espaçador vertical polimérico, 25 kV | ### | pç | 1
10.68 | Chave seccionadora Interna 400A - 15kV com suporte para fusíveis HH - abertura em carga | ### | pç | 1
10.69 | Chave seccionadora Interna 400A - 25kV com suporte para fusíveis HH - abertura em carga | ### | pç | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Postes - Fornecimento e Instalação | 0 | 0 | 0
11.1 | Poste de concreto tronco cônico 7,5 m, 200 daN ( 2 kN) | ### | pç | 1
11.2 | Poste de concreto tronco cônico 9 m, 600 daN( 6 kN) | ### | pç | 1
11.3 | Poste de concreto tronco cônico 9 m, 300 daN ( 3 kN) | ### | pç | 1
11.4 | Poste de concreto tronco cônico 11 m , 400 daN ( 4 kN ) | ### | pç | 1
11.5 | Poste de concreto tronco cônico 11 m , 600 daN ( 6 kN ) | ### | pç | 1
11.6 | Poste de concreto tronco cônico 11 m , 1000 daN ( 10 kN ) | ### | pç | 1
11.7 | Poste de concreto tronco cônico 12 m , 600 daN ( 6 kN ) | ### | pç | 1
11.8 | Poste de concreto tronco cônico 12 m , 1200 daN ( 12 kN ) | ### | pç | 1
11.9 | Poste de concreto 7,5m, 200 daN, GED 13, completo com caixa de medição direta BT | ### | pç | 1
11.10 | Poste de Concreto duplo T 11m , 400 daN; | ### | pç | 1
11.11 | Poste polimérico 11 m 300 daN | ### | pç | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Diversos - Fornecimento e Instalação | 0 | 0 | 0
12.1 | Placa de advertência “ PERIGO DE MORTE “ conforme Fig. 35 RIC | ### | pç | 1
12.2 | Placa de Advertência "Não manobrar sob Carga" | ### | pç | 1
12.3 | Placa de Advertência fabricada padrão DESMT CORSAN - Alum 40x30cm, 3mm, aparafusada | ### | pç | 1
12.4 | Sílica-gel com granulometria adequada para secadores | ### | kg | 1
12.5 | Estrados de borracha NR-10 com laudo válido | ### | pç | 1
12.6 | Luminária tipo globo uso interno para 1 x Lâmpada LED compacta E27 | ### | pç | 1
12.7 | Luminária Blindada Externa E27 | ### | pç | 1
12.8 | Lâmpada LED, mínimo 900lm, E27 até 3000k | ### | pç | 1
12.9 | Refletor LED 50W | ### | pç | 1
12.10 | Refletor LED 25W | ### | pç | 1
12.11 | Relé fotoelétrico | ### | pç | 1
12.12 | Cobre Eletrolítico em Barra ou Chapa | ### | kg | 1
12.13 | Condulete com interruptor Simples e Tomada 2P+T 20A/250V~ - Sistema Externo | ### | pç | 1
12.14 | No-Break 220Vca, potência mínima 1,2kVA | ### | pç | 1
12.15 | Fornecimento e instalação de Caixa metálica para acondicionamento do extintor de incêndio | ### | pç | 1
12.16 | Fornecimento e instalação de Extintor de pó químico 6 kg | ### | pç | 1
12.17 | Massa de calafetar | ### | kg | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Transformadores - Fornecimento e Instalação | 0 | 0 | 0
13.1 | Transformador 3Ø - 30 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1
13.2 | Transformador 3Ø - 45 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1
13.3 | Transformador 3Ø - 75 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1
13.4 | Transformador 3Ø - 112,5 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1
13.5 | Transformador 3Ø - 150 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1
13.6 | Transformador 3Ø - 225 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1
13.7 | Transformador 3Ø - 300 kVA - Em alumínio e Óleo Vegetal (Com Inspeção) | ### | pç | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Serviços em Transformadores | 0 | 0 | 0
14.1 | Análises preliminares do óleo (ver Item 3.5.1 do TR) | ### | un | 1
14.2 | Serviço de Manuteção em Campo (ver Item 3.5.2 do TR) | ### | un | 1
14.3 | Óleo Mineral Isolante | ### | l | 1
14.4 | Óleo Vegetall Isolante | ### | l | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Operação e Supervisão do Canteiro | 0 | 0 | 0
15.1 | Carga e descarga de entulho | ### | m³ | 1
15.2 | Transporte de entulho a 5 km | ### | m³ | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 0 | 0
16.1 | Limpeza manual do terreno | ### | m² | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | MOVIMENTO DE SOLO | 0 | 0 | 0
17.1 | Escavação localizada manual, solo 0-2 m | ### | m³ | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Concreto | 0 | 0 | 0
18.1 | Concreto Fck=15 MPa, misturado em betoneira, estruturas correntes | ### | m³ | 1
18.2 | Laje pré-moldada | ### | m² | 1
18.3 | Radier | ### | m³ | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Execução de Pavimentos | 0 | 0 | 0
19.1 | Execução de piso de cimento e areia espessura 3 cm | ### | m² | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Caixas e Poços | 0 | 0 | 0
20.1 | Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 80x80x80cm (dimensões internas) | ### | un | 1
20.2 | Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 30x30x50cm (dimensões internas) | ### | un | 1
20.3 | Caixa de passagem subterrânea de alvenaria p/ eletrovia, 40x40x60cm (dimensões internas) | ### | un | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | FECHAMENTO | 0 | 0 | 0
21.1 | Alvenaria de tijolos maciços comuns sem revestimento, e=5cm | ### | m² | 1
21.2 | Portão padrão Corsan P1 (Caderno de Encargos CORSAN) | ### | pç | 1
21.3 | Portão padrão Corsan P2 (Caderno de Encargos CORSAN) | ### | pç | 1
21.6 | Portão padrão Corsan P3 (Caderno de Encargos CORSAN) | ### | pç | 1
21.7 | Portão padrão Corsan P4 (Caderno de Encargos CORSAN) | ### | pç | 1
21.8 | Portão padrão Corsan P5 (Caderno de Encargos CORSAN) | ### | pç | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Impermeabilização | 0 | 0 | 0
22.1 | Impermeabilização com argamassa impermeabilizante espessura 3 cm | ### | m² | 1
22.2 | Impermeabilização com tinta betuminosa 3 demãos | ### | m² | 1
22.3 | Impermeabilização com manta asfáltica com filme de alumínio | ### | m² | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Esquadrias e Ferragens | 0 | 0 | 0
23.1 | Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição | ### | m² | 1
23.2 | Janela de alumínio tipo veneziana | ### | m² | 1
23.3 | Veneziana tipo chicana em Ferro "L" 1/8"x2" a 1/16"x2" (padrão concessionária de energia) | ### | m² | 1
23.4 | Porta em Ferro (padrão concessionária de energia) | ### | m² | 1
23.5 | Fechadura de embutir para porta externa | ### | un | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Estacas | 0 | 0 | 0
24.1 | Microestaca D=30cm | ### | un | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Escada de Marinheiro | 0 | 0 | 0
25.1 | Escada de PRFV (Plástico Reforçado em Fibra de Vidro) com proteção | ### | m | 1
25.2 | Escada Marinheiro em aço CA-50 9,52mm incluso pintura com fundo anticorrosivo tipo zarcão | ### | m | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES | 0 | 0 | 0
26.1 | Emboço sem aditivo, espessura 15 mm | ### | m² | 1
26.2 | Reboco com argamassa fina | ### | m² | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Pinturas | 0 | 0 | 0
27.1 | Pintura acrílica 2 demãos e selador | ### | m² | 1
0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Deslocamento | 0 | 0 | 0
28.1 | Deslocamento de equipe técnica para Projetos, Manutenção Preventiva e Corretiva | ### | km | 1
28.2 | Deslocamento de equipe técnica para construções | ### | km | 1
0
0
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: |  |  |  | ÍNDICE DE DESCONTO (%)
DATA:____/____/_____ |  | Responsável Proponente
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0