	[image: image1.jpg]’4-7iJ '

mnwnﬂ





	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ – RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CEP: 95360-000 PARAÍ/RS

CNPJ: 87.502.886/0001-50 – FONE: (54) 3477-1233 

E-mail: licitações@parai.rs.gov.br



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social
OBJETO: Aquisição de material odontológico, para uso em pacientes da UBS em ambos os consultorias de odontologia.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)
O presente estudo refere-se ao Pregão Eletrônico de registro de preços para eventual aquisição de materiais odontologicos, para atendimento das demandas da secretaria de saúde e assistencia  municipal de Paraí/RS.

A aquisição destes é essencial para a continuidade do serviço público, uma vez que a municipalidade tem a responsabilidade de fazer os atendimentos de saúde odontológica.
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Paraí/RS.
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO
Os materiais têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Sendo que na presente situação está sendo optado por pregão na forma de registro de preços na forma do que dispõe o art. 82 a 86 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 183/2023.

Para fornecimento dos produtos pretendidos os eventuais interessados deverão cumprir as normativas estabelecidas em edital e no termo de referência.

Não é permitida subcontratação.

Não é permitida a participação de consórcio.

Modalidade de Aquisição:

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade pregão, na     sua  forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço por item, nos termos dos artigos 6°, inciso XLI, 17, § 2°, E 34, todos da Lei Federal n° 14.133/2021, através pelo Sistema de Registro de Preços.
4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas pela administração, bem como, pelo levantamento realizado por cada unidade requisitante, cujas solicitações encontram-se anexas ao presente estudo.
	Item
	Descrição
	Quant.
	R$

	01
	Anestésico lidocaína 2% 1:100.000  
Caixa de cloridrato de lidocaína + epinefrina; acondicionada em tubetes de vidro de 1,8mL, cada embalagem contém 50 tubete. AMPLO PRAZO DE VALIDADE
	05 caixas
	192,87

	02
	Aplicador descartável –  regular -  c/100
· Design exclusivo com dobra em dois pontos.
· Permite maior facilidade na aplicação em áreas de difícil acesso em preparos cavitários e condutos radiculares.
· Possibilidade de alcance de ângulo superior a 180°.
· Proporciona melhor estabilidade e segurança na aplicação através da haste mais espessa.
	10 unidades
	28,23

	03
	Ácido fosfórico gel 37%,  embalagem com 3 seringas com 2,5mL cada
* Condicionador Dental Ácido Fosfórico 37% com Clorexidina 2%.
* Não escorre para áreas indesejáveis.
* Baixa viscosidade e excelente tixotropia.
* Sem sílica (não interfere na aderência de materiais resinosos).
* Registro na Anvisa
AMPLO PRAZO DE VALIDADE
	15 embalagens
	12,65

	04
	Anestésico tópico gel  -
Anestésico tópico, pote de 12g, em gel sabor tutti-frutti com 200mg/g (20%) de benzocaína – Benzotop 20%
	06 unidades
	15,92

	05
	Escova de Robinson Color-Brush CA - Ultra-Soft , blister com 20 unidades,  retas
* Formato: Taça.
* RPM: 7.000 a 10.000 RPM.
* Registro ANVISA
Para profilaxia suave e sem dor. Granulometria Soft para profilaxia subgengival 
	24 blisteres (embalagens)
	173,27

	06
	Escova ultra brush de pelo de cabra roda, – c/ mandril compatível
	01 unidade
	32,17

	07
	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio Dentsply Sirona
Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura.
* Não contém eugenol.
* Alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado.
* Presa rápida: rápido endurecimento.
* Registro na Anvisa
	02 unidades
	103,30

	08
	Pinça Muller para carbono (aço inoxidável)
	02 unidades
	74,43

	09
	Pasta profilática (morango e hortelã/ menta) 
* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal.
* Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha.
* Utilizada como pasta de polimento inicial.
* Usada em adultos e crianças
* No Sabor tutti-frutti
· Uso único. Pasta profilática profissional.
· Sabor: Tutti-Frutti.
· Composição: Pedra Pomes; Carbonato de Cálcio; Glicerina; Água; Sorbitol; Corante; Aromatizantes; Espessantes; Edulcorantes e Preservativos.
· Armazenamento: Ao abrigo de calor e umidade.
· Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.
· Registro ANVISA
	09 unidades
	36,97

	10
	Espátula Para Cera –  nº 7
	03 unidades
	21,98

	11
	Restaurador universal A3,5
Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Escolha a Cor.
· Consistência: Composta. 
· Preenchimento: 2,5mm. 
· Restaurador universal microhíbrido. 
· Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
· Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. 
· Elevada dureza. 
· Resistência à compressão e à fratura. 
· Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. 
· Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. 
· Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. 
· Sistema de cores simplificado. 
· Maior fluorescência. 
· Cor UD = Dentina universal. 
· Cor P = Pedo (pedriátrica). 
· Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. 
· Registro ANVISA: 
	06 unidades
	71,43

	12
	Broca diamantada 1022 
	04 unidades
	19,02

	13
	Broca diamantada 1014 
	04 unidades
	19,02

	14
	Broca diamantada 1014 HL
	04 unidades
	19,02

	15
	Broca diamantada 1190FF FG
	04 unidades
	19,02

	16
	Broca diamantada 1190F
	04 unidades
	19,02

	17
	Broca diamantada 3195FF FG
	04 unidades
	19,02

	18
	Broca diamantada 1032
	04 unidades
	19,02

	19
	Broca diamantada 3118 F
	04 unidades
	19,02

	20
	Resina Composta Microhíbrida 
Seringa com 4g.
Cor A2
* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.
* Consistência: Composta.
* Preenchimento: 2 mm.
* Preenchimento Cores Opacas:1 mm.
* Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca.
* Charisma possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.
* Além disso, é composta pela carga Microglass® - tecnologia patenteada da Heraeus Kulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.
* Excelente adaptação marginal.
* Resistente à descoloração marginal.
* Resistente ao desgaste.
* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa).
* Fácil de ser esculpida.
* Excelente acabamento e polimento.
* Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação.
* Propriedades físicas.
* Partículas com alta transmissibilidade.
* Radiopaca.
* Liberação de fluoretos / recarregável.
* Excelente lisura superficial.
	04 unidades
	92,32

	21
	Porta matriz Ivory
	01 unidade
	73,25

	22
	Disco de Lixa Sof-Lex Pop On –  Embalagem com 30 unidades, cor ½ Laranja Escuro 4931M (Cód. 267730) ou
½ Marrom 4931G (Cód. 266726) e mandril
	01 embalagem
	467,33

	23
	Espelho de mão
Material resistente, com cabo, prático, indicado para instrução do paciente odontológico.
	01 unidade
	43,43

	24
	Pincel pelo sintético nº24 
	01 unidade
	278,83

	25
	Resina Palfique Ommichroma Trial Syringe 1mL Tokuyama – compósito universal que combina esteticamente com todos os pacientes.
· Resina composta Tokuyama.
· Compósito universal que combina esteticamente com todos os pacientes, de A1 a D4, com uma única cor.
· Seus enchimentos supra-nano esféricos de tamanho uniforme (SiO2-ZrO2 esférico de 260nm) permitem que combine com cada uma das 16 cores clássicas da VITA, uma ciência que chamam de Smart Chromatic Technology.
· Sua ampla capacidade de correspondência de cores elimina o procedimento de tomada de sombra, reduzindo o estoque de compósitos e economizando tempo e dinheiro dos dentistas.
· Validade: 3 anos após data de fabricação.
· Registro ANVISA: 
	02 unidades
	600,00

	26
	Resina Composta Microhíbrida 
Seringa com 4g
COR B2
* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.
* Consistência: Composta.
* Preenchimento: 2 mm.
* Preenchimento Cores Opacas:1 mm.
* Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca.
* Charisma possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.
* Além disso, é composta pela carga Microglass® - tecnologia patenteada da Heraeus Kulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.
* Excelente adaptação marginal.
* Resistente à descoloração marginal.
* Resistente ao desgaste.
* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa).
* Fácil de ser esculpida.
* Excelente acabamento e polimento.
* Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação.
* Propriedades físicas.
* Partículas com alta transmissibilidade.
* Radiopaca.
* Liberação de fluoretos / recarregável.
* Excelente lisura superficial.
	04 unidades
	57,93

	27
	Fluorniz 
Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Álcool etílico.
· Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais.
· Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto.
	03 unidades
	48,95

	28
	Ionômero de vidro , restaurador, cor A2
Embalagem com 1 frasco de cimento em pó com 10g + 1 frasco de líquido com 8g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação.
* De presa rápida.
* Autopolimerizável (ativação química).
* Possibilidade de aplicação em diferentes materiais para oferecer maior versatilidade.
* Libera e atua como um reservatório recarregável de íons flúor.
* Fácil manipulação e aplicação.
* Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.
	02 unidades
	60,10

	29
	Odontoscópio (espelho) nº5 , autoclávavel, antiembaçante, plano, adaptação universal aos cabos
	24 unidades
	16,63

	30
	Adesivo adapter bond 2
Adesivo Nanoparticulado.  6g.
· Prático: primer e adesivo em um só frasco.
· Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona.
· Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações.
· Não é necessário agitar o frasco antes do uso.
· Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória.
· Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos.
· Excelente adesão à dentina e ao esmalte.
	08 unidades
	178,57

	31
	Restaurador universal A2
· Consistência: Composta. 
· Preenchimento: 2,5mm. 
· Restaurador universal microhíbrido. 
· Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
· Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. 
· Elevada dureza. 
· Resistência à compressão e à fratura. 
· Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. 
· Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. 
· Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. 
· Sistema de cores simplificado. 
· Maior fluorescência. 
· Cor UD = Dentina universal. 
· Cor P = Pedo (pedriátrica). 
· Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. 
· Registro ANVISA: 
	04 unidades
	71,20

	32
	Cabo para espelho bucal, aço inox, compatível com os espelhos adquiridos nessa compra
	24 unidades
	15,28

	33
	Papel carbono tipo Accufilm II – Parkell bloco com no mínimo 12 unidades de folhas , papel articular para teste oclusal
	20 blocos
	23,67

	34
	Obturador provisório 
Embalagem com 25g.
* Oferece praticidade e segurança.
* Ótima consistência, fácil manipulação e remoção.
* Composição: óxido de zinco, sulfato de cálcio e silicone.
* Ótima adesão às paredes da cavidade.
* A pasta endurece e sela a cavidade quando em contato com a saliva.
* Seu armazenamento deve ser em temperaturas de 5°C a 28°C.
* Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.
* Registro ANVISA: 
	03 embalagens
	38,77

	35
	Algodão em roletes , 
Embalagem com 100 unidades. Tamanho nº 1 ou 2.
* Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas.
* Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação.
* Seu formato cilíndrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos.
* Registro ANVISA
* Confeccionado com fibras 100% algodão.
* Macio e com ótimo poder de absorção.
Dos dois tamanhos
* Número 1: Mais fino e rígido.
* Número 2: Mais espesso e macio.
	50 embalagens
	5,01

	36
	Sugador Odontológico Descartável 
Embalagem com 40 unidades. Colorido.
* Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado e com aroma artificial de tutti-frutti.
* Não estéril e descartável
	90 embalagens
	15,25

	37
	Luvas tamanho  EP
Luva de Procedimento de Látex Sem Pó Conforto Premium Quality 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
 Luva para procedimento não cirúrgico.
* Não estéril.
* Cor: Branca.
* Material: Borracha 100% natural (látex).
* Presença de pó: Sem pó bioabsorvível.
* Superfície: Texturizada.
* Fácil calçamento.
* Ambidestra, ideal para destros e canhotos.
* Barreira biológica.
* Validade: 3 anos da data de fabricação.
* Registro ANVISA: 
* Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO.
* Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008 (Boas práticas de fabricação).
	15 embalagens
	61,22

	38
	Luvas  tamanho P
Luva de Procedimento de Látex Sem Pó Conforto Premium Quality 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
 Luva para procedimento não cirúrgico.
* Não estéril.
* Cor: Branca.
* Material: Borracha 100% natural (látex).
* Presença de pó: Sem pó bioabsorvível.
* Superfície: Texturizada.
* Fácil calçamento.
* Ambidestra, ideal para destros e canhotos.
* Barreira biológica.
* Validade: 3 anos da data de fabricação.
* Registro ANVISA: 
* Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO.
* Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008 (Boas práticas de fabricação).
	35 embalagens
	62,60

	39
	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril
Embalagem com 40 unidades + 80 ponteiras.
	07 embalagens
	89,93

	40
	Banda Matriz 5mm
Fita Banda Matriz Metálica 
Embalagem com 1 rolo
0,05 x 5mm, rolo de 50 cm
* Tiras de aço para restauração.
* Conta com bordas lisas para preservação dos tecidos moles.
* É flexível para maior acomodação em volta do dente (promove o contorno interproximal).
* Confeccionada de aço inoxidável.
* Fácil remoção sem danificar a restauração.
* Embalagem com 50cm de fita.
* Registro ANVISA:
	15 unidades
	5,98

	41
	Agulha gengival, estéril, uso único, descartável, cx com 100 agulhas, curta, com indicação de bisel
	05 caixas
	92,60

	42
	Paramonoclorofenol canforado
Frasco com 20ml.
	02 unidades
	19,25

	43
	Tricresolformalina frasco 10mL
	02 unidades
	17,29

	44
	Babador Odontológico, Babador Impermeável
Embalagem com 100 unidades. Escolha a cor.
· Tamanho: 33,5 X 47 cm.
· Camadas: Duas camadas (1 de plástico e 1 de papel).
· Composição: Fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico.
· Não estéril.
· Sem adesivo.
· Apresentação: Babador odontológico 100 unidades.
· Cores variadas
	30 embalagens
	26,92

	45
	Resina Flow A2
Resina Microhíbrida. Seringa com 2g.
Média viscosidade.
* Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm.
* Radiopaca.
* Composição básica: contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos.
* Validade: 4 anos a partir da data de fabricação.
* Registro ANVISA
	01unidade
	41,43

	46
	Cotonetes
Hastes Flexíveis
Embalagem com 75 unidades.
* Possuem pontas de algodão com tratamento antigerme, tornando-as livres de impurezas.
* Não se desprendem e não soltam fiapos.
* São apresentadas em cartucho de papel cartão com 75 unidades.
* Embalagem caixa com 75 cartuchos.
* Validade: 36 meses.
	5 caixas
	9,95

	47
	Bicarbonato de sódio, embalagem com 24 sachês, sabor natural ou menta
* Ganulometria: Ultra fina.
* Validade: 2 anos.
* Registro ANVISA: 
 – bicarbonato de sódio
	02 embalagens
	81,90

	48
	Fita Banda Matriz de Aço - TDV
Embalagem com 20 unidades para molar 
· Protege os dentes adjacentes durante o preparo, acondicionamento ácido e aplicação do adesivo.
· Confere anatomia natural do dente.
· Espessura de 0,05mm.
· Possui a função do sistema de fixação incorporado
	01 embalagem
	178,27

	49
	Fio Sutura Mononylon 4.0, caixa com 24 un.
	7 caixas
	73,90

	50
	Luva de procedimento, látex, com pó, Tam M, com 50 pares
	20 caixas
	71,30

	51
	Embalagem para esterilização tubular 200mmx100m
	3 unidades
	156,60

	52
	Embalagem para esterilização tubular 50mmx100m
	3 unidades
	59,27

	53
	Anestésico injetável lidocaína 3% c/ epinefrina cx com 50 tubetes
	5 caixas
	97,72

	54
	Taça de borracha para uso em contra ângulo
	10 unidades
	6,02

	55
	Compressa de gaze 13 fios 7,5x7,5 com 500 unidades
	3 pacotes
	49,27

	56
	Sugador odontológico descartável pct com 40
	50 pacotes
	15,25

	57
	Detergente enzimático bem de 1l
	7 unidades
	39,65


5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a aquisição de materiais odontologicos, com entrega parcelada conforme necessidade do produto mediante envio do respectivo empenho.
O Município não conta com local para depósito  e detém a responsabilidade de atendimento ao direito a saude e portanto deve prestar atendimento odontologico aos municípes.
Foram realizadas pesquisa de preços em comércios da região cujo mapa comparativo segue anexo, sendo utilizado como valor de referência a média de valores destas, conforme segue:
	Item
	Descrição
	Quant.
	R$

	01
	Anestésico lidocaína 2% 1:100.000  
Caixa de cloridrato de lidocaína + epinefrina; acondicionada em tubetes de vidro de 1,8mL, cada embalagem contém 50 tubete. AMPLO PRAZO DE VALIDADE
	05 unidades
	192,87

	02
	Aplicador descartável –  regular -  c/100
· Design exclusivo com dobra em dois pontos.
· Permite maior facilidade na aplicação em áreas de difícil acesso em preparos cavitários e condutos radiculares.
· Possibilidade de alcance de ângulo superior a 180°.
· Proporciona melhor estabilidade e segurança na aplicação através da haste mais espessa.
	10 unidades
	28,23

	03
	Ácido fosfórico gel 37%,  embalagem com 3 seringas com 2,5mL cada
* Condicionador Dental Ácido Fosfórico 37% com Clorexidina 2%.
* Não escorre para áreas indesejáveis.
* Baixa viscosidade e excelente tixotropia.
* Sem sílica (não interfere na aderência de materiais resinosos).
* Registro na Anvisa
AMPLO PRAZO DE VALIDADE
	15 unidades
	12,65

	04
	Anestésico tópico gel  -
Anestésico tópico, pote de 12g, em gel sabor tutti-frutti com 200mg/g (20%) de benzocaína – Benzotop 20%
	06 unidades
	15,92

	05
	Escova de Robinson Color-Brush CA - Ultra-Soft , blister com 20 unidades,  retas
* Formato: Taça.
* RPM: 7.000 a 10.000 RPM.
* Registro ANVISA
Para profilaxia suave e sem dor. Granulometria Soft para profilaxia subgengival 
	24 unidades
	173,27

	06
	Escova ultra brush de pelo de cabra roda, – c/ mandril compatível
	01 unidade
	32,17

	07
	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio Dentsply Sirona
Embalagem com 13g de Base + 11g de Catalisador + Bloco de Mistura.
* Não contém eugenol.
* Alta resistência à compressão: maior resistência à tração que os cimentos provisórios do mercado.
* Presa rápida: rápido endurecimento.
* Registro na Anvisa
	02 unidades
	103,30

	08
	Pinça Muller para carbono (aço inoxidável)
	02 unidades
	74,43

	09
	Pasta profilática (morango e hortelã/ menta) 
* Consistência adequada, não escorre para cavidade bucal.
* Utilizada com escovas de Robinson ou com taças de borracha.
* Utilizada como pasta de polimento inicial.
* Usada em adultos e crianças
* No Sabor tutti-frutti
· Uso único. Pasta profilática profissional.
· Sabor: Tutti-Frutti.
· Composição: Pedra Pomes; Carbonato de Cálcio; Glicerina; Água; Sorbitol; Corante; Aromatizantes; Espessantes; Edulcorantes e Preservativos.
· Armazenamento: Ao abrigo de calor e umidade.
· Validade: 3 anos a partir da data de fabricação.
· Registro ANVISA
	09 unidades
	36,97

	10
	Espátula Para Cera –  nº 7
	03 unidades
	21,98

	11
	Restaurador universal A3,5
Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Escolha a Cor.
· Consistência: Composta. 
· Preenchimento: 2,5mm. 
· Restaurador universal microhíbrido. 
· Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
· Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. 
· Elevada dureza. 
· Resistência à compressão e à fratura. 
· Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. 
· Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. 
· Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. 
· Sistema de cores simplificado. 
· Maior fluorescência. 
· Cor UD = Dentina universal. 
· Cor P = Pedo (pedriátrica). 
· Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. 
· Registro ANVISA: 
	06 unidades
	71,43

	12
	Broca diamantada 1022 
	04 unidades
	19,02

	13
	Broca diamantada 1014 
	04 unidades
	19,02

	14
	Broca diamantada 1014 HL
	04 unidades
	19,02

	15
	Broca diamantada 1190FF FG
	04 unidades
	19,02

	16
	Broca diamantada 1190F
	04 unidades
	19,02

	17
	Broca diamantada 3195FF FG
	04 unidades
	19,02

	18
	Broca diamantada 1032
	04 unidades
	19,02

	19
	Broca diamantada 3118 F
	04 unidades
	19,02

	20
	Resina Composta Microhíbrida 
Seringa com 4g.
Cor A2
* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.
* Consistência: Composta.
* Preenchimento: 2 mm.
* Preenchimento Cores Opacas:1 mm.
* Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca.
* Charisma possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.
* Além disso, é composta pela carga Microglass® - tecnologia patenteada da Heraeus Kulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.
* Excelente adaptação marginal.
* Resistente à descoloração marginal.
* Resistente ao desgaste.
* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa).
* Fácil de ser esculpida.
* Excelente acabamento e polimento.
* Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação.
* Propriedades físicas.
* Partículas com alta transmissibilidade.
* Radiopaca.
* Liberação de fluoretos / recarregável.
* Excelente lisura superficial.
	04 unidades
	92,32

	21
	Porta matriz Ivory
	01 unidade
	73,25

	22
	Disco de Lixa Sof-Lex Pop On –  Embalagem com 30 unidades, cor ½ Laranja Escuro 4931M (Cód. 267730) ou
½ Marrom 4931G (Cód. 266726) e mandril
	01 unidade
	467,33

	23
	Espelho de mão
Material resistente, com cabo, prático, indicado para instrução do paciente odontológico.
	01 unidade
	43,43

	24
	Pincel pelo sintético nº24 
	01 unidade
	278,83

	25
	Resina Palfique Ommichroma Trial Syringe 1mL Tokuyama – compósito universal que combina esteticamente com todos os pacientes.
· Resina composta Tokuyama.
· Compósito universal que combina esteticamente com todos os pacientes, de A1 a D4, com uma única cor.
· Seus enchimentos supra-nano esféricos de tamanho uniforme (SiO2-ZrO2 esférico de 260nm) permitem que combine com cada uma das 16 cores clássicas da VITA, uma ciência que chamam de Smart Chromatic Technology.
· Sua ampla capacidade de correspondência de cores elimina o procedimento de tomada de sombra, reduzindo o estoque de compósitos e economizando tempo e dinheiro dos dentistas.
· Validade: 3 anos após data de fabricação.
· Registro ANVISA: 
	02 unidades
	600,00

	26
	Resina Composta Microhíbrida 
Seringa com 4g
COR B2
* Composição: à base de Bis-GMA, composta por vidro de bário alumínio fluoretado e partículas pré-polimerizadas.
* Consistência: Composta.
* Preenchimento: 2 mm.
* Preenchimento Cores Opacas:1 mm.
* Resina composta direta micro-híbrida fotopolimerizável, radiopaca.
* Charisma possui fluorescência e efeito-camaleão, o que permite atender à demanda dos pacientes por restaurações estéticas e duradouras, proporcionando uma perfeita combinação de cores com o dente natural.
* Além disso, é composta pela carga Microglass® - tecnologia patenteada da Heraeus Kulzer - onde as partículas de vidro de bário, que apresentam tamanho médio de 0,7µm e tamanho máximo inferior à 2µm, formam uma estrutura compacta e amorfa que confere ao material, excelentes propriedades ópticas.
* Excelente adaptação marginal.
* Resistente à descoloração marginal.
* Resistente ao desgaste.
* Não abrasiva ao dente natural por apresentar desgaste semelhante ao do antagonista. Manipulação fácil e rápida (não-pegajosa).
* Fácil de ser esculpida.
* Excelente acabamento e polimento.
* Três níveis de translucidez, proporcionando efeitos cromáticos naturais quando utilizada a técnica de estratificação.
* Propriedades físicas.
* Partículas com alta transmissibilidade.
* Radiopaca.
* Liberação de fluoretos / recarregável.
* Excelente lisura superficial.
	04 unidades
	57,93

	27
	Fluorniz 
Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Álcool etílico.
· Verniz com flúor contendo 5% de fluoreto de sódio (equivalente a 2,26% de flúor) em uma base adesiva de resinas naturais.
· Excipientes: colofônia, etilcelulose, bálsamo de tolú, cera de abelha, toluenosulfonamida, vanilina, sacarina, álcool absoluto.
	03 unidades
	48,95

	28
	Ionômero de vidro , restaurador, cor A2
Embalagem com 1 frasco de cimento em pó com 10g + 1 frasco de líquido com 8g + 1 dosador de pó + 1 bloco de espatulação.
* De presa rápida.
* Autopolimerizável (ativação química).
* Possibilidade de aplicação em diferentes materiais para oferecer maior versatilidade.
* Libera e atua como um reservatório recarregável de íons flúor.
* Fácil manipulação e aplicação.
* Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.
	02 unidades
	60,10

	29
	Odontoscópio (espelho) nº5 , autoclávavel, antiembaçante, plano, adaptação universal aos cabos
	24 unidades
	16,63

	30
	Adesivo adapter bond 2
Adesivo Nanoparticulado.  6g.
· Prático: primer e adesivo em um só frasco.
· Solvente à base de água e álcool: não evapora como a acetona.
· Alto rendimento: o frasco de 6g rende até 280 gotas = 280 restaurações.
· Não é necessário agitar o frasco antes do uso.
· Menor sensibilidade técnica, menor sensibilidade pós-operatória.
· Frasco com tampa "flip top": evita desperdício e pode ser manuseado apenas com uma mão das mãos.
· Excelente adesão à dentina e ao esmalte.
	08 unidades
	178,57

	31
	Restaurador universal A2
· Consistência: Composta. 
· Preenchimento: 2,5mm. 
· Restaurador universal microhíbrido. 
· Composição: TEGDMA, BisGMA, Cerâmica silanizada tratada, 2-Benzotriazolil-4-metilfenol. 
· Elevada resistência ao desgaste para uso em áreas extensas e de elevado esforço mastigatório. 
· Elevada dureza. 
· Resistência à compressão e à fratura. 
· Efeito camaleônico que imita as estruturas dentais. 
· Proporciona fácil confecção de restaurações com boa estética, através de técnica simplificada. 
· Carga em zircônia e sílica para elevadas propriedades mecânicas. 
· Sistema de cores simplificado. 
· Maior fluorescência. 
· Cor UD = Dentina universal. 
· Cor P = Pedo (pedriátrica). 
· Rendimento: 4g - 30 restaurações de dentes anteriores ou 20 de posteriores. 
· Registro ANVISA: 
	04 unidades
	71,20

	32
	Cabo para espelho bucal, aço inox, compatível com os espelhos adquiridos nessa compra
	24 unidades
	15,28

	33
	Papel carbono tipo Accufilm II – Parkell bloco com no mínimo 12 unidades de folhas , papel articular para teste oclusal
	20 unidades
	23,67

	34
	Obturador provisório 
Embalagem com 25g.
* Oferece praticidade e segurança.
* Ótima consistência, fácil manipulação e remoção.
* Composição: óxido de zinco, sulfato de cálcio e silicone.
* Ótima adesão às paredes da cavidade.
* A pasta endurece e sela a cavidade quando em contato com a saliva.
* Seu armazenamento deve ser em temperaturas de 5°C a 28°C.
* Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.
* Registro ANVISA: 
	03 unidades
	38,77

	35
	Algodão em roletes , 
Embalagem com 100 unidades. Tamanho nº 1 ou 2.
* Produzido com fibras 100% naturais e selecionadas.
* Feita com a mais alta qualidade de processos de fabricação.
* Seu formato cilíndrico permite conforto ao paciente e praticidade nos procedimentos.
* Registro ANVISA
* Confeccionado com fibras 100% algodão.
* Macio e com ótimo poder de absorção.
Dos dois tamanhos
* Número 1: Mais fino e rígido.
* Número 2: Mais espesso e macio.
	50 unidades
	5,01

	36
	Sugador Odontológico Descartável 
Embalagem com 40 unidades. Colorido.
* Tubo confeccionado em PVC macio, atóxico, colorido, vazado e com aroma artificial de tutti-frutti.
* Não estéril e descartável
	90 unidades
	15,25

	37
	Luvas tamanho  EP
Luva de Procedimento de Látex Sem Pó Conforto Premium Quality 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
 Luva para procedimento não cirúrgico.
* Não estéril.
* Cor: Branca.
* Material: Borracha 100% natural (látex).
* Presença de pó: Sem pó bioabsorvível.
* Superfície: Texturizada.
* Fácil calçamento.
* Ambidestra, ideal para destros e canhotos.
* Barreira biológica.
* Validade: 3 anos da data de fabricação.
* Registro ANVISA: 
* Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO.
* Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008 (Boas práticas de fabricação).
	15 unidades
	61,22

	38
	Luvas  tamanho P
Luva de Procedimento de Látex Sem Pó Conforto Premium Quality 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES
 Luva para procedimento não cirúrgico.
* Não estéril.
* Cor: Branca.
* Material: Borracha 100% natural (látex).
* Presença de pó: Sem pó bioabsorvível.
* Superfície: Texturizada.
* Fácil calçamento.
* Ambidestra, ideal para destros e canhotos.
* Barreira biológica.
* Validade: 3 anos da data de fabricação.
* Registro ANVISA: 
* Conformidade com a Portaria 332/2012 - INMETRO.
* Fabricação de acordo com o sistema de qualidade ISO 13485/2008 (Boas práticas de fabricação).
	35 unidades
	62,60

	39
	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril
Embalagem com 40 unidades + 80 ponteiras.
	07 unidades
	89,93

	40
	Banda Matriz 5mm
Fita Banda Matriz Metálica 
Embalagem com 1 rolo
0,05 x 5mm, rolo de 50 cm
* Tiras de aço para restauração.
* Conta com bordas lisas para preservação dos tecidos moles.
* É flexível para maior acomodação em volta do dente (promove o contorno interproximal).
* Confeccionada de aço inoxidável.
* Fácil remoção sem danificar a restauração.
* Embalagem com 50cm de fita.
* Registro ANVISA: 
	15 unidades
	5,98

	41
	Agulha gengival, estéril, uso único, descartável, cx com 100 agulhas, curta, com indicação de bisel
	05 unidades
	92,60

	42
	Paramonoclorofenol canforado
Frasco com 20ml.
	02 unidades
	19,25

	43
	Tricresolformalina frasco 10mL
	02 unidades
	17,29

	44
	Babador Odontológico, Babador Impermeável
Embalagem com 100 unidades. Escolha a cor.
· Tamanho: 33,5 X 47 cm.
· Camadas: Duas camadas (1 de plástico e 1 de papel).
· Composição: Fibras de celulose virgens sem contaminantes e filme de polietileno atóxico.
· Não estéril.
· Sem adesivo.
· Apresentação: Babador odontológico 100 unidades.
· Cores variadas
	30 unidades
	26,92

	45
	Resina Flow A2
Resina Microhíbrida. Seringa com 2g.
Média viscosidade.
* Fotopolimerizável. Polimeriza com luz azul na faixa de comprimento de onda entre 400 e 500nm.
* Radiopaca.
* Composição básica: contém 72 % de carga inorgânica silanizada composta de micropartículas de bário-alumino silicato e dióxido de silício nanoparticulado com tamanho de partícula na faixa de 0,05 a 5,0 microns. Contém ainda monômeros metacrílicos [como TEGDMA, Bis(EMA), Bis(GMA)], canforquinona, co-iniciadores, conservantes e pigmentos.
* Validade: 4 anos a partir da data de fabricação.
* Registro ANVISA
	01unidade
	41,43

	46
	Cotonetes
Hastes Flexíveis
Embalagem com 75 unidades.
* Possuem pontas de algodão com tratamento antigerme, tornando-as livres de impurezas.
* Não se desprendem e não soltam fiapos.
* São apresentadas em cartucho de papel cartão com 75 unidades.
* Embalagem caixa com 75 cartuchos.
* Validade: 36 meses.
	5 unidades
	9,95

	47
	Bicarbonato de sódio, embalagem com 24 sachês, sabor natural ou menta
* Ganulometria: Ultra fina.
* Validade: 2 anos.
* Registro ANVISA: 
 – bicarbonato de sódio
	02 unidades
	81,90

	48
	Fita Banda Matriz de Aço - TDV
Embalagem com 20 unidades para molar 
· Protege os dentes adjacentes durante o preparo, acondicionamento ácido e aplicação do adesivo.
· Confere anatomia natural do dente.
· Espessura de 0,05mm.
· Possui a função do sistema de fixação incorporado
	01 unidade
	178,27

	49
	Fio Sutura Mononylon 4.0, caixa com 24 un.
	7 unidades
	73,90

	50
	Luva de procedimento, látex, com pó, Tam M, com 50 pares
	20 unidades
	71,30

	51
	Embalagem para esterilização tubular 200mmx100m
	3 unidades
	156,60

	52
	Embalagem para esterilização tubular 50mmx100m
	3 unidades
	59,27

	53
	Anestésico injetável lidocaína 3% c/ epinefrina cx com 50 tubetes
	5 unidades
	97,72

	54
	Taça de borracha para uso em contra ângulo
	10 unidades
	6,02

	55
	Compressa de gaze 13 fios 7,5x7,5 com 500 unidades
	3 unidades
	49,27

	56
	Sugador odontológico descartável pct com 40
	50 unidades
	15,25

	57
	Detergente enzimático bem de 1l
	7 unidades
	39,65


Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 184/2023, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Foram realizadas orçamentação com 3 fornecedores da região cujo mapa comparativo segue anexo, sendo utilizado como valor de referência a média de valores destas, conforme segue:
Valores totais estimados:
	Item
	Descrição
	Quant.
	R$
	Dental PF
	Dentária 
	Dental

	01
	Anestésico lidocaína 2% 1:100.000  Caixa de cloridrato de lidocaína + epinefrina;
	05 caixas
	192,87
	R$ 189,00
	R$ 194,00
	R$ 195,60

	02
	Aplicador descartável –  regular -  c/100
	10 unidades
	28,23
	R$ 25,90
	R$ 28,90
	R$ 29,90

	03
	Ácido fosfórico gel 37%,  embalagem com 3 seringas com 2,5mL cada
	15 embalagens
	12,65
	R$ 12,50
	R$ 12,50
	R$ 12,95

	04
	Anestésico tópico gel  -
	06 unidades
	15,92
	R$ 21,90
	R$ 12,90
	R$ 12,95

	05
	Escova de Robinson Color-Brush CA - Ultra-Soft , blister com 20 unidades,  retas 
	24 blisteres (embalagens)
	173,27
	R$ 169,00
	R$ 174,90
	R$ 175,90

	06
	Escova ultra brush de pelo de cabra roda, – c/ mandril compatível
	01 unidade
	32,17
	R$ 29,90
	R$ 33,00
	R$ 33,60

	07
	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio Dentsply Sirona
	02 unidades
	103,30
	R$ 99,00
	R$ 105,00
	R$ 105,90

	08
	Pinça Muller para carbono (aço inoxidável)
	02 unidades
	74,43
	R$ 69,90
	R$ 74,50
	R$ 78,90

	09
	Pasta profilática (morango e hortelã/ menta) 
	09 unidades
	36,97
	R$ 33,50
	R$ 38,50
	R$ 38,90

	10
	Espátula Para Cera –  nº 7
	03 unidades
	21,98
	R$ 19,90
	R$ 22,90
	R$ 23,15

	11
	Restaurador universal A3,5 Resina Microhíbrida. Seringa com 4g. Escolha a Cor.
	06 unidades
	71,43
	R$ 69,90
	R$ 71,90
	R$ 72,50

	12
	Broca diamantada 1022 
	04 unidades
	19,02
	R$ 18,90
	R$ 18,95
	R$ 19,20

	13
	Broca diamantada 1014 
	04 unidades
	19,02
	R$ 18,90
	R$ 18,95
	R$ 19,20

	14
	Broca diamantada 1014 HL
	04 unidades
	19,02
	R$ 18,90
	R$ 18,95
	R$ 19,20

	15
	Broca diamantada 1190FF FG
	04 unidades
	19,02
	R$ 18,90
	R$ 18,95
	R$ 19,20

	16
	Broca diamantada 1190F
	04 unidades
	19,02
	R$ 18,90
	R$ 18,95
	R$ 19,20

	17
	Broca diamantada 3195FF FG
	04 unidades
	19,02
	R$ 18,90
	R$ 18,95
	R$ 19,20

	18
	Broca diamantada 1032
	04 unidades
	19,02
	R$ 18,90
	R$ 18,95
	R$ 19,20

	19
	Broca diamantada 3118 F
	04 unidades
	19,02
	R$ 18,90
	R$ 18,95
	R$ 19,20

	20
	Resina Composta Microhíbrida  Seringa com 4g. Cor A2
	04 unidades
	92,32
	R$ 89,90
	R$ 92,90
	R$ 94,15

	21
	Porta matriz Ivory
	01 unidade
	73,25
	R$ 69,90
	R$ 74,90
	R$ 74,95

	22
	Disco de Lixa Sof-Lex Pop On –  Embalagem com 30 unidades, cor ½ Laranja Escuro 4931M (Cód. 267730) ou ½ Marrom 4931G (Cód. 266726) e mandril
	01 embalagem
	467,33
	R$ 459,00
	R$ 469,00
	R$ 474,00

	23
	Espelho de mão Material resistente, com cabo, prático, indicado para instrução do paciente odontológico.
	01 unidade
	43,43
	R$ 38,90
	R$ 42,50
	R$ 48,90

	24
	Pincel pelo sintético nº24 
	01 unidade
	278,83
	R$ 279,00
	R$ 281,50
	R$ 276,00

	25
	Resina Palfique Ommichroma Trial Syringe 1mL Tokuyama – compósito universal que combina esteticamente com todos os pacientes.
	02 unidades
	600,00
	R$ 590,00
	R$ 595,00
	R$ 615,00

	26
	Resina Composta Microhíbrida  Seringa com 4g
COR B2
	04 unidades
	57,93
	R$ 69,90
	R$ 49,90
	R$ 54,00

	27
	Fluorniz  Embalagem com 10ml + Solvente com 10ml. Álcool etílico.
	03 unidades
	48,95
	R$ 45,90
	R$ 49,90
	R$ 51,05

	28
	Ionômero de vidro , restaurador, cor A2
	02 unidades
	60,10
	R$ 56,90
	R$ 59,90
	R$ 63,50

	29
	Odontoscópio (espelho) nº5 , autoclávavel, antiembaçante, plano, adaptação universal aos cabos
	24 unidades
	16,63
	R$ 15,90
	R$ 16,90
	R$ 17,10

	30
	Adesivo adapter bond 2
Adesivo Nanoparticulado.  6g.
	08 unidades
	178,57
	R$ 169,90
	R$ 175,90
	R$ 189,90

	31
	Restaurador universal A2
	04 unidades
	71,20
	R$ 69,90
	R$ 71,20
	R$ 72,50

	32
	Cabo para espelho bucal, aço inox, compatível com os espelhos adquiridos nessa compra
	24 unidades
	15,28
	R$ 14,90
	R$ 15,05
	R$ 15,90

	33
	Papel carbono tipo Accufilm II – Parkell bloco com no mínimo 12 unidades de folhas , papel articular para teste oclusal
	20 blocos
	23,67
	R$ 22,90
	R$ 23,60
	R$ 24,50

	34
	Obturador provisório 
Embalagem com 25g.
	03 embalagens
	38,77
	R$ 34,90
	R$ 39,90
	R$ 41,50

	35
	Algodão em roletes , 
Embalagem com 100 unidades.
	50 embalagens
	5,01
	R$ 4,90
	R$ 4,99
	R$ 5,15

	36
	Sugador Odontológico Descartável 
	90 embalagens
	15,25
	R$ 14,90
	R$ 14,95
	R$ 15,90

	37
	Luvas tamanho  EP
Luva de Procedimento de Látex Sem Pó Conforto Premium Quality 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADES 
	15 embalagens
	61,22
	R$ 59,90
	R$ 61,25
	R$ 62,50

	38
	Luvas  tamanho P
Luva de Procedimento de Látex Sem Pó Conforto Premium Quality 
EMBALAGEM COM 100 UNIDADE
	35 embalagens
	62,60
	R$ 59,90
	R$ 63,90
	R$ 64,00

	39
	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril
Embalagem com 40 unidades + 80 ponteiras.
	07 embalagens
	89,93
	R$ 88,90
	R$ 89,90
	R$ 91,00

	40
	Banda Matriz 5mm
Fita Banda Matriz Metálica
	15 unidades
	5,98
	R$ 5,90
	R$ 5,95
	R$ 6,10

	41
	Agulha gengival, estéril, uso único, descartável, cx com 100 agulhas, curta, com indicação de bisel
	05 caixas
	92,60
	R$ 89,90
	R$ 91,90
	R$ 96,00

	42
	Paramonoclorofenol canforado Frasco com 20ml.
	02 unidades
	19,25
	R$ 18,90
	R$ 18,95
	R$ 19,90

	43
	Tricresolformalina frasco 10mL
	02 unidades
	17,29
	R$ 16,90
	R$ 16,98
	R$ 18,00

	44
	Babador Odontológico, Babador Impermeável
	30 embalagens
	26,92
	R$ 24,90
	R$ 26,90
	R$ 28,95

	45
	Resina Flow A2 
	01unidade
	41,43
	R$ 39,90
	R$ 41,90
	R$ 42,50

	46
	Hastes Flexíveis
	5 caixas
	9,95
	R$ 9,90
	R$ 9,95
	R$ 9,99

	47
	Bicarbonato de sódio, embalagem com 24 sachês, sabor natural ou menta
	02 embalagens
	81,90
	R$ 79,90
	R$ 81,90
	R$ 83,90

	48
	Fita Banda Matriz de Aço - TDV
	01 embalagem
	178,27
	R$ 169,90
	R$ 175,90
	R$ 189,00

	49
	Fio Sutura Mononylon 4.0, caixa com 24 un.
	7 caixas
	73,90
	R$ 69,90
	R$ 74,90
	R$ 76,90

	50
	Luva de procedimento, látex, com pó, Tam M, com 50 pares
	20 caixas
	71,30
	R$ 69,90
	R$ 71,50
	R$ 72,50

	51
	Embalagem para esterilização tubular 200mmx100m
	3 unidades
	156,60
	R$ 149,90
	R$ 156,90
	R$ 163,00

	52
	Embalagem para esterilização tubular 50mmx100m
	3 unidades
	59,27
	R$ 56,90
	R$ 59,90
	R$ 61,00

	53
	Anestésico injetável lidocaína 3% c/ epinefrina cx com 50 tubetes
	5 caixas
	97,72
	R$ 96,00
	R$ 98,15
	R$ 99,00

	54
	Taça de borracha para uso em contra ângulo
	10 unidades
	6,02
	R$ 5,90
	R$ 5,95
	R$ 6,20

	55
	Compressa de gaze 13 fios 7,5x7,5 com 500 unidades
	3 pacotes
	49,27
	R$ 46,90
	R$ 49,90
	R$ 51,00

	56
	Sugador odontológico descartável pct com 40
	50 pacotes
	15,25
	R$ 14,90
	R$ 14,95
	R$ 15,90

	57
	Detergente enzimático bem de 1l
	7 unidades
	39,65
	R$ 38,90
	R$ 38,99
	R$ 41,05


Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 184/2023, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Para a execução objeto, constitui objeto dessa solicitação a realização de processo de pregão eletrônico, com a finalidade de compra de material odontológico para atendimento da saúde odontológica dos municípes. 
A referida compra se destina a melhor atender os municípes e cumprir o dever de disponilizar tratamento de saúde conforme proposto pela Constituição Federal. A aquisição é de suma importancia para a continuidade do funcionamento da secretaria no melhor atendimento dos pacientes.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente as vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.
A natureza do objeto permite sua aquisição por itens, ampliando assim a competição, com vistas a maior economicidade e vantajosidade.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição e  evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.
Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam: 
a) elaboração de minuta do edital; 
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 
c) elaboração de minuta do contrato; 
d) encaminhamento do processo para análise jurídica; 
e) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 
f) publicação e divulgação do edital e anexos; 
g) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; 
h) realização do certame, com suas respectivas etapas; 
i) realização de empenho; e 
j) assinatura e publicação do contrato.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Dada a natureza do objeto, não se verifica impactos ambientais relevantes. Caso  haja algum descarte, a contratada é responsável por providenciar o destino adequado. Porém, objetivando minimizar os possíveis impactos ambientais, faz-se necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental abordados na IN SLTI n. 01/2010 e no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, observando, sempre que possível, os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.







Paraí/RS, 14 de maio de 2024.
_______________________
Barbara Reginatto Tuni
Secretário Municipal de Saúde e Assistencia Social

[image: image1.jpg]