# ANEXO C

TERMO DE REFERÊNCIA

# OBJETO

Registro de preços para Instalação e Fornecimento de Luminárias LED conforme projeto básico e demais anexos ao Edital, em atendimento ao município de Campina das Missões-RS. Os quantitativos estabelecidos conforme projeto básico são meramente estimativos, não estando a Administração Pública obrigada a proceder à sua contratação. Além das exigências aqui especificadas, os equipamentos deverão estar de acordo com o Projeto Básico, as Normas, Portarias e Instruções Técnicas vigentes dentro do território Nacional, através da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Secretaria Municipal de Obras Públicas e Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto (caso dos refletores).

# Do Objetivo e Justificativa da Contratação

A modernização, parcial ou não, das ruas púbicas com iluminação pública já que mantém a estrutura física existente, consiste na substituição direta de pontos de iluminação existentes, (vapor sódio/mercúrio etc.) por luminárias e/ou equipamentos mais modernos, de melhor desempenho e maior eficiência para assegurar melhores níveis de luminosidade e a redução do consumo e custos de manutenção.

A tecnologia LED, hoje já amplamente disponível no mercado, já se afigura como uma excelente alternativa para a modernização de parques de iluminação com vantagens expressivas sobre as lâmpadas atualmente utilizadas, em especial quanto ao consumo de energia, segurança pública, impacto ambiental, durabilidade e a eficiência luminosa. Em geral, a potência das luminárias LED é em torno 65% da potência das lâmpadas de sódio e 55% em relação às de vapor de mercúrio, ainda largamente utilizadas nos parques de iluminação.

Há ainda de se considerar as enormes possibilidades tecnológicas que podem, em futuro próximo, ser agregadas às luminárias, tais como: tele gerenciamento, monitoramento visual (vide monitoramento – Programa Olho Vivo/RS), sistemas Wi-fi, estacionamento, etc..., tecnologias em crescente e acelerado crescimento, razão pela qual há de se pensar antecipadamente na real e efetiva realidade que já se apresenta, e que, certamente, se tornará acessível e presente na realidade da iluminação pública em linear de tempo próximo, seja pela velocidade da evolução tecnológica, seja pela redução significativa dos custos dos produtos e serviços a serem agregados

# DA JUSTIFICATIVA PARA ENQUADRAMENTO COMO BEM E SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA

A lei 14.133/2022 define como “bens e serviços comuns” aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado.

Sendo os materiais a serem utilizados na execução do objeto, usuais em sua obtenção no mercado, de ampla oferta, em especial as luminárias de LED, assegurados por normativas compulsórias como a portaria INMETRO 62/2022 e a NBR 5101/2024, é factível definição objetiva dos padrões de desempenho e qualidade constantes no projeto básico.

Sendo a instalação na iluminação pública um serviço de especificações objetivas, ampla oferta, por seus padrões de desempenho e qualidade serem aferidos de forma visual e contar com a obrigatoriedade de emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica, trata-se de um serviço comum de engenharia.

# Estudo Técnico Preliminar

Os cenários luminotécnico exigidos no projeto básico em conjunto com as normas compulsórias, em especial a portaria 62/2022 e NBR 5101, a verificação do desempenho da iluminação através de simulação em software e o ensaio de amostragem do lote efetivamente entregues, garantem que não haverá prejuízos para aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, atendendo a condição do Art. 18, § 3º da lei 14.133/2022, sendo assim dispensado a elaboração do Estudo Técnico Preliminar.

# DA JUSTIFICATIVA PARA O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

Em função do inventário da concessionária não prever sua acuracidade, não é possível saber a quantidade real de pontos restantes a serem trocados e a sua catalogação representaria uma despesa adicional, onerando os recursos sem trazer benefícios reais a população, por essa razão é eficiente a utilização do sistema registro de preços. Outro ponto a ser considerado é imprevisibilidade dos recursos específicos da conta de custeio que sofre variação mensal em função das oscilações com despesas com energia e manutenção, o que torna frequente a demanda pelo serviço.

Assim conforme o artigo 85 da Lei nº 14.133/2022 são atendidos os requisitos para contratação de obras e serviços de engenharia pelo sistema de registro de preços.

# PRAZO e Condições de Garantia

  - A garantia deverá ser conforme as especificações do Projeto Básico.

  - O município comunicará ao contratado qual o ponto defeituoso, indicando seu número de identificação e potência da luminária, conforme as especificações do projeto executivo.

# DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO PROJETO BÁSICO

  - Os documentos que são solicitados no projeto básico, deverão compor a proposta para fins de classificação da mesma.  A comissão poderá suspender a sessão para análise e consultar dados de análise material durante a sessão do certame para dirimir pontos passíveis, despachando durante a sessão fazendo jus a celeridade a qual se destina a modalidade da Ata de Registro de Preços.

  - A licitante classificada com a melhor proposta comercial deverá fornecer uma amostra referente a cada luminária ofertada, conforme marca/modelo contidas em sua proposta comercial, em um prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da sessão de julgamento ou outra data a ser fixada pela Comissão de Licitação. As amostras deverão estar identificadas com etiqueta contendo: razão social da licitante, marca e modelo, sendo o mesmo da curva. ies, da luminária. As amostras deverão ser entregues no departamento de licitações.

  - As amostras poderão ser submetidas a laboratório acreditado INMETRO para verificação da conformidade, com vista a serem verificados critérios de eficiência energética, fotometria, segurança, construção e utilização de componentes, entre outros.

# RECURSOS, CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

  - O pagamento será feito em até 10 (dez) dias após a medição de serviços, e mediante apresentação de nota fiscal eletrônica de serviço, que poderá ser realizada de forma mensal.

  - Ao emitir a nota fiscal, a empresa deverá fazer constar nos dados, sob pena de retificação:

- Número do Edital e Processo Administrativo;

- Demais especificações (completas) do item;

- Número(s) da(s) Nota(s) de Empenho(s) correspondente(s).

- Número do Contrato;

- Datas bancários para pagamento.

# QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

  - As proponentes interessadas em participar do certame deverão comprovar qualificação técnica para executar o objeto, atendendo obrigatoriamente:

  - Registro ou inscrição no CREA ou CFT, através da Certidão de Pessoa Jurídica da sede da licitante, válida na data de recebimento dos envelopes.

  - Na Certidão do conselho acima mencionado, deverá figurar como responsável técnico pela empresa proponente, sob pena de inabilitação, no mínimo, um engenheiro eletricista.

  - Comprovação de capacidade técnica operacional, através de apresentação de Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado da Certidão de Acervo Técnico – CAT, emitida pelo CREA, que comprove a execução dos serviços compatíveis em características e prazos com o objeto da licitação, considerados de maior relevância técnica e valor significativo, a saber:

  - Instalação de luminárias de LED de no mínimo 50% do quantitativo, 200 pontos de LED instalados e fornecidos, de iluminação pública num período de 12 meses. Poderão ser somados quantitativos de atestados diferentes desde que executados concomitantemente em 12 meses.

  - Comprovação de vínculo do responsável técnico Engenheiro Eletricista, devidamente registrado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), através da Certidão de Pessoa Física dentro de seu período de validade, detentor de atestado de capacidade técnica compatíveis em características e prazos com o objeto da licitação, pertencente ao quadro funcional da empresa licitante conforme as condições abaixo:

  - Contrato Social, em caso de sócio, ou;

  - Contrato de Prestação de Serviços, com firma reconhecida em cartório, vigente(s) na abertura do certame licitatório, ou;

  - Carteira de Trabalho – CTPS, cópia das páginas de identificação do empregado e dados cadastrais e página da assinatura da carteira, pela empresa licitante e Folha/Ficha do Registro de Empregados, referente à contratação do profissional.

# CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - O julgamento das propostas será por menor preço por lote.

  - Para fins de classificação da proposta, serão analisados todos os critérios técnicos elencados no edital e seus anexos.

# VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO.

  - O valor de referência determinado estabeleceu-se com base nos orçamentos de fornecedores do ramo, com padrão definido e possuidores de qualificação técnica em anexo ao presente termo de referência.

  - Desta forma, o valor de referência assegura a ocorrência de itens com preços condizentes ao praticado no mercado consumidor, conforme Planilha Orçamentária (ANEXO A – Planilha Quantitativa e Orçamentária)

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.

  - Cumprimento de todas as normas técnicas oficiais para boa execução dos serviços;

  - Indicar um preposto que ficará autorizado a representá-la perante a contratante;

  - Indicar profissional Responsável Técnico habilitado para cumprimento do objeto deste termo de referência;

  - Acompanhamento do projeto executivo e fiscalização em tudo o que disser a respeito da execução dos serviços elencados neste termo de referência e projeto básico, designando dois (02) ou três (03) servidores para atuarem como fiscais dos referidos contratos administrativos;

  - Executar o serviço através de pessoas idôneas, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que venham a cometer no desempenho de suas funções;

  - Substituir os profissionais por outros de qualificação equivalente em casos de impedimentos fortuitos, sem prejuízo ao bom andamento da prestação de serviços;

  - Observar na execução dos serviços: o projeto, memorial descritivo e as normas ABNT para execução;

  - Providenciar máquinas, equipamentos, softwares e mão de obra compatíveis com a execução do serviço contratado;

  - Arcar com todas as despesas decorrentes da eventual execução dos trabalhos em horários extraordinários, inclusive iluminação, despesas com instalação, diárias e equipamentos necessários à plena execução dos serviços contratados;

  - Responder por si e por seus sucessores, integralmente e em qualquer caso, por todos os danos e prejuízos, de qualquer natureza, causados à contratante ou terceiros, por seus empregados ou serviços;

  - Certificar-se, respondendo pelos eventuais descumprimentos, de que todos os seus empregados fazem uso dos Equipamentos de Proteção Individual e coletivo (EPIs e EPCs), e outros adequados à prevenção de acidentes, previstos em leis e regulamentos concernentes à segurança, higiene e medicina do trabalho. A fiscalização da contratante poderá determinar a paralisação dos serviços enquanto os empregados não portarem tais equipamentos, correndo os respectivos ônus por conta da contratada e mantendo-se inalterados os prazos de execução das obras;

  - Respeitar na execução dos serviços as características ambientais da região, obrigando-se a transportar para local apropriado, os materiais reaproveitáveis e descartáveis e todos os eventuais resíduos gerados durante a execução dos serviços, de modo a evitar danos ao meio ambiente;

  - Notificar imediatamente ao Setor de Licitações por escrito, antes de iniciar os serviços e quando necessário, no decorrer dos mesmos, de todos e quaisquer erros e/ou omissões que porventura existam no PROJETO EXECUTIVO, tais como: detalhes e especificações, devendo corrigi-los de comum acordo com a contratante. Fica estabelecido que a contratada não poderá fazer nenhuma modificação sem a prévia aprovação por escrito da fiscalização da contratante;

  - Assumir inteira responsabilidade pelas obrigações tributárias, fiscais, comerciais, sociais, acidentarias, trabalhistas e previdenciárias resultantes da execução do presente termo de referência, bem como pelos danos causados à prefeitura ou a terceiros, decorrentes de sua culpa, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado, ficando assegurado à prefeitura o direito de indenização, no caso de condenação judicial;

  - Comparecer a juízo, assumindo a posição de reclamada e todos os ônus daí decorrentes, na hipótese de a prefeitura ser demandada por empregado da contratada em decorrência de obrigações relacionadas à execução do presente contrato;

  - Ressarcir o Município de Campina das Missões pelas importâncias que venha a despender com o pagamento de condenações decorrentes de reclamações trabalhistas, tributárias, fiscais, comerciais, sociais, acidentais e previdenciárias, ajuizadas contra a prefeitura por empregados da contratada relacionadas com o objeto durante a vigência deste contrato;

  - Responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo que a contratada não deverá, mesmo após o término do contrato, sem consentimento prévio por escrito da contratante, fazer uso de quaisquer documentos ou informações, a não ser para fins de execução do contrato;

  - A contratada deverá apresentar no encerramento, junto a nota fiscal a descrição completa dos serviços executados e entregar em relatório físico e mídia digital;

  - Entregar o serviço concluído, livre e desembaraçado de quaisquer materiais e equipamentos utilizados na sua execução, incluindo a limpeza da área adjacente.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE.

  - Fiscalizar o toda a execução;

  - Receber e conferir os materiais e serviços;

  - Recusar todo material que não estiver de acordo com o edital e seus anexos;

  - Realizar e o pagamento pelas obrigações por ela assumidas, de acordo com o cumprimento do cronograma físico-financeiro.

Campina das Missões, 10 de julho de 2024.

ADRIANO RODRIGO ANDRZIEWSKI

Diretor de Planejamento, Convênios e Contratos

JAIME LUIS PIES

Secretário Municipal Adjunto de Obras Públicas