[image: image1.jpg]A

wm
3
E
3

£






TERMO DE REFERÊNCIA/MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: Construção de duas unidades habitacionais
Local: Rua Euclides Londero, Centro - Ivorá – RS
1. OBJETO:
          O Município de Ivorá foi assolado por desastre ambiental de alta intensidade que causou prejuízos na área urbana, devastou a área rural, residências, estradas, galerias, passagens molhadas e pontes, resultando na declaração do estado de calamidade pública pelo Estado do Rio Grande do Sul através do Decreto nº 57.596, de 1º de maio de 2024 e alterações posteriores, em decorrência dos eventos climáticos de chuvas intensas, COBRADE 1.3.2.1.4, iniciados em 24 de abril de 2024 e com duração continuada e Decreto Municipal nº 032/2024, que declarou estado de calamidade em todo o território do Município de Ivorá. 
O desastre climático ocasionou danos estruturais em duas residências localizadas próximas ao Arroio Jacutinga. Após um significativo acumulado de chuvas e extravasamento das águas fluviais do arroio Jacutinga para fora do seu leito. As edificações mencionada foram afetadas significativamente, sendo necessária a interdição imediata visando a segurança das duas famílias, ensejando a proposição de contratação dos serviços apresentados neste documento, conforme disposto no inciso I, do art. 3º da Medida Provisória 1.221, de 17 de maio de 2.024.
           O presente documento tem por objetivo descrever os serviços a serem executados na construção de duas unidades habitacionais no centro de Ivorá, conforme tabela a seguir:
	Item
	Quantidade
	Unidade 

de Medida
	Descrição / Especificação

	1
	02
	Unidade
	Unidade Habitacional – área de 55,70 m²


 2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS/ SERVIÇOS

O objeto do presente termo de referência/memorial descritivo enquadra-se na classificação de serviços comuns de engenharia (art. 6º, inciso XXI alínea “a” da Lei n.º 14.133/2021), o qual é classificado como todo serviço de engenharia que tem por objeto ações, objetivamente padronizáveis em termos de desempenho e qualidade, de manutenção, de adequação e de adaptação de bens móveis e imóveis, com preservação das características originais dos bens.
3. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

       Em decorrência do evento climático de fortes chuvas que desencadeou severa destruição no território do Município de Ivorá, no período de 29/04/204 a 02/05/2024 e culminou na declaração de calamidade pública, a contratação se faz necessária em função da urgência em na construção das casas para as duas famílias desabrigadas pela enchente, nos moldes previstos no Plano de Trabalho REC-RS-4310751-20240508-01  do SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SINPDEC, constante no Anexo II.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

           A solução mais adequada para a rápida construção das casas, conforme o Plano de Trabalho REC-RS-4310751-20240508-01, do SISTEMA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL – SINPDEC, compreende a contratação de empresa para fornecimento do material e serviço de mão-de-obra, por meio da forma eletrônica a fim de atender ao disposto no Art. 17, §2º da Lei 14.133/2021.
A referida contratação visa ampliar a eficiência nas contratações públicas e a competitividade entre os licitantes, promover a troca de experiências e tecnologias em busca da melhor relação entre custos e benefícios para o setor público, assegurar o tratamento isonômico entre os licitantes, buscar maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para aplicação de recursos públicos e selecionar a proposta mais vantajosa para a administração pública.
5.  ESPECIFICAÇÕES DA CONSTRUÇÃO DAS CASAS (MEMORIAL DESCRITIVO):

5.1 SERVIÇOS

      Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com o memorial descritivo e com os documentos nele referidos.

      Todo material que for colocado deverá ter seu aceite, antes, de o mesmo ser usado. Em caso de necessidade de substituição de materiais, a solicitação deverá ser feita por escrito, pela empresa contratada e justificada com acompanhamento de sugestões, dependendo do caso. Esta solicitação deverá ser dirigida a fiscalização. A Contratante se reserva o direito de impugnar a aplicação de qualquer material, desde que julgada suspeita a sua qualidade, pela fiscalização. A fiscalização só permitirá o emprego de materiais que estejam de acordo com os já especificados por escrito. Todos os materiais serão fornecidos pela empresa contratada.

      O terreno será nivelado antes do início da obra pela contratante. 
       A Locação da Obra deverá ser executada com gabarito de madeira nas dimensões de projeto. Deverá ser afixada Placa de Obra em local com boa visibilidade.
5.2 FUNDAÇÕES

      A fundação será do tipo radier estaqueado. Inicialmente serão executadas cinco estacas (uma em cada extremidade e uma no centro do radier). A formas para a execução do radier serão em formas madeira. Para a sua execução deverá ser preparado o solo através de compactação mecânica, após colocação de um lastro de material granular (pedra nº2), na espessura de 10cm para correção do nivelamento, camada separadora sobre o material granular em lona plástica, trama com malha de aço com espaçamento 10 x 10cm (Tela Q-159), e o concreto deve atender os requisitos de FCK 30Mpa, e sua espessura final deverá ser de 20cm. Antes da concretagem deve ser feita a passagem de toda a tubulação de esgoto e hidráulico. Após a concretagem deverá ser colocada emulsão asfáltica no local abaixo das paredes para impermeabilização.
5.3ALVENARIA
        Serão levantadas em alvenaria de bloco estrutural cerâmico de espessura de 14x19x29 cm de acordo com ABNT e o projeto. Como estrutura, colunas, vergas, contravergas e cintas de concreto com ferragens armadas com dimensões quantitativas, conforme o projeto. O pé-direito será de 2.70m. A platibanda e a alvenaria da casa de inspeção do reservatório de água serão executadas com blocos cerâmicos de vedação 14x9x19 cm. Os vãos das janelas deverão ser executados conforme projeto. Os blocos utilizados deverão apresentar boa qualidade, arestas vivas, sem trincas. 
5.4 LAJE

    Após a execução da alvenaria será executada laje pré-moldada biapoiada conforme medidas em projeto e planilha orçamentária. 

5.5 ESQUADRIAS

      As portas internas serão em madeira com e=3,5 cm, com acabamento em pintura de esmalte sintético. As janelas e portas externas serão de alumínio anodizado, com dimensões conforme projetos. 

5.6 COBERTURA

A estrutura da cobertura deverá ser em madeira serrada de reflorestamento, deverá ser previsto tesouras executadas com guias de eucaliptos de (2,5x15)cm a cada 60cm de espaçamento. Para cobertura serão utilizadas telhas metálicas com espessura de 0,5 mm.

As calhas, rufos e condutores deverão ser em chapa metálica, com pintura anticorrosiva.

5.7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

As instalações hidrossanitárias deverão obedecer às normas da ABNT e especificações dos fabricantes. Todos os materiais a serem aplicados (reservatórios, tubos, conexões para água e esgoto, louças e metais sanitários, etc) serão de primeira qualidade e aplicados por profissionais especializados neste tipo de instalação. O detalhamento das medidas e quantitativos se encontram no projeto e planilha orçamentária

.

5.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Os materiais a serem utilizados (eletrodutos, conexões, conectores, tomadas, interruptores, disjuntores, quadros de proteção de circuitos, etc) deverão ser de boa qualidade e obedecer instruções dos fabricantes. Os materiais deverão ser aprovados pela fiscalização, os detalhes dos pontos de tomadas e iluminação se encontram no projeto.
5.8 REVESTIMENTOS 
               A edificação receberá chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 0,5cm e reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, espessura de 2,0cm nas paredes internas, externas e no teto da laje de todos os cômodos. As áreas molhadas receberão azulejo 20x20cm, assentado com argamassa colante, junta a prumo, incluindo rejuntamento com argamassa industrializada no banheiro e cozinha até 1,50m de altura. Todos os cômodos deverão receber piso com placas cerâmicas esmalte extra de 45x45cm. O piso da edificação será executado com caimento mínimo de 3cm no banheiro, em direção ao ralo e 1 cm na cozinha, em direção a porta externa.

         A edificação receberá pintura com tinta látex acrílica premium, 2 demãos, sobre uma camada de fundo selador nas paredes internas e externas. 
5.9 LIMPEZA FINAL

         Deverá ser removido todo entulho do terreno, limpos e varridos os acessos. As superfícies de madeira deverão apresentar perfeito estado e acabamento. Será removido qualquer detrito ou salpico de argamassa endurecida nas superfícies das alvenarias e equipamentos, todas as manchas de tinta deverão ser cuidadosamente removidas, os vidros devem estar limpos assim como as esquadrias.
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

6.1 VISTORIA

6.1.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda à quinta-feira, das 9 horas às 11 horas.  

6.1.2 Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia. 

6.1.3 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

6.1.4 Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada por seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 
6.1.5 A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.
6.2 – SUBCONTRATAÇÃO

6.2.1 Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.
6.3– GARANTIA
6.3.1 Será exigida garantia da contratação conforme art. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021. Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

II - seguro-garantia;

III - fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil.

IV - título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.
6.4 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA – ART/RRT
6.4.1 Deverá ser apresentada ART/RRT de execução da obra ao Eng. Responsável do Município, antes do início das obras. 

7. PRAZO PARA EXECUÇÃO   E GARANTIA DA OBRA
7.1 O Prazo para execução da obra de construção das duas é de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar do 1º dia útil posterior a data da confirmação do recebimento, pela ADJUDICATÁRIA, da ordem de compra/ autorização de início que será enviada por e-mail ou outro meio de contato que tenha sido previamente disponibilizado pela ADJUDICATÁRIA. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, desde que devidademente justitficado e com a concordância do fiscal do contrato. A garantia da obra será de 05 anos.

8. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

8.1. Nos termos do art. 117, da Lei nº 14.133/2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto contratado, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

8.2. O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.

8.3. O fiscal do contrato informará a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência.

8.4. O fiscal do contrato poderá ser auxiliado pelos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração, que deverão dirimir dúvidas e subsidiá-lo com informações relevantes para prevenir riscos na execução contratual.

8.5. O responsável pela fiscalização do contrato será Vitor Camargo Costa, engenheiro civil,  vitotorcosta.sm@gmail.com, telefone 55 32671100 e CREA RS 203284 e seu substituto será Jocemar Damasceno, operador de máquina, telefone 55 32671100.

9. SANÇÕES E PENALIDADES

As sanções a penalidade aplicáveis são as constantes nos arts.  155 a 163 da Lei nº 14.133/2021.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a apresentação da Nota Fiscal detalhando o objeto fornecido, com o devido recebimento e a aprovação do fiscal do contrato, de acordo com o empenho, por meio de transferência bancária. 
10.2 Os pagamentos serão feitos após a conclusão de cada etapa da obra, os pagamentos não poderão ser inferiores a 10 % do total da obra e serão pagos conforme boletim de medição.
10.3 O pagamento somente será realizado em conta de pessoa jurídica, sendo vedado o depósito de valores na conta pessoa física. 

10.4 A contar da competência de janeiro de 2023, a Contratada que não se enquadre como optante do Simples Nacional/MEI deverá observar as regras da IN RFB nº 1.234/2012 em todos os documentos fiscais emitidos para o município de Ivorá, inclusive quanto ao correto destaque do valor do IR a ser retido em observância ao Decreto Municipal n.º 88/2022.
11. REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

11.1 DA HABILITAÇÃO JURÍDICA

11.1.1 Registro comercial, no caso de empresa individual e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;

11.1.2. Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por ações, acompanhado da Ata de eleição e sua atual administração, registrados e publicados, e comprovação de pertinência entre o ramo de atividade e o objeto licitado;

11.1.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

11.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

11.1.5. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

11.2 REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA

11.2.1. Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

11.2.2 Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Municipal (CND Municipal) da Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;

11.2.3. Certidão que prove a regularidade para com a Fazenda Estadual (CND Estadual) da Jurisdição fiscal do estabelecimento licitante;

11.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, que prove a regularidade relativa à Seguridade Social INSS (CND Federal);

11.2.5. Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS);

11.2.6. Certidão que prove inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;

11.2.7. Declaração, sob as penas da lei, que ateste o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º, da Constituição Federal e artigo 68, inciso VI, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021;

11.2.8. Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas (Art. 63, inciso IV, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021).

11.3 QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

11.3.1. Certidão negativa de feitos sobre falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede do licitante; caso reste declarado que ficam excluídos os processos no âmbito do processo judicial eletrônico-PJE, a licitante necessariamente também precisa apresentar a certidão de distribuição PJE falência, recuperação judicial ou recuperação extrajudicial.
11.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
11.4.1. Certidão comprobatória de inscrição ou registro de regularidade do licitante e dos seus responsáveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, da região a que estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade compatível com o objeto da licitação; 

11.4.2. Prova da empresa possuir profissional de nível superior no quadro funcional permanente, detentor de atestado de responsabilidade técnica ou registro de responsabilidade técnica por execução de obras e/ou serviços de complexidade tecnológica operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação, devidamente atestado pelo CREA ou CAU, da seguinte forma:

11.4.2.1 a prova de que a empresa possui profissional de nível superior no quadro permanente será feita, em se tratando de sócio da empresa, por intermédio da apresentação do Contrato Social, e, no caso de empregado, mediante cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou contrato de prestação de serviços em vigor, firmado entre as partes; 

11.4.2.2. a prova de que o profissional é detentor de responsabilidade técnica será feita mediante apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA ou CAU, contendo as seguintes informações: nome do contratado e do contratante; identificação do tipo ou natureza da obra; localização da obra; período de execução e descrição dos serviços executados e suas quantidades.

11.4.3 Equipe Técnica – deverão ser apresentados os técnicos responsáveis pela condução dos trabalhos, através de uma relação dos técnicos de nível superior e de nível auxiliar médio, até o nível de encarregado. Para cada técnico de nível superior relacionado deverá ser apresentada uma declaração de autorização de inclusão e de disponibilidade de seu nome na proposta, devidamente assinado pelo técnico e pelo responsável da proposta, sendo que estes profissionais deverão participar da obra e/ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela Contratante.
11.4.4. Atestado de visita ao local da obra, assinado pelo Engenheiro Civil da Prefeitura Municipal ou outro servidor municipal designado para a respectiva função, o qual atestará esta visita. 
11.4.5. Caso os licitantes não desejem realizar a Visita Técnica, poderão substituir o Atestado de Visita Técnica por declaração formal de que conhecem as condições locais em que será realizada a obra, bem como todas as peculiaridades, e que assumem a responsabilidade por eventual erro em sua proposta decorrente da falta de visita ao local.
12. ESTIMATIVA DE PREÇOS
A estimativa de preços constante na tabela a seguir foi obtida por cálculos de insumos e mão-de-obra tendo como referência o SINAPI.
	Item
	Quant.
	Unid
	Especificação
	Valor Total de Referência

	01
	02
	und
	Unidade Habitacional – área de 55,70 m²
	295.491,60


13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa correrá por conta da seguinte dotação orçamentária:
ÓRGÃO: 05 SEC.MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRÂNSITO 
UNIDADE: 01 NÚCLEO DE SERVIÇOS URBANOS

CLASSIFICAÇÃO: 16.482.0022.2098 – MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL
RECURSO: 1178 – RECURSOS DA UNIÃO – HABITAÇÃO POPULAR URBANA DEFESA CIVIL 

Recurso STN: 503 – Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade pública. 
3.4.4.90.51.00.00 – 3106 OBRAS E INSTALAÇÕES

VALOR: R$ 295.507,56

Ivorá, 27 de agosto de 2024.
Vitor Camargo Costa
Engº Civil CREA/RS 203284
