[image: image3.png]




PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO
MEMORIAL DESCRITIVO PARA AAQUISIÇÃO DE TORRE METÁLICA COM RESERVATÓRIO E TRANSPORTE DE TORRE EXISTENTE
Santo Ângelo, RS
Agosto de 2024
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
1. OBJETIVO
O presente documento tem por objetivo subsidiar e especificar os serviços a serem executados e os materiais que deverão ser empregados na construção e instalação de uma torre metálica, com instalação de reservatório em fibra de vidro de 15.000 L e a remoção, transporte, adequações e instalação de torre metálica com reservatório.

2. documentação exigida
a) Certidão de registro da empresa no CREA.

b) Certidão de registro do profissional no CREA.
Observação: Para assinatura do contrato, se for oriundo de outra jurisdição e consequentemente, forregistrado no CREA de origem, deverá apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA/RS.

c) Atestado de capacitação técnico-profissional registrado em nome do responsável técnico da empresa,sendo o mesmo do quadro permanente ou contratado, com respectivo Certificado de Acervo Técnico(CAT) registrado no CREA, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de queexecutou, satisfatoriamente, contrato com objeto compatível em características com o ora licitado.

3. Descrição
Construção de estrutura metálica (torre) com 15 m (quinze) de altura para reservatório em fibra de vidro com capacidade de 15 (quinze) mil litros.

A estrutura metálica deverá ser confeccionada com cantoneiras externas e travessão ¼”x3” com amarrações com cantoneiras de 3/16”x2” e dispor de dobradiças para descida do reservatório até o solo. Também deverá possuir escada externa de cantoneira 1 ½”x1/8” e ferro redondo 3/8”, e prato metálico para o reservatório com chapa N° 12 preta e ferro chato 2”x1/8” e tensores de ferro redondo 3/8”.Deverá ser instalada escada de acesso ao reservatório com guarda corpo, e na torre metálica escada externa a partir de 2 m de altura.

A estrutura antiga deverá ser removida,transportada, consertada e instalada em local definido na Barra do São João e deverá ter base metálica compatível com a estrutura.
Os reservatórios de água deverão ser instalados com toda a tubulação necessária ao funcionamento.
O sistema de abastecimento (torre metálica e reservatórios com tubulações) deverão ser entregues em perfeito funcionamento.
4. generalidades
Os custos com o deslocamento de profissionais/operários referentes a estadias e alimentação é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, bem como custos relacionados ao pagamento das Anotações de Responsabilidade Técnica, dos materiais a serem utilizados, o transporte desses materiais e a limpeza do local da obra. A energia necessária a realização dos trabalhos deve ser providenciada por gerador da empresa vencedora da licitação.
Todas as decisões para modificações ou adaptações que sejam necessárias, devem, antes da execução, serem repassadas ao Setor de Saneamento Básico para avaliação de viabilidade.

Junto com as tarefas finais para conclusão da obra e limpeza total da área, a empresa deverá executar todos os retoques e arremates apontados pelo Setor de Saneamento Básico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano.
A empresa vencedora da licitação de execução da obra deve possuir responsável técnico, durante todo o andamento das atividades propostas. Este profissional deve emitir Anotação de Responsabilidade Técnica(ART), de execução da obra. Uma cópia deste documento deve ser fornecida quitada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Caso ocorra a troca de profissional durante a realização da obra, o substituto deve atender os requisitos da execução, recém informados e emitir nova ART para o órgão municipal. Também deve ser enviada quitada à Secretaria de Meio Ambiente a ART de Projeto e Execução da estrutura metálica (torre). 
O executante deverá manter em obra, um responsável técnico habilitado, na execução de todas as atividades necessárias para realização da obra. Este responsável técnico deve possuir documento que prove sua capacitação técnica para as atividades propostas. 
Todo o material de escritório da obra será de inteira responsabilidade do executante, inclusive o fornecimento e o preenchimento do Diário de Obras.  
A retirada, o deslocamento e a instalação em novo local (Barra do São João Linha Dornelles) da estrutura que está no lugar onde será instalada a nova torre, será por conta da contratada, bem como o consumo de combustível e mão de obra necessária.
TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS E SERVIÇOS PRESTADOS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT E A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
5. Disposições gerais

Eventuais adequações ao projeto, não previstas ou especificadas, serão resolvidas junto ao Setor de Saneamento Básico. 

Todos os materiais empregados nos serviços deverão ser de primeira qualidade. Por primeira qualidade subentende-se aquele material que, comparado com seus similares, apresenta uma graduação superior. O material de primeira qualidade não deve apresentar falhas nem trincas, devendo possuir medidas uniformes e constantes. 

Todos os materiais e serviços executados deverão estar de acordo com as Normas da ABNT. 

Será de responsabilidade da Empresa refazer e/ou substituir todos os serviços e materiais que apresentem qualidade insatisfatória, após análise e comprovação pelo Setor de Saneamento Básico. 

Os serviços constantes das presentes especificações deverão ser entregues perfeitamente acabados e arrematados. 

A não aceitação, por parte do Setor de Saneamento Básico, de serviço ou equipamento em desacordo com as especificações, ou que apresentem defeitos na execução e/ ou fabricação, deverá ser refeito, corrigido ou substituído, sem custos para a Contratante. 

A Empresa removerá do local dos serviços todas as ferramentas e equipamentos usados, entulhos e construções provisórias. 
Santo Ângelo, 19 de agosto de 2024.
Leonardo Gretschmann
Engenheiro Civil

Matrícula 83410[image: image1.emf][image: image2.emf]
2
[image: image4.jpg]




[image: image3.png][image: image4.jpg]