TERMO DE REFERENCIA
1. OBJETO

          Registro de Preço de Materiais Elétricos e materiais para manutenção de instalações.

2. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:
     Considerando a expiração da Vigência da Ata de Registro de Preço, objeto do PE-93/2023, que trata do fornecimento de materiais eletricos e materiais para manutenção da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo e demais instalações do Município.
     Considerando a degradação natural da infraestrutura e a necessidade atual e ocasional que a Prefeitura de Santo Ângelo, tem em conservar e manter os espaços públicos, e melhoria das mesmas no município de Santo Ângelo e demais que necessitam de materiais elétricos.
     Justificamos a aquisição de materias eletricos para o Setor de Iluminação Pública e demais secretarias da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, com vistas ao atendimento das demandas relativas a manutenção e melhorias das instalações do Município de Santo Ângelo. 
3. REGULARIDADE FISCAL
    Prova de regularidade com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei, dentro de seu prazo de validade, através da apresentação dos seguintes documentos: 

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, expedida nos termos do Decreto Federal nº 5.512/05 e da Portaria Conjunta RFG/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 

b) Certidão negativa de Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria e/ou Delegacia da Fazenda Estadual; 

c) Certidão de regularidade fiscal junto ao Município do domicílio ou sede da licitante; 

d) Certidão negativa de Débitos trabalhistas - CNDT, expedida pela Justiça do Trabalho;    
e) Certificado de Regularidade junto ao FGTS;
3.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Materiais Elétricos com Certificação do INMETRO.

3.2 DA FISCALIZAÇÃO

         A execução do Contrato será objeto de acompanhamento, fiscalização e avaliação por parte do Município.

         Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato deverão ser prontamente atendidas pela Contratada. 

         Qualquer fiscalização exercida pelo Município, feita em seu exclusivo interesse, não implica corresponsabilidade pela execução do objeto e não exime a contratada de suas obrigações pela fiscalização e sua perfeita execução. 

         A fiscalização do Município terá a incumbência de verificar a qualidade do objeto a ser entregue, observando todas as exigências constantes no Edital, podendo exigir sua reexecução quando este não atender os termos do que foi proposto e contratado, sem que assista à contratada qualquer indenização pelos custos daí decorrentes.

3.3 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

        Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participantes do pregão ou de contratantes, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame ou deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado de contratação; 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
c) executar o contrato com irregularidades passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 8% sobre o valor não adimplido do contrato; 
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 anos e multa de 10% sobre o valor não adimplido do contrato; 
g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato. 15.2 
    Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.
3.4 DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 
Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021:
4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Levando o histórico de aquisições de anos anteriores às novas quantidades visão a possibilidade da renovação do contrato conforme Art. 84 da Lei n° 14.133/2021.
	Item
	Unidade
	Quant.
	Descrição dos Itens

	1
	unid
	600
	Abraçadeira 3/4”, click para condulete PVC nas cores cinza, vermelho, preto ou branca

	2
	unid
	500
	Adaptadores para condulete 1/2 e 3/4" PVC nas cores cinza, vermelho, preto ou branca

	3
	unid
	500
	Assento Sanitário Almofado Branco com Tampa - Proteção contra fungos e bactérias; com conjunto de
fixação do assento regulável, para aplicação em louças convencionais, forma oval. Composição da Tampa: Polipropileno
com acabamento liso e brilhante; Composição dos Parafusos:Polipropileno com aletas ergonômicas que permitem o
aperto manual; Composição do Assento: Polietileno; Dimensões Aproximadas (L x C):350 x 430mm. Garantia: 6 Meses contra defeitos de fabricação.

	4
	unid
	350
	Barra 3m de eletroduto 3/4" nas cores cinza, vermelho, preto ou branca

	5
	metro
	5.000
	Cabo de alumínio de 16 mm² nas cores preto, vermelho e cinza (fases) e na cor azul (neutro) e verde (terra) - quadruplex. Certificação INMETRO.

	6
	metro
	10.000
	Cabo PP de cobre flexível 2 x 1,5 mm - Certificação INMETRO.

	7
	metro
	10.000
	Cabo PP de cobre flexível 2 x 2,5 mm - Certificação INMETRO.

	8
	metro
	3.000
	Cabo PP de cobre flexível 3 x 6mm² - Certificação INMETRO.

	9
	unid
	250
	Caixa Condulete 1/2 e 3/4" PVC com 5 entradas nas cores cinza, vermelho, preto ou branca

	10
	unid
	600
	Caixa de Descarga de PVC na cor branca, volume regulável de 6,8 a 9 litros, com spude e engate de ligação, kit de fixação e acionamento com cordinha incluso, pressão de trabalho: 2 - 40mca .Que atenda norma NBR 15491.

	11
	unid
	50
	Chapa frisada aço 0,50x0,96x2,50 

	12
	unid
	50
	Chapa frisada aço 0,50x0,96x3,00 

	13
	unid
	50
	Chapa frisada aço 0,75x0,96x3,00 preta

	14
	unid
	100
	Chapa frisada aço 0,80x0,96x3,00 

	15
	unid
	5.000
	Conector derivação perfurante 10-95-1,5 - 10 mm²

	16
	Unid
	500
	Conector Plug-tomada-fonte para mangueira de Led Bivolt

	17
	unid
	50
	Curva Corrimão ferro, diâmetro 22,00mm(7/8¨) espessura parede 1,2mm, ângulo 45°

	18
	unid
	50
	Curva Corrimão ferro, diâmetro 22,00mm(7/8¨) espessura parede 1,2mm, ângulo 90°

	19
	unid
	50
	Curva Corrimão ferro, diâmetro 38,10mm(1.1/2¨) espessura parede 1,5mm, ângulo 45°

	20
	unid
	50
	Curva Corrimão ferro, diâmetro 38,10mm(1.1/2¨) espessura parede 1,5mm, ângulo 90°

	21
	Unid
	1000
	Emenda para mangueira Luminosa, para mangueiras de LED 13mm; compatível com o item 42 dessa licitação.

	22
	unid
	50
	Fechadura externa em aço cromado, reta

	23
	unid
	50
	Fechadura interna em aço cromado, reta

	24
	barra
	300
	Ferro redondo trefilado – 10 mm - Barra de 6m

	25
	barra
	300
	Ferro redondo trefilado – 4.76 mm - Barra de 6m

	26
	barra
	300
	Ferro redondo trefilado – 6 mm - Barra de 6m

	27
	barra
	300
	Ferro redondo trefilado – 8 mm - Barra de 6m

	28
	metro
	30.000
	Fio Cabo flexível 1,5 mm nas cores preto e branco - Certificação INMETRO.

	29
	metro
	1000
	Fio Cabo flexível 10 mm nas cores azul, 750 V, anti chamas vermelho e verde - Certificação INMETRO.

	30
	metro
	1000
	Fio Cabo flexível 16 mm nas cores azul, 1000 V, anti chamas vermelho e verde - Certificação INMETRO.

	31
	metro
	6.000
	Fio Cabo flexível 2,5 mm, 750 V, anti chamas nas cores azul e vermelho - Certificação INMETRO.

	32
	metro
	5.000
	Fio Cabo flexível 4 mm, 750 V, anti chamas, nas cores azul, vermelho e verde - Certificação INMETRO.

	33
	metro
	5.000
	Fio Cabo flexível 6 mm 750 V, anti chamas nas cores azul, vermelho e verde - Certificação INMETRO.

	34
	M²
	2000
	GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA 40MM DE ALTURA. Fibrilada. Proteção anti-chama, anti-fungos e proteção de raios
UV. DTEX mínimo: 8000. Garantia mínima de 3 anos. Com baixa abrasividade (confortável ao toque, não queima e não retém sujeira). Base dupla reforçada antiderrapante. Deve ser enviada amostra para aprovação

	35
	unid
	50
	Vaso sanitário com caixa acoplada formato quadrado duplo acionamento, capacidade aproximada de 36 litros, dimensão aproximadas de 84x40x64 cm, em louça, cor branco, incluso válvula

	36
	unid
	200
	Válvula para caixa de descarga acoplada, com parafuso regulavel da altura da boia, modelo  universal, altura com regulagem telescópica, borracha conica para melhor vedação, acompanha filtro para limpeza, mangueira do extravasor com registro de facil fechamento com 1/4 de volta

	37
	unid
	1000
	Lâmpada Bolinha Led 5 w, vida útil 25.000 horas, fluxo luminoso 5.400lm, base E27, ângulo de abertura 210°, temperatura da cor 6500k (branca fria), eficiência luminosa 90lm/w. Certificação INMETRO.

	38
	unid
	1000
	Lâmpada Led 15w, vida útil 25.000 horas, fluxo luminoso 5.400lm, base E27, ângulo de abertura 210°, temperatura da cor 6500k (branca fria), eficiência luminosa 90lm/w. Certificação INMETRO.

	39
	unid
	1000
	Lâmpada Led 50w, vida útil 25.000 horas, fluxo luminoso 4.500lm, base E27, ângulo de abertura 210°, temperatura da cor 6500k (branca fria), eficiência luminosa 90lm/w. Certificação INMETRO.

	40
	unid
	1000
	Lâmpada Led 80w, vida útil 25.000 horas, fluxo luminoso 7.200lm, base E27, ângulo de abertura 210°, temperatura da cor 6500k (branca fria), eficiência luminosa 90lm/w. Certificação INMETRO.

	41
	unid
	600
	Lâmpada T8 tubo TuboLED 18/20/22 W – 1,20 m cor branco frio. Certificação INMETRO.

	42
	metros
	10000
	MANGUEIRA LUMINOSA NATAL LED 13MM. Mínimo 30 lâmpadas por metro, cores: luz branca fria, verde, azul e
vermelho, 220 volts, 60Hz, rolo com 100 m. As cores serão escolhidas no pedido.

	43
	m²
	600
	Manta para instalação de piso vinilico clicado de 2 mm rolo de 1,20m x 25m

	44
	unid
	30
	Mictório Sifonado, na cor branca com válvula. Louça Sanitária Dimensões minimas: Altura: 51,5 Largura: 29,5 Comprimento: 29,5.

	45
	unid
	300
	Paflon de teto de sobrepor, em plástico redondo branco, soquete E27

	46
	unid
	100
	Painel de LED sobrepor, branco frio, vida útil 25.000 horas, tensão nominal 100 v – 240 v bivolt automático, potência 24 w, corrente nominal: 127V – 378mA/220V- 218mA, fator de potencia:>0,50, freqüência: 60 Hz, eficiência luminosa: 70lm/w, ângulo de abertura 120º, nas medidas aproximadas: 300mmx300mmx30mm, na cor branca. Itens inclusos: 01 Painel Plafon 24W de embutir Bivolt, 01 Reator, 01 Kit de parafusos e buchas, 01 Haste para fixação e driver para ligação na rede elétrica. Certificação INMETRO

	47
	unid
	200
	Painel de LED sobrepor, Potência: 48W, Modelo: quadrado de embutir, temperatura de cor: branco frio (6000k-6500k), luminosidade: 3.850 lúmens,Vida útil estimada: 30.000 horas, voltagem: AC85-265V (bivolt), frequência: 50/60 Hz, dimensões: 60(A) x 60(L)cm, espessura 1,3cm Peso: 1000 g, fator de potência: >0.9, IRC: 70, Ângulo de abertura: 120° graus, Itens inclusos: 01 Painel Plafon 48W Embutir Bivolt, 01 Reator, 01 Kit de parafusos e buchas, 01 Haste para fixação e driver para ligação na rede elétrica. Certificação INMETRO.

	48
	unid
	5.000
	Parafuso de aço chipboard para bucha 6 mm

	49
	unid
	5.000
	Parafuso de aço chipboard para bucha 8 mm

	50
	m²
	300
	Piso Vinílico com espessura de 4,2 mm (ou superior) com capa de uso de 0,5 mm (ou superior) com sistema clicado em PVC. A lâmina decorativa deve reproduzir cor e estampa de madeira

	51
	unid
	1000
	Plug Fêmea 20 Amperes 2 Polos + Terra, na cor branca, Certificação do Inmetro

	52
	unid
	1000
	Plug Fêmea 10 Amperes 2 Polos + Terra, na cor branca, Certificação do Inmetro

	53
	unid
	1000
	Plug Macho 20 Amperes 2 Po los + Terra, na cor branca, Certificação do Inmetro

	54
	unid
	1000
	Plug Macho 10 Amperes 2 Po los + Terra, na cor branca, Certificação do Inmetro

	55
	unid
	1000
	Refletor led 400W, tipo SMD – última geração, temperatura da cor 6500K (branca fria), luminosidade 40.000 lumens, ângulo de iluminação 120°, vida útil 30.000 horas, índice de proteção IP 66 (máximo nível de proteção). Certificação INMETRO

	56
	metro
	600
	Rodapé em MDF com espessura de 15 mm (ou superior) e largura de 70 mm (ou superior) na cor mais próxima ao tom do piso vinílico do item 50

	57
	unid
	300
	Soquete para lâmpada E27 com rabicho

	58
	unid
	200
	Tubo de Descarga Sobrepor 160cm x 40 mm, pvc, 1/2",  para conectar a Caixa de Descarga Elevada ao vaso sanitária.

	59
	unid
	150
	Tubo redondo ferro, diâmetro 22,00mm(7/8¨) espessura parede 1,2mm, barra 6 metros

	60
	unid
	150
	Tubo redondo ferro, diâmetro 38,10mm(1.1/2¨) espessura parede 1,5mm, barra 6 metro

	61
	unida
	2000
	Fita Isolante, 19mmx20m, Anti Chama, até 750V

	62
	metros
	5000
	Cabo Paralelo 2x1,5mm, certificação INMETRO

	63
	metros
	5000
	Cabo Paralelo 2x2,5mm, certificação INMETRO

	64
	Unidades
	200
	Refletor 50watts , cor verde, bivolt, Proteção IP 66, Fluxo Luminoso: 4000 LM, Ângulo de Abertura: 120º, 

	65
	Unidades
	200
	Refletor 50watts , cor azul, bivolt, Proteção IP 66, Fluxo Luminoso: 4000 LM, Ângulo de Abertura: 120º, 

	66
	Unidades
	300
	Refletor 50watts , cor branco 6500k, bivolt, Proteção IP 66, Ângulo de Abertura: 120º, 

	67
	Unidades
	10000
	RELÉ FOTOCONTROLADOR TIPO T1 MAGNÉTICO
Princípio de funcionamento do Relé Sistema magnético/eletromecânico de acionamento, onde uma bobina
eletromagnética submetida a uma corrente alternada com tensão alternada (próxima a tensão nominal de alimentação), cria um campo magnético que exerce uma força de atração sobre uma peça constituída de material ferromagnético fechando ou abrindo o contato de carga, comutando o circuito de carga do relé fotoelétrico,
acionando ou desacionando a carga (Ponto de Iluminação). T1 – Relé Fotoelétrico Magnético de Corrente Alternada; Acionamento pela Bobina Eletromagnética de corrente alternada; Tensão nominal de
alimentação 220 Vca (Corrente alternada); Frequência nominal 50/60Hz. Potência nominal 1000 W – Carga resistiva – 1800 VA – Carga indutiva. Retardo de acionamento instantâneo (tempo de retardo para acionamento < 0,5 segundo); Modo de operação liga carga no período da noite. O relé fotoelétrico deverá ligar entre 05 a
20 lux e desligar até 40 lux; Deverá possuir grau de proteção IP 55. Protetor de surto de Tensão de pico mínimo 4kV. Temperatura de operação -5ºC a +50ºC; Durabilidade / Vida útil deverá ser de Mínimo de 5.000 ciclos (abertura e fechamento do contato); Tampa deve ser de material eletricamente isolante, estabilizada contra efeito de radiação ultravioleta, resistente ao impacto e às intempéries. Resistente a corrosão, Tampa na cor Vinho Com identificações gravadas na tampa e dimensões, conforme NBR 5123:2016; O chassi deve ter Identificação gravada no chassi do mês/ano de fabricação, além de calendário para marcação do mês/ano de instalação e remoção do relé, os contatos elétricos em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebitagem; O Relé fotoelétrico deve ser embalado em caixas individuais de papelão ou material polimérico.
Garantia mínima de 02 anos.
Obs1: Não serão aceitos os dados acima solicitados, em etiqueta adesiva.
Obs2: o relé fotoelétrico magnético não deverá possuir circuito eletrônico ou placa de circuito impresso, circuitos retificadores (a-cc), reguladores de tensão (cc), diodos zener limitadores de tensão, relés eletromecânicos encapsulados de corrente contínua, entre outros componentes eletrônicos de funcionamento em corrente contínua, pois estaria caracterizado como relé foto eletrônico, uma vez que apresentaria circuito eletrônico para realizar o controle do acionamento/desacionamento da carga (relé foto controlador tipo eletrônico t2 conforme nbr 5123:2016); 

	68
	Unidades
	500
	Cinta padrão CEEE em aço galvanizado a fogo, c/ parafusos, 170 mm.

	69
	Unidades
	500
	Cinta padrão CEEE em aço galvanizado a fogo, c/ parafusos, 190 mm.

	70
	Unidades
	500
	Cinta padrão CEEE em aço galvanizado a fogo, c/ parafusos, 200 mm.

	71
	Unidades
	500
	Cinta padrão CEEE em aço galvanizado a fogo, c/ parafusos, 230 mm.

	72
	Unidades
	500
	Cinta padrão CEEE em aço galvanizado a fogo, c/ parafusos, 240 mm.

	73
	Unidades
	500
	Cinta padrão CEEE em aço galvanizado a fogo, c/ parafusos, 250 mm.

	74
	Unidades
	500
	Cinta padrão CEEE em aço galvanizado a fogo, c/ parafusos, 270 mm.

	75
	Unidades
	500
	BRAÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ILUMINAÇÃO TIPO IPB3 - 2metros x 25mm

	76
	Unidades
	500
	BRAÇO GALVANIZADO A FOGO PARA ILUMINAÇÃO TIPO IPB3 - 4metros x 25mm


5. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
          As entregas deverão ser efetuadas em horário de expediente no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Santo Ângelo. O servidor responsável pelo recebimento realizará minucioso exame do produto entregue a fim de dirimir quaisquer dúvidas, à vista das características exigidas neste Instrumento. 
      Caso o objeto não corresponda ao exigido, a Contratada deverá providenciar, no prazo máximo de 2 (dois) dias, contados da solicitação pelo fiscal, a sua substituição visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas neste Edital. 
      Satisfeitas as condições de verificação do objeto, o Município emitirá Termo de Recebimento nas seguintes condições: 
       a) provisoriamente, dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da entrega do objeto; e 
       b) definitivamente, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório.  
       Os termos de recebimento provisório e definitivo poderão ser supridos pelo ateste efetuado por servidor designado no verso da nota fiscal/fatura.

