ANEXO I – Itens, Especificações, Quantitativos e Orçamento Referência

1. Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT prevalecerá a especificação do Edital.

2. Itens 01 à 11, 13, 14, 16 e 18 à 38: participação exclusiva de ME/EPP.

3. Para os ITENS assinalados com “SIM” na coluna AMOSTRA, o licitante classificado em primeiro lugar no ITEM deverá apresentar, 01 (uma) AMOSTRA do produto cotado, conforme prazos e condições descritos no ITEM 8 do edital.

3.1 Caso os licitantes cotarem marcas que estão contempladas na coluna Marcas Pré Aprovadas, não há necessidade de apresentar amostras (estão isentas de apresentar amostra para aceitação), pois as mesmas já estão pré-aprovadas pelo Município.

| ITEM | CÓD. GRP | CATMAT | PRODUTO | Unid | AMOSTRA | MARCAS PRÉ APROVADAS | Quant | VALOR MÉDIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17326 |  | Apósito constituído de uma manta de algodão medicinal (hidrofólio), envolto de tecido de gaze hidrofila, esterilizado e embalado individualmente em papel grau cirúrgico. TAM 15cmX30cm | Unid. | Não | - | 5000 | R$ 0,89 | R$ 4.450,00 |
| 2 | 50425 | 361762 | Atadura de crepom 10 cm x 1,8 m (em repouso) 21,8 g 13 fios | Unid. | Sim | Cremer, Neve, Daniflex, Erimax, Bruna | 20800 | R$ 0,70 | R$ 14.560,00 |
| 3 | 50427 | 361770 | Atadura de crepom 15 cm x 1,8 m (em repouso) 32,78 g 13 fios | Unid. | Sim | Cremer, Neve, Daniflex, Bruna | 17700 | R$ 1,04 | R$ 18.408,00 |
| 4 | 50424 | 361758 | Atadura de crepom 6 cm x 1,8 m (em repouso) 13,38 g 13 fios | Unid. | Sim | Cremer, Neve, Polar Fix | 11400 | R$ 0,55 | R$ 6.270,00 |
| 5 | 50570 | 427720 | Atadura de rayon embebida em óleo 7,5 x 40 cm (com ácidos graxos essenciais, vitamina A, vitamina E, e óleos-de-copaíba e melaleuca) | Unid. | Sim | Pilesana/DBS | 800 | R$ 12,37 | R$ 9.896,00 |
| 6 | 61094 | 478129 | Bandagem tipo: elástica. Modelo: Autoaderente. Material: Malha de tecido sintético. Dimensão: cerca de 10CMX5M. Cor: c/cor. Embalagem: individual em rolo. Tipo de uso: único | Unid. | Não | - | 200 | R$ 16,49 | R$ 3.298,00 |
| 7 | 59638 | 438059 | Bobina/rolo papel para eletro cardiograma: TITB 80mm/20m-papel termosenssivél compativel com o aparelho compassus 3000 | Unid. | Não | - | 400 | R$ 8,64 | R$ 3.456,00 |
| 8 | 61934 | 448048 | Bobina termica para tele oftalmo ECF 57mmX303 | Unid. | Não | - | 400 | R$ 2,85 | R$ 1.140,00 |
| 9 | 61930 | 475100 | Bocal descartável, embalado individualmente no tamanho ou medida 70 mm x 23 mm x 25 mm, compatível com o filtro número 01 adaptável ao aparelho "MINISPIR". | Unid. | Não | - | 3000 | R$ 3,25 | R$ 9.750,00 |
| 10 | 55736 | 475100 | Bocal descartável para uso em espirômetro, não deformável, tamanho 66mm x 23mm x 25mm, compatível com espirômetro Creative Biomedics. | Unid. | Não | - | 50 | R$ 0,72 | R$ 36,00 |
| 11 | 57810 | 481521 | Cadarço para fixar tubo endotraqueal (pacotes com 10 metros) | Pcte | Não | - | 80 | R$ 8,04 | R$ 643,20 |
| 12 | 54122 | 462497 | Campo operatório 45 x 50 (compressa cirúrgica com 4 camadas de tecido entrelaçadas) com cadarço (Pcte c/ 50 Unid.) | Pcte | Sim | Melhor med, POLAR FIX | 1652 | R$ 60,67 | R$ 100.226,84 |
| 13 | 54123 | 437175 | Cateter intravenoso nº 14 com dispositivo de segurança | Unid. | Sim | Descarpack | 400 | R$ 2,03 | R$ 812,00 |
| 14 | 54128 | 437180 | Cateter intravenoso nº 24 com dispositivo de segurança | Unid. | Sim | Descarpack | 2600 | R$ 1,94 | R$ 5.044,00 |
| 15 | 7795 | 452776 | Compressa gaze 7,5 x7,5 cm (pacote c/ 500 Unid.) 13 fios (ABERTA 15 cm x 30 cm), com 5 dobras e 8 camadas. Peso mínimo: 495 g, conforme normas da ABNT, NBR 13843 (pacote c/ 500 Unid.) | Pcte | Sim | Cremer, America (modelo Catharina), | 3660 | R$ 25,77 | R$ 94.318,20 |
| 16 | 27750 | 343892 | Detergente enzimático, embalagem de 01 Litro, concentrado para diluição de 1ml/Litro de água, para limpeza manual, compatível com todos os materiais e artigos médicos, PH neutro, biodegradável, não corrosivo, com registro ANVISA/MS. Produto cuja fórmula contém além de um tensoativo, pelo menos uma enzima hidrolítica da subclasse das proteases EC 3.4, podendo ser acrescida de outra enzima da subclasse das amilases EC 3.2 e demais componentes complementares da formulação, inclusive de enzimas de outras subclasses, tendo como finalidade remover a sujidade clínica e evitar a formação de compostos insolúveis na superfície desses dispositivos | Frasco | Sim | Rioquímica, Riozyme, Sauba, Zymedet Gold | 100 | R$ 19,91 | R$ 1.991,00 |
| 17 | 60918 | 466574 | Embalagem de papel grau cirúrgico, sem filme, medindo no mínimo 60 cm de largura e 100 metros de comprimento, para empacotamento de artigos esterilizáveis, de acordo com a ABNT/NBR 14990-5 | Unid. | Não | - | 350 | R$ 236,91 | R$ 82.918,50 |
| 18 | 53419 | 610235 | Equipo para bomba de infusão Equipos para bomba de infusão Samtronic Infusion Systems. | Unid | Não | - | 50 | R$ 25,83 | R$ 1.291,50 |
| 19 | 50462 | 446603 | Esparadrapo grande 10 x 4,5 m | Unid. | Sim | Cremer, Missner | 1000 | R$ 7,38 | R$ 7.380,00 |
| 20 | 25470 | 358087 | Fralda infantil tamanho P com gel | Unid. | Sim | Mabesa, Biofral, New Fral, All Care, Descarpack, Masterfrall, Jardim Baby, Nosso Bebe, Karicia | 2100 | R$ 0,47 | R$ 987,00 |
| 21 | 61727 | 327338 | Frascos de azul de metileno a 1% - frasco opaco/fotossensível com 100ml cada | Frasco | Não | - | 20 | R$ 43,39 | R$ 867,80 |
| 22 | 61931 | 479626 | Filtro para espirometria tamanho 01 | Unid. | Não | - | 2000 | R$ 10,99 | R$ 21.980,00 |
| 23 | 61726 | 483406 | Fixador de tubo e sonda nasal-dispositivo adesivo de pronto uso, não estéril composto por fita hipoalergência respirável e conformável a pele. Pode ser utilizado para fixação de estabilização de sondas nasais; formato que se adapta tanto aos contornos do nariz quanto aos tubos e cateteres nasais, permitindo uma fixação mais adequada ao usuário, melhor aderência da sonda nasal proporcionando maior conforto ao paciente, uma vez que adere melhor ocasionando menos retiradas acidentais de sondas. | Unid. | Não | - | 1000 | R$ 6,01 | R$ 6.010,00 |
| 24 | 47266 | 376428 | Indicador Químico Integrador Classe 5 desenvolvido para a monitorização e avaliação dos ciclos de esterilização em autoclaves a vapor. Integradores de leitura imediata que permite melhor visualização da mudança de limite. Permite efetuar a monitorização das condições da esterilização a vapor no interior das embalagens e capaz de reagir a todos os parâmetros críticos esterilização a vapor saturado sob pressão.135°C por 1,5 minuto / 121°C por 21 minutos. Sua resposta está relacionada ao tempo de morte do microorganismo acrescido de uma margem de tempo de segurança. Classe 5 (ISO11140-1) Com declaração de isenção expedida pelo MS. | Unid. | Não | - | 580 | R$ 1,29 | R$ 748,20 |
| 25 | 57809 | 485530 | Máscara N95-respirador purificador de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas, formato dobrável, com clipe nasal, sem válvula, classe N95 PFF2, camadas de TNT, feltro e camada filtrante de fibra sintética, tratadas eletrostaticamente. Proteção das vias respiratórias, contra poeiras, névoas e fumo (PFF2). Branco na parte externa e interna. | Unid. | Sim | - | 9752 | R$ 0,59 | R$ 5.753,68 |
| 26 | 50500 | 384214 | Medidor de umidade e temperatura, faixa de -50 +70ºC e 20 a 100 % de umidade. Temperatura interna e externa com indicação de máxima e mínima. | Unid. | Não | - | 12 | R$ 114,67 | R$ 1.376,04 |
| 27 | 61092 | 616619 | Papel para ECG GE MAC600 (código: TEC-3394) Fabricante: GE MEDICAL SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGIES, INC Nº DE SÉRIE: SS519240020PA. | Unid. | Não | - | 10 | R$ 21,92 | R$ 219,20 |
| 28 | 61725 | 485107 | Pó para estômia/dermatite pó protetor e regenerador de pele peristomial composto por carboximetilcelulose sódica, goga guar e goma xantana destinado a pacientes estomizados, nos casos em que há maceração da pele periestoma ou dermatite irritada de contato. Tubo de 25G | Unid. | Não | - | 200 | R$ 87,60 | R$ 17.520,00 |
| 29 | 61729 | 269571 | Proximetacaína, cloridato 0,5% solução oftálmica estéril. Frasco contendo 5ml. | Frasco | Não | - | 30 | R$ 11,95 | R$ 358,50 |
| 30 | 59005 | 447258 | Rolos Bobina de Papel Térmico 80mm x 20m p/ Eletrocardiógrafo COMPASSUS 3000 - Alfamed | Unid. | Sim | - | 600 | R$ 7,71 | R$ 4.626,00 |
| 31 | 61933 | 386110 | Rolo papel filme 10mX0,5m - Composto em resina PVC plastificante e estabilizante para uso de temperatura -10ºC ate + 70ºC | Rolo | Não | - | 10 | R$ 154,31 | R$ 1.543,10 |
| 32 | 3850 | 439632 | Seringa 60 ml descartável sem agulha, luer slip | Unid. | Sim | SR | 155 | R$ 1,71 | R$ 265,05 |
| 33 | 829 | 438102 | Solução de lugol forte p/ teste de Schiller, frasco 500 ml | fr | Não | - | 10 | R$ 195,00 | R$ 1.950,00 |
| 34 | 54138 | 436000 | Sonda Foley nº 10 (2 vias) em latex | Unid. | Sim | Labor Import / Solidor | 25 | R$ 2,89 | R$ 72,25 |
| 35 | 54137 | 435998 | Sonda Foley nº 8 (2 vias) em latex | Unid. | Sim | Labor Import / Solidor | 25 | R$ 3,04 | R$ 76,00 |
| 36 | 59006 | 463622 | Sonda de Gastrostomia- Botton 12 FR 1,5cm | Unid. | Sim | - | 10 | R$ 873,33 | R$ 8.733,30 |
| 37 | 59007 | 463622 | Sonda de Gastrostomia- Botton 12 FR 2,0cm | Unid. | Sim | - | 10 | R$ 936,67 | R$ 9.366,70 |
| 38 | 59008 | 440107 | Sonda de Gastrostomia- Botton 14 FR 1,5cm | Unid. | Sim | - | 12 | R$ 699,67 | R$ 8.396,04 |
| 39 | 59009 | 440108 | Sonda de Gastrostomia- Botton 14 FR 2,0cm | Unid. | Sim | - | 12 | R$ 699,67 | R$ 8.396,04 |
| 40 | 61932 | 435999 | Sonda da Gastrostomia - Botton 16FR 0,7 a 0,9cm | Unid. | Não | - | 12 | R$ 1.960,00 | R$ 23.520,00 |
| 41 | 59010 | 440110 | Sonda de Gastrostomia- Botton 16 FR 1,5cm | Unid. | Sim | - | 12 | R$ 653,00 | R$ 7.836,00 |
| 42 | 59011 | 440112 | Sonda de Gastrostomia- Botton 16 FR 2,0cm | Unid. | Sim | - | 12 | R$ 639,33 | R$ 7.671,96 |
| 43 | 59012 | 440103 | Sonda de Gastrostomia 100 % silicone 20 FR | Unid. | Sim | - | 8 | R$ 93,00 | R$ 744,00 |
| 44 | 61724 | 477288 | Spray Barreira – Barreira Protetora de Pele em Spray. Contra os efeitos nocivos de resíduos do corpo e adesivos, composto por hexametildisiloxano, ciclopentasiloxano, sílica trimetilado. O produto não provoca ardência e fornece proteção contra problemas associados a vazamentos, sem afetar a adesão de adesivos. Não estéril. Acondicionado em tubo de 50ML | Unid. | Não | - | 200 | R$ 172,18 | R$ 34.436,00 |
| 45 | 60390 | 5778 | TESTE RÁPIDO NS1 DENGUE - Kit com cassete de teste rápido cromatográfico para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue em amostra humana de sangue total, soro ou plasma, para auxiliar no diagnóstico das infecções por dengue, com solução tampão e pipetas para a coleta de sangue venoso ou digital, acompanhar manual de instruções. Leitura do teste em até 20 minutos e validade mínima de 12 meses a contar da entrega. | Unid. | Sim | - | 20000 | R$ 5,05 | R$ 101.000,00 |
| 46 | 60391 | 5778 | TESTE RÁPIDO COMBO IGM E IGG PARA ZIKAVÍRUS - Kit com cassete de teste rápido combo cromatográfico para detecção qualitativa de anticorpo IGG e IGM do vírus ZIKA em amostra humana de sangue total, soro ou plasma, para auxiliar no diagnóstico das infecções por zikavírus, com solução tampão e pipetas para a coleta de sangue venoso ou digital, acompanhar manual de instruções. Leitura do teste em até 20 minutos e validade mínima de 12 meses a contar da entrega. | Unid. | Não | - | 2000 | R$ 14,81 | R$ 29.620,00 |
| 47 | 60392 | 7172 | TESTE RÁPIDO COMBO IGM E IGG PARA CHIKUNGUNYA - Kit com cassete de teste rápido combo cromatográfico para detecção qualitativa de anticorpo IGG e IGM do vírus Chikungunya em amostra humana de sangue total, soro ou plasma, para auxiliar no diagnóstico das infecções por vírus chikungunya, com solução tampão e pipetas para a coleta de sangue venoso ou digital, acompanhar manual de instruções. Leitura do teste em até 20 minutos e validade mínima de 12 meses a contar da entrega. | Unid. | Não | - | 2000 | R$ 12,53 | R$ 25.060,00 |
| 48 | 51588 | 18984 | Teste rápido de gravidez, kit contendo qualitativo de beta HCG, imunocromatografia e teste | Unid. | Não | - | 5000 | R$ 0,59 | R$ 2.950,00 |
| 49 | 54144 | 435801 | Termômetro clínico digital de haste flexível, à prova dágua que utiliza a Unid..ade de medição graus Celsius (°C) com precisão por decimal. Emitir sinais sonoros (beeps), de acordo com o momento (Um para quando ele estiver pronto para o uso e um ao final medição da temperatura). Para aferição da temperatura em axilas. | Unid. | Sim | Medlevensohn, Medeqco | 220 | R$ 9,95 | R$ 2.189,00 |
| 50 | 11397 | Sem CATMAT | Tiras reagentes THC Test - maconha em urina | Unid. | Não | - | 100 | R$ 11,33 | R$ 1.133,00 |
| 51 | 11172 | Sem CATMAT | Tiras reagentes COC Test - cocaína em urina | Unid. | Não | - | 100 | R$ 11,33 | R$ 1.133,00 |
| 52 | 50540 | 278698 | Torneirinhas 3 vias | Unid. | Sim | Solidor, Medix | 100 | R$ 0,73 | R$ 73,00 |
| 53 | 57826 | 485515 | Torniquete para uso no estacionamento de hemorragias severas nos membros inferiores e superiores. Indicado também em situações de amputação e ferimentos. Deverá possuir as seguintes características: ser confeccionado em fitas de nylon ou plástico abs e com cinta com fixação em velcro de alta resistência. Leve, durável e de fácil manuseio com apenas uma mão. Eficaz na oclusão do fluxo de sangue venenoso e arterial nas extremidades dos membros superiores e inferiores. Ajuste de liberação rápida ou lenta. Ponta vermelha elíptica para auxiliar o usuário na localização e durante a aplicação. Sistema de trava para a haste. Sistema de fixação dupla. Gancho de fixação para facilitar a sua aplicação, protegendo contra o uso agressivo e oferecendo maior segurança. Dimensões aproximadas de 95X4CM. | Unid. | Não | - | 12 | R$ 358,67 | R$ 4.304,04 |
| 54 | 57812 | 445573 | Tubo de látex diâmetro nº 200 (Pcte c/15 metros) | Pcte | Não | - | 210 | R$ 41,99 | R$ 8.817,90 |
| 55 | 53305 | 377427 | Tubo para coleta de sangue, estéril, de uso único, com tampa identificadora de cor vermelha. Tubo de 4mL | Tubo | Sim | CRAL, BD | 100 | R$ 0,78 | R$ 78,00 |
| 56 | 50563 | 342340 | Tubos para coleta de sangue a vácuo, com EDTA K3 (ou K4) e aspiração de 4 ml (ou 4,5ml) | Unid. | Sim | CRAL, BD | 100 | R$ 0,51 | R$ 51,00 |
| 57 | 8230 | 433745 | Tubos para coleta de sangue a vácuo, com gel separador e aspiração de 4ml | Unid. | Sim | CRAL, BD | 500 | R$ 0,70 | R$ 350,00 |
| 58 | 4262 | 233632 | Vaselina líquida (1000ml) | Unid. | Sim | - | 75 | R$ 29,88 | R$ 2.241,00 |
| Valor Total Orçado: R$ 718.342,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO II – Termo de Referência

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

1.1 Registro de Preço remanescente para aquisição futura de materiais ambulatoriais na modalidade de Pregão Eletrônico.

1.2 Os itens, descritivos e respectivos quantitativos constam na planilha do Anexo I do edital.

1.3. Os objeto desta contratação não se enquadram como sendo de bens de luxo, conforme Decreto nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4 Os bens objeto desta contratação são de natureza comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.5 O prazo de vigência da contratação é até 07/11/2025, prazo de vigência do Pregão 2024/139 referente aos materiais ambulatoriais.

1.6 O prazo de vigência poderá ser prorrogado conforme o pregão 2024/139 (materiais ambulatoriais), mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A necessidade da abertura de edital de pregão eletrônico remanescente de materiais ambulatoriais, se faz necessária para a manutenção dos serviços de saúde, visto que os materiais são utilizados por pacientes no município de Santa Cruz do Sul e a descontinuidade da oferta gratuita dos mesmos pode gerar severos danos à saúde dos pacientes, visto que em muitos casos a compra é inviável para o próprio usuário. Ademais a necessidade da aquisição de materiais ambulatoriais, se faz pelo motivo de serem absolutamente necessários na manutenção dos atendimentos em todas as Unidades de Saúde do município, para atendimento à população, na execução de procedimentos e serviços de saúde em geral.

2.2 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

a) A presente demanda está contemplada no ID 108: do PAC 2025, com publicação no Portal Anual de Contratações.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 – Solução:

a) A solução proposta a realização de Pregão remanescente com o objetivo de contemplar os materiais ambulatoriais os quais restaram desertos ou que não obtiveram cotação válida nos últimos processos licitatórios.

b) O presente registro de preços visa manter de forma regular a distribuição de materiais aos usuários do Sistema Único de Saúde, em cumprimento à legislação vigente e manutenção dos serviços de saúde em todas as unidades do município que necessitam de materiais ambulatoriais para atender as demandas diárias.

c) Ademais, a Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo os  materiais ambulatoriais como insumos essenciais e visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de  insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.

3.2 - Requisitos do objeto:

a) Necessárias características técnicas do objeto: conforme a descrição de cada item (Anexo I do edital)

b) Necessidade de apresentação de amostras: alguns itens há a necessidade de amostras, sendo também indicadas marcas pré aprovadas, conforme a tabela do anexo I do edital.

b.1 – Locais, prazos e demais condições relativos a entrega e análise das amostras, constam no item 8 do edital.

3.3	Requisitos da contratada:

a) Qualificação técnica

a.1) Alvará Sanitário ou Licença Sanitária ou Licença de Funcionamento, expedido pela Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal, conforme o caso;

a.2) Autorização de Funcionamento Comum (AFE) expedida pela ANVISA (abrange matriz e filiais);

a.2.1 – Estão dispensadas da apresentação da AFE as empresas enquadradas no artigo 5º da Resolução RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº16, DE 1° DE ABRIL DE 2014, e alterações.

a.3) Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver). Tais comprovações de conformidade poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são aplicáveis.

b) hipóteses de sanções e de rescisão contratual

b.1  - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 184 do Decreto Municipal nº 11.668/23, e quando o fornecedor:

b.2 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

b.3 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

b.4 - Não aceitar manter seu preço registrado; ou sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

b.5 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

b.6 - O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa do interessado.

b.7 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em

determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

b.8 - Por razão de interesse público;

b.9 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

4 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

a) Forma de prestação / entrega do objeto

Os materiais ambulatoriais serão adquiridos de forma parcelada, levando em consideração a validade e necessidade de compra de acordo com o estoque crítico de cada item.

b) Local da entrega do objeto

Os materiais serão entregues na Farmácia Municipal, situado a rua Ernesto Alves, nº 1017.

c) Prazo da prestação / entrega do objeto

Os materiais deverão ser entregue em até 15 (quinze) dias úteis após a emissão do empenho.

d) Garantia do objeto

A garantia dos materiais não poderão ser inferiores as constantes no Código de Defesa do Consumidor

5 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1	O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2	Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

5.3	 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.4	O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

5.5	Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

  - 6.1 – Das obrigações do Município:

6.1.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, nas condições do item 9 deste Termo de Referência;

  - 6.1.2 – A Secretaria Municipal de Saúde será a Gestora da Ata de Registro de Preços, sendo o Fiscal o servidor da secretaria Requisitante que emitirá o empenho ou outro indicado pela mesma.

  - 6.2 – Das obrigações da empresa:

6.2.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

6.2.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade e em conformidade com o disposto no Termo de referência, Anexo deste edital.

6.2.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.

6.2.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.

6.2.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

6.2.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).

  - 6.2.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no termo contratual ou Termo de Referência.

6.2.8 – Supervisionar a entrega dos itens constantes na Ata de Registro de Preço.

6.2.9 – Providenciar junto aos órgãos competentes as licenças que se fizerem necessárias ao desempenho de suas atividades, sem ônus para a Secretaria Municipal da Saúde (SESA).

6.2.10 – Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços constantes no presente termo de referência.

6.2.11 – Manter equipe técnica habilitada e treinada para execução dos serviços.

6.2.12 – Assumir as responsabilidades por eventuais danos causados a contratante e a terceiros, em decorrência de sua ação ou omissão no desenvolvimento dos serviços, sem nenhuma responsabilidade do contratante.

6.2.13 - Assumir responsabilidade legais, administrativas, trabalhistas e técnicas pela ordeira execução dos serviços.

6.2.14 – Custear todos os encargos resultantes da prestação dos serviços inclusive impostos, taxas e emolumentos, encargos técnicos, trabalhistas e previdenciários que incidirem sobre o objeto.

7 – FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

Indica-se o seguinte servidor como fiscal do contrato: a farmacêutica Grazielle Guidolin Rossi, matrícula 18634.

A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º, e Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);

Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV).

No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, V).

O fiscal técnico do contrato comunicar ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 23, IV).

O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, II).

O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

O fiscal administrativo do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII).

O gestor do contrato deverá elaborará relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI).

8 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA

O prazo de validade dos produtos deverá respeitar o percentual de, no mínimo, 75% da validade do produto na data de entrega do mesmo.

O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado da Farmácia Municipal, localizado na Rua Ernesto Alves, nº 1017, Santa Cruz do Sul – RS ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

Os produtos, conforme o caso, deverão ser entregues:

a) em suas embalagens originais, devidamente identificados, com todas as informações necessárias (nome, fabricação, prazo de validade, composição, fabricante, etc.), e sem indícios de violação (lacrado), conforme preconiza a legislação vigente. Devidamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.

b) O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.

O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado por Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas no edital, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.

Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a preexistência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.

9 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município, em sua totalidade.

Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

Para pagamento, a Empresa deverá apresentar à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551, Bairro Universitário, (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.

Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:

a)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).

b)Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

d)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;

e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.

Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.