	[image: image2.jpg]’4-7iJ '

mnwnﬂ





	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ – RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CEP: 95360-000 PARAÍ/RS

CNPJ: 87.502.886/0001-50 – FONE: (54) 3477-1233 

E-mail: licitações@parai.rs.gov.br



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito.
OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da iluminação pública com disponibilidade de caminhão cesto, bem como prestação de serviços esporádicos com caminhão cesto, para atender as demandas do Município de Paraí/RS.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)
A contratação visa atender as necessidades da municipalidade de Paraí quanto à manutenção da iluminação pública, considerando a obrigação do Poder Público em manter sempre em funcionamento a iluminação pública.

A contratação é necessária para suprir a deficiência de mão de obra técnica e dar continuidade aos serviços, possibilitando disponibilizar aos municípes iluminação pública com qualidade, que possa conferir maior conforto e segurança à população.

Ainda, os serviços de caminhão cesto são necessários para auxiliar na poda de árvores,  instalação e manutenção de ar condicionado nos prédio públicos quando os mesmos se encontram em local de difícil acesso por escadas, e, ainda, para as demais demandas públicas que necessitem do referido equipamento.

Assim, considerando que o município não dispõe de caminhão cesto, se justifica a contratação da prestação de serviços por empresa terceirizada.
2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está prevista no Orçamento Anual do Município de Paraí, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração. O Município ainda não editou o Plano de Contratações Anual.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO
Os serviços têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por MENOR PREÇO POR LOTE, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.


A presente contratação será realizada por pregão na forma de registro de preços,  na forma do que dispõe o art. 82 a 86 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 183/2023.

Para fornecimento dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão cumprir as normativas estabelecidas no Termo de Referência e em Edital específico, bem como comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, apresentando os documentos a título habilitação requerido no Termo de Referência e no Edital, nos termos do art. 62, da Lei nº 14.133/2021.

A empresa contratada deverá dispor de responsável técnico apto para os serviços contratados, bem como de caminhão cesto com, no mínimo, 10 metros de altura e estar de acordo com todas as exigências técnicas e normativas para a prestação dos referidos serviços.

A contratada deverá prestar os serviços em conformidade com as normas técnicas NR05, NR06, NR07, NR10 + SEP( SISTEMA ELET. POTÊNCIA), NR35, e Vestimenta Antichamas Classe Risco 2 (ATPV 9,6cal/M²). Para a realização do serviço, a CONTRATADA designará, exclusivamente, empregado(s) seu(s), devidamente registrado(s), assumindo total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações, multas, assim como o cumprimento de todas as demais obrigações.
Para atendimento da necessidade, a contratada, além de observar as diretrizes gerais e especificas aos serviços, deverá comprovar a aptidão para atender as necessidades demandadas pela contratação, não sendo permitida a subcontratação para prestação do serviço.

Não é permitida a participação de consórcio.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
A estimativa de contratação é para Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses e está descrita na tabela abaixo: 

	 Item 
	Unid
	Quant
	Descrição dos Serviços

	01
	Unid
	350
	MÃO DE OBRA, para instalação de novos pontos de iluminação pública compreendendo a execução dos seguintes serviços: instalação de reatores, fotocélulas, suportes, lâmpadas de Led, braços, conectores e demais serviços (na cidade ou interior).

	02
	Unid
	200
	MÃO DE OBRA, para ampliação da rede de iluminação pública, em vãos de até 30 metros de distância (na cidade ou interior)

	03
	Unid
	1200
	MÃO DE OBRA para conserto de pontos de iluminação pública no perímetro urbano, compreendendo a execução dos seguintes serviços: substituição de lâmpadas, reatores, fotocélulas, suportes ou outros itens defeituosos do conjunto.

	04
	Unid
	900
	MÃO DE OBRA para conserto de pontos de iluminação pública no perímetro rural, compreendendo a execução dos seguintes serviços: substituição de lâmpadas, reatores, fotocélulas, suportes ou outros itens defeituosos do conjunto.

	05
	Unid
	50
	MÃO DE OBRA para conserto/substituição de pontos de iluminação pública no perímetro urbano, com os seguintes serviços: substituição de lâmpada a vapor de mercúrio ou metálico para a de Led, compreendendo a possível substituição de braços, reatores, fotocélulas, suportes, conectores ou outros itens defeituosos necessários para o funcionamento do conjunto. 

	06
	Unid
	80
	MÃO DE OBRA para conserto/substituição de pontos de iluminação pública no perímetro rural, com os seguintes serviços: substituição de lâmpada a vapor de mercúrio ou metálico para a de Led, compreendendo a possível substituição de braços, reatores, fotocélulas, suportes, conectores ou outros itens defeituosos necessários para o funcionamento do conjunto. 

	07
	Hora
	300
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS esporádicos com caminhão cesto, com, no mínimo, 10 metros de altura, para auxiliar na poda de árvores, na instalação e manutenção de ar-condicionado e demais serviços necessários, a depender da demanda do município. O caminhão deverá estar de acordo com todas as exigências técnicas e normativas para a prestação dos referidos serviços.


5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
A contratação se mostra necessária em razão de que é obrigação do Poder Público realizar a  manutenção da iluminção pública.
Assim, diante da deficiência de mão de obra especializada para tanto e pela ausência de equipamento específico, se mostra necessária a contratação de empresa terceirizada para prestação dos serviços de manutenção da iluminação pública, com mão de obra e prestação de serviços com caminhão cesto com, no mínimo, 10 metros de altura.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Para fins de aferimento do valor da contratação foram realizadas pesquisas de preço com empresas especializadas na prestação do referido serviço, cujos valores seguem abaixo e anexos, sendo utilizado como valor de referência a média de valores destas.
As empresas consultadas foram:

1. Lunardi Soluções Elétricas Ltda – CNPJ 09.290.114/0001-98

2. Perin Instalações Elétricas – CNPJ 41.738.856/0001-46
3. Luiz Fernando Chiká Schuster – CNPJ 74.851.718/0001-28
[image: image1.png]Manutencio da iluminacio publica

i y . N Preco unitirio| Prego total
Item DESCRICAO Quant. | LUNARDI | PERIN | SCHUSTER | o'l .
| x:‘gzng OBRA. para instalagao de novos pontos de fuminagio ol ks 00| B s000| RS 9300| RS  5000| RS 3150000
2_|MAO DE OBRA. para ampliagho de rede de uminagdo piblica 200[ RS 9400| RS 93.00| RS 9700 RS 9467| R$18534,00)
IMAO DE OBRA para conserto de pontos de iuminac3o piiblica no
3 | perimetrout 1200 RS 3400| RS 3800| RS 300| RS 3634| Lo onol
IMAO DE OBRA para conserto de pontos de iuminac3o piiblica no
4 |perimemorural 00| RS 3900| RS 4200| RS 4300\ RS 43| Lo
IMAO DE OBRA para conserto/substituic3o de pontos de fuminac3o
5| piblca mo primetee srbans SO/RS  GO00| RS 00| RS 6300 RS 6334| oo
IMAO DE OBRA para conserto/substituic3o de pontos de fuminac3o
S | piblca no perimettorual S| RS 7200\ RS 7TO0|RS  7I00|RS 00| o o0
7_|PRESTACAO DE SERVICOS com caminhzo cesto 300[ RS 18000[ RS 22000 RS 19900[ RS 199:67| R$59.50,00)
v

‘alor Total: RS 200.236,00





Vislumbra-se que o valor médio é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 184/2023, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Para a execução do objeto desta solicitação, se faz necessária a realização de processo licitatório, na modalidade Registro de Preços - Pregão Eletrônico, com a finalidade de obtenção da proposta mais vantajosa à Administração.
Assim, considerando que o Município não dispõe de mão de obra especializada e ausência de caminhão cesto específico para manutenção da iluminação pública e para as demais demandas, se mostra viável e mais vantajoso para a Administração proceder na contratação de empresa especializada para prestação dos referidos serviços, com fornecimento de mão de obra e prestação de serviço com caminhão cesto, para atender as demandas do Município de Paraí/RS.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.

No caso em comento, considerando que o todos os itens que compõem o lote referem-se ao mesmo serviço a ser prestado (manutenção da iluminação pública), bem como a utilização de caminhão cesto para os serviços que necessitem deste esquipamento, visando uma maior qualidade e organização na prestação do serviço, não se mostra possível o parcelamento da contratação, devendo todos os itens serem prestados pela mesma empresa contratada. 

Por esta razão, a escolha da licitante vencedora se dará pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE.

9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, evitando contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para a contratação pretendida, não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.
Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam: 
a) elaboração de minuta do edital; 
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 
c) elaboração de minuta do contrato; 
d) encaminhamento do processo para análise jurídica; 
e) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 
f) publicação e divulgação do edital e anexos; 
g) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; 
h) realização do certame, com suas respectivas etapas; 
i) realização de empenho; e 
j) assinatura e publicação do contrato.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a contratação do serviço podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Dada a natureza do objeto, não se verificam impactos ambientais relevantes. Caso haja alguma espécie de descarte quanto aos objetos utilizados para execução do objeto licitado, a contratada é responsável por providenciar o destino adequado. 
Porém, objetivando minimizar os possíveis impactos ambientais, faz-se necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental abordados na IN SLTI n. 01/2010 e no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, observando, sempre que possível, os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.







Paraí/RS, 10 de abril de 2025.
Arlindo Pietrobiasi,

Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito

[image: image2.jpg]