	[image: image2.jpg]’4-7iJ '

mnwnﬂ





	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ – RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CEP: 95360-000 PARAÍ/RS

CNPJ: 87.502.886/0001-50 – FONE: (54) 3477-1233 

E-mail: licitações@parai.rs.gov.br



TERMO DE REFERÊNCIA – REGISTRO DE PREÇOS POR PREGÃO ELETRÔNICO
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1. Trata-se de REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção da iluminação pública com disponibilidade de caminhão cesto, bem como prestação de serviços esporádicos com caminhão cesto, para atender as demandas do Município de Paraí/RS
1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 183/2023.
1.3. O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, no interesse da Administração.

1.3. A formalização da contratação se dará por meio de Ata de Registro de Preços.
2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1.  Conforme contido no Estudo Técnico Preliminar, a Secretaria demandante justifica a contratação  para atender as necessidades da municipalidade de Paraí quanto à manutenção da iluminação pública, considerando a obrigação do Poder Público em manter sempre em funcionamento a iluminação pública.

A contratação é necessária para suprir a deficiência de mão de obra técnica e dar continuidade aos serviços, possibilitando disponibilizar aos municípes iluminação pública com qualidade, que possa conferir maior conforto e segurança à população.

Ainda, os serviços de caminhão cesto são necessários para auxiliar na poda de árvores,  instalação e manutenção de ar condicionado nos prédio públicos quando os mesmos se encontram em local de difícil acesso por escadas, e, ainda, para as demais demandas públicas que necessitem do referido equipamento.

Assim, considerando que o município não dispõe de caminhão cesto, se justifica a contratação da prestação de serviços por empresa terceirizada.

2.2. A contratação pretendida está prevista no Orçamento Anual do Município de Paraí, estando, assim, alinhada com o planejamento desta Administração. O Município ainda não editou o Plano de Contratações Anual.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
3.1 Para a execução do objeto desta solicitação, se faz necessária a realização de processo licitatório, na modalidade de Registro de Preços por Pregão Eletrônico, com a finalidade de contratação de empresa contratação de empresa a prestação de serviços de manutenção da iluminação pública, com fornecimento de mão de obra e prestação de serviços com caminhão cesto, para atender as demandas do Município de Paraí/RS.

Assim, a contratação é necessária para suprir a deficiência de mão de obra técnica e de caminhão cesto e dar continuidade aos serviços, possibilitando disponibilizar aos municípes uma iluminação pública com qualidade, que possa conferir maior conforto e segurança à população, de acordo com a demanda constante na planilha anexa.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.
4.2. A presente contratação será realizada por pregão na forma de registro de preços, na forma do que dispõe o art. 82 a 86 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 183/2023.

4.3. Para fornecimento dos serviços pretendidos, os eventuais interessados deverão cumprir as normativas estabelecidas em Edital e neste Termo de Referência.
4.4. Não é permitida a subcontratação.

4.5. Não é permitida a participação de consórcio.
4.6. Os serviços a serem contratados têm natureza de serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
4.2. A empresa contratada para os serviços de manutenção da iluminação pública deverá dispor de responsável técnico apto para os serviços contratados, bem como de caminhão cesto com, no mínimo, 10 metros de altura e estar de acordo com todas as exigências técnicas e normativas para a prestação dos referidos serviços.

4.3. A contratada deverá prestar os serviços em conformidade com as normas técnicas NR05, NR06, NR07, NR10 + SEP( SISTEMA ELET. POTÊNCIA), NR35, e Vestimenta Antichamas Classe Risco 2 (ATPV 9,6cal/M²). Para a realização do serviço, a CONTRATADA designará, exclusivamente, empregado(s) seu(s), devidamente registrado(s), assumindo total responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias, inclusive as decorrentes de acidentes e indenizações, multas, assim como o cumprimento de todas as demais obrigações.

4.4. A empresa vencedora deverá possuir, em seu quadro funcional, profissionais capacitados para a prestação dos serviços, devendo, os mesmos, possuir todos os treinamentos necessários para o bom desenvolvimento das atividades e conhecimento das normas regulamentadoras necessários para realização dos serviços contratados.
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1. Os serviços deverão ser prestados na zona urbana e na zona rural do município de Paraí, de acordo com as especificações constantes na descrição de cada item.

5.2. O prazo do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado a critério da Administração Municipal.

5.5. Os serviços de mão de obra para manutenção da iluminação pública serão contabilizados por ponto mantido. Já os serviços esporádicos com o caminhão cesto serão contabilizado por hora trabalhada. 

5.6. A CONTRATADA obriga-se a prestar os serviços em observância às diretrizes técnicas do objeto, de acordo com a legislação pertinente.
5.7 A prestação dos serviços será requisitada à contratada pelo responsável da secretaria demandante, mediante emissão da Ordem de Serviço. 
6. MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
6.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput.)
6.5. O gestor do contrato será o Secretário de Obras, Arlindo Pietrobiasi, e o Fiscal será o Chefe de Setor, Josimar Inacio da Silva, que coordenarão a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 
7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
7.1. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 2 (dois) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.4. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.5. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

7.6. O pagamento será efetuado, mensalmente, em até 15 dias úteis após a apresentação da Nota Fiscal, considerando a quantidade de pontos de iluminação pública mantidos e/ou de horas que, efetivamente, a contratada prestou os serviços esporádicos com caminhão cesto.

7.6.1. As Notas Fiscais emitidas deverão estar acompanhadas de planilha contendo os dados da empresa, as datas e a quantidade de serviços pretados e a assinatura do responsável pela empresa.

7.7. Em caso de realização do serviço de forma parcial, a fiscalização notificará a CONTRATADA, informando o ocorrido, e considerar-se-á como inadimplemento contratual, tendo em vista a não entrega de todo o serviço contratado.

7.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

7.9. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.10. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.11. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
8.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço por lote, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.
8.2. A presente contratação será realizada por pregão na forma de registro de preços,  na forma do que dispõe o art. 82 a 86 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 183/2023.

8.3. Para a prestação do serviço, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:
8.4. DA HABILITAÇÃO

8.4.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;  

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça;  

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; 

d) Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU. 
8.4.2 – O licitante deverá apresentar durante a licitação, quando solicitado, os documentos a seguir relacionados:

8.4.2.1 – Habilitação Jurídica
a - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente, registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor. 

a.1 - A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado acima, devendo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver. 

a.2 – Somente serão habilitadas as empresas que apresentarem, além de toda a documentação exigida, ramo pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo)

b – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.
8.4.2.2. - Habilitação Fiscal:

a – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor.

b – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

c – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. As Certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 06 (seis) meses.

d – Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.4.5.  Regularidade Trabalhista

a) Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme determinação da Lei Federal n.º 12.440/2011, em vigor.
8.4.6. Qualificação Econômico-Financeira:

a) Certidão Negativa de Falência e Concordata / Recuperação Judicial, em vigor, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. As certidões, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter a data de expedição não superior a 90 (noventa) dias;

8.4.7. Qualificação Técnica
a) Comprovação de aptidão por meio de, no mínimo, um atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, atestando que a licitante foi contratada para a execução de serviços similares, pertinentes e compatíveis com o objeto do presente certame. O(s) atestado(s) deverá(ão) comprovar a prestação satisfatória dos serviços para cada item cotado.

b) Indicação do profissional responsável técnico pela prestação dos serviços contratados, com apresentação da comprovação da qualificação profissional. 

8.4.8. Declarações:
I –– Declaração da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

II – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

II - Declaração da licitante indicando endereços eletrônicos para recebimento de eventuais contatos necessários, inclusive notificações administrativas, imposição de penalidade e outros, Declarando se comprometer com o acompanhamento diário dos endereços eletrônicos, providenciando a confirmação de recebimento, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is).
III - Declaração da licitante de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no Art. 93 da Lei nº 8.213/1991 e em outras normas. Esta declaração deverá ser adaptada caso a empresa se submeta ao regramento contido no Art. 93 da Lei nº 8.213/1991 ou não, conforme opções constantes no modelo.

IV – Declaração da licitante de que não que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 14, IV da Lei nº 14.133/2021.

V – Declaração da licitante garantindo que dispõe de caminhão cesto com, no mínimo, 10 metros de altura e que referida condição permanecerá vigente durante todo o período de prestação do serviço contratado.
8.3.9. Do uso dos benefícios Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

I – As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas que pretendem se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e posteriores alterações, deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas enquadram-se nessa(s) categoria(s). 

a - A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar nº 123/2006. 

II – A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, tais como: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL, RECEITA ESTADUAL, RECEITA MUNICIPAL, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à convocação para a apresentação dos documentos de habilitação, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação.

III – A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, deverá apresentar todos os documentos elencados no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, tais como: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL, RECEITA ESTADUAL, RECEITA MUNICIPAL, mesmo com restrições, a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, será automaticamente inabilitada.

8.3.10.  Das autenticações e cópias dos Documentos

I – Os documentos apresentados na forma de cópias reprográficas deverão estar autenticados, exceto os emitidos via internet. 

II - A autenticação dos documentos feita por servidor municipal somente será realizada mediante apresentação do documento original. 

III - Caso a licitante não autentique os documentos nesta Prefeitura, deverá fazê-lo em cartório, ou poderá apresentar declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal, conforme permissivo constante no art. 12, IV, da Lei 14.133/21.
IV – Não serão feitas cópias de documentos na Prefeitura.

8.3.11 Da apresentação dos documentos 

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação devem:

a) - Estar em nome da matriz se a licitante for a matriz.

b) - Estar todos em nome da filial se a licitante for filial, salvo aqueles documentos que são legalmente válidos tanto para matriz como para filial.

c) - Deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente, se a licitante for a matriz e prestadora dos serviços for a filial.
9. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE E DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1. A estimativa de valor para a contratação pretendida têm como parâmetro a quantidade de pontos de iluminação pública do município de Paraí que necessitam de manutenção, bem como eventuais novos pontos a serem instalados, tanto na área urbana, quanto na área rural. Também, com base na quantidade estimada de horas para prestação dos serviços esporádicos com caminhão cesto.
9.2. O pagamento será efetuado considerando o quantitativo efetivamente prestado dos serviços contratados no mês, com recebimento do serviço atestado pela fiscalização do contrato.
9.3. A elaboração dos cálculos dos valores estimados foi realizada através da análise de orçamentos apresentados por empresas do ramo. Assim, tem-se como valor estimado o seguinte:
[image: image1.png]Manutencio da iluminacio publica

i y . N Preco unitirio| Prego total
Item DESCRICAO Quant. | LUNARDI | PERIN | SCHUSTER | o'l .
| x:‘gzng OBRA. para instalagao de novos pontos de fuminagio ol ks 00| B s000| RS 9300| RS  5000| RS 3150000
2_|MAO DE OBRA. para ampliagho de rede de uminagdo piblica 200[ RS 9400| RS 93.00| RS 9700 RS 9467| R$18534,00)
IMAO DE OBRA para conserto de pontos de iuminac3o piiblica no
3 | perimetrout 1200 RS 3400| RS 3800| RS 300| RS 3634| Lo onol
IMAO DE OBRA para conserto de pontos de iuminac3o piiblica no
4 |perimemorural 00| RS 3900| RS 4200| RS 4300\ RS 43| Lo
IMAO DE OBRA para conserto/substituic3o de pontos de fuminac3o
5| piblca mo primetee srbans SO/RS  GO00| RS 00| RS 6300 RS 6334| oo
IMAO DE OBRA para conserto/substituic3o de pontos de fuminac3o
S | piblca no perimettorual S| RS 7200\ RS 7TO0|RS  7I00|RS 00| o o0
7_|PRESTACAO DE SERVICOS com caminhzo cesto 300[ RS 18000[ RS 22000 RS 19900[ RS 199:67| R$59.50,00)
v

‘alor Total: RS 200.236,00





Com base no valor unitário e nas quantidades estimadas, tem-se como valor total estimado a ser contratado R$ 200.236,00 (duzentos mil e duzentos e trinta e seis reais).
Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 184/2023, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
Reforçando-se que o pagamento mensal será realizado considerando-se a quantidade de pontos de iluminação pública mantidos e/ou de horas que, efetivamente, a contratada prestou os serviços esporádicos com caminhão cesto.

10.  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da seguinte dotação orçamentária: 

05. SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
0501. Implantação e Extensão de novos Pontos de Iluminação Pública Urbana
4.4.9.51.00.00.00.00 Obras e instalações (161)
05. SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO
0501. Manutenção da Rede de Iluminação Pública Urbana/Rural
3.3.9.0.39.00.00.00.00. Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (164)

Paraí/RS, 29 de abril de 2025.
Gilberto Zanotto,
Prefeito Municipal
[image: image2.jpg]