ANEXO I – Itens, Especificações e Quantitativos

1. Os itens 1 a 5, 7 a 54, 56 a 60, 62 a 65, 67 a 77, 79 a 83 e 85 a 90, são destinados a participação exclusiva de MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).

| ITEM | CÓD. GRP | PRODUTO | UNID | QUANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 58029 | ABRAÇADEIRA CINTA PLASTICA FIXADORA 11 A 14MM PARA CABO PP PCT 50 UNID | Pacote | 80 |
| 2 | 56782 | ABRAÇADEIRA DE AÇO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T10/T12. | Peça | 20 |
| 3 | 55422 | ABRAÇADEIRA DE NYLON, BRANCA, AUTO TRAVANTE, TAMANHO 100 X 2,5 MM- 100 PÇ | Pacote | 350 |
| 4 | 55424 | ABRAÇADEIRA DE NYLON, BRANCA, AUTO TRAVANTE, TAMANHO 200 X 3,6 MM - 100 PÇ | Pacote | 830 |
| 5 | 55425 | ABRAÇADEIRA DE NYLON, BRANCA, AUTO TRAVANTE, TAMANHO 280 X 4,8 MM - 100 PÇ | Pacote | 700 |
| 6 | 55426 | ABRAÇADEIRA DE NYLON, BRANCA, AUTO TRAVANTE, TAMANHO 640 X 12,0 MM - 100 PÇ | Pacote | 600 |
| 7 | 55423 | ABRAÇADEIRA DE NYLON, BRANCA, AUTOTRAVANTE, TAMANHO 140 X 3,6 MM - 100 PÇ | Pacote | 680 |
| 8 | 56867 | ABRAÇADEIRA DE NYLON, PRETA, AUTO TRAVANTE, TAMANHO 400X 4,8 MM - 100 PÇ. | Pacote | 700 |
| 9 | 56777 | ABRAÇADEIRA ELETRODUTO CONDULETE 1" EM PVC NA COR CINZA, CONFORME NORMAS NBR 15465. | Peça | 1040 |
| 10 | 56778 | ABRAÇADEIRA FECHADA CONDULETE ¾" EM PVC NA COR CINZA, CONFORME NORMAS NBR 15465. | Unid | 1700 |
| 11 | 56870 | ABRAÇADEIRA FECHADA CONDULETE1/2" EM PVC NA COR CINZA, CONFORME NORMAS NBR 15465. | Unid | 115 |
| 12 | 4049 | ADAPTADOR 2P T (ANTIGO) PARA 2P T (NOVO) - FÊMEA 3 PINOS REDONDO PADRÃO NOVO - MACHO 2 PINOS CHATO + T | Peça | 25 |
| 13 | 12627 | ADAPTADOR CONDULETE ¾” EM PVC NA COR CINZA, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE INTERNA 2,3MM, CONFORME NORMAS NBR 15465 | Peça | 1600 |
| 14 | 47647 | ADAPTADOR PARA TOMADA (2P T) 15A/250V (CONECTA EQUIPAMENTOS COM PLUGUES NOVOS) | Peça | 30 |
| 15 | 55434 | ADAPTADOR TIPO TÊ, COM 3 TIPOS DE ENTRADA, PINO MACIÇO DE LATÃO, CORRENTE 10 A. | Unid | 70 |
| 16 | 62010 | ALÇA PRÉ FORMADA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CABOS NUS, 1/0 AWG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CPFL GED19254. | PEÇA | 6 |
| 17 | 62011 | ALÇA PRÉ FORMADA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CABOS NUS, 2 AWG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CPFL GED19254. | PEÇA | 6 |
| 18 | 62008 | ALÇA PRÉ FORMADA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CABOS NUS, 4 AWG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CPFL GED19254. | PEÇA | 6 |
| 19 | 62009 | ALÇA PRÉ FORMADA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CABOS NUS, 4/0 AWG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CPFL GED19254. | PEÇA | 6 |
| 20 | 47683 | ALÇA PRÉ-FORMADA PARA FIO TELEFONE | Peça | 200 |
| 21 | 53218 | ANTENA PARA TV DIGITAL EXTERNA | Unid | 5 |
| 22 | 29406 | ANTENA PARA TV DIGITAL INTERNA | Unid | 30 |
| 23 | 62012 | ARAME 12 AWG DE AÇO UTILIZADOS PARA AMARRAÇÃO E ATERRAMENTO NA REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, CONFORMEESPECIFICAÇÃO CPFL GED 906. | METROS | 100 |
| 24 | 62013 | ARAME 4 AWG DE AÇO UTILIZADOS PARA AMARRAÇÃO E ATERRAMENTO NA REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, CONFORMEESPECIFICAÇÃO CPFL GED 906. | METROS | 100 |
| 25 | 56854 | ARMAÇÃO SECUNDARIA EM PVC DE PASSAGEM COM ROLDANA DUAS RANHURAS. | Unid | 90 |
| 26 | 48065 | ARRUELA LISA GALVANIZADA - 1/4 | Peça | 1960 |
| 27 | 47371 | ARRUELA LISA GALVANIZADA - 3/8 | Peça | 1700 |
| 28 | 55441 | BALDE PARA ATERRAMENTO, COM TAMPA, PADRÃO RGE, COR PRETO, PARA APLICAÇÃO EM ATERRAMENTO ELÉTRICO. DIÂMETRO DA TAMPA 23CM, ALTURA 20CM. | Peça | 10 |
| 29 | 56853 | BARRA ROSCADA 1/4 ZINCADA COM 1 METRO COM 2 PORCAS E 2 ARRUELAS. | Unid | 10 |
| 30 | 55613 | BARRAMENTO (BORNEIRA )NEUTRO TERRA 12 POLOS | Peça | 100 |
| 31 | 56860 | BARRAMENTO DIN PARA DINJUNTOR 3 POLOS 63A TRIFÁSICO 12 DISJUNTORES. | Unid | 40 |
| 32 | 47383 | BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO: DEVE PERMITIR ROTAÇÃO EM 360º, COM PORCA DE FIXAÇÃO | Peça | 430 |
| 33 | 10709 | BATERIA 9V | Unid | 160 |
| 34 | 59924 | BATERIA PARA RÁDIO CONTROLE SCANRECO TYPE 592, TENSÃO 7,2V, 2000 MA/H | Unid | 10 |
| 35 | 59923 | BATERIA RECARREGÁVEL, SELADA 12V - 12AH | Unid | 50 |
| 36 | 53491 | BATERIA RECARREGÁVEL; SELADA; 12 V -7AH | Unid | 50 |
| 37 | 57977 | BUCHA DE ACABAMENTO PARA ELETRODUTO 3/4 | Unid | 650 |
| 38 | 11628 | BUCHAS PLÁSTICAS COM BORDA 10MM² COM PARAFUSO PARA CHAVE PHILIPS | Unid | 2000 |
| 39 | 11607 | BUCHAS PLÁSTICAS COM BORDA 5MM² COM PARAFUSO PARA CHAVE PHILIPS | Unid | 6900 |
| 40 | 11624 | BUCHAS PLÁSTICAS COM BORDA 6MM² COM PARAFUSO PARA CHAVE PHILIPS | Unid | 10500 |
| 41 | 11626 | BUCHAS PLÁSTICAS COM BORDA 8MM² COM PARAFUSO PARA CHAVE PHILIPS | Unid | 33400 |
| 42 | 56849 | BUCHAS PLÁSTICAS MU 6 MM² PARA GESSO E TIJOLO FURADO | Unid | 41700 |
| 43 | 12271 | BUCHAS PLÁSTICAS MU 8 MM² PARA GESSO E TIJOLO FURADO | Unid | 31700 |
| 44 | 62022 | CABEÇOTE DE MANOBRA ANTI QUEDA, UTILIZADO PARA MANOBRA DE CHAVE, RETIRADA E INTALAÇÃO DE CARTUCHOS PORTA FUSIVEIS. FABRICADOS EM MATRERIAL METLICO GALVANIZADO, POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL COMPATIVEL PARA VARA DE MANOBRA. | PEÇA | 2 |
| 45 | 62023 | CABEÇOTE DE MANOBRA CHAVE FUSIVEL, FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO,POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL COMPATIVEL PARA VARA DE MANOBRA | PEÇA | 2 |
| 46 | 62021 | CABEÇOTE DE MANOBRA PARA GRAMPO DE ATERRAMENTO, FABRICADOS EM MATRERIAL METALICO GALVANIZADO, POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL COMPATIVEL PARA VARA DE MANOBRA | PEÇA | 2 |
| 47 | 53496 | CABO DE ALUMÍNIO # 10 MM² - TIPO MULTIPLEX (DUPLEX), COM CONDUTOR FASE ISOLADO (0,6/1KV),ISOLAÇÃO XLPE (90°C); ENCORDOAMENTO CLASSE 2; COM CONDUTOR DE ALUMÍNIO ISOLADO, TORCIDO SOBRE UM CONDUTOR NEUTR | Metro | 18300 |
| 48 | 47407 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 25,0MM² ISOLAMENTO PARA 750V, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | Metro | 1690 |
| 49 | 47412 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 35,0MM² ISOLAMENTO PARA 750V, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | Metro | 1175 |
| 50 | 47922 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 50,0MM² ISOLAMENTO PARA 750V, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | Metro | 950 |
| 51 | 47415 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL 70,0MM² ISOLAMENTO PARA 750V, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO | Metro | 1370 |
| 52 | 53513 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BITOLA 35 MM² – C/ DUPLA CAPA DE ISOLAÇÃO P/ (0,6/1KV) (HEPR – 90º C); ENCORDOAMENTO CLASSE 5; CABO NÃO HALOGENADO – BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS; CORES: PRETA, BRAN | Metro | 1260 |
| 53 | 53515 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, BITOLA 50 MM² – C/ DUPLA CAPA DE ISOLAÇÃO P/ (0,6/1KV), (HEPR – 90º C); ENCORDOAMENTO CLASSE 5; CABO NÃO HALOGENADO – BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS; CORES: PRETA, BRA | Metro | 2200 |
| 54 | 59943 | CABO DE REDE CAT-6 | Metro | 9150 |
| 55 | 6062 | CABO DE REDE UTP CATEGORIA 5E | metro | 30000 |
| 56 | 47419 | CABO FLEXÍVEL (COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO: CLASSE 5) 1X1,5MM², ANTI-CHAMA | Metro | 5000 |
| 57 | 47421 | CABO FLEXÍVEL (COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO: CLASSE 5) 1X10,0MM², ANTI-CHAMA | Metro | 3700 |
| 58 | 47423 | CABO FLEXÍVEL (COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO: CLASSE 5) 1X4,0MM², ANTI-CHAMA | Metro | 17600 |
| 59 | 47424 | CABO FLEXÍVEL (COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO: CLASSE 5) 1X6,0MM², ANTI-CHAMA | Metro | 12400 |
| 60 | 53516 | CABO MUTIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL 3X1,5 MM² – FORMADO POR TRÊS CONDUTORES INTERNOS COM ISOLAMENTO NA COR PRETA, AZUL CLARO E VERDE, RECOBERTOS POR CAPA EXTERNA, COM ISOLAMENTO PARA (0,6/1KV). (HEPR – 9 | Metro | 6700 |
| 61 | 56783 | CABO PP (PARALELO) FLEXÍVEL, COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO: CLASSE 5, 3X2,5MM², ANTI-CHAMA, COM ISOLAÇÃO (SEM CHUMBO) ATÉ 500V. CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2 | Metro | 15000 |
| 62 | 56785 | CABO PP (PARALELO) FLEXÍVEL, COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO: CLASSE 5, 4X1,5MM², ANTI-CHAMA, COM ISOLAÇÃO (SEM CHUMBO) ATÉ 500V CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2. | Metro | 3700 |
| 63 | 56784 | CABO PP (PARALELO) FLEXÍVEL, COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO: CLASSE 5, 4X10,0MM², ANTI-CHAMA, COM ISOLAÇÃO (SEM CHUMBO) ATÉ 500V CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2. | Metro | 6700 |
| 64 | 47441 | CABO PP (PARALELO) FLEXÍVEL, COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO: CLASSE 5, 4X2,5MM², ANTI-CHAMA | Metro | 3700 |
| 65 | 56786 | CABO PP (PARALELO) FLEXÍVEL, COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO: CLASSE 5, 4X4,0MM², ANTI-CHAMA, COM ISOLAÇÃO (SEM CHUMBO) ATÉ 500V CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2. | Metro | 6700 |
| 66 | 56787 | CABO PP (PARALELO) FLEXÍVEL, COBRE, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO: CLASSE 5, 4X6,0MM², ANTI-CHAMA, COM ISOLAÇÃO (SEM CHUMBO) ATÉ 500V CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 E NBR NM 247-2. | Metro | 8400 |
| 67 | 62018 | CABO QUADRUPLEX 3X16(16)MM² XLPE; TRÊS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADOS, TORCIDOS SOBRE UM CONDUTOR NEUTRO DE SUSTENTAÇÃO. FASES IDENTIFICADAS NA COR PRETA. | METROS | 5000 |
| 68 | 62019 | CABO QUADRUPLEX 3X25(25)MM² XLPE; TRÊS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADOS, TORCIDOS SOBRE UM CONDUTOR NEUTRO DE SUSTENTAÇÃO. FASES IDENTIFICADAS NAS CORES VERMELHA, CINZA E PRETA. | METROS | 5000 |
| 69 | 59962 | CABO QUADRUPLEX 3X35(35)MM² XLPE; TRÊS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADOS, TORCIDOS SOBRE UM CONDUTOR NEUTRO DE SUSTENTAÇÃO. FASES IDENTIFICADAS NAS CORES VERMELHA, CINZA E PRETA. | Metro | 1860 |
| 70 | 53520 | CABO QUADRUPLEX 3X50(35)MM² XLPE; TRÊS CONDUTORES DE ALUMÍNIO ISOLADOS, TORCIDOS SOBRE UM CONDUTOR NEUTRO DE SUSTENTAÇÃO. FASES IDENTIFICADAS NAS CORES VERMELHA, CINZA E PRETA. | Metro | 1800 |
| 71 | 53510 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, BITOLA 1,5 MM² – C/ DUPLA CAPA DE ISOLAÇÃO P/ (0,6/1KV) (HEPR – 90º C); ENCORDOAMENTO CLASSE 5; CABO NÃO HALOGENADO – BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS; CORES: P | Metro | 1200 |
| 72 | 53505 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, BITOLA 10 MM² – C/ DUPLA CAPA DE ISOLAÇÃO P/ (0,6/1KV) (HEPR – 90º C); ENCORDOAMENTO CLASSE 5; CABO NÃO HALOGENADO – BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS; CORES: PR | Metro | 3200 |
| 73 | 53506 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, BITOLA 16 MM² – C/ DUPLA CAPA DE ISOLAÇÃO P/ (0,6/1KV) (HEPR – 90º C); ENCORDOAMENTO CLASSE 5; CABO NÃO HALOGENADO – BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS; CORES: P | Metro | 4250 |
| 74 | 53511 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, BITOLA 2,5 MM² – C/ DUPLA CAPA DE ISOLAÇÃO P/ (0,6/1KV) (HEPR – 90º C); ENCORDOAMENTO CLASSE 5; CABO NÃO HALOGENADO – BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS; CORES: P | Metro | 10600 |
| 75 | 53514 | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, BITOLA 4 MM² – C/ DUPLA CAPA DE ISOLAÇÃO P/ (0,6/1KV) (HEPR – 90º C); ENCORDOAMENTO CLASSE 5; CABO NÃO HALOGENADO – BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS; CORES: PRE | Metro | 2690 |
| 76 | 53499 | CABO UNIPOLAR DE COBRE, BITOLA 1X16 MM² – C/ DUPLA CAPA DE ISOLAÇÃO P/ (0,6/1KV) (HEPR – 90º C); ENCORDOAMENTO CLASSE 2; CABO NÃO HALOGENADO – BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES TÓXICOS; CORES: PRETA, BR | Metro | 3300 |
| 77 | 55449 | CAIXA CONDULETE C/ 5 ENTRADAS ¿ 3/4¿, EM PVC, DEVE INCLUIR TODAS AS TAMPINHAS, COR CINZA, NORMAS NBR 5410 E NBR 15465. | Peça | 860 |
| 78 | 55451 | CAIXA DE COMANDO 500MM X 400MM X 200MM EM CHAPA DE AÇO TRATADA, NA COR BEGE, COM PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA, FLANGE. GRAU DE PROTEÇÃO IP64. BORRACHA DE VEDAÇÃO INJETADA NAS PORTAS E FECHADURA. A | Peça | 230 |
| 79 | 55450 | CAIXA DE MONTAGEM PVC COM TAMPA TRANSPARENTE EM POLICARBONATO, TAMANHO 300X200X170MM. COM PLACA DE MONTAGEM NA COR LARANJA. COM PORTA REMOVÍVEL E ABERTURA DE 180º E FECHADURA. GRAU DE PROTEÇÃO IP 67. | Unid | 20 |
| 80 | 55456 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC 100MM X 100MM, DE SOBREPOR, COM TAMPA E PARAFUSOS, NA COR BRANCA. | Peça | 145 |
| 81 | 55455 | CAIXA DE PASSAGEM EM PVC, COM TAMPA E PARAFUSOS, TAMANHO 150MM X 150MM X 80MM, SOBREPOR, COR BRANCA. | Peça | 260 |
| 82 | 55454 | CAIXA EXTERNA PARA 1 DISJUNTOR PLÁSTICA, NA COR BRANCA. | Peça | 70 |
| 83 | 12658 | CAIXA SOBREPOR 6 ENTRADAS COM TAMPAS PARA CONDULETE EM PVC NA COR CINZA, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE INTERNA 2,3MM, CONFORME NORMAS NBR 15465 | Unid | 1100 |
| 84 | 56791 | CALHA COMERCIAL INTERNA DUPLA COMPLETA E MONTADA COM SUPORTE FIXAÇAO,E LÂMPADAS LED 18 W, BIVOLT (TUBO EM POLICARBONATO), TAMANHO 120 CM. | Peça | 1950 |
| 85 | 56792 | CALHA COMERCIAL INTERNA DUPLA COMPLETA E MONTADA COM SUPORTE FIXAÇAO,E LÂMPADAS LED 9 W , BIVOLT (TUBO EM POLICARBONATO), TAMANHO 60 CM. | Peça | 230 |
| 86 | 56794 | CALHA COMERCIAL INTERNA SIMPLES, COMPLETA E MONTADA COM SUPORTE FIXAÇAO E LAMPADA DE 9 W BIVOLT (TUBO EM POLICARBONATO), TAMANHO 60 CM. | Peça | 50 |
| 87 | 58010 | CAMPAINHA SEM FIO PREPARADA PARA AMBIENTE EXTERNO COM BATERIA 9V | Unid | 10 |
| 88 | 55461 | CANALETA DUPLA BRANCA EM PVC, COM FITA ADESIVA DUPLA FACE, MEDIDAS: 40X16X2000MM | Barra | 230 |
| 89 | 53466 | CANALETA PERFURADA PLASTICA PARA PAINEIS ELETRICOS; COM TAMPA; PVC; COR CINZA; TAMANHO 30X30MM; COMPRIMENTO 2000MM. | Barra | 230 |
| 90 | 53467 | CANALETA PERFURADA PLASTICA PARA PAINEIS ELETRICOS; COM TAMPA; PVC; COR CINZA; TAMANHO 30X50MM; COMPRIMENTO 2000MM. | Barra | 150 |
| 91 | 53468 | CANALETA PERFURADA PLASTICA PARA PAINEIS ELETRICOS; COM TAMPA; PVC; COR CINZA; TAMANHO 50X50MM; COMPRIMENTO 2000MM. | Barra | 185 |
| 92 | 16382 | CANALETA PISO 3 VIAS CINZA SEMI-ABERTA 110X80 | Unid | 720 |
| 93 | 18969 | CANALETA SISTEMA X, BARRA DE 2,00M MEDIDAS: 20X10X2000MM – COM FITA AUTO ADESIVA | Barra | 900 |
| 94 | 55462 | CANALETA TRIPLA BRANCA, MEDIDAS: 50X20X2000MM, COM FITA AUTO ADESIVA, DUPLA FACE. | Barra | 20 |
| 95 | 28855 | CANETA DETECTOR TENSÃO FASES SEM CONTATO COM PILHAS AAA | Unid | 80 |
| 96 | 58042 | CAPACITOR DOIS FIOS PARA USO EM VENTILADOR 250VAC +/- 5% 1,5 UF | Unid | 80 |
| 97 | 58041 | CAPACITOR DOIS FIOS PARA USO EM VENTILADOR 250VAC +/- 5% 10 UF | Unid | 90 |
| 98 | 58043 | CAPACITOR DOIS FIOS PARA USO EM VENTILADOR 250VAC +/- 5% 2 UF | Unid | 90 |
| 99 | 58046 | CAPACITOR DOIS FIOS PARA USO EM VENTILADOR 250VAC +/- 5% 5UF | Unid | 90 |
| 100 | 56858 | CARREGADOR BATERIA 12 V / 7A. | Unid | 10 |
| 101 | 47879 | CD 6 DISJUNTORES SOBREPOR PVC | Peça | 15 |
| 102 | 58052 | CD 6/8 DISJUNTORES DIN SOBREPOR PVC COM BARRAMENTOS DE TERRA E NEUTRO | Unid | 20 |
| 103 | 64 | CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO EM MATERIAL METÁLICO, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI A PÓ, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP40, MONTAGEM SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DE COBRE ELETROLÍTICO DE CAPACIDADE MÍNIMA 15 | Unid | 50 |
| 104 | 61993 | CHAVE FUSÍVEL COMPLETA COM BASE TIPO C EM POLIMERO, COM SUPORTE L, 100A CLASSE 15KV. PORTA FUSÍVEL DEVE SER FABRICADO PARA INTERROMPER CORRENTES DE ALTA INTENSIDADE SENDO UTILIZADO PARA MANOBRAS DE ATÉ 300A. ESPECITICAÇÕES DE ACORDO COM GED 1343 E GED 926 DA CPFL | PEÇA | 6 |
| 105 | 61992 | CHAVE FUSÍVEL COMPLETA COM BASE TIPO C EM PORCELANA, COM SUPORTE L, 100A CLASSE 15KV. PORTA FUSÍVEL DEVE SER FABRICADO PARA INTERROMPER CORRENTES DE ALTA INTENSIDADE SENDO UTILIZADO PARA MANOBRAS DE ATÉ 300A. ESPECITICAÇÕES DE ACORDO COM GED 1343 E GED 926 DA CPFL | PEÇA | 6 |
| 106 | 58031 | CONDUITE CORRUGADO SEALTUBO 3/4 SEM ALMA PRETO ROLO 25 MT | Rolo | 25 |
| 107 | 47937 | CONDUTOR FORMADO POR FIOS DE COBRE, SEÇÃO NOMINAL: 2X2,5MM², TÊMPERA MOLE | Metro | 1700 |
| 108 | 47949 | CONDUTOR PARALELO FLEXÍVEL FORMADO POR FIOS DE COBRE, TÊMPERA MOLE | Metro | 1700 |
| 109 | 57976 | CONECTOR BOX 1'' COM PARAFUSO DE AJUSTE | Unid | 870 |
| 110 | 57975 | CONECTOR BOX 3/4 COM PARAFUSO DE AJUSTE | Unid | 870 |
| 111 | 62016 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO POR PERFURAÇÃO DO ISOLANTE PARA REDES E RAMAIS AÉREOS DE BAIXA TENSÃO ATÉ 1KV, TIPO PIERCING, LADO DA REDE 70-240MM2/ 16-120MM2 LADO DA DERIVAÇÃO,DE LIGA DE ALUMÍNIO, PADRÃO RGE SUL, DEVE SER FABRICANTE HOMOLOGADO DE MATERIAIS PARA A REDE DE DISTRIBUIÇÃO, CONFORME GED 16974. | PEÇA | 500 |
| 112 | 58016 | CONECTOR DE EMENDA TIPO WAGO 2 POLOS 0-4MM | Unid | 9000 |
| 113 | 58017 | CONECTOR DE EMENDA TIPO WAGO 2 POLOS 6MM | Unid | 2800 |
| 114 | 58014 | CONECTOR DE EMENDA TIPO WAGO 3 POLOS 0-4MM | Unid | 260 |
| 115 | 58015 | CONECTOR DE EMENDA TIPO WAGO 3 POLOS 6MM | Unid | 225 |
| 116 | 56862 | CONECTOR GENERICO TERMINAL 25 MM PINO CURTO P/ BARRAMENTOS. | Unid | 90 |
| 117 | 56798 | CONECTOR MACHO RJ 11 – PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 70 |
| 118 | 56799 | CONECTOR MACHO RJ 45 CAT 5 E – PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 620 |
| 119 | 58034 | CONECTOR MACHO RJ45 CAT6 | Unid | 1900 |
| 120 | 59948 | CONECTOR OLHAL 10MM² | Unid | 340 |
| 121 | 59949 | CONECTOR OLHAL 16MM² | Unid | 500 |
| 122 | 59945 | CONECTOR OLHAL 2,5MM² | Unid | 2600 |
| 123 | 59950 | CONECTOR OLHAL 25MM² | Unid | 300 |
| 124 | 59951 | CONECTOR OLHAL 35MM² | Unid | 430 |
| 125 | 59946 | CONECTOR OLHAL 4MM² | Unid | 4420 |
| 126 | 59952 | CONECTOR OLHAL 50MM² | Unid | 300 |
| 127 | 59947 | CONECTOR OLHAL 6MM² | Unid | 12700 |
| 128 | 47488 | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO REVESTIDO DE COBRE CIRCULAR 200/240 X Ø1,5 CM | Unid | 10 |
| 129 | 59956 | CONECTOR TIPO GARFINHO 10MM² | Unid | 400 |
| 130 | 59953 | CONECTOR TIPO GARFINHO 2,5MM² | Unid | 2080 |
| 131 | 59955 | CONECTOR TIPO GARFINHO 6MM² | Unid | 2080 |
| 132 | 47771 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 16MM² | Unid | 2440 |
| 133 | 47904 | CONECTOR TIPO PARAFUSO FENDIDO PARA CABO 50 MM² | Unid | 300 |
| 134 | 24540 | CONECTOR TIPO SAK 10MM TRILHO DIN 35 MM | Unid | 90 |
| 135 | 22434 | CONECTOR TIPO SAK 16MM POSTE FINAL TRILHO DIN 35 MM | Unid | 90 |
| 136 | 54598 | CONJUNTO DE TOMADA COMPLETA, CONTENDO: CAIXA DUPLA (4X4) - 114MM X 116MM X 48MM); ESPELHO COM 3 PORTAS; 3 CONECTORES RJ-45 FÊMEA CAT.5E, EM CONFORMIDADE COM A NORMA PARA SEGURANÇA DE INFLAMABILIDADE D | Unid | 1500 |
| 137 | 56828 | CONJUNTO PINO MACHO E FEMEA 2 P+T REFORÇADO COM PRENSA CABO 20A PARA EXTENSÃO | Unid | 2300 |
| 138 | 56863 | CONJUNTO PINO MACHO E FEMEA 2 P+T. REFORÇADO COM PRENSA CABO 10A PARA EXTENSÃO. | Unid | 2500 |
| 139 | 56803 | CONTATORA 3X18A, 220V/60HZ. COM CONTATO AUXILIARES. COM CERTIFICAÇÃO UL, CE E ISO9001. | Unid | 30 |
| 140 | 56804 | CONTATORA 3X32A, 220V/60HZ. COM FIXAÇÃO EM TRILHO. COM CERTIFICAÇÃO UL, CE E ISO9001. | Unid | 40 |
| 141 | 56805 | CONTATORA 3X50A, 220V/60HZ. COM FIXAÇÃO EM TRILHO. COM CERTIFICAÇÃO UL, CE E ISO9001. | Unid | 40 |
| 142 | 56802 | CONTATORA TRIFÁSICA 3 X 9 AMPERES; BOBINA 220VAC/60HZ. COM FIXAÇÃO EM TRILHO. COM CERTIFICAÇÃO UL, CE E ISO9001. | Unid | 20 |
| 143 | 62014 | CRUZETA POLIMERICA PRFV, DIMENSÕES 2000MM X 90MM X 90MM. DEVE ATENDER O QUE ESTÁ NAS NORMAS NBR 15956 E 16946. E SEGUIR ESPECIFICAÇÕES CONFORMA NORMA CPFL GED 10503. DEVE SER ACOMPANHADA COM AS FERRAGENS E PARAFUSOS PARA MONSTAGEM EM POSTE. | PEÇA | 20 |
| 144 | 56807 | CURVA 90° ELETRODUTO CONDULETE 1/2¿ EM PVC NA COR CINZA, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE INTERNA 2,3MM, CONFORME NORMAS NBR 15465 | Unid | 35 |
| 145 | 12683 | CURVA 90° ELETRODUTO CONDULETE ¾” EM PVC NA COR CINZA, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE INTERNA 2,3MM, CONFORME NORMAS NBR 15465 | Unid | 340 |
| 146 | 57964 | CURVA HORIZONTAL 90° PERFILADO 38X38MM | Unid | 175 |
| 147 | 57985 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° ELETROCALHA PERFURADA50X50MM CHAPA DE AÇO 20 | Unid | 100 |
| 148 | 57963 | CURVA VERTICAL EXTERNA90° PERFILADO 38X38MM | Unid | 175 |
| 149 | 5864 | DESENGRIPANTE, LUBRIFICANTE, ANTIFERRUGEM,SPRAY, EMBALAGEM C/ APROX 300 ML | Unid | 200 |
| 150 | 62024 | DETECTOR DE MEDIA TENSÃO POR CONTATO,RANGE DE TENSÃO 3,8KV A 36KV, DEVE CONTER INDICAÇÕES LUMINOSAS E SONORAS E POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL COMPATÍVEL PARA VARA DE MANOBRA. | PEÇA | 1 |
| 151 | 62025 | DETECTOR DE MEDIA TENSÃO POR CONTATO,RANGE DE TENSÃO 70V A 1KV,DEVE CONTER INDICAÇÕES LUMINOSAS E SONORAS E POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL COMPATÍVEL PARA VARA DE MANOBRA. | PEÇA | 1 |
| 152 | 55476 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 20A, PADRÃO DIN/IEC, CAPACIDADE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 5KA EM 220/380VAC, CURVA C, FIXAÇÃO EM TRILHO. | Peça | 700 |
| 153 | 55477 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 25A, PADRÃO DIN/IEC, CAPACIDADE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 5KA EM 220/380VAC, CURVA C, FIXAÇÃO EM TRILHO. | Peça | 350 |
| 154 | 55478 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 32A, PADRÃO DIN/IEC, CAPACIDADE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 5KA EM 220/380VAC, CURVA C, FIXAÇÃO EM TRILHO. | Peça | 350 |
| 155 | 55488 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 63A, PADRÃO DIN/IEC, CAPACIDADE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 5KA EM 220/380VAC, CURVA C, FIXAÇÃO EM TRILHO. | Peça | 10 |
| 156 | 55481 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 100A, PADRÃO DIN/IEC, CAPACIDADE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 5KA EM 220/380VAC, CURVA C, FIXAÇÃO EM TRILHO. | Peça | 20 |
| 157 | 55482 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 32A, PADRÃO DIN/IEC, CAPACIDADE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 5KA EM 220/380VAC, CURVA C, FIXAÇÃO EM TRILHO. | Peça | 60 |
| 158 | 55483 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 40A, PADRÃO DIN/IEC, CAPACIDADE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 5KA EM 220/380VAC, CURVA C, FIXAÇÃO EM TRILHO. | Peça | 60 |
| 159 | 55485 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO DE 63A, PADRÃO DIN/IEC, CAPACIDADE MÍNIMA DE INTERRUPÇÃO 5KA EM 220/380VAC, CURVA C, FIXAÇÃO EM TRILHO. | Peça | 30 |
| 160 | 57983 | ELETROCALHA 100X100X300MM PERFURADA TIPO U COM VIROLA E TAMPA PARAFUSADA BITOLA CHAPA 18 GALVANIZADO | Unid | 1500 |
| 161 | 57981 | ELETROCALHA 50X50X300MM PERFURADA TIPO U COM VIROLA E TAMPA PARAFUSADA BITOLA CHAPA 18 GALVANIZADO | Unid | 1900 |
| 162 | 12101 | ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA E TAMPA PARAFUSADA EM CHAPA 20 DE AÇO SAE 1008/1010, | Unid | 730 |
| 163 | 56812 | ELETRODUTO CONDULETE 1¿X3000MM, EM PVC NA COR CINZA, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE INTERNA 2,3MM, CONFORME NORMAS NBR 15465. | Unid | 1350 |
| 164 | 12624 | ELETRODUTO CONDULETE 3/4”X3000MM, EM PVC NA COR CINZA, ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE INTERNA 2,3MM, CONFORME NORMAS NBR 15465 | Unid | 880 |
| 165 | 47524 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE 1 ½” X 3 METROS COM LUVA | Unid | 870 |
| 166 | 47793 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DE ¾" X 3 METROS COM LUVA | Unid | 970 |
| 167 | 61999 | ELO FUSIVEL 12K DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 12A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954.CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 |
| 168 | 62000 | ELO FUSIVEL 15K DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 15A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954.CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 |
| 169 | 61995 | ELO FUSIVEL 3H DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 3A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954. CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 |
| 170 | 61996 | ELO FUSIVEL 5H DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 5A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954.CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 |
| 171 | 61997 | ELO FUSIVEL 6K DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 6A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954.CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 |
| 172 | 61998 | ELO FUSIVEL 8K DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 8A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954.CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 |
| 173 | 12251 | EMENDA INTERNA COM BASE PERFURADA PARA ELETROCALHA EM CHAPA 20 DE AÇO SAE 1008/1010, CONFORME A NBR 11888-2 E NBR 7013, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, TAMANHO 150X50X200MM. | Unid | 175 |
| 174 | 57965 | EMENDA INTERNA TIPO I AÇO GALVANIZADO 38X38MM | Unid | 520 |
| 175 | 57966 | EMENDA INTERNA TIPO L AÇO GALVANIZADO 38X38MM | Unid | 175 |
| 176 | 57967 | EMENDA INTERNA TIPO T AÇO GALVANIZADO 38X38MM | Unid | 175 |
| 177 | 62003 | EMENDA PRÉ-FORMADA PARA CABOS CA 1/0 AWG, DE ACORDO COM ESPECIFICIFICAÇÕES TECNICAD CPFL GED 17752. | PEÇA | 6 |
| 178 | 62006 | EMENDA PRÉ-FORMADA PARA CABOS CAA 1/0 AWG, DE ACORDO COM ESPECIFICIFICAÇÕES TECNICAD CPFL GED 17752. | PEÇA | 6 |
| 179 | 62007 | EMENDA PRÉ-FORMADA PARA CABOS CAA 2 AWG, DE ACORDO COM ESPECIFICIFICAÇÕES TECNICAD CPFL GED 17752. | PEÇA | 6 |
| 180 | 62005 | EMENDA PRÉ-FORMADA PARA CABOS CAA 4 AWG, DE ACORDO COM ESPECIFICIFICAÇÕES TECNICAD CPFL GED 17752. | PEÇA | 6 |
| 181 | 62004 | EMENDA PRÉ-FORMADA PARA CABOS CAA 4/0 AWG, DE ACORDO COM ESPECIFICIFICAÇÕES TECNICAD CPFL GED 17752. | PEÇA | 6 |
| 182 | 47525 | EXTENSÃO TRIPLA 2P T 5M - CABO PPP 3X0,75MM2 - PRETA | Unid | 30 |
| 183 | 47526 | FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADAS 2P T | Unid | 485 |
| 184 | 53463 | FILTRO SUPRESSOR DE RUIDOS 220 V | Unid | 10 |
| 185 | 56855 | FIO DE ESTANHO PARA SOLDA 1,5MM 60X40 469 WORKER – 500GR. | Unid | 20 |
| 186 | 47700 | FIO FE AA 80 PARA TELEFONE, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E NBR 10 | Metro | 4300 |
| 187 | 62015 | FIO NU DE ALUMINIO PARA AMARRAÇÃO 4 AWG, UTILIZADO EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO. DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES CPFL GED 957. | METROS | 100 |
| 188 | 6344 | FITA ISOLANTE DE ALTA TENSÃO, TIPO AUTOFUSÃO, COR PROPILENO (EPR), PARA ISOLAÇÃO DE FIOS E CABOS COM CLASSE DE TENSÃO DE ISOLAMENTO ATÉ 69.0000V, ESPESSURA 0,76MM, LARGURA 19MM, COMPRIMENTO 10M, CLASS | Unid | 240 |
| 189 | 47797 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA COR AMARELA; ANTI-CHAMA; ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E MECÂNICA; ATÉ 750V | Unid | 120 |
| 190 | 47800 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA COR AZUL; ANTI-CHAMA; ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E MECÂNICA; ATÉ 750V | Unid | 110 |
| 191 | 47801 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA COR VERDE; ANTI-CHAMA; ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E MECÂNICA; ATÉ 750V | Unid | 110 |
| 192 | 47804 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA COR VERMELHA; ANTI-CHAMA; ALTA RESISTÊNCIA ELÉTRICA E MECÂNICA; ATÉ 750V | Unid | 110 |
| 193 | 58054 | FITA ISOLANTE PLÁSTICA: ANTI-CHAMA; CLASSE A;19MMX20M ESPESSURA MINIMA 0.18MM,USO PROFISSIONAL RESISTENTE A.UV, COM EMBALAGEM | Unid | 2200 |
| 194 | 12470 | GANCHO CURTO PARA PERFILADO 38X38MM EM CHAPAS DE AÇO CARBONO SAE 1008/1010, CONFORME NORMAS NBR 11888-2 E NBR 7013, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO | Unid | 520 |
| 195 | 12173 | GANCHO VERTICAL PARA ELETROCALHA EM CHAPA 20 DE AÇO SAE 1008/1010, CONFORME A NBR 11888-2 E NBR 7013, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, TAMANHO 150X50MM. | Unid | 520 |
| 196 | 12477 | GRAMPO “C” 3/8" PARA PERFILADO 38X38MM EM CHAPAS DE AÇO CARBONO SAE 1008/1010, CONFORME NORMAS NBR 11888-2 E NBR 7013, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO | Unid | 10 |
| 197 | 47870 | GRAMPOS ISOLADOS CAIXA COM NO MINIMO 25 UNIDADES | Caixa | 10 |
| 198 | 58033 | GUIA PASSA FIO PROFISSIONAL PLASTICO COM ALMA AÇO 15 MT 100KG | Rolo | 25 |
| 199 | 53538 | HASTE TERRA EM AÇO COBREADO 5/8" X 2,40M C/ CONECTOR PARA ATERRAMENTO | Peça | 15 |
| 200 | 47808 | INTERRUPTOR DUPLO CINZA PARALELO - C/ PLACA | Peça | 1880 |
| 201 | 47809 | INTERRUPTOR DUPLO CINZA SIMPLES 1 TOMADA 2P T 10A - C/ PLACA | Peça | 590 |
| 202 | 47817 | INTERRUPTOR EXTERNO CAMPAINHA | Peça | 20 |
| 203 | 25055 | INTERRUPTOR SIMPLES DUPLO EMBUTIR -C/ PLACA | Peça | 350 |
| 204 | 24326 | INTERRUPTOR SIMPLES EMBUTIR COM PLACA | Unid | 50 |
| 205 | 24831 | INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES EMBUTIR - C/ PLACA | Unid | 175 |
| 206 | 58024 | INTERUPTOR SIMPLES PARA ELETRODUTO CONDULETE SOBREPOR PVC 3/4 COM TAMPA ESPELHO INTERUPTOR SIMPLES | Unid | 360 |
| 207 | 62364 | INVERSOR DE FREQUÊNCIA com ; Saída Digital 1 Saída coletor aberto 1~220V – 0.4 KW à 1.5 KW 3~220V – 0.4 KW à 75 KW 3~380V – 0.75 KW à 37 KW Comunicação RS485 MODBUS 7 Entradas Digitais Configuráveis V/F ¦ Sensorless Vector Control (SVC) Speed Sensor Vector Control (FVC) 1 Saída coletor aberto de alta frequência 1 Entrada Analógica de tensão 0-10V 1 Entrada Analógica de tensão 0-10V ou corrente 4-20mA 2 Saídas Analógicas de tensão 0-10V ou corrente 4-20mA | UN | 5 |
| 208 | 47554 | ISOLADOR EM PVC COM PREGOS 48 X 48 | Peça | 45 |
| 209 | 47825 | ISOLADOR OLHAL PEQUENO | Peça | 90 |
| 210 | 62002 | ISOLADOR TIPO PINO COM FERRAGEM, APLICAÇÃO EM CLASSE DE TENSÃO 15 KV, PARA USO EXTERNO. COM ESPEFICICAÇÕES DE ACORDO COM GED 2903 DA CPFL. | PEÇA | 6 |
| 211 | 56823 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica 20W, com as seguintes características: base: E-27; fluxo luminoso: 1200 lm ou maior; temperatura de cor: 6.500ºK +- 10%; índice de reprodução de cores: 80 ou maior; diâmetro: 52mm (+ou 5%);comprimento total de 1. | Peça | 10 |
| 212 | 56824 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica 24W, com as seguintes características: base: E-27; fluxo luminoso: 1200 lm ou maior; temperatura de cor: 6.500ºK +- 10%; índice de reprodução de cores: 80 ou maior; vida mediana 8000 horas ou maior. | Peça | 10 |
| 213 | 55508 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica 46W, com as seguintes características: base: E-27; fluxo luminoso: 2800 lm ou maior; temperatura de cor: 6500ºK +- 10%; índice de reprodução de cores: 80 ou maior; vida mediana 6000 horas ou maior, com certificação, Inmetro, garantia mínima 01 ano. | Peça | 100 |
| 214 | 10410 | Lâmpada fluorescente compacta eletrônica com no mínimo 58W, com as seguintes características: base: E-40; fluxo luminoso: 1200 lm ou maior; temperatura de cor: 6500ºK +- 10%; 5U ou espiral; 220 Volts; índice de reprodução de cores:80 ou maior; vida mediana 8000hs ou maior. | Unid | 75 |
| 215 | 61987 | Lâmpada LED E27 7W temperatura 3000K 100 a 240V 60Hz | Unid | 10 |
| 216 | 61986 | Lâmpada LED modelo Halopim 2W 220V 60Hz 3000K | Unid | 10 |
| 217 | 56826 | Lâmpada LED tubular 18w (tubo em policarbonato), em Formato T8, de 120 cm, compatível com conectores de lâmpadas T8 fluorescentes convencionais; Fluxo luminoso igual ou superior a 1.800 lumens; Vida útil mínima de 20.000 horas; Temperatura de cor 6.500K;, Índice de reprodução de cor (IRC) igual ou superior a 80;Fator de potência (FP) igual ou superior 0,9;Funcionamento em 60 Hz e 90 a 240 V, podendo ser bivolt ou forma alternativa, desde que funcione corretamente (dentro das especificações listadas de fluxo luminoso, potência, etc.) à condição operativa de 60 Hz e 90 e 240 V; Cobertura da lâmpada (parte translúcida através da qual se emite a luz) de cor leitosa. | Peça | 4300 |
| 218 | 55517 | LÂMPADA LED TUBULAR, EM FORMATO T8, DE 60 CM, COMPATÍVEL COM CONECTORES DE LÂMPADAS T8 FLUORESCENTES CONVENCIONAIS; FLUXO LUMINOSO IGUAL OU SUPERIOR A 750 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 20.000 HORAS; TEM | Peça | 100 |
| 219 | 55513 | Lâmpada LED, formato Bulbo, potência de 15W, base E27, temperatura de cor 6500K, vida útil mínima 15.000 horas, fluxo luminoso superior a 1.300 lumens, Índice de reprodução de cores igual ou maior que 80, Garantia mínima de 01 ano, com difusor leitoso para controle de ofuscamento e distribuição de luz uniforme, garantia mínima 01 ano. | Peça | 3600 |
| 220 | 56883 | LÂMPADA LED, FORMATO BULBO, POTÊNCIA DE 30W, BASE E27, TEMPERATURA DE COR 6.500K, VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 2.400 LUMENS, COM DIFUSOR LEITOSO PARA CONTROLE DE OFUSCAMENTO | Unid | 1095 |
| 221 | 55514 | LÂMPADA LED, FORMATO BULBO, POTÊNCIA DE 50W, BASE E27, TEMPERATURA DE COR 6.500K, VIDA ÚTIL MÍNIMA 25.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 4.500 LUMENS, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IGUAL OU MAIOR QU | Peça | 340 |
| 222 | 55512 | LÂMPADA LED, FORMATO BULBO, POTÊNCIA DE 9W, BASE E27, TEMPERATURA DE COR 6500K, VIDA ÚTIL MÍNIMA 15.000 HORAS, FLUXO LUMINOSO SUPERIOR A 800 LUMENS, ÍNDICE DE REPRODUÇÃO DE CORES IGUAL OU MAIOR QUE 80 | Peça | 2150 |
| 223 | 56882 | LANTERNA PARA CABEÇA RECARREGÁVEL. COM CLIP DE FIXAÇÃO PARA CAPACETE E FITA ELÁSTICA PARA FIXAÇÃO NA CABEÇA. CORPO EM ABS EMBORRACHADO. DEVE POSSUIR 3 OPÇÕES DE ILUMINAÇÃO, DEVE ACOMPANHAR BATERIAS DE | Unid | 100 |
| 224 | 60764 | LIMPA CONTATOS SPRAY | Unid | 120 |
| 225 | 61985 | Luminária de embutir Dicroica branco foco móvel 220V com spot embutir Led 5W Branco Quente redondo cor branco quente 3000K 220V com suporte quadrado tensão 85-240V 60Hz | Unid | 30 |
| 226 | 61984 | Luminária de embutir dupla dicroica branco foco móvel 220v com Led 5w Branco Quente redondo cor branco quente 3000k tensão 85-240v 60Hz | Unid | 30 |
| 227 | 53531 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR LED; POTÊNCIA: 45W; PRODUZIDA EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA PELO SISTEMA ELETROSTÁTICO A PÓ; COR BRANCA; REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE AL | Unid | 170 |
| 228 | 50890 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR OU PENDENTE COMPLETA, COM LÂMPADAS FLUORESCENTES 2X54W; TL5; SISTEMAS ÓPTICOS DIFUSOR (PC); REATOR ELETRÔNICO 220V-60/50HZ: (EB); MATERIAIS E ACABAMENTOS: CORPO EM FIBRA DE VIDRO | Unid | 80 |
| 229 | 53526 | LUMINÁRIA HERMÉTICA LED INDICADA PARA USO EM AMBIENTES AGRESSIVOS COM UMIDADE, VAPOR E POEIRA; POTÊNCIA 40W; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100 A 240VAC; FATOR DE POTENCIA MAIOR QUE 0.9; COM LEDS DE ALTA PERF | Unid | 580 |
| 230 | 56872 | LUVA PARA ELETRODUTO DE ENCAIXE SEM ROSCA 3/4”. | Peça | 350 |
| 231 | 28079 | LUZ DE EMERGÊNCIA 30 LEDS SMD, CONSUMO MÁXIMO DE 2W, BIVOLT,TEMPERATURA DE COR DE 6400K,FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 50LM E MÁXIMO DE 98LM, VIDA ÚTIL DE 30.000 HORAS, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO CONTRA DEFEI | Unid | 10 |
| 232 | 56842 | MINI CONTATOR AUXILIAR, BOBINA 220VCA, CORRENTE DE 7A, CONTATOS 3NA 1NF, FIXAÇÃO EM TRILHO DIN. CERTIFICAÇÃO UL, CE E ISO 9001. | Unid | 10 |
| 233 | 58035 | MODULO TOMADA RJ45 FEMEA CAT 6 | Unid | 130 |
| 234 | 62028 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, 380V – 60HZ POTÊNCIA ESTIMADA 10,0 CV , ALTURA MANOMÉTRICA MINIMA 48 MCA , VAZÃO MÍNIMA = 40 – M3/H. BITOLA DA TUBULAÇÃO SUCÇÃO E RECALQUE 2 1/2” X 2 1/2”. PARA SER UTILIZADA EM CHAFARIZ. | PEÇA | 2 |
| 235 | 62027 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, 380V – 60HZ POTÊNCIA ESTIMADA 5,0 CV , ALTURA MANOMÉTRICA MINIMA 40 MCA , VAZÃO = 25 – 5 M3/H. BITOLA DA TUBULAÇÃO SUCÇÃO E RECALQUE 2 1/2” X 2 1/2”. PARA SER UTILIZADA EM CHAFARIZ. | PEÇA | 10 |
| 236 | 62029 | MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, ELÉTRICA, TRIFÁSICA, 380V, POTÊNCIA ESTIMADA 3,0 CV. VAZÃO MÁXIMA: 32,700 L/H PARA 16 MCA(METROS) E , VAZÃO MÍNIMA: 21,000 L/H PARA 22 MCA(METROS). BITOLA DA TUBULAÇÃO SUCÇÃO (ENTRADA): 2 POL. (BSP) E RECALQUE (SAÍDA): 2 POL. | PEÇA | 2 |
| 237 | 11151 | MOTOR P/ PORTAO DE CORRER COM 2 CONTROLES | Unid | 90 |
| 238 | 58056 | NIVEL A LASER AUTOMÁTICO COM ALCANCE 15M | Unid | 10 |
| 239 | 59964 | NOBREAK 1200VA - TENSÃO DE ENTRADA: 220V - TENSÃO DE SAÍDA :110V - FORMA DE ONDA: SEMI-SENOIDAL OU SENOIDAL - BATERIA ESTACIONÁRIA 45AH INTERNA OU MAIOR - PLUGUES DE ENTRADA E SAÍDAS PADRÃO NBR14136; | Unid | 35 |
| 240 | 58058 | NOBREAK 600W - TENSÃO DE ENTRADA: 220V - TENSÃO DE SAÍDA :110V - FORMA DE ONDA SENOIDAL - PLUGUE DE ENTRADA E SAÍDAS PADRÃO NBR14136 | Unid | 20 |
| 241 | 61988 | Painel embutir quadrado em LED 30W 6500K mínimo 2400 lumens tensão nominal 220V 60Hz | Unid | 10 |
| 242 | 57956 | PAINEL LED QUADRADO 12W, ALIMENTAÇÃO 220V DE EMBUTIR, BRANCO FRIO | Unid | 15 |
| 243 | 56869 | PAINEL LED QUADRADO 18W BIVOLT 6.000K , ALIMENTAÇÃO 220VAC DE SOBREPOR. | Unid | 550 |
| 244 | 56868 | PAINEL LED QUADRADO 24W BIVOLT 6.000K ALIMENTAÇÃO 220VAC DE SOBREPOR. | Unid | 470 |
| 245 | 62001 | PARA RAIO POLIMERICO 15KV 10KA COM SUPORTE L. DEVE ATENDER AS NORMAS ABNT NBR 16050 E ANSI C62.11 E ATENDER A NORMA CPFL GED 3225. | PEÇA | 6 |
| 246 | 48101 | PARAFUSO 3,5 X 15MM | Unid | 1370 |
| 247 | 56875 | PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4,2 X 13 MM PARA TELHAS METÁLICAS. | Unid | 2600 |
| 248 | 56876 | PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILLIPS 4,2 X 25 MM PARA TELHAS METÁLICAS. | Unid | 2200 |
| 249 | 50963 | PARAFUSO EM AÇO INOX 1/2” X 1” C/ PORCA, ARRUELA | Unid | 780 |
| 250 | 47847 | PARAFUSO GALVANIZADO ½ X 25" CM, COM PORCA E ARRUELA | Unid | 35 |
| 251 | 59959 | PARAFUSO LENTILHA COM TRAVA 1/4X1/2 COM PORCA 1/4 E ARRUELA LISA 1/4 | Unid | 15000 |
| 252 | 4024 | PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA 6MM | Unid | 18700 |
| 253 | 7269 | PARAFUSO PHILIPS PARA BUCHA 8MM | Unid | 1700 |
| 254 | 36339 | PATCH CORD AZUL/CINZA - 1,5M | Unid | 10 |
| 255 | 57961 | PERFILADO TRILHO PERFURADO BARRA 6MT 38X38MM | Barra | 690 |
| 256 | 55523 | PILHA ALCALINA 9V, C/ 1 UNIDADE, SELO DO INMETRO, CONFORME ART.3º DA RESOLUÇÃO Nº401/2008. | Peça | 50 |
| 257 | 55519 | PILHA ALCALINA PALITO AAA, 1,5V, C/ 4 UNIDADES, SELO DO INMETRO, CONFORME ART.3º DA RESOLUÇÃO Nº401/2008. | Peça | 1300 |
| 258 | 53636 | PILHA ALCALINA PARA CONTROLE DE ALARME 12V A23 | Unid | 120 |
| 259 | 55520 | PILHA ALCALINA TAMANHO GRANDE D, 1,5V, C/ 2 UNIDADE, SELO DO INMETRO, CONFORME ART.3º DA RESOLUÇÃO Nº401/2008. | Peça | 90 |
| 260 | 55521 | PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIO C, 1,5V, C/ 2 UNIDADES, SELO DO INMETRO, CONFORME ART.3º DA RESOLUÇÃO Nº401/2008. | Peça | 90 |
| 261 | 55522 | PILHA ALCALINA TAMANHO PEQUENO AA, 1,5V, C/ 4 UNIDADES, SELO DO INMETRO, CONFORME ART.3º DA RESOLUÇÃO Nº401/2008. | Peça | 1060 |
| 262 | 9181 | PILHA BOTAO MEDIA CR 2032 | Peça | 430 |
| 263 | 59925 | PILHA REGARREGÁVEL AA 1,2 NI-MH CORRENTE MÍNIMA 2000 MA/H | Peça | 50 |
| 264 | 56891 | PLAFONIER PP BRANCO SOQUETE/BOCAL E-27 EM PORCELANA, POTÊNCIA MÁXIMA 100W, TENSÃO 127-240V, CORRENTE 4A. | Unid | 170 |
| 265 | 61994 | PORTA FUSIVEL CARTUCHO 15KV/100A. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM GED 1343 E GED 926 DA CPFL. | PEÇA | 6 |
| 266 | 53449 | POSTE DE CONCRETO PADRÃO 7,5M, MULTI 100 C/ CAIXA MEDIDOR ACOPLADA, CAIXA DE PROTEÇÃO NA PARTE DE TRÁS DO POSTE, TRIFÁSICA, CATEGORIA C10, SAÍDA SUBTERRÂNEA, RESISTÊNCIA 200DAN, COM DPS CLASSE 2, 275 | Unid | 10 |
| 267 | 53447 | POSTE DE CONCRETO PADRÃO 7,5M, MULTI 100 C/ CAIXA MEDIDOR ACOPLADA, CAIXA DE PROTEÇÃO NA PARTE DE TRÁS DO POSTE, TRIFÁSICA, CATEGORIA C8, SAIDA AÉREA, RESISTÊNCIA 200DAN, CONFORME EXIGÊNCIA RGESUL | Unid | 10 |
| 268 | 53448 | POSTE DE CONCRETO PADRÃO 7,5M, MULTI 100 C/ CAIXA MEDIDOR ACOPLADA, CAIXA DE PROTEÇÃO NA PARTE DE TRÁS DO POSTE, TRIFÁSICA, CATEGORIA C8, SAÍDA SUBTERRÂNEA, RESISTÊNCIA 200DAN, COM DPS CLASSE 2, 275V | Unid | 10 |
| 269 | 53441 | POSTE SEÇÃO QUADRADA; GALVANIZADO DE 7,5 M; C/ CAIXA MEDIDOR ACOPLADA; MONOFÁSICO; CATEGORIA A3; SAÍDA AÉREA; RESISTÊNCIA MÍNIMA 90DAN; COM DPS CLASSE 2, 275V, COM FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35; CAIXA DE P | Unid | 10 |
| 270 | 53444 | POSTE SEÇÃO QUADRADA; GALVANIZADO DE 7,5 M; C/ CAIXA MEDIDOR ACOPLADA; TRIFÁSICO; CATEGORIA C8; SAÍDA AÉREA; RESISTÊNCIA MÍNIMA 90DAN;COM DPS CLASSE 2, 275V, COM FIXAÇÃO EM TRILHO DIN 35; CAIXA DE PR | Unid | 7 |
| 271 | 58060 | PRESSURIZADOR DE ÁGUA FRIA (BOMBA PULMÃO) - POTENCIA 1/2CV - VAZÃO 42 L/MIN - TENSÃO 220V | Unid | 25 |
| 272 | 54569 | PROJETOR DE LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 100W: CORPO EM ALUMÍNIO; SUPORTE PARA FIXAÇÃO ARTICULÁVEL; DIFUSOR DE VIDRO; COMPOSTA POR LED´S DE POTÊNCIA, MONTADOS EM DISSIPADORES EM ALUMÍNIO EM MÓDULOS/CONJUNTO | Unid | 790 |
| 273 | 54570 | PROJETOR DE LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 200W: CORPO EM ALUMÍNIO; SUPORTE PARA FIXAÇÃO ARTICULÁVEL; DIFUSOR DE VIDRO; COMPOSTA POR LED´S DE POTÊNCIA, MONTADOS EM DISSIPADORES EM ALUMÍNIO EM MÓDULOS/CONJUNTO | Unid | 1060 |
| 274 | 54571 | PROJETOR DE LED POTÊNCIA MÁXIMA DE 300W: CORPO EM ALUMÍNIO; SUPORTE PARA FIXAÇÃO ARTICULÁVEL; DIFUSOR DE VIDRO; COMPOSTA POR LED´S DE POTÊNCIA, MONTADOS EM DISSIPADORES EM ALUMÍNIO EM MÓDULOS/CONJUNTO | Unid | 1300 |
| 275 | 58039 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL METALICO P/12 DISJUNTOR DIN | Unid | 160 |
| 276 | 61350 | RACK PARA SERVIDORES 32U | Unid | 20 |
| 277 | 15927 | REATOR ELETRÔNICO: PARTIDA RÁPIDA OU INSTANTÂNEA PARA UMA LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 32W, TENSÃO 220V, COM TOLERÂNCIA EM RELAÇÃO A VARIAÇÃO DE TENSÃO DE +/-10%, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,97, FATOR | Unid | 10 |
| 278 | 62365 | Rele térmico faixa de ajuste 10 a 15 amperes | PÇ | 5 |
| 279 | 62366 | Rele térmico faixa de ajuste 12 a 18 amperes | PÇ | 5 |
| 280 | 62367 | Rele térmico faixa de ajuste 17 a 23 amperes | PÇ | 5 |
| 281 | 62368 | Rele térmico faixa de ajuste 23 a 32 amperes | PÇ | 5 |
| 282 | 62369 | Rele térmico faixa de ajuste 32 a 40 amperes | PÇ | 5 |
| 283 | 62370 | Rele térmico faixa de ajuste 6 a 10 amperes | PÇ | 5 |
| 284 | 62371 | Rele de comando a distância para controle de poços : Controle de nivel superior e inferior Montagem em trilho DIN Tensao de trabalho 220 volts | UN | 50 |
| 285 | 53492 | RELÉ DE CONTROLE DE NÍVEL SUPERIOR E INFERIOR; TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 12VCC | Unid | 5 |
| 286 | 62372 | Rele falta de fase 380 volts, ajuste de maxima e minima tensao com controle de inversao de fases fixaçao em trilho DIN | PÇ | 50 |
| 287 | 53262 | RELÉ FOTOELÉTRICO: COM SISTEMA DE ACIONAMENTO TIPO TÉRMICO; CONTATOS DE ENCAIXE EM LATÃO ESTANHADO; INTERCAMBIÁVEL PARA ENCAIXE E ADERÊNCIA EM QUALQUER TIPO DE BASE PADRÃO ABNT; PARA USO NA ILUMINAÇÃO | Unid | 25100 |
| 288 | 53494 | RELE FOTOELETRÔNICO COMPACTO; BIVOLT; POTÊNCIA 1000W; RESISTE À CHUVA E UMIDADE. | Unid | 3340 |
| 289 | 4840 | RELE PROGRAMAVEL DIGITAL DIARIO/ SEMANAL,COM VISOR LCD, BATERIA RECAREGAVEL(200 HORAS) 110/220V-50/60HZ 10A 250VCA, FIXAÇÃO ATRAVES DE TRILHO DIN | Unid | 35 |
| 290 | 62373 | Rele sequiencia de fase alimentaçao 380 volts | PÇ | 50 |
| 291 | 55526 | RESISTÊNCIA PARA TORNEIRA ELÉTRICA 5.400W, O MODELO DA TORNEIRA SERÁ SOLICITADO NO PEDIDO. | Unid | 10 |
| 292 | 56837 | ROLOS DE FITA DE AÇO INOX AISI 304 DE 3/4" X 19 MM DE LARGURA X 0,5 MM DE ESPESSURA X 30 METROS E FECHOS DE AÇO INOX DENTADO ¾ (CONTENDO 100 UNIDADES) QUE SÃO USADOS GERALMENTE EM CONJUNTO COM A MÁQU | caixa | 20 |
| 293 | 17984 | ROTULADOR ELETRÔNICO | Unid | 25 |
| 294 | 62374 | Sensor de nivel aguá tipo pendulo | PÇ | 30 |
| 295 | 55615 | SENSOR MAGNETIICO ABERTURA DE SOBREPOR COM FIO E IMÃ | Unid | 150 |
| 296 | 58037 | SERRA COPO DIAMANTADA 30MM COM HASTE E PINO GUIA ENGATE RAPIDO | Pacote | 10 |
| 297 | 62375 | SOFT STARTER COM: Controle nas 3 Fases IHM Digital Comunicação Serial RS485 MODBUS 3 Entradas Digitais pré determinadas. 1 Saída Relé Configurável 1 Saída Relé pré determinada para falha 1 Saída Relé para contator by-pass externo 1 Saída Analógica 3~380V – 15 KW à 400 KW Opcional em 220V | UN | 5 |
| 298 | 58055 | SOPRADOR TÉRMICO 2000W COM AJUSTE DE TEMPERATURA | Unid | 10 |
| 299 | 51337 | SPOT DUPLO – E-27 – PORCELANA | Unid | 180 |
| 300 | 57972 | SUPORTE MÃO FRANCESA PERFILADO 150MM | Unid | 1560 |
| 301 | 57973 | SUPORTE MÃO FRANCESA PERFILADO 50MM | Unid | 2500 |
| 302 | 58011 | TAMPA CEGA BRANCA DE EMBUTIR 4X2 | Unid | 870 |
| 303 | 58012 | TAMPA CEGA BRANCA DE EMBUTIR 4X4 | Unid | 520 |
| 304 | 59944 | TAMPA CEGA REDONDA PARA TETO COR BRANCA | Unid | 340 |
| 305 | 12155 | TE VERTICAL DESCIDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA E TAMPA PARAFUSADA EM CHAPA 20 DE AÇO SAE 1008/1010, CONFORME A NBR 11888-2 E NBR 7013, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, TAMANHO 150X50MM, COM PARAFUS | Unid | 230 |
| 306 | 12147 | TE VERTICAL SUBIDA PARA ELETROCALHA PERFURADA COM VIROLA E TAMPA PARAFUSADA EM CHAPA 20 DE AÇO SAE 1008/1010, CONFORME A NBR 11888-2 E NBR 7013, COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, TAMANHO 150X50MM, COM PARAFUSO | Unid | 230 |
| 307 | 55610 | TERMINAL TIPO SAPATA 16 MM | Peça | 210 |
| 308 | 55611 | TERMINAL TIPO SAPATA 25 MM | Peça | 220 |
| 309 | 55612 | TERMINAL TIPO SAPATA 35 MM | Peça | 260 |
| 310 | 59961 | TERMINAL TIPO SAPATA 50 MM. | Peça | 170 |
| 311 | 29091 | TESTADOR DE CABOS | Unid | 30 |
| 312 | 61351 | TOMADA 10 AMPERES MODULAR COM BASTIDOR 3 POSTOS E CONDULETE DE PVC ¾, SOBREPOR COM 2 ADAPTADORES DE SAÍDA. | Peça | 3400 |
| 313 | 56816 | TOMADA 10 AMPERES MODULAR COM CAIXA 1 POSTO SISTEMA X | Peça | 630 |
| 314 | 56817 | TOMADA 10 AMPERES MODULAR COM CAIXA 3 POSTOS E MODULOS CEGOS , SISTEMA X | Peça | 1300 |
| 315 | 62017 | TOMADA DE SOBREPOR 3 PINOS 2P + T EM PORCELANA CORRENTE NOMINAL DE 20 AMPERES, TENSÃO NOMINAL DE 220V. DEVE TER MININO DOIS PONTOS DE FIXAÇÃO, ACOMPANHAR DOIS PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO | PEÇA | 1000 |
| 316 | 26798 | TOMADA DUPLA 2P+T 10A EMBUTIR - C/ PLACA | Peça | 1800 |
| 317 | 5087 | TOMADA DUPLA 2P+T 20A EMBUTIR - C/ PLACA | Peça | 1800 |
| 318 | 5088 | TOMADA EXTERNA DE SOBREPOR, UNIVERSAL, 3 PINOS (2P+T), C/ PARAFUSOS 10A | Peça | 1700 |
| 319 | 55531 | TOMADA EXTERNA DE SOBREPOR, UNIVERSAL, 3 PINOS (2P+T), C/ PARAFUSOS 20A, CONFORME NBR 14136. | Peça | 375 |
| 320 | 5103 | TORNEIRA ELETRICA VERSATIL 5500W X 220V BICA MOVEL 3 TEMPERATURAS COM GARANTIA DE 1 ANO | Peça | 230 |
| 321 | 58013 | TRILHO DE FIXAÇÃO DE MONTAGEM ELETRICA DIN PERFURADO AÇO CARBONO 2 METROS | Barra | 30 |
| 322 | 53535 | TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO; FORNECIDO EM METROS; COM FIO GUIA DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO; FABRICADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE SEÇÃO CIRCULAR, COM CORRUGAÇÃO HELI | Metro | 290 |
| 323 | 53536 | TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL 4 POLEGADAS DE DIÂMETRO; FORNECIDO EM METROS; COM FIO GUIA DE ARAME DE AÇO GALVANIZADO; FABRICADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) DE SEÇÃO CIRCULAR, COM CORRUGAÇÃO HELI | Metro | 100 |
| 324 | 53594 | TUBO CORRUGADO REFORÇADO ¾”, EM METROS; NÃO DEVE PROPAGA CHAMA; CONFORME NBR15465. | Metro | 6300 |
| 325 | 53474 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE ½ POLEGADA. BARRA DE 6 METROS. | Barra | 40 |
| 326 | 53475 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE ¾ POLEGADA. BARRA DE 6 METROS. | Barra | 200 |
| 327 | 62020 | VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA COM ISOLAÇÃO MÍNIMA PARA 15KV ATESTADA ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO. DEVE POSSUIR ALCANCE DE 12 METROS DE EXTENSÃO.POSSUIR PARAFUSO DE APERTO TIPO BORBOLETA EM AÇO. PERMITIR O ACOPLAMENTO DE CABEÇOTES DE MANOBRA E DE UMA SÉRIE DE FERRAMENTAS UNIVERSAIS PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES. COM ESTOJO PARA TRANSPORTE. | PEÇA | 2 |

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1 - Registro de Preços para futuras aquisições parceladas de Material Elétrico nos termos da tabela constante no ANEXO I, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com previsão de início logo após a homologação do processo licitatório.

1.3 –  A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.3.1 – Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 - Resultado do Estudo Técnico Preliminar, constatou-se que o objeto da licitação é necessário para a disponibilização de meios para aquisição de materiais elétricos para a manutenção dos ambientes públicos, realização de obras e prestação de serviços à comunidade, de forma econômica e célere, buscando, assim, a manutenção dos serviços em condições adequadas para o funcionamento das diversas Secretarias do Município.

2.2	 - O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme Id no PCA: 151 (Materiais Elétricos E Eletrônicos Diversos).

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1	- A solução proposta é o registro de preços com empresa especializada para o fornecimento de Material Elétrico, conforme as seguintes especificações / condições:

3.2	- Requisitos do objeto:

3.2.1 – Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações solicitadas.

3.2.2 – Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).

3.2.2.1 - Tais comprovações de conformidade ou certificações, poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são aplicáveis.

3.2.2.2 - Os produtos cuja descrição exijam certificações ou selos do INMETRO, deverão tê-las comprovadas no momento da entrega dos produtos.

3.2.3 – A(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s) reserva(m)-se o direito de, durante a vigência do Registro de Preços e previamente a emissão do empenho, solicitar amostra do(s) produto(s) registrado(s), a fim de verificar a sua qualidade e o atendimento as especificações do edital.

3.2.3.1 - O prazo para apresentação da amostra será de 03 (três) dias úteis, contado a partir da solicitação feita pela(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s).

3.2.3.2 - Não sendo a amostra aprovada pela área técnica da Secretaria ou Órgão requisitante, a empresa poderá fornecer nova amostra para avaliação, a qual será submetida ao mesmo procedimento de análise.

3.2.3.2.1 - Persistindo a reprovação, a Secretaria ou Órgão requisitante, avaliará a aquisição ou não do produto.

4 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 - O objeto deste processo será entregue de forma parcelada, mediante empenho, conforme necessidade do Município de Santa Cruz do Sul.

4.2 - A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que dele poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

4.3 - A empresa deverá fornecer a(s) quantidade(s) solicitada(s) pelo Município, não podendo, portanto, estipular o fornecimento de quantidades mínimas ou máximas.

5 – MODELO DE GESTÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

5.1	- A ata deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2	- As comunicações entre o órgão ou entidade e a empresa detentora da ata devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.3	- O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 - Constituem obrigações da contratada:

a) Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

b) A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade.

c) Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.

d) A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.

e) Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

f) No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).

g) O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade.

6.2 - Constituem obrigações da contratante:

a) O Município se obriga a efetuar o pagamento.

b) A Secretaria Municipal de Fazenda será a Gestora da Ata de Registro de Preços, sendo o Fiscal o servidor da secretaria Requisitante que emitirá o empenho ou outro indicado pela mesma.

7 – FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 – A fiscalização da Ata de Registro de Preços será exercida pelo servidor responsável pela emissão da nota de empenho, ou outro indicado pela Secretaria demandante.

8 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA

8.1 – O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).

8.1.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.

8.2 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou ao constante na descrição dos produtos (Anexo I) contados a partir do recebimento definitivo.

8.2.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

8.2.2 - Durante este período, os reparos e substituições decorrentes da garantia deverão ser realizados pela empresa, sem ônus para o Município, com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a contar da hora da comunicação.

8.2.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.

8.3 – O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

8.4 - O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.

8.5 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado por Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

8.6 – A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.

8.7 – Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

8.8 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.

8.9 –  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.

8.10 – A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).

9 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

9.1 - O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.

9.2 - Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

9.2.1 – Todo e qualquer pagamento poderá ser sustado, se verificada infração à condição ou obrigação estabelecida no Edital, contrato ou na proposta apresentada, e enquanto perdurar o ato/fato/omissão que a tiver motivado, sem direito a posterior reajuste, acréscimo, lucros cessantes, indenização, juros e/ou correção monetária.

9.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.

9.4 - Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:

a)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).

b)Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

d)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;

e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.

9.5 - Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

9.6 - Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

10 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1 - A estimativa de valor da presente contratação será obtida através de elaboração de orçamento prévio a ser elaborado pela Divisão de Orçamento da Central de Licitações.

11 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 - Os recursos orçamentários para fazer frente as despesas do presente processo serão alocados quando da emissão das Notas de Empenho.

ANEXO III

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 035/2025

FORNECEDOR:

O Município de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 95.440.517/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Bruno Cesar Faller, Secretário Municipal de Fazenda, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 035/2025, Processo Administrativo n.º 022/CELIC/SEFAZ/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, e nas quantidades dispostas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS

  - A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras aquisições parceladas de MATERIAIS ELÉTRICOS , conforme especificado do edital de Pregão Eletrônico nº 035/2025 , que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

  - O preço registrado, as especificações mínimas do objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| ... | ... | … | ... | .. |  | ... | ... |

1.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

1.4 – O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).

1.4.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.

1.5 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou ao constante na descrição dos produtos (Anexo I) contados a partir do recebimento definitivo.

1.5.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

1.5.2 - Durante este período, os reparos e substituições decorrentes da garantia deverão ser realizados pela empresa, sem ônus para o Município, com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a contar da hora da comunicação.

1.5.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.

1.6 – Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).

1.6.1 - Tais comprovações de conformidade ou certificações, poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são aplicáveis.

1.6.2 - Os produtos cuja descrição exijam certificações ou selos do INMETRO, deverão tê-las comprovadas no momento da entrega dos produtos.

1.7 – A(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s) reserva(m)-se o direito de, durante a vigência do Registro de Preços e previamente a emissão do empenho, solicitar amostra do(s) produto(s) registrado(s), a fim de verificar a sua qualidade e o atendimento as especificações do edital.

1.7.1 - O prazo para apresentação da amostra será de 03 (três) dias úteis, contado a partir da solicitação feita pela(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s).

1.7.2 - Não sendo a amostra aprovada pela área técnica da Secretaria ou Órgão requisitante, a empresa poderá fornecer nova amostra para avaliação, a qual será submetida ao mesmo procedimento de análise. Persistindo a reprovação, a Secretaria ou Órgão requisitante, avaliará a aquisição ou não do produto.

2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2.1 - O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Fazenda.

2.2 – Demais Órgãos Participantes:

| SECRETARIA / ÓRGÃOS MUNICIPAIS | SIGLA | Nº PEDIDO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador) | SEFAZ | 2025/2790 |
| Procuradoria Geral do Município | PGM | 2025/3148 |
| Secretaria Municipal de Serviços Públicos | SESP | 2025/3393 |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade | SEMASS | 2025/4748 |

2.3 - O objeto deste registro de preços poderá ser requisitado por todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município, conforme sua(s) respectiva(s) dotação(ões) orçamentária(s), informada(s) por ocasião da expedição da(s) nota(s) de empenho(s).

2.4 – Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município.

2.5 – Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador (Secretaria Municipal de Fazenda), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.6 – No caso de existência de reserva técnica no procedimento licitatório, os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços estarão autorizadas a fazer seu uso.

2.7 – Não havendo a reserva técnica ou quando a mesma for totalmente utilizada, não haverá possibilidade de adesão por parte das Secretarias que não participaram inicialmente do registro ou por entidades municipais.

3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, em razão da capacidade de gerenciamento.

3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

4. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com vigência de ____/____/2025  até o dia ___/____/2026.

4.1.1 - A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.1.2 – Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.

4.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.2.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4 - O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.5 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, para fins de formalização da ata de registro de preços serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.

4.7 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.8 - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.9 - O prazo de convocação será de 05 (cinco) dias úteis e poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.10 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.11 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar o segundo colocado e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo.

4.12 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

5.  DO REAJUSTE, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

5.1 - Os preços poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços, nas seguintes situações:

5.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços;

5.1.3 - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

5.2 – Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/21, a requerente deverá comprovar documentalmente o desequilíbrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada, esta deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composição do novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na ocorrência de fatos previsíveis com consequências imprevisíveis, deverá apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Município poderá adotar, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo. Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos.

5.2.1 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

5.2.2 - Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo Município, fica a empresa obrigada ao cumprimento do objeto contratado nas condições pactuadas antes do início da análise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizará inexecução parcial do termo de contrato/ata de registro de preços, implicando na aplicação de sanção prevista no edital e no termo de contrato/ata de registro de preços. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo da solicitação do interessado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo.

5.2.3 - Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos comprobatórios não serão analisados.

5.2.4 - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo a sua utilização para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato/ata de registro de preços que sejam decorrentes de preços propostos durante a licitação ou por fatores previstos no reajustamento (inflação).

5.2.5 – O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado:

a) para os Termos de Contrato, na Procuradoria-Geral do Município, sendo que a análise será de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO dos serviços ou responsável pela elaboração da Planilha Orçamentária do Município, que emitirá parecer técnico e o devolverá, acompanhado dos demais documentos, à Procuradoria-Geral, para a formalização do aditamento contratual, se for o caso.

b) para os casos de Atas de Registro de Preços, junto a Central de Licitações.

5.3 - Decorridos 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços e havendo prorrogação da mesma, será concedido reajuste, adotando-se a variação no período do IPCA, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo.

5.3.1 – O reajuste será calculado com data base a contar da data do orçamento estimado da licitação.

5.3.2 - De maneira análoga, caso o índice oficial utilizado venha a determinar a redução dos valores, serão estendidos à CONTRATANTE, a partir da mesma data base.

5.3.3 - O reajuste será concedido em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços e decorridos 1 (ano) da contratação.

6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

6.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.2 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas., neste caso o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.3 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.4 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.5 - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.6 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

7.1 – O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado nos termos do artigo 194 do Decreto Municipal nº 11.668/23;

7.2 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 184 do Decreto Municipal nº 11.668/23, e quando o fornecedor:

7.2.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.2.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

7.2.3 - Não aceitar manter seu preço registrado; ou

7.2.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

7.3 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

7.4 - O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa do interessado.

7.5 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

7.5.1 - Por razão de interesse público;

7.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.5.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

8. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

8.1 - Considerando as disposições do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

8.2 – Faculta-se à Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, por simples Termo de Apostilamento, de forma unilateral, pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

a) Variação do valor contratual em razão do reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro de preços previstos na Ata de Registro de Preços;

b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas na Ata de Registro de Preços;

c) Alterações na razão ou na denominação social da empresa;

d) Troca de marca de produtos previstos na Ata de Registro de Preços;

e) Cancelamento de itens previstos na Ata de Registro de Preços;

f) Antecipação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;

g) Indicação de dotações orçamentárias;

h) Outras situações análogas, sem alteração do objeto constante da Ata de Registro de Preços.

9. DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta Ata.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1 – Para fins de infrações administrativas e sanções serão observadas as disposições do item 11  do edital.

11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

11.1 – O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.

11.2 – Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

11.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.

11.4 – Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:

11.4.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).

11.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

11.4.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

11.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;

11.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.

11.5 – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

11.6 – Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

12. EMPENHOS

12.1 – O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.

12.2 – A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.

12.3 – Na nota de empenho constará, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto da aquisição ou do serviço, o(s) valor(es), (o)s local(ais) para entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços) e o prazo para entrega.

13 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

13.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, em conformidade com o disposto no item 11 (Condições de Pagamento), desta Ata.

13.2 – A Secretaria Municipal de Fazenda será a Gestora da Ata de Registro de Preços, sendo o Fiscal o servidor da Secretaria Requisitante que emitirá o empenho ou outro indicado pela mesma.

14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

14.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

14.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade.

14.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.

14.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.

14.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

14.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).

14.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no Termo de Referência.

14.8 – Durante toda a execução contratual, se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz. Essa obrigação deverá ser observada, inclusive, por ocasião dos pagamentos.

15. ENTREGA E RECEBIMENTO

15.1 – O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

15.2 - O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.

15.3 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

15.4 – A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.

15.5 – Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

15.6 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.

15.7 –  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.

15.7.1 – Os produtos cuja descrição exijam certificações ou selos do INMETRO, deverão tê-las comprovadas no momento da entrega dos produtos.

15.8 – A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).

16. CONDIÇÕES GERAIS

16.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital ou no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.

16.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

16.3 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

16.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul – RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e ficará sob responsabilidade do órgão gerenciador.

Santa Cruz do Sul, ….. de ………... de 2025

Secretário Municipal de Fazenda			Empresa …..

Bruno Cesar Faller