ANEXO I – Itens, Especificações, Quantitativos e Orçamento Referência

1. Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT prevalecerá a especificação do Edital.

2. ITENS 28 à 88: participação exclusiva de ME/EPP.

3. As marcas de referência não vinculam a participação e nem são obrigatórias, podendo ser cotadas marcas diferentes, foram dispostas apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve interpretar como sendo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada. (TCU, Acórdão 2829/2015, Plenário).

| ITEM | CÓD. | CATMAT | OBJETO | UNID | MARCAS REFERÊNCIA | QUANT | VALOR MÉDIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48189 | 3828 | Acabamento para válvula de descarga base baixa pressão 1 1/2” em metal, cromada | Unid. | Docol, Deca, Censi | 161 | R$ 48,90 | R$ 7.872,90 |
| 2 | 48438 | 13546 | Adaptador p/ ligação ramal predial c/ registro 3/4" x 1/2" em PVC | Unid. | Durin, Precon, Polierg | 1222 | R$ 7,36 | R$ 8.993,92 |
| 3 | 225 | 17408 | Cap Klikso para PVC PBA 3” | Unid. | Amanco, Bugatti, Saint Gobain | 10 | R$ 174,95 | R$ 1.749,50 |
| 4 | 48325 | 4976 | Chuveiro elétrico, 220 V, potência mínima 4000 W | Unid. | Zagonel, Lorenzetti, Fame, Corona | 29 | R$ 36,07 | R$ 1.046,03 |
| 5 | 48338 | 14630 | Colar de tomada de PVC com travas e saída roscável, D= 40mm x ¾" | Unid. | Tigre, Amanco, Plastubos, Krona, Precon | 20 | R$ 25,00 | R$ 500,00 |
| 6 | 59705 | 13546 | Colar tomada PEAD com derivação rosca fêmea 50mm x ¾" (NBR 11821) | Unid. |  | 52 | R$ 8,71 | R$ 452,92 |
| 7 | 48460 | 13546 | Curva 90° de PVC soldável, D= 60mm | Unid. | Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos | 76 | R$ 15,51 | R$ 1.178,76 |
| 8 | 48470 | 8225 | Hidrômetro Multijato taquimétrico, vazão máxima de 3,0 m³/h DN 20 mm (3/4”), com sistema de transmissão magnética, relojoaria seca, fixada na carcaça por anel roscado, separado da parte úmida, leitura direta a 45° através de cilindros ciclométricos sendo 04 roletes pretos para m3 e 02 vermelhos para múltiplos do m3, permitindo giro para leitura de até 360 graus, cúpula de cobre e vidro ou policarbonato com alta resistência aos impactos e excelente transparência, cinta metálica anti-fraude, incluindo conexões (duas porcas,dois tubetes curtos e duas guarnições), conforme portaria INMETRO 246/2000, ABNT NM 212 (Mercosul), NBR 8194, garantia mínima de 03 anos. | Unid. | Lao, Saga, Woltmann | 182 | R$ 139,65 | R$ 25.416,30 |
| 9 | 161 | 8225 | Hidrômetro tipo unijato vazão nominal (Qn) 0,75 m3/h, diâmetro nominal (DN) 3/4" – 20mm, classe metrológica B; comprimento do medidor sem conexões 190mm, pintura epóxi na cor azul; transmissão magnética; blindagem magnética; relojoaria tipo seca hermeticamente selada, inclinada, com possibilidade de leitura a 45 graus; relojoaria giratória, com ou sem limitador de fim de curso; devem atender todos os pré-requisitos da Portaria 246/00 do INMETRO e NM 212 (Mercosul); carcaça com liga com no mínimo 60% de cobre; cúpula em policarbonato ou vidro protegida por cinta metálica em aço inoxidável anti fraude ao longo de seu perímetro; com conexões (porcas, tubetes e guarnições) todas confeccionadas em latão. Garantia mínima de 2 anos; APRESENTAR CÓPIA DA PORTARIA DE APROVAÇAO DE MODELO JUNTO AO INMETRO. | Unid. | Lao, Saga, Woltmann | 1740 | R$ 160,80 | R$ 279.792,00 |
| 10 | 48649 | 13546 | Joelho 90° PVC soldável (azul) e com bucha de latão 3/4"x 25mm | Unid. | Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos | 350 | R$ 3,67 | R$ 1.284,50 |
| 11 | 48202 | 13546 | Joelho 90º PVC 1/2" c/rosca | Unid. | Tigre, Amanco, Precon,Krona,Plastubos, Multilit | 87 | R$ 1,05 | R$ 91,35 |
| 12 | 48297 | 8747 | Lavatório plástico completo, com válvula Ø1", suportes, encostos, parafusos e buchas p/ fixação, Medida mínima (cm) 36 X 26, cor branca. | Unid. | Tigre, Amanco, Herc, Astra, Precon | 113 | R$ 41,98 | R$ 4.743,74 |
| 13 | 55879 | 13546 | Luva correr esgoto com anéis 150mm | Unid. | Tigre, Amanco, Krona, Precon | 10 | R$ 16,42 | R$ 164,20 |
| 14 | 170 | 13546 | Luva de compressão, galvanizada 2” | Unid. | Tupy, Saint Gobain, Bugatti, Canaã, Mech | 10 | R$ 98,65 | R$ 986,50 |
| 15 | 48273 | 13546 | Luva galvanizada 3” | Unid. | Tupy, Canaã, Mech, Gf | 10 | R$ 60,62 | R$ 606,20 |
| 16 | 13705 | 522 | Manômetro, pressão 10 bar, D= 1/2" | Unid. | Multiação, Lao, Sfera, Emeti | 10 | R$ 172,75 | R$ 1.727,50 |
| 17 | 56705 | 622 | Niple duplo galvanizado 1.1/2” | Unid. | Mech, Tupy, Gf | 24 | R$ 16,09 | R$ 386,16 |
| 18 | 56707 | 622 | Niple duplo galvanizado 2” | Unid. | Mech, Tupy, Gf | 10 | R$ 25,78 | R$ 257,80 |
| 19 | 48423 | 14461 | Registro de esfera c/ borboleta em PVC roscável, D= ½" | Unid. | Tigre, Amanco, Herc, Krona, Precon | 173 | R$ 4,92 | R$ 851,16 |
| 20 | 48424 | 14461 | Registro de esfera c/ borboleta em PVC roscável, D= ¾" | Unid. | Tigre, Amanco, Herc, Krona, Precon | 693 | R$ 6,03 | R$ 4.178,79 |
| 21 | 4176 | 14461 | REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4"(BORBOLETA) | Unid. | Tigre, Herc, Precon | 87 | R$ 6,02 | R$ 523,74 |
| 22 | 56708 | 14461 | Registro esfera compacto soldável 25mm | Unid. | Tigre, Amanco, Herc, Krona, Plastubos, Precon | 97 | R$ 5,08 | R$ 492,76 |
| 23 | 48268 | 13546 | Registro passeio para ligação ramal predial em PVC ¾ | Unid. | Tigre, Amanco, Polierg | 900 | R$ 7,23 | R$ 6.507,00 |
| 24 | 48221 | 16632 | Reservatório para água em fibra de vidro ou polietileno, capacidade mínima 20.000 lts., com tampa, garantia mínima de 02 anos. | Unid. | Bakof, Fortlev, Plastifibra, Fibraoeste | 10 | R$ 7.148,70 | R$ 71.487,00 |
| 25 | 48211 | 16632 | Reservatório redondo para água em fibra de vidro ou polietileno, capacidade mínima 5000 lts, com tampa, garantia mínima de 02 anos. | Unid. | Bakof, Fortlev, Plastifibra, Fibraoeste | 10 | R$ 1.835,27 | R$ 18.352,70 |
| 26 | 48153 | 13546 | Tê de PVC soldável e com rosca na bolsa central, D= 20 mm x 1/2" | Unid. | Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos | 208 | R$ 1,61 | R$ 334,88 |
| 27 | 485 | 12820 | Torneira metálica giratória alta para lavatório | Unid. | Talita, Meder | 357 | R$ 57,26 | R$ 20.441,82 |
| 28 | 48310 | 12820 | Torneira metálica para jardim, D= 1/2", com bico para mangueira | Unid. | Talita, Tigre, Amanco, Precon, Krona, Grif, Docol, Meber, Higiban | 257 | R$ 27,00 | R$ 6.939,00 |
| 29 | 48583 | 12820 | Torneira plástica p/ lavatório, D= 1/2” | Unid. | Tigre, Amanco, Durín, Herc, Precon | 57 | R$ 7,98 | R$ 454,86 |
| 30 | 56721 | 13642 | Tubo de aço zincado (galvanizado a fogo), com rosca, classe leve (espessura mín. de parede=2,25 mm), D=1/2" | Barra | Tupy, Canaã, Gf, Tubersil | 20 | R$ 106,00 | R$ 2.120,00 |
| 31 | 62117 | 367406 | Anel de vedação para vaso sanitário com guia e 2 parafusos p/ fixação | Unid. |  | 25 | R$ 15,36 | R$ 384,00 |
| 32 | 62118 | 465417 | Obturador com Corrente Vaso | Unid. |  | 40 | R$ 20,28 | R$ 811,20 |
| 33 | 62119 | 293163 | Reparo para caixa acoplada – Torre de Entrada Universal | Unid. |  | 20 | R$ 47,99 | R$ 959,80 |
| 34 | 62120 | 293163 | Reparo para caixa acoplada – Torre de Saída Universal | Unid. |  | 20 | R$ 48,61 | R$ 972,20 |
| 35 | 62121 | 398129 | Kit Completo para Caixa Acoplada – Kit mecanismo completo para descarga universal acionamento superior p/ caixa acolada | Kit |  | 20 | R$ 64,00 | R$ 1.280,00 |
| 36 | 62122 | 615646 | Parafuso para Caixa Acoplada | Unid. |  | 50 | R$ 10,27 | R$ 513,50 |
| 37 | 62123 | 398129 | Kit Borracha para Válvula | Kit |  | 25 | R$ 22,52 | R$ 563,00 |
| 38 | 62124 | 347806 | Acionador Mictório | Unid. |  | 10 | R$ 53,39 | R$ 533,90 |
| 39 | 62440 | 13546 | LUVA DE REDUÇÃO PVC BRANCO ESGOTO 75 X 50mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 7,29 | R$ 729,00 |
| 40 | 62441 | 13546 | LUVA DE REDUÇÃO PVC BRANCO ESGOTO 100 X 75mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 7,40 | R$ 740,00 |
| 41 | 62442 | 13546 | TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO AZUL 25 X 1/2mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 9,38 | R$ 938,00 |
| 42 | 62443 | 13546 | TÊ SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO AZUL 20 X 1/2mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 8,48 | R$ 848,00 |
| 43 | 62444 | 13546 | TÊ ROSCÁVEL PVC BRANCO 25 X 1/2mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 7,55 | R$ 755,00 |
| 44 | 62445 | 13546 | TÊ ROSCÁVEL PVC BRANCO 25 X 3/4mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 6,40 | R$ 640,00 |
| 45 | 62446 | 13546 | TÊ ROSCÁVEL PVC BRANCO 20 X 1/2mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 6,34 | R$ 634,00 |
| 46 | 62447 | 13546 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO AUTOMÁTICA EM METAL CROMADO C/ CANOPLA E FLEXÍVEL DE 30 cm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 100 | R$ 70,21 | R$ 7.021,00 |
| 47 | 62448 | 13546 | ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO AÇO INOX DE 40 cm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 100 | R$ 18,23 | R$ 1.823,00 |
| 48 | 62449 | 13546 | ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO AÇO INOX DE 60 cm COM REGISTRO | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 100 | R$ 47,58 | R$ 4.758,00 |
| 49 | 62450 | 13546 | ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO AÇO INOX DE 60 cm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 100 | R$ 18,71 | R$ 1.871,00 |
| 50 | 62451 | 13546 | ENGATE FLEXÍVEL TRANÇADO AÇO INOX DE 40 cm COM REGISTRO | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 100 | R$ 41,67 | R$ 4.167,00 |
| 51 | 62452 | 13546 | VÁLVULA PIA DE COZINHA INOX COM CESTO REMOVÍVEL 4 ½ | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 50 | R$ 31,59 | R$ 1.579,50 |
| 52 | 62453 | 13546 | VÁLVULA PIA DE COZINHA INOX COM CESTO REMOVÍVEL 3 ½ | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 50 | R$ 29,89 | R$ 1.494,50 |
| 53 | 62454 | 13546 | KIT MECANISMO ENTRADA TORRE UNIVERSAL C/BÓIA PARA VASO CAIXA ACOPLADA (DIVERSAS MARCAS) | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 50 | R$ 50,57 | R$ 2.528,50 |
| 54 | 62455 | 13546 | KIT MECANISMO SAÍDA UNIVERSAL PARA VASO CAIXA ACOPLADA(DIVERSAS MARCAS) | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 50 | R$ 113,08 | R$ 5.654,00 |
| 55 | 62456 | 13546 | TORNEIRA TANQUE/MÁQUINA DE LAVAR DUAS SAÍDAS EM METAL CROMADO | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 50 | R$ 35,74 | R$ 1.787,00 |
| 56 | 62457 | 13546 | JOELHO 90º ROSCÁVEL PVC BRANCO ¾ | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 4,49 | R$ 449,00 |
| 57 | 62458 | 13546 | JOELHO 90º ROSCÁVEL PVC BRANCO ½ | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 2,65 | R$ 265,00 |
| 58 | 62459 | 13546 | CAP PVC BRANCO ESGOTO 50mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 6,15 | R$ 615,00 |
| 59 | 62460 | 13546 | CAP PVC BRANCO ESGOTO 40mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 4,24 | R$ 424,00 |
| 60 | 62461 | 13546 | CAP PVC MARROM SOLDÁVEL 50mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 7,74 | R$ 774,00 |
| 61 | 62462 | 13546 | CAP PVC MARROM SOLDÁVEL 40mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 6,67 | R$ 667,00 |
| 62 | 56109 | 328415 | Mictório de louça branca, com sifão integrado | UN | Deca, Celite, Icasa, Incepa | 15 | R$ 342,41 | R$ 5.136,15 |
| 63 | 62463 | 13546 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM METAL ¾ | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 100 | R$ 108,53 | R$ 10.853,00 |
| 64 | 62464 | 13546 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM METAL 40 X 1 ¼ | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 100 | R$ 153,66 | R$ 15.366,00 |
| 65 | 62465 | 13546 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM METAL 50 X 1 ½ | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 100 | R$ 163,83 | R$ 16.383,00 |
| 66 | 62466 | 13546 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM METAL 32 X 1 | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 100 | R$ 95,13 | R$ 9.513,00 |
| 67 | 62467 | 13546 | JOELHO 45º PVC BRANCO ESGOTO 100mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 7,63 | R$ 763,00 |
| 68 | 62468 | 13546 | JOELHO 45º PVC BRANCO ESGOTO 50mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 4,69 | R$ 469,00 |
| 69 | 62469 | 13546 | JOELHO 45º PVC BRANCO ESGOTO 40mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 2,10 | R$ 210,00 |
| 70 | 62470 | 13546 | JUNÇÃO SIMPLES PVC BRANCO ESGOTO 100 X 100 | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 19,28 | R$ 1.928,00 |
| 71 | 62471 | 13546 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º 25mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 1,55 | R$ 155,00 |
| 72 | 62472 | 13546 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º 20mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 1,31 | R$ 131,00 |
| 73 | 62473 | 13546 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º 32mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 3,57 | R$ 357,00 |
| 74 | 62474 | 13546 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º 40mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona | 100 | R$ 2,95 | R$ 295,00 |
| 75 | 62475 | 13546 | GRELHA INOX COM FECHO PARA RALO 150 X 150mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 200 | R$ 16,89 | R$ 3.378,00 |
| 76 | 62476 | 13546 | GRELHA INOX COM FECHO PARA RALO 100 X 100mm | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 200 | R$ 13,08 | R$ 2.616,00 |
| 77 | 62477 | 13546 | REPARO VÁLVULA DESCARGA DOCOL 1 ½ COMPLETA COM MOLA | UN | Docol | 150 | R$ 44,34 | R$ 6.651,00 |
| 78 | 62478 | 13546 | KIT RETENTOR VEDANTE PARA VÁLVULA DESCARGA DOCOL 1 ½ | UN | Docol | 200 | R$ 23,22 | R$ 4.644,00 |
| 79 | 62479 | 13546 | ADAPTADOR T EM METAL, CONEXÃO FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA ENTRADA E SAÍDA DE ½ E SAÍDA LATERAL DE ¼ | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 15 | R$ 37,56 | R$ 563,40 |
| 80 | 62480 | 13546 | KIT ANEL DE VEDAÇÃO UNIVERSAL E PARAFUSOS PARA VASO CAIXA ACOPLADA | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 40 | R$ 29,12 | R$ 1.164,80 |
| 81 | 62481 | 13546 | BOTÃO UNIVERSAL DE ACIONAMENTO SUPERIOR DA CAIXA ACOPLADA | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 15 | R$ 24,00 | R$ 360,00 |
| 82 | 62482 | 13546 | BOTÃO UNIVERSAL DUPLO ACIONAMENTO SUPERIOR DA CAIXA ACOPLADA | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 15 | R$ 24,87 | R$ 373,05 |
| 83 | 62483 | 13546 | BOTÃO ACIONADOR DE CAIXA ACOPLADA PARA MECANISMO DUAL FLUSH ACIONAMENTO SUPERIOR | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 15 | R$ 37,08 | R$ 556,20 |
| 84 | 62484 | 13546 | REPARO CAIXA ACOPLADA OBTURADOR COM REGULAGEM DE VAZÃO | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 15 | R$ 23,99 | R$ 359,85 |
| 85 | 62485 | 13546 | KIT REPARO SALVA REGISTRO PRESSÃO METAL P/CHUVEIRO | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 20 | R$ 45,10 | R$ 902,00 |
| 86 | 62486 | 13546 | REGISTRO PRESSÃO P/CHUVEIRO METAL COM ACABAMENTO DE ½ | UN | Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber | 20 | R$ 30,36 | R$ 607,20 |
| 87 | 62487 | 13546 | KIT REPARO COMPLETO PARA VÁLVULA DESCARGA HYDRA 2550 1 ½ | UN | Hydra | 20 | R$ 28,95 | R$ 579,00 |
| 88 | 62488 | 13546 | SEDE E CONTRA SEDE PARA VÁLVULA DESCARGA HYDRA 2550 1 ½ | UN | Hydra | 20 | R$ 44,37 | R$ 887,40 |
| Valor Total Orçado: R$ 602.314,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXO II – Termo de Referência

1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1	Registro de Preços para futuras aquisições parceladas de materiais hidráulicos, nos termos da tabela anexo I do edital, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2 - A validade da Ata de Registro de Preços será até o dia 02/05/2026, com início a partir da homologação da licitação.

1.3 –  A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

1.3.1 – Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1. Resultado do Estudo Técnico Preliminar, constatou-se que o objeto da licitação é necessário para dar continuidade nas obras e serviços públicos a serem realizados no decorrer do ano, além de serem utilizados nas frequentes manutenções realizadas nas redes hídricas do Município.

2.2	 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme  detalhamento descrito no Estudo Técnico Preliminar.

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1	A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais hidráulicos, conforme as seguintes especificações e condições:

3.2	Requisitos do objeto:

3.2.1 - Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).

3.2.2 - Os Tubos PVC esgoto deverão obedecer as normas ABNT NBR 5688:2018;

3.2.3 - Os Tubos PVC soldável deverão obedecer as normas ABNT NBR 5648:2018;

3.2.4 - Os Tubos de PVC deverão obedecer as normas ABNT NBR 7362 e 7363 (partes aplicáveis e em vigor);

3.2.5 - Os Tubos PBA deverão obedecer as normas ABNT NBR 5647-1:2019.

3.2.6 - Os ITENS de conexões com junta elástica da linha PBA deverão ser fornecidos com os respectivos anéis de borracha inclusos no fornecimento, conforme ABNT NBR 10351.

3.2.7 - Os produtos deverão ser de 1ª linha, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações do objeto.

3.2.8 – As marcas de referência indicadas na tabela do anexo I do edital, não vinculam a participação e nem são obrigatórias, podendo ser cotadas marcas diferentes, foram dispostas apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve interpretar como sendo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada. (TCU, Acórdão 2829/2015, Plenário).

4 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

a) Os produtos serão entregues de forma parcelada, conforme requisitado pela Administração Municipal, mediante expedição da competente nota de empenho.

b) O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).

c) O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.

d) O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210, Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

e) O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou ao constante na descrição dos produtos, contados a partir do recebimento definitivo.

f) A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

g) Durante este período, os reparos e substituições decorrentes da garantia deverão ser realizados pela empresa, sem ônus para o Município, com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a contar da hora da comunicação.

h) Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.

i) O prazo de validade dos produtos, conforme o caso, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir do recebimento definitiva dos mesmos.

5 – MODELO DE GESTÃO DA ATA

5.1 - A ata deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.3 - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 - Obrigação da contratante:

6.1.1 - O Município se obriga a efetuar o pagamento, em conformidade com o disposto no edital.

6.1.2 – A Secretaria Municipal de Fazenda será a Gestora da Ata de Registro de Preços, sendo o Fiscal o servidor da secretaria Requisitante que emitirá o empenho ou outro indicado.

6.2 - Obrigação da contratada:

6.2.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

6.2.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade, nos termos do edital e em conformidade com o Termo de referência.

6.2.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.

6.2.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.

6.2.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

6.2.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s).

6.2.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no Termo de Referência.

7 – FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 – A fiscalização ficará a cargo do servidor que emitir a nota de empenho, referente ao cumprimento do constante no referido documento (nota de empenho).

8 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA

8.1 - O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).

8.1.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.

8.2 - O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210, Santa Cruz do Sul – RS ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

8.3 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas no edital, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.

8.4 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas no presente edital e no Anexo I do Edital.

8.5 – Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

8.5.1 – A substituição do produto deverá ocorrer por outro de igual modelo, ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos.

8.6 - Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.

8.6.1 - Os produtos, conforme o caso, deverão ser entregues em suas embalagens originais, devidamente identificados, com todas as informações necessárias (nome, fabricação, prazo de validade, composição, fabricante, etc.), e sem indícios de violação (lacrado), conforme preconiza a legislação vigente. Devidamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.

8.7 –  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.

8.7.1 – Os produtos cuja descrição exijam certificações ou selos do INMETRO, deverão tê-las comprovadas no momento da entrega dos produtos.

8.8 – A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).

8.9 – A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.

8.10 - O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.

8.11 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado por Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, inc. II, alíneas "a" e "b", da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

9 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

9.1 - O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.

9.2 - Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

9.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao Núcleo Administrativo da secretaria requisitante, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.

9.4 - Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:

a)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).

b)Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

d)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;

e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.

9.5 - Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

10 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1 - A estimativa de valor da presente contratação será obtida através de elaboração de orçamento prévio a ser elaborado pelo Setor de Compras da Central de Licitações e constará no Anexo I do edital.

11 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 – A dotação orçamentária será indicada quando da emissão da competente nota de empenho.

Anexo III – Minuta de Ata de Registro de Preços

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2025

FORNECEDOR: ….

O Município de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 95.440.517/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Bruno Cesar Faller, Secretário Municipal de Fazenda, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 041/2025, Processo Administrativo n.º 032/CELIC/SEFAZ/2025, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, e nas quantidades dispostas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS

  - A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuras aquisições parceladas de MATERIAIS HIDRÁULICOS (Remanescente), conforme especificado do edital de Pregão Eletrônico nº 041/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

  - O preço registrado, as especificações mínimas do objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

| Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | CÓD. | ESPECIFICAÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| ... | ... | … | ... | .. |  | ... | ... |

1.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

1.4 – O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).

1.4.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.

1.5 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.

1.5.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

1.5.2 – Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.

1.6 - Os produtos deverão ser de 1ª linha, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações do objeto.

1.7 - Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).

- 2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

2.1 - O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Fazenda.

2.2 – Demais Órgãos Participantes:

| SECRETARIA / ÓRGÃOS MUNICIPAIS | SIGLA | Nº PEDIDO |
| --- | --- | --- |
| Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador) | SEFAZ | 2025/4766 |
| Secretaria Municipal de Saúde | SESA | 2025/4729 |
| Secretaria Municipal de Educação | SEE | 2025/4976 |

2.3 - O objeto deste registro de preços poderá ser requisitado por todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município, conforme sua(s) respectiva(s) dotação(ões) orçamentária(s), informada(s) por ocasião da expedição da(s) nota(s) de empenho(s).

2.4 – Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município.

2.5 – Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador (Secretaria Municipal de Fazenda), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.6 – No caso de existência de reserva técnica no procedimento licitatório, os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços estarão autorizadas a fazer seu uso.

2.7 – Não havendo a reserva técnica ou quando a mesma for totalmente utilizada, não haverá possibilidade de adesão por parte das Secretarias que não participaram inicialmente do registro ou por entidades municipais.

- 3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, em razão da capacidade de gerenciamento.

3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

- 4. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com vigência de ___/___/2025 até o dia 02/05/2026.

4.2 –  A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

- 4.2.1 – Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.

- 4.3 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

- 4.3.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

- 4.4 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 4.5 - O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

- 4.6 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

- 4.7 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, para fins de formalização da ata de registro de preços serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.

- 4.8 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

- 4.9 - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

- 4.10 - O prazo de convocação será de 05 (cinco) dias úteis e poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

- 4.11 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

- 4.12 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar o segundo colocado e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo.

- 4.13 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

- 5.  DO REAJUSTE, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS

- 5.1 - Os preços poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços, nas seguintes situações:

- 5.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

- 5.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços;

- 5.1.3 - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

- 5.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

- 5.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

- 5.2 – Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/21, a requerente deverá comprovar documentalmente o desequilíbrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada, esta deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composição do novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na ocorrência de fatos previsíveis com consequências imprevisíveis, deverá apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Município poderá adotar, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo. Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos.

5.2.1 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.

5.2.2 - Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo Município, fica a empresa obrigada ao cumprimento do objeto contratado nas condições pactuadas antes do início da análise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizará inexecução parcial do termo de contrato/ata de registro de preços, implicando na aplicação de sanção prevista no edital e no termo de contrato/ata de registro de preços. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo da solicitação do interessado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo.

5.2.3 - Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos comprobatórios não serão analisados.

5.2.4 - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo a sua utilização para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato/ata de registro de preços que sejam decorrentes de preços propostos durante a licitação ou por fatores previstos no reajustamento (inflação).

5.2.5 – O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado:

a) para os Termos de Contrato, na Procuradoria-Geral do Município, sendo que a análise será de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO dos serviços ou responsável pela elaboração da Planilha Orçamentária do Município, que emitirá parecer técnico e o devolverá, acompanhado dos demais documentos, à Procuradoria-Geral, para a formalização do aditamento contratual, se for o caso.

- b) para os casos de Atas de Registro de Preços, junto a Central de Licitações.

- 5.3 - Decorridos 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços e havendo prorrogação da mesma, será concedido reajuste, adotando-se a variação no período do IPCA, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo.

- 5.3.1 – O reajuste será calculado com data base a contar da data do orçamento estimado da licitação.

- 5.3.2 - De maneira análoga, caso o índice oficial utilizado venha a determinar a redução dos valores, serão estendidos à CONTRATANTE, a partir da mesma data base.

- 5.3.3 - O reajuste será concedido em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços e decorridos 1 (ano) da contratação.

- 6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

- 6.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

- 6.2 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas., neste caso o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

- 6.3 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

- 6.4 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

- 6.5 - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

- 6.6 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

- 7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

- 7.1 – O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado nos termos do artigo 194 do Decreto Municipal nº 11.668/23;

- 7.2 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 184 do Decreto Municipal nº 11.668/23, e quando o fornecedor:

- 7.2.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

- 7.2.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

- 7.2.3 - Não aceitar manter seu preço registrado; ou

- 7.2.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

- 7.3 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

- 7.4 - O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa do interessado.

- 7.5 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

- 7.5.1 - Por razão de interesse público;

- 7.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

- 7.5.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

- 8. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

- 8.1 - Considerando as disposições do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

8.2 – Faculta-se à Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, por simples Termo de Apostilamento, de forma unilateral, pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

a) Variação do valor contratual em razão do reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro de preços previstos na Ata de Registro de Preços;

b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas na Ata de Registro de Preços;

c) Alterações na razão ou na denominação social da empresa;

d) Troca de marca de produtos previstos na Ata de Registro de Preços;

e) Cancelamento de itens previstos na Ata de Registro de Preços;

f) Antecipação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;

g) Indicação de dotações orçamentárias;

- h) Outras situações análogas, sem alteração do objeto constante da Ata de Registro de Preços.

- 9. DA SUBCONTRATAÇÃO

- 9.1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta Ata.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1 – Para fins de infrações administrativas e sanções serão observadas as disposições do item 11 do edital.

- 11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 11.1 – O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.

- 11.2 – Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

- 11.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.

- 11.4 – Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:

- 11.4.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).

- 11.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

- 11.4.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

- 11.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;

- 11.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.

- 11.5 – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

- 11.6 – Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

- 12. EMPENHOS

- 12.1 – O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.

- 12.2 – A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.

- 12.3 – Na nota de empenho constará, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto da aquisição ou do serviço, o(s) valor(es), (o)s local(ais) para entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços) e o prazo para entrega.

- 13 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

- 13.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, em conformidade com o disposto no item 11 (Condições de Pagamento), desta Ata.

- 13.2 – A Secretaria Municipal de Fazenda será a Gestora da Ata de Registro de Preços, sendo o Fiscal o servidor da Secretaria Requisitante que emitirá o empenho ou outro indicado pela mesma.

- 14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA

- 14.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

- 14.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade.

- 14.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.

- 14.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.

- 14.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

- 14.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).

- 14.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no Termo de Referência.

- 14.8 – Durante toda a execução contratual, se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz. Essa obrigação deverá ser observada, inclusive, por ocasião dos pagamentos.

- 15. ENTREGA E RECEBIMENTO

- 15.1 – O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

- 15.2 - O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.

- 15.3 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

- a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

- b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

15.4 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas no edital, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.

15.5 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas no presente edital e no Anexo I do Edital.

15.6 – Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

15.6.1 – A substituição do produto deverá ocorrer por outro de igual modelo, ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos.

15.7 - Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.

15.7.1 - Os produtos, conforme o caso, deverão ser entregues em suas embalagens originais, devidamente identificados, com todas as informações necessárias (nome, fabricação, prazo de validade, composição, fabricante, etc.), e sem indícios de violação (lacrado), conforme preconiza a legislação vigente. Devidamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.

15.8 –  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.

15.8.1 – Os produtos cuja descrição exijam certificações ou selos do INMETRO, deverão tê-las comprovadas no momento da entrega dos produtos.

15.9 – A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).

- 15.10 – A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.

- 16. CONDIÇÕES GERAIS

- 16.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital ou no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.

- 16.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

- 16.3 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

- 16.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul – RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e ficará sob responsabilidade do órgão gerenciador.

Santa Cruz do Sul, ….. de ……………. de 2025.

Bruno Cesar Faller

Secretário Municipal de Fazenda			Empresa …..