	[image: image1.jpg]’4-7iJ '

mnwnﬂ





	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ – RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CEP: 95360-000 PARAÍ/RS

CNPJ: 87.502.886/0001-50 – FONE: (54) 3477-1233 

E-mail: licitações@parai.rs.gov.br



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito
OBJETO: Aquisição de materiais elétricos para atendimento das demandas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito e demais secretarias municipais, considerando que não foram adjudicados no Pregão Eletrônico nº. 011/2025, bem como a necessidade de novos itens.
1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE (JUSTIFICATIVA)
O presente estudo refere-se à necessidade de realização de processo licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico, para eventual aquisição de materiais elétricos para atendimento das demandas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito e demais secretarias municipais, visto que foi realizado processo licitatório anterior para aquisição dos objetos, porém alguns itens não foram adjudicados e outros surgiram de nova demanda.
 A aquisição dos materiais é essencial para a continuidade do serviço público, uma vez que a municipalidade tem a responsabilidade de realizar as melhorias e manutenções necessárias na iluminação pública, bem como nas istalações elétricas dos prédios públicos.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO
A contratação pretendida está prevista no Orçamento Anual do Município de Paraí, estando, assim, alinhada com o planejamento desta Administração. O Município ainda não editou o Plano de Contratações Anual.
3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO
Os materiais têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

Na presente situação está sendo optado por pregão na forma de registro de preços na forma do que dispõe o art. 82 a 86 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 183/2023.

Para fornecimento dos materiais pretendidos, os eventuais interessados deverão cumprir as normativas estabelecidas em edital e no termo de referência.

Não é permitida subcontratação.

Não é permitida a participação de consórcio.
4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES
Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as necessidades das secretarias municipais, levando-se em consideração as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas pela administração.
	Lote
	Descrição
	Quant.

	01
	Refletor de LED 100W 220v, 6500k, cor preto, luz branca fria, fluxo luminoso de no mínimo 8000lm, proteção mínima IP66, a prova d’agua para uso externo. Garantia de, no mínimo, 12 meses.
	100 unid

	02
	Refletor de LED 200W 220v, 6500k cor preto, luz branca fria, fluxo luminoso de no mínimo 15000lm, proteção mínima IP66, a prova d’agua para uso externo. Garantia de, no mínimo, 12 meses.
	80 unid

	03
	Cabo multiplexado monofásico alumínio 2x10mm
	1.000 m

	04
	RELÉ FOTOELÉTRICO, TIPO ELETROMAGNÉTICO, para comando de iluminação pública de corrente alternada, sem placa de circuitos eletrônicos, 1000W-220V-60Hz-1800VA constituído de corpo e base em polipropileno estabilizado contra raios UV. Fotoresistor encapsulado em resina. Visor de acrílico com área de captação solar de 872mm2. Contatos elétricos em latão estanhado de acordo com a NBR 5123. Deverá possuir supressor de transientes com elemento atenuador de corrente subsequente para proteção de carga e rede elétricade 3kA/6kV através de varistor de disco. Os contatos internos do tipo móvel e fixo devem ter características de amortecimento e conjunto bobina, martelo e núcleo ferromagnético, possuir impedância de 6,5K. O relé fotoelétrico deverá ligar uma carga de 1800VA nos níveis de iluminância entre 3 e 20 lux e desliga-la no máximo 80lux. Deverá possuir dispositivo mecânico de calibração de ajuste liga/desliga. Temperatura de operação -5°C a +50°C, rigidez dielétrica 2500V e grau de proteção mínimo IP-55. A tampa deverá ser opaca, com visor e fixada ao corpo por meio de 03 parafusos, atendendo as Normas NBR-5123/2016 e NBR5169, bem como permitir seu eventual recondicionamento fora de fábrica. Contatos fixados ao corpo através de rebites. Cor VINHO, conforme Norma NBR-5123/2016. Garantia de 01 (um) ano.
	800 unid

	08
	Conectores De Torção Emenda Para Fios Cabos 2,5mm²
	1.500 unid

	09
	LÂMPADA BULBO LED 15W 6500K-Tensão Bivolt: 100-240V - Autovolt, Frequência nominal: 60Hz, Corrente nominal: 0,111A (127V) 0,068A (220V), Temperatura de Cor: 6500K Branco Frio, Dimerizável: Não, Ângulo de abertura: 200º, Eficiência Luminosa: 106,7 lm/W, Fluxo Luminoso MINIMO DE : 1600lm, IRC: >80, Fator de potência: = 0,9; durabilidade de, no mínimo, 25.000 horas; com selo Procel e Inmetro.
	100 unidades

	10
	LÂMPADA BULBO LED 40 W 6.500K Branco Frio, E27; Potência: 40 Watts; Base: E27; Cor Luz: 6.000k; Lumens: 3600 LM; Tensão: Bivolt Automático (85-265 AC); Ângulo de abertura: 220º; Dimensão: Diâmetro 120mm x 215mm (altura); Min 80L/W; durabilidade de, no mínimo, 25.000 horas; com selo Procel e Inmetro.
	100 unidades


5. LEVANTAMENTO DE MERCADO
Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a aquisição de materiais elétricos, com retirada dos mesmos por meio de autorização/ordem de fornecimento, conforme a necessidade da Administração.
6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
Para fins de aferimento do valor da contratação, utilizar-se-á, para os itens 03, 04 e 05, os valores dos menores lances de cada item ofertados no Pregão Eletrônico nº. 011/2025. Para os demais itens, utilizar-se-á como valor de referência o preço médio realizado através do sistema Banco de Preços, conforme documentos em anexo e tabela abaixo:

	Lote
	Descrição
	Quant.
	Valor unitário (R$)
	Valor total (R$)

	01
	Refletor de LED 100W 220v, 6500k, cor preto, luz branca fria, fluxo luminoso de no mínimo 8000lm, proteção mínima IP66, a prova d’agua para uso externo. Garantia de, no mínimo, 12 meses.
	100 unid
	46,88
	4.688,00

	02
	Refletor de LED 200W 220v, 6500k cor preto, luz branca fria, fluxo luminoso de no mínimo 15000lm, proteção mínima IP66, a prova d’agua para uso externo. Garantia de, no mínimo, 12 meses.
	80 unid
	163,57
	13.085,60

	03
	Cabo multiplexado monofásico alumínio 2x10mm
	1.000 m
	3,99
	3.990,00

	04
	RELÉ FOTOELÉTRICO, TIPO ELETROMAGNÉTICO, para comando de iluminação pública de corrente alternada, sem placa de circuitos eletrônicos, 1000W-220V-60Hz-1800VA constituído de corpo e base em polipropileno estabilizado contra raios UV. Fotoresistor encapsulado em resina. Visor de acrílico com área de captação solar de 872mm2. Contatos elétricos em latão estanhado de acordo com a NBR 5123. Deverá possuir supressor de transientes com elemento atenuador de corrente subsequente para proteção de carga e rede elétricade 3kA/6kV através de varistor de disco. Os contatos internos do tipo móvel e fixo devem ter características de amortecimento e conjunto bobina, martelo e núcleo ferromagnético, possuir impedância de 6,5K. O relé fotoelétrico deverá ligar uma carga de 1800VA nos níveis de iluminância entre 3 e 20 lux e desliga-la no máximo 80lux. Deverá possuir dispositivo mecânico de calibração de ajuste liga/desliga. Temperatura de operação -5°C a +50°C, rigidez dielétrica 2500V e grau de proteção mínimo IP-55. A tampa deverá ser opaca, com visor e fixada ao corpo por meio de 03 parafusos, atendendo as Normas NBR-5123/2016 e NBR5169, bem como permitir seu eventual recondicionamento fora de fábrica. Contatos fixados ao corpo através de rebites. Cor VINHO, conforme Norma NBR-5123/2016. Garantia de 01 (um) ano.
	800 unid
	27,99
	22.392,00

	05
	Conectores De Torção Emenda Para Fios Cabos 2,5mm²
	1.500 unid
	0,49
	735,00

	06
	LÂMPADA BULBO LED 15W; Tensão Bivolt: 100-240V; Temperatura de Cor: 6500K - Branco Frio; Fluxo Luminoso mínimo de 1600lm, IRC: >80, Fator de potência: = 0,9; vida útil de, no mínimo, 25.000 horas; com selo Procel e Inmetro.
	100 unidades
	7,26
	726,00

	07
	LÂMPADA BULBO LED 50 W; Potência: 50 Watts; Base: E27; Cor Luz: 6.000k – Branco Frio; Fluxo Luminoso mínimo de 3600 LM; Tensão: Bivolt Automático; Vida útil mínima de 25.000 horas; com selo Procel e Inmetro.
	100 unidades
	20,20
	2.020,00



Considerando o valor unitário e a quantidade estimada de cada item, tem-se como valor estimado total da contratação R$ 47.636,60 (quarenta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).
Vislumbra-se que os valores são compatíveis com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 184/2023, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
Para a execução do objeto desta solicitação,  necessária a realização de processo licitatório de pregão eletrônico, na forma de registro de preços, com a finalidade de aquisição de materiais elétricos para atendimento das demandas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito e demais secretarias municipais.
A aquisição dos materiais é essencial para a continuidade do serviço público, uma vez que a municipalidade tem a responsabilidade de realizar as melhorias e manutenções necessárias na iluminação pública, bem como nas instalações elétricas dos prédios públicos.
8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que deverão ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente as vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado.
A natureza do objeto permite sua aquisição por itens, ampliando assim a competição, com vistas à maior economicidade e vantajosidade.
9. RESULTADOS PRETENDIDOS
Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.
Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobrepreço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato.
A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais. 
10. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Para a contratação pretendida, não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração.
Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam: 
a) elaboração de minuta do edital; 
b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária; 
c) elaboração de minuta do contrato; 
d) encaminhamento do processo para análise jurídica; 
e) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados; 
f) publicação e divulgação do edital e anexos; 
g) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável; 
h) realização do certame, com suas respectivas etapas; 
i) realização de empenho; e 
j) assinatura e publicação do contrato.
11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.
12. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Dada a natureza do objeto, não se verifica impactos ambientais relevantes. Caso haja algum descarte, a contratada é responsável por providenciar o destino adequado. 
Porém, objetivando minimizar os possíveis impactos ambientais, faz-se necessário tão somente que a licitante atenda aos critérios dos órgãos fiscalizadores e à política de sustentabilidade ambiental abordados na IN SLTI n. 01/2010 e no Guia Nacional de Licitações Sustentáveis da AGU, observando, sempre que possível, os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares.

13. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE
Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.







Paraí/RS, 26 de junho de 2025.
Arlindo Pietrobiasi,
Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito

[image: image1.jpg]