ANEXO I – Itens, Especificações e Quantitativos

1. Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT/CATSER prevalecerá a especificação do Edital.

2. A presente licitação NÃO SERÁ DESTINADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP, visando não frustrar o caráter competitivo da licitação e o alcance do menor preço, viés do Pregão, e resultar em potenciais prejuízos para a Administração, nos termos do art. 49, III da Lei Complementar nº 123/2006 e alterações.

2.1 - Apesar de não fazerem jus a exclusividade na participação, as empresas enquadradas na condição de ME/EPP, terão entretanto, a preferência na contratação e demais privilégios da Lei Complementar 123/2016.

3. Itens, Especificações Mínimas e Quantitativos e Orçamento de Referência:

| ITEM | COD GRP | CATMAT | DESCRIÇÃO | UN | QTD | Valor Unitário | Valor Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62010 | 16574 | ALÇA PRÉ FORMADA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CABOS NUS, 1/0 AWG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CPFL GED19254. | PEÇA | 6 | R$ 12,39 | R$ 74,34 |
| 2 | 62011 | 16574 | ALÇA PRÉ FORMADA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CABOS NUS, 2 AWG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CPFL GED19254. | PEÇA | 6 | R$ 15,00 | R$ 90,00 |
| 3 | 62008 | 16574 | ALÇA PRÉ FORMADA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CABOS NUS, 4 AWG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CPFL GED19254. | PEÇA | 6 | R$ 6,68 | R$ 40,08 |
| 4 | 62009 | 16574 | ALÇA PRÉ FORMADA PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO CABOS NUS, 4/0 AWG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CPFL GED19254. | PEÇA | 6 | R$ 6,68 | R$ 40,08 |
| 5 | 62012 | 05859 | ARAME 12 AWG DE AÇO UTILIZADOS PARA AMARRAÇÃO E ATERRAMENTO NA REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, CONFORMEESPECIFICAÇÃO CPFL GED 906. | METROS | 100 | R$ 16,04 | R$ 1.604,00 |
| 6 | 62013 | 05859 | ARAME 4 AWG DE AÇO UTILIZADOS PARA AMARRAÇÃO E ATERRAMENTO NA REDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, CONFORMEESPECIFICAÇÃO CPFL GED 906. | METROS | 100 | R$ 10,45 | R$ 1.045,00 |
| 7 | 62022 | 13301 | CABEÇOTE DE MANOBRA ANTI QUEDA, UTILIZADO PARA MANOBRA DE CHAVE, RETIRADA E INTALAÇÃO DE CARTUCHOS PORTA FUSIVEIS. FABRICADOS EM MATRERIAL METLICO GALVANIZADO, POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL COMPATIVEL PARA VARA DE MANOBRA. | PEÇA | 2 | R$ 281,54 | R$ 563,08 |
| 8 | 62023 | 13301 | CABEÇOTE DE MANOBRA CHAVE FUSIVEL, FABRICADO EM LIGA DE ALUMINIO,POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL COMPATIVEL PARA VARA DE MANOBRA | PEÇA | 2 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 9 | 62021 | 13301 | CABEÇOTE DE MANOBRA PARA GRAMPO DE ATERRAMENTO, FABRICADOS EM MATRERIAL METALICO GALVANIZADO, POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL COMPATIVEL PARA VARA DE MANOBRA | PEÇA | 2 | R$ 288,95 | R$ 577,90 |
| 10 | 61993 | 19181 | CHAVE FUSÍVEL COMPLETA COM BASE TIPO C EM POLIMERO, COM SUPORTE L, 100A CLASSE 15KV. PORTA FUSÍVEL DEVE SER FABRICADO PARA INTERROMPER CORRENTES DE ALTA INTENSIDADE SENDO UTILIZADO PARA MANOBRAS DE ATÉ 300A. ESPECITICAÇÕES DE ACORDO COM GED 1343 E GED 926 DA CPFL | PEÇA | 6 | R$ 441,86 | R$ 2.651,16 |
| 11 | 61992 | 19181 | CHAVE FUSÍVEL COMPLETA COM BASE TIPO C EM PORCELANA, COM SUPORTE L, 100A CLASSE 15KV. PORTA FUSÍVEL DEVE SER FABRICADO PARA INTERROMPER CORRENTES DE ALTA INTENSIDADE SENDO UTILIZADO PARA MANOBRAS DE ATÉ 300A. ESPECITICAÇÕES DE ACORDO COM GED 1343 E GED 926 DA CPFL | PEÇA | 6 | R$ 395,41 | R$ 2.372,46 |
| 12 | 61999 | 00100 | ELO FUSIVEL 12K DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 12A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954.CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 | R$ 10,45 | R$ 62,70 |
| 13 | 62000 | 00100 | ELO FUSIVEL 15K DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 15A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954.CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 | R$ 10,48 | R$ 62,88 |
| 14 | 61995 | 00100 | ELO FUSIVEL 3H DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 3A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954. CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 | R$ 5,43 | R$ 32,58 |
| 15 | 61996 | 00100 | ELO FUSIVEL 5H DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 5A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954.CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 | R$ 6,26 | R$ 37,56 |
| 16 | 61997 | 00100 | ELO FUSIVEL 6K DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 6A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954.CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 | R$ 7,71 | R$ 46,26 |
| 17 | 61998 | 00100 | ELO FUSIVEL 8K DE EXPULSÃO, 500MM, 15 KV, CORRENTE NOMINAL 8A. ATENDER A NBR 7282. ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DA CPFL DE ACORDO COM GED 954.CERTIFICADO PELO INMETRO OU POR ÓRGÃO ACREDITADO PELO INMETRO | PEÇA | 6 | R$ 8,98 | R$ 53,88 |
| 18 | 62003 | 19097 | EMENDA PRÉ-FORMADA PARA CABOS CA 1/0 AWG, DE ACORDO COM ESPECIFICIFICAÇÕES TECNICAD CPFL GED 17752. | PEÇA | 6 | R$ 31,68 | R$ 190,08 |
| 19 | 62006 | 19097 | EMENDA PRÉ-FORMADA PARA CABOS CAA 1/0 AWG, DE ACORDO COM ESPECIFICIFICAÇÕES TECNICAD CPFL GED 17752. | PEÇA | 6 | R$ 76,30 | R$ 457,80 |
| 20 | 62007 | 19097 | EMENDA PRÉ-FORMADA PARA CABOS CAA 2 AWG, DE ACORDO COM ESPECIFICIFICAÇÕES TECNICAD CPFL GED 17752. | PEÇA | 6 | R$ 33,93 | R$ 203,58 |
| 21 | 62005 | 19097 | EMENDA PRÉ-FORMADA PARA CABOS CAA 4 AWG, DE ACORDO COM ESPECIFICIFICAÇÕES TECNICAD CPFL GED 17752. | PEÇA | 6 | R$ 26,99 | R$ 161,94 |
| 22 | 62004 | 19097 | EMENDA PRÉ-FORMADA PARA CABOS CAA 4/0 AWG, DE ACORDO COM ESPECIFICIFICAÇÕES TECNICAD CPFL GED 17752. | PEÇA | 6 | R$ 146,69 | R$ 880,14 |
| 23 | 62002 | 19184 | ISOLADOR TIPO PINO COM FERRAGEM, APLICAÇÃO EM CLASSE DE TENSÃO 15 KV, PARA USO EXTERNO. COM ESPEFICICAÇÕES DE ACORDO COM GED 2903 DA CPFL. | PEÇA | 6 | R$ 220,00 | R$ 1.320,00 |
| 24 | 61994 | 19196 | PORTA FUSIVEL CARTUCHO 15KV/100A. ESPECIFICAÇÕES DE ACORDO COM GED 1343 E GED 926 DA CPFL. | PEÇA | 6 | R$ 149,96 | R$ 899,76 |
| 25 | 62020 | 13301 | VARA DE MANOBRA TELESCÓPICA COM ISOLAÇÃO MÍNIMA PARA 15KV ATESTADA ATRAVÉS DE LAUDO TÉCNICO. DEVE POSSUIR ALCANCE DE 12 METROS DE EXTENSÃO.POSSUIR PARAFUSO DE APERTO TIPO BORBOLETA EM AÇO. PERMITIR O ACOPLAMENTO DE CABEÇOTES DE MANOBRA E DE UMA SÉRIE DE FERRAMENTAS UNIVERSAIS PARA AS MAIS DIVERSAS APLICAÇÕES. COM ESTOJO PARA TRANSPORTE. | PEÇA | 2 | R$ 2.589,99 | R$ 5.179,98 |
| 26 | 62517 | 6336 | KIT DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO PARA BAIXA TENSÃO PARA CABOS MULTIPLEXADOS E REDE NUA. CONJUNTO COMPOSTO POR 4 PEÇAS DE GRAMPOS COM SISTEMA DE FIXAÇÃO POR PRESSÃO SENDO 3 REVESTIDAS POR PLASTICO NA COR VERMELHA E UM NA COR PRETA. OS GRAMPOS DEVEM SER INTERLIGADOS ENTRE SI ATRAVÉS DE CABO DE COBRE 35MM² COM ISOLAMENTO EM PVC TRANSPARENTE, A DISTANCIA ENTRE GRAMPOS DEVE SER DE 50CM. FABRICADO CONFORME NORMA S IEC 61230 E ASTM F855. POSSUIR SACOLA OU ESTOJO PARA TRANSPORTE | PEÇA | 4 | R$ 1.394,44 | R$ 5.577,76 |
| 27 | 62515 | N/E | BASTÃO PEGA TUDO FABRICO EM FIBRA DE VIDRO TESTADO CONFORME NOMRA ASTM F711 COM LAUDO, TER MECANISMO DE GANCHO ARTICULAVEL E RETRATIL, EMPUNHADURA EM 3 POSIÇÕES COM TRAVAS E CREMALHEIRA DE SEGURANÇA. TENSÃO MAXIMA DE OPERAÇÃO 35KV, COMPRIMENTO MINIMO DE 2,5 METROS SECÇÃO CIRCULAR 32 MM | PEÇA | 2 | R$ 799,00 | R$ 1.598,00 |
| 28 | 62514 | 13301 | VARA DE MANOBRA 5 ELEMENTOS FABRICADA E, FIBRA DE VIDRO COM NÚCLEO DE POLIURETANO COM TENSÃO DE ISOLAÇÃO MINIMA DE 34KV. COMPOSTA POR UM ELEMENTO DE PUNHO SECÇÃO 38MM, TRÊS ELEMENTOS INTERMEDIÁRIOS E UM ELEMENTO SUPERIOR SECÇÃO 32MM. POSSUIR PONTEIRA UNIVERSAL COM PARAFUSO TIPO BORBOLETA. COMPRIMENTO MINIMO TOTAL ÚTIL DE 6,4 METROS. | PEÇA | 2 | R$ 1.213,67 | R$ 2.427,34 |
| 29 | 62512 | 6336 | CONJUNTO DE ATERRAMENTO TEMPORÁRIO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO (MT) ATÉ 34KV, COMPOSTO POR:UM TRAPÉZIO PARA ELEVAÇÃO SIMULTÂNEA DOS GRAMPOS DAS FASES, TRÊS GRAMPOS DE ATERRAMENTO POR TORÇÃO, COM PARAFUSO “T” PARA CONEXÃO AO PONTO TERRA, 16 METROS DE CABO DE COBRE EXTRA FLEXÍVEL, SEÇÃO | PEÇA | 4 | R$ 1.800,00 | R$ 7.200,00 |
| 30 | 62513 | 19181 | FERRAMENTA PARA ABERTURA SOB CARGA, TIPO LOADBUSTER, PARA TENSÃO NOMINAL MINIMA DE OPERAÇÃO DE 14 ATÉ 25KV A 600A NOMINAIS E 900A MÁXIMOS.CAPACIDADE DE USO: DE 1500 A 2000 OPERAÇÕES. POSSUIR SISTEMA DE ENCAIXE UNIVERSAL COMPATÍVEL PARA VARA DE MANOBRA. | PEÇA | 1 | R$ 6.664,12 | R$ 6.664,12 |
| 31 | 62516 | 9909 | MOSQUETÃO TIPO PERA COM TRAVA AUTOMATICA OU COM ROSCA FORJADO EM AÇO. COM CARGA DE RUPTURA MINIMA DE 30KN, RUPTURA LATERAL SENTIDO ERRADO MINIMA 9KN E RUPTURA MINIMA EM ABERTO 16KN. DEVE ATENDER AS NORMAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS DE SEGURANÇA DO TRABALHO EM ALTURA, PODENDO SER INDICADO PARA USO INDUSTRIAL, ESPORTIVO E RESGATE, TESTADO E APROVADO PELA CE EN 362; CE EN 12275; UIAA E NBR 15837. | PEÇA | 20 | R$ 90,19 | R$ 1.803,80 |
| 32 | 62518 | 7133 | ESTICADOR TIPO MORDENTE PARA CABOS DE MEDIA E BAIXA TENSÃO, EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE NO MINIMO 2 A 6 MM COM CARGA DE TRABALHO MINIMA DE 500KGF | PEÇA | 4 | R$ 239,55 | R$ 958,20 |
| 33 | 62519 | 7133 | ESTICADOR TIPO MORDENTE PARA CABOS DE MEDIA E BAIXA TENSÃO, EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM CABOS DE NO MINIMA 7 A 13 MM COM CARGA DE TRABALHO MINIMA DE 800KGF | PEÇA | 4 | R$ 294,40 | R$ 1.177,60 |
| 34 | 62520 | 8138 | GUINCHO MANUAL TIPO TIFOR, CARGA MINIMA 2 TONELADAS, COM CATRACA, DEVE POSSUIR ALAVANCA, CABO DE AÇO E GANCHOS DE AÇO FORJADO EM AMBAS EXTREMIDADES. COMPRIMENTO DO CABO DE NO MINIMO 1 METRO. | PEÇA | 4 | R$ 131,26 | R$ 525,04 |
| 35 | 56773 | 19193 | GERADOR DE ENERGIA A GASOLINA 6.500 W: GERADOR MONOFÁSICO COM TOMADA DE SAÍDA NA TENSÃO DE SAÍDA DE 220 VOLTS ALTERNADA, POSSUIR VOLTÍMETRO, COMBUSTÍVEL GASOLINA, TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 LITROS. COM POTENCIA MÍNIMA DE 6500 W E COM RODAS PARA TRANSPORTE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | PEÇA | 1 | R$ 4.546,44 | R$ 4.546,44 |
|  |  |  |  |  |  | TOTAL | R$ 51.525,54 |

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1 –Aquisição Imediata de Materiais e Ferramentas para Utilização em Serviços em Rede Elétrica de Baixa e Média Tensão, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento e conforme no ANEXO I deste TERMO DE REFERÊNCIA (Itens, Especificações e Quantitativos).

1.2 - Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT prevalecerá a especificação estabelecidas no descritivo do objeto.

1.3 - O prazo de fornecimento dos produtos será de caráter imediato, sendo a entrega não superior a 15 dias após o recebimento da nota de empenho.

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 - A presente solicitação de aquisição de materiais elétricos visa atender às demandas de manutenção corretiva, preventiva e de ampliação da infraestrutura elétrica do município, incluindo redes de distribuição, sistemas de iluminação pública, instalações prediais e equipamentos públicos diversos. Os itens listados são essenciais para garantir a continuidade dos serviços de interesse público com segurança, eficiência energética e conformidade com as normas técnicas.

2.2- Ferramentas e materiais como kits de aterramento, bastões de manobra, varas de manobra, loadbuster, mosquetões, esticadores e guinchos, alças pré-formadas, cabeçotes de manobra, elo fusível, chave fusível, emenda pré-formada, isolador, porta-fusível, esticadores, guincho manual são imprescindíveis para atuação segura de equipes técnicas em redes de média e baixa tensão, atendendo às normas técnicas de segurança e proteção ao trabalho em altura e sob carga elétrica.

2.3	 - O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

-Id PCA no PNCP: 95440517000108-0-000001/2025

-Data de publicação no PNCP: 26/12/2024

-Local : Santa Cruz do Sul

-Id do item no PCA : 151

-Classe/Grupo :  12041 – Materiais Elétricos e Eletrônicos Diversos

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 - A solução proposta é a aquisição imediata de materiais e ferramentas para Utilização em serviços em rede elétrica de baixa e média tensão , conforme as seguintes especificações e condições:

3.2- O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da data da sua assinatura, podendo, mediante acordo entre as partes, ser prorrogado por até igual período.

3.3 - Requisitos do objeto:

3.3.1 – Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações solicitadas.

- 3.3.2-Os produtos deverão ser entregues em suas embalagens originais, devidamente identificados, com todas as informações necessárias e sem indícios de violação (lacrados), conforme preconiza a legislação vigente.

3.3.3 – A(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(ãos) requisitante(s) reserva(am)- se o direito de, durante a vigência do contrato e previamente a emissão do empenho, caso necessário,  solicitar amostra do(s) produto(s) registrado(s), a fim de verificar a sua qualidade e o atendimento as especificações do edital.

3.3.3.1 – O prazo para apresentação da amostra será de 03 (três) dias úteis, contado a partir da solicitação feita pela(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(ãos) requisitante(s).

3.3.3.2– Não sendo a amostra aprovada pela área técnica da Secretaria ou Órgão requisitante, a empresa poderá fornecer nova amostra para avaliação, a qual será submetida ao mesmo procedimento de análise. Persistindo a reprovação, a Secretaria ou Órgão requisitante, avaliará a aquisição ou não do produto.

3.4 Normas Técnicas:

3.4.1 – Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, GEDs da Concessionária de Energia CPFL (quando se aplicar) e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).

3.4.2 – Para os itens abaixo, as normas técnicas que se aplicam estão especificadas conforme segue :

a) Alças Pré-Formadas -GED 19254 da Concessionária de Energia CPFL ;

b) Arames de Aço para Amarração e Aterramento - GED 906 da Concessionária de Energia CPFL ;

c) Chave Fusível - GED 926 GED 1343 da Concessionária de Energia CPFL;

d) Elo Fusível -  GED 954 da Concessionária de Energia CPFL e a NBR 7282;

e) Emenda Pré-Formada -GED 17752 da Concessionária de Energia CPFL ;

f) Isolador Tipo Pino - GED 2903 da Concessionária de Energia CPFL;

g) Vara de Manobra Telescópica- ASTM F-1826;

h) Kit de Aterramento Temporário e Conjuntos de Aterramento Temporário - IEC 61230 e ASTM F 855;

i) Bastão Pega Tubo em Fibra de Vidro -ASTM F711 ;

j) Vara de Manobra 5 elementos- ASTM F 711-81;

k) Ferramenta de Abertura sob Carga -Loadbuster - IEC 62271-103;

l) Mosquetão tipo pera com trava automática - CE EN 362, CE EN 12275, UIAA e NBR 15837 ;

m) Porta Fusível – GED 1343 e GED 926 da Concessionária de Energia CPFL;

3.5 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias,ou ao constante na descrição dos produtos (Anexo I) contados a partir do recebimento definitivo.

3.5.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

3.5.2 - Durante este período, os reparos e substituições decorrentes da garantia deverão ser realizados pela empresa, sem ônus para o Município, com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a contar da hora da comunicação.

3.5.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.

4 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1 - O objeto deste processo licitatório será adquirido ns forma de Aquisição Imediata, portanto a entrega deverá ser de forma imediata (conforme especificado no item 8 deste TERMO DE REFERÊNCIA), mediante empenho prévio, emitido pela Secretaria Requisitante.

4.2 - A empresa deverá fornecer a(s) quantidade(s) solicitada(s) pela Secretaria Requisitante.

4.3 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta licitação.

5 – MODELO DE GESTÃO DA AQUISIÇÃO IMEDIATA

5.1 - A aquisição deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.2 - As comunicações entre o órgão ou entidade e a empresa detentora da Aquisição Imediata devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.3 - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 - Constituem obrigações da contratada:

a) Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução da ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

b) A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade e em conformidade com o solicitado.

c) Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.

d) A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.

e) Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

f) No valor contratado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).

g) O fornecimento será realizado de forma imediata(mediante empenho prévio) e conforme disposto no termo contratual ou Termo de Referência.

6.2 - Constituem obrigações da contratante:

a) O Município se obriga a efetuar o pagamento.

b) O Gestor do Contrato será o Secretaria Municipal da pasta Requerente, ou outra pessoa por este indicado

7 – FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

7.1 -A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).

7.2 – A fiscalização da Aquisição Imediata será exercida servidor Fernando José Rabuske Junior, Matrícula 14278, ou outro servidor que venha a ser indicado pela secretaria requisitante.

8 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE ENTREGA

8.1 – O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 15 (quinze) dias , contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).

8.1.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.

8.2- O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210, Santa Cruz do Sul – RS, ou na Secretária Municipal de Serviços Públicos– SESP. Divisão de Iluminação Pública, localizada na Rua Bruno Francisco Kliemann, nº 101 –Bairro Ana Nery; ou ainda outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

8.3 Os produtos, conforme o caso, deverão ser entregues:

a) O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.

8.4 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado por Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

8.5 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.

8.6 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar:

a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas;

b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória;

c) produto com qualidade/aspecto diverso do apresentado na amostra prévia.

8.7 - Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), inclusive quando for constatado pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos, o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.

8.7.1 – A substituição do produto deverá ocorrer por outro de igual modelo, ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos.

8.8 –  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, GED(s) da Concessionária de Energia CPFL, IEC, ASTM e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.

8.9 - A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.

9 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

9.1 - O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.

9.2 - Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

9.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.

9.4 – Para esta Aquisição Imediata e consequentemente expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:

a)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).

b)Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

b.1) Para o caso de MEI – Micro Empreendedor Individual, que não possua inscrição junto ao FGTS, deverá ser apresentada declaração do mesmo com a indicação de que não possui funcionários, estando assim dispensado de tal inscrição.

c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

d)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;

e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.

9.5 - Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

9.6 - Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

10 – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

10.1 - A estimativa de valor da presente contratação será obtida através de elaboração de orçamento prévio a ser elaborado pela Divisão de Orçamento da Central de Licitações.

11 – ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 - A contratação será atendida pelas seguintes dotações: