ANEXO I – Itens, Especificações e Quantitativos

1. Para os itens 01 a 12, 15 a 17, 20 e 22, a participação é exclusiva de ME/EPP.

2. Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT/CATSER prevalecerá a especificação do Edital.

3. O orçamento da Administração é sigiloso, e será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

| ITEM | CÓD GRP | CATMAT | DESCRIÇÃO | UNIDADE DE MEDIDA | QUANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 62843 | 423 | ANDADOR: ANDADOR FIXO, ARTICULADO E MÓVEL; DOBRÁVEL, FÁCIL DE GUARDAR E TRANSPORTAR; FÁCIL MANUSEIO: SISTEMA PINO-CLICK COM ENGATE RÁPIDO PARA ABRIR E FECHAR; 8 NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA; APOIO DE MÃO EMBORRACHADO, MACIO E ANATÔMICO, DE FÁCIL LIMPEZA OU SUBSTITUIÇÃO; SILENCIOSO E SEGURO: PÉS DE BORRACHA QUE AUXILIAM NA ADERÊNCIA AO SOLO; DUAS BARRAS DE AÇO CARBONO PARA MAIOR RESISTÊNCIA COM DISPOSITIVO ANTI-ESMAGAMENTO; MARCHA PERFEITA: SISTEMA ARTICULADO; PONTEIRA EMBORRACHADA COM ANEL DE AÇO INTERNO (28 MM) PARA MELHOR ADERÊNCIA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MEDIDAS DO ANDADOR MONTADO: - ALTURA: 75CM NA REGULAGEM MÍNIMA E 93CM NA REGULAGEM MÁXIMA; - LARGURA: 54CM; - COMPRIMENTO: 47CM; MEDIDAS DO ANDADOR DOBRADO: 78CM X 54CM X 10CM; PESO: 2,5KG; CAPACIDADE: 130KG. | UN | 2 |
| 2 | 49628 | 2863 | APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR: ODONTOLÓGICO PARA RESINAS, IONÔMEROS E ADESIVOS. COM LUZ AZUL GERADA POR LED DE ALTA POTÊNCIA (MAIOR OU IGUAL A 1250 MW/CM2). SEM FIO, COM BATERIA REMOVÍVEL. INTENSIDADE DE LUZ CONSTANTE INDEPENDENTE DO NÍVEL DE CARGA DA BATERIA, DE MANEIRA QUE A POLIMERIZAÇÃO DA RESINA NÃO SEJA AFETADA PELA DIFERENÇA DE CARGA DA BATERIA. DISPLAY DIGITAL. COMPRIMENTO DE ONDA DE 420 A 480NM. QUE A POTÊNCIA LUMINOSA SEJA CRESCENTE NOS PRIMEIROS 5 SEGUNDOS, PERMANECENDO LOGO APÓS NA POTÊNCIA MÁXIMA. TIMER COM 5, 10, E 20 SEGUNDOS, COM BIP SONORO NO FINAL DA OPERAÇÃO. COMANDOS DE PROGRAMAÇÃO NA PRÓPRIA CANETA. BIVOLT AUTOMÁTICO 90/240V. BATERIA: 3,7V 1400 MA. PONTEIRA DE FOTOPOLIMERIZAÇÃO CONFECCIONADA EM FIBRA ÓTICA, SEM FUGA DE LUZ, AUTOCLAVÁVEL A 134° E COM GIRO DE 360°. SISTEMA STAND BY. DESLIGAR AUTOMATICAMENTE QUANDO NÃO UTILIZADA APÓS 2 MINUTOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UN | 2 |
| 3 | 61498 | 5968 | APARELHO DE CRIOCAUTÉRIO: DERMATOLÓGICO DE NITROGÊNIO. RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 500 ML, EM AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO ANODIZADO COM ISOLAMENTO TÉRMICO ADEQUADO. APLICAÇÃO POR JATO DIRETO (SPRAY), COM VÁLVULA DE CONTROLE E NO MÍNIMO 3 PONTEIRAS INTERCAMBIÁVEIS. CAPAZ DE ATINGIR TEMPERATURAS PRÓXIMAS A -196 °C. TAMPA COM VEDAÇÃO SEGURA E VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO. REVESTIMENTO EXTERNO COM PROTEÇÃO TÉRMICA PARA MANUSEIO SEGURO. PESO TOTAL NÃO SUPERIOR A 2,5 KG. ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS. REGISTRO OU CADASTRO NA ANVISA OBRIGATÓRIO, COM CLASSIFICAÇÃO COMO DISPOSITIVO MÉDICO CLASSE I OU II. FORNECEDOR DEVE POSSUIR AFE (AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO) DA ANVISA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO. DEVE ATENDER, QUANDO APLICÁVEL, À CERTIFICAÇÃO DO INMETRO PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UN | 2 |
| 4 | 49543 | 434 | APARELHO OFTALMOSCÓPIO: - TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA: PLÁSTICO ABS; TIPO DE MATERIAL DO CABO: PLÁSTICO ABS; ACABAMENTO DO CABO: TERMOPLÁSTICO; POTÊNCIA MÍNIMA: 2,5V; ALIMENTAÇÃO: 02 PILHAS "AA"; NÚMERO DE LENTES: MÍNIMO 18 LENTES; GARANTIA: MÍNIMO 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: ILUMINAÇÃO POR LÂMPADA LED; MÍNIMO 5 TIPOS DE ABERTURAS; REGISTRO: ANVISA; | UN | 4 |
| 5 | 60286 | 19702 | ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO: COM BATERIA RECARREGÁVEL O ASPIRADOR ELÉTRICO COM BATERIA RECARREGÁVEL, PORTÁTIL E BIVOLT, INDICADO PARA ASPIRAR (SUGAR) SECREÇÕES E LÍQUIDOS, AUXILIANDO NA LIMPEZA DAS VIAS AÉREAS DO PACIENTE. ESPECIFICAÇÕES: TAMANHO: 33,5 CM X 15,0 CM X 24,0 CM; MODO DE OPERAÇÃO: INTERMITENTE / UTILIZAR POR NO MÁXIMO 20 MIN; / LIMITE DE PRESSÃO NEGATIVA: = 0,075MPA; / FAIXA DE REGULAGEM DE PRESSÃO NEGATIVA: 0,02MPA; FLUXO DE ASPIRAÇÃO: = 15L/MIM; / PRESSÃO MÁXIMA DE SAÍDA: 8,5PSI / RUÍDO: = 60DB / TENSÃO: BIVOLT / POTÊNCIA ELÉTRICA: 1,5ª / BATERIA INTERNA: SIM AUTONOMIA DA BATERIA: 45 MINUTOS . | UN | 2 |
| 6 | 49581 | 2626 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO: DIGITAL 300 KG PLATAFORMA 40CM X 50CM VISOR EM LED - CAPACIDADE MÁXIMA: 300 KG, DIVISÕES DE 50 G; - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1,00 A 2,00 MTS; - DISPLAY LED DE 6 DÍGITOS DE 15 MM DE ALTURA E 6,5 MM DE LARGURA COM BACKLIGHT; (ILUMINAÇÃO DO DISPLAY APÓS O EQUIPAMENTO ATINGIR A CARGA MÍNIMA) - PLATAFORMA 400 X 500 CM(APROXIMADAMENTE) - ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO; - ACABAMENTO EM TINTA ELETROSTÁTICA A PÓ; - PADRÃO NA COR BRANCA. | UN | 1 |
| 7 | 55250 | 2626 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO 1020. (ESPESSURA DA CHAPA: CORPO 2MM. BASE 1/8.) AÇO INOXIDÁVEL POLIDO. MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO MENOR/DE CIMA: RÉGUA LISA PARA AS MENORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM PERFIL DE ALUMÍNIO COM ESCALAS DE ALUMÍNIO EMBUTIDAS EM AMBOS OS LADOS, PARA VISUALIZAÇÃO NÍTIDA DO PESO POR PARTE DO OPERADOR E DO PACIENTE. MAIOR/DE BAIXO: RÉGUA DENTADA PARA AS MAIORES DIVISÕES, CONSTRUÍDA EM FERRO CHATO DE DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, ZINCADO NA COR BRANCO BRILHANTE. POLIURETANO (PU ALIFÁTICO) NA COR BRANCO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO TAPETE QUE REVESTE A SUPERFÍCIE DA PLATAFORMA DE PESAGEM PROPORCIONANDO MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUÁRIOS PÉS ANTIDERRAPANTES EM BORRACHA SINTÉTICA. ALÉM DE PERMITIR A CORREÇÃO DO NIVELAMENTO, OFERECEM MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS PRÁTICO SISTEMA PARA MEDIR ALTURA CONSTRUÍDO EM TUBO DE AÇO CARBONO PINTADO NA COR BRANCA, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, MEDINDO ATÉ 2M COM GRADUAÇÃO DE 0,5CM. CABEÇOTE DA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA EM PLÁSTICO ABS INJETADO, COM DESENHO ERGONÔMICO ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA GARANTIR MÁXIMA SEGURANÇA AO PACIENTE PROTEÇÕES PARA OS ESTRIBOS MANTÊM A FUNCIONALIDADE E A MONTAGEM DO PRODUTO, MESMO APÓS TRANSPORTE TRAVA DE IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MECÂNICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO 20,200 KG 21,600 KG PLATAFORMA: 28,5 X 37 CM. ALTURA DO PISO ATÉ O TOPO DO SISTEMA DE RÉGUAS: 135 CM. PESO DE EMBARQUE DA BALANÇA 21,600 KG CONSUMO 0,5 W 1 ANO CONTRA QUAISQUER VÍCIOS DE QUALIDADE DE MATERIAIS E/OU FABRICAÇÃO | UN | 1 |
| 8 | 50265 | 3389 | BARRAS PARALELAS PARA FISIOTERAPIA: MATERIAL DA BARRA: AÇO INOX, DIMENSÕES: 2M X 35CM/70CM X 69CM/ 1,2M (C X L MIM/ MÁX. X A MIN/MÁX.) PISO: MATERIAL: MADEIRA LYPTUS GRANDIS (PADRÃO EUCALIPTO) DIMENSÃO: 236.0CM X 0.99CM X 3.0CM (C X L X A), PESO: 21KG. PISO REVESTIDO DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E COR: PRETO. | UN | 1 |
| 9 | 62842 | 459837 | BISTURI ELÉTRICO PARA PROCEDIMENTOS MONO E BIPOLARES DE PEQUENO E MÉDIO PORTE EM AMBULATÓRIO. COM RECONHECIMENTO DA IMPEDÂNCIA TECIDUAL, O QUAL DEVERÁ MANTER A POTÊNCIA INDEPENDENTEMENTE DO PO DE TECIDO E CURVA DE POTÊNCIA CONSTANTE. MÍNIMO 02 DISPLAYS PARA AJUSTE DIGITAL DE POTÊNCIA. INDICAÇÃO DIGITAL DE POTÊNCIA EM WAS PARA TODOS OS MODOS DE OPERAÇÃO, AJUSTE DIGITAL DE POTÊNCIA, COM PRECISÃO DE 01 EM 01 WA. MODOS DE COAGULAÇÃO: DESICCATE E SPRAY DE NO MÍNIMO 100 WAS E MODOS DE BIPOLAR: MACROBIPOLAR E PRECISE DE NO MÍNIMO 80 WAS. FUNÇÕES MONOPOLARES ACIONADAS ATRAVÉS DE PEDAL DUPLO E TAMBÉM ATRAVÉS DE CANETA DE COMANDO MANUAL DUPLO. FUNÇÕES BIPOLARES ACIONADAS ATRAVÉS DE PEDAL INDEPENDENTE. SELEÇÃO AUTOMÁCA DO PO DE PLACA (DUPLA OU SIMPLES). TIPO: RADIOFREQUÊNCIA; POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA ENTRE 100W E 150W. CONTROLE DE POTÊNCIA. ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA PLACA DE CONTATO DESCONECTADA. COMPACTO E DE PESO IGUAL OU INFERIOR A 10 KG. AVAÇÃO POR COMANDO MANUAL E PEDAL. FORNECIMENTO DE 01 PEDAL DUPLO PARA ACIONAMENTO DOS MODOS MONOPOLARES, 01 PEDAL SIMPLES PARA ACIONAMENTO DOS MODOS BIPOLARES, 01 PLACA DE RETORNO PERMANENTE DE AÇO INOX E CABO COMPAVEL, 01 CANETA PORTA-ELETRODOS DE COMANDOMANUAL DUPLO (BOTÕES DE ACIONAMENTO DE CORTE E COAGULAÇÃO) DESCARTÁVEL COM CONECTOR UNIVERSAL DE 3 PINOS, 01 CANETA PORTA-ELETRODOS DE COMANDO PEDAL REULIZÁVEL E 01 JOGO COM 05 ELETRODOS SENDO: 01 PONTA PO FACA RETA, 01 PONTA PO FACA CURVA, 01 PONTA PO AGULHA, 01 PONTA PO ALÇA, 01 PONTA PO BOLA, 01 PINÇA BIPOLAR E CABO COMPAVEL. MÍNIMO GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: CLASSE I. MÍNIMO GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS: IPX1. ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁCO 100 A 240V – 50/60HZ. | UN | 4 |
| 10 | 61509 | 2758 | BOMBA DE INFUSÃO: BOMBA DE INFUSÃO PARA EQUIPO UNIVERSAL - SUPORTE A VÁRIAS MARCAS DE CONJUNTOS DE INFUSÃO; TELA LDC QUE EXIBA TODOS OS DADOS EM TEMPO REAL; ALTA PRECISÃO DO FLUXO E VOLUME DE INFUSÃO, EXIBIR VOLUME JÁ INFUNDIDO; COM FONTE DE ENERGIA INTERNA PARA OPERAÇÃO CONTÍNUA; ALTA CAPACIDADE DE BATERIA INTERNA, RECARREGÁVEL, DE ALTA CAPACIDADE, DEVERÁ SUPORTAR A OPERAÇÃO NORMAL POR NO MÍNIMO 6 HORAS, PARA A NECESSIDADE DE TRANSPORTE DO PACIENTE OU FALTA DE ENERGIA; DEVERÁ ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES, CARREGADOR DE BATERIA E TODOS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA UM EXCELENTE FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; REGISTRO NA ANVISA; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UN | 2 |
| 11 | 62836 | 400774 | CADEIRA DE RODAS PARA OBESO ESTRUTURA DE AÇO CAPACIDADE PARA 130 KG APOIO DOS BRAÇOS ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA OS PÉS, COM PNEUS MACIÇOS, LARGURA DO ASSENTO DE 52 CM COM ENCOSTO | UN | 1 |
| 12 | 6313 | 4076 | CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EM AÇO, ESTRUTURA DOBRAVEL EM X, PINTURA ELETROSTÁTICA, ESTOFAMENTO EM NYLON, RODAS TRASEIRAS DE 24, RODAS DIANTEIRA DE 6 MACICAS. | UN | 1 |
| 13 | 62834 | 411072 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA: EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPLETO AMBIDESTRO: EQUIPO SISTEMA CART COM MESA COM BANDEJA DE AÇO INOX REMOVÍVEL E QUATRO RODÍZIOS, COM PUXADOR FRONTAL CENTRAL, COR GELO, QUE TENHA UMA SERINGA TRÍPLICE (AR/ÁGUA) COM BICO GIRATÓRIO REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL E TRÊS MANGUEIRAS BORDEN UNIVERSAL (UMA PARA PONTA DE ALTA ROTAÇÃO, UMA PARA PONTA DE BAIXA ROTAÇÃO E UMA PARA ULTRASSOM). O CORPO DO EQUIPO DEVE SER EM AÇO MACIÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO REVESTIDO EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. REFLETOR ODONTOLÓGICO COM LUZ TIPO LED, COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL DE 5.000 À 35.000 LUX, CABEÇOTE COM MOVIMENTAÇÃO MULTIARTICULADA, PUXADOR BILATERAL EM ALÇA, REMOVÍVEIS E AUTOCLAVÁVEIS. PROTEÇÃO FRONTAL DO REFLETOR TRANSPARENTE E REMOVÍVEL. CADEIRA ODONTOLÓGICA COM ENCOSTO DE CABEÇA REMOVÍVEL ANATÔMICO COM MOVIMENTO BIARTICULADO. ESTOFAMENTO SEM COSTURA EM PVC COR AZUL CLARO. ACIONAMENTO DA CADEIRA COM COMANDO DE PÉ (PARA ACIONAMENTO DAS POSIÇÕES DA CADEIRA E DO REFLETOR). VOLTA A ZERO. CADEIRA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇA COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO REVESTIDA EM POLIESTIRENO ALTO IMPACTO, COM ARTICULAÇÃO CENTRAL EM AÇO MACIÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. BASE CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PROTEGIDA POR DEBRUM ANTIDERRAPANTE. DOIS BRAÇOS FIXOS. ALTURA DO ASSENTO EM RELAÇÃO AO SOLO MÍNIMA DE 450MM E MÁXIMA DE 900MM. UNIDADE AUXILIAR, COR GELO, COM UMA MANGUEIRA LISA EFLEXÍVEL PARA SUGADOR, COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO POR SISTEMA PNEUMÁTICO, COM UMA CUBA DE PORCELANA BRANCA REMOVÍVEL, COM FILTRO E RALO SEPARADOR DE DETRITOS. REGULAGEM DA VAZÃO DE ÁGUA DA CUBA PELO BOTÃO DE UNID. ACIONAMENTO. CONDUTOR DE ÁGUA DA CUBA PINTADO EM TINTA EPÓXI. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO E COM ESTRUTURA ARREDONDADA. VOLTAGEM DOS EQUIPAMENTOS: 220V | UN | 3 |
| 14 | 14040 | 30198 | CARDIOVERSOR P/ UNIDADE MÓVEL DE URGÊNCIA: - CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM DEA CARDIOVERSOR BIFÁSICO COM DEA COM ESCALA SELECIONÁVEL POR TECLAS NO PAINEL FRONTAL E NAS PÁS EXTERNAS. PÁS DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA ADULTA/PEDIÁTRICA E FUNÇÃO MARCAPASSO. DESFIBRILAÇÃO DE 1 A 200 JOULES BIFÁSICOS. CARDIOVERSOR BIFÁSICO DEVE PERMITIR A CARGA DE ENERGIA MÁXIMA EM ATÉ 5 SEGUNDOS COM UMA BATERIA TOTALMENTE CARREGADA. MONITOR DE ECG COM TRAÇADO CONTÍNUO ATRAVÉS DE TELA LCD COLORIDA DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 5 POLEGADAS E CAPTAÇÃO DO ECG ATRAVÉS DE CABO DE PACIENTE, ELETRODO DE MULTIFUNÇÃO OU ATRAVÉS DAS PÁS EXTERNAS, PÁS EXTERNAS DEVEM SER ADULTO/INFANTIL E DEVEM SER INTERCAMBIÁVEIS. DEVE APRESENTAR NO MÍNIMO 12 DERIVAÇÕES (DI, DII, DIII, AVL, AVR, AVF E V1A 6), INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA DIGITAL DE 1-300BPM COM EXATIDÃO DE 1BPM. DEVE POSSUIR MODOS MANUAL E SEMIAUTOMÁTICO DE DESFIBRILAÇÃO (DEA), O EQUIPAMENTO DO MODO DEA É CAPAZ DE ANALISAR O ECG DO PACIENTE E IDENTIFICAR AUTOMATICAMENTE A PRESENÇA OU NÃO DE FIBRILAÇÃO VENTRICULAR | UN | 1 |
| 15 | 12402 | 14044 | CARRO MATERIAL DE LIMPEZA: CARRINHO FUNCIONAL COMPLETO PARA TAREFAS DE HIGIENE E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. FABRICADO EM POLIPROPILENO. ACOMPANHA UM BALDE ESPREMEDOR DE 24 LITROS; UMA PÁ PLÁSTICA PARA LIXO; UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PISO MOLHADO TRILINGUE; UM CONJUNTO MOP PÓ DE 60CM COM CABO EM ALUMÍNIO; UM CONJUNTO MOP ÚMIDO DE 320G COM CABO EM ALUMÍNIO | UN | 2 |
| 16 | 62860 | 482803 | CILINDRO DE GASES MEDICINAIS: MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO, ADEQUADO PARA GÁS COMPRIMIDO: LIQUEFEITO OU DISSOLVIDO, EQUIPADO COM VÁLVULA PARA REGULAR O FLUXO ESPONTÂNEO DE GÁS À PRESSÃO ATMOSFÉRICA E À TEMPERATURA AMBIENTE. ACESSÓRIO(S) : VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO. CAPACIDADE : MÍN. 02 L ATÉ 8 L DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO. GARANTIA MÍNIMA: 1 ANO | UN | 1 |
| 17 | 56203 | 6134 | DETECTOR FETAL: DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL: DIAGNÓSTICO DE GRAVIDEZ POR EFEITO DOPPLER, DETECÇÃO DA PLACENTA, FLUXO DE CORDÃO E MORTE FETAL. MODELO DE MESA BIVOLT FREQUÊNCIA MÉDIA 2,25 MHZ. LED INDICADOR DE BCF SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR. CAIXA AABS DE ALTO BRILHO, SUPORTE LATERAL PARA GUARDO DO TRANSDUTOR DO CABO DE FORÇA DE 2 METROS. ALARME SONORO MÍNIMO E MÁXIMO AJUSTÁVEIS, DISPLAY DIGITAL ONDE VISUALIZA-SE O BCF E CONTROLE DE ALARME FREQUÊNCIA DE 30 A 240 BPM. | UN | 3 |
| 18 | 25590 | 30172 | ELETROCARDIÓGRAFO: IMPRESSÃO EM FORMATO A4 EM PÁGINA INTEIRA, OU PAPEL TERMOSSENSÍVEL MILIMETRADO EM ROLO. PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO GRÁFICA. FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE. BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO – FUNÇÃO GRADE, PERMITE O USO DE PAPEL FAX. OPERAÇÃO EM REDE ELÉTRICA, BIVOLT AUTOMÁTICO E BATERIA (NÃO PILHA) INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA PARA ATÉ 100 IMPRESSÕES. FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MÓDULO DE IMPRESSÃO E MONITOR). AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS, CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE EM UM ECG DE 12 CANAIS, INTERPRETAÇÃO DE ECG BASEADA NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA. ATUALIZAÇÃO GRATUITA O SOFTWARE VIA INTERNET, ECG DE 12 CANAIS COM LAUDO INTERPRETATIVO EM PORTUGUÊS. DISPLAY LCD NUMÉRICO PARA VISUALIZAR OS DADOS DE CONFIGURAÇÃO DO APARELHO. ACESSÓRIOS: 01 CABO DE ECG DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE 06 PERAS COM ELETRODOS PRECORDIAIS; 01 CONJUNTO DE BRAÇADEIRAS PARA ECG TAMANHO ADULTO; MANUAL DE OPERAÇÃO; CABO DE FORÇA; PAPEL PARA IMPRESSÃO. SIMPLES OPERAÇÃO COM APENAS UMA TECLA; IMPRESSÃO EM FORMATO A4; FUNÇÃO GRADE PARA IMPRESSÃO EM PAPEL FAX COMUM; COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR. A EMPRESA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO NOS LOCAIS INDICADOS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO MANUSEAR O EQUIPAMENTO. | UN | 2 |
| 19 | 54618 | 3992 | EQUIPO CART ODONTOLÓGICO: COM 4 TERMINAIS DE SÉRIE, SENDO 01 TERMINAL COM SERINGA TRÍPLICE E 03 TERMINAIS BORDEN (PARA ALTA OU BAIXA ROTAÇÃO OU SUGADOR), QUE SUPORTE ATÉ 06 OS INSTRUMENTOS OPCIONAIS COMO FOTOPOLIMERIZADOR E ULTRASSOM ODONTOLÓGICO, BEM COMO OS MECANISMOS QUE PERMITEM QUE ESTES INSTRUMENTOS FUNCIONEM. PROJETADO OBSERVANDO OS MODERNOS CONCEITOS ERGONÔMICOS, PERMITINDO TOTAL MOBILIDADE DENTRO DO CONSULTÓRIO, COM LEVEZA E ESTABILIDADE PROPORCIONANDO PRODUTIVIDADE SEM FADIGA DO OPERADOR. QUE ACOMPANHE UMA BANDEJA AMPLA QUE PERMITA A COLOCAÇÃO DE INSTRUMENTAL DE USO CONSTANTE, BEM COMO A MANIPULAÇÃO DE MATERIAIS DENTÁRIOS. AS MANGUEIRAS DEVEM SER SEM CANTOS OU ESTRIAS, PERMITINDO UMA PERFEITA DESINFECÇÃO E QUE NÃO PROVOQUEM TENSÃO AO OPERADOR, MESMO DURANTE LONGOS PERÍODOS. DEVE TER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. | UN | 2 |
| 20 | 62847 | 363443 | ESPALMADOR EM MADEIRA (BAR/ESCADA DE LING): ESTRUTURA DO EQUIPAMENTOS MADEIRA; PINTURA: VERNIS; GARANTIA: 12 MESES; ESPECIFICAÇÃO COMPLEMENTAR DO ITEM: CONTÉM 11 BARRAS HORIZONTAIS E 1 BARRA SUPERIOR. MODELO FIXADO NA PAREDE; DISTÂNCIA ENTRE PAREDE E ESPALDAR: 13,5 CM; DISTÂNCIA ENTRE OS BASTÕES: 19 CM; ESPESSURA DAS BARRAS: 3,2 CM; PESO SUPORTADO: 140 KG | UN | 1 |
| 21 | 62848 | 615419 | ESTEIRA ERGOMÉTRICA: PARA EXERCÍCIOS DE REABILITAÇÃO FÍSICA. MOTOR DE NO MÍNIMO 2,0 HP. INCLINAÇÃO MANUAL. VELOCIDADE MÍNIMA: 12 KM/H. SENSOR DE BATIMENTO CARDÍACO HAND GRIP. LONA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 120 X 38 CM. MONITOR DE LCD. MÍNIMO DE 3 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS DE VELOCIDADE E INCLINAÇÃO. FUNÇÕES DO PAINEL: TEMPO, DISTÂNCIA, VELOCIDADE, CALORIAS E BATIMENTO CARDÍACO. PESO SUPORTADO: 100 KG. | UN | 1 |
| 22 | 62850 | 293662 | ESTIMULADOR NEURO-MUSCULAR: EQUIPAMENTO DIGITAL, MICROPROCESSADO COM NO MÍNIMO 2 CANAIS. DEVE OFERECER NO MÍNIMO AS CORRENTES TENS, FES, CORRENTE RUSSA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE SEGURANÇA PARA EMISSÃO DAS CORRENTES NO PACIENTE E MEMÓRIA DE DADOS. DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO OS SEGUINTES ACESSÓRIOS: NO MÍNIMO 02 CABOS PARA APLICAÇÃO, CABO DE FORÇA, NO MÍNIMO 04 ELETRODOS DE BORRACHA. | UN | 1 |
| 23 | 60296 | 615951 | FOTÓFORO: FOTÓFORO PARA ILUMINAÇÃO NO CAMPO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO, COM LUZ BRANCA EM LED, ILUMINAÇÃO COAXIAL, REGULAGEM DE INTENSIDADE DA LUMINOSIDADE (ENTRE 15.000 A 30.000 LUX), POTÊNCIA DE 3W, COM CINTA DE CABEÇA COM FAIXA DE AJUSTE, VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 20.000H SEM SUBSTITUIÇÃO DO LED, AUTONOMIA DA BATERIA DE NO MÍNIMO 3 H (BATERIA COM CARGA COMPLETA), COM BATERIA RECARREGÁVEL DE LITÍO-ION, VOLTAGEM 110 A 240 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. ACOMPANHA TRANSFORMADOR AUTOMÁTICO. TER REGISTRO NA ANVISA | UN | 1 |
| 24 | 62837 | 389557 | GLICOSÍMETRO: KIT GLICOSÍMETRO. CAIXA CONTENDO: MONITOR DE GLICEMIA COMPLETO, LANCETADOR, LANCETAS E TIRAS. CONTEÚDO DA CAIXA: - 1 MEDIDOR DE GLICOSE - 1 LANCETADORA -10 LANCETAS - 1 BATERIA - 1 CAIXA DE TIRAS COM 50 UN, 1 ESTOJO PARA TRANSPORTE E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES | UN | 11 |
| 25 | 49569 | 8724 | LARINGOSCÓPIO ADULTO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS: COMPOSTO COM 1 CABO ADULTO E 1 CABO INFANTIL. CONFECCIONADO EM AÇO INOX. DEVE ACOMPANHAR LÂMINAS CURVAS E RETAS Nº 0,1,2,3,4,5 E LÂMPADA HALÓGENA. | UN | 1 |
| 26 | 62835 | 9309 | LAVADORA ULTRASSÔNICA 15L: ESTRUTURA DO GABINETE, CUBA E CESTO EM AÇO INOX, TORNANDO O EQUIPAMENTO MAIS RESISTENTE E COM MAIOR DURABILIDADE, EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM EFICIENTE NA LIMPEZA ATRAVÉS DE CAVITAÇÃO, OU SEJA, UM CRISTAL PIEZELÉTRICO QUE GERA ONDAS DE ALTA FREQUÊNCIA NA CUBA POR MEIO DA ÁGUA OU DA SOLUÇÃO DESINCROSTANTE DE LIMPEZA. VÁLVULA PARA DRENAGEM RESPONSÁVEL PELA REMOÇÃO DO MATERIAL, EVITANDO O CONTATO COM A ÁGUA IMPURA. DISPOSITIVO DE AQUECIMENTO (RESISTÊNCIA) QUE OCORRE DE MANEIRA INDEPENDENTE DA FUNÇÃO DE ULTRASSOM. A FUNÇÃO AQUECIMENTO ELEVA A TEMPERATURA DA SOLUÇÃO/ÁGUA CONTIDA DENTRO DA CUBA ATÉ 40°C. DESIGN ARROJADO COM LINHAS ARREDONDADAS, PROPORCIONANDO UM VISUAL MODERNO, ALÉM DE FÁCIL LIMPEZA E ASSEPSIA. GABINETE: AÇO INOX ASI 304 DIMENSÕES DO GABINETE (CXLXA) MM: 340 X 260 X 290MM CUBA: AÇO INOX ASI 304 DIMENSÕES INTERNAS DA CUBA (CXLXA) MM: 295 X 235 X 145MM CAPACIDADE TOTAL DA CUBA: 10 LITROS CESTO: AÇO INOX ASI 304 DIMENSÕES INTERNAS DO CESTO (CXLXA) MM: 230 X 170 X 100MM TAMPA: AÇO INOX ASI 304 ALIMENTAÇÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO POTÊNCIA TOTAL: 300 WATTS POTÊNCIA DO ULTRASSOM: 140 WATTS FREQUÊNCIA DO ULTRASSOM: 40 KHZ +/- 2 KHZ PROGRAMAÇÃO DE TEMPO: 0 A 30 MINUTOS ABASTECIMENTO DE ÁGUA: MANUAL DRENAGEM DE ÁGUA: MANUAL AQUECIMENTO: 40ºC +/- 2ºC SISTEMAS DE SEGURANÇA: DISJUNTOR | UN | 1 |
| 27 | 11811 | 17362 | NEBULIZADOR COSTAL: ESTRUTURA DE SUPORTE: - DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM PROPRIEDADES MECÂNICAS E DIMENSÕES ADEQUADAS A SUSTENTAÇÃO DO CONJUNTO NEBULIZADOR, OU COM ESTRUTURA EM CARENAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E COMPATÍVEL COM O PESO DO EQUIPAMENTO APRESENTADO. DEVE TER EM SUA FACE DE CONTATO COM AS COSTAS DO OPERADOR, ALMOFADA MOLDÁVEL; - DEVE APRESENTAR CORREIAS ALMOFADADAS DE SUSTENTAÇÃO EM MATERIAL RESISTENTE AO DESGASTE POR ATRITO, SOLIDAMENTE FIXADAS NA ESTRUTURA DE SUPORTE, COM FIVELAS REGULÁVEIS; - DEVE APRESENTAR ALMOFADA COSTAL EM MATERIAL MACIO E RESISTENTE AO SUOR E DETERIORAÇÃO APÓS DETERMINADO TEMPO DE UTILIZAÇÃO, DESTINADA A AMORTECER AS VIBRAÇÕES DO MOTOR NA REGIÃO COSTAL DO OPERADOR; - COXINS DE BORRACHA PARA AMORTECIMENTO DE VIBRAÇÕES DEVEM ISOLAR A ESTRUTURA DE SUPORTE DO CONJUNTO MOTOR-COMPRESSOR TANQUES; - APRESENTARÁ TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTI-CORROSIVO ADEQUADO A PROTEÇÃO E DURABILIDADE PROLONGADAS DA ESTRUTURA, NAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ENCONTRADAS NO BRASIL; - DEVE APRESENTAR PINTURA DE ACABAMENTO RESISTENTE AO DESGASTE MECÂNICO, SOBRE O TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO; - O EQUIPAMENTO COMPLETAMENTE ABASTECIDO COM COMBUSTÍVEL E FORMULAÇÃO NÃO DEVERÁ PESAR MAIS DO QUE 18 KG. - TANQUE DE COMBUSTÍVEL - O TANQUE DE COMBUSTÍVEL DEVE SER ADEQUADAMENTE FIXADO AO CHASSIS, ABAIXO DO MOTOR, PERMITINDO PORÉM SUA DESMONTAGEM EM CASO DE NECESSIDADE; - DEVE SER CONFECCIONADO EM PLÁSTICO TRANSLÚCIDO (PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL) TOTALMENTE COMPATÍVEL COM O USO DE ÁLCOOL E/OU GASOLINA (POLIETILENO TRANSLÚCIDO, ADITIVADO CONTRA RAIOS SOLARES), COM ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 3 MM; - O MATERIAL DO TANQUE NÃO DEVE SE TORNAR QUEBRADIÇO OU APRESENTAR BOLHAS APÓS TRABALHO CONTÍNUO EXPOSTO AO SOL E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. DEVEM APRESENTAR CARACTERÍSTICAS ADEQUADAS DE RESISTÊNCIA, PRESSÃO DE RUPTURA, ELASTICIDADE, COMPATIBILIDADE QUÍMICA E FLEXIBILIDADE. DEVEM POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA À FADIGA DE FLEXÃO, PODENDO SER USADO SOB VIBRAÇÕES; - A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEL DO TANQUE DEVE ESTAR EM TORNO DE 2 LITROS OU COM CAPACIDADE QUE PERMITA AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO PELO PERÍODO MÍNIMO DE 1 HORA, SEM PARADA PARA REABASTECIMENTO; - O TAMANHO DAS GOTAS INDICADO É DE ABAIXO DE 30 Μ DE DIÂMETRO, SENDO PREFERENCIALMENTE NA FAIXA DE 15¿20 Μ E VAZÃO DE 15-250 ML/MIN. A TAMPA DE FECHAMENTO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL DEVE SER ROSQUEÁVEL, EM MATERIAL PLÁSTICO ADEQUADO (RESISTENTE AO COMBUSTÍVEL UTILIZADO), COM FECHAMENTO ESTANQUE POR ELEMENTO DE VEDAÇÃO E POSSUINDO SUSPIRO PARA COMPENSAÇÃO DA PRESSÃO INTERNA DO TANQUE DURANTE SEU ESVAZIAMENTO; - TANQUE DE FORMULAÇÃO INSETICIDA - O TANQUE DE FORMULAÇÃO DEVE SER ADEQUADAMENTE FIXADO AO CHASSIS, POR MEIO DE COXINS AMORTECEDORES; - DEVE SER CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO TRANSLÚCIDO (PARA VISUALIZAÇÃO DO NÍVEL DE FORMULAÇÃO), COMPATÍVEL COM O USO DE FORMULAÇÕES INSETICIDAS, APRESENTANDO ESPESSURA DE PAREDE MÍNIMA DE 3 MM, SEM APRESENTAR REBARBAS, CANTOS VIVOS, OU IMPERFEIÇÕES DE CONFORMAÇÃO QUE ACARRETEM CONCENTRAÇÕES DE TENSÕES; - O MATERIAL DO TANQUE NÃO DEVE SE TORNAR QUEBRADIÇO OU APRESENTAR BOLHAS APÓS TRABALHO CONTÍNUO EXPOSTO AO SOL E CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. DEVEM APRESENTAR CARACTERÍSTICAS ADEQUADAS DE RESISTÊNCIA, PRESSÃO DE RUPTURA, ELASTICIDADE, COMPATIBILIDADE QUÍMICA E FLEXIBILIDADE. DEVEM POSSUIR ELEVADA RESISTÊNCIA À FADIGA DE FLEXÃO, PODENDO SER USADO SOB VIBRAÇÕES; - A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DO TANQUE DEVE SER DE ATÉ 6 LITROS OU SENDO INFERIOR QUE GARANTA UMA AUTONOMIA DE 4 HORA ININTERRUPTA; - O TANQUE DEVE POSSUIR CONEXÃO AUXILIAR DE PRESSURIZAÇÃO PELO AR DA TURBINA, PROMOVENDO A AGITAÇÃO DA FORMULAÇÃO PELA INJEÇÃO DE AR NO FUNDO DO TANQUE; - A TAMPA DE FECHAMENTO DO BOCAL DE ABASTECIMENTO DO TANQUE DEVE SER ROSQUEÁVEL, EM MATERIAL PLÁSTICO COMPATÍVEL, COM FECHAMENTO ESTANQUE POR ELEMENTO DE VEDAÇÃO E POSSUINDO MECANISMO DE AJUSTE MANUAL DA PRESSÃO INTERNA DO TANQUE, OU COM TECNOLOGIA MAIS AVANÇADA QUE GARANTA O BOM FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. | UN | 2 |
| 28 | 62838 | 407737 | SUPORTE BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: ALTURA REGULÁVEL, COLUNA EM TUBOS, BASE EM TRIPÉ OU QUADRIPÉ DE FERRO FUNDIDO, HASTE EM AÇO INOX, APOIO DE BRAÇO EM CHAPA AÇO INOX, ALTURA MÍNIMA 0,80M ALTURA MÁXIMA 1,30M. | UN | 2 |
| 29 | 49616 | 2455 | SUPORTE DE SORO: TOTALMENTE AÇO INOX COM 5 RODIZIOS PESO: 12 KG DETALHES: - CONSTRUÍDO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDÁVEL COM ACABAMENTO POLIDO - COLUNA RECEPTORA DA HASTE COM DIÂMETRO DE 1 POLEGADA COM ANEL PARA EVITAR AMASSAMENTO E DESGASTE DA HASTE - REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE PRESSÃO ATRAVÉS DE ROSETA HASTE EM TUBO DE 3/4 POLEGADAS DE DIÂMETRO E 120 MM DE ESPESSURA - 4 GANCHOS EM FORMA DE CRUZ - BASE REVESTIDO EM NYLON COM 5 PÉS COM RODÍZIOS ALTURA 170MM. | UN | 2 |
| 30 | 62832 | 425235 | ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA:TELA LCD. FREQUÊNCIA DE EMISSÃO: 1 E 3 MHZ. APLICAÇÃO: MODO OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO. CARACTERÍSCAS ADICIONAIS: TIMER, TECLADO DE TOQUE OU MEMBRANA, VISOR NUMÉRICO DIGITAL. COMPONENTES: TRANSDUTOR DE ENTRADA MÍNIMO DE 7 CM². ALIMENTAÇÃO: BIVOLT (127V/220V RMS) PARA FUNCIONAR EM REDE DE FREQUÊNCIA 60HZ. PESO: MENOR OU IGUAL A 1,6KG. | UN | 1 |
| 31 | 62841 | 454256 | VENTILADOR NÃO INVASIVO :BIPAP: COM NO MINIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: COM UMIDIFICADOR, MOTOR COM REDUÇÃO DE RUIDOS, DISPLAY LCD, FILTRO DE AR LAVAVEL, UMIDIFICADO REMOVIVEL, MODO DE FUNCIONAMENTO: BIPAP ST MODOS DE VENTILAÇÃO: CPAP, S, ST, T, VGPS, INTERVALO DE PRESSÃO: IPAP: 4 A 30 CMH2O, EPAP: 4 A 30 CMH2O,VOLUME CORRENTE: 50 A 1500ML (SÓ NO MODO VGPS), FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA: 5 A 50 BPM (INCREMENTO DE 1), RAMPA: AJUSTÁVEL DE 0 A 45 MINUTOS (INCREMENTOS DE 5MIN) MEDIDAS (A X L X C): 10CM X 27CM X 13,5CM, REQUISITOS ELÉTRICOS: 100-240VAC (10%), 50-60HZ, 1.8AMAX SAÍDA: 24V DC, 3.33A VOLTAGEM: 100 V - 240 V (BIVOLT), CAPACIDADE DE ÁGUA: 260ML, GARANTIA 12 MESES | UN | 4 |
| 32 | 57399 | 2244 | VENTILADOR PULMONAR PRESSOMÉTRICO E VOLUMÉTRICO: VENTILADOR PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. POSSUIR OS SEGUINTES MODOS DE VENTILAÇÃO OU MODOS VENTILATÓRIOS COMPATÍVEIS: VENTILAÇÃO COM VOLUME CONTROLADO; VENTILAÇÃO COM PRESSÃO CONTROLADA; VENTILAÇÃO MANDATÓRIA INTERMITENTE SINCRONIZADA; VENTILAÇÃO COM SUPORTE DE PRESSÃO; VENTILAÇÃO COM SUPORTE À VOLUME; VENTILAÇÃO COM FLUXO CONTÍNUO, CICLADO A TEMPO E COM PRESSÃO LIMITADA, INCLUSIVE EM SIMV OU MODO VOLUME GARANTIDO PARA PACIENTES NEONATAIS; TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO; VENTILAÇÃO EM DOIS NÍVEIS, VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA, INCLUSIVE EM NEONATAL; PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA NAS VIAS AÉREAS - CPAP; VENTILAÇÃO DE BACK UP NO MÍNIMO NOS MODOS ESPONTÂNEOS;COM POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE MODO DE VENTILAÇÃO PROPORCIONAL COM SINCRONISMO/ ADAPTAÇÃO DO PACIENTE-VENTILADOR PARA UMA MELHOR MECÂNICA RESPIRATÓRIA (NAVA, , SMARTCARE, PAV, ASV, AVA) AO MENOS PARA PACIENTES ADULTOS/PEDIÁTRICOS. SISTEMA DE CONTROLES: POSSUIR CONTROLE E AJUSTE PARA PELO MENOS OS PARÂMETROS COM AS FAIXAS: PRESSÃO CONTROLADA DE NO MÍNIMO ATÉ 90CMH2O E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATÉ 60CMH20; VOLUME CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 5 A 2000 ML; FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA DE NO MÍNIMO ATÉ 100 RPM; TEMPO INSPIRATÓRIO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,3 A 5,0 SEGUNDOS; PEEP DE NO MÍNIMO ATÉ 40 CMH20; SENSIBILIDADE INSPIRATÓRIA POR FLUXO DE NO MÍNIMO ENTRE 0,5 A 2,0 LPM; AJUSTE DO FLUXO PARA TERAPIA DE OXIGÊNIO DE ALTO FLUXO DE 2 A NO MÍNIMO 50 L/MIN; FIO2 DE NO MÍNIMO 21 A 100%. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO: TELA COLORIDA DE NO MÍNIMO 12 POLEGADAS TOUCH-SCREEN OU BOTÃO ROTACIONAL PARA AJUSTE DE PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS: MONITORAÇÃO DE VOLUME POR SENSOR PROXIMAL OU DISTAL PARA PACIENTES NEONATAIS E DISTAL PARA PACIENTES ADULTOS; PRINCIPAIS PARÂMETROS MONITORADOS: VOLUME CORRENTE EXALADO, VOLUME CORRENTE INSPIRADO, PRESSÃO DE PICO, PRESSÃO DE PLATÔ, PEEP, PEEP TOTAL, PRESSÃO MÉDIA DE VIAS AÉREAS, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA TOTAL E ESPONTÂNEA, TEMPO INSPIRATÓRIO, TEMPO EXPIRATÓRIO, FIO2 COM MONITORAÇÃO POR SENSOR PARAMAGNÉTICO OU ULTRASSÔNICO OU GALVÂNICO, RELAÇÃO I:E,PICO DE FLUXO INSPIRATÓRIO, VOLUME MINUTO EXPIRADO, CONSTANTE DE TEMPO EXPIRATÓRIO, ÍNDICE DE STRESS E VOLUME EXPIRATÓRIO. CÁLCULOS AUTOMÁTICOS DE MECÂNICA: RESISTÊNCIA, COMPLACÊNCIA, PRESSÃO DE OCLUSÃO E AUTO PEEP. APRESENTAÇÃO DE CURVAS PRESSÃO X TEMPO, FLUXO X TEMPO, VOLUME X TEMPO, LOOPS PRESSÃO X VOLUME, FLUXO X VOLUME E FLUXO/PRESSÃO; APRESENTAÇÃO DE GRÁFICOS COM AS TENDÊNCIAS. SISTEMA DE ALARMES COM PELO MENOS: ALARMES DE ALTA E BAIXA PRESSÃO INSPIRATÓRIA, ALTO E BAIXO VOLUME MINUTO, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA, ALTA/BAIXA FIO2, APNEIA, PRESSÃO DE O2 BAIXA, PRESSÃO DE AR BAIXA, FALHA NO FORNECIMENTO DE GÁS, FALTA DE ENERGIA, BAIXA CARGA DA BATERIA E PARA VENTILADOR SEM CONDIÇÃO PARA FUNCIONAR. RECURSO DE NEBULIZAÇÃO INCORPORADO AO EQUIPAMENTO SEM ALTERAÇÃO DA FIO2 AJUSTADA; TECLA PARA PAUSA MANUAL INSPIRATÓRIA E EXPIRATÓRIA. ARMAZENAR NA MEMÓRIA OS ÚLTIMOS PARÂMETROS AJUSTADOS; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS. O VENTILADOR DEVERÁ CONTINUAR VENTILANDO O PACIENTE MESMO COM A FALTA DE UM DOS GASES EM CASO DE EMERGÊNCIA E ALARMAR INDICANDO O GÁS FALTANTE. ACOMPANHAR NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: UMIDIFICADOR AQUECIDO, JARRA TÉRMICA, BRAÇO ARTICULADO, PEDESTAL COM RODÍZIOS, CIRCUITO PACIENTE PEDIÁTRICO/ADULTO, CIRCUITO PACIENTE NEONATAL/PEDIÁTRICO, VÁLVULA DE EXALAÇÃO, MANGUEIRAS PARA CONEXÃO DE OXIGÊNIO E AR COMPRIMIDO. COMPATÍVEL COM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO HL7. SOFTWARE EM LÍNGUA PORTUGUESA.. ATENDIMENTO ÀS NORMAS: NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; GRAU DE PROTEÇÃO IP21. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. | UN | 1 |

ANEXO II

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DEFINIÇÃO DO OBJETO

1.1 Contratação de aquisição imediata de Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontológicos, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

1.2  - Os quantitativos, as condições e exigências mínimas, constam na tabela do anexo I.

1.3 - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 10.818, de 27 de setembro de 2021.

1.4 - Os bens objeto desta contratação é de natureza comum, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.5 - Em caso de divergência entre a descrição dos itens e o descrito no CATMAT, deve prevalecer a descrição detalhada dos itens neste Termo de Referência.

2 – FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

2.1 – A necessidade da aquisição do material que trata o presente Termo de Referência, será utilizado nos atendimentos das unidades de saúde de Santa Cruz do Sul.

2.2	 O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual 2025, conforme detalhamento a seguir:

• Id do item no PCA

1 -  ID HOSPITALAR 105

2 – ID ODONTOLÓGICO 16

3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

3.1 - A solução proposta é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de aquisição de EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS, conforme as seguintes especificações / condições:

3.2 - Requisitos do objeto:

3.2.1- Necessárias características técnicas do objeto: os produtos a serem fornecidos deverão atender ao descritivo constante na tabela de quantitativos da página 01, do presente TR.

3.2.2– Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações mínimas contidas no Anexos I deste Edital.

3.2.3 – Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).

Paragrafo Único: Tais comprovações de conformidade poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são aplicáveis.

3.3 - Requisitos da contratada:

3.3.1- Qualificação técnica: A contratada deverá cumprir fielmente as condições estabelecidas no presente Termo de Referência.

3.3.3.1 – Licença Sanitária Estadual ou Municipal, em nome da empresa licitante, emitida pelo órgão competente;

3.3.3.2 – Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) da licitante, expedido pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária;

3.3.3.3 – Certificado de Registro do Produto no Ministério da Saúde – ANVISA;

3.3.3.4 – Certificado de Boas Práticas de Fabricação do produto, emitido pela ANVISA;

3.3.3.5 – Os documentos constantes nos itens “3.3.3.1” a “3.3.3.4”, acima, deverão ser apresentados dentro do seu período de validade, através do original, cópia autenticada, publicação no Diário Oficial da União ou emissão eletrônica;

3.3.3.6 – Para os itens “3.3.3.3” e “3.3.3.4” deste capítulo, deve ser observado o seguinte:

3.3.3.6.1 – No registro ou na publicação do Diário Oficial apresentado deverá ser assinalado (indicado) obrigatoriamente o produto cotado, bem como a sua correspondente numeração, conforme o ANEXO I do presente Edital.

3.3.3.6.2 – No caso do produto importado também se faz necessária a apresentação do Certificado de Boas Práticas de Fabricação, emitido pela autoridade sanitária do país de origem (e com tradução para a língua portuguesa) ou laudo de inspeção emitido pela autoridade sanitária brasileira;

3.3.3.6.3 – O simples protocolo, perante o competente órgão do Ministério da Saúde ou da Secretaria Estadual, do pedido de expedição de Licença, Autorização, Certificado ou Registro, não substitui esses documentos;

3.3.3.6.4 – O Relatório de Inspeção emitido pela ANVISA local, com parecer conclusivo que as empresas cumprem com as Boas Práticas de Fabricação, não substitui e nem vale como documento de Certificação da empresa.

3.3.3.7  -  Caso a empresa ou o produto cotado seja isento de um dos documentos exigidos nos itens acima (“3.3.3.1” a “3.3.3.4”), a licitante deverá apresentar a respectiva dispensa de Registro ou Certificado de Isenção junto ao órgão competente ou declaração da empresa ou documento equivalente que comprove a dispensa, sendo posteriormente sua validade e regularidade avaliada pelo Pregoeiro.

3.4 - Das Infrações Administrativas e Sanções
3.4.1 -  Estarão previstas no edital.

3.5- O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da data da sua assinatura, podendo, mediante acordo entre as partes, ser prorrogado por até igual período.

4 – MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

4.1) Forma de prestação do serviço / entrega do objeto:

Forma de entrega do objeto:

a) O fornecimento do objeto será imediato, conforme emissão de nota de empenho.

4.2) Local da prestação / entrega do objeto:

a)  Almoxarifado Central- Rua Pita Pinheiro, 210 - Faxinal, Santa Cruz do Sul - RS, 96840-285,ou  no setor Almoxarifado Central da Saúde, ou ainda outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

Cronograma de realização dos serviços: Nas unidades de saúde do Município.

Os serviços serão prestados nos endereços das Unidades de Saúde - ATENÇÃO BÁSICA.

4.3) Prazo da prestação / entrega do objeto:

a) O prazo de entrega do material é de até 10 (dez) dias úteis, a contar do envio da Nota de Empenho por correio eletrônico à contratada.

b) O prazo de entrega poderá, a critério da Administração, e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.

c) Os produtos, conforme o caso, deverão ser entregue em suas embalagens originais, devidamente identificados, com todas as informações necessárias (nome, fabricação, prazo de validade, composição, fabricante, etc.), e sem indícios de violação (lacrado), conforme preconiza a legislação vigente. Devidamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.

d) O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.

e) Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas no edital, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.

f) Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a preexistência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.

4.4) Garantia do objeto / Assistência Técnica:

4.4.1- O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou ao constante na descrição dos produtos (Anexo I do Edital)  contados a partir do recebimento definitivo.

4.4.1.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

4.4.2. – Durante este prazo de garantia, a empresa deverá se responsabilizar pela Assistência Técnica e Manutenção e por todos os custos referentes a mesma, sem ônus para o Município e com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, e de solução de, no máximo, 72 (setenta e duas) horas, a contar da hora da comunicação/chamado do Município.

4.4.2.1 – A Assistência Técnica e Manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.

4.4.2.2 - O problema deverá ser solucionado no local da instalação do equipamento, e dentro dos prazos dispostos no item 4.4.2 acima, caso não seja possível, o equipamento poderá ser retirado do local, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias (este prazo poderá ser prorrogado conforme interesse da Administração), após este prazo, caso o problema ainda não tenha sido solucionado, a empresa deverá substituir o equipamento por outro de iguais características.

4.4.2.3 – Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e manutenção da garantia são de responsabilidade da empresa vencedora.

4.4.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.

4.5- Do Recebimento Provisório e Definitivo:

4.5.1-O recebimento dos produtos, objeto deste TR, será feita nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.

4.5.2- A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.

4.5.3- Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

4.5.4- Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

5 – MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

5.1 - A fiscalização acerca do cumprimento do contrato, será realizada diretamente pelo servidor indicado pela Secretaria no momento de expedição da nota de empenho.

5.2 - O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

5.3 - Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

5.4 - As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

5.5 - O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

5.6 - Após a assinatura do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.

6 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

6.1 – São obrigações da Contratada:

6.1.1 – a responsabilidade pelas despesas decorrentes de fretes, embalagens dos bens até o local onde os mesmos serão entregues;

6.1.2 - ser pontual na entrega dos serviços solicitados;

6.1.3 - manter atualizada a documentação necessária à execução do serviço;

6.1.4 - serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda;

6.1.5 - executar todas as tarefas com perfeição e acuidade, nos termos do edital, se for o caso, e em conformidade com presente Termo de Referência;

6.1.6 - prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.

6.2 – São obrigações da Contratante:

6.2.1 – Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes no TR, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

6.2.2 - Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

6.2.3 - Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;

6.2.4 - Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução do objeto contratado, no prazo e forma estabelecidos.

7 – CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO

7.1 - O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.

7.2 - Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

7.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar à Divisão de Empenhos da Secretaria Municipal de Fazenda, localizada na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551, Bairro Universitário, (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.

7.4 - Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:

a)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).

b)Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

d)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;

e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.

7.5 - Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

7.6 - Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

8 - CRITÉRIOS SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

8.1 - O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de AQUISIÇÃO IMEDIATA nos termos da Lei 14.133/2021.

9. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - A contratação será atendida pelas seguintes dotações orçamentárias:

Verba da Secretaria Municipal de Saúde:

12.01.10.302.0027.1464 – 4.4.90.52.00.00.00.00  – 2677 – 3110540

12.01.10.305.0027.1684 – 4.4.90.52.00.00.00.00  – 2517 – 3101541

12.01.10.301.0027.1557 – 4.4.90.52.00.00.00.00  – 2513 – 0000539

12.01.10.301.0027.1557 – 4.4.90.52.00.00.00.00  – 2514 – 3101539

ANEXO III - MINUTA DE CONTRATO

Por este instrumento público, de um lado o MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça da Bandeira, s/nº, inscrito no CNPJ sob o nº 95.440.517/0001-08, através da Secretaria Municipal de Saúde, representado pelo Prefeito Municipal, SÉRGIO IVAN MORAES, doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa _______________________, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua ___________________________, Bairro _________________,  __________(cidade/estado)________, CEP: ______, Fone: (__) ________________, E-mail: ______________, inscrita no CNPJ sob nº _______________________, representada por quem a subscreve, doravante denominada CONTRATADA, têm justo e acertado o presente Contrato, em face do resultado obtido no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 099/2025, parte integrante do Processo Administrativo n° 092/CELIC/SEFAZ/2025, Licitacon nº 10278, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO VALOR:

a) A CONTRATADA assume o compromisso de fornecer EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, conforme segue:

TABELA

b) A descrição completa dos produtos e demais informações encontram-se no Termo de Referência, Anexo II do Pregão Eletrônico nº 099/2025, o qual considera-se parte integrante do presente instrumento, independente de transcrição.

c) No preço proposto considerar-se-ão inclusos todos os custos referentes a despesas e obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, taxas, seguros, material de consumo, transporte e tudo o mais que for necessário à efetiva entrega do(s) material(is) contratado(s).

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PAGAMENTO:

a) O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.

b) Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da Contratada, através do Banco ________, Agência n° ________, Conta n° ________, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

c) Para pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar junto ao Núcleo Administrativo da Secretaria requisitante, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.

d) Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a CONTRATADA deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:

d.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).

d.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

d.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

d.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;

d.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

e) Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do CONTRATANTE, desde que entregue(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.

f) Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.

g) O Município, conforme o caso, reterá a importância correspondente a 11% (onze por cento) do valor total bruto (ou com as deduções da base de cálculo previstas na Lei) da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, que será recolhido ao INSS em nome da CONTRATADA, conforme dispõe a legislação pertinente a matéria.

h) Decorrido um ano de vigência e havendo prorrogação do contrato, será concedido reajuste, contado a partir da data do orçamento referência (09/09/2025), adotando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo ou outro eventualmente que seja mais razoável e proporcional ao período computado.

h.1) De maneira análoga, caso o índice oficial utilizado venha a determinar a redução dos valores, serão estendidos à CONTRATANTE, a partir da mesma data base.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS:

a) O prazo de vigência do contrato será de 06 (seis) meses, contados da data da sua assinatura, podendo, mediante acordo entre as partes, ser prorrogado por até igual período.

b) O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).

b.1 – O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da CONTRATADA, ser prorrogado por ate igual período.

c) O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) dias, ou ao constante na descrição dos produtos, contados a partir do recebimento definitivo.

c.1) A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela CONTRATADA, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

c.2) Durante este prazo de garantia, a CONTRATADA deverá se responsabilizar pela Assistência Técnica e manutenção e por todos os custos referentes a mesma, sem ônus para o Município e com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, e de solução de, no máximo, 72 (setenta e duas) horas, a contar da hora da comunicação.

c.2.1) A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria CONTRATADA ou por representante autorizado indicado por ela.

c.2.2) O problema deverá ser solucionado no local da instalação do equipamento, e dentro dos prazos dispostos no item c.2 acima, caso não seja possível, o equipamento poderá ser retirado do local, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias (este prazo poderá ser prorrogado conforme interesse da Administração), após este prazo, caso o problema ainda não tenha sido solucionado, a CONTRATADA deverá substituir o equipamento por outro de iguais características.

c.2.3) Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e manutenção da garantia são de responsabilidade da CONTRATADA.

c.3) Incumbe à CONTRATADA o ônus da prova da origem do defeito.

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

a) O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central - Rua Pita Pinheiro, 210 - Faxinal, Santa Cruz do Sul - RS, 96840-285, no setor Almoxarifado Central da Saúde, ou ainda outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).

b) O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a contratada arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.

c) O recebimento dos produtos será feito por Servidor ou Comissão designado por Portaria, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:

c.1) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

c.2) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados após o recebimento provisório.

d) Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), a contratada deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.

e) Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.

f) Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, ANVISA/MS e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.

g) A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS:

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da seguinte dotação, constante no orçamento programa para 2025:

a) Verba da Secretaria Municipal de Saúde (Pedido nº 2025/8122):

b) Verba da Secretaria Municipal de Saúde (Pedido nº 2025/8541):

c) Verba da Secretaria Municipal de Saúde (Pedido nº 2025/8539):

d) Verba da Secretaria Municipal de Saúde (Pedido nº 2025/8160):

e) Verba da Secretaria Municipal de Saúde (Pedido nº 2025/8537):

f) Verba da Secretaria Municipal de Saúde (Pedido nº 2025/8172):

g) Verba da Secretaria Municipal de Saúde (Pedido nº 2025/8538):

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a) O Contratante se obriga a efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados.

b) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, através de servidor, responsável ou comissão especialmente designado para este fim, sendo que não será permitido a execução de tarefas em desacordo com aquelas preestabelecidas no presente instrumento.

c) O CONTRATANTE indica como fiscal do contrato o(a) servidor(a) ______________________, Matrícula ___________________ e GRP __________.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- Serão de inteira e expressa responsabilidade da CONTRATADA os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução deste contrato, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.

- A CONTRATADA assume o compromisso formal de executar todas as tarefas, objeto do presente contrato, com perfeição e acuidade;

- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONTRATANTE, e cujas reclamações se obriga a atender prontamente;

- A CONTRATADA terá liberdade na aplicação dos serviços que lhe forem solicitados, podendo, em relação a eles, tomar resoluções que julgar convenientes, dentro de seus conhecimentos profissionais e técnicos, porém sempre de acordo com as diretrizes da Administração Municipal.

- Deverá, a CONTRATADA, manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação, como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.

- A CONTRATADA não poderá transferir a terceiros, no todo ou em parte, por qualquer forma, as obrigações assumidas oriundas do contrato, nem subcontratar, salvo se prévia e expressamente autorizada pela Administração Pública.

- A CONTRATADA será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.

- A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições inicialmente contratadas, os acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

- A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de qualificação exigidas na sua contratação.

j) A CONTRATADA deverá cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas específicas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz.

k) A CONTRATADA não poderá subcontratar, seja total ou parcialmente, para a execução do objeto contratado.

l) A CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução ou de materiais nela empregados.

CLÁUSULA OITAVA – DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

Este contrato reger-se-á conforme o Edital de Pregão Eletrônico nº 099/2025, integrante do Processo Administrativo nº 092/CELIC/SEFAZ/2025.

CLÁUSULA NONA – DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

a) Comete infração administrativa, nos termos da lei, a CONTRATADA que, com dolo ou culpa:

a.1) recusar-se, sem justificativa, a assinar o(s) aditivo(s) ao contrato, no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE;

a.2) quando não corrigir deficiência apresentada no(s) material(ais) entregue(s) e/ou no(s) serviço(s) prestado(s);

a.3) quando houver atraso injustificado na entrega do(s) material(ais) solicitado(s) e/ou prestação do(s) serviço(s) por culpa da CONTRATADA;

a.4) der causa à inexecução parcial do contrato;

a.5) der causa à inexecução total do contrato;

a.6) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

b) Com fulcro na Lei 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

b.1) advertência;

b.2) multa;

b.3) impedimento de licitar e contratar e

b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

c) Na aplicação das sanções serão considerados:

c.1) a natureza e a gravidade da infração cometida;

c.2) as peculiaridades do caso concreto;

c.3) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

c.4) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

c.5) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

d) A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

d.1) Para as infrações previstas nos subitens “a.1” e “a.2”, a multa será de 5% do valor total do contrato.

d.2) Para a infração prevista no subitem “a.3” a multa será de 0,5% por dia de atraso, incidente sobre o valor total do contrato, limitado ao prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

d.3) Para a infração prevista nos subitens “a.4” à “a.6”, a multa será de 10% do valor total do contrato.

e) As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

f) Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

g) A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos subitens “a.1” à “a.5”, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

h) Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas no subitem “a.6”, bem como pelas infrações administrativas previstas nos subitens “a.1” à “a.5”que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

i) A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a CONTRATADA para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

j) Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

k) Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

l) O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

m) A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO

Considerando as disposições do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração do contrato, podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

a) Variação do valor contratual em razão do reajuste ou à repactuação de preços previstos no próprio contrato;

b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas no contrato;

c) Alterações na razão ou na denominação social do contratado;

d) Empenho de dotações orçamentárias;

e) Inclusão/Alteração de fiscal;

f) Outras situações análogas, sem alteração do objeto contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES:

Os contratos poderão ser alterados, com as devidas justificativas, nos seguintes casos:

a) Unilateralmente pela Administração:

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica a seus objetivos, desde que não transfigure o objeto da contratação;

a.2) quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, desde que este não se transfigure.

b) Por acordo entre as partes:

b.1) quando conveniente a substituição da garantia de execução;

b.2) quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou do serviço; bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

b.3) quando necessária a modificação da forma de pagamento por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipação do pagamento em relação ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço;

b.4) para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou imprevisíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução do contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repartição objetiva do risco estabelecida no contrato.

c) Se forem decorrentes de falhas de projeto, as alterações de contratos de obras e serviços de engenharia ensejarão a apuração de responsabilidade do responsável técnico e adoção das providências necessárias para o ressarcimento dos danos causados à Administração.

d) A formalização do termo aditivo é condição para a execução pelo contratado, das prestações determinadas pela Administração no curso da execução do contrato, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização deverá ocorrer no prazo máximo de 01 (um) mês.

e) Os preços contratados serão alterados, para mais ou para menos, conforme o caso, se houver, após a data da apresentação da proposta, criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços contratados.

f) Antes de prorrogar o prazo de vigência do contrato em termo aditivo, a Administração deverá verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), emitir as certidões negativas de inidoneidade, de impedimento e de débitos trabalhistas e juntá-las ao respectivo processo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO:

A extinção do contrato poderá ser:

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta.

b) consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração.

c) determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

d) A extinção por ato unilateral da Administração e a extinção consensual deverão ser precedidas de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no respectivo processo.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS CASOS OMISSOS:

Os casos omissos serão decididos pelo Contratante, segundo as disposições contidas na Lei Federal sob nº 14.133/2021, Código Civil e subsidiariamente pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo de norma legal ou regulamentar pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul/RS para dirimir quaisquer dúvidas e/ou litígios que decorrerem do presente Termo de Contrato, que não puderem ser compostos por eventual composição administrativa e/ou conciliação, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvadas as hipóteses legais, conforme as disposições do art. 92, §1º da Lei 14.133/2021.

E, por estarem as partes justas e contratadas, assinam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Santa Cruz do Sul, __ de __________ de 2025.

SÉRGIO IVAN MORAES

Prefeito Municipal

EMPRESA

...Pregão/0992025 equipamentos e materiais permanentes hosp e odonto SESA 				RA