	[image: image2.jpg]’4-7iJ '

mnwnﬂ





	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍ – RS

AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO

CEP: 95360-000 PARAÍ/RS

CNPJ: 87.502.886/0001-50 – FONE: (54) 3477-1233 

E-mail: licitações@parai.rs.gov.br



TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA: Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito
OBJETO: Aquisição de meios-fios e tubos de concreto de diversas bitolas, para atendimento das demandas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito do Município de Paraí/RS.
1. DEFINIÇÃO DO OBJETO
1.1. O presente estudo refere-se ao Registro de Preços para eventual aquisição de meios-fios e tubos de concreto de diversas bitolas, para atendimento das demandas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito, conforme condições quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Abaixo consta tabela com a quantidades estimada dos materiais a serem contratados:
	Item
	Quant. estimada
	Descrição

	001
	450 unid
	Tubo de concreto armado PA - 1, DN 300mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 4,5 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea.

	002
	300 unid
	Tubo de concreto simples PS – 1, DN 300mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 3 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. 

	003
	550 unid
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 400 mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 4,5 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. 

	004
	200 unid
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 500 mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 5 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. 

	005
	400 unid 
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 600 mm, cobrimento mínimo de 2cm interno e 1,5 cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 6 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. 

	006
	300 unid 
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 800 mm, cobrimento mínimo de 3cm interno e 2cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 7,2 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea. 

	007
	100 unid
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 1000 mm, cobrimento mínimo de 3cm interno e 2cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 8 cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea.

	008
	50 unid
	Tubo de concreto armado PA – 1, DN 1500 mm, cobrimento mínimo de 3cm interno e 2cm externo, 1m de comprimento, espessura mínima de 12cm, conforme norma NBR 8890, com encaixe macho e fêmea.

	009
	200 unid
	Calha de concreto (meio tubo) 300mm, 1,0 m de comp. Classe PS1.

	010
	1000 unid
	Meio-fio de concreto pré-moldado, de 10x30x100cm


1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 183/2023.
1.3. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada, na forma do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.

1.4. A formalização da compra se dará por Nota de Empenho, considerando a necessidade da Administração.
1.5. Caso houver conveniência para a Administração, poderá, durante a vigência do pregão, haver a formalização de contrato nos termos do art. 105 da Lei Federal nº 14.133.

2. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
2.1. A presente contratação tem por finalidade o eventual fornecimento de meio-fios e tubos de concreto de diversas bitolas, para atendimento das demandas da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito e da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, especialmente para a manutenção e continuidade dos serviços públicos de saneamento básico, para intervenções em vias públicas e espaços públicos, assegurando o adequado funcionamento das redes de drenagem, esgotamento sanitário e demais infraestruturas associadas.

A contratação será realizada por meio de processo licitatório, observando os princípios da legalidade, planejamento, isonomia, eficiência, economicidade e competitividade, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021, visando à seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Diante do exposto, resta devidamente fundamentada a necessidade da contratação, considerando o interesse público, a continuidade dos serviços essenciais e a adequada manutenção da infraestrutura municipal.
2.2. A contratação pretendida está prevista no Orçamento Anual do Município de Paraí, estando, assim, alinhada com o planejamento desta Administração. O Município ainda não editou o Plano de Contratações Anual.
3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
3.1. A descrição da solução como um todo está detalhada em tópico específico do Estudo Técnico Preliminar.
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
4.1. Os materiais têm natureza de bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
4.2. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

4.3. Na presente situação está sendo optado por pregão na forma de registro de preços na forma do que dispõe o art. 82 a 86 da Lei 14.133/2021 e Decreto Municipal 183/2023.

4.4. Para fornecimento dos produtos pretendidos os eventuais interessados deverão cumprir as normativas estabelecidas em edital e neste termo de referência.
4.5. Não é permitida subcontratação.

4.6. Não é permitida a participação de consórcio.
5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
5.1. Após recebimento da ordem de fornecimento a empresa tem o prazo de até 10 (dez) dias para entregar os materiais solicitados, sendo entregues na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. 

5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 24 (vinte quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
5.3. No caso dos materiais objeto deste processo não há prazo de validade.

5.4. Os quantitativos indicados para aquisição são meramente estimados, não acarretando qualquer obrigação quanto a sua aquisição por parte desta municipalidade. As quantidades que vierem a ser adquiridas serão definidas em “Nota de Empenho”, válida como contrato de aquisição e fornecimento.
5.5. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar aquisição, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

6.2. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

6.3. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

6.4. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput.). A Administração Municipal indica o servidor Ari Junior Didomênico para atuar como Fiscal do Contrato. 
6.5. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de fornecimento, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

7. CRITÉRIOS DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
7.1. Os materiais serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.

7.2. Os materiais poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 30 dias úteis, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

7.4. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.5. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

7.6. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, até dia 15 do mês subsequente ao recebimento dos itens, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal devidamente visada pelo responsável por aquele órgão, atestando a conformidade da entrega.

7.7. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

7.8. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.9. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO
8.1. A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na sua forma eletrônica, com critério de julgamento por menor preço por lote, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.1.1. A natureza do objeto permite sua aquisição por itens, ampliando assim a competição, com vistas a maior economicidade e vantajosidade.

8.2. Para fornecimento os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, bem como apresentar os seguintes documentos a título habilitação, nos termos do art. 62 da Lei Federal nº 14.133/2021:
8.3. DA HABILITAÇÃO

8.3.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União;  

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça.  

c) Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU); 

d) Para a consulta de licitantes pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU. 
8.3.2 - O licitante deverá anexar ao sistema até a data e o horário estabelecidos no Edital, os documentos a seguir relacionados:
8.3.2.1 – Habilitação Jurídica

a - Registro Comercial, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações, se houver, devidamente, registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por ações, de documento de eleição de seus atuais administradores; inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício; ou decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, em vigor. 

a.1 - A licitante poderá apresentar a versão consolidada do documento solicitado acima, devendo vir acompanhado de todas as alterações posteriores, caso houver. 

a.2 – Somente serão habilitadas as empresas que apresentarem, além de toda a documentação exigida, ramo pertinente ao objeto desta licitação no seu objeto social (Ato Constitutivo)

b – Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ.

8.3.2.2 – Qualificação Técnica

a - Atestado de capacidade técnica de fornecimento de materiais similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente. Deverá ser emitido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.3.2.3 - Habilitação Fiscal

a – Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, em vigor.

b – Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual, em vigor.

c – Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, em vigor, conforme legislação tributária do Município expedidor da empresa que ora se habilita para este certame. As Certidões que não expressarem o prazo de validade deverão ter a data de expedição não superior a 06 (seis) meses.

d – Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, em vigor, demonstrando a situação regular ao cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei.

8.3.2.4 -  Regularidade Trabalhista

a - Prova de Inexistência de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme determinação da Lei Federal n.º 12.440/2011, em vigor.

8.3.2.5 - Qualificação Econômico-Financeira

a – Certidão Negativa de Falência e Concordata / Recuperação Judicial, em vigor, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. As certidões, que não expressarem o prazo de validade, deverão ter a data de expedição não superior a 90 (noventa) dias;

8.3.2.6 - Declarações

I –– Declaração de idoneidade da licitante, de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo para contratar com o Poder Público, assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

II – Declaração da licitante de cumprimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, assinada por representante(s) legal(is) da empresa.

II - Declaração da licitante indicando endereços eletrônicos para recebimento de eventuais contatos necessários, inclusive notificações administrativas, imposição de penalidade e outros, Declarando se comprometer com o acompanhamento diário dos endereços eletrônicos, providenciando a confirmação de recebimento, devidamente assinada pelo(s) representante(s) legal(is).

IV - Declaração da licitante de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no Art. 93 da Lei nº 8.213/1991 e em outras normas. Esta declaração deverá ser adaptada caso a empresa se submeta ao regramento contido no Art. 93 da Lei nº 8.213/1991 ou não, conforme opções constantes no modelo.

V – Declaração da licitante de que não mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 14, IV da Lei nº 14.133/2021.
8.3.3. Do uso dos benefícios Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

I – As Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Cooperativas que pretendem se utilizar dos benefícios previstos nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e posteriores alterações, deverão declarar em campo próprio do sistema, quando do envio da proposta inicial, que as respectivas empresas enquadram-se nessa(s) categoria(s). 

a - A ausência da declaração, naquele momento, significará a desistência da microempresa ou empresa de pequeno porte de utilizar-se das prerrogativas a elas concedidas pela Lei Complementar nº 123/2006. 

II – A microempresa e a empresa de pequeno porte, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, tais como: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL, RECEITA ESTADUAL, RECEITA MUNICIPAL, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à convocação para a apresentação dos documentos de habilitação, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pela licitante durante o transcurso do respectivo prazo. A não regularização da documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação.

III – A microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, deverá apresentar todos os documentos elencados no Item 8.3.2 e/ou 8.3.3 no momento da fase de habilitação, ainda que apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, tais como: INSS, FGTS, RECEITA FEDERAL, RECEITA ESTADUAL, RECEITA MUNICIPAL, mesmo com restrições, a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, será automaticamente inabilitada.

8.3.4. Da apresentação dos documentos 

Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação devem:

a) - Estar em nome da matriz se a licitante for a matriz.

b) - Estar todos em nome da filial se a licitante for filial, salvo aqueles documentos que são legalmente válidos tanto para matriz como para filial.

c) - Deverão ser apresentados em nome da matriz e da filial, simultaneamente, se a licitante for a matriz e prestadora dos serviços for a filial.
9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
9.1. Para estimativa do valor da contratação, foram realizadas pesquisa de preços com empresas do ramo, bem como realizadaa atualização dos valores da última contratação com incidência do IPCA acumulado nos últimos 12 meses. Também foi realizada consulta em contratações de outros órgão públicos através da plataforma Banco de Preços. 

Estima-se para a contratação almejada o valor total de R$ 381.950,00 R$ 410.120,00 (quatrocentos e dez mil e cento e vinte reais), conforme mapa comparativo abaixo:
[image: image1.png]Ttem Descrigio Q(’““:I'_'d:";’)“ Ofemade | concremar | Comrao B;r"e::‘:“ Richetti Brandi | 7O M0 | preco total medio
1 |TUBOPA1-300MM 4s0|Rs  s000|RS  ss00|RS  ssa1|Rs 8133 Rs 8318 Reazaanon
2 [TUBOPS 1-300MM 30[Rs  4000|Rs  s00|Rs 33| RS 4146 R 22| Rs12.66000
3 |TUBO PA 1-400MM sso| RS 800[RS 11000[ RS 10217|RS 10596 RS 10403| Rs57.21650
4_|TUBO PA - s00MM 200( RS 12400] RS 14000| RS 12720[ RS 12175 RS 12804] Rs25.648.00
5 |TUBOPA1-c00MM 400[ RS 15600| RS 16800| RS  15647| RS 16400 RS 16162 | RSG64.648.00
6 |TUBO PA 1-s00MM 300[RS 25000 |RS 36000 | RS 24501 |Rs 31998 RS 29375 | RS88.125.00
7 |TUBO PA 1- 1000MM 100[RS 39000 | RS 46000 RS 40036 |RS 41875 RS 41728 | RS41.728.00
5 |TUBO PA -1 1500MM SO[RS 80000 RS 135000 | RS 83408 | RS 85933 RS 96085 | RS48.042.50
5 |CALHA DE CONCRETO o

(MEIO TUBO) 300MM RS 3000|RS  4000|RS  2679|RS 3205 RS 3021| RS6442.00
RS 3800 RS 2300|Rs  2350|Rs __ 2817| RS28.170.00

10 |MEIO FIO DE CONCRETO 1000]




9.2. Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal n.º 184/2023, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei Federal nº 14.133/2021.
10.  ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
10.1. O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária anexada no processo:

05 - SECRETARIA OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO

0503 – Manutenção e Melhorias na Rede de Esgoto Rural

3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo (217)
0503 – Manutenção e Melhorias na Rede de Esgoto Urbano

3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo (226)

0504 – Manutenção, Conservação e Sinalização de Estradas Vicinais

3.3.9.0.30.00.00.00.00 – Material de Consumo (252)

Paraí/RS, 29 de janeiro de 2026.

Arlindo Pietrobiasi,
Secretário Municipal de Obras, Viação e Trânsito
[image: image2.jpg]