	[image: image1.jpg]tecnologia a servico da cidade

procempa




	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

	
	A/MAN

	
	Setembro /2024.

	SOLICITAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO DE (Sete) 07 TORRES DE RADIOCOMUNICAÇÃO DA PROCEMPA.



1. OBJETO: 

Contratação de empresa de engenharia especializada na manutenção de (Sete) 07 Torres de Radiocomunicação, com fornecimento de mão de obra e todo o material necessário.

Conforme projetos e demais documentos, em anexo, elaborados pela empresa TECBRAS.             

	Unidade
	Localização Torre Radiocomunicação
	Valor

	01
	TORRE POP RESTINGA: rua, Governador Perachi Barcelos, 4600. 

Torre auto portante 45m.
    
	

	02
	TORRE POP TRISTEZA: rua, DMAE Tristeza, - Praça Araé, 501.    
 Torre Estaida 15M.
 
	

	03
	TORRE POP Morro do OSSO: rua, Irmã Jacomina Veronese, 170.
Torre Autoportante 30m   

	

	04
	TORRE POP PORTO SECO: rua, Ariovaldo Alves Paz, 200 .

Torre Estaiada 60m.     


	

	05
	TORRE POP ANDRADAS: rua, dos Andradas, 680.

Torre Rooftop 6m. 


	

	06
	TORRE POP SMS GD5: rua, Três de Abril, 90.

Torre tipo maestro 5m.   
	

	07
	TORRE POP MORRO SANTANA: Av. Protásio Alves, 9339.

Torre Estaiada 80m.    


	

	
	VALOR GLOBAL.


	


Os serviços deverão ser executados conforme LAUDO das TORRES REDIOCOMUNICAÇÃO, elaborado pela empresa e TecBras.   
2. LOCALIZAÇÃO: 

Edifício: PROCEMPA - Rua: João Neves da Fontoura nº 91.

JUSTIFICATIVA: 
A Procempa possui atualmente sob a sua responsabilidade desde o ano de 2014, (treze) 13 Torres de Radiocomunicação dos mais variados tipos de estrutura, Torre Estaiada Triângular, Torre autoportante Triângular e Torre Tipo Mastro, sendo que, no decorrer deste período, estas Torres não receberam o devido cuidado técnico na sua conservação das suas estrutura metálicas e muitas delas sofreram com a ação do tempo e desgaste dos materiais. 

Por este motivo e necessidade, a Procempa, contratou empresa especializada para analisar e emitir Laudo Técnico para cada uma destas treze Torres de Radiocomunicação, empresa TECBRAS, processo SEI: 24.12.000000389-3, no primeiro momento já foi possível identificar diversos problemas estruturais serio em (quatro) 04 das (treze) 13 Torres vistoriadas, o que levou Procempa  a impedir o acesso e escalada de qualquer pessoal a estas quatro Torres; LAMI, EPTC, São Caetano e Morro da Policia, aberto SEI: 24.12.0000001325-2.. 

No dia 26 de setembro, tivemos a queda de uma das Torres que também estava relacionada e com restrição de acesso, assunto tratado no SEI: 24.12.000001271-0.

Neste primeiro momento solicitamos para a empresa TECBRAS agilidade no fornecimento dos Laudos Técnicos para conserto destas quatros Torres que consideramos ser de extrema urgência para contratação, já ás demais (nove) 09 Torres poderão seguir o fluxo normal do contrato.

Neste momento recebemos da empresa TecBras no dia 24/10/24, os laudos e projetos necessários para recuperação / reforma das (Sete) 07 Torres de Radiocomunicação, onde devemos levar em consideração a contratação de empresa especializada na reforma geral destas 07 Torres, o mais breve possível destes serviços devido a complexidades dos serviços realizados nestas estruturas pelas equipes técnicas.        
3. VISITA TÉCNICA:
Compete ao Licitante fazer prévia visita aos locais e endereços indicados, para proceder minucioso exame das condições em cada localidade, de forma a ter avaliação adequada dos serviços e material a ser empregado que permita a prestação do serviço descrito neste edital.

As visitas técnicas deverão ser agendadas previamente com a equipe de Manutenção da Procempa através dos telefones 3289.6163, 3289.6272 e 3289.6126, de segundas às sextas-feiras, das 09:00h às 11:30h e 14:00 às 17:00h.
4. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA:
Comprovação de capacidade técnica, mediante apresentação de no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem execução de atividade de mesmo objeto e complexidade. 

5. CRONOGRAMA PAGAMENTO DA OBRA:
O pagamento será realizado individualizado, por site (torre), conforme descrição abaixo:
 - 30 (trinta) dias após o aceite técnico, conforme a conclusão de cada uma das torres, observados os valores unitários apresentados na proposta da vencedora do certame.

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: 
Caberá a empresa contratada o fornecimento de toda a documentação necessária com relação a segurança do trabalho que será exigida a aprovada pelo técnico de segurança da Procempa.

Fornecimento de ART no inicio dos trabalhos.

Seguir fielmente todas as indicações dos Laudos Técnicos e demais documentos, emitidos pela empresa TECBRAS, bem como, possíveis recomendações futuras na execução dos trabalhos. 

7. PRAZO PARA ENTREGA: 
Os serviços devem ser finalizados em até 120 dias a contar da Ordem de Início, a ser emitido pelo Fiscal de Serviço.
[image: image1.jpg]