[image: image1.png]


[image: image2.png]



[image: image3.png]




ANEXO I – Itens, Especificações, Quantitativos e Orçamento Referência
1 – Para os itens 01 ao 97, 99 ao 221, 224 ao 269 e 271 ao 273,  a PARTICIPAÇÃO  é EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).
2 - Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT/CATSER prevalecerá a especificação do Edital.
3 – Os produtos deverão ser de 1ª linha, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações contidas no Anexos I deste Edital.
3.1 – As marcas de referência constantes no Anexo I do edital, não vinculam a participação e nem são obrigatórias, podendo ser cotadas marcas diferentes, foram dispostas apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve interpretar como sendo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada. (TCU, Acórdão 2829/2015, Plenário).
	ITEM
	CÓD.
	CATMAT
	OBJETO
	UNID
	MARCAS REFERÊNCIA
	QUANT.

	1
	48675
	578
	Abraçadeira U p/ cano 20 c/ parafuso e bucha
	Unid.
	Perfilaço, Bigfer, Thelmar
	394

	2
	48676
	578
	Abraçadeira U p/ cano 40 c/ parafuso e bucha
	Unid.
	Perfilaço, Bigfer, Thelmar
	150

	3
	48189
	3828
	Acabamento para válvula de descarga base baixa pressão 1 1/2” em metal, cromada
	Unid.
	Docol, Deca, Censi
	166

	4
	62124
	347806
	Acionador Mictório
	Unid.
	
	14

	5
	48125
	13546
	Adaptador de compressão PP para PEAD com rosca macho 20 X ¾
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	1862

	6
	48439
	13546
	Adaptador de PVC soldável com anel para caixa d’água D=60mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	245

	7
	48190
	13546
	Adaptador de PVC soldável curto com bolsa e rosca p/ registro 2"x60 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	269

	8
	48275
	13546
	Adaptador de PVC soldável curto com bolsa e rosca p/ registro 3/4"x25 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	503

	9
	48130
	13546
	Adaptador de PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 1.1/2"x50 mm 
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	132

	10
	48131
	13546
	Adaptador de PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 1.1/4"x40 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	139

	11
	48607
	13546
	Adaptador de PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 1"x32 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	269

	12
	48609
	13546
	Adaptador de PVC soldável curto com bolsa e rosca para registro 1/2"x20 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	287

	13
	48329
	13546
	Adaptador de PVC soldável, com anel, para caixa de água, D= 20 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	92

	14
	48191
	13546
	Adaptador de PVC soldável, com anel, para caixa de água, D= 25 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	107

	15
	48330
	13546
	Adaptador de PVC soldável, com anel, para caixa de água, D= 32 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	74

	16
	48331
	13546
	Adaptador de PVC soldável, com anel, para caixa de água, D= 40 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	74

	17
	48332
	13546
	Adaptador de PVC soldável, com anel, para caixa de água, D= 50 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	171

	18
	48438
	13546
	Adaptador p/ ligação ramal predial c/ registro 3/4" x 1/2" em PVC
	Unid.
	Durin, Precon, Polierg
	1857

	19
	59710
	13546
	Adaptador PEAD compressão x rosca fêmea 50mm x 2” (NBR 15803)
	Unid.
	
	67

	20
	59708
	13546
	Adaptador PEAD compressão x rosca macho 50mm x 2” (NBR 15803)
	Unid.
	
	67

	21
	62479
	13546
	Adaptador T Em Metal, Conexão Filtro Purificador De Água Entrada E Saída De ½ E Saída Lateral De ¼
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	65

	22
	48192
	16397
	Adesivo plástico para PVC, bisnaga de no mínimo 75 g
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon
	403

	23
	63598
	613860
	Anel de vedação 3/4” (borracha) para tubete de cavalete 
	Unid.
	
	350

	24
	62117
	367406
	Anel de vedação para vaso sanitário com guia e 2 parafusos p/ fixação
	Unid.
	
	100

	25
	27464
	12514
	Assento almofadado para vaso sanitário de caixa acoplada, cor branca, tamanho adulto
	Unid.
	Tigre, Amanco, Durin, Astra, Viqua
	247

	26
	48279
	12514
	Assento plástico oval para vaso sanitário convencional, compatível com todas as marcas, tamanho infantil, com base de plástico soprado e tampa de plástico, utilizando para fixação na furação do vaso, parafusos e borboletas em material plástico, cor branco
	Unid.
	Tigre, Amanco, Astra, Durin, Viqua
	434

	27
	48278
	12514
	Assento plástico oval, para vaso sanitário convencional, compatível com todas as marcas, tamanho adulto, com base de plástico soprado e tampa de plástico, utilizando para fixação na furação do vaso, parafusos e borboletas em material plástico, cor branco
	Unid.
	Tigre, Amanco, Astra, Durin, Viqua
	483

	28
	48193
	552
	Borracha de vedação para vaso sanitário, externa
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Astra
	353

	29
	62483
	13546
	Botão Acionador De Caixa Acoplada Para Mecanismo Dual Flush Acionamento Superior
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	55

	30
	62481
	13546
	Botão Universal De Acionamento Superior Da Caixa Acoplada 
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	55

	31
	62482
	13546
	Botão Universal Duplo Acionamento Superior Da Caixa Acoplada 
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	55

	32
	48281
	578
	Braçadeira de folha 1/2”. Unid. Abraçadeira tipo U de chapa de aço galvanizado, D= 1/2"
	Unid.
	Bigfer, Perfilaço, Tramontina
	172

	33
	5165
	665
	Bucha de redução de pressão, curta, PVC soldável, diâmetro 32mmX25mm
	Peça
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	252

	34
	5162
	665
	Bucha de redução de pressão, curta, PVC soldável, diâmetro 40mmX32mm
	Peça
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	189

	35
	4944
	665
	Bucha de redução de pressão, curta, PVC soldável, diâmetro 50mmX40mm
	Peça
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	172

	36
	4901
	665
	Bucha de redução de pressão, curta, PVC soldável, diâmetro 60mmX50mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	155

	37
	56685
	665
	Bucha de redução de PVC com rosca 3/4" x ½" (roscável)
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	310

	38
	48612
	665
	Bucha de redução longa de PVC esgoto 50 mm x 40mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	54

	39
	48134
	665
	Bucha de redução soldável curta de PVC 25mm x 20mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	321

	40
	48135
	665
	Bucha de redução soldável curta de PVC 32 mmx 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	304

	41
	48613
	13546
	Buchas plásticas 5mm c/parafuso
	Unid.
	Fischer, Sfor, Fixpar
	237

	42
	48450
	14630
	Caixa de descarga com descarga controlada, p/ vaso sanitário elevado infantil, em plástico resistente, régua suporte e parafusos p/ fixação,volume do reservatório 04 litros, cor branca.
	Unid.
	Tigre, Astra, Alumasa, Cipla
	182

	43
	48616
	14630
	Caixa de descarga, com descarga controlada, para vaso sanitário elevado, em plástico resistente, régua suporte e parafusos p/ fixação,volume do reservatório 06 litros, cor branca.
	Unid.
	Tigre, Astra, Alumasa, Cipla
	708

	44
	48448
	4156
	Caixa de gordura, diâmetro: 25cm, altura da caixa: 20cm, em PVC, com três entradas de 50mm e uma saída de 75mm, com tampa de inspeção.
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Herc, Plastubos
	136

	45
	48282
	4147
	Caixa sifonada com sifão interno removível, suporte quadrado e grelha redonda 10x10 cm, de PVC, brancos, Dimensão: Ø 10,5; altura – 12. 3 saídas de 40 mm. 1 saída de 50 mm.
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Herc, Plastubos, Precon
	448

	46
	48195
	4147
	Caixa sifonada com sifão interno removível, suporte quadrado e grelha redonda 15x15 cm, de PVC, brancos, Dimensão: Ø 10,5; altura - 12. 3 saídas de 40 mm. 1 saída de 50 mm.
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Herc, Plastubos, Precon
	126

	47
	48617
	17465
	Cano (tubo) branco para chuveiro, com no mínimo 30 cm, Compatível com todas Duchas e Chuveiros
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Herc, Plastubos, Precon
	32

	48
	225
	17408
	Cap Klikso para PVC PBA 3”
	Unid.
	Amanco, Bugatti, Saint Gobain
	12

	49
	59712
	17408
	Cap PEAD compressão 50mm (NBR 15803)
	Unid.
	
	24

	50
	62460
	13546
	Cap Pvc Branco Esgoto 40mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	137

	51
	62459
	13546
	Cap Pvc Branco Esgoto 50mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	127

	52
	48136
	17408
	Cap PVC esgoto, D= 150mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	24

	53
	62462
	13546
	Cap Pvc Marrom Soldável 40mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	267

	54
	62461
	13546
	Cap Pvc Marrom Soldável 50mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	267

	55
	48242
	17408
	Cap PVC PBA DN 50/DE 60 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon
	124

	56
	48243
	17408
	Cap PVC PBA, DN 100/DE 110mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon
	38

	57
	48137
	17408
	Cap PVC soldável 20mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon
	287

	58
	48138
	17408
	Cap PVC soldável 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon
	304

	59
	48245
	17408
	Cap PVC soldável 32mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon
	135

	60
	48325
	4976
	Chuveiro elétrico, 220 V, potência mínima 4000 W
	Unid.
	Zagonel, Lorenzetti, Fame, Corona
	39

	61
	48334
	13546
	Colar de tomada de PVC (azul) com travas e saída roscável com bucha de latão, D= 60 mm x ¾"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	1941

	62
	48337
	13546
	Colar de tomada de PVC com travas e saída roscável, D= 32mm x ¾"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Plastubos, Krona, Precon
	34

	63
	48338
	14630
	Colar de tomada de PVC com travas e saída roscável, D= 40mm x ¾"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Plastubos, Krona, Precon
	48

	64
	48339
	13546
	Colar de tomada de PVC com travas e saída roscável, D= 50mm x ¾"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Plastubos, Krona, Precon
	58

	65
	59705
	13546
	Colar tomada PEAD com derivação rosca fêmea 50mm x ¾" (NBR 11821)
	Unid.
	
	64

	66
	63647
	13546
	Curva 22° de ferro fundido dúctil klikso, DN50mm, DE60mm, com pintura epóxi com bolsa (NBR 15.880)
	Unid.
	
	20

	67
	63646
	13546
	Curva 45° de ferro fundido dúctil klikso, DN50mm, DE60mm, com pintura epóxi com bolsa (NBR 15.880)
	Unid.
	
	20

	68
	48246
	13546
	Curva 45º PVC soldável, D= 50 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	329

	69
	63642
	265300
	Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca BSP fêmea, de 2"
	Unid.
	
	30

	70
	48139
	13546
	Curva 90° 40mm PVC esgoto
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	32

	71
	48340
	13546
	Curva 90° 50mm PVC esgoto
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	54

	72
	63645
	13546
	Curva 90° de ferro fundido dúctil klikso, DN50mm, DE60mm, com pintura epóxi com bolsa (NBR 15.880)
	Unid.
	
	20

	73
	48343
	13546
	Curva 90° de PVC soldável, D= 20mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	237

	74
	48140
	13546
	Curva 90° de PVC soldável, D= 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	471

	75
	48196
	13546
	Curva 90° de PVC soldável, D= 32mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	118

	76
	48344
	13546
	Curva 90° de PVC soldável, D= 40mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	218

	77
	48460
	13546
	Curva 90° de PVC soldável, D= 60mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	185

	78
	48197
	13546
	Curva 90º 150 mm PVC esgoto
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	32

	79
	48141
	13546
	Curva 90º 75mm PVC esgoto
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	21

	80
	48198
	13546
	Curva 90º de PVC esgoto, D= 100 mm
	Unid.
	
	8

	81
	56692
	13546
	Curva 90º macho fêmea de ferro galvanizado, D= 2" (2Pol)
	Unid.
	Canaã, Tupy, Gf, Mech
	140

	82
	62448
	13546
	Engate Flexível Trançado Aço Inox De 40 Cm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	300

	83
	62451
	13546
	Engate Flexível Trançado Aço Inox De 40 Cm Com Registro
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	156

	84
	62450
	13546
	Engate Flexível Trançado Aço Inox De 60 Cm 
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	117

	85
	62449
	13546
	Engate Flexível Trançado Aço Inox De 60 Cm Com Registro
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	156

	86
	48283
	11383
	Engates flexível de PVC, D= 1/2", comprimento= 30 cm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Krona, Plastubos, Precon
	82

	87
	48284
	11383
	Engates flexível de PVC, D= 1/2", comprimento= 40 cm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Krona, Plastubos, Precon
	153

	88
	48285
	11383
	Engates flexível de PVC, D= 1/2", comprimento= 50 cm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Krona, Plastubos, Precon
	351

	89
	444
	6966
	Esguicho regulável tipo pistola para engate rábido para mangueira
	Unid.
	Tramontina, Herc, Vonder
	4

	90
	63641
	13546
	Filtro Y com rosca BSP fêmea, de 2"
	Unid.
	
	15

	91
	48648
	7612
	Fita veda rosca 18mm x 25m
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona
	783

	92
	56694
	7612
	Fita veda rosca 18mm x 50 m
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona
	317

	93
	48467
	14792
	Flange para caixa d'água 25mmX3/4”
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	183

	94
	56696
	14792
	Flange para caixa d'água 32mmX 1”(pol)
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	87

	95
	62476
	13546
	Grelha Inox Com Fecho Para Ralo 100 X 100mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	303

	96
	62475
	13546
	Grelha Inox Com Fecho Para Ralo 150 X 150mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	303

	97
	48470
	8225
	Hidrômetro Multijato taquimétrico, vazão máxima de 3,0 m³/h DN 20 mm (3/4”), com sistema de transmissão magnética, relojoaria seca, fixada na carcaça por anel roscado, separado da parte úmida, leitura direta a 45° através de cilindros ciclométricos sendo 04 roletes pretos para m3 e 02 vermelhos para múltiplos do m3, permitindo giro para leitura de até 360 graus, cúpula de cobre e vidro ou policarbonato com alta resistência aos impactos e excelente transparência, cinta metálica anti-fraude, incluindo conexões (duas porcas,dois tubetes curtos e duas guarnições), conforme portaria INMETRO 246/2000, ABNT NM 212 (Mercosul), NBR 8194, garantia mínima de 03 anos.
	Unid.
	Lao, Saga, Woltmann
	182

	98
	161
	8225
	Hidrômetro tipo unijato vazão nominal (Qn) 0,75 m3/h, diâmetro nominal (DN) 3/4" – 20mm, classe metrológica B; comprimento do medidor sem conexões 190mm, pintura epóxi na cor azul; transmissão magnética; blindagem magnética; relojoaria tipo seca hermeticamente selada, inclinada, com possibilidade de leitura a 45 graus; relojoaria giratória, com ou sem limitador de fim de curso; devem atender todos os pré-requisitos da Portaria 246/00 do INMETRO e NM 212 (Mercosul); carcaça com liga com no mínimo 60% de cobre; cúpula em policarbonato ou vidro protegida por cinta metálica em aço inoxidável anti fraude ao longo de seu perímetro; com conexões (porcas, tubetes e guarnições) todas confeccionadas em latão. Garantia mínima de 2 anos; APRESENTAR CÓPIA DA PORTARIA DE APROVAÇAO DE MODELO JUNTO AO INMETRO. 
	Unid.
	Lao, Saga, Woltmann
	2284

	99
	62467
	13546
	Joelho 45º Pvc Branco Esgoto 100mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	117

	100
	62469
	13546
	Joelho 45º Pvc Branco Esgoto 40mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	117

	101
	62468
	13546
	Joelho 45º Pvc Branco Esgoto 50mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	117

	102
	48345
	13546
	Joelho 45º PVC esgoto 40mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	141

	103
	48201
	13546
	Joelho 90° PVC soldável (azul) e com bucha de latão 1/2"x 20mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	795

	104
	48649
	13546
	Joelho 90° PVC soldável (azul) e com bucha de latão 3/4"x 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	689

	105
	48286
	13546
	Joelho 90° PVC soldável 20mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	881

	106
	48142
	13546
	Joelho 90° PVC soldável 40mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	147

	107
	48143
	13546
	Joelho 90° PVC soldável 60mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	110

	108
	48202
	13546
	Joelho 90º PVC 1/2" c/rosca
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon,Krona,Plastubos, Multilit
	139

	109
	48653
	13546
	Joelho 90º PVC 3/4" c/rosca
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon,Krona,Plastubos, Multilit
	341

	110
	48654
	13546
	Joelho 90º PVC esgoto 100mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	390

	111
	48144
	13546
	Joelho 90º PVC esgoto 150mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	10

	112
	48203
	13546
	Joelho 90º PVC esgoto 40mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	293

	113
	48295
	13546
	Joelho 90º PVC esgoto 50mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	174

	114
	48296
	13546
	Joelho 90º PVC esgoto 75mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	36

	115
	48346
	13546
	Joelho 90º PVC soldável e com rosca D= 20 mmx 1/2"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	307

	116
	48347
	13546
	Joelho 90º PVC soldável e com rosca D= 25 mmx 3/4"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	415

	117
	48472
	13546
	Joelho 90º PVC soldável e com rosca D= 32 mmx 1"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	189

	118
	48289
	13546
	Joelho 90º PVC soldável, D= 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	1085

	119
	62458
	13546
	Joelho 90º Roscável Pvc Branco ½
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	217

	120
	62457
	13546
	Joelho 90º Roscável Pvc Branco ¾
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	317

	121
	48145
	13546
	Joelho de redução 90° de PVC soldável 25mmx20mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	169

	122
	48348
	13546
	Joelho de redução 90º de PVC soldável e com rosca D= 25mmX1/2"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	393

	123
	62472
	13546
	Joelho Pvc Soldável 45º 20mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	300

	124
	62471
	13546
	Joelho Pvc Soldável 45º 25mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	300

	125
	62473
	13546
	Joelho Pvc Soldável 45º 32mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	327

	126
	62474
	13546
	Joelho Pvc Soldável 45º 40mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	317

	127
	48655
	13546
	Junção simples de PVC esgoto, D= 100 mm x 50 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	75

	128
	48474
	13546
	Junção simples de PVC esgoto, D= 50 mm x 40 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	48

	129
	48657
	13546
	Junção simples de PVC esgoto, D= 50 mm x 50 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	79

	130
	62470
	13546
	Junção Simples Pvc Branco Esgoto 100 X 100
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	117

	131
	62480
	13546
	Kit Anel De Vedação Universal E Parafusos Para Vaso Caixa Acoplada
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	130

	132
	62123
	398129
	Kit Borracha para Válvula
	Kit
	
	216

	133
	48222
	5669
	Kit cavalete PVC roscável ¾, padrão Corsan 2
	Unid.
	Tigre, Amanco, Laborplastik, Polierg,
	1507

	134
	62121
	398129
	Kit Completo para Caixa Acoplada – Kit mecanismo completo para descarga universal acionamento superior p/ caixa acolada
	Kit
	
	30

	135
	62454
	13546
	Kit Mecanismo Entrada Torre Universal C/Bóia Para Vaso Caixa Acoplada (Diversas Marcas)
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	100

	136
	62455
	13546
	Kit Mecanismo Saída Universal Para Vaso Caixa Acoplada(Diversas Marcas)
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	60

	137
	62487
	13546
	Kit Reparo Completo Para Válvula Descarga Hydra 2550 1 ½
	UN
	Hydra
	39

	138
	62485
	13546
	Kit Reparo Salva Registro Pressão Metal P/Chuveiro 
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	39

	139
	62478
	13546
	Kit Retentor Vedante Para Válvula Descarga Docol 1 ½
	UN
	Docol
	297

	140
	48223
	9243
	Lâminas de serra ferro, 24 DPP/TPI – 305 mm, cor amarela
	Unid.
	Nicholson, Dewall, Stanley, Starret, Irwin
	829

	141
	48204
	8747
	Lavatório com coluna, de louça, cor branca, (tam. min. 35 cm x 45 cm x 15 cm)
	Unid.
	Fiori, Icasa, Deca, Celite, Incepa
	44

	142
	48205
	8747
	Lavatório para banheiro, tamanho padrão infantil, de louça c/coluna (branco)
	Unid.
	Fiori, Icasa, Deca, Celite, Incepa
	14

	143
	48297
	8747
	Lavatório plástico completo, com válvula Ø1", suportes, encostos, parafusos e buchas p/ fixação, Medida mínima (cm) 36 X 26, cor branca.
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Astra, Precon
	51

	144
	48298
	585
	Lixa para madeira número 100, dimensões mínimas 225mmx275mm
	Unid.
	Norton, Bosch
	133

	145
	55878
	13546
	Luva correr esgoto com anéis 100mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	71

	146
	55879
	13546
	Luva correr esgoto com anéis 150mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	4

	147
	55874
	13546
	Luva correr esgoto com anéis 40mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	63

	148
	55875
	13546
	Luva correr esgoto com anéis 50mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	63

	149
	55876
	13546
	Luva correr esgoto com anéis 75mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	8

	150
	170
	13546
	Luva de compressão, galvanizada 2”
	Unid.
	Tupy, Saint Gobain, Bugatti, Canaã, Mech
	71

	151
	249
	13546
	Luva de correr FD 90º Klikso, PBA, DE 85mm
	Unid.
	Tupy, Canaã, Bugatti, Saint Gobain
	52

	152
	48354
	13546
	Luva de correr para tubo de PVC soldável 20mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona
	317

	153
	48355
	13546
	Luva de correr para tubo de PVC soldável 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona
	325

	154
	48356
	13546
	Luva de correr para tubo de PVC soldável 32mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona
	151

	155
	48419
	13546
	Luva de correr para tubo de PVC soldável 40mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona
	147

	156
	48420
	13546
	Luva de correr para tubo de PVC soldável 50mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona
	147

	157
	56700
	13546
	Luva de ferro galvanizado, D= 2" 
	Unid.
	Tupy, Canaã, Gf, Mech
	708

	158
	48663
	13546
	Luva de PVC roscável ½"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	139

	159
	48664
	13546
	Luva de PVC roscável ¾"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	239

	160
	48658
	13546
	Luva de PVC soldável (azul) e com bucha de latão 1/2"x 20mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona
	395

	161
	48659
	13546
	Luva de PVC soldável (azul) e com bucha de latão 3/4"x 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona
	495

	162
	48661
	13546
	Luva de PVC soldável e com rosca, D= 20 mm x ½"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Plastubos, Krona
	339

	163
	48349
	13546
	Luva de PVC soldável e com rosca, D= 25 mm x ¾"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Plastubos, Krona
	439

	164
	48350
	13546
	Luva de PVC soldável e com rosca, D= 32 mm x 1"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Plastubos, Krona
	147

	165
	48146
	13546
	Luva de PVC soldável, D= 20mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Plastubos, Krona
	534

	166
	48206
	13546
	Luva de PVC soldável, D= 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Plastubos, Krona
	875

	167
	48147
	13546
	Luva de PVC soldável, D= 32mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Plastubos, Krona
	317

	168
	48352
	13546
	Luva de PVC soldável, D= 40mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Plastubos, Krona
	198

	169
	48662
	13546
	Luva de PVC soldável, D= 50mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Plastubos, Krona
	198

	170
	48148
	13546
	Luva de PVC soldável, D= 60mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Plastubos, Krona
	120

	171
	63643
	337145
	Luva de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2" x 1 ½"
	Unid.
	
	10

	172
	48353
	13546
	Luva de redução de PVC soldável com rosca 25mmx ½"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	178

	173
	62441
	13546
	Luva De Redução Pvc Branco Esgoto 100 X 75mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	117

	174
	62440
	13546
	Luva De Redução Pvc Branco Esgoto 75 X 50mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	117

	175
	48128
	13546
	Luva dupla de compressão PP p/ PEAD 20mm
	Unid.
	Arangül, Tigre, Amanco, Iritec
	1055

	176
	48273
	13546
	Luva galvanizada 3”
	Unid.
	Tupy, Canaã, Mech, Gf
	55

	177
	56703
	13546
	Luva mista azul c/ bucha de latão 3/4” x 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	520

	178
	48249
	13546
	Luvas de correr de PVC PBA DN 50/DE 60 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon
	1624

	179
	48149
	13546
	Luvas de redução de PVC soldável 25mm x 20mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	178

	180
	48665
	13546
	Luvas de redução de PVC soldável 32mm x 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	89

	181
	48299
	615
	Mangueira de polietileno de baixa intensidade (PEBD) 20mm (espessura mínima de parede= 1,5 mm)
	Metros
	Mangueplast, Pabovi, Lorb Plastic, Tuboline, Plastsilva
	3046

	182
	48300
	615
	Mangueira de polietileno de baixa intensidade (PEBD) 20mm (espessura mínima de parede= 2,5 mm)
	Metros
	Mangueplast, Pabovi, Lorb Plastic, Tuboline, Plastsilva
	3382

	183
	48301
	616
	Mangueira de polietileno de baixa intensidade (PEBD) 25mm (espessura mínima de parede= 1,5 mm)
	Metros
	Mangueplast, Pabovi, Lorb Plastic, Tuboline, Plastsilva
	3046

	184
	48302
	616
	Mangueira de polietileno de baixa intensidade (PEBD) 25mm (espessura mínima de parede= 2,5 mm)
	Metros
	Mangueplast, Pabovi, Lorb Plastic, Tuboline, Plastsilva
	3514

	185
	445
	618
	Mangueira superflex trançada de 1/2
	Metros
	Tramontina, Pabovi, Paraboni, Mangueplast
	2486

	186
	443
	618
	Mangueira transparente cristal 1/2" x 2.0 mm
	Metros
	Mangueplast, Pabovi, Tramontina
	178

	187
	13705
	522
	Manômetro, pressão 10 bar, D= 1/2"
	Unid.
	Multiação, Lao, Sfera, Emeti
	6

	188
	48476
	9424
	Massa epóxi, para colar, restaurar, fixar, vedar, reparar e moldar, embalagem com no mínimo 100 grs
	Unid.
	Poxipol, Durepoxi, Araldite, Duralit, Poly Epox
	22

	189
	56109
	328415
	Mictório De Louça Branca, Com Sifão Integrado
	UN
	Deca, Celite, Icasa, Incepa
	35

	190
	48252
	622
	Nipel de PVC com rosca 1"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	34

	191
	48150
	622
	Nipel de PVC com rosca ½"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	186

	192
	48666
	622
	Nipel de PVC com rosca ¾"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	228

	193
	56705
	622
	Niple duplo galvanizado 1.1/2” 
	Unid.
	Mech, Tupy, Gf
	61

	194
	56707
	622
	Niple duplo galvanizado 2” 
	Unid.
	Mech, Tupy, Gf
	105

	195
	59721
	622
	Niple duplo galvanizado 3”
	Unid.
	
	50

	196
	62118
	465417
	Obturador com Corrente Vaso
	Unid.
	
	69

	197
	62122
	615646
	Parafuso para Caixa Acoplada
	Unid.
	
	30

	198
	395
	8497
	Pasta de silicone pote com no mínimo 50 gr.
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	117

	199
	48478
	13546
	Plug de PVC com rosca 1"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	61

	200
	48151
	13546
	Plug de PVC com rosca ½"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	477

	201
	48152
	13546
	Plug de PVC com rosca ¾"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	354

	202
	48207
	17435
	Porta papel higiênico de plástico, com roleta, cor branca
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Krona, Astra
	98

	203
	48208
	11872
	Porta sabonete plástico, de parede, cor branca
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Astra
	38

	204
	48209
	11057
	Porta toalha parede (com bastão) plástico, fixado com sistema de ventosas, dimensões minímas: 445mm x 60mm x 45mm, cor branca.
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Astra
	23

	205
	48210
	11403
	Ralo sifonado quadrado com grelha branca, dimensões: 100x40mm, com saída lateral para tubo de Ø40mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Plastubos, Krona, Herc, Precon
	28

	206
	48481
	13546
	Redução de PVC PBA, com bolsas, DN 50/DE60 mm x DN 40/DE 50mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon
	166

	207
	48423
	14461
	Registro de esfera c/ borboleta em PVC roscável, D= ½"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Krona, Precon
	208

	208
	48424
	242699
	Registro de esfera c/ borboleta em PVC roscável, D= ¾", rosca macho
	Unid.
	
	1000

	209
	48253
	14461
	Registro de esfera c/ borboleta, corpo em bronze, D= 3/4", rosca BSP
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Krona, Precon
	317

	210
	4176
	14461
	REGISTRO DE ESFERA PVC 3/4"(BORBOLETA)
	Unid.
	Tigre, Herc, Precon
	89

	211
	50763
	11560
	Registro de gaveta, corpo em PVC e eixo metálico D= ¾" (25mm)
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Precon
	832

	212
	48667
	11563
	Registro de pressão de PVC soldável 20mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Krona, Plastubos, Precon
	364

	213
	48669
	11563
	Registro de pressão de PVC soldável 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Krona, Plastubos, Precon
	393

	214
	56708
	14461
	Registro esfera compacto soldável 25mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Krona, Plastubos, Precon
	114

	215
	48269
	392200
	REGISTRO GAVETA, BITOLA:50 MM, MATERIAL:FERRO FUNDIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:CHATO/PBA/COM BOLSAS/JUNTA ELÁSTICA/ANÉIS BORRACHA, APLICAÇÃO:INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
	Unid.
	
	30

	216
	48268
	13546
	Registro passeio para ligação ramal predial em PVC ¾
	Unid.
	Tigre, Amanco, Polierg
	1406

	217
	62486
	13546
	Registro Pressão P/Chuveiro Metal Com Acabamento De ½
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	39

	218
	62484
	13546
	Reparo Caixa Acoplada Obturador Com Regulagem De Vazão
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	20

	219
	62119
	293163
	Reparo para caixa acoplada – Torre de Entrada Universal
	Unid.
	
	25

	220
	62120
	293163
	Reparo para caixa acoplada – Torre de Saída Universal
	Unid.
	
	25

	221
	62477
	13546
	Reparo Válvula Descarga Docol 1 ½ Completa Com Mola
	UN
	Docol
	199

	222
	56709
	476645
	Reservatório Cilíndrico Vertical, Volume 30.000 L, Em Prfv (Poliéster Reforçado Com Fibra De Vidro) Ou Pemd (Polietileno De Média Densidade), Resistente A Tração De Até 5.000 Kgf/Cm2, Parede Interna Revestida Com Gel Isoftálico, Parte Externa Revestido Com Gel Parafinado, Reforçado Na Parede Externa Com Anéis Metálicos. Tampa De Inspeção Na Parte Superior De No Mínimo 800mm. Acompanhar Sapatas De Ancoragem, Alças De Içamento, Escada Galvanizada Com Guarda-Corpo Conforme Normativas, E Visor De Nível Graduado. Atender A Nbr 13210/2006 E Nbr 14799/2002. Garantia Mínima De 02 Anos.
	Unid.
	Bakof, Fortlev, Plastifibra, Fibroeste, Sertão Fibras
	10

	223
	56710
	476645
	Reservatório Cilíndrico Vertical, Volume 50.000 L, Em Prfv (Poliéster Reforçado Com Fibra De Vidro) Ou Pemd (Polietileno De Média Densidade), Resistente A Tração De Até 5.000 Kgf/Cm2, Parede Interna Revestida Com Gel Isoftálico, Espessura Mínima Da Parede 15 Mm (Parte Inferior), Parte Externa Revestido Com Gel Parafinado, Reforçado Na Parede Externa Com Anéis Metálicos Horizontais A Cada 700mm, Tampa De Inspeção Na Parte Superior De No Mínimo 800mm. Acompanhar Sapatas De Ancoragem, Alças De Içamento, Escada Galvanizada Com Guarda-Corpo Conforme Normativas, E Visor De Nível Graduado. Atender A Nbr 13210/2006 E Nbr 14799/2002. Garantia Mínima De 02 Anos.
	Unid.
	Bakof, Fortlev, Plastifibra, Fibroeste, Sertão Fibras
	10

	224
	48221
	16632
	Reservatório para água em fibra de vidro ou polietileno, capacidade mínima 20.000 lts., com tampa, garantia mínima de 02 anos.
	Unid.
	Bakof, Fortlev, Plastifibra, Fibraoeste
	11

	225
	48486
	16632
	Reservatório redondo para água em fibra de vidro ou polietileno, capacidade mínima 500 lts, com tampa, garantia mínima de 02 anos.
	Unid.
	Bakof, Fortlev, Plastifibra, Fibraoeste
	31

	226
	48211
	16632
	Reservatório redondo para água em fibra de vidro ou polietileno, capacidade mínima 5000 lts, com tampa, garantia mínima de 02 anos.
	Unid.
	Bakof, Fortlev, Plastifibra, Fibraoeste
	36

	227
	62488
	13546
	Sede E Contra Sede Para Válvula Descarga Hydra 2550 1 ½
	UN
	Hydra
	39

	228
	442
	12056
	Sifão sanfonado PVC simples de 1,50 metros, branco 
	Unid.
	Censi, Bwkit
	102

	229
	48317
	12056
	Sifão sanfonado PVC simples universal, branco
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	128

	230
	48218
	12056
	Sifão sanfonado PVC, duplo universal, branco
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Plastubos, Precon
	76

	231
	48670
	3714
	Spud, em PVC para vaso sanitário
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Astra, Precon
	356

	232
	56716
	13546
	Tê 90° de ferro galvanizado, 3” x 2”
	Unid.
	Canaã, Tupy, Mech, Gf
	18

	233
	5152
	13546
	Tê 90° de PVC, soldável D 40 mm
	Peça
	Plastubos, Tigre, Amanco, Precon, Krona, Multilit
	74

	234
	8052
	13546
	Tê 90° de PVC, soldável D 50 mm
	Unid.
	Plastubos, Tigre, Amanco, Precon, Krona, Multilit
	82

	235
	48129
	13546
	Tê 90º de compressão PP p/ PEAD 20mm
	Unid.
	Arangül, Doal Plastic, Tigre, Iritec 
	308

	236
	48671
	13546
	Tê 90º de PVC soldável, D 20mm
	Unid.
	Plastubos, Tigre, Amanco, Precon, Krona, Multilit
	271

	237
	48672
	13546
	Tê 90º de PVC soldável, D 25mm
	Unid.
	Plastubos, Tigre, Amanco, Precon, Krona, Multilit
	349

	238
	48673
	13546
	Tê 90º de PVC soldável, D 32mm
	Unid.
	Plastubos, Tigre, Amanco, Precon, Krona, Multilit
	74

	239
	63644
	13546
	Tê de ferro fundido dúctil klikso, DN50mm, DE60mm, com pintura epóxi com bolsa (NBR 15.880)
	Unid.
	
	20

	240
	63640
	294851
	Tê de ferro galvanizado, com rosca BSP, D= 2" 
	Unid.
	
	30

	241
	56712
	13546
	Tê de ferro galvanizado, D= 1/2" 
	Unid.
	Canaã, Tupy, Mech, Gf
	28

	242
	48153
	13546
	Tê de PVC soldável e com rosca na bolsa central, D= 20 mm x 1/2"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	194

	243
	48154
	13546
	Tê de PVC soldável e com rosca na bolsa central, D= 25 mm x 3/4"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	163

	244
	48579
	13546
	Tê de PVC soldável e com rosca na bolsa central, D= 32 mm x 1"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	88

	245
	48308
	13546
	Tê interno triplo preto para mangueira 1/2
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Durín, Precon
	42

	246
	48309
	13546
	Tê interno triplo preto para mangueira 3/4
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Durín, Precon
	42

	247
	59716
	13546
	Te PEAD compressão 50mm (NBR 15803)
	Unid.
	
	14

	248
	48212
	13546
	TÊ PVC esgoto 100mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	14

	249
	48425
	13546
	TÊ PVC esgoto 40mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	32

	250
	48427
	13546
	TÊ PVC esgoto 50mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	47

	251
	48155
	13546
	TÊ PVC esgoto 75mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	8

	252
	62446
	13546
	Tê Roscável Pvc Branco 20 X 1/2mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	247

	253
	62444
	13546
	Tê Roscável Pvc Branco 25 X 1/2mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	287

	254
	62445
	13546
	Tê Roscável Pvc Branco 25 X 3/4mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	287

	255
	62443
	13546
	Tê Soldável Com Bucha De Latão Azul 20 X 1/2mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	287

	256
	62442
	13546
	Tê Soldável Com Bucha De Latão Azul 25 X 1/2mm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona
	287

	257
	381
	12820
	Torneira bóia de bronze, diâmetro 2".
	Metros
	Docol, Deca, Tigre, Amanco, Emeti
	190

	258
	485
	12820
	Torneira metálica giratória alta para lavatório 
	Unid.
	Talita, Meder
	266

	259
	48310
	12820
	Torneira metálica para jardim, D= 1/2", com bico para mangueira
	Unid.
	Talita, Tigre, Amanco, Precon, Krona, Grif, Docol, Meber, Higiban
	395

	260
	48581
	12820
	Torneira metálica para jardim, D= 3/4", com bico para mangueira
	Unid.
	Talita, Tigre, Amanco, Precon, Krona, Grif, Docol, Meber, Higiban
	46

	261
	48312
	12820
	Torneira metálica para pia, D= 1/2"
	Unid.
	Grif, Docol, Meber, Pevilon, Talita
	222

	262
	48313
	12820
	Torneira plástica branca de parede p/ cozinha, D= 1/2", tamanho 15 cm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Herc
	99

	263
	48583
	12820
	Torneira plástica p/ lavatório, D= 1/2”
	Unid.
	Tigre, Amanco, Durín, Herc, Precon
	26

	264
	48213
	12820
	Torneira plástica para jardim, preta, com bico para mangueira, D= ½"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Durín, Herc, Precon
	550

	265
	48314
	12820
	Torneira plástica para jardim, preta, com bico para mangueira, D= 3/4"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Durín, Herc, Precon
	325

	266
	62456
	13546
	Torneira Tanque/Máquina De Lavar Duas Saídas Em Metal Cromado
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	98

	267
	48316
	12820
	Torneira-bóia para caixa d'água 1/2"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Bakof
	155

	268
	48315
	12820
	Torneira-bóia para caixa d'água 3/4"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Bakof
	146

	269
	56680
	13642
	Tubo de aço zincado (galvanizado a fogo), barra 6 metros, (espessura mín. de parede=3,35 mm), D=2.1/2" 
	Unid.
	Tupy, Canaã, Gf, Tubersil
	84

	270
	59718
	13642
	Tubo de aço zincado (galvanizado a fogo), barra 6 metros, classe leve, espessura mín. de parede=3,35 mm, D=3" (NBR 5580)
	Barra
	
	82

	271
	56721
	13642
	Tubo de aço zincado (galvanizado a fogo), com rosca, classe leve (espessura mín. de parede=2,25 mm), D=1/2" 
	Barra
	Tupy, Canaã, Gf, Tubersil
	48

	272
	48215
	659
	Tubo de descida externa PVC com curva para caixa de descarga, D= 40 mm X 1,60 m
	Barra
	Tigre, Amanco, Krona, Astra, Precon
	300

	273
	62698
	451981
	Tubo De Polietileno De Alta Densidade (Pead), Pe-80, De = 20mm X 2,3mm De Parede, Para Ligação De Água Predial (Nbr 15561). Cotação Em Metros. Entrega Do Produto Em Bobinas De 50m Ou De 100m.
	metro
	Racaza, Tigre
	5975

	274
	62699
	451982
	Tubo De Polietileno De Alta Densidade (Pead), Pe-80, De = 32mm X 3,0mm De Parede, Para Ligação De Água Predial (Nbr 15561). Cotação Em Metros. Entrega Do Produto Em Bobinas De 50m Ou De 100m
	metro
	Racaza, Tigre
	1500

	275
	59702
	441969
	Tubo de polietileno de alta densidade, PEAD, PE-80, DE= 50 mm x 4,6 mm parede, (SDR 11 - PN 12,5) para rede de água ou esgoto (NBR 15561)
	metro
	
	3000

	276
	48216
	13071
	Tubo de PVC esgoto, D= 100 mm, 6m de comprimento de acordo com a NBR 5688/2010 e NBR 5648/2010 da ABNT
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	359

	277
	48156
	13071
	Tubo de PVC esgoto, D= 150 mm, 6m de comprimento de acordo com a NBR 5688/2010 e NBR 5648/2010 da ABNT
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	71

	278
	48159
	13071
	Tubo de PVC esgoto, D= 50 mm, 6m de comprimento 
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	35

	279
	48217
	13071
	Tubo de PVC esgoto, D= 75 mm, 6m de comprimento 
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos, Multilit
	10

	280
	48160
	659
	Tubo de PVC rígido soldável, classe 15, D= 20 mm, 6m de comprimento 
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	383

	281
	48161
	659
	Tubo de PVC rígido soldável, classe 15, D= 25 mm, 6m de comprimento 
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	514

	282
	48179
	659
	Tubo de PVC rígido soldável, classe 15, D= 32 mm, 6m de comprimento 
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	136

	283
	48180
	659
	Tubo de PVC rígido soldável, classe 15, D= 40 mm, 6m de comprimento 
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	166

	284
	48181
	659
	Tubo de PVC rígido soldável, classe 15, D= 50 mm, 6m de comprimento 
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	136

	285
	48182
	659
	Tubo de PVC rígido soldável, classe 15, D= 60 mm, 6m de comprimento 
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	22

	286
	50755
	265514
	TUBO FERRO GALVANIZADO, BITOLA:2 POL, COMPRIMENTO PEÇA:6 M, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
	Unid.
	
	250

	287
	50757
	659
	Tubo PVC, PBA, classe 15, JE, DN 60 DE 75
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon
	211

	288
	48185
	659
	Tubos de PVC rígido, linha PBA JEI, com ponta e bolsa, classe 15 (PVC 15 JEI PBA) DN 50/DE 60 mm
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon
	2500

	289
	48186
	659
	Tubos de PVC rígido, linha PBA JEI, com ponta e bolsa, classe 15 (PVC 15 JEI PBA) DN 75/DE 85 mm
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon
	289

	290
	48188
	659
	Tubos de PVC rígido, linha PBA JEI, com ponta e bolsa, classe 20 (PVC 20 JEI PBA) DN 50/DE 60 mm
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon
	1098

	291
	48586
	659
	Tubos de PVC rígido, linha PBA JEI, com ponta e bolsa, classe 20 (PVC 20 JEI PBA) DN 75/DE 85 mm
	Barra
	Tigre, Amanco, Precon
	193

	292
	63597
	305818
	União de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 2" 
	Unid.
	
	50

	293
	48429
	625
	União de PVC soldável, D= 20 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	66

	294
	48430
	625
	União de PVC soldável, D= 25 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	66

	295
	48432
	625
	União de PVC soldável, D= 32 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	62

	296
	48433
	625
	União de PVC soldável, D= 40 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	58

	297
	48434
	625
	União de PVC soldável, D= 50 mm
	Unid.
	Tigre, Amanco, Precon, Krona, Plastubos
	58

	298
	59714
	13546
	União PEAD compressão 50mm (NBR 15803)
	Unid.
	
	112

	299
	56725
	13546
	Válvula automática para redução de pressão, com rosca BSP fêmea, de 2"
	Unid.
	
	15

	300
	4153
	13245
	Válvula de alívio em metal, D= 2"
	Unid.
	Tigre, Amanco, Emmeti, Deca
	88

	301
	48219
	13245
	Válvula de descarga base baixa pressão 1 1/2”
	Unid.
	Deca, Docol, Astra
	55

	302
	4971
	14030
	Válvula de esfera, metálico de 2”
	Unid.
	Docol, Deca, GBR, Unival, Mipel, Higiban, Sfera, Emmeti
	159

	303
	48589
	13245
	Válvula de gaveta de bronze, com haste não ascendente, rosca BSP, D= 1.1/2"
	Unid.
	Docol, Deca, Unival, Mipel, Tigre, Valloy
	37

	304
	48257
	13245
	Válvula de gaveta de bronze, com haste não ascendente, rosca BSP, D= 1.1/4"
	Unid.
	Docol, Deca, Unival, Mipel, Tigre, Valloy
	37

	305
	48258
	13245
	Válvula de gaveta de bronze, com haste não ascendente, rosca BSP, D= 1"
	Unid.
	Docol, Deca, Unival, Mipel, Tigre, Valloy
	38

	306
	48259
	13245
	Válvula de gaveta de bronze, com haste não ascendente, rosca BSP, D= 1/2"
	Unid.
	Docol, Deca, Unival, Mipel, Tigre, Valloy
	33

	307
	48260
	230976
	Válvula de gaveta de bronze, com haste não ascendente, rosca BSP, D= 2"
	Unid.
	
	50

	308
	48261
	13245
	Válvula de gaveta de bronze, com haste não ascendente, rosca BSP, D= 3/4"
	Unid.
	Docol, Deca, Unival, Mipel, Tigre, Valloy
	47

	309
	56723
	962
	Válvula de retenção de fundo de poço (válvula de pé), de PVC, com vedante de borracha, D= 3/4"
	Unid.
	Docol, Deca, Tupy, Plastubos, Unival, Mipel, Tigre
	12

	310
	62463
	13546
	Válvula De Retenção Horizontal Em Metal ¾
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	237

	311
	62466
	13546
	Válvula De Retenção Horizontal Em Metal 32 X 1
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	217

	312
	62464
	13546
	Válvula De Retenção Horizontal Em Metal 40 X 1 ¼
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	237

	313
	62465
	13546
	Válvula De Retenção Horizontal Em Metal 50 X 1 ½
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	208

	314
	56728
	962
	Válvula de retenção horizontal, material do corpo em bronze, rosca tipo BSP, D= 4" – fêmea/fêmea.
	Unid.
	Docol, Deca, Tupy, Unival, Mipel, Tigre, Valloy, Sfera, Emmeti
	21

	315
	62447
	13546
	Válvula Para Mictório Automática Em Metal Cromado C/ Canopla E Flexível De 30 Cm
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	117

	316
	62453
	13546
	Válvula Pia De Cozinha Inox Com Cesto Removível 3 ½
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	94

	317
	62452
	13546
	Válvula Pia De Cozinha Inox Com Cesto Removível 4 ½
	UN
	Amanco, Tigre, Fortlev, Krona, Docol, Meber
	98

	318
	48321
	13245
	Válvula plástica para lavatório, PVC, com anel de vedação, tampa e Unho completo, sem ladrão, branca
	Unid.
	Tigre, Amanco, Herc, Krona, Precon
	125

	319
	50765
	13245
	Válvula Redutora de Pressão 3/4”, aço inox, 3 bar de pressão
	Unid.
	Tigre, Amanco, Docol, Deca, Sfera, Emmeti
	115

	320
	165
	13245
	Válvula redutora de pressão ação direta 3/4", 15 mca., corpo metálico compacto, tomada de pressão para manômetro, filtro interno e extremidades com rosca macho BSPT. Regulagem da pressão em manípulo próprio. Redução de pressão de até 5:1
	Unid.
	Docol, Saint Gobain, Bermad, Valloy, Bugatti, Sfera, Emmeti
	134

	321
	246
	13245
	Válvula ventosa simples metálica ¾”, com rosca
	Unid.
	Bermad, Valloy, Saint Gobain, Sfera, Emmeti
	109

	322
	382
	13245
	Válvula ventosa simples, metálica, diâmetro 2", com rosca
	Unid.
	Bermad, Valloy, Saint Gobain, Sfera, Emmeti
	58

	323
	31093
	13322
	Vaso sanitário de louça, COM CAIXA ACOPLADA, tamanho adulto, cor branca 
	Unid.
	Deca, Icasa, Celite, Fiori, Incepa
	25

	324
	48220
	13322
	Vaso sanitário de louça, convencional, tamanho adulto, cor branca
	Unid.
	Deca, Icasa, Celite, Fiori, Incepa
	88

	325
	48597
	13322
	Vaso sanitário de louça, convencional, tamanho infantil, cor branca
	Unid.
	Deca, Icasa, Celite, Fiori, Incepa
	15

	326
	56684
	3714
	Vedação para vaso sanitário, interna (SPUD)
	Unid.
	Tigre, Amanco, Krona, Astra, Precon
	124

	327
	48324
	13333
	Vedante para torneira, Pino ¾ em polietileno e vedante em PVC
	Unid.
	Meber, Tigre
	32

	328
	59719
	392066
	Ventosa ferro fundido dúctil, simples função com rosca interna ¾” (NBR 7675)
	Unid.
	
	10


ANEXO II – Termo de Referência
1. INTRODUÇÃO GERAL

Constitui objetivo deste Termo de Referência identificar o detalhamento do objeto a ser adquirido com a caracterização das especificações técnicas, a justificativa da demanda, deveres das partes, assim como estabelecer prazo, local de entrega, modo de fornecimento, a estimativa da despesa e demais informações que possam fornecer elementos básicos para iniciar a contratação de bens e serviços almejados pela Administração.
2. UNIDADE REQUISITANTE
2.1 – Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ.
3. DEFINIÇÃO DO OBJETO
3.1- A presente demanda objetiva a contratação por meio de Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Materiais Hidráulicos.
3.2 - Os quantitativos, as condições e exigências mínimas, constam no Anexo I do presente Termo de Referência.
3.3 - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 11.059, de 26 de outubro de 2021.
3.4 - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
3.5 - Em caso de divergência entre a descrição dos itens e o descrito no CATMAT/CATSER, deve prevalecer a descrição detalhada dos itens neste Termo de Referência.
3.6 - O prazo de fornecimento dos produtos será de 12 meses, com vigência a partir de 03/05/2026.
3.6.1 -O período de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser antecipada, de acordo a necessidade da Administração.
3.6.2- Caso a licitação seja concluída após a data indicada, o período de validade da Ata de Registro de Preços contará a partir da homologação do procedimento licitatório.
3.6.3- A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. 
Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
4.1 -Resultado do Estudo Técnico Preliminar, constatou-se que o objeto da licitação é necessário para utilização nas Secretarias Municipais, visando a disponibilização de materiais para a manutenção dos serviços em condições adequadas para o seu funcionamento.
4.2 - A contratação está em conformidade com o plano anual de contratações, e foi prevista na elaboração do PCA para o ano de 2026, conforme detalhamento a seguir:
     
-Id PCA no PNCP: 95440517000108-0-000001/2026 

-Data de publicação no PNCP: 09/12/2025

-Local : Santa Cruz do Sul

-Id do item no PCA : 78

-Classe/Grupo : 11982 – Aquisição de Material Hidráulico
 5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 - O presente Termo de Referência visa o Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Materiais Hidráulicos, conforme as condições e exigências descritas neste documento e em seus anexos, com vistas a atender às diversas Secretarias Municipais.
5.1.1 - Optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços, por este se configurar como procedimento que resulta em vantagens à Administração, descomplicando procedimentos das aquisições, propiciando e facilitando um maior número de ofertantes, inclusive a participação das pequenas e médias empresas, enxugando os gastos do erário, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, reduzindo, assim, o número de licitações, favorecendo a eficiência e a economicidade, dentre outras vantagens.
 Nota de Empenho.
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
6.1
A solução proposta é o Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Materiais Hidráulicos, conforme as especificações  condições a seguir dispostas
6.2
Requisitos gerais do objeto:
6.2.1. - Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).
6.2.1.1 - Os Tubos PVC esgoto deverão obedecer as normas ABNT NBR 5688:2018;
6.2.1.2 - Os Tubos PVC soldável deverão obedecer as normas ABNT NBR 5648:2018;
6.2.1.3- Os Tubos de PVC deverão obedecer as normas ABNT NBR 7362 e 7363 (partes aplicáveis e em vigor);
6.2.1.4 - Os Tubos PBA deverão obedecer as normas ABNT NBR 5647-1:2019.
6.2.1.5 - Os ITENS de conexões com junta elástica da linha PBA deverão ser fornecidos com os respectivos anéis de borracha inclusos no fornecimento, conforme ABNT NBR 10351.
6.2.1.6 - Os itens de cód. GRP 62698 e 62699 (Tubos de polietileno) deverão obedecer as normas ABNT NBR 15561 atualizada;
6.2.1.6.1 – Os itens de código GRP 62698 e 62699 (Tubos de polietileno pead) deverão ter classificação PN 12,5.
6.2.1.7 – Os itens de código GRP 56709 e 56710 (reservatórios cilíndricos verticais) deverão atender a NBR 13210/2006 e NBR 14799/2002.
6.2.1.7.1- Para os Reservatórios código GRP 56709 e 56710 , por ocasião da entrega, deverá ser apresentada com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para projetos de Reservatórios de 30.000 e 50.000 litros, emitida por profissional técnico vinculado ou contratado pela empresa. 
6.2.2 - Os produtos deverão ser de 1ª linha, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações do objeto.
6.2.3 – As marcas de referência indicadas no quadro quantitativo anexo I deste Termo de Referência, não vinculam a participação e nem são obrigatórias, podendo ser cotadas marcas diferentes, foram dispostas apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve interpretar como sendo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada. (TCU, Acórdão 2829/2015, Plenário)
6.3 Da Sustentabilidade:
6.3.1-A execução contratual deverá atender, no que couber, às seguintes diretrizes:
· Redução do consumo de recursos naturais, como água e energia, ao longo da cadeia de fornecimento ou na prestação dos serviços;
· Destinação adequada dos resíduos gerados durante a execução contratual, com incentivo à coleta seletiva e à logística reversa, quando aplicável.
· Utilização de processos e tecnologias que reduzam impactos ambientais, como emissão de gases de efeito estufa, geração de resíduos perigosos ou uso de substâncias tóxicas;
· Observância de práticas trabalhistas responsáveis, inclusão de fornecedores que adotem políticas de responsabilidade socioambiental e respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores;
· Atendimento às normas técnicas e ambientais vigentes, especialmente aquelas emitidas pelos órgãos reguladores e de controle ambiental.
6.4 - Da Subcontratação
a) Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta licitação.
6.5 - Do prazo de entrega e da garantia
6.5.1 - O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
6.5.1.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa ser prorrogado por até igual período.
6.5.2 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou conforme constante na descrição dos mesmos, contados a partir do recebimento definitivo.
6.5.2.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
6.5.2.2 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1 O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
7.2 O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
7.3 - Os itens de código GRP 62698 e 62699  (tubos de polietileno) deverão ser entregue em bobinas de 50m e 100m, com suas embalagens originais, devidamente identificados, com todas as informações necessárias (nome, fabricação, prazo de validade, composição, fabricante, etc.), e sem indícios de violação (lacrado), conforme preconiza a legislação vigente. Devidamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
7.4 O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
7.5 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.
7.6 A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
7.6 Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
7.7 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar:
a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas; 
b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória;
7.8 Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
7.9  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO,e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.
7.9.1- Para os Reservatórios, por ocasião da entrega, deverá ser apresentada com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para projetos de Reservatórios de 30.000 e 50.000 litros, emitida por profissional técnico vinculado ou contratado pela empresa. 
7.10 - Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.
7.11 A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
7.12 O prazo de validade dos produtos, conforme o caso, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir do recebimento definitiva dos mesmos.
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
8.1 A fiscalização acerca do cumprimento da Ata de Registro de Preços ou do contrato, será realizada diretamente pelo servidor indicado pela Secretaria no momento de expedição da nota de empenho.
8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
8.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
8.4 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
8.5 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
8.6  Após a assinatura da Ata de Registro de Preços ou do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes no TR, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
b) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução do objeto contratado, no prazo e forma estabelecidos.
9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) a responsabilidade pelas despesas decorrentes de fretes, embalagens dos bens até o local onde os mesmos serão entregues;
b) ser pontual na entrega dos serviços solicitados;
c) manter atualizada a documentação necessária à execução do serviço;
d) serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda;
e) executar todas as tarefas com perfeição e acuidade, nos termos do edital, se for o caso, e em conformidade com presente Termo de Referência;
f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
10.2 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
10.3 Para pagamento, a Empresa deverá apresentar ao Núcleo de Apoio Administrativo da Secretaria Requisitante, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.
10.4 Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
a)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
b)Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
d)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.
10.5 Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
10.6 Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
11.1. Da modalidade de contratação
4.1.1 Sugere-se que a licitação seja realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, na hipótese do Art. 28, I da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), visando a formalização de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações;
11.2. Do critério de julgamento
11.2.1 O critério de julgamento para seleção da proposta mais vantajosa será o menor preço por item (art. 33, I, lei 14.133/2021),  facultando-se ao interessado a participação em quantos itens forem de seu interesse, devendo, porém, oferecer proposta para cada item em que pretende competir;
12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
12.1- Sendo considerado como premissa no levantamento de preços, serão consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, inclusive coletando contratações pelo painel de preços, pesquisando sites de domínio amplo e através de orçamentos. Esta etapa será realizada pela Divisão de Orçamento e Cadastramento do Município de Santa Cruz do Sul.
13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 Por se tratar de Registro de Preço, não é necessária indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
ANEXO III - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
N.º 022/2026
O Município de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 95.440.517/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Bruno Cesar Faller, Secretário Municipal de Fazenda, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 022/2026, processo administrativo n.º 016/CELIC/SEFAZ/2026, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, e nas quantidades dispostas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril  de 2021, no Decreto Municipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS
1.1 - A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futuras aquisições parceladas de Materiais Hidráulicos, conforme especificado do edital de Pregão Eletrônico nº 022/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
1.2 - O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)

	ITEM
	CÓD.
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	...
	...
	…
	...
	…
	...
	...
	...


1.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
1.4 – O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
1.4.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.
1.5 – Os produtos, assim como o fornecimento e demais condições deverão obedecer ao Termo de Referência, anexo II deste edital.
1.6 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou conforme constante na descrição dos mesmos, contados a partir do recebimento definitivo.
1.6.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
1.6.2 – Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
1.7 - Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).
1.7.1. - Os Tubos PVC esgoto deverão obedecer as normas ABNT NBR 5688:2018;
1.7.2 - Os Tubos PVC soldável deverão obedecer as normas ABNT NBR 5648:2018;
1.7.3- Os Tubos de PVC deverão obedecer as normas ABNT NBR 7362 e 7363 (partes aplicáveis e em vigor);
1.7.4 - Os Tubos PBA deverão obedecer as normas ABNT NBR 5647-1:2019.
1.7.5 - Os ITENS de conexões com junta elástica da linha PBA deverão ser fornecidos com os respectivos anéis de borracha inclusos no fornecimento, conforme ABNT NBR 10351.
1.7.6 - Os itens de cód. GRP 62698 e 62699 (Tubos de polietileno) deverão:
a) obedecer as normas ABNT NBR 15561 atualizada;
b) ter classificação PN 12,5;
c) ser entregues em bobinas de 50m ou 100m;
1.7.7 – Os itens de código GRP 56709 e 56710 (reservatórios cilíndricos verticais) deverão atender a NBR 13210/2006 e NBR 14799/2002.
1.7.7.1- Para os Reservatórios código GRP 56709 e 56710 , por ocasião da entrega, deverá ser apresentada com a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para projetos de Reservatórios de 30.000 e 50.000 litros, emitida por profissional técnico vinculado ou contratado pela empresa. 
1.8. - Os produtos deverão ser de 1ª linha, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações do objeto.
1.9 - O prazo de validade dos produtos, conforme o caso, não poderá ser inferior a 06 (seis) meses contados a partir do recebimento definitiva dos mesmos.
2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
2.1 - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços  será a Secretaria Municipal de Fazenda.
2.2 – Demais Órgãos Participantes:
	SECRETARIA / ÓRGÃOS MUNICIPAIS
	SIGLA
	Nº PEDIDO

	Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador)
	SEFAZ
	2026/1879

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade
	SEMASS
	2026/1492

	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação
	SEDECON
	2026/1612


2.3 - O objeto deste registro de preços poderá ser requisitado por todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município, conforme sua(s) respectiva(s) dotação(ões) orçamentária(s), informada(s) por ocasião da expedição da(s) nota(s) de empenho(s).
2.4 – Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município.
2.5 – Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador (Secretaria Municipal de Fazenda), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
2.6 – No caso de existência de reserva técnica no procedimento licitatório, os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços estarão autorizadas a fazer seu uso.
2.7 – Não havendo a reserva técnica ou quando a mesma for totalmente utilizada, não haverá possibilidade de adesão por parte das Secretarias que não participaram inicialmente do registro ou por entidades municipais.
3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, em razão da capacidade de gerenciamento.
3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
4. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com vigência de 03/05/2026  até o dia 02/05/2027.
4.1.1 – O período de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser antecipada, de acordo a necessidade da Administração.
4.1.2 – Caso a licitação seja concluída após a data indicada no item 4.1, o período de validade da Ata de Registro de Preços contará a partir da homologação do procedimento licitatório.
4.1.3 - A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
4.1.4 – Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
4.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
4.2.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
4.3 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.4 - O instrumento contratual de que trata o item 4.2 deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
4.5 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.6 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, para fins de formalização da ata de registro de preços serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.
4.7 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
4.8 - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/21.
4.9 - O prazo de convocação será de 05 (cinco) dias úteis e poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
4.10 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
4.11 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar o segundo colocado e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo.
4.12 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
5.  DO REAJUSTE, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
5.1 - Os preços poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços, nas seguintes situações:
5.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
5.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços;
5.1.3 - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
5.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
5.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
5.2 – Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/21, a requerente deverá comprovar documentalmente o desequilíbrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada, esta deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composição do novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na ocorrência de fatos previsíveis com consequências imprevisíveis, deverá apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Município poderá adotar, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo. Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos.
5.2.1 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
5.2.2 - Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo Município, fica a empresa obrigada ao cumprimento do objeto contratado nas condições pactuadas antes do início da análise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizará inexecução parcial do termo de contrato/ata de registro de preços, implicando na aplicação de sanção prevista no edital e no termo de contrato/ata de registro de preços. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo da solicitação do interessado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo.
5.2.3 - Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos comprobatórios não serão analisados.
5.2.4 - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo a sua utilização para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato/ata de registro de preços que sejam decorrentes de preços propostos durante a licitação ou por fatores previstos no reajustamento (inflação).
5.2.5 – O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado:
a) para os Termos de Contrato, na Procuradoria-Geral do Município, sendo que a análise será de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO dos serviços ou responsável pela elaboração da Planilha Orçamentária do Município, que emitirá parecer técnico e o devolverá, acompanhado dos demais documentos, à Procuradoria-Geral, para a formalização do aditamento contratual, se for o caso.
b) para os casos de Atas de Registro de Preços, junto a Central de Licitações.
5.3 - Decorridos 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços e havendo prorrogação da mesma, será concedido reajuste, adotando-se a variação no período do IPCA, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo.
5.3.1 – O reajuste será calculado com data base a contar da data do orçamento estimado da licitação.
5.3.2 - De maneira análoga, caso o índice oficial utilizado venha a determinar a redução dos valores, serão estendidos à CONTRATANTE, a partir da mesma data base.
5.3.3 - O reajuste será concedido em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços e decorridos 1 (ano) da contratação.
6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
6.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
6.2 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas., neste caso o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
6.3 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
6.4 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
6.5 - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
6.6 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1 – O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado nos termos do artigo 194 do Decreto Municipal nº 11.668/23;
7.2 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 184 do Decreto Municipal nº 11.668/23, e quando o fornecedor:
7.2.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
7.2.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
7.2.3 - Não aceitar manter seu preço registrado; ou
7.2.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21.
7.3 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
7.4 - O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa do interessado.
7.5 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 
7.5.1 - Por razão de interesse público;
7.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
7.5.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.
8. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO
8.1 - Considerando as disposições do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
8.2 – Faculta-se à Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, por simples Termo de Apostilamento, de forma unilateral, pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
a) Variação do valor contratual em razão do reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro de preços previstos na Ata de Registro de Preços;
b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas na Ata de Registro de Preços;
c) Alterações na razão ou na denominação social da empresa;
d) Troca de marca de produtos previstos na Ata de Registro de Preços;
e) Cancelamento de itens previstos na Ata de Registro de Preços;
f) Antecipação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
g) Indicação de dotações orçamentárias;
h) Outras situações análogas, sem alteração do objeto constante da Ata de Registro de Preços.
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta Ata.
10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
10.1 – Para fins de infrações administrativas e sanções serão observadas as disposições do item 11 do edital.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 – O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
11.2 – Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
11.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho. 
11.4 – Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
11.4.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
11.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
11.4.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
11.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
11.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.
11.5 – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
11.6 – Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
12. EMPENHOS
12.1 – O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.
12.2 – A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
12.3 – Na nota de empenho constará, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto da aquisição ou do serviço, o(s) valor(es), (o)s local(ais) para entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços) e o prazo para entrega.
13 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
13.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, em conformidade com o disposto no item 11 (Condições de Pagamento), desta Ata. 
13.2 – A Secretaria Municipal de Fazenda será a Gestora da Ata de Registro de Preços.
13.3 – A Secretaria Requisitante que emitirá o empenho/contratação deverá indicar o Gestor e/ou Fiscal do contrato, conforme o caso.
14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
14.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
14.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade.
14.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.
14.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.
14.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
14.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).
14.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no Termo de Referência.
14.8 – Durante toda a execução contratual, se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz. Essa obrigação deverá ser observada, inclusive, por ocasião dos pagamentos.
15. ENTREGA E RECEBIMENTO
15.1 – O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210, Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
15.2 - O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
15.3 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
15.4 – A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
15.5 – Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
15.5.1 – A substituição do produto deverá ocorrer por outro de igual modelo, ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos.
15.5.2 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas no edital, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.
15.5.2.1 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas no presente
15.6 - Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré-existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.
15.7 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
15.8 –  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.
15.8.1 – Os produtos cuja descrição exijam certificações ou selos do INMETRO, deverão tê-las comprovadas no momento da entrega dos produtos.
15.8.2 - Para os Reservatórios, por ocasião da entrega, deverá ser apresentada a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para projetos de Reservatórios de 30.000 e 50.000 litros, emitida por profissional técnico vinculado ou contratado pela empresa. 
15.9 – A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
16. CONDIÇÕES GERAIS
16.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital ou no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.
16.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
16.3 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
16.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul – RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e ficará sob responsabilidade do órgão gerenciador.
Santa Cruz do Sul, ….. de ……………. de 202…
Bruno Cesar Faller




………………..
Secretário Municipal de Fazenda


Empresa …..
[image: image4.png]




[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]Wle i
AGU
E®S



[image: image9.png]MUuUNIClIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL



