[image: image1.png]


[image: image2.png]



[image: image3.png]




ANEXO I – Itens, Especificações, Quantitativos e Orçamento Referência
1 - Para os itens 1 ao 48, 50, 52 ao 57, 59 ao 66, 69, 71, 74 ao 81, 83 ao 85, 87, 89 ao 134 e 136 ao 163,  a PARTICIPAÇÃO  é EXCLUSIVA DE MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).
2 - Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT/CATSER prevalecerá a especificação do Edital.
	ITEM
	CÓD.
	CATMAT
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	UNID
	QUANT.

	1
	58029
	578
	Abraçadeira Cinta Plastica Fixadora 11 A 14mm Para Cabo Pp Pct 50 Unid
	Pacote
	100

	2
	55422
	578
	Abraçadeira De Nylon, Branca, Auto Travante, Tamanho 100 X 2,5 Mm- 100 Pç
	Pacote
	193

	3
	55424
	578
	Abraçadeira De Nylon, Branca, Auto Travante, Tamanho 200 X 3,6 Mm - 100 Pç
	Pacote
	246

	4
	55425
	578
	Abraçadeira De Nylon, Branca, Auto Travante, Tamanho 280 X 4,8 Mm - 100 Pç
	Pacote
	248

	5
	55426
	578
	Abraçadeira De Nylon, Branca, Auto Travante, Tamanho 640 X 12,0 Mm - 100 Pç
	Pacote
	182

	6
	55423
	578
	Abraçadeira De Nylon, Branca, Autotravante, Tamanho 140 X 3,6 Mm - 100 Pç
	Pacote
	167

	7
	56867
	578
	Abraçadeira De Nylon, Preta, Auto Travante, Tamanho 400x 4,8 Mm - 100 Pç.
	Pacote
	986

	8
	56777
	578
	Abraçadeira Eletroduto Condulete 1" Em Pvc Na Cor Cinza, Conforme Normas Nbr 15465.
	Peça
	975

	9
	56778
	578
	Abraçadeira Fechada Condulete ¾" Em Pvc Na Cor Cinza, Conforme Normas Nbr 15465.
	Unid
	3315

	10
	12627
	15620
	Adaptador Condulete ¾” Em Pvc Na Cor Cinza, Espessura Mínima Da Parede Interna 2,3mm, Conforme Normas Nbr 15465
	UN
	2925

	11
	54580
	2085
	Adaptador Displayport Para Vga -Cabo Adaptador Displayport Macho Para Vga Fêmea, Com Suporte A Resoluções De Até 1920x1080 (Full Hd), Padrão Displayport 1.1a Ou Superior. Deve Possuir Conectores Banhados A Ouro Ou Niquelados, Blindagem Contra Interferências Eletromagnéticas, Condutores Em Cobre E Revestimento Externo Em Pvc De Alta Resistência. Compatível Com Padrão Plug And Play, Sem Necessidade De Drivers Ou Alimentação Externa. Ideal Para Conversão De Sinal Digital Displayport Para Analógico Vga. Tamanho Mínimo De 15cm. 
	Unid
	4

	12
	55434
	2085
	Adaptador Tipo Tê, Com 3 Tipos De Entrada, Pino Maciço De Latão, Corrente 10 A.
	Unid
	120

	13
	62010
	16574
	Alça Pré Formada Para Rede De Distribuição Cabos Nus, 1/0 Awg, Conforme Especificações Tecnicas Cpfl Ged19254. 
	PEÇA
	100

	14
	62011
	16574
	Alça Pré Formada Para Rede De Distribuição Cabos Nus, 2 Awg, Conforme Especificações Tecnicas Cpfl Ged19254. 
	PEÇA
	100

	15
	62008
	16574
	Alça Pré Formada Para Rede De Distribuição Cabos Nus, 4 Awg, Conforme Especificações Tecnicas Cpfl Ged19254. 
	PEÇA
	100

	16
	62009
	16574
	Alça Pré Formada Para Rede De Distribuição Cabos Nus, 4/0 Awg, Conforme Especificações Tecnicas Cpfl Ged19254. 
	PEÇA
	100

	17
	63669
	615291
	Alicate Amperimetro
Tensão Máxima Ca De 600v - Corrente Máxima Ca De 600 A - Com Teste De Continuidade-Com Desligamento Automático Para Economia De Bateria.
	PC
	10

	18
	8153
	2313
	Alicate De Crimpar-Alicate Para Crimpar Conectores Rj11, Rj12 E Rj45 (Cat5e, Cat6, Cat6a, Cat7) Com Corpo Produzido Em Aço Inoxidável Ou Aço Carbono De Alta Qualidade, Com Pintura Eletrostática, Manoplas Ergonômicas E Antideslizantes, Lâminas Em Aço Inoxidável, Com Decapador Automático E Ajustável E Com Trava De Segurança Para Transporte.
	UN
	10

	19
	29406
	14960
	Antena Para Tv Digital Interna
	Unid
	20

	20
	62626
	2921
	Aquecedor De Água Individual Com Regulagem De No Mínimo 4 Temperaturas, Potencia Mínima De 6400 W – 220 V.
	Unid
	103

	21
	62012
	495
	Arame 12 Awg De Aço Utilizados Para Amarração E Aterramento Na Rede Primária E Secundária, Conformeespecificação Cpfl Ged 906. 
	METROS
	1000

	22
	62013
	495
	Arame 4 Awg De Aço Utilizados Para Amarração E Aterramento Na Rede Primária E Secundária, Conformeespecificação Cpfl Ged 906. 
	METROS
	1000

	23
	48065
	642
	Arruela Lisa Galvanizada - 1/4
	Peça
	2750

	24
	47371
	642
	Arruela Lisa Galvanizada - 3/8
	Peça
	500

	25
	55441
	6336
	Balde Para Aterramento, Com Tampa, Padrão Rge, Cor Preto, Para Aplicação Em Aterramento Elétrico. Diâmetro Da Tampa 23cm, Altura 20cm.
	Peça
	120

	26
	56853
	16194
	Barra Roscada 1/4 Zincada Com 1 Metro Com 2 Porcas E 2 Arruelas.
	UN
	159

	27
	55613
	3395
	Barramento (Borneira )Neutro Terra 12 Polos
	Peça
	98

	28
	63671
	408092
	Base De Montagem Trilho Din Relé Térmico Rt40
	PC
	10

	29
	63672
	408092
	Base De Montagem Trilho Din Relé Térmico Rt85
	PC
	10

	30
	47383
	586
	Base Para Relé Fotoelétrico: Deve Permitir Rotação Em 360º, Com Porca De Fixação, Corpo em polipropileno estabilizado contra radiações UV, com alta resistência ao impacto e aos agentes atmosféricos; Com sistema de fixação em suporte de aço galvanizado à fogo; Tensão de 220-240V, 60Hz; Cabos de ligação com comprimento mínimo de 50cm; Deve atender a NBR 5123 da ABNT e possuir certificação do Inmetro e seguir também as especificações do CEIP.
	Peça
	100

	31
	10709
	3475
	Bateria 9v
	Unid
	178

	32
	59924
	n/e
	Bateria Para Rádio Controle Scanreco Type 592, Tensão 7,2v, 2000 Ma/H
	Unid
	5

	33
	63690
	3475
	Bateria Recarregável 26650 De Li-Ion 3.7v-4.2v 38000mah
	PC
	30

	34
	59923
	3475
	Bateria Recarregável, Selada 12v - 12ah
	Unid
	15

	35
	53491
	3475
	Bateria Recarregável; Selada; 12 V -7ah
	Unid
	15

	36
	63670
	441032
	Boia De Nivel Eletrica Nivel Inferior E Superior
20 Amperes 220 Volts Ip 68 Com 2 Mts De Cabo
	PC
	200

	37
	63689
	364747
	Bomba Submersível Inox Monofasica – Potência: 450 Watts (0,61 Cv); – Tensão: 220v; – Vazão Máxima: 7.500 L/H; – Pressão Máxima: 7,5m; – Passagem De Sólidos: 35 Mm; – Submersão Máxima: 7 Metros; – Recalque: 3/4 Pol,– Carcaça: Aço Inox; – Motor: Ipx8. Para Drenar Agua Suja
	PC
	5

	38
	11628
	15093
	Buchas Plásticas Com Borda 10mm² Com Parafuso Para Chave Philips
	Unid
	990

	39
	11607
	15093
	Buchas Plásticas Com Borda 5mm² Com Parafuso Para Chave Philips
	Unid
	1000

	40
	11624
	15093
	Buchas Plásticas Com Borda 6mm² Com Parafuso Para Chave Philips
	Unid
	12759

	41
	11626
	15093
	Buchas Plásticas Com Borda 8mm² Com Parafuso Para Chave Philips
	Unid
	11920

	42
	56849
	15093
	Buchas Plásticas Mu 6 Mm² Para Gesso E Tijolo Furado
	Unid
	1385

	43
	12271
	15093
	Buchas Plásticas Mu 8 Mm² Para Gesso E Tijolo Furado
	Unid
	2945

	44
	62022
	n/e
	Cabeçote De Manobra Anti Queda, Utilizado Para Manobra De Chave, Retirada E Intalação De Cartuchos Porta Fusiveis. Fabricados Em Matrerial Metlico Galvanizado, Possuir Sistema De Encaixe Universal Compativel Para Vara De Manobra. 
	PEÇA
	5

	45
	62023
	n/e
	Cabeçote De Manobra Chave Fusivel, Fabricado Em Liga De Aluminio,Possuir Sistema De Encaixe Universal Compativel Para Vara De Manobra 
	PEÇA
	5

	46
	62021
	n/e
	Cabeçote De Manobra Para Grampo De Aterramento, Fabricados Em Matrerial Metalico Galvanizado, Possuir Sistema De Encaixe Universal Compativel Para Vara De Manobra 
	PEÇA
	5

	47
	62639
	601921
	Cabo 6 Mm² Solar, Classe 5, De Acordo Com A Nbr 16612. Tensão Mínima De 1500 Vcc. Quantidade Em Metros Lineares E Cores A Serem Definidos No Pedido De Compra.
	METRO
	2950

	48
	53496
	18604
	Cabo De Alumínio # 10 Mm² - Tipo Multiplex (Duplex), Com Condutor Fase Isolado (0,6/1kv),Isolação Xlpe (90°C); Encordoamento Classe 2; Com Condutor De Alumínio Isolado, Torcido Sobre Um Condutor Neutro De Sustentação; Com Certificação Do Inmetro, Iso 9001, Abnt Nbr 8182.
	Metro
	12450

	49
	47407
	18604
	Cabo De Cobre Flexível 25,0mm² Isolamento Para 750v, Com Certificação Do Inmetro
	Metro
	3535

	50
	47412
	18604
	Cabo De Cobre Flexível 35,0mm² Isolamento Para 750v, Com Certificação Do Inmetro
	Metro
	1975

	51
	47922
	18604
	Cabo De Cobre Flexível 50,0mm² Isolamento Para 750v, Com Certificação Do Inmetro
	Metro
	2697

	52
	47415
	18604
	Cabo De Cobre Flexível 70,0mm² Isolamento Para 750v, Com Certificação Do Inmetro
	Metro
	1000

	53
	53513
	15322
	Cabo De Cobre Flexível, Bitola 35 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 5; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014; Certificação Inmetro
	METRO
	1000

	54
	53515
	15322
	Cabo De Cobre Flexível, Bitola 50 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv), (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 5; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, vermelha, azul claro, verde (a serem definidas na solicitação do material). NBR 13248:2014; Certificação INMETRO
	Metro
	1000

	55
	63233
	4007
	Cabo De Rede Cat-6 Blindado - Uso Interno,Cabo De 4 Pares Trançados, Blindado (Stp Ou Ftp) Com Fio Dreno Para Aterramento.Material Do Condutor: 100% Cobre (Não Será Aceito Alumínio Cobreado, Cca), Bitola 23 Awg (Ou 24 Awg Compatível);Isolamento Em Polietileno (Pe);Capa Externa Em Pvc Lszh (Low Smoke Zero Halogen) Ou Equivalente, Com Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos;Suporte A Transmissão De Dados De 1 Gbps Em Até 100 Metros E De 10 Gbps Em Até 55 Metros, Frequência De 250 Mhz;Bobina De 305 M (Ou Equivalente Industrial) Com Marcação Sequencial Métrica Regressiva De 305 M A 0;Normas Aplicáveis: Ansi/Tia-568.2-D, Iso/Iec 11801 Classe E, Iec 60332-1, Iec 61034, Abnt Nbr 14565 e Rohs Compliance;Uso Indicado: Instalações Internas Em Tubulação Compartilhada Com Cabeamento De Energia Elétrica. Não Será Aceito Cabo Cftv.
	BOBINA
	8

	56
	63234
	4007
	Cabo De Rede Cat-6 Blindado E Com Cabo De Aço Mensageiro Para Uso Externo,Cabo De 4 Pares Trançados, Blindado (Stp/Ftp) Com Fio Dreno Para Aterramento;Material Do Condutor: 100% Cobre (Não Será Aceito Alumínio Cobreado, Cca), Bitola 23 Awg;Isolamento Em Polietileno (Pe);Capa Externa Em Pvc Lszh (Low Smoke Zero Halogen) Ou Equivalente, Com Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos;Suporte A Transmissão De Dados De 1 Gbps Em Até 100 Metros E De 10 Gbps Em Até 55 Metros, Frequência De 250 Mhz;Bobina De 305 M (Ou Equivalente Industrial) Com Marcação Sequencial Métrica Regressiva De 305 M A 0;Normas Aplicáveis: Ansi/Tia-568.2-D, Iso/Iec 11801 Classe E, Iec 60332-1, Iec 61034, Abnt Nbr 14565 e Rohs Compliance;Construção Com Mensageiro De Aço Galvanizado Integrado (Instalação Aérea);Uso Indicado: Instalações Externas. Não Será Aceito Cabo Cftv.
	BOBINA
	4

	57
	63232
	208
	Cabo De Rede Utp Cat-5e ,Cabo De 4 Pares Trançados, Não Blindado (Utp);Material Do Condutor: 100% Cobre E Bitola 24 Awg (Não Será Aceito Alumínio Cobreado, Cca);Suporte A Transmissão De Dados De 1 Gbps Em Até 100 Metros, Frequência De 100 Mhz;Capa Externa Em Pvc Lszh (Low Smoke Zero Halogen) Ou Equivalente, Com Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos;Fornecido Em Bobina De 305 M (Ou Equivalente Industrial) Com Marcação Sequencial Métrica Regressiva De 305 M A 0;Normas Aplicáveis: Tia/Eia-568-B, Iso/Iec 11801, Abnt Nbr 14565 e Rohs Compliance.Uso Indicado: Instalações Internas Em Cabeamento Estruturado De Rede De Dados E Voz. Não Será Aceito Cabo Cftv.
	BOBINA
	24

	58
	59943
	208
	Cabo De Rede Utp Cat-6,Cabo De 4 Pares Trançados, Não Blindado (Utp);Material Do Condutor: 100% Cobre E Bitola 23 Awg (Não Será Aceito Alumínio Cobreado, Cca);Suporte A Transmissão De Dados De 1 Gbps Em Até 100 Metros E De 10 Gbps Em Até 55 Metros, Frequência De 250 Mhz;Capa Externa Em Pvc Lszh (Low Smoke Zero Halogen) Ou Equivalente, Com Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos;Fornecido Em Bobina De 305 M (Ou Equivalente Industrial) Com Marcação Sequencial Métrica Regressiva De 305 M A 0;Normas Aplicáveis: Ansi/Tia-568.2-D, Iso/Iec 11801, Abnt Nbr 14565 e Rohs Compliance.Uso Indicado: Instalações Internas De Cabeamento Estruturado Que Demandem Maior Desempenho E Largura De Banda.Não Será Aceito Cabo Cftv.
	BOBINA
	596

	59
	6062
	208
	Cabo De Rede Utp Categoria 5e
	metro
	10345

	60
	63240
	313551
	Cabo Flexível (Cobre, Têmpera Mole, Encordoamento: Classe 5) 1x1,0 Mm, Antichama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 750 V, Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis(Indicadas Na Embalagem E/Ou Catálogo): Nbr Nm 247-2, Nbr Nm 247-3, Nbm Nm 280. Temperatura Máxima Suportada: Mínimo 65°C Em Serviço Contínuo, Mínimo 95°C Em Sobrecarga, 145°C Em Curtocircuito, Mínimo 95°C Em Sobrecarga, 145°C Em Curto-Circuito. Cores: Preto, Branco Ou Azul (A Escolher Por Ocasião Do Empenho) 
	Metros
	500

	61
	47419
	18604
	Cabo Flexível (Cobre, Têmpera Mole, Encordoamento: Classe 5) 1x1,5mm², Anti-Chama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 750v, Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis (Indicadas Na Embalagem E/Ou Catálogo): Nbr Nm 247-2, Nbr Nm
247-3, Nbr Nm 280. Temperaturas Máximas Suportadas: Mínimo 65ºc Em Serviço Contínuo, Mínimo 95ºc Em Sobrecarga, 145ºc Em Curto-Circuito. Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul, Verde/Amarela (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Espessura Nominal Da Isolação: Mínimo 0,6kv (As Características Exigidas Deverão Estar Indicadas No Catálogo Do Produto Cuja Apresentação É Obrigatória).
	Metro
	6790

	62
	47421
	18604
	Cabo Flexível (Cobre, Têmpera Mole, Encordoamento: Classe 5) 1x10,0mm², Anti-Chama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 750v, Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis (Indicadas Na Embalagem E/Ou Catálogo): Nbr Nm 247-2, Nbr Nm
247-3, Nbr Nm 280. Temperaturas Máximas Suportadas: Mínimo 65ºc Em Serviço Contínuo, Mínimo 95ºc Em Sobrecarga, 145ºc Em Curto-Circuito. Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul, Verde/Amarela (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Espessura Nominal Da Isolação: Mínimo 0,6mm (As Características Exigidas Deverão Estar Indicadas No Catálogo Do Produto Cuja Apresentação É Obrigatória). 
	Metro
	8545

	63
	47423
	18604
	Cabo Flexível (Cobre, Têmpera Mole, Encordoamento: Classe 5) 1x4,0mm², Anti-Chama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 750v, Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis (Indicadas Na Embalagem E/Ou Catálogo): Nbr Nm 247-2, Nbr Nm 247-3, Nbr Nm 280. Temperaturas Máximas Suportadas: Mínimo 65ºc. Em Serviço Contínuo, Mínimo 95ºc Em Sobrecarga, 145ºc Em Curto-Circuito. Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul, Verde/Amarela (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Espessura Nominal Da Isolação: Mínimo 0,6mm (As Características Exigidas Deverão Estar Indicadas No Catálogo Do Produto Cuja Apresentação É Obrigatória). 
	METRO
	3280

	64
	47424
	18604
	Cabo Flexível (Cobre, Têmpera Mole, Encordoamento: Classe 5) 1x6,0mm², Anti-Chama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 750v, Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis (Indicadas Na Embalagem E/Ou Catálogo): Nbr Nm 247-2, Nbr Nm 247-3, Nbr Nm 280. Temperaturas Máximas Suportadas: Mínimo 65ºc Em Serviço Contínuo, Mínimo 95ºc Em Sobrecarga, 145ºc Em Curto-Circuito. Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul, Verde/Amarela (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Espessura Nominal Da Isolação: Mínimo 0,6mm (As Características Exigidas Deverão Estar Indicadas No Catálogo Do Produto Cuja Apresentação É Obrigatória). 
	METRO
	13654

	65
	62585
	4047
	Cabo Hdmi Versão 2.0 • Tamanho: Mínimo 12 Metros E Máximo 15 Metros.
	Unid
	13

	66
	54111
	4047
	Cabo Hdmi Versão 2.0 • Tamanho: Mínimo 7 Metros E Máximo 8 Metros • Resoluções De Vídeo Suportada: 720p, 1080i, 1080p, 2160p E 4k@60hz • Compatível Com Formato 3d • Conectores Banhado À Ouro 24k • Protegido Com Blindagem • Taxa De Transferência Aproximada: 18 Gbps À 600mhz • Compatível Também Com Versões 2.0, 1.4, 1.3b, 1.3 • Retorno De Áudio 7.1 (Reprodução De Sons Em 32 Canais) • Garantia Mínima: 1 Ano-.
	Unid
	9

	67
	53516
	4009
	Cabo Mutipolar De Cobre Flexível 3x1,5 Mm² – Formado Por Três Condutores Internos Com Isolamento Na Cor Preta, Azul Claro E Verde, Recobertos Por Capa Externa, Com Isolamento Para (0,6/1kv). (Hepr – 90º C); Com Certificação Do Inmetro.
	METRO
	14950

	68
	56783
	15144
	Cabo Pp (Paralelo) Flexível, Cobre, Têmpera Mole, Encordoamento: Classe 5, 3x2,5mm², Anti-Chama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 500v. Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis: Nbr Nm 280 E Nbr Nm 247-2. Cor: Cobertura Preta (Com Gravação Metro A Metro) E Isolação Das Veias Dos Cabos Preta, Azul E Verde/Amarela Ou Preta, Branca E Azul (A Definir Na Solicitação). 
	Metro
	23140

	69
	56785
	15144
	Cabo Pp (Paralelo) Flexível, Cobre, Têmpera Mole, Encordoamento: Classe 5, 4x1,5mm², Anti-Chama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 500v Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis: Nbr Nm 280 E Nbr Nm 247-2. Cor: Cobertura Preta (Com Gravação Metro A Metro) E Isolação Das Veias Dos Cabos Preta, Azul E Verde/Amarela Ou Preta, Branca E Azul (A Definir Na Solicitação). 
	Metro
	3370

	70
	56784
	15144
	Cabo Pp (Paralelo) Flexível, Cobre, Têmpera Mole, Encordoamento: Classe 5, 4x10,0mm², Anti-Chama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 500v Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis: Nbr Nm 280 E Nbr Nm 247-2. Cor: Cobertura Preta (Com Gravação Metro A Metro) E Isolação Das Veias Dos Cabos Preta, Azul E Verde/Amarela Ou Preta, Branca E Azul (A Definir Na Solicitação). 
	METRO
	2200

	71
	47441
	15144
	Cabo Pp (Paralelo) Flexível, Cobre, Têmpera Mole, Encordoamento: Classe 5, 4x2,5mm², Anti-Chama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 750v, Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis: Nbr 13249, Nbr Nm 280. Temperaturas Máximas Suportadas: Mínimo 65ºc Em Serviço Contínuo, Mínimo 95ºc Em Sobrecarga, 145ºc Em Curto-Circuito. Cor: Cobertura Preta (Com Gravação Metro A Metro) E Isolação Das Veias Dos Cabos Preta, Azul E Verde/Amarela Ou Preta, Branca E Azul (A Definir Na Solicitação). (As Características Exigidas Deverão Estar Indicadas No Catálogo Do Produto Cuja Apresentação É Obrigatória). 
	Metro
	4326

	72
	56786
	15144
	Cabo Pp (Paralelo) Flexível, Cobre, Têmpera Mole, Encordoamento: Classe 5, 4x4,0mm², Anti-Chama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 500v Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis: Nbr Nm 280 E Nbr Nm 247-2. Cor: Cobertura Preta (Com Gravação Metro A Metro) E Isolação Das Veias Dos Cabos Preta, Azul E Verde/Amarela Ou Preta, Branca E Azul (A Definir Na Solicitação). 
	METRO
	4450

	73
	56787
	15144
	Cabo Pp (Paralelo) Flexível, Cobre, Têmpera Mole, Encordoamento: Classe 5, 4x6,0mm², Anti-Chama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 500v Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis: Nbr Nm 280 E Nbr Nm 247-2. Cor: Cobertura Preta (Com Gravação Metro A Metro) E Isolação Das Veias Dos Cabos Preta, Azul E Verde/Amarela Ou Preta, Branca E Azul (A Definir Na Solicitação). 
	METRO
	3200

	74
	62628
	15144
	Cabo Pp De Comando/Controle Flexível, Cobre, Blindado, Classe De Encordoamento 5, 2x2,50mm², Anti-Chama, Com Isolação (Sem Chumbo) Até 500v Certificação Inmetro, Normas Aplicáveis: Nbr Nm 280 E Nbr 7289. Cor Branco
	METRO
	5000

	75
	62018
	4009
	Cabo Quadruplex 3x16(16)Mm² Xlpe; Três Condutores De Alumínio Isolados, Torcidos Sobre Um Condutor Neutro De Sustentação. Fases Identificadas Na Cor Preta. 
	METROS
	5300

	76
	62019
	4009
	Cabo Quadruplex 3x25(25)Mm² Xlpe; Três Condutores De Alumínio Isolados, Torcidos Sobre Um Condutor Neutro De Sustentação. Fases Identificadas Nas Cores Vermelha, Cinza E Preta. 
	METROS
	4150

	77
	59962
	4009
	Cabo Quadruplex 3x35(35)Mm² Xlpe; Três Condutores De Alumínio Isolados, Torcidos Sobre Um Condutor Neutro De Sustentação. Fases Identificadas Nas Cores Vermelha, Cinza E Preta.
	METRO
	2000

	78
	53520
	4009
	Cabo Quadruplex 3x50(35)Mm² Xlpe; Três Condutores De Alumínio Isolados, Torcidos Sobre Um Condutor Neutro De Sustentação. Fases Identificadas Nas Cores Vermelha, Cinza E Preta.
	METRO
	2000

	79
	53510
	18604
	Cabo Unipolar De Cobre Flexível, Bitola 1,5 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 5; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014;Certificação Inmetro
	METRO
	16700

	80
	53505
	18604
	Cabo Unipolar De Cobre Flexível, Bitola 10 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 5; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014 
	METRO
	2553

	81
	53506
	18604
	Cabo Unipolar De Cobre Flexível, Bitola 16 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 5; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014 
	METRO
	2424

	82
	53511
	18604
	Cabo Unipolar De Cobre Flexível, Bitola 2,5 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 5; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014;Certificação Inmetro
	METRO
	33970

	83
	53514
	18604
	Cabo Unipolar De Cobre Flexível, Bitola 4 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 5; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014; Certificação Inmetro
	METRO
	16346

	84
	53499
	18604
	Cabo Unipolar De Cobre, Bitola 1x16 Mm² – C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr – 90º C); Encordoamento Classe 2; Cabo Não Halogenado – Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014 
	METRO
	5126

	85
	53501
	6150
	Cabo Unipolar De Cobre, Bitola 1x35 Mm² - C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr - 90° C); Encordoamento Classe 2; Cabo Não Halogenado - Baixa Emissão De Fumaça E Gases Toxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014 
	Metros
	1200

	86
	53502
	6150
	Cabo Unipolar De Cobre, Bitola 1x50 Mm² - C/ Dupla Capa De Isolação P/ (0,6/1kv) (Hepr - 90° C); Encordoamento Classe 2; Cabo Não Halogenado - Baixa Emissão De Fumaça E Gases Tóxicos; Cores: Preta, Branca, Vermelha, Azul Claro, Verde (A Serem Definidas Na Solicitação Do Material). Nbr 13248:2014 
	Metros
	1200

	87
	55449
	4148
	Caixa Condulete C/ 5 Entradas ¿ 3/4¿, Em Pvc, Deve Incluir Todas As Tampinhas, Cor Cinza, Normas Nbr 5410 E Nbr 15465.
	Peça
	1192

	88
	55451
	n/e
	Caixa De Comando 500mm X 400mm X 200mm Em Chapa De Aço Tratada, Na Cor Bege, Com Placa De Montagem Na Cor Laranja, Flange. Grau De Proteção Ip64. Borracha De Vedação Injetada Nas Portas E Fechadura. Abertura Da Porta Mínimo De 130°.
	Peça
	266

	89
	62627
	4176
	Caixa De Inspeção Concreto 40x40cm C/ Tampa
	Unid
	200

	90
	55450
	4176
	Caixa De Montagem Pvc Com Tampa Transparente Em Policarbonato, Tamanho 300x200x170mm. Com Placa De Montagem Na Cor Laranja. Com Porta Removível E Abertura De 180º E Fechadura. Grau De Proteção Ip 67.
	Unid
	110

	91
	55456
	4148
	Caixa De Passagem Em Pvc 100mm X 100mm, De Sobrepor, Com Tampa E Parafusos, Na Cor Branca.
	Peça
	10

	92
	55455
	4148
	Caixa De Passagem Em Pvc, Com Tampa E Parafusos, Tamanho 150mm X 150mm X 80mm, Sobrepor, Cor Branca.
	Peça
	10

	93
	55454
	4176
	Caixa Externa Para 1 Disjuntor Plástica, Na Cor Branca.
	Peça
	10

	94
	12658
	4176
	Caixa Sobrepor 6 Entradas Com Tampas Para Condulete Em Pvc Na Cor Cinza, Espessura Mínima Da Parede Interna 2,3mm, Conforme Normas Nbr 15465
	UN
	1375

	95
	56791
	8659
	Calha Comercial Interna Dupla Completa E Montada Com Suporte Fixaçao,E Lâmpadas Led 18 W, Bivolt (Tubo Em Policarbonato), Tamanho 120 Cm.
	Peça
	10

	96
	58010
	1560
	Campainha Sem Fio Preparada Para Ambiente Externo Com Bateria 9v
	Unid
	12

	97
	55461
	14260
	Canaleta Dupla Branca Em Pvc, Com Fita Adesiva Dupla Face, Medidas: 40x16x2000mm
	Barra
	144

	98
	53466
	14620
	Canaleta Perfurada Plastica Para Paineis Eletricos; Com Tampa; Pvc; Cor Cinza; Tamanho 30x30mm; Comprimento 2000mm.
	Barra
	110

	99
	53467
	14620
	Canaleta Perfurada Plastica Para Paineis Eletricos; Com Tampa; Pvc; Cor Cinza; Tamanho 30x50mm; Comprimento 2000mm.
	Barra
	149

	100
	53468
	14260
	Canaleta Perfurada Plastica Para Paineis Eletricos; Com Tampa; Pvc; Cor Cinza; Tamanho 50x50mm; Comprimento 2000mm.
	BARRA
	110

	101
	16382
	14260
	Canaleta Piso 3 Vias Cinza Semi-Aberta 110x80
	Unid
	149

	102
	18969
	14260
	Canaleta Sistema X, Barra De 2,00m Medidas: 20x10x2000mm – Com Fita Auto Adesiva
	Barra
	472

	103
	28855
	19217
	Caneta Detector Tensão Fases Sem Contato Com Pilhas Aaa
	Unid
	45

	104
	58043
	17176
	Capacitor Dois Fios Para Uso Em Ventilador 250vac +/- 5% 2 Uf
	UN
	10

	105
	63581
	14774
	Capacitor Elétrico Destinado Ao Funcionamento De Motores De Ventilação E/Ou Compressores De Aparelhos De Ar-Condicionado Tipo Split, Janela Ou Similar. Tensão Nominal Mínima: 440v Ac. (Valor Em Μf A Ser Definido No Momento Da Aquisição). Especificações Mínimas: Tipo: Capacitor Permanente Para Motor; Aplicação: Sistemas De Ar-Condicionado; Terminal Com Conectores Tipo Engate Rápido Ou Equivalente; Produto Próprio Para Uso Contínuo Em Equipamentos De Climatização.
	Unid.
	10

	106
	56858
	16327
	Carregador Bateria 12 V / 7a.
	Unid
	1

	107
	58942
	16327
	Carregador De Bateria Rápido/Lento 12v 50a Com Auxiliar De Partida 85a. Tensão De Alimentação 220v. Com Especificação Técnica Mínima De: -Tensão De Entrada: 127/220v – 50/60hz -Tensão De Carga: 12v -Chave Seletora De Tensão De Entrada -Gabinete Em Chapa De Aço Com Pintura -Cabine -Capacidade De Carga: * Baterias 12v - 1 Bateria * Baterias 6v - 2 Baterias Em Série - Tempo De Carga: *Carga Lenta - Máximo 2 Horas *Carga Semi Lenta - Máximo 1 Hora *Carga Rápida - Máximo 30 Minutos *Carga Super Rápida - Máximo 10 Minutos.
	UN
	5

	108
	63578
	4569
	Carregador De Dispositivos Eletrônicos Com Saída Usb Tipo C (Usb-C). Especificações Mínimas: Conector De Saída: Usb Tipo C (Usb-C); Tensão De Entrada: 100–240v Ac (Bivolt Automático); Potência Mínima De Saída: 20 W; Plugue No Padrão Brasileiro (Nbr 14136); Acompanhar Cabo Usb Tipo C Compatível De, No Mínimo, 1 Metro.
	Unid.
	10

	109
	7689
	4569
	Carregador De Pilhas. Especificações Mínimas: Para 4 Pilhas Aa Ou Aaa Ou 2 Baterias 9v Recarregáveis; Desligamento Automático Quando A Carga Estiver Completa; Leds Indicadores Do Processo De Carga; 4 Canais De Carga Independentes; Bivolt Automático; Plug Articulado; Homologado Inmetro.
	UN
	4

	110
	51840
	4569
	Carregador Usb
	UN
	8

	111
	47879
	13544
	Cd 6 Disjuntores Sobrepor Pvc
	PECA
	20

	112
	58052
	13544
	Cd 6/8 Disjuntores Din Sobrepor Pvc Com Barramentos De Terra E Neutro
	Unid
	7

	113
	64
	13544
	Centros De Distribuição Em Material Metálico, Pintura Eletrostática Epóxi A Pó, Grau De Proteção Mínimo Ip40, Montagem Sobrepor, Com Barramento Trifásico De Cobre Eletrolítico De Capacidade Mínima 150A (3F+N+T), capacidade para 34 disjuntores monopolarespadrão DIN e 01 disjuntor geral tripolar padrão DIN, segundo as normas ABNT NBRIEC 
60529 e NBRIEC 60670-1 
	Unid
	5

	114
	61993
	19195
	Chave Fusível Completa Com Base Tipo C Em Polimero, Com Suporte L, 100a Classe 15kv. Porta Fusível Deve Ser Fabricado Para Interromper Correntes De Alta Intensidade Sendo Utilizado Para Manobras De Até 300a. Especiticações De Acordo Com Ged 1343 E Ged 926 Da Cpfl 
	PEÇA
	30

	115
	61992
	19195
	Chave Fusível Completa Com Base Tipo C Em Porcelana, Com Suporte L, 100a Classe 15kv. Porta Fusível Deve Ser Fabricado Para Interromper Correntes De Alta Intensidade Sendo Utilizado Para Manobras De Até 300a. Especiticações De Acordo Com Ged 1343 E Ged 926 Da Cpfl 
	PEÇA
	30

	116
	63235
	251315
	Chave Teste De Continuidade E Tensão, Acrílico 140 Mm
	Unid
	40

	117
	48325
	4976
	Chuveiro Elétrico, 220 V, Potência Minima 4000 W
	UN
	15

	118
	47760
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi- Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 170mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	259

	119
	47761
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi- Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 190mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	298

	120
	47762
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi- Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 210mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	200

	121
	47763
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi- Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 230mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	200

	122
	47764
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi- Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 250mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	200

	123
	47766
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi- Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 260mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	200

	124
	47767
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi- Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 280mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	200

	125
	47977
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi-Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 150mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	259

	126
	47978
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi-Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 200mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	298

	127
	47979
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi-Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 220mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	200

	128
	47980
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi-Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 240mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	200

	129
	47982
	5017
	Cinta Para Poste Circular, Bi-Partida, Galvanizada A Fogo, Diâmetro 300mm, Com 3 Parafusos Tipo Francês De 16x75 C/ Respectivas Porcas De Fixação.
	PECA
	200

	130
	63683
	5818
	Clp -Contoladora Logica Programavel
Tensão De Alimentação: 24vcc
Entradas Digitais: 12
Saídas Relé: 8 Com Capacidade De Expansão
Acompanha Fonte Chaveada 12 Volts
	PC
	5

	131
	58031
	5543
	Conduite Corrugado Sealtubo 3/4 Sem Alma Preto Rolo 25 Mt
	Rolo
	5

	132
	47937
	13544
	Condutor Formado Por Fios De Cobre, Seção Nominal: 2x2,5mm², Têmpera Mole, Encordoamento Com Formação Classe 1. Isolação De Pvc 70ºc (Policloreto De Vinila) Antichama, Com Características Dos Condutores Especiais Quanto A Não Propagação E Auto Extinção Do Fogo. Dois Condutores Paralelo. Cobertura De Pvc Antichama (St1), Na Cor Cinza. Cores Dos Condutores: Preto E Azul-Claro. Deve Atender As Normas: Nbr 8661: Cabos De Formato Plano Com Isolação Extrudada Em Pvc Para Tensões Até 750v, Nbr Nm 280: Condutores De Cobre Mole Para Fios E Cabos Isolados. A Empresa Deve Possuir Iso 9001.
	Metro
	5600

	133
	47949
	13544
	Condutor Paralelo Flexível Formado Por Fios De Cobre, Têmpera Mole, encordoamento com formação classe 4. Seção nominal: 2x2,5mm², Isolação em PVC 70ºC (PVC/F). Deve atender as normas: NBR 13249: Cabos e cordões flexíveis para tensões até 750 V e NBR NM 280: Condutores de cobre mole para fios e cabos isolados. Com certificação ISO 9001.
	Metro
	3200

	134
	57976
	13544
	Conector Box 1'' Com Parafuso De Ajuste
	Unid
	975

	135
	62016
	18833
	Conector De Derivação Por Perfuração Do Isolante Para Redes E Ramais Aéreos De Baixa Tensão Até 1kv, Tipo Piercing, Lado Da Rede 70-240mm2/ 16-120mm2 Lado Da Derivação,De Liga De Alumínio, Padrão Rge Sul, Deve Ser Fabricante Homologado De Materiais Para A Rede De Distribuição, Conforme Ged 16974. 
	PEÇA
	5975

	136
	63747
	326553
	Conector de Derivação Tipo Cunha C. Fabricado em liga de cobre de alta qualidade. Recomendado para derivações, condutor principal 8,20mm² a 12,74mm² e derivação de 1,74mm² a 5,10mm² de diâmetro 
	un
	1000

	137
	63744
	326553
	Conector de Derivação Tipo Cunha I. Fabricado em liga de cobre de alta qualidade. Recomendado para derivações, condutor principal 3,17mm² a 8,12mm² e derivação de 3,17mm² a 7,42mm² de diâmetro. 
	un
	1000

	138
	63745
	326553
	Conector de Derivação Tipo Cunha II. Fabricado em liga de cobre de alta qualidade. Recomendado para derivações, condutor principal 3,17mm² a 8,12mm² e derivação de 3,17mm² a 5,21mm² de diâmetro. 
	un
	1000

	139
	63746
	326553
	Conector de Derivação Tipo Cunha III. Fabricado em liga de cobre de alta qualidade. Recomendado para derivações, condutor principal 2,54mm² a 6,55mm² e derivação de 1,27mm² a 4,65mm² de diâmetro. 
	un
	1000

	140
	58016
	18925
	Conector De Emenda Tipo Wago 2 Polos 0-4mm
	Unid
	3000

	141
	58017
	18925
	Conector De Emenda Tipo Wago 2 Polos 6mm
	Unid
	1050

	142
	58014
	18925
	Conector De Emenda Tipo Wago 3 Polos 0-4mm
	Unid
	1000

	143
	58015
	18925
	Conector De Emenda Tipo Wago 3 Polos 6mm
	Unid
	1000

	144
	56799
	18925
	Conector Macho Rj 45 Cat 5 E – Pacote Com 10 Unidades
	PCT
	137

	145
	58034
	18925
	Conector Macho Rj45 Cat6 
	Unid
	2340

	146
	62640
	13544
	Conector Mc4 (Par) Para Cabos De 4mm A 6mm, Mínimo Ip-67. Corrente De Operação De Até 30a, Tensão Nominal Mínima De 1000vcc.
	PAR
	5039

	147
	59948
	13544
	Conector Olhal 10mm²
	Unid
	100

	148
	59949
	13544
	Conector Olhal 16mm²
	Unid
	100

	149
	59945
	13544
	Conector Olhal 2,5mm²
	Unid
	100

	150
	59950
	13544
	Conector Olhal 25mm²
	Unid
	100

	151
	59951
	13544
	Conector Olhal 35mm²
	Unid
	100

	152
	59946
	13544
	Conector Olhal 4mm²
	Unid
	100

	153
	59952
	13544
	Conector Olhal 50mm²
	Unid
	100

	154
	59947
	13544
	Conector Olhal 6mm²
	Unid
	100

	155
	47488
	495
	Conector Para Haste De Aterramento De Aço Revestido De Cobre Circular 200/240 X Ø1,5 Cm
	PECA
	217

	156
	59956
	13544
	Conector Tipo Garfinho 10mm²
	Unid
	100

	157
	59953
	13544
	Conector Tipo Garfinho 2,5mm²
	Unid
	600

	158
	59955
	13544
	Conector Tipo Garfinho 6mm²
	Unid
	600

	159
	47771
	13544
	Conector Tipo Parafuso Fendido Para Cabo 16mm²
	Unid
	100

	160
	47904
	13544
	Conector Tipo Parafuso Fendido Para Cabo 50 Mm²
	Unid
	295

	161
	24540
	13544
	Conector Tipo Sak 10mm Trilho Din 35 Mm
	UN
	150

	162
	22434
	13544
	Conector Tipo Sak 16mm Poste Final Trilho Din 35 Mm
	UN
	150

	163
	54598
	15261
	Conjunto De Tomada Completa, Contendo: Caixa Dupla (4x4) - 114mm X 116mm X 48mm); Espelho Com 3 Portas; 3 Conectores Rj-45 Fêmea Cat.5e, Em Conformidade Com A Norma Para Segurança De Inflamabilidade De Materiais Plásticos para Teste de Peças em Dispositivos e Aparelhos ¿ UL 94V-0, padrão de montagem T568A e T568B.
	Unid
	1034

	164
	63267
	441258
	Conjunto Industrial 3p+T Externo, Onde Compreende: 1tomada 3p+T + 1 Plugue 3p+T/32a/6h; Correntes Nominais: 32a; Tensão De Operação De 380/440v Para Aplicações Industriais; Fabricado Em Termoplástico Autoextinguível, Garantindo Segurança; Grau De Proteção Ip44, Resistente A Poeira E Umidade. Temperatura De Operação: -20°C A +120°C; Observação: 6h (Posição Do Plugue)
	unidade
	50

	165
	56828
	15261
	Conjunto Pino Macho E Femea 2 P+T Reforçado Com Prensa Cabo 20a Para Extensão
	Unid
	200

	166
	56863
	15261
	Conjunto Pino Macho E Femea 2 P+T. Reforçado Com Prensa Cabo 10a Para Extensão.
	Unid
	445

	167
	62625
	15261
	Conjunto Tomada Industrial Externa + Plugue 2p+T 32a 6h. Tensão De Operação: 200/250 V. Grau De Proteção: Ip44, 3 Polos. Cor Azul
	CONJ
	50

	168
	56803
	14517
	Contatora 3x18a, 220v/60hz. Com Contato Auxiliares. Com Certificação Ul, Ce E Iso9001.
	Unid
	100

	169
	56804
	14517
	Contatora 3x32a, 220v/60hz. Com Fixação Em Trilho. Com Certificação Ul, Ce E Iso9001.
	Unid
	100

	170
	56805
	14517
	Contatora 3x50a, 220v/60hz. Com Fixação Em Trilho. Com Certificação Ul, Ce E Iso9001.
	Unid
	100

	171
	56802
	14517
	Contatora Trifásica 3 X 9 Amperes; Bobina 220vac/60hz. Com Fixação Em Trilho. Com Certificação Ul, Ce E Iso9001.
	Unid
	100

	172
	8939
	390407
	Controle P/ Condicionador De Ar – Universal 
	Unid.
	38

	173
	63580
	6561
	Cordão Luminoso Tipo Pisca-Pisca Com Tecnologia Led, Destinado À Decoração Natalina De Ambientes Internos E Externos. Cor Da Luz: Branca Quente, Branca Fria Ou Colorida (Conforme Solicitação No Empenho). Especificações Mínimas: Tipo: Cordão De Luz Com Lâmpadas Led; Uso: Decorativo Para Árvores, Fachadas, Postes, Estruturas, Praças E Similares; Tensão De Alimentação: 220v Ou Bivolt Automático; Possuir Efeitos Luminosos (Ex.: Intermitente/Piscante), Podendo Incluir Função De Luz Fixa; Grau De Proteção Adequado Para Uso Externo, Resistente À Umidade E Intempéries; Comprimento Mínimo Do Cordão: 10 Metros; Deve Acompanhar Plugue Para Ligação À Rede Elétrica.
	Unid.
	150

	174
	62014
	N/E
	Cruzeta Polimerica Prfv, Dimensões 2000mm X 90mm X 90mm. Deve Atender O Que Está Nas Normas Nbr 15956 E 16946. E Seguir Especificações Conforma Norma Cpfl Ged 10503. Deve Ser Acompanhada Com As Ferragens E Parafusos Para Monstagem Em Poste. 
	PEÇA
	100

	175
	12683
	14343
	Curva 90° Eletroduto Condulete ¾” Em Pvc Na Cor Cinza, Espessura Mínima Da Parede Interna 2,3mm, Conforme Normas Nbr 15465
	Unid
	615

	176
	5864
	14780
	Desengripante, Lubrificante, Antiferrugem,Spray, Embalagem C/ Aprox 300 Ml
	Unid
	259

	177
	62024
	19217
	Detector De Media Tensão Por Contato,Range De Tensão 3,8kv A 36kv, Deve Conter Indicações Luminosas E Sonoras E Possuir Sistema De Encaixe Universal Compatível Para Vara De Manobra. 
	PEÇA
	12

	178
	62025
	19217
	Detector De Media Tensão Por Contato,Range De Tensão 70v A 1kv,Deve Conter Indicações Luminosas E Sonoras E Possuir Sistema De Encaixe Universal Compatível Para Vara De Manobra. 
	PEÇA
	12

	179
	55476
	4
	Disjuntor Monopolar Termomagnético De 20a, Padrão Din/Iec, Capacidade Mínima De Interrupção 5ka Em 220/380vac, Curva C, Fixação Em Trilho.
	Peça
	953

	180
	55477
	4
	Disjuntor Monopolar Termomagnético De 25a, Padrão Din/Iec, Capacidade Mínima De Interrupção 5ka Em 220/380vac, Curva C, Fixação Em Trilho.
	Peça
	442

	181
	55478
	4
	Disjuntor Monopolar Termomagnético De 32a, Padrão Din/Iec, Capacidade Mínima De Interrupção 5ka Em 220/380vac, Curva C, Fixação Em Trilho.
	PECA
	208

	182
	55488
	4
	Disjuntor Monopolar Termomagnético De 63a, Padrão Din/Iec, Capacidade Mínima De Interrupção 5ka Em 220/380vac, Curva C, Fixação Em Trilho.
	Peça
	130

	183
	55481
	4
	Disjuntor Tripolar Termomagnético De 100a, Padrão Din/Iec, Capacidade Mínima De Interrupção 5ka Em 220/380vac, Curva C, Fixação Em Trilho.
	Peça
	110

	184
	55482
	4
	Disjuntor Tripolar Termomagnético De 32a, Padrão Din/Iec, Capacidade Mínima De Interrupção 5ka Em 220/380vac, Curva C, Fixação Em Trilho.
	PECA
	110

	185
	55483
	4
	Disjuntor Tripolar Termomagnético De 40a, Padrão Din/Iec, Capacidade Mínima De Interrupção 5ka Em 220/380vac, Curva C, Fixação Em Trilho.
	PECA
	364

	186
	55485
	4
	Disjuntor Tripolar Termomagnético De 63a, Padrão Din/Iec, Capacidade Mínima De Interrupção 5ka Em 220/380vac, Curva C, Fixação Em Trilho.
	Peça
	269

	187
	57981
	903
	Eletrocalha 50x50x300mm Perfurada Tipo U Com Virola E Tampa Parafusada Bitola Chapa 18 Galvanizado
	Unid
	975

	188
	56812
	6462
	Eletroduto Condulete 1¿X3000mm, Em Pvc Na Cor Cinza, Espessura Mínima Da Parede Interna 2,3mm, Conforme Normas Nbr 15465.
	Unid
	20

	189
	12624
	6462
	Eletroduto Condulete 3/4”X3000mm, Em Pvc Na Cor Cinza, Espessura Mínima Da Parede Interna 2,3mm, Conforme Normas Nbr 15465
	Unid
	1125

	190
	47524
	6462
	Eletroduto De Pvc Rígido De 1 ½” X 3 Metros Com Luva
	Unid
	78

	191
	47793
	6462
	Eletroduto De Pvc Rígido De ¾" X 3 Metros Com Luva
	Unid
	256

	192
	61999
	100
	Elo Fusivel 12k De Expulsão, 500mm, 15 Kv, Corrente Nominal 12a. Atender A Nbr 7282. Atender As Especificações Tecnicas Da Cpfl De Acordo Com Ged 954.Certificado Pelo Inmetro Ou Por Órgão Acreditado Pelo Inmetro 
	PEÇA
	100

	193
	62000
	100
	Elo Fusivel 15k De Expulsão, 500mm, 15 Kv, Corrente Nominal 15a. Atender A Nbr 7282. Atender As Especificações Tecnicas Da Cpfl De Acordo Com Ged 954.Certificado Pelo Inmetro Ou Por Órgão Acreditado Pelo Inmetro 
	PEÇA
	100

	194
	61995
	100
	Elo Fusivel 3h De Expulsão, 500mm, 15 Kv, Corrente Nominal 3a. Atender A Nbr 7282. Atender As Especificações Tecnicas Da Cpfl De Acordo Com Ged 954. Certificado Pelo Inmetro Ou Por Órgão Acreditado Pelo Inmetro 
	PEÇA
	100

	195
	61996
	100
	Elo Fusivel 5h De Expulsão, 500mm, 15 Kv, Corrente Nominal 5a. Atender A Nbr 7282. Atender As Especificações Tecnicas Da Cpfl De Acordo Com Ged 954.Certificado Pelo Inmetro Ou Por Órgão Acreditado Pelo Inmetro 
	PEÇA
	100

	196
	61997
	100
	Elo Fusivel 6k De Expulsão, 500mm, 15 Kv, Corrente Nominal 6a. Atender A Nbr 7282. Atender As Especificações Tecnicas Da Cpfl De Acordo Com Ged 954.Certificado Pelo Inmetro Ou Por Órgão Acreditado Pelo Inmetro 
	PEÇA
	100

	197
	61998
	100
	Elo Fusivel 8k De Expulsão, 500mm, 15 Kv, Corrente Nominal 8a. Atender A Nbr 7282. Atender As Especificações Tecnicas Da Cpfl De Acordo Com Ged 954.Certificado Pelo Inmetro Ou Por Órgão Acreditado Pelo Inmetro 
	PEÇA
	100

	198
	62003
	19097
	Emenda Pré-Formada Para Cabos Ca 1/0 Awg, De Acordo Com Especificificações Tecnicad Cpfl Ged 17752. 
	PEÇA
	100

	199
	62006
	19097
	Emenda Pré-Formada Para Cabos Caa 1/0 Awg, De Acordo Com Especificificações Tecnicad Cpfl Ged 17752. 
	PEÇA
	100

	200
	62007
	19097
	Emenda Pré-Formada Para Cabos Caa 2 Awg, De Acordo Com Especificificações Tecnicad Cpfl Ged 17752. 
	PEÇA
	100

	201
	62005
	19097
	Emenda Pré-Formada Para Cabos Caa 4 Awg, De Acordo Com Especificificações Tecnicad Cpfl Ged 17752. 
	PEÇA
	100

	202
	62004
	19097
	Emenda Pré-Formada Para Cabos Caa 4/0 Awg, De Acordo Com Especificificações Tecnicad Cpfl Ged 17752. 
	PEÇA
	100

	203
	62636
	12136
	Estrutura Solar Para 4 Placas - Telhado Cerâmico, Contendo: 4 Perfis Suporte De 2,4m Alumínio, 16 Parafusos Sextavados M8, 16 Porcas M8x1,5, 8 Parafusos Cabeça-Martelo; 6 Grampos Intermediários 30 A 40 Mm Com Parafusos, 4 Grampos Terminais 30 A 40 Mm Com Parafusos, 8 Ganchos Articulados Para Telha Cerâmica, 16 Parafusos M6x55 P/Madeira (Rosca Soberba), 2 Junções U.
	Unid
	10

	204
	62635
	12136
	Estrutura Solar Para 4 Placas - Telhado Fibrocimento, Contendo: 04 Perfis Tipo H Alumínio 2400 Mm, 08 Chapas Horizontais 80 X 30 X 4,50mm De Aço Inox , 08 Parafusos Em Aço Inox Tipo Rosca Dupla - M-10 X 200mm, 24 Arruelas Circulares Em Aço Inox, 32 Porcas Sextavadas - M-10 Aço Inox, 08 Anéis De Vedação Para Parafuso Rosca Dupla Com Proteção U.V., 08 Parafusos T - M-10 X 025mm - Aço Inox, 08 Arruelas Circulares - Aço Inox, 08 Arruelas De Pressão - M-10 - Aço Inox, 04 Grampos Terminais 30 A 40 Mm Em Alumínio, 06 Grampos Intermediários 30 A 40 Mm – Alumínio, 04 Emendas – Alumínio, 08 Parafusos Sextavados Autobrocantes.
	Unid
	10

	205
	62637
	12136
	Estrutura Solar Para 4 Placas - Telhado Metálico, Contendo: 10 Perfil Planos De 55cm Em Alumínio, 6 Grampos Intermediários 30 A 40 Mm Com Parafusos, 40 Parafusos Autobrocantes. 
	Unid
	10

	206
	47525
	7488
	Extensão Tripla 2p T 5m - Cabo Ppp 3x0,75mm2 - Preta
	Unid
	149

	207
	47526
	7488
	Filtro De Linha Com 05 Tomadas 2p T
	Unid
	286

	208
	53463
	7488
	Filtro Supressor De Ruidos 220 V
	Unid
	100

	209
	56855
	N/E
	Fio De Estanho Para Solda 1,5mm 60x40 469 Worker – 500gr.
	Unid
	36

	210
	47700
	7543
	Fio Fe Aa 80 Para Telefone, Com Certificação Do Inmetro E Nbr 10
	Metro
	3000

	211
	62015
	19160
	Fio Nu De Aluminio Para Amarração 4 Awg, Utilizado Em Redes De Distribuição. De Acordo Com Especificações Cpfl Ged 957. 
	METROS
	695

	212
	6344
	7592
	Fita Isolante De Alta Tensão, Tipo Autofusão, Cor Propileno (Epr), Para Isolação De Fios E Cabos Com Classe De Tensão De Isolamento Até 69.0000v, Espessura 0,76mm, Largura 19mm, Comprimento 10m, Classe De Temperatura Igual Ou Superior A 105°C, Fabricado De Acordo Com A Norma Abnt Nbr 10669
	Unid
	120

	213
	47797
	7592
	Fita Isolante Plástica Cor Amarela; Anti-Chama; Alta Resistência Elétrica E Mecânica; Até 750v, Espessura Mínima 0,13mm; Largura Mínima De 19mm, Em Rolos De 20(Vinte) Metros; Atendendo À Iec 60.454-3-1.
	Unid
	298

	214
	47800
	7592
	Fita Isolante Plástica Cor Azul; Anti-Chama; Alta Resistência Elétrica E Mecânica; Até 750v, Espessura Mínima 0,13mm;
Largura Mínima De 19mm, Em Rolos De 20 (Vinte) Metros; Atendendo À Iec 60.454-3-1.
	Unid
	318

	215
	47801
	7592
	Fita Isolante Plástica Cor Verde; Anti-Chama; Alta Resistência Elétrica E Mecânica; Até 750v, Espessura Mínima 0,13mm;
Largura Mínima De 19mm, Em Rolos De 20 (Vinte) Metros; Atendendo À Iec 60.454-3-1.
	Unid
	298

	216
	47804
	7592
	Fita Isolante Plástica Cor Vermelha; Anti-Chama; Alta Resistência Elétrica E Mecânica; Até 750v, Espessura Mínima 0,13mm; Largura Mínima De 19mm, Em Rolos De 20 (Vinte) Metros; Atendendo À Iec 60.454-3-1.
	Unid
	298

	217
	58054
	7592
	Fita Isolante Plástica: Anti-Chama; Classe A;19mmx20m Espessura Minima 0.18mm,Uso Profissional Resistente A.Uv, Com Embalagem
	Unid
	992

	218
	63684
	464026
	Fonte Alimentaçao Bivolt 110/220 Volts
Saida 12 Volts -24 Watts – 2 Amperes
Pino P4
	PC
	20

	219
	63687
	415617
	Fonte Chaveada –Potência De Saída: 20w -Bivolt- Saída: 12v.Fixaçao Atraves De Trilho Din
	PC
	20

	220
	47870
	18745
	Grampos Isolados. Caixa Com No Mínimo 25 Unidades
	CAIXA
	14

	221
	58033
	11309
	Guia Passa Fio Profissional Plastico Com Alma Aço 15 Mt 100kg
	ROLOS
	29

	222
	53538
	495
	Haste Terra Em Aço Cobreado 5/8" X 2,40m C/ Conector Para Aterramento
	Peça
	320

	223
	47809
	472
	Interruptor Duplo Cinza Simples 1 Tomada 2p T 10a - C/ Placa
	Peça
	59

	224
	63679
	601463
	Interruptor Duplo Com Tomada Embutir 20 Amperes Com Placa
	UNID
	30

	225
	12041
	472
	Interruptor Simples C/ Tomada Com Caixa Modelo Sistema X
	UN
	30

	226
	25055
	472
	Interruptor Simples Duplo Embutir -C/ Placa
	Peça
	20

	227
	58024
	472
	Interuptor Simples Para Eletroduto Condulete Sobrepor Pvc 3/4 Com Tampa Espelho Interuptor Simples
	Unid
	24

	228
	63673
	625550
	Inversor De Frequencia 30 Amperes / 380 Volts Trifasico
Com ; Saída Digital 1 Saída Coletor Aberto -- Comunicação Rs485 Modbus 7 Entradas Digitais Configuráveis V/F 1 Saída Coletor Aberto De Alta Frequência 1 Entrada Analógica De Tensão 0-10v 1 Entrada Analógica De Tensão 0-10v Ou Corrente 4-20ma 2 Saídas Analógicas De Tensão 0-10v Ou Corrente 4-20ma
	PC
	5

	229
	63674
	625550
	Inversor De Frequencia 50 Amperes / 380 Volts Trifasico
Com ; Saída Digital 1 Saída Coletor Aberto -- Comunicação Rs485 Modbus 7 Entradas Digitais Configuráveis V/F 1 Saída Coletor Aberto De Alta Frequência 1 Entrada Analógica De Tensão 0-10v 1 Entrada Analógica De Tensão 0-10v Ou Corrente 4-20ma 2 Saídas Analógicas De Tensão 0-10v Ou Corrente 4-20ma
	PC
	5

	230
	62364
	19093
	Inversor De Frequência Com ; Saída Digital 1 Saída Coletor Aberto 1~220v – 0.4 Kw À 1.5 Kw 3~220v – 0.4 Kw À 75 Kw 3~380v – 0.75 Kw À 37 Kw Comunicação Rs485 Modbus 7 Entradas Digitais Configuráveis V/F | Sensorless Vector Control (Svc) Speed Sensor Vector Control (Fvc) 1 Saída Coletor Aberto De Alta Frequência 1 Entrada Analógica De Tensão 0-10v 1 Entrada Analógica De Tensão 0-10v Ou Corrente 4-20ma 2 Saídas Analógicas De Tensão 0-10v Ou Corrente 4-20ma
	UN
	1

	231
	63675
	617013
	Inversor De Frequencia Entrada Monofasica 220 Volts Saida Trifasica 220 Volts / 30 Amperes
Entradas Multifunção: 6 Entradas Digitais Configuráveis, Sendo Que Uma Aceita Controle De Pulsos De Até 3khz Para Controle Da Velocidade. 2 Entradas Analógicas (1 De 0-10v E 1 De 0-10v/4-20ma).Saídas Multifunção: 1 Saída Digital Transistor - 1 Saída Digital Relé Reversível - 1 Saída Analógica 0-10v Ou 0-20ma.
	PC
	5

	232
	47554
	504
	Isolador Em Pvc Com Pregos 48 X 48
	PEÇA
	200

	233
	47825
	503
	Isolador Olhal Pequeno
	Peça
	120

	234
	62002
	503
	Isolador Tipo Pino Com Ferragem, Aplicação Em Classe De Tensão 15 Kv, Para Uso Externo. Com Espeficicações De Acordo Com Ged 2903 Da Cpfl. 
	PEÇA
	50

	235
	55508
	8662
	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica 46w, Com As Seguintes Características: Base: E-27; Fluxo Luminoso: 2800 Lm Ou Maior; Temperatura De Cor: 6500ºk +- 10%; Índice De Reprodução De Cores: 80 Ou Maior; Vida Mediana 6000 Horas Ou Maior, Com Certificação, Inmetro, Garantia Mínima 01 Ano.
	Peça
	220

	236
	10410
	8662
	Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica Com No Mínimo 58w, Com As Seguintes Características: Base: E-40; Fluxo Luminoso: 1200 Lm Ou Maior; Temperatura De Cor: 6500ºk +- 10%; 5u Ou Espiral; 220 Volts; Índice De Reprodução De Cores:80 Ou Maior; Vida Mediana 8000hs Ou Maior.
	Unid
	278

	237
	61987
	19095
	Lâmpada Led E27 7w Temperatura 3000k 100 A 240v 60hz
	Unid
	20

	238
	61986
	19095
	Lâmpada Led Modelo Halopim 2w 220v 60hz 3000k
	Unid
	20

	239
	56826
	19095
	Lâmpada Led Tubular 18w (Tubo Em Policarbonato), Em Formato T8, De 120 Cm, Compatível Com Conectores De Lâmpadas T8 Fluorescentes Convencionais; Fluxo Luminoso Igual Ou Superior A 1.800 Lumens; Vida Útil Mínima De 20.000 Horas; Temperatura De Cor 6.500k;, Índice De Reprodução De Cor (Irc) Igual Ou Superior A 80;Fator De Potência (Fp) Igual Ou Superior 0,9;Funcionamento Em 60 Hz E 90 A 240 V, Podendo Ser Bivolt Ou Forma Alternativa, Desde Que Funcione Corretamente (Dentro Das Especificações Listadas De Fluxo Luminoso, Potência, Etc.) À Condição Operativa De 60 Hz E 90 E 240 V; Cobertura Da Lâmpada (Parte Translúcida Através Da Qual Se Emite A Luz) De Cor Leitosa.
	Peça
	1402

	240
	55517
	19095
	Lâmpada Led Tubular, Em Formato T8, De 60 Cm, Compatível Com Conectores De Lâmpadas T8 Fluorescentes Convencionais; Fluxo Luminoso Igual Ou Superior A 750 Lumens, Vida Útil Mínima De 20.000 Horas; Temperatura De Cor 6.500k;, Índice De Reprodução De Cor (Irc) Igual Ou Superior A 80;Fator De Potência (Fp) Igual Ou Superior 0,9;Funcionamento Em 60 Hz E 90 E 240 V, Podendo Ser Bivolt Ou Forma Alternativa, Desde Que Funcione Corretamente (Dentro Das Especificações Listadas De Fluxo Luminoso, Potência, Etc.) À Condição Operativa De 60 Hz E 220 V; Cobertura Da Lâmpada (Parte Translúcida Através Da Qual Se Emite A Luz) De Cor Leitosa.
	PECA
	20

	241
	55513
	19095
	Lâmpada Led, Formato Bulbo, Potência De 15w, Base E27, Temperatura De Cor 6500k, Vida Útil Mínima 15.000 Horas, Fluxo Luminoso Superior A 1.300 Lumens, Índice De Reprodução De Cores Igual Ou Maior Que 80, Com Difusor Leitoso Para Controle De Ofuscamento E Distribuição De Luz Uniforme, Garantia Mínima 01 Ano.
	Peça
	2444

	242
	56883
	19095
	Lâmpada Led, Formato Bulbo, Potência De 30w, Base E27, Temperatura De Cor 6.500k, Vida Útil Mínima 25.000 Horas, Fluxo Luminoso Superior A 2.400 Lumens, Com Difusor Leitoso Para Controle De Ofuscamento E Distribuição De Luz Uniforme. Garantia De 02 Anos.
	Unid
	942

	243
	55514
	19095
	Lâmpada Led, Formato Bulbo, Potência De 50w, Base E27, Temperatura De Cor 6.500k, Vida Útil Mínima 25.000 Horas, Fluxo Luminoso Superior A 4.500 Lumens, Índice De Reprodução De Cores Igual Ou Maior Que 80,, Com Difusor Leitoso Para Controle De Ofuscamento E Distribuição De Luz Uniforme, Garantia Mínima 01 Ano
	Peça
	493

	244
	55512
	19095
	Lâmpada Led, Formato Bulbo, Potência De 9w, Base E27, Temperatura De Cor 6500k, Vida Útil Mínima 15.000 Horas, Fluxo Luminoso Superior A 800 Lumens, Índice De Reprodução De Cores Igual Ou Maior Que 80, Garantia Mínima De 01 Ano, Com Difusor Leitoso Para Controle De Ofuscamento E Distribuição De Luz Uniforme.
	Peça
	2346

	245
	56882
	19095
	Lanterna Para Cabeça Recarregável. Com Clip De Fixação Para Capacete E Fita Elástica Para Fixação Na Cabeça. Corpo Em Abs Emborrachado. Deve Possuir 3 Opções De Iluminação, Deve Acompanhar Baterias De Lítio Recarregáveis, Tempo De Duração Da Bateria: 4-12 Horas. Com Carregador Com Alimentação 220vac. Com Certificação Ip54, Resistente A Água. Construída Em Led Cob, Luminosidade 125 Lumens. Giratória Em 180°.
	Unid
	152

	246
	60764
	8849
	Limpa Contatos Spray
	Unid
	255

	247
	61985
	6792
	Luminária De Embutir Dicroica Branco Foco Móvel 220v Com Spot Embutir Led 5w Branco Quente Redondo Cor Branco Quente 3000k 220v Com Suporte Quadrado Tensão 85-240v 60hz
	Unid
	59

	248
	61984
	6792
	Luminária De Embutir Dupla Dicroica Branco Foco Móvel 220v Com Led 5w Branco Quente Redondo Cor Branco Quente 3000k Tensão 85-240v 60hz
	Unid
	59

	249
	53531
	6792
	Luminária De Sobrepor Led; Potência: 45w; Produzida Em Chapa De Aço Tratada E Pintada Pelo Sistema Eletrostático A Pó; Cor Branca; Refletor E Aletas Parabólicas Em Alumínio Anodizado Brilhante De Alta Refletância E Alta Pureza, 99,85%, E Difusor Leitoso; Vida Útil Maior: 50.000 Horas; Irc >80; Temperatura De Cor Branco Frio; Fluxo Total Mínimo 3400lm; Tensão (100v~240v); Com Suporte De Fixação; Garantia: 2 Anos 
	Unid
	240

	250
	50890
	6792
	Luminária De Sobrepor Ou Pendente Completa, Com Lâmpadas Fluorescentes 2x54w; Tl5; Sistemas Ópticos Difusor (Pc); Reator Eletrônico 220v-60/50hz: (Eb); Materiais E Acabamentos: Corpo Em Fibra De Vidro Reforçado (Abs) - (Versão Profissional Em Policarbonato (Pc)). Difusor Em Policarbonato (Pc) Resistente A Raios Uv. Chassis De Aço Na Cor Branca. Clipes De Fechamento Inclusos Na Luminária Em Policarbonato (Pc). Sistema De Suspensão Em Aço Inoxidável. Clipes De Fechamento (Acessórios) Em Aço Inoxidável. Aplicação: Indústrias, Garagens, Áreas Externas Cobertas, Banheiros, Vestiários, Paradas De Ônibus. Montagem: Pendente Ou Sobreposto Direto No Teto. Lajes Ou Perfilados Incluso Sistema De Suspensão 
	Unid
	204

	251
	53526
	6792
	Luminária Hermética Led Indicada Para Uso Em Ambientes Agressivos Com Umidade, Vapor E Poeira; Potência 40w; Tensão De Alimentação 100 A 240vac; Fator De Potencia Maior Que 0.9; Com Leds De Alta Performance E Durabilidade; Sem Reator; Ligado Diretamente A Rede De Energia Elétrica; Corpo E Difusor Injetado Em Policarbonato De Alta Resistência E Auto Extinguível; Resistente A Impactos; Difusor Leitoso; Compartimento Nas Extremidades Com Conectores Para A Instalação; Irc Maior Que 70; Temperatura De Cor 6500k; Fluxo Luminoso Mínimo De 2.880lm; Abertura Do Facho 120 Graus; Vida Útil Mínima De 25.000hs; Grau De Proteção Mínimo Ip 65; Garantia Mínima De 2 Anos;
	Unid
	610

	252
	63236
	459218
	Luminária Plafon Led 36w 15x120cm Retangular De Sobrepor, Alimentação 220 V, Branco Frio
	Unid.
	100

	253
	56872
	N/E
	Luva Para Eletroduto De Encaixe Sem Rosca 3/4”.
	Peça
	89

	254
	28079
	6631
	Luz De Emergência 30 Leds Smd, Consumo Máximo De 2w, Bivolt,Temperatura De Cor De 6400k,Fluxo Luminoso Mínimo De 50lm E Máximo De 98lm, Vida Útil De 30.000 Horas, Garantia Mínima De 1 Ano Contra Defeitos De Fabricação 
	un
	50

	255
	62587
	19095
	Mangueira Fita Led Rgb Flexível. 
	Unid
	200

	256
	63579
	15364
	Mangueira Luminosa De Led Flexível, Destinada À Decoração Natalina De Ambientes Internos E Externos. Cor Da Luz: Branca Quente, Branca Fria Ou Colorida (Conforme Solicitação No Empenho). Especificações Mínimas: Tipo: Mangueira Luminosa Com Tecnologia Led; Uso: Decorativo, Para Contornos, Estruturas, Fachadas, Árvores, Postes E Similares; Tensão De Alimentação: 220v Ou Bivolt Automático; Funcionamento Contínuo (Luz Fixa), Podendo Possuir Efeitos Luminosos Adicionais; Material Do Revestimento Transparente Ou Translúcido, Flexível E Resistente; Grau De Proteção Adequado Para Uso Externo (Resistente À Umidade E Intempéries); Comprimento Mínimo Por Unidade: 100 Metros; Deve Acompanhar Cabo De Alimentação E Conector Para Ligação À Rede Elétrica.
	Unid.
	120

	257
	56842
	N/E
	Mini Contator Auxiliar, Bobina 220vca, Corrente De 7a, Contatos 3na 1nf, Fixação Em Trilho Din. Certificação Ul, Ce E Iso 9001.
	Unid
	20

	258
	62028
	3733
	Motobomba Centrífuga, Elétrica, Trifásica, 380v ¿ 60hz Potência Estimada 10,0 Cv , Altura Manométrica Minima 48 Mca , Vazão Mínima = 40 ¿ M3/H. Bitola Da Tubulação Sucção E Recalque 2 1/2¿ X 2 1/2¿. Para Ser Utilizada Em Chafariz. 
	PECA
	24

	259
	62027
	3733
	Motobomba Centrífuga, Elétrica, Trifásica, 380v ¿ 60hz Potência Estimada 5,0 Cv , Altura Manométrica Minima 40 Mca , Vazão = 25 ¿ 5 M3/H. Bitola Da Tubulação Sucção E Recalque 2 1/2¿ X 2 1/2¿. Para Ser Utilizada Em Chafariz. 
	PECA
	40

	260
	62029
	3733
	Motobomba Centrífuga, Elétrica, Trifásica, 380v, Potência Estimada 3,0 Cv. Vazão Máxima: 32,700 L/H Para 16 Mca(Metros) E , Vazão Mínima: 21,000 L/H Para 22 Mca(Metros). Bitola Da Tubulação Sucção (Entrada): 2 Pol. (Bsp) E Recalque (Saída): 2 Pol. 
	PEÇA
	20

	261
	11151
	9975
	Motor P/ Portao De Correr Com 2 Controles
	Unid
	2

	262
	58056
	16988
	Nivel A Laser Automático Com Alcance 15m
	Unid
	16

	263
	59964
	N/E
	Nobreak 1200va - Tensão De Entrada: 220v - Tensão De Saída :110v - Forma De Onda: Semi-Senoidal Ou Senoidal - Bateria Estacionária 45ah Interna Ou Maior - Plugues De Entrada E Saídas Padrão Nbr14136;
	Unid
	17

	264
	58058
	N/E
	Nobreak 600w - Tensão De Entrada: 220v - Tensão De Saída :110v - Forma De Onda Senoidal - Plugue De Entrada E Saídas Padrão Nbr14136
	Unid
	5

	265
	61988
	6777
	Painel Embutir Quadrado Em Led 30w 6500k Mínimo 2400 Lumens Tensão Nominal 220v 60hz
	Unid
	70

	266
	57956
	6777
	Painel Led Quadrado 12w, Alimentação 220v De Embutir, Branco Frio
	Unid
	56

	267
	56869
	6777
	Painel Led Quadrado 18w Bivolt 6.000k , Alimentação 220vac De Sobrepor.
	Unid
	60

	268
	56868
	6777
	Painel Led Quadrado 24w Bivolt 6.000k Alimentação 220vac De Sobrepor.
	Unid
	88

	269
	63237
	459218
	Painel Led Retangular Sobrepor 30x120 Cm 48w, Alimentação 220v
	Unid.
	50

	270
	62638
	12136
	Painel Solar Fotovoltaico Monocristalino, Potência Mínima De 600w, Com 132 Células, Eficiência Mínima De 22%, Tensão Máxima Do Sistema De 1500v. Vidro Temperado De 3mm, Frame Em Liga De Alumínio Anodizado, Proteção Da Caixa De Junção: Ip68, Bitola E Comprimento Do Cabo: 4mm² -120mm, Compatível Com Conector Mc4. Fornecedor Tier 1.
	Unid
	100

	271
	62001
	10417
	Para Raio Polimerico 15kv 10ka Com Suporte L. Deve Atender As Normas Abnt Nbr 16050 E Ansi C62.11 E Atender A Norma Cpfl Ged 3225. 
	PEÇA
	50

	272
	56875
	14522
	Parafuso Auto Brocante Flangeado Phillips 4,2 X 13 Mm Para Telhas Metálicas.
	UN
	300

	273
	56876
	14522
	Parafuso Auto Brocante Flangeado Phillips 4,2 X 25 Mm Para Telhas Metálicas.
	UN
	300

	274
	50963
	14522
	Parafuso Em Aço Inox 1/2” X 1” C/ Porca, Arruela
	Unid
	300

	275
	63676
	365372
	Parafuso Em Aço Inox 1/4” X 2” C/ Porca, Arruela
	UNID
	50

	276
	63238
	611009
	Parafuso Flangeado Philips 6,0x50mm Chipboard
	Unid
	300

	277
	47847
	14522
	Parafuso Galvanizado ½ X 25" Cm, Com Porca E Arruela
	UNID
	300

	278
	59959
	14522
	Parafuso Lentilha Com Trava 1/4x1/2 Com Porca 1/4 E Arruela Lisa 1/4
	Unid
	9950

	279
	4024
	14522
	Parafuso Philips Para Bucha 6mm (4,5x40mm)
	PECA
	4900

	280
	7269
	14522
	Parafuso Philips Para Bucha 8mm (5,5 X 50mm) 
	UN
	10750

	281
	60763
	8497
	Pasta Térmica Para Processador-Pasta Térmica À Base De Cerâmica, Condutividade Térmica Mínima De 8,5 W/M·k, Tempo Máximo De Cura De 12 Horas, Sem Condutividade Elétrica, Temperatura De Operação Mímima De -50°C E Máxima De Pelo Menos 150°C, Vida Útil Mínima De 5 Anos, Tubo Contendo Entre 20g E 30g, Com Aplicador Incluído.
	Unid
	5

	282
	57961
	N/E
	Perfilado Trilho Perfurado Barra 6mt 38x38mm
	Barra
	10

	283
	55523
	10708
	Pilha Alcalina 9v, C/ 1 Unidade, Selo Do Inmetro, Conforme Art.3º Da Resolução Nº401/2008.
	Peça
	199

	284
	55519
	10708
	Pilha Alcalina Palito Aaa, 1,5v, C/ 4 Unidades, Selo Do Inmetro, Conforme Art.3º Da Resolução Nº401/2008.
	PECA
	800

	285
	53636
	10708
	Pilha Alcalina Para Controle De Alarme 12v A23
	UN
	372

	286
	55520
	10708
	Pilha Alcalina Tamanho Grande D, 1,5v, C/ 2 Unidade, Selo Do Inmetro, Conforme Art.3º Da Resolução Nº401/2008.
	PEÇA
	10

	287
	55521
	10708
	Pilha Alcalina Tamanho Médio C, 1,5v, C/ 2 Unidades, Selo Do Inmetro, Conforme Art.3º Da Resolução Nº401/2008
	PEÇA
	10

	288
	55522
	10708
	Pilha Alcalina Tamanho Pequeno Aa, 1,5v, C/ 4 Unidades, Selo Do Inmetro, Conforme Art.3º Da Resolução Nº401/2008.
	PECA
	845

	289
	9181
	10708
	Pilha Botao Media Cr 2032
	Peça
	415

	290
	59925
	10708
	Pilha Regarregável Aa 1,2 Ni-Mh Corrente Mínima 2000 Ma/H
	Peça
	67

	291
	56891
	10877
	Plafonier Pp Branco Soquete/Bocal E-27 Em Porcelana, Potência Máxima 100w, Tensão 127-240v, Corrente 4a.
	Unid
	326

	292
	61994
	19196
	Porta Fusivel Cartucho 15kv/100a. Especificações De Acordo Com Ged 1343 E Ged 926 Da Cpfl. 
	PEÇA
	100

	293
	62641
	856
	Poste De Concreto Com Duas Caixas Incorporadas Padrão 7,5m, Multi 100 C/ Duas Caixas De Medidores Acopladas, Caixa De Proteção Na Parte De Trás Do Poste, Trifásica, Categorias C8+C8, Saída Subterrânea-Resistência 200dan, Com Dps Classe 2, 275v, Com Fixação Em Trilho Din 35; Caixa De Proteção Pode Ser Na Parte Da Frente, Ou Na Parte De Trás Do Poste, Será Definido No Empenho; Conforme Padrão Rge.
	Unid
	2

	294
	52762
	257009
	Poste De Concreto Monofásico 7,5mts Padrão Rge Residencial 16mm Completo
	Unid.
	40

	295
	58180
	257009
	Poste De Concreto Monofásico 7,5mts Padrão Rge Residencial 16mm Completo Com 2 Medidores
	Unid.
	6

	296
	58036
	856
	Poste De Concreto Padrão 7,5m, C/ Caixa Tipo H Medidor Acoplada, Caixa De Proteção Na Parte De Trás Do Poste, Trifásica, Categoria C11, Saída Subterrânea, Resistência 200dan, Com Dps Classe 2, 275 
	un
	2

	297
	53449
	856
	Poste De Concreto Padrão 7,5m, Multi 100 C/ Caixa Medidor Acoplada, Caixa De Proteção Na Parte De Trás Do Poste, Trifásica, Categoria C10, Saída Subterrânea, Resistência 200dan, Com Dps Classe 2, 275, Com Fixação Em Trilho Din 35; Caixa De Proteção Pode Ser Na Parte Da Frente, Ou Na Parte De Trás Do Poste, Será Definido No Pedido; Conforme Padrão Rgesul.
	Unid
	15

	298
	53447
	856
	Poste De Concreto Padrão 7,5m, Multi 100 C/ Caixa Medidor Acoplada, Caixa De Proteção Na Parte De Trás Do Poste, Trifásica, Categoria C8, Saida Aérea, Resistência 200dan, Conforme Exigência Rgesul
	Unid
	11

	299
	53448
	856
	Poste De Concreto Padrão 7,5m, Multi 100 C/ Caixa Medidor Acoplada, Caixa De Proteção Na Parte De Trás Do Poste, Trifásica, Categoria C8, Saída Subterrânea, Resistência 200dan, Com Dps Classe 2, 275v, Com Fixação Em Trilho Din 35; Caixa De Proteção Pode Ser Na Parte Da Frente, Ou Na Parte De Trás Do Poste, Será Definido No Pedido; Conforme Padrão Rgesul.
	Unid
	19

	300
	63266
	447911
	Poste De Fibra Cônico Contínuo, Para Ser Utilizado Engastado, Comprimento Total De 7 Metros, Com Altura Útil De 6 Metros De Altura, Resistência Mínima De 150 Dan, Dimensões Aproximadas No Topo Tubo 63,5mm E Base 110 A 220mm, Comprimento Do Engaste 1metro.
	unidade
	320

	301
	53441
	857
	Poste Seção Quadrada; Galvanizado De 7,5 M; C/ Caixa Medidor Acoplada; Monofásico; Categoria A3; Saída Aérea; Resistência Mínima 90dan; Com Dps Classe 2, 275v, Com Fixação Em Trilho Din 35; Caixa De Proteção pode ser na parte da frente, ou na parte de trás do poste, será definido no pedido; Conforme padrão RGESul.
	Unid
	30

	302
	53444
	857
	Poste Seção Quadrada; Galvanizado De 7,5 M; C/ Caixa Medidor Acoplada; Trifásico; Categoria C8; Saída Aérea; Resistência Mínima 90dan;Com Dps Classe 2, 275v, Com Fixação Em Trilho Din 35; Caixa De Proteção pode ser na parte da frente, ou na parte de trás do poste, será definido no pedido; Conforme padrão RGESul.
	Unid
	5

	303
	58060
	N/E
	Pressurizador De Água Fria (Bomba Pulmão) - Potencia 1/2cv - Vazão 42 L/Min - Tensão 220v
	Unid
	16

	304
	63268
	457
	Projetor De Led De Uso Exterior Para Sobrepor. Difusor De Vidro Temperado Anti-Reflexo; Eficiência De Até 100 Lm/W 4 Cenas Predefinidas; 12 Cores Padrão (Rgb + Branco 5000k); Controle Remoto Infravermelho Com Alcance De Até 5 A 6 Metro; Potência: 50 W; Equivalência: 500 W Halógeno Fluxo Luminoso: 5 000 Lm (Em Branco 5000k); Temperatura De Cor: Rgb + W(5000k); Eficiência Luminosa Mínima: 100 Lm/W; Tensão Nominal: 110-240 V; Fator De Potência: >0.5; Índice De Proteção: Ip65 Proteção Contra Impactos Mecânicos: Ik07; Ângulo De Apertura: 110° Dimerizável Sim: (Pelo Próprio Controle Remoto); Índice De Reprodução De Cor (Irc): >80; Vida Útil: 15 000 H (L70 B50@25°C); (Thd): <160%; Frequência: 50/60 Hz; Temperatura De Operação: -20°C ~ 40°C; Temperatura De Armazenagem: -40°C~70°C; Proteção Contra Sobretensão: 1 Kv (L-N-Pe); Classe De Segurança Elétrica: Classe I Material Da Luminária: Alumínio; Material Do Difusor: Vidro Temperado
	unidade
	600

	305
	54569
	457
	Projetor De Led Potência Máxima De 100w: Corpo Em Alumínio; Suporte Para Fixação Articulável; Difusor De Vidro; Composta Por Led´S De Potência, Montados Em Dissipadores Em Alumínio Em Módulos/Conjunto Ou Individuais; Dissipação De Calor No Corpo Da Luminária (Corpo) Interno Ou (Corpo) Total Em Liga De Alumínio ; Vida Útil 25.000hrs (L70); Para Uso Em Ambiente Externo; Pintura Especial Anti-Corrosão, Na Preta Ou Branca, A Ser Definido No Pedido; Específica Para Ruas/Praças/Parques/ Estradas; Voltagem 100/242vac/60hz; Ângulo De Abertura 120&#7506; Graus ; Temperatura De Cor (Branca) 6.500k; Irc >70% ; Fluxo Luminoso Mínimo 8.500 (Lm) ; Acabamento Parafusos Em Aço Inoxidável Resistentes Ao Tempo E A Corrosão (Ligas De Alumínio Ou Titânio) ; Sem Contaminantes (Mercúrio Ou Chumbo) 100%; Índice De Proteção Ip65; Conformidade Com Normas De Segurança Mundiais Para Iluminação; Garantia Mínima: 2 Anos;
	Unid
	804

	306
	54570
	457
	Projetor De Led Potência Máxima De 200w: Corpo Em Alumínio; Suporte Para Fixação Articulável; Difusor De Vidro; Composta Por Led´S De Potência, Montados Em Dissipadores Em Alumínio Em Módulos/Conjunto Ou Individuais; Dissipação De Calor No Corpo Da Luminária (Corpo) Interno Ou (Corpo) Total Em Liga De Alumínio ; Vida Útil 25.000hrs (L70); Para Uso Em Ambiente Externo; Pintura Especial Anti-Corrosão, Na Preta Ou Branca, A Ser Definido No Pedido; Específica Para Ruas/Praças/Parques/ Estradas; Voltagem 100/242vac/60hz; Ângulo De Abertura 120&#7506; Graus ; Temperatura De Cor (Branca) 6.500k; Irc >70% ; Fluxo Luminoso Mínimo 17.000 (Lm) ; Acabamento Parafusos Em Aço Inoxidável Resistentes Ao Tempo E A Corrosão (Ligas De Alumínio Ou Titânio) ; Sem Contaminantes (Mercúrio Ou Chumbo) 100%; Índice De Proteção Ip65; Conformidade Com Normas De Segurança Mundiais Para Iluminação; Garantia Mínima: 2 Anos;
	Unid
	999

	307
	54571
	457
	Projetor De Led Potência Máxima De 300w: Corpo Em Alumínio; Suporte Para Fixação Articulável; Difusor De Vidro; Composta Por Led´S De Potência, Montados Em Dissipadores Em Alumínio Em Módulos/Conjunto Ou Individuais; Dissipação De Calor No Corpo Da Luminária (Corpo) Interno Ou (Corpo) Total Em Liga De Alumínio ; Vida Útil 70.000hrs (L70); Para Uso Em Ambiente Externo; Pintura Especial Anti-Corrosão; Específica Para Ruas/Praças/Parques/ Estradas; Voltagem 220/60hz; Ângulo De Abertura 90¿ Graus ; Temperatura De Cor (Branca) 5.700k; Irc >70% ; Fluxo Luminoso Mínimo 33.000 (Lm) ; Acabamento Parafusos Em Aço Inoxidável Resistentes Ao Tempo E A Corrosão (Ligas De Alumínio Ou Titânio) ; Sem Contaminantes (Mercúrio Ou Chumbo) 100%; Índice De Proteção Ip66; Conformidade Com Normas De Segurança Mundiais Para Iluminação; Garantia Mínima: 5 Anos
	Unid
	1144

	308
	58039
	11360
	Quadro De Distribuição Universal Metalico P/12 Disjuntor Din
	UN
	5

	309
	19370
	N/E
	Radio Comando Com Kit Solar Composto Por 10 Metros De Cabos E Conectores Especiais E Uma Bateria -Kit Completo De Rádio Comando: Chave Boia Sem Fio Para Sutomação De Popos Artesianos Contendo: Transmissor Com Kit Solar Placa De 20 W Com Suporte De Fixação Em Tubos De Ate I Polegada Receptor (P(Fonte Externa De 100v A 240v).Com Duas Safdas Digitais Pares Antenas Direcionais Alcance De Ate 24000 Metros. Com Conectores E Cabo Rg58 De 10 M.Manual De Instalação
	KIT
	50

	310
	57882
	457
	Refletor Led, 100w, Bivolt Automático (100-240v), 60hz, Fator De Potência > 0,92, Irc > 80, Ip 66, Fluxo Luminoso Mínimo 10000 Lumens, Temperatura De Cor Rgb, Vida Útil Mínima 25000 Horas, Ângulo De Abertura 120°. Certificação Inmetro. Deve Vir Com Fonte E Controle Para Configuração Das Cores.
	UN
	310

	311
	62586
	457
	Refletor Led, 400w, Bivolt Automático Rgb.
	Unid
	504

	312
	62371
	13630
	Rele De Comando A Distância Para Controle De Poços, Controle De Nivel Superior E Inferior, Montagem Em Trilho Din, Tensao De Trabalho 220 Volts
	UN
	220

	313
	63681
	455137
	Rele De Tempo Multiescalar Fixaçao Trilho Din Totalmente Digital E Microprocessado. - Alimentação 24 A 242 Vca/Vcc. - Escalas De Tempo De 0,1 Seg A 100 H. - Escalas Ajustáveis No Frontal E Graduadas. –
1 Relé Reversivel De Saida Na/Nf
	PC
	20

	314
	62372
	13630
	Rele Falta De Fase 380 Volts, Ajuste De Maxima E Minima Tensao Com Controle De Inversao De Fases Fixaçao Em Trilho Din
	PÇ
	120

	315
	53262
	13630
	Relé Fotoelétrico: Com Sistema De Acionamento Tipo Térmico; Contatos De Encaixe Em Latão Estanhado; Intercambiável Para Encaixe E Aderência Em Qualquer Tipo De Base Padrão Abnt; Para Uso Na Iluminação, Tampa do invólucro e base devem ser injetadas em polipropileno estabilizado contra raios ultra violeta resistentes às intempéries; a tampa deve ser aparafusada à base ou fixada por pressão de modo que o relé possa ser aberto para recondicionamento; Grau de proteção IP 55 ou superior; Contato normalmente fechado (NF); Tensão nominal de 220 V; Frequência nominal de 60 Hz; com dispositivo supressor de surtos de tensão; Capacidade de carga instalada de 1000W ou 1800VA; Os pinos de contato deverão ser livres de rebarbas e com encaixe fácil em qualquer marca de base padrão. Atendendo às normas A.B.N.T - NBR 5.123 de 2016. Prazo mínimo de garantia do fabricante: 02 (dois) anos.
	Unid
	5000

	316
	53494
	13630
	Rele Fotoeletrônico Compacto; Bivolt; Potência 1000w; Resiste À Chuva E Umidade.
	Unid
	400

	317
	63688
	375831
	Relé Para Controle De Nível Em Reservatórios
Controla De Nível Máximo E Mínimo (Enchimento E Esvaziamento)
Retardo No Acionamento De 0 A 10 Segundos
Ajuste De Sensibilidade Até 100kohm Em Seletor Frontal
Compatível Com Eletrodos Tipo Haste E Pêndulo
Alimentação Em 12vcc Ou De 24 A 242vca-Cc
	PC
	30

	318
	4840
	13630
	Rele Programavel Digital Diario/ Semanal,Com Visor Lcd, Bateria Recaregavel(200 Horas) 110/220v-50/60hz 10a 250vca, Fixação Atraves De Trilho Din
	PECA
	70

	319
	62373
	13630
	Rele Sequiencia De Fase Alimentaçao 380 Volts
	PÇ
	139

	320
	63682
	455137
	Rele Tempo Ciclico Fixaçao Trilho Din - Totalmente Digital E Microprocessado. - Alimentação 24 A 242 Vca/Vcc. - Escalas De Tempo De 0,1 Seg A 100 H. - Função Cíclica Ajustável Nos 2 Tempos. - Escalas Ajustáveis No Frontal E Graduadas. –
1 Relé Reversivel De Saida Na/Nf
	PC
	10

	321
	62365
	13630
	Rele Térmico Faixa De Ajuste 10 A 15 Amperes
	PÇ
	10

	322
	62366
	13630
	Rele Térmico Faixa De Ajuste 12 A 18 Amperes
	PÇ
	20

	323
	62367
	13630
	Rele Térmico Faixa De Ajuste 17 A 23 Amperes
	PÇ
	30

	324
	63680
	466236
	Rele Térmico Faixa De Ajuste 2 A 6 Amperes
	PC
	10

	325
	62368
	13630
	Rele Térmico Faixa De Ajuste 23 A 32 Amperes
	PÇ
	20

	326
	62369
	13630
	Rele Térmico Faixa De Ajuste 32 A 40 Amperes
	PÇ
	10

	327
	62370
	13630
	Rele Térmico Faixa De Ajuste 6 A 10 Amperes
	PÇ
	20

	328
	55526
	15141
	Resistência Para Torneira Elétrica 5.400w, O Modelo Da Torneira Será Solicitado No Pedido.
	PECA
	83

	329
	56837
	5017
	Rolos De Fita De Aço Inox Aisi 304 De 3/4" X 19 Mm De Largura X 0,5 Mm De Espessura X 30 Metros E Fechos De Aço Inox Dentado ¾ (Contendo 100 Unidades) Que São Usados Geralmente Em Conjunto Com A Máquina De Cintar Poste.
	CAIXA
	10

	330
	17984
	N/E
	Rotulador Eletrônico
	Unid
	5

	331
	58037
	12036
	Serra Copo Diamantada 30mm Com Haste E Pino Guia Engate Rapido
	PAC
	30

	332
	63239
	455470
	Soft Starter 40 Cv -Tensão De Alimentação 380 V Tensão De Alimentação - Controle/Ventilador 94-264v Número De Fases Controladas 2 Fases 
	Unid.
	10

	333
	63685
	431466
	Soft Starter Com Ihm Incorporada 31 Amperes/ 20cv/ 380 Volts - Controle/Ventilador 94-264v Número De Fases Controladas 2 Fases
	PC
	10

	334
	58055
	N/E
	Soprador Térmico 2000w Com Ajuste De Temperatura
	UN
	10

	335
	51337
	
	Spot Duplo – E-27 – Porcelana
	Unid
	195

	336
	10823
	31887
	Suporte E27 P/Lampada 
	UN
	200

	337
	57972
	12398
	Suporte Mão Francesa Perfilado 150mm
	Unid
	100

	338
	57973
	12398
	Suporte Mão Francesa Perfilado 50mm
	Unid
	1270

	339
	58011
	17625
	Tampa Cega Branca De Embutir 4x2
	Unid
	39

	340
	58012
	17625
	Tampa Cega Branca De Embutir 4x4
	Unid
	12

	341
	12155
	623
	Te Vertical Descida Para Eletrocalha Perfurada Com Virola E Tampa Parafusada Em Chapa 20 De Aço Sae 1008/1010, Conforme A Nbr 11888-2 E Nbr 7013, Com Galvanização A Fogo, Tamanho 150x50mm, Com Parafusos em aço branco zincado.
	Unid
	10

	342
	12147
	623
	Te Vertical Subida Para Eletrocalha Perfurada Com Virola E Tampa Parafusada Em Chapa 20 De Aço Sae 1008/1010, Conforme A Nbr 11888-2 E Nbr 7013, Com Galvanização A Fogo, Tamanho 150x50mm, Com Parafusos em aço branco zincado.
	Unid
	10

	343
	55610
	14958
	Terminal Tipo Sapata 16 Mm
	Peça
	100

	344
	55611
	14958
	Terminal Tipo Sapata 25 Mm
	Peça
	100

	345
	55612
	14958
	Terminal Tipo Sapata 35 Mm
	Peça
	100

	346
	59961
	14958
	Terminal Tipo Sapata 50 Mm.
	Peça
	100

	347
	29091
	484
	Testador De Cabos
	Unid
	106

	348
	61351
	484
	Tomada 10 Amperes Modular Com Bastidor 3 Postos E Condulete De Pvc ¾, Sobrepor Com 2 Adaptadores De Saída.
	Peça
	2970

	349
	56817
	484
	Tomada 10 Amperes Modular Com Caixa 3 Postos E Modulos Cegos , Sistema X
	Peça
	504

	350
	63677
	460970
	Tomada 20 Amperes Modular Com Caixa 1 Posto Sistema X
	UNID
	30

	351
	4056
	484
	Tomada 2p+T 10a Com Caixa Sistema X Branco
	PECA
	500

	352
	62017
	484
	Tomada De Sobrepor 3 Pinos 2p + T Em Porcelana Corrente Nominal De 20 Amperes, Tensão Nominal De 220v. Deve Ter Minino Dois Pontos De Fixação, Acompanhar Dois Parafusos Para Fixação 
	PEÇA
	1865

	353
	26798
	484
	Tomada Dupla 2p+T 10a Embutir - C/ Placa
	Peça
	79

	354
	5087
	484
	Tomada Dupla 2p+T 20a Embutir - C/ Placa
	Peça
	429

	355
	5088
	484
	Tomada Externa De Sobrepor, Universal, 3 Pinos (2p+T), C/ Parafusos 10a
	PECA
	200

	356
	55531
	484
	Tomada Externa De Sobrepor, Universal, 3 Pinos (2p+T), C/ Parafusos 20a, Conforme Nbr 14136.
	PECA
	200

	357
	63678
	416277
	Tomada Simples 20 Amperes Embutir - C/ Placa
	UNID
	30

	358
	5103
	12820
	Torneira Eletrica Versatil 5500w X 220v Bica Movel 3 Temperaturas Com Garantia De 1 Ano
	Peça
	52

	359
	58013
	12984
	Trilho De Fixação De Montagem Eletrica Din Perfurado Aço Carbono 2 Metros
	Barra
	30

	360
	53535
	13075
	Tubo Corrugado Flexível 2 Polegadas De Diâmetro; Fornecido Em Metros; Com Fio Guia De Arame De Aço Galvanizado; Fabricado Em Pead (Polietileno De Alta Densidade) De Seção Circular, Com Corrugação Helicoidal, Flexível, Impermeável, Destinado À Proteção De Cabos Subterrâneos De Energia. Não Deverá Existir Emendas Nos Eletrodutos. Deve Atender As Normas: abnt Nbr 15.715 - Sistemas De Dutos Corrugados De Polietileno (Pe) Para Infraestrutura De Cabos De Energia E telecomunicações – Requisitos. Ensaio De Degradação Conforme Abnt Nbr 14.692
	Metro
	1000

	361
	53536
	13075
	Tubo Corrugado Flexível 4 Polegadas De Diâmetro; Fornecido Em Metros; Com Fio Guia De Arame De Aço Galvanizado; Fabricado Em Pead (Polietileno De Alta Densidade) De Seção Circular, Com Corrugação Helicoidal, Flexível, Impermeável, Destinado À Proteção De Cabos Subterrâneos De Energia. Não Deverá Existir Emendas Nos Eletrodutos. Deve Atender As Normas: abnt Nbr 15.715 - Sistemas De Dutos Corrugados De Polietileno (Pe) Para Infraestrutura De Cabos De Energia E telecomunicações – Requisitos. Ensaio De Degradação Conforme Abnt Nbr 14.692
	Metro
	1400

	362
	53594
	13075
	Tubo Corrugado Reforçado ¾”, Em Metros; Não Deve Propaga Chama; Conforme Nbr15465.
	Metro
	2521

	363
	53475
	13642
	Tubo De Aço Galvanizado Leve ¾ Polegada. Barra De 6 Metros.
	Barra
	10

	364
	62020
	13301
	Vara De Manobra Telescópica Com Isolação Mínima Para 15kv Atestada Através De Laudo Técnico. Deve Possuir Alcance De 12 Metros De Extensão.Possuir Parafuso De Aperto Tipo Borboleta Em Aço. Permitir O Acoplamento De Cabeçotes De Manobra E De Uma Série De Ferramentas Universais Para As Mais Diversas Aplicações. Com Estojo Para Transporte. 
	PEÇA
	5


ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO GERAL

Constitui objetivo deste Termo de Referência identificar o detalhamento do objeto a ser adquirido com a caracterização das especificações técnicas, a justificativa da demanda, deveres das partes, assim como estabelecer prazo, local de entrega, modo de fornecimento, a estimativa da despesa e demais informações que possam fornecer elementos básicos para iniciar a contratação de bens e serviços almejados pela Administração.
2. UNIDADE REQUISITANTE
2.1 – Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ.
3. DEFINIÇÃO DO OBJETO
3.1- A presente demanda objetiva a contratação por meio de Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Materiais Elétricos.
3.2 - Os quantitativos, as condições e exigências mínimas, constam no Anexo I do presente Termo de Referência.
3.3 - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 11.059, de 26 de outubro de 2021.
3.4 - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
3.5 - Em caso de divergência entre a descrição dos itens e o descrito no CATMAT/CATSER, deve prevalecer a descrição detalhada dos itens neste Termo de Referência.
3.6 - O prazo de fornecimento dos produtos será de 12 meses, com vigência a partir de 29/05/2026.
3.6.1 -O período de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser antecipada, de acordo a necessidade da Administração.
3.6.2- Caso a licitação seja concluída após a data indicada, o período de validade da Ata de Registro de Preços contará a partir da homologação do procedimento licitatório.
3.6.3- A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso. 
3.6.3.1 -Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
4.1 -Resultado do Estudo Técnico Preliminar, constatou-se que o objeto da licitação é necessário para utilização nas Secretarias Municipais, visando a disponibilização de materiais para a manutenção dos serviços em condições adequadas para o seu funcionamento.
4.2 - A contratação está em conformidade com o plano anual de contratações, e foi prevista na elaboração do PCA para o ano de 2026, conforme detalhamento a seguir:
     
-Id PCA no PNCP: 95440517000108-0-000001/2026 

-Data de publicação no PNCP: 09/12/2025

-Local : Santa Cruz do Sul

-Id do item no PCA : 86

-Classe/Grupo : 12041 –  Materiais Elétricos E Eletrônicos Diversos 
 5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
5.1 - O presente Termo de Referência visa o Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Materiais Elétricos, conforme as condições e exigências descritas neste documento e em seus anexos, com vistas a atender às diversas Secretarias Municipais.
5.1.1 - Optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços, por este se configurar como procedimento que resulta em vantagens à Administração, descomplicando procedimentos das aquisições, propiciando e facilitando um maior número de ofertantes, inclusive a participação das pequenas e médias empresas, enxugando os gastos do erário, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, reduzindo, assim, o número de licitações, favorecendo a eficiência e a economicidade, dentre outras vantagens.
 Nota de Empenho.
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
6.1
A solução proposta é o Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Materiais Elétricos, conforme as especificações  condições a seguir dispostas
6.2
Requisitos gerais do objeto:
6.2.1 – Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado, assim como, atender às características e especificações solicitadas.
6.2.2 – Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, GED(s) da Concessionária de Energia CPFL, IEC, ASTM e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).
6.2.2.1 - Tais comprovações de conformidade ou certificações, poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são aplicáveis.
6.2.2.2 - Os produtos cuja descrição exijam certificações ou selos do INMETRO, deverão tê-las comprovadas no momento da entrega dos produtos.
6.2.3 – A(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s) reserva(m)-se o direito de, durante a vigência do Registro de Preços e previamente a emissão do empenho, solicitar amostra do(s) produto(s) registrado(s), a fim de verificar a sua qualidade e o atendimento as especificações do edital.
6.2.3.1 - O prazo para apresentação da amostra será de 03 (três) dias úteis, contado a partir da solicitação feita pela(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s).
6.2.3.2 - Não sendo a amostra aprovada pela área técnica da Secretaria ou Órgão requisitante, a empresa poderá fornecer nova amostra para avaliação, a qual será submetida ao mesmo procedimento de análise.
6.2.3.2.1 - Persistindo a reprovação, a Secretaria ou Órgão requisitante, avaliará a aquisição ou não do produto.
6.3 Da Sustentabilidade:
6.3.1-A execução contratual deverá atender, no que couber, às seguintes diretrizes:
· Redução do consumo de recursos naturais, como água e energia, ao longo da cadeia de fornecimento ou na prestação dos serviços;
· Destinação adequada dos resíduos gerados durante a execução contratual, com incentivo à coleta seletiva e à logística reversa, quando aplicável.
· Utilização de processos e tecnologias que reduzam impactos ambientais, como emissão de gases de efeito estufa, geração de resíduos perigosos ou uso de substâncias tóxicas;
· Observância de práticas trabalhistas responsáveis, inclusão de fornecedores que adotem políticas de responsabilidade socioambiental e respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores;
· Atendimento às normas técnicas e ambientais vigentes, especialmente aquelas emitidas pelos órgãos reguladores e de controle ambiental.
6.4 - Da Subcontratação
a) Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta licitação.
6.5 - Do prazo de entrega e da garantia
6.5.1 - O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
6.5.1.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa ser prorrogado por até igual período.
6.5.2 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou conforme constante na descrição dos mesmos, contados a partir do recebimento definitivo.
6.5.2.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
6.5.2.1.1 - Durante este período, os reparos e substituições decorrentes da garantia deverão ser realizados pela empresa, sem ônus para o Município, com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a contar da hora da comunicação.
6.5.2.2 – A Assistência Técnica e Manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.
6.5.2.2.1 – Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e manutenção da garantia são de responsabilidade da empresa vencedora.
6.5.2.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1 O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
7.2- Os produtos, conforme o caso, deverão ser entregues:
a) em suas embalagens originais, devidamente identificados, com todas as informações necessárias (nome, fabricação, prazo de validade, composição, fabricante, etc.), e sem indícios de violação (lacrado), conforme preconiza a legislação vigente , devidamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
b) O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
7.3 O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
7.4 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.
7.5- A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
7.6- Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
7.7 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar:
a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas; 
b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória;
7.8- Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando  perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
7.9 – Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, GED(s) da Concessionária de Energia CPFL, IEC, ASTM e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos (caso houver).
7.10 - Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.
7.11 A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
8.1 A fiscalização acerca do cumprimento da Ata de Registro de Preços ou do contrato, será realizada diretamente pelo servidor indicado pela Secretaria no momento de expedição da nota de empenho.
8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
8.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
8.4 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
8.5 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
8.6  Após a assinatura da Ata de Registro de Preços ou do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes no TR, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
b) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução do objeto contratado, no prazo e forma estabelecidos.
9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) a responsabilidade pelas despesas decorrentes de fretes, embalagens dos bens até o local onde os mesmos serão entregues;
b) ser pontual na entrega dos serviços solicitados;
c) manter atualizada a documentação necessária à execução do serviço;
d) serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda;
e) executar todas as tarefas com perfeição e acuidade, nos termos do edital, se for o caso, e em conformidade com presente Termo de Referência;
f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
10.2 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
10.3 Para pagamento, a Empresa deverá apresentar ao Núcleo de Apoio Administrativo da Secretaria Requisitante, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.
10.4 Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
a)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
b)Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
d)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.
10.5 Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
10.6 Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
11.1. Da modalidade de contratação
11.1.1 Sugere-se que a licitação seja realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, na hipótese do Art. 28, I da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), visando a formalização de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações;
11.2. Do critério de julgamento
11.2.1 O critério de julgamento para seleção da proposta mais vantajosa será o menor preço por item (art. 33, I, lei 14.133/2021),  facultando-se ao interessado a participação em quantos itens forem de seu interesse, devendo, porém, oferecer proposta para cada item em que pretende competir;
12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
12.1- Sendo considerado como premissa no levantamento de preços, serão consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, inclusive coletando contratações pelo painel de preços, pesquisando sites de domínio amplo e através de orçamentos. Esta etapa será realizada pela Divisão de Orçamento e Cadastramento do Município de Santa Cruz do Sul.
13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 Por se tratar de Registro de Preço, não é necessária indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.
ANEXO III
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2026
FORNECEDOR: 
O Município de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 95.440.517/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Bruno Cesar Faller, Secretário Municipal de Fazenda, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 032/2026, Processo Administrativo n.º 027/CELIC/SEFAZ/2026, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, e nas quantidades dispostas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS
1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras aquisições parceladas de MATERIAIS ELÉTRICOS , conforme especificado do edital de Pregão Eletrônico nº 032/2026 , que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
1.2. O preço registrado, as especificações mínimas do objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)


	ITEM
	CÓD.
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	...
	...
	…
	...
	..
	
	...
	...


1.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
1.4 – O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 10 (dez) dias úteis, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
1.4.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.
1.5 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou ao constante na descrição dos produtos (Anexo I do Edital) contados a partir do recebimento definitivo.
1.5.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
1.5.2 - Durante este período, os reparos e substituições decorrentes da garantia deverão ser realizados pela empresa, sem ônus para o Município, com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, a contar da hora da comunicação.
1.5.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
1.6 – Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).
1.6.1 - Tais comprovações de conformidade ou certificações, poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são aplicáveis.
1.6.2 - Os produtos cuja descrição exijam certificações ou selos do INMETRO, deverão tê-las comprovadas no momento da entrega dos produtos.
1.7 – A(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s) reserva(m)-se o direito de, durante a vigência do Registro de Preços e previamente a emissão do empenho, solicitar amostra do(s) produto(s) registrado(s), a fim de verificar a sua qualidade e o atendimento as especificações do edital.
1.7.1 - O prazo para apresentação da amostra será de 03 (três) dias úteis, contado a partir da solicitação feita pela(s) Secretaria(s) Municipal(ais) ou Órgão(s) requisitante(s).
1.7.2 - Não sendo a amostra aprovada pela área técnica da Secretaria ou Órgão requisitante, a empresa poderá fornecer nova amostra para avaliação, a qual será submetida ao mesmo procedimento de análise. Persistindo a reprovação, a Secretaria ou Órgão requisitante, avaliará a aquisição ou não do produto.
2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
2.1 - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços  será a Secretaria Municipal de Fazenda.
2.2 – Demais Órgãos Participantes:
	SECRETARIA / ÓRGÃOS MUNICIPAIS
	SIGLA
	Nº PEDIDO

	Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador)
	SEFAZ
	2026/2506

	Secretaria Municipal de Educação
	SEE
	2026/2358

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
	SEMASS
	2026/1853

	Secretaria Municipal de Serviços Públicos
	SESP
	2026/2689

	Gabinete do Prefeito Municipal
	GPM
	2026/1397


2.3 - O objeto deste registro de preços poderá ser requisitado por todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município, conforme sua(s) respectiva(s) dotação(ões) orçamentária(s), informada(s) por ocasião da expedição da(s) nota(s) de empenho(s).
2.4 – Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município.
2.5 – Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador (Secretaria Municipal de Fazenda), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
2.6 – No caso de existência de reserva técnica no procedimento licitatório, os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços estarão autorizadas a fazer seu uso.
2.7 – Não havendo a reserva técnica ou quando a mesma for totalmente utilizada, não haverá possibilidade de adesão por parte das Secretarias que não participaram inicialmente do registro ou por entidades municipais.
3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, em razão da capacidade de gerenciamento.
3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
4. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com vigência de ____/____/2026  até o dia 28/05/2027.
4.1.1 – O período de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser antecipada, de acordo a necessidade da Administração.
4.1.2 – Caso a licitação seja concluída após a data indicada no item 4.1, o período de validade da Ata de Registro de Preços contará a partir da homologação do procedimento licitatório.
4.1.3 - A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
4.1.4 – Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
4.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
4.2.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
4.3 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.4 - O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
4.5 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.6 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, para fins de formalização da ata de registro de preços serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.
4.7 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
4.8 - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
4.9 - O prazo de convocação será de 05 (cinco) dias úteis e poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
4.10 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
4.11 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar o segundo colocado e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo.
4.12 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
5.  DO REAJUSTE, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
5.1 - Os preços poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços, nas seguintes situações:
5.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
5.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços;
5.1.3 - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
5.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
5.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
5.2 – Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/21, a requerente deverá comprovar documentalmente o desequilíbrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada, esta deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composição do novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na ocorrência de fatos previsíveis com consequências imprevisíveis, deverá apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Município poderá adotar, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo. Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos.
5.2.1 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
5.2.2 - Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo Município, fica a empresa obrigada ao cumprimento do objeto contratado nas condições pactuadas antes do início da análise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizará inexecução parcial do termo de contrato/ata de registro de preços, implicando na aplicação de sanção prevista no edital e no termo de contrato/ata de registro de preços. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo da solicitação do interessado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo.
5.2.3 - Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos comprobatórios não serão analisados.
5.2.4 - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo a sua utilização para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato/ata de registro de preços que sejam decorrentes de preços propostos durante a licitação ou por fatores previstos no reajustamento (inflação).
5.2.5 – O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado:
a) para os Termos de Contrato, na Procuradoria-Geral do Município, sendo que a análise será de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO dos serviços ou responsável pela elaboração da Planilha Orçamentária do Município, que emitirá parecer técnico e o devolverá, acompanhado dos demais documentos, à Procuradoria-Geral, para a formalização do aditamento contratual, se for o caso.
b) para os casos de Atas de Registro de Preços, junto a Central de Licitações.
5.3 - Decorridos 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços e havendo prorrogação da mesma, será concedido reajuste, adotando-se a variação no período do IPCA, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo.
5.3.1 – O reajuste será calculado com data base a contar da data do orçamento estimado da licitação.
5.3.2 - De maneira análoga, caso o índice oficial utilizado venha a determinar a redução dos valores, serão estendidos à CONTRATANTE, a partir da mesma data base.
5.3.3 - O reajuste será concedido em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços e decorridos 1 (ano) da contratação.
6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
6.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
6.2 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas., neste caso o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
6.3 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
6.4 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
6.5 - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
6.6 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1 – O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado nos termos do artigo 194 do Decreto Municipal nº 11.668/23;
7.2 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 184 do Decreto Municipal nº 11.668/23, e quando o fornecedor:
7.2.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
7.2.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
7.2.3 - Não aceitar manter seu preço registrado; ou
7.2.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21.
7.3 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
7.4 - O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa do interessado.
7.5 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 
7.5.1 - Por razão de interesse público;
7.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
7.5.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.
8. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO
8.1 - Considerando as disposições do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
8.2 – Faculta-se à Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, por simples Termo de Apostilamento, de forma unilateral, pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
a) Variação do valor contratual em razão do reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro de preços previstos na Ata de Registro de Preços;
b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas na Ata de Registro de Preços;
c) Alterações na razão ou na denominação social da empresa;
d) Troca de marca de produtos previstos na Ata de Registro de Preços;
e) Cancelamento de itens previstos na Ata de Registro de Preços;
f) Antecipação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
g) Indicação de dotações orçamentárias;
h) Outras situações análogas, sem alteração do objeto constante da Ata de Registro de Preços.
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta Ata.
10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
10.1 – Para fins de infrações administrativas e sanções serão observadas as disposições do item 11  do edital.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 – O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
11.2 – Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
11.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho. 
11.4 – Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
11.4.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
11.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
11.4.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
11.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
11.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.
11.5 – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
11.6 – Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
12. EMPENHOS
12.1 – O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.
12.2 – A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
12.3 – Na nota de empenho constará, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto da aquisição ou do serviço, o(s) valor(es), (o)s local(ais) para entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços) e o prazo para entrega.
13 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
13.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, em conformidade com o disposto no item 11 (Condições de Pagamento), desta Ata. 
13.2 – A Secretaria Municipal de Fazenda será a Gestora da Ata de Registro de Preços.
13.3 – A Secretaria Requisitante que emitirá o empenho/contratação deverá indicar o Gestor e/ou Fiscal do contrato, conforme o caso.
14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
14.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
14.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade.
14.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.
14.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.
14.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
14.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).
14.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no Termo de Referência.
14.8 – Durante toda a execução contratual, se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz. Essa obrigação deverá ser observada, inclusive, por ocasião dos pagamentos.
15. ENTREGA E RECEBIMENTO
15.1 – O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
15.2 - O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
15.3 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
15.4 – A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
15.5 – Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
15.5.1 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar:
a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas; 
b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória;
15.6 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
15.7 – Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO, GED(s) da Concessionária de Energia CPFL, IEC, ASTM e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos (caso houver).
15.8 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.
15.9 - Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.
15.10 – A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
16. CONDIÇÕES GERAIS
16.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital ou no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.
16.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
16.3 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
16.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul – RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e ficará sob responsabilidade do órgão gerenciador.
Santa Cruz do Sul, ….. de ………...de 2026
Secretário Municipal de Fazenda


Empresa …..
          Bruno Cesar Faller
[image: image4.png]




[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]Wle i
AGU
E®S



[image: image9.png]MUuUNIClIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL



