[image: image1.png]


[image: image2.png]



[image: image3.png]




ANEXO I – QUANTITATIVOS, ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS , ESPECIFICAÇÕES  COMPLEMENTARES E ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA

1. Os itens 01 ao 02 e 04 ao 17 são destinados a participação exclusiva de MICROEMPRESA (ME) ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP).
2. Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT prevalecerá a especificação do Edital.
3 – As marcas de referência constantes na planilha de itens abaixo, não vinculam a participação e nem são obrigatórias, podendo ser cotadas marcas diferentes, foram dispostas apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve interpretar como sendo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada. (TCU, Acórdão 2829/2015, Plenário).
	ITEM
	CÓD. GRP
	CATMAT
	DESCRIÇÃO
	UNID
	QTD
	MARCAS DE REFERÊNCIA
	VALOR UNIT
	VALOR TOTAL

	1
	63655
	8618
	Alicate Hidráulico Prensa Terminal Crimpa 10 A 300mm, com matrizes hexagonais e maleta
	UN
	2
	
	R$ 515,56
	R$ 1.031,12

	2
	64120
	11512
	BOMBA SUBMERSÍVEL DE DRENAGEM COM MANGOTE-Diâmetro de saída mínimo 2”
( polegada), vazão mínima 26m³/h, altura manométrica mínima: 14 mca, comprimento do mínimo do mangote: 5m
	UN
	2
	Branco, Toyama, Buffalo, CSM
	R$ 1.187,67
	R$ 2.375,34

	3
	62733
	600067
	Camera Termovisora.Faixa Minima De Operação De Temperatura -10°C Até ~400°C. Alarme De Temperatura Alta E Baixa. Modo De Medição Ponto Central, Rastreamento De Alta Temperatura E Roi. Modos De Imagem, Fusão De Imagem, Imagem Visual E Imagem Térmica. Armazenamento De Imagens Em Cartão Micro Sd. Alimentação Atraves De Baterias Recarregaveis. Deve Incluir Cabo Usb, Manual De Intruções E Cartãso Micro Sd 16 Gb. 
	UN
	4
	Minipa, Vonder, Bosch, Fluke
	R$ 2.530,97
	R$ 10.123,88

	4
	64045
	15114
	Carrinho de Coleta de Lixo 100L-Corpo em Aço Carbono e Polictileno: Rodas Pneumáticas: Dimensões: Diâmetro 53 cm, largura com pneu 83 cm, altura 108 cm - Peso: máximo 10,9 kg - Material: Corpo em aço carbono com estrutura reforçada e polietileno de alta qualidade - acabamento: pintura epóxi 
	UN
	10
	
	R$ 1.018,00
	R$ 10.180,00

	5
	50784
	5130
	CHAVE DE IMPACTO ENCAIXE 1/2" (13 mm) - A Bateria De No Minimo 20 Volts, Bateria De Ion De Litio, Com Motor Brushless. Velocidade Sem Carga Minina De 2000 rpm. Torque Max 1400 nm, Peso Maximo 2,6kg. Deve Acompanhar Maleta Para Transporte, 1 Carregador, Duas Baterias E Jogo De Soquetes Sextavados De 8 A 32 Mm. 
	UN
	10
	Dewalt
	R$ 2.726,88
	R$ 27.268,80

	6
	63662
	5329
	Coladeira de Borda com Função Colar Ripado 1,4KW 220V Monofásica – 220v/60HZ – Semi automatica
	UN
	1
	
	R$ 9.306,36
	R$ 9.306,36

	7
	64118
	11368
	CORTADORA A BATERIA 18V-Potência mínima: 1,20 kw, velocidade mínima de rotação(rpm): 6.600, diâmetro do disco de corte mínimo em mm: 230mm, profundida de corte mínimo:70mm, peso máximo com bateria (kg): 6.5 kg, acompanha: 2 baterias mínimo 18v, mínimo 5,0
Ah, carregador rápido, disco de corte e desbaste, maleta e bico adaptador para uso com água acoplado ao equipamento.
	UN
	4
	Makita, Stihl, Dewalt, Bosch
	R$ 5.551,52
	R$ 22.206,08

	8
	63653
	4939
	Curvadora Tripé de Tubos Hidráulica 1/2 a 4”. Com matrizes inclusas. Mínimo 6 matrizes.
	UN
	1
	
	R$ 7.495,00
	R$ 7.495,00

	9
	48975
	6885
	Escada Metálica 6 Degraus, em alumínio, pés e degraus com ponteiras e tapetes plásticos, com fita de segurança 
	UN
	9
	Mor, Botafogo
	R$ 224,04
	R$ 2.016,36

	10
	56515
	370530
	Escada tesoura Duplo Acesso 14 Degraus perfil U em fibra de vidro e degraus em alumínio com frisos antiderrapantes, com degraus reforçados com mão francesa, altura 4,35 metros, carga de trabalho 120 Kg, garantia mínima de 1 ano
	UN
	2
	Cogumelo, Wbertolo
	R$ 1.815,22
	R$ 3.630,44

	11
	49086
	600247
	Esmeril De Bancada Potencia Minima 1/2cv Para Rebolo Minimo De 6”, Monofasico 220v, Rotação Minima Com Carga De 3400rpm. Deve Possuir Proteção Contra Cavacos, Proteção Para A Parte Giratoria. Deve Incluir Dois Rebolos.
	UN
	8
	Vonder, Schulz, Motomil
	R$ 279,59
	R$ 2.236,72

	12
	58956
	220233
	Esmerilhadeira a bateria 18V; nº de rotações em vazio: 11.000 R.P.M.; peso sem bateria: 1,6 K; rosca do eixo de esmerilhamento: M14; Ø do furo : 22,23 mm; Deve acompanhar 2 baterias de íon de lítio e carregador.
	UN
	25
	Dewalt, Bosch, Makita
	R$ 1.579,07
	R$ 39.476,75

	13
	63230
	1111
	Esmerilhadeira angular a bateria Velocidade mínima de rotação (rpm): 8.000, Punho compacto para fácil manuseio, Diâmetro do disco mínimo em mm : 110mm, Peso máximo com bateria (kg): 2,8, Acompanha: 2 baterias mínimo 18V, mínimo 3,0 Ah, carregador rápido, disco de desbaste, punho lateral e maleta.
	UN
	15
	Makita Bosch Dewalt
	R$ 1.427,25
	R$ 21.408,75

	14
	63657
	1111
	Esmerilhadeira Angular de 4 ½”, potencia mínima 850W-220V/60Hz, com maleta, com kit composto por chave de aperto, porca ou flange de apoio, porca de aperto, punho auxiliar e manual.
	UN
	8
	Bosch, Makita
	R$ 381,69
	R$ 3.053,52

	15
	53072
	601998
	Furadeira De Bancada Industrial. Potencia Mínima ½ Hp, Tensão 220v/60hz Monofasico Ou 380v/60hz Trifasico. Capacidade De Perfuração Máxima De 16mm/5/8’’ E Profundidade Mínima De 100mm, Deve Acompanhar Chave Do Mandril. Com Chave De Emergência.
	UN
	3
	Motomil, Ferrari, Schulz, Vonder
	R$ 1.811,00
	R$ 5.433,00

	16
	49002
	10424
	Furadeira/Parafusadeira à Bateria, mínimo 14V, Mandril 3,8", 220V, Torque 30/15 Nm, Capacidade de perfuração (mm) em Aço: 12mm / em Madeira: 26mm, acompanha: 1 Carregador, 02 baterias, maleta para transporte 
	UN
	23
	Bosch, Makita, Dewalt
	R$ 796,48
	R$ 18.319,04

	17
	64121
	11193
	GERADOR DE ENERGIA 11 KWA-A diesel, Refrigeração: Água 4 Tempos Partida Elétrica.Capacidade do Tanque: 26 l Potência Nominal: 11 kVA Tensão Principal: 380 V Frequência: 60 Hz Corrente Nominal: 16,7 A Bateria de 12V 8Ah com Carregador.
	UN
	2
	Toyama, Husqvarna, Buffalo, Branco
	R$ 21.496,80
	R$ 42.993,60

	18
	64122
	11193
	GERADOR DE ENERGIA 25 KWA/ 20 KW, Diesel, 4 tempos; Cilindros: mínimo de 3 em linha; arrefecido a água por radiador, Partida Elétrica, Capacidade do Tanque: 80 l Potência Nominal: 25 kVA Tensão Principal: 380Vac ( Trifásico)/ 220Vac (Monofásico); Frequência: 60 Hz Corrente Nominal: 38 A; Sistema Elétrico 12V com alternador de carga e bateria de partida: mínimo 60Ah. Vide especificações complementares.
	UN
	1
	Toyama, Husqvarna, Búffalo, Branco
	R$ 53.174,38
	R$ 53.174,38

	19
	62073
	481445
	Gerador De Energia Elétrica 8 Kva Trifásico 5h À Gasolina; Pot. Mín.: 8 Kva-Pot. Máx.: 9 Kva; Tensão: 220v/380v; Freq: 60hz; Auton. Mín.: 5h; Motor De Partida: Elétrica Ou Manual; Tipo De Refrig.: Ar.
	UN
	11
	Motomil, Toyama, Branco
	R$ 5.626,00
	R$ 61.886,00

	20
	51593
	14537
	GPS Portátil:Deve ser capaz de armazenar no minimo 100 pontos de interesse, no minimo 50 rotas. 
	UN
	1
	
	R$ 5.962,98
	R$ 5.962,98

	21
	11437
	1036
	Inversora de Solda- Máquina Inversora de Solda 220 volts – 250A, compatível com eletrodos (E6013, E7018, inox e ferro fundido) contendo cabo porta eletrodo e garra negativa.
	UN
	2
	Boxer Duramax; Tig Mma; Bambozzi A Industrial;
	R$ 1.875,92
	R$ 3.751,84

	22
	11640
	229922
	Lavadora de Alta Pressão – Gasolina, 590 L/h, 200 bar, mangueira de alta pressão 7,6m , bico power e pistola de alta pressão
	Un
	20
	Karcher, Wap, Sthil
	R$ 1.968,00
	R$ 39.360,00

	23
	21249
	312461
	Lixadeira angular de disco, lixa de 7 Polegadas. Potência máxima 1.400 Watts; Rotação por mim: 5.500 rpm; Eixo - M14. Botão para trava de eixo. Itens que acompanha o produto: (01) Chave ; (01) Empunhadura lateral; (01) Porca do disco e (01) Disco de borracha. Alimentação: Energia Elétrica, Tensão / Voltagem: 220V monofásico ou (Bivolt). Manual de instruções em português. Anexar a proposta o catálogo técnico. Garantia e assistência técnica de no mínimo 12 meses
	UN
	7
	Vonder
	R$ 831,00
	R$ 5.817,00

	24
	63663
	1054
	Lixadeira de Cinta com Coletor de Pó potencia minima 900w -220V-60hz
	UN
	1
	
	R$ 621,95
	R$ 621,95

	25
	63664
	1054
	Lixadeira De Cinta de bancada - 3hp - 220v/60hz
	UN
	1
	
	R$ 7.080,00
	R$ 7.080,00

	26
	63226
	30062
	Máquina de pintura Airless elétrica 220v + pistola de pintura com bico 517 e filtro interno, malha 60. Potência mínima do motor em(hp): 3,5, e em w: 2500, Tipo do motor: Brushless (motor por Indução), Pressão mínima de saída em (lbf/pol): 3000, Vazão mínima da pistola para pintura (Litros/min.): 2,8lts, Comprimento mínimo da mangueira em metros: 15, Comprimento mínimo do tubo extensor em mm: 400, Bico padrão: 517 Material do tubo extensor: alumínio, leque de abertura de no mínimo: 25cm
	UN
	7
	Vonder ,Atlas, Nauber
	R$ 5.106,19
	R$ 35.743,33

	27
	62735
	16543
	Megôhmetro Digital 5kv Portatil. Escala Com 4 Faixas De Tensão 500v, 1kv, 2,5kv E 5kv, Com Tensão De Teste Positiva E Negativa. Possuir Borne Guard, Pontas De Prova: 1 (Uma) Ponta De Alta Tensão (High), Com Garra Vermelha, Modelo Ph1; 1 (Uma) Ponta De Retorno (Low), Com Garra Preta, Modelo Pl1; 1 (Uma) Ponta Para Borne Guard, Modelo Pg1. Alcance De Até 2 Teraohms Escala De Resistencia 20mohm, 200mohm, 2gohm, 20gohm, 200gohm E 2tohm. Baterias Recarregaveis. Filtro Para Eliminação De Frequencia De Rede E Harmonicas E Sistema De Proteção Ao Usuario. Ter Certificado De Calibração E Manual De Instruções.
	UN
	1
	Instrum, Highmed, Minipa
	R$ 6.283,33
	R$ 6.283,33

	28
	63658
	878
	Micrometro digital de 0-25mm
	UN
	1
	
	R$ 629,98
	R$ 629,98

	29
	27651
	1461
	Motopoda, com motor monocilindrico, dois tempos à gasolina, com potencia mínima de 0,95 KW (1,3 DIN-PS), no minimo 25.4 CC, rotação maxima 10500RPM, capacidade do tanque de combustivel no mínimo 440 ml, equipada com conjunto de corte sabre de 30 cm, corrente 22 dentes, eixo comprimento total 390 cm, estendido até 5M do chão. Máquina utilizada em podas profissionais, fruticultura, cafeicultura e diversas vegetações, peso sem conjunto de corte aprox. 7,0kg. 
	UN
	5
	Stihl; Husqvarna
	R$ 3.375,78
	R$ 16.878,90

	30
	63542
	486257
	Motosserra a gasolina, motor 2 tempos, Cilindrada mínima: Entre 30.0 cm³ a 39.0 cm³, Potência mínima: 1,3 kW (1,8 CV), Relação peso/potência: aproximadamente 3 kg/kW, Peso (sem conjunto de corte): até 4,9 kg, Capacidade do tanque de combustível: mínimo de 250 ml, Sabre: compatível com corrente de passo 3/8” P, Corrente: 3/8”,Nível de pressão sonora: até 98 dB(A), Nível de potência sonora: compatível com a categoria do equipamento, Nível de vibração: aproximadamente 4,2 m/s² (empunhadura esquerda) e 5,9 m/s² (empunhadura direita), Sistema antivibração: obrigatório, Freio de corrente: obrigatório, Partida manual com sistema de segurança.
	Un
	14
	Sthil, Husqvarna, Makita
	R$ 972,84
	R$ 13.619,76

	31
	9805
	255864
	Motosserra Compacta de Poda – Nova ( sem uso) , a combustão, com as seguintes características mínimas: Cilindrada de no mínimo 30 cm3, potênca de no mínimo 1,4 kW, peso total do equipamento de no máximo 4,6 kg, com gancho de suporte, comprimento de sabre : 12 polegadas ( ~30 cm). Conteúdo da embalagem : 1 motosserra, 1 sabre, 1 corrente, 1 óleo 2T 100 ml, Manual de operação e manutenção. Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.
	Un
	8
	Sthil, Toyama, Tecna, Nakasaki, Branco, Elite, Vulcan
	R$ 1.115,67
	R$ 8.925,36

	32
	62490
	255864
	Motosserra de médio porte, a combustão, com as seguintes características mínimas: Cilindrada de, no mínimo, 45 cm³; Potência de, no mínimo, 2,3 kW ; Peso sem equipamento de corte de, no máximo, 4,6 kg; Comprimento de Sabre: 16 polegadas (~ 40 cm); Nível de potência sonora menor ou igual a 114 dB(A); Conteúdo embalagem: 1 motosserra, 1 sabre, 1 corrente, 1 óleo 2t 100ml, Manual de operação e manutenção, Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.
	UN
	7
	Stihl, Husqvarna, Toyama
	R$ 834,67
	R$ 5.842,69

	33
	63667
	255864
	Motosserra de pequeno porte, a combustão com as seguintes caracteristicas mínimas: Cilindrada de no mínimo 25cc. Potência de, no mínimo 1,5 Kw. Peso sem equipamento de corte, de no máximo, 4,kg, Comprimento de Sabre:12 Polegadas, Nível de potência sonora menor ou igual 114 Db(a) Conteúdo da embalagem: 1 motosserra, 1 sabre, 1 corrente, 1 óleo 2t 100ml, Manual de operação e manutenção. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.
	Un
	6
	
	R$ 943,33
	R$ 5.659,98

	34
	64119
	13420
	MOTOVIBRADOR DE 5,5cv, gasolina 4 tempos, mínimo de rotação 3.600 rpm, mínimo de cilindradas: 160 cm³, máximo de peso: 24 kg
	UN
	2
	Branco, Búffalo, Husqvarna
	R$ 1.822,40
	R$ 3.644,80

	35
	49087
	239855
	Multímetro digital display 3,5”, Certificado INMETRO, tensão contínua -200 V A 1000V, tensão alternada – 200 V A 1000 V, resistência –200 OHMS à 200 OHMS, corrente alternada 2MILIa á 20A, corrente contínua – 2miliA à 20A, capacitância – 200 MF(micro Faraday) à 20MF (micro Maraday), garantia mínima de 01 ano 
	UN
	13
	Minipa, Icel, Fluke
	R$ 344,00
	R$ 4.472,00

	36
	63659
	1353
	Plaina Desempenadeira 2200 X 400 mm 5 Cv ou superior– 380V/220V - 60HZ – minimo 3 facas
	UN
	2
	
	R$ 50.000,00
	R$ 100.000,00

	37
	63660
	1353
	Plaina Desengrossadeira minimo 3 Facas Trifásica 5cv ou superior, largura de entrada 400mm – 380V/220V - 60HZ
	UN
	1
	
	R$ 28.436,29
	R$ 28.436,29

	38
	63540
	258752
	Policorte Angular 12” de bancada, 2100w, 220v.
	Un
	8
	Bosch, Dewalt, Motomil
	R$ 2.023,00
	R$ 16.184,00

	39
	17412
	1461
	Roçadeira lateral, com motor monocilíndrico, dois tempos, à gasolina, com potência mínima de 2,0 kW (2,7 hp), cilindrada mínima 38,5 cm3, Ignição magnética com comando eletrônico, capacidade do tanque de no mínimo 0,55l, Cabo para duas mãos, Sistema anti-vibratório, Cinto duplo de suporte, Óculos de proteção, ElastoStart, Carburador com membrana insensível à posição e bomba de combustível integrada, Cabeçote de corte, Jogo de ferramentas; Kit de proteção para ferramentas de corte; Lâmina de corte 3 pontas 300 mm, peso sem conjunto de corte aprox. 7,9 Kg. 
	UN
	56
	Stihl, Husqvarna
	R$ 2.979,33
	R$ 166.842,48

	40
	63652
	1108
	Rosqueadeira Elétrica BSP/NPT 1/2-4”. Potencia mínima 750W-220V/60Hz. Com pés inclusos, kit de ferramentas da maquina e óleo de rosca (no mínimo 1L), e jogo de cossinete de ½ a 4” - BSPT. 
	UN
	1
	
	R$ 7.957,92
	R$ 7.957,92

	41
	53059
	1107
	Serra circular de bancada 10'; potência mínima: 1.800 watts; tensão: 220V; capacidade de corte a 90°: pelo menos 75mm; capacidade de corte a 45°: pelo menos 55mm; rotação mínima sem carga: pelo menos 3.700 rotações/min; o produto deve vir com guia para corte em ângulo, jogo de ferramentas para manutenção, ajustes e troca de acessórios; o produto deve possuir manual em português com lista de peças de reposição, possuir garantia mínima de 12 meses no ato do recebimento do produto, estar em conformidade com todas as normas reguladoras vigentes, principalmente as NR 10; 
	Un
	2
	Bosch, Vonder
	R$ 2.086,20
	R$ 4.172,40

	42
	62538
	219030
	Serra Rápida Portátil 12", Potência Acima De 1.700w, Para Cortes Em Metal Duro, Com Capacidades 90º: 115mm E 45º: 90mm - Rotações Por Minuto: 1.300rpm. Tensão: 220v
	UN
	2
	Bosch,Makita, Dewalt
	R$ 2.146,00
	R$ 4.292,00

	43
	63224
	14932
	Soprador a bateria 220v, com 2 baterias com potência mínima de 18v + carregador. Com as seguintes especificações: Tensão nominal: 36v, Vazão mínima de ar (m³/h): 700, Volume do ar em alta (m/s):entre 25-55 Peso máximo (kg) sem bateria: 3,5 Tempo mínimo de trabalho da bateria: 15min. Nível de potência sonora dB(A) máximo: 95
	UN
	8
	Stihl Husqvarna Makita Bosch
	R$ 1.948,93
	R$ 15.591,44

	44
	63227
	12689
	Tesoura elétrica 220v punção cortar chapa Potência mínima em w: 300, Matriz com rotação de 360 graus, Golpes mínimo por minuto: 2.000, Capacidades mínimas de corte: - Aço até 400 N/mm²: 1.5mm - Aço até 600 N/mm²: 1.2mm - Aço até 800 N/mm²: 0.8 - Alumínio até 200N/mm²: 2mm Peso máximo em kg: 2.2. 
	UN
	1
	Makita ,Bosch
	R$ 3.977,00
	R$ 3.977,00

	45
	63654
	1053
	Torno/Morsa De Bancada 6' (150 mm) Giratória Com Bigorna
	UN
	2
	
	R$ 463,68
	R$ 927,36

	46
	63661
	13129
	Tupia de Bancada Manual, minino 3CV – 380V/220V – 60HZ, com jogo de fresas 
	UN
	1
	
	R$ 11.021,53
	R$ 11.021,53

	47
	63665
	13129
	Tupia De Coluna – minimo 1600w – 220v-60Hz, com jogo de fresas
	UN
	1
	
	R$ 1.697,93
	R$ 1.697,93

	48
	63656
	13301
	Vara de ancoragem com manobra regulável até 7,5m ou superior. Composto de 1 conector (mosquetão) em alumínio com abertura 110mm, cordelete 3mm para abertura do mosquetão e 7,5m de corda 12mm para conexão com trava quedas de corda, com Kit Trava Quedas e 100 Metros de Corda 12mm
	UN
	1
	
	R$ 4.957,68
	R$ 4.957,68

	
	
	TOTAL
	R$ 873.967,07


4. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES:

4.1  -ITEM CÓD GRP 64122- GERADOR DE ENERGIA 25 KWA
a. Desempenho e Motorização Potência Standby: 25 kVA / 20 kW.

a.1 Potência Prime: 22,5 kVA / 18 kW.

a.2 Tensão: 380Vac (Trifásico) / 220Vac (Monofásico).

a.3 Motor: Diesel, 4 tempos, arrefecido a água por radiador.

a.4 Cilindros: Mínimo de 3 cilindros em linha.

a.5 Governador de Rotação: Eletrônico ou mecânico, com variação máxima de frequência de 1% em carga constante.

a.6 Sistema Elétrico: 12V com alternador de carga e bateria de partida de alta capacidade (mínimo 60Ah) fixada com suporte antivibração.
b. Alternador (Gerador de Energia)
b.1 Tipo: Trifásico, Síncrono, Brushless (sem escovas), 4 polos, tropicalizado.

b.2 Rolamentos: Blindados, com proteção extra contra poeira e umidade.

b.3 Enrolamento: Passo 2/3 para reduzir harmônicos.

b.4 Regulador Automático de Tensão (AVR): Encapsulado em resina com precisão de ±1%.

b.5 Compatibilidade com partida de motores (Partida Direta, Estrela/Triângulo, Compensadora, SoftStarter e Inversor de frequência).
c. Carenagem Silenciada própria para instalação ao tempo
c.1 Grau de Silenciamento: 75 dB(A) a 7 metros.

c.2 Material: Chapa de aço galvanizado com pintura eletrostática a pó, com tratamento anticorrosivo.

c.3 Içamento: Olhais de içamento reforçados no topo da carenagem para movimentação via guindaste/munk.

c.4 Vedação: Borrachas de vedação automotivas em todas as portas para evitar entrada de água de chuva durante o transporte.

c.5 Acesso: Portas laterais amplas com dobradiças e trincos em aço inox com chave.

c.6 Proteção contra intempéries, raio UV e corrosão.

c.7 Sistema de exaustão deve possuir proteção mecânica contra entrada de água da chuva.
d. Painel de Controle e Saídas de Força
d.1 Módulo de Controle: Digital, microprocessado, montado sobre coxins antivibração.

d.2 Modos de Operação: Manual/Automático/Teste.

d.3 Grau de proteção mínima para painel e tomadas: IP54, janela de inspeção para ver status do gerador, com proteção contra chuva.

d.4 Quadro de Tomadas Externo:

d.4.1 01 Conjunto de bornes internos para ligação direta de cabos.

d.4.2 01 Conjunto de Tomadas industrial trifásica + Neutro 380V (Padrão Steck).

d.4.3 02 Conjuntos de Tomadas industriais monofásicas 220V (Padrão Steck).

d.4.4 01 Disjuntor Geral de Proteção termomagnética, tripolar, dimensionado para a carga.

d.4.5 Botão de Parada de Emergência tipo "cogumelo" externo.
e. Tanque de Combustível e Base
e.1 Capacidade: Mínimo de 80 (autonomia para mais de 12h a 75% de carga).

e.2 Segurança: Tanque metálico ou de polietileno de alta densidade integrado à base, com bacia de contenção de fluídos (para evitar vazamento de óleo/combustível), com capacidade para reter 110% do volume total de líquidos (óleo + combustível).
e.3 Dreno: Ponto de dreno de óleo e combustível com fácil acesso externo.
f. Proteções Especiais para Uso em Campo
f.1 Filtro de Combustível com Separador de Água: Item obrigatório para motores diesel que operam em diferentes locais.

f.2 Aquecedor de Bloco (Resistência de Pré-aquecimento): 220V, para garantir partida imediata em dias frios.
f.3 Chave Geral da Bateria: Para isolamento do sistema elétrico durante longos períodos de transporte ou armazenamento
 ANEXO II

 TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO GERAL


Constitui objetivo deste Termo de Referência identificar o detalhamento do objeto a ser adquirido com a caracterização das especificações técnicas, a justificativa da demanda, deveres das partes, assim como estabelecer prazo, local de entrega, modo de fornecimento, a estimativa da despesa e demais informações que possam fornecer elementos básicos para iniciar a contratação de bens e serviços almejados pela Administração.

2. UNIDADE REQUISITANTE

2.1 – Secretaria Municipal de Fazenda – SEFAZ.

3. DEFINIÇÃO DO OBJETO

3.1- A presente demanda objetiva a contratação por meio de Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Ferramentas Profissionais Diversas Permanentes (Remanescente).
3.2 - Os quantitativos, as condições e exigências mínimas, constam no Anexo I do presente Termo de Referência.
3.3 - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 11.059, de 26 de outubro de 2021.
3.4 - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
3.5 - Em caso de divergência entre a descrição dos itens e o descrito no CATMAT/CATSER, deve prevalecer a descrição detalhada dos itens neste Termo de Referência.
3.6 - A validade da Ata de Registro de Preços será até o dia 10/05/2027, com início da vigência a partir da homologação do processo licitatório.
3.6.1 – O prazo de vigência poderá ser prorrogado por até 12 meses, a critério da Administração, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
3.6.2 - Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
4.1 -Resultado do Estudo Técnico Preliminar, constatou-se que o objeto da licitação é necessário para utilização nas Secretarias Municipais, visando a disponibilização de materiais para a manutenção dos serviços em condições adequadas para o seu funcionamento.
4.2 - A contratação está em conformidade com o plano anual de contratações, e foi prevista na elaboração do PCA para o ano de 2026, conforme detalhamento a seguir:

     
-Id PCA no PNCP: 95440517000108-0-000001/2026 

-Data de publicação no PNCP: 09/12/2025


-Local : Santa Cruz do Sul


-Id do item no PCA : 68

-Classe/Grupo : 12473 – Aquisição Parcelada de Ferramentas Profissionais Diversos


-Id do item no PCA : 105


-Classe/Grupo : 12120 -  Aquisição de equipamentos : Roçadeiras, Sopradores, Moto Serras, Moto Poda, Gerador, Betoneira, Moto Bomba, Furadeira, Cortadora De Asfalto, E Similares. 
5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO E REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

5.1 - O presente Termo de Referência visa o Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Ferramentas Profissionais Diversas Permanentes (Remanescente),  conforme as condições e exigências descritas neste documento e em seus anexos, com vistas a atender às diversas Secretarias Municipais.

5.1.1 - Optou-se pela adoção do Sistema de Registro de Preços, por este se configurar como procedimento que resulta em vantagens à Administração, descomplicando procedimentos das aquisições, propiciando e facilitando um maior número de ofertantes, inclusive a participação das pequenas e médias empresas, enxugando os gastos do erário, por registrar preços e disponibilizá-los por um ano, em Ata, para quando surgir a necessidade, executar o objeto registrado, sem entraves burocráticos, reduzindo, assim, o número de licitações, favorecendo a eficiência e a economicidade, dentre outras vantagens.
 Nota de Empenho.
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
6.1
A solução proposta é o Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de Ferramentas Profissionais Diversas Permanentes (Remanescente), conforme as especificações  condições a seguir dispostas
6.2
Requisitos gerais do objeto:
6.2.1 – Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, fabricados de acordo com as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no mercado.
6.2.2 – Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).
6.2.2.1 - Tais comprovações de conformidade ou certificações, poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são aplicáveis.
6.2.3 – Os padrões mínimos de qualidade do objeto poderá ser averiguada por meio de avaliação da qualidade dos produtos ora licitados a ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
6.2.4 – Para o presente processo não será realizado avaliação de amostras de forma prévia.

6.2.4.1– Devido ao processo não requisitar amostras, não será indicado marcas pré-aprovadas, podendo, conforme o caso, serem indicadas marcas de referência.
6.2.4.1.1– As marcas de referência constantes no Anexo I , não vinculam a participação e nem são obrigatórias, podendo ser cotadas marcas diferentes, foram dispostas apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve interpretar como sendo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada. (TCU, Acórdão 2829/2015, Plenário).
6.3
Da Qualificação Técnica da Contratada
6.3.1- Deverá ser apresentado, junto a proposta,   catálogo técnico (ou ficha técnica, ou link do site do fabricante que tenha as informações construtivas do produto), emitido pelo fabricante do produto que comprove que o item oferecido está de acordo com a descrição do item,  constante no Anexo I do edital.
6.3.2 – Para a habilitação técnica deverá ser apresentado:
6.3.2.1- Declaração da empresa comprometendo-se com a garantia exigida e indicando a(s) revenda(s), oficina(s) técnica(s) especializada(s) ou ainda unidade(s) móvel(is), responsável(is) pela Assistência Técnica (para os itens de ferramentas elétricas e máquinas).
a) tal declaração visa resguardar o Município contra eventuais problemas que surgirem nas ferramentas, sendo que tal(ais) revenda(s), oficina(s) técnica(s) especializada(s) ou unidade(s) móvel(is), treinada e qualificada, será responsável pela verificação, análise e por qualquer tipo de garantia e prestar todos os tipos de atendimento que se façam necessários. 
6.4 Da Sustentabilidade:
6.4.1-A execução contratual deverá atender, no que couber, às seguintes diretrizes:
· Redução do consumo de recursos naturais, como água e energia, ao longo da cadeia de fornecimento ou na prestação dos serviços;

· Destinação adequada dos resíduos gerados durante a execução contratual, com incentivo à coleta seletiva e à logística reversa, quando aplicável.

· Utilização de processos e tecnologias que reduzam impactos ambientais, como emissão de gases de efeito estufa, geração de resíduos perigosos ou uso de substâncias tóxicas;

· Observância de práticas trabalhistas responsáveis, inclusão de fornecedores que adotem políticas de responsabilidade socioambiental e respeito aos direitos fundamentais dos trabalhadores;

· Atendimento às normas técnicas e ambientais vigentes, especialmente aquelas emitidas pelos órgãos reguladores e de controle ambiental.

6.5 - Da Subcontratação
a) Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta licitação.
6.6 - Do prazo de entrega e da garantia
6.6.1 - O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 15 (Quinze) dias, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
6.6.1.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa ser prorrogado por até igual período.
6.6.2 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou conforme constante na descrição dos mesmos, contados a partir do recebimento definitivo.
6.6.2.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

6.6.3 – Durante este prazo de garantia, a empresa deverá se responsabilizar pela Assistência Técnica e Manutenção e por todos os custos referentes a mesma, sem ônus para o Município e com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, e de solução de, no máximo, 72 (setenta e duas) horas, a contar da hora da comunicação/chamado do Município.
6.6.3.1 – A Assistência Técnica e Manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.

6.6.3.2 – Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e manutenção da garantia são de responsabilidade da empresa vencedora.
6.6.3.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1 O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
7.2 O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
7.3 O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
7.4 A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
7.5 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.

7.5.1 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar:

a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas; 
b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória;
7.5.2- Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
7.6 Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
7.7  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO,e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.
7.8 - Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.
7.9 A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
8.1 A fiscalização acerca do cumprimento da Ata de Registro de Preços ou do contrato, será realizada diretamente pelo servidor indicado pela Secretaria no momento de expedição da nota de empenho.
8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

8.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.

8.4 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.

8.5 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
8.6  Após a assinatura da Ata de Registro de Preços ou do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes no TR, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

b) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução do objeto contratado, no prazo e forma estabelecidos.
9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) a responsabilidade pelas despesas decorrentes de fretes, embalagens dos bens até o local onde os mesmos serão entregues;

b) ser pontual na entrega dos serviços solicitados;

c) manter atualizada a documentação necessária à execução do serviço;

d) serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda;
e) executar todas as tarefas com perfeição e acuidade, nos termos do edital, se for o caso, e em conformidade com presente Termo de Referência;
f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
10.2 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.

10.3 Para pagamento, a Empresa deverá apresentar ao Núcleo de Apoio Administrativo da Secretaria Requisitante, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.

10.4 Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:

a)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).

b)Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;

c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;

d)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;

e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.

10.5 Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
10.6 Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
11.1. Da modalidade de contratação
4.1.1 Sugere-se que a licitação seja realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, na hipótese do Art. 28, I da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), visando a formalização de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS para futuras contratações;
11.2. Do critério de julgamento
11.2.1 O critério de julgamento para seleção da proposta mais vantajosa será o menor preço por item (art. 33, I, lei 14.133/2021),  facultando-se ao interessado a participação em quantos itens forem de seu interesse, devendo, porém, oferecer proposta para cada item em que pretende competir;
12. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
12.1- Sendo considerado como premissa no levantamento de preços, serão consideradas contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, inclusive coletando contratações pelo painel de preços, pesquisando sites de domínio amplo e através de orçamentos. Esta etapa será realizada pela Divisão de Orçamento e Cadastramento do Município de Santa Cruz do Sul.
13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1 Por se tratar de Registro de Preço, não é necessária indicar a dotação orçamentária, que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil.

ANEXO III

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 075/2026
FORNECEDOR: ….
O Município de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 95.440.517/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Bruno Cesar Faller, Secretário Municipal de Fazenda, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 075/2026, Processo Administrativo n.º 099/CELIC/SEFAZ/2026, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, e nas quantidades dispostas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS
· A presente Ata tem por objeto o Registro De Preços Para Futuras Aquisições Parceladas de FERRAMENTAS PROFISSIONAIS DIVERSAS PERMANENTES (REMANESCENTE), conforme especificado do Edital de Pregão Eletrônico nº 075/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

· O preço registrado, as especificações mínimas do objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)


	ITEM
	CÓD.
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	...
	...
	…
	...
	..
	
	...
	...


1.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua a1.4 1.4– O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 15 (Quinze) dias, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
1.4.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.
1.5 – Os produtos, assim como o fornecimento e demais condições deverão obedecer ao Termo de Referência, anexo II do Edital.
1.6 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou conforme constante na descrição dos mesmos (Anexo I do Edital de Licitação), contados a partir do recebimento definitivo.
1.6.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).

1.6.2 – Durante este prazo de garantia, a empresa deverá se responsabilizar pela Assistência Técnica e manutenção e por todos os custos referentes a mesma, sem ônus para o Município e com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, e de solução de, no máximo, 72 (setenta e duas) horas, a contar da hora da comunicação/chamado do Município.
1.6.2.1 – A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.

1.6.2.2 – Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e manutenção da garantia são de responsabilidade da empresa vencedora.
1.6.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S) E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
2.1 - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Fazenda.

2.2 – Demais Órgãos Participantes:

	SECRETARIA / ÓRGÃOS MUNICIPAIS
	SIGLA
	Nº PEDIDO

	Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador)
	SEFAZ
	2026/7053

	Secretaria Municipal de Turismo
	SETUR
	2026/6387

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade
	SEMASS
	2026/6667

	Secretaria Municipal de Serviços Públicos
	SESP
	2026/6516

	Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
	SEOI
	2026/6125

	Secretaria Municipal de Saúde
	SESA
	2026/6469

	Secretaria Municipal de Habitação
	SEHAB
	2026/6223

	Secretaria Municipal de Segurança e Trãnsito
	SEST
	2026/6204

	Secretaria Municipal de Educação
	SEE
	2026/6156

	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
	SELAZ
	2026/6398


2.3 - O objeto deste registro de preços poderá ser requisitado por todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município, conforme sua(s) respectiva(s) dotação(ões) orçamentária(s), informada(s) por ocasião da expedição da(s) nota(s) de empenho(s).
2.4 – Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município.

2.5 – Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador (Secretaria Municipal de Fazenda), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

2.6 – No caso de existência de reserva técnica no procedimento licitatório, os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços estarão autorizadas a fazer seu uso.

2.7 – Não havendo a reserva técnica ou quando a mesma for totalmente utilizada, não haverá possibilidade de adesão por parte das Secretarias que não participaram inicialmente do registro ou por entidades municipais.
3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação em razão da capacidade de gerenciamento.

3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
4. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será até 10/05/2027, com vigência a partir da homologação do processo licitatório.
4.1.1 - A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

4.1.2 – Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
4.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

4.2.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

4.3 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.4 - O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

4.5 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4.6 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, para fins de formalização da ata de registro de preços serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.

4.7 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

4.8 - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

4.9 - O prazo de convocação será de 05 (cinco) dias úteis e poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

4.10 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

4.11 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar o segundo colocado e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo.

4.12 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
5.  DO REAJUSTE, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
5.1 - Os preços poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços, nas seguintes situações:

5.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

5.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços;

5.1.3 - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

5.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

5.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
5.2 – Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/21, a requerente deverá comprovar documentalmente o desequilíbrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada, esta deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composição do novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na ocorrência de fatos previsíveis com consequências imprevisíveis, deverá apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Município poderá adotar, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo. Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos.
5.2.1 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
5.2.2 - Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo Município, fica a empresa obrigada ao cumprimento do objeto contratado nas condições pactuadas antes do início da análise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizará inexecução parcial do termo de contrato/ata de registro de preços, implicando na aplicação de sanção prevista no edital e no termo de contrato/ata de registro de preços. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo da solicitação do interessado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo.

5.2.3 - Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos comprobatórios não serão analisados.

5.2.4 - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo a sua utilização para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato/ata de registro de preços que sejam decorrentes de preços propostos durante a licitação ou por fatores previstos no reajustamento (inflação).
5.2.5 – O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado:

a) para os Termos de Contrato, na Procuradoria-Geral do Município, sendo que a análise será de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO dos serviços ou responsável pela elaboração da Planilha Orçamentária do Município, que emitirá parecer técnico e o devolverá, acompanhado dos demais documentos, à Procuradoria-Geral, para a formalização do aditamento contratual, se for o caso.
b) para os casos de Atas de Registro de Preços, junto a Central de Licitações.

5.3 - Decorridos 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços e havendo prorrogação da mesma, será concedido reajuste, adotando-se a variação no período do IPCA, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo.

5.3.1 – O reajuste será calculado com data base a contar da data do orçamento estimado da licitação.

5.3.2 - De maneira análoga, caso o índice oficial utilizado venha a determinar a redução dos valores, serão estendidos à CONTRATANTE, a partir da mesma data base.

5.3.3 - O reajuste será concedido em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços e decorridos 1 (ano) da contratação.
6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
6.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

6.2 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas., neste caso o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

6.3 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

6.4 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

6.5 - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

6.6 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1 – O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado nos termos do artigo 194 do Decreto Municipal nº 11.668/23;

7.2 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 184 do Decreto Municipal nº 11.668/23, e quando o fornecedor:

7.2.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

7.2.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

7.2.3 - Não aceitar manter seu preço registrado; ou
7.2.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21.

7.3 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
7.4 - O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa do interessado.

7.5 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 

7.5.1 - Por razão de interesse público;

7.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

7.5.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.

8. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO
8.1 - Considerando as disposições do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
8.2 – Faculta-se à Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, por simples Termo de Apostilamento, de forma unilateral, pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:

a) Variação do valor contratual em razão do reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro de preços previstos na Ata de Registro de Preços;

b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas na Ata de Registro de Preços;

c) Alterações na razão ou na denominação social da empresa;

d) Troca de marca de produtos previstos na Ata de Registro de Preços;

e) Cancelamento de itens previstos na Ata de Registro de Preços;

f) Antecipação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;

g) Indicação de dotações orçamentárias;
h) Outras situações análogas, sem alteração do objeto constante da Ata de Registro de Preços.
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta Ata.

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
10.1 – Para fins de infrações administrativas e sanções serão observadas as disposições do item 11 do edital.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 – O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
11.2 – Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
11.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho. 
11.4 – Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
11.4.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
11.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
11.4.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
11.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
11.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.
11.5 – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
11.6 – Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
12. EMPENHOS
12.1 – O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.
12.2 – A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
12.3 – Na nota de empenho constará, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto da aquisição ou do serviço, o(s) valor(es), (o)s local(ais) para entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços) e o prazo para entrega.
13 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
13.1- Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes no TR, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 

13.2- Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;

13.3- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
13.4- Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução do objeto contratado, no prazo e forma estabelecidos, em conformidade com o disposto no item 11 (Das Condições de Pagamento), desta ata.
14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
14.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
14.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade e em conformidade com o disposto no Termo de referência, Anexo II deste edital.
14.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.
14.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.
14.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
14.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).
14.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no termo contratual ou Termo de Referência.
14.8 – Durante toda a execução contratual, se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz. Essa obrigação deverá ser observada, inclusive, por ocasião dos pagamentos.

14.9- Demais obrigações da empresa constam no item “ 9.2” do TERMO DE REFERÊNCIA , Anexo II do Edital.
15. ENTREGA E RECEBIMENTO
15.1 – O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
15.2 - O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
15.3 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
15.4 – A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
15.5 – Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.

15.5.1 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar:

a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas; 
b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória;
15.6 – Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
15.7 – Os produtos deverão ser entregues devidamente embalados e identificados, estando perfeitamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo.
15.8 – Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.
15.9 - Os produtos mesmo entregues e aceitos, ficam sujeitos à substituição, desde que comprovada a pré existência de defeitos, má-fé do fornecedor ou condições inadequadas de transporte, bem como alterações que comprometam a integridade dos mesmos.
15.10 – A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
16. CONDIÇÕES GERAIS
16.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital ou no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.
16.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

16.3 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
16.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul – RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e ficará sob responsabilidade do órgão gerenciador.
Santa Cruz do Sul, ….. de ……………. de 2026.

Secretário Municipal de Fazenda


Empresa …..
Bruno Cesar Faller
[image: image4.png]




[image: image5.png]


[image: image6.png]


[image: image7.png]


[image: image8.png]Wle i
AGU
E®S



[image: image9.png]MUuUNIClIPIO DE

SANTA CRUZ DO SUL



