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ANEXO I – QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
*Havendo diferença entre a especificação técnica do Edital e do CATMAT/CATSER prevalecerá a especificação do Edital;
*As marcas de referência constantes no Anexo I do edital, não vinculam a participação e nem são obrigatórias, podendo ser cotadas marcas diferentes, foram dispostas apenas como forma ou parâmetro de qualidade para facilitar a descrição do objeto, caso em que se deve interpretar como sendo “ou equivalente”, “ou similar”, “ou de melhor qualidade”, podendo a Administração exigir que a empresa participante do certame demonstre desempenho, qualidade e produtividade compatíveis com a marca de referência mencionada. (TCU, Acórdão 2829/2015, Plenário).
	ITEM
	CÓD.
	CATMAT
	OBJETO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA DE REFERÊNCIA

	1
	62769
	6960
	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO PROFISSIONAL, ALIMENTAÇÃO POR PILHAS E/OU LIGADO A TOMADA. APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO PROFISSIONAL, MODELO DE MESA, COM MONITOR PROFISSIONAL PARA MEDIÇÃO PRECISA DA PRESSÃO ARTERIAL, COM VISOR DIGITAL LED, COM MODO AUSCULTAÇÃO ACIONADO POR BOTÃO, INTERVALO DE MEDIÇÃO DA NIBP SIS 60 A 250 MMHG DIA 40 A 200 MMHG, PULSAÇÃO 40 A 200/MIN, MEDIÇÃO PELO MÉTODO DE DEFLAÇÃO LINEAR DINÂMICO (OSCILOMÉTRICO E AUSCULTATÓRIO), COM INFLAÇÃO AUTOMÁTICA POR BOMBA ELÉTRICA E DEFLAÇÃO POR VÁLVULA DE LIBERAÇÃO DE PRESSÃO AUTOMÁTICA, COM INDICAÇÃO DE PULSAÇÃO IRREGULAR E INDICADOR ZERO APARELHO ESTÁ PRONTO PARA A PRÓXIMA MEDIÇÃO, COM BRAÇADEIRA ATENDENDO DE 22 A 50 CM. FONTES DE ALIMENTAÇÃO: 4 PILHAS "AA" (DURAÇÃO DAS PILHAS APROXIMADAMENTE 250 MEDIÇÕES) E/OU CONECTADO NA TOMADA ATRAVÉS DO ADAPTADOR. 
	UNID.
	104
	OMRON HBP-1120 

	2
	13091
	2874
	APARELHO DE SOM: APARELHO DE SOM, RÁDIO COM CD - CARREGADOR NA PARTE SUPERIOR; MÍDIA DE REPRODUÇÃO: CD, CD-R, CD-RW, CD DE MP3, CD DE WMA. MODOS DE REPRODUÇÃO DE DISCOS: AVANÇO/RETROCESSO, LOCALIZAR PRÓXIMA FAIXA/FAIXA ANTERIOR, REPETIR REPRODUÇÃO, REPRODUZIR ALEATORIAMENTE (SHUFFLE). EXIBE INFORMAÇÕES DOS ARQUIVOS DE MÚSICA MP3, COMO NOME DO ARTISTA, NOME DA MÚSICA E OUTROS. FAIXAS PROGRAMÁVEIS MÍNIMO 20. CONECTIVIDADE: USB HOST USB. SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. RÁDIO FM - OM COM SINTONIA DIGITAL. SOM POTÊNCIA DE SAÍDA MÍNIMA: (RMS) 2X1W. RECURSOS DE ÁUDIO: REFORÇO DINÂMICO DE GRAVES. SISTEMA DE ÁUDIO: ESTÉREO. TIPO DE DISPLAY: LCD. ALTO-FALANTES INTERNOS: 2. ACESSÓRIOS INCLUSOS: CABO DE ALIMENTAÇÃO AC, CERTIFICADO DE GARANTIA, CABO LINE IN ESTÉREO DE 3,5 MM, ADAPTADOR DE PINO ACHATADO. ALIMENTAÇÃO TIPO DE BATERIA LR20. TENSÃO DA BATERIA MÍNIMO 1,5 V. ALIMENTAÇÃO: VOLTAGEM SELECIONÁVEL: 110 - 127 V E 220 - 240 V AC. RELÓGIO / TIME ON/OFF • MÍNIMO 5 EQUALIZAÇÕES PRÉ-PROGRAMADAS • GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	3
	

	3
	11223
	16075
	AQUECEDOR PORTÁTIL DE AMBIENTE: AQUECEDOR (TERMO VENTILADOR) DE AR ELÉTRICO PORTÁTIL, 220 V, TERMOSTATO, MÍNIMO 1200 WATTS, TIPO DE AQUECIMENTO: TERMO VENTILADOR, 02 NÍVEIS DE AQUECIMENTO, GRADE PROTETORA, MATERIAL RESISTENTE QUE ISOLA TOTALMENTE OS ELEMENTOS DE AQUECIMENTO, NÃO QUEIMA OXIGÊNIO, SELETOR DE TEMPERATURA, DESLIGA AUTOMATICAMENTE AO ATINGIR O AQUECIMENTO PROGRAMADO, FUNÇÕES: VENTILAÇÃO, AQUECIMENTO E DESUMIDIFICAR.
	UNID.
	39
	MONDIAL, CADENCE, BRITÂNIA, VENTISOL

	4
	62588
	444993
	AQUECEDOR TÉRMICO DE ÁGUA, EM AÇO INOX, COM RESERVATÓRIO DE NO MÍNIMO 25 LITROS, OPÇÃO DE LIGAÇÃO EM REDE HIDRÁULICA, PAINEL COM A INDICAÇÃO DA TEMPERATURA, COM PÉS DE APOIO E CATA PINGO, VOLTAGEM 220V, POTÊNCIA APROXIMADA DE 3.000W, SELO DO INMETRO. 
	UNID.
	9
	

	5
	60943
	13814
	ASPIRADOR DE PÓ: ASPIRA SÓLIDOS E LÍQUIDOS; MÍNIMO 1200W DE POTÊNCIA; ARMAZENAMENTO MÍNIMO 10 LITROS DE ÁGUA E 6 LITROS DE PÓ, COM BOCAL PARA LIMPEZA DE PISOS E CANTOS, MÍNIMO 4 METROS DE RAIO DE AÇÃO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	27
	WAP GTW 20 INOX, ELECTROLUX GT30N, EOS MAX PRO EAI20I

	6
	60944
	14489
	BALANÇA DIGITAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 20 KG E FUNÇÃO TARA. VOLTAGEM 220V OU BIVOLT. COM BATERIA RECARREGÁVEL. 
	UNID.
	27
	URANO POP-S US20, UPX EA-20, ELGIN DP30T

	7
	60952
	14489
	BALANÇA DIGITAL DE PRECISÃO ELETRÔNICA, PRECISÃO 1G, CAPACIDADE DE 7 A 10KG, COM SISTEMA DE TARA.
	UNID.
	17
	CONFEITUDO SF-400, SQ 3313, VONDER-3885001010 

	8
	64368
	619007
	BALANÇA DE PISO MÓVEL COM DISPLAY DIGITAL, DÍGITOS GIGANTES, BOTÃO LIGA/DESLIGA, BOTÃO TARA, CAP.150 KG/100G, PLATAFORMA DE PESAGEM EM AÇO INOX, TAM. MÍN.280 X 400 MM. VOLT.220V OU BIVOLT. COM AUTO DESLIGAMENTO.
	UNID.
	17
	

	9
	51811
	14489
	BALANÇA ELETRÔNICA 30 KG. CAPACIDADES E DIVISÕES: 30KG - 5G DE 0 ATÉ 15KG / 10G DE 15 ATÉ 30KG (OU DIVISÃO DE 5G DE 0 A 30KG), DISPLAY LCD OU SUPERIOR, GABINETE ABS, NÍVEL DE BOLHA, PRATO DE PESAGEM EM AÇO INOX C/ MEDIDAS MÍNIMAS 23X33CM. COM INTERFACES DE COMUNICAÇÃO SERIAL RS232, 220V OU BIVOLT, FREQUÊNCIA 60HZ. COM BATERIA DE LI-ION OU SUPERIOR. APROVADO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. 
	UNID.
	34
	

	10
	60953
	3445
	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM 1 TIGELA COM RESISTÊNCIA TÉRMICA E REMOVÍVEL, 1 ESPÁTULA, 3 BATEDORES, MÍNIMO 700 W, CAPACIDADE MÍNIMA DE 4 LITROS, MÍNIMO 12 VELOCIDADES, BASE ANTIDERRAPANTE, 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	39
	PHILIPS WALITA RI7922, BRITÂNIA POWER PLUS BBP760P, OSTER OBAT641, MONDIAL PREMIUM BP-01P-R

	11
	64381
	3445
	BATEDEIRA PLANETÁRIA COM TIGELA EM AÇO INOX. POTÊNCIA MIN. 1000W. CAPACIDADE MIN. 5L. MIN. 3 BATEDORES E MIN. 8 VELOCIDADES. 220V. BASE ANTIDERRAPANTE. GARANTIA MIN. 12 MESES.

	UNID.
	32
	

	12
	62780
	314817
	BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO, REFRIGERADO POR COMPRESSOR, 220 V, ACOMODA GARRAFÕES DE 20 LITROS, 2 TORNEIRAS (ÁGUA NATURAL E GELADA), SISTEMA PERFURADOR E ADAPTADOR PARA GARRAFÃO COM VÁLVULA, BANDEJA COLETORA DE ÁGUA, LUZES INDICADORAS DE FUNCIONAMENTO E REFRIGERAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	68
	ESMALTEC EGM30, CONSUL CJD42AB, ELECTROLUX BC01B

	13
	46939
	3492
	BEBEDOURO REFRIGERADO DE MESA PARA GARRAFÃO, 220 V, ACOMODA GARRAFÕES DE 10 OU 20 LITROS, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA, 2 TORNEIRAS SUPER-RESISTENTES, SISTEMA PERFURADOR E ADAPTADOR PARA GARRAFÃO COM VÁLVULA, BANDEJA COLETORA DE ÁGUA, LUZES INDICADORAS DE FUNCIONAMENTO E REFRIGERAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	24
	EOS MINERALLE EBE01, BRITÂNIA AQUA-PLUS BBE13P, PHILCO PBE16 

	14
	22285
	3489
	BEBEDOURO TIPO INDUSTRIAL – COM 2 TORNEIRAS, GABINETE EM AÇO INOXIDÁVEL, 220 V, RESERVATÓRIO DE ÁGUA A PARTIR DE 50 LITROS DE CAPACIDADE. APROVADO INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. TERMOSTATO PARA AJUSTE DE TEMPERATURA.
	UNID.
	54
	KNOX KF05, FRISBEL RA025, BLUE BEBEDOUROS BB50L/2

	15
	60955
	3489
	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO COM REFRIGERAÇÃO CONJUGADA PARA CRIANÇAS E ADULTOS, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE ÁGUA GELADA DE 1,5 LITROS/HORA, FILTRO COM ELEMENTO FILTRANTE DE POLIPROPILENO PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS DA ÁGUA, COM TRÊS TORNEIRAS, DUAS DE JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, TODAS COM REGULAGEM, DUAS PIAS EM AÇO INOX INOXIDÁVEL, GABINETE EM AÇO INOX, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS REFRIGERANTE (R134), RESERVATÓRIO DE AÇO INOX ISOLADO COM EPS, COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, RALO SIFONADO, CONCEPÇÃO DO PRODUTO SOB NORMAS INMETRO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DIMENSÕES APROX.: ALT. 960MM X LARG.660MM X PROF. 290MM, ALTURA DA PARTE CONJUGADA 650MM, 220 V. 
	UNID.
	28
	IBBL BAG40C, PRESS SIDE INOX 220V LIBELL , KARINA K40CI, BELLIERE PCI

	16
	60956
	3489
	BEBEDOURO TIPO PRESSÃO, FILTRO COM ELEMENTO FILTRANTE PARA RETENÇÃO DE RESÍDUOS E IMPUREZAS DA ÁGUA, UM JATO PARA BOCA E UMA PARA COPO, TODAS COM REGULAGEM, GABINETE EM AÇO INOX, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS REFRIGERANTE (R134), RESERVATÓRIO DE AÇO INOX ISOLADO COM EPS, COM SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, RALO SIFONADO, CONCEPÇÃO DO PRODUTO SOB NORMAS INMETRO.
	UNID.
	13
	BELLIERE PLI, BEGEL BRX40, IBBL PURIPRESS 40 

	17
	62763
	3249
	BUFFET QUENTE SEM AS CUBAS-PARA ACOMODAR 6 CUBAS DE ACORDO COM O PADRÃO MUNDIAL 5 0,00 0,00 GASTRONORM, PODENDO SER COM 6 CUBAS 1/2; 4 CUBAS 1/2 E 1 CUBA 1/1 OU 2 CUBAS 1/1 E 02 CUBAS 1/2; CUBAS PADRÃO MUNDIAL GASTRONORM COM PROFUNDIDADE DE 190MM, EM AÇO INOXIDÁVEL. ESTRUTURA TUBULAR Ø 1 1/2 POLEGADAS EM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA. TEMPERATURA DE AQUECIMENTO CONTROLADA POR TERMOSTATO, EQUIPAMENTO COM RODÍZIOS PARA FACILITAR O TRANSPORTE E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E CORPO, PANELEIRO E BANHO-MARIA EM AÇO INOX AISI 430. POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 2.000 W. PROTETOR SALIVAR INCOLOR NAS LATERAIS. BANCADA PASSA-PRATOS EM AÇO INOX, NAS LATERAIS DO BUFFET. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
	UNID.
	5
	

	18
	64357
	3249
	BUFFET TÉRMICO INFANTIL QUENTE 6 CUBAS, ESTRUTURA TUBULAR, BIVOLT OU 220V. POT. DA RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 2.000W. DIM. APROX.: ALTURA TOTAL 115 CM; LARGURA 60CM; PROFUNDIDADE 104CM.INCLUSO CUBAS. CUBAS EM INOX, DE ACORDO COM O PADRÃO MUNDIAL GASTRONORM: PODENDO SER COM 6 CUBAS 1/2; 4 CUBAS 1/2 E 1 CUBA 1/1 OU 2 CUBAS 1/1 E 02 CUBAS 1/2, E TAMPAS COM PEGADORES ESTAMPADOS EM AÇO INOX, EQUIPAMENTO COM RODÍZIOS COM TRAVA, ESTRUTURA E BANHO-MARIA EM AÇO INOX AISI 430. SAÍDA PARA DRENAGEM DA ÁGUA. PROTETOR SALIVAR EM AÇO INOX. TEMPERATURA DE AQUECIMENTO CONTROLADA POR TERMOSTATO DO TIPO CAPILAR DE BULBO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA N°148/2022.
	UNID.
	20
	

	19
	64358
	3249
	BUFFET TÉRMICO QUENTE 6 CUBAS. ESTRUTURA TUBULAR, BIVOLT OU 220V. POT. DA RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 2.000W. DIM. APROX.: ALTURA TOTAL 1.290 MM; LARGURA 680 MM; PROFUNDIDADE 1.110 MM.INCLUSO CUBAS.CUBAS EM INOX, DE ACORDO COM O PADRÃO MUNDIAL GASTRONORM: PODENDO SER COM 6 CUBAS 1/2; 4 CUBAS 1/2 E 1 CUBA 1/1 OU 2 CUBAS 1/1 E 02 CUBAS 1/2, E TAMPAS COM PEGADORES ESTAMPADOS EM AÇO INOX.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. CERTIFICADO PELO INMETRO PORTARIA N°148/2022.EQUIPAMENTO COM RODÍZIOS COM TRAVA, ESTRUTURA E BANHO-MARIA EM AÇO INOX AISI 430. SAÍDA PARA DRENAGEM DA ÁGUA. PROTETOR SALIVAR EM AÇO INOX. TEMPERATURA DE AQUECIMENTO CONTROLADA POR TERMOSTATO DO TIPO CAPILAR DE BULBO.
	UNID.
	30
	

	20
	64361
	230332
	CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, CAP.MÍN.10L, 220V, POT.MÍN. 1.000W, AÇO INOX, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PREPARO, FILTRAGEM, AQUECIMENTO E CONSERVAÇÃO AUTOMÁTICOS DO CAFÉ, FILTRO PERMANENTE, TERMOSTATO. GARANTIA MÍN. 12 MESES.
	UNID.
	15
	

	21
	60961
	1069
	CAFETEIRA ELÉTRICA, 220 V, SISTEMA CORTA-PINGOS, CAPACIDADE MÍNIMA DE 24 XÍCARAS, DUAS OPÇÕES DE FILTRAGEM: UTILIZANDO O FILTRO TELA (FILTRO PERMANENTE) OU FILTRO DE PAPEL, PORTA FILTRO REMOVÍVEL, JARRA REFRATÁRIA OU TÉRMICA EM INOX RESISTENTE AO CALOR, PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	43 
	BRITÂNIA CP28, DOLCE AROME THERMO C-33 JT, ELECTROLUX EFFICIENT ECM20

	22
	60998
	243191
	CAFETEIRA ELÉTRICA, PROFISSIONAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DE 20 L, COM 2 RESERVATÓRIO, SENDO 10 LITROS PARA CADA RESERVATÓRIO (ÁGUA E CAFÉ). VOLTAGEM DE 220 V. POTÊNCIA MÍNIMA 2.500 W. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CXLXA): 41 X 36 X 84 (CM). BOJOS EM AÇO INOXIDÁVEL 304, RESISTÊNCIAS BLINDADAS; TERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE 20ºC A 120ºC; VISOR DE NÍVEL PARA RESERVATÓRIO DE ÁGUA; TORNEIRA PARA CADA RESERVATÓRIO. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.
	UNID.
	12
	MARCHESONI CONSERCAF MONARCHA RECORD

	23
	64371
	601775
	CAIXA SOM 250 W; BIVOLT V; BATERIA INTERNA DE 4500 MAH - BLUETOOTH4.4.0 – DIS; 02 X USB, 02 X MICROFONE E 01 X AUX IN.
	UNID.
	8
	

	24
	51864
	4175
	CAIXA TÉRMICA TIPO HOT BOX, 30LITROS, PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PREPARADOS 12 0,00 0,00 ACONDICIONADO EM CUBAS GASTRONÔMICAS, TAMPA TOTALMENTE REMOVÍVEL COM ANEL DE VEDAÇÃO E TRAVAS LATERAIS EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPORTA 1 CUBA GN 1/1X200mm.
	UNID.
	12
	

	25
	46917
	4175
	CAIXA TÉRMICA, CAPACIDADE MÍNIMA 94 LITROS, COM ALTA CAPACIDADE DE CONSERVAÇÃO, COM DUAS ALÇAS LATERAIS, DRENO PARA ESVAZIAMENTO E TAMPA COM TRAVA, FABRICADA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, EXTERIOR RESISTENTE A IMPACTOS E ARRANHÕES, REVESTIMENTO INTERNO FÁCIL DE SER LAVADO, RESISTENTE A MANCHAS E ODORES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	13
	COLEMAN, NEWELL, EASYCOOLER

	26
	60877
	4175
	CAIXA TÉRMICA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE APROXIMADA: 32 LITROS, COM TAMPA E ALÇA PARA TRANSPORTE.
	UNID.
	9
	MOR, SOPRANO, TERMOLAR

	27
	60964
	1058
	CALDEIRÃO A GAS AUTOGERADOR DE VAPOR MÍNIMO 300L TAMPA AMERICANA - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL. PANELA INTERNA DE COCÇÃO E REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM ISOLAÇÃO TÉRMICA EM LÃ DE VIDRO. CHAMINÉS PARA EXALAÇÃO DE GASES. MANÍPULOS EM BAQUELITE COM AJUSTE GRADUAL DE TEMPERATURA. ESTRUTURA E CAMISA DE VAPOR TRATADO COM REVESTIMENTO EM PRIMER ANTICORROSIVO. AQUECIMENTO A GÁS AUTOGERADOR DE VAPOR ATRAVÉS DE GALERIAS ESPECIAIS DE QUEIMADORES MULTITUBULARES COM CHAMA PILOTO DE SEGURANÇA OPERACIONAL. ACOMPANHA: VÁLVULA DE ESCOAMENTO, TORNEIRA GIRATÓRIA, VÁLVULA PARA NÍVEL DE CAMISA, VÁLVULA DE SEGURANÇA E MANÔMETRO. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1180X910 MM.
	UNID.
	1
	GRUNOX, SULFISA S150352, COZILÂNDIA CGVCZ.300, INECOM CGVI-500-AM, SANCOOL CGVI-300-AM, RELUX RC030104 

	28
	51856
	n/e
	CALIBRADOR PARA DOSÍMETRO E DECIBELÍMETRO CERTIFICADO CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL RBC-COMPATÍVEL COM O DOSÍMETRO CÓDIGO GRP 27586. 
	UNID.
	1
	INSTRUTHERM 

	29
	60966
	15806
	CANHÃO REFLETOR PAR LED RGBW, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3W. COM FUNCIONAMENTO AUTOMÁTICO, RÍTMICO E FUNÇÃO STROBO. BIVOLT. 
	UNID.
	30
	BRIWAX, ZONNE HKX-1053, LED LIGHT LL-18FL 

	30
	60997
	452367
	CARRINHO TRANSPORTE. MATERIAL: AÇO CARBONO CAPACIDADE: 200 KG QUANTIDADE RODAS: 2. MATERIAL RODAS: PNEU COM CÂMARA DE AR 
	UNID.
	14
	FRIZA, BUMAFER FOTG, FERCAR

	31
	64369
	377017
	CARRO DE PLATAFORMA COM ASSOALHO DE CHAPA E ABA FRONTAL FIXA, COM CAP. DE 300 KG. DIMENSÕES MÍN.: COMP. 90 CM, LARGURA 50 CM E ABA DE 80 CM DE ALTURA. EQUIPADO COM 4 RODAS: 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS.
	UNID.
	7
	

	32
	60967
	4806
	CHALEIRA ELÉTRICA, 220 V, MÍNIMO 1.200 W, CAPACIDADE MÍNIMA 1,7 L, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, BASE DESTACÁVEL, INTERRUPTOR COM INDICADOR LUMINOSO DE FUNCIONAMENTO, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO E FUNCIONAMENTO A SECO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	153
	BRITÂNIA BCH02PI, BLACK+DECKER K2200-B2, MONDIAL CE-06 PRATIC 

	33
	60968
	6649
	COLETOR DE PÓ MÍNIMO 2CV DE POTÊNCIA, 1 RESERVATÓRIO COM MÍNIMO 150 LITROS, MÍNIMO 2 ENTRADAS DE 100MM, 220V MONOFÁSICO/380V TRIFÁSICO, 1 TAMPA DE ENTRADA AUXILIAR E RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO.
	UNID.
	2
	RAZI-18351, MAKSIWA-CP/2.C-T, LEO

	34
	46912
	5927
	CORTADOR DE LEGUMES MANUAL TIPO TRIPÉ (GRANDE), COM CORPO FABRICADO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, PINTURA ELETROSTÁTICA (A PÓ), FACAS EM AÇO INOX E MACHO DE PLÁSTICO RÍGIDO, EQUIPAMENTO DOTADO DE TRIPÉ SOLDADO EM TUBO DE AÇO 5/8. ÁREA DE CORTE MÍNIMA DE 10X10 MM, COM GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES. 
	UNID.
	67
	

	35
	28360
	5984
	CRONÔMETRO DIGITAL: COM CALIBRAÇÃO RASTREÁVEL AK68: RESOLUÇÃO 1/100 SEGUNDOS (ATÉ 30 MIN), 1 SEGUNDO (APÓS 30 MIN); TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0 A 50 º, UMIDADE DE OPERAÇÃO 10-90%UR SEM CONDENSAÇÃO.
	UNID.
	15
	

	36
	64355
	451173
	DESPOLPADEIRA DE TOMATE INDUSTRIAL COM ESTRUTURA EM AÇO INOX. PRODUÇÃO APROX. DE 60 KG/H; CONSUMO: 60 HZ; VOLT.: BIVOLT. DEVE POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO INTERTRAVADO E BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA.
	UNID.
	1
	

	37
	56602
	6123
	DESUMIDIFICADORA DE PAPEL PARA FOLHAS: CARTA / OFÍCIO / A4, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 700 FOLHAS A4 (75G), POSSUINDO CONTROLE DE TEMPERATURA E GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO.
	UNID.
	17
	

	38
	27586
	6396
	DOSÍMETRO DE RUÍDO DIGITAL, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MICROFONE MEMS DESTACÁVEL DE 1/2 POLEGADA; FAIXA DE MEDIÇÃO: 35 A 140 DB A; NIVEIS DE CRITÉRIO: 80 A 90 DB; NÍVEL LIMIAR: 60 A 90 DB; TAXA DE DOBRA (INCREMENTO DE DUPLICAÇÃO DE DOSE): CONFIGURÁVEL 3, 4 E 5; FAIXA DE FREQUÊNCIA: 31,5HZ- 10KHZ; FREQUÊNCIA DE PONDERAÇÃO: A, CE Z; TEMPO DE RESPOSTA: IMPULSO (IMPULSE), RÁPIDO (FAST) E LENTO (SLOW); CALIBRAÇÃO ACÚSTICA AUTOMÁTICA; REALIZA TRÊS MEDIÇÕES SIMULTÂNEAS: NHO01, NR15 E NORMA EDITÁVEL USER; DOSE, DOSE PROJETADA, LAVG, LAEQ, NE, NEN, TWA, LMIN, LMAX, LPK(PICO); FUNÇÃO BLOQUEIO DO TECLADO PARA PROTEGER O MEDIDOR CONTRA OPERAÇÃO ACIDENTAL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO DO VISOR AJUSTÁVEL DE 1 A 9 MINUTOS; TEMPO DE ESTABILIZAÇÃO: APROXIMADAMENTE 1 SEGUNDO; ALIMENTAÇÃO: BATERIA INTERNA LÍTIO-POLIMERO (LI-PO) 3,7V, 1800MAH RECARREGÁVEL; INDICAÇÃO DO PERCENTUAL DE BATERIA 0 A 100% NO VISOR; AUTONOMIA DA BATERIA: 20H; MEMÓRIA 600 HORAS DE MEDIÇÃO; COMUNICAÇÃO COM FIO USB-C PARA CARREGAMENTO E DOWNLOAD DOS DADOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0 A 50°C; UMIDADE DE OPERAÇÃO: 0 A 90%; ACOMPANHA CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC PELA NORMA ANSI S1.25. ATENDIMENTO AS NORMAS: IEC 61252, ANSI S1.25, IEC 60804, IEC 60651, IEC 61260, NR-15, NHO01 E INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS/PRES N° 77/2015 ART. 258. GARANTIA: 12 MESES.
	UNID.
	1
	INSTRUTHERM DOS-1000X 

	39
	64380
	469849 
	ESTANTE EM AÇO CROMADO COM NO MIN. 4 PRATELEIRAS. CAPACIDADE TOTAL MIN. 600KG. ACABAMENTO REFORÇADO E RESISTENTE. MEDIDAS MIN.45X120X180CM. ENTREGAR MONTADA. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.
	UNID.
	166
	

	40
	64379
	634364 
	ESTANTE EM AÇO INOX COM NO MIN. 4 PRATELEIRAS. CAPACIDADE TOTAL MIN. 320KG. ACABAMENTO REFORÇADO E RESISTENTE, PRATELEIRAS LISAS OU PERFURADAS. MEDIDAS MIN.110X50X180CM. ENTREGAR MONTADA. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.
	UNID.
	179
	

	41
	62575
	14647
	ESTRADO MODULAR EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, POLIPROPILENO OU POLIETILENO, SISTEMA DE ENCAIXE MACHO E FÊMEA NA COR PRETA, MEDINDO 50CM DE LARGURA X 50CM DE COMPRIMENTO X 4,5 CM DE ALTURA, COM CAPACIDADE PARA 8.000KG POR M2 (PALETES). MODELO DE REFERÊNCIA: CAIXAPLAST. 
	UNID.
	79
	

	42
	60971
	704
	EXAUSTOR MODELO INDUSTRIAL / COMERCIAL, 40CM DIÂMETRO, EM AÇO COM GRADE, COM CHAVE REVERSORA. ALTA CAPACIDADE DE VAZÃO E VENTILAÇÃO. VAZÃO MÍNIMA (M3/HORA): 3000. ROTAÇÃO MÍNIMA (RPM): 1400. POTÊNCIA MÍNIMA 120W, TENSÃO 220V OU TRIFÁSICO, PODE SER INSTALADO EM PAREDES E DUTOS DE VENTILAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. CERTIFICAÇÃO INMETRO.
	UNID.
	51
	EXAUSTOR AXIAL 40CM VENTISOL, TRON, VENTIDELTA, LEVE GOAR EX40

	43
	64362
	9242
	EXTRATOR DE SUCO, BIVOLT, GABINETE EM AÇO INOX; POTÊNCIA MÍNIMA 0,25CV/184W, 60HZ, ROTAÇÃO MÍNIMA 1450 RPM; ACOMPANHA COPO E PENEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO DE NO MÍNIMO 500ML.CÂMARA DE SUCOS E TAMPA CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO POLIDO; ACOMPANHA DUAS DIFERENTES CASTANHAS, SENDO UMA PARA LIMÕES E OUTRA PARA LARANJAS, COM ANEL DE RETENÇÃO PARA EVITAR A ENTRADA DE LÍQUIDOS NO MOTOR, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO INTERTRAVADO E BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.
	UNID.
	17
	

	44
	60973
	1070
	FOGÃO 6 BOCAS INDUSTRIAL DE PISO, COM FORNO, MÍNIMO 3 BOCAS DUPLAS, COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS; EASY CLEAN; ESMALTE ANTIADERENTE QUE FACILITA A LIMPEZA; INJETOR DE GÁS HORIZONTAL: EVITA ENTUPIMENTO; BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS: FACILITA E AGILIZA A LIMPEZA; ESTRUTURA DE CANTONEIRAS DE AÇO: ROBUSTEZ E RESISTÊNCIA; ESTRUTURA, GRADES E QUEIMADORES EM CARBONO, FERRO OU AÇO INOX; CARACTERÍSTICAS FORNO: MÍNIMO 55L, ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA, ACABAMENTO INTERNO ESMALTADO A FOGO; TRÊS NÍVEIS DE GRADUAÇÃO DE ALTURA PARA GRELHA; ENTREGAR MONTADO. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.
	UNID.
	29
	INVICTO FOGÕES V7INV-F6BPD4040P7CFP, VENÂNCIO E6D3F, METALMAQ STORI PREMIUM, CRISTALAÇO ECONOMY

	45
	60974
	17704
	FOGÃO DE COOKTOP VITROCERÂMICO POR INDUÇÃO – CONTROLE TOUCH SCREEN, 02 QUEIMADORES, POTÊNCIA MÍNIMA DE 3400W, TIMER DIGITAL, TRAVA DE PAINEL, MÍNIMO 09 NÍVEIS DE POTÊNCIA, 220V.
	UNID.
	8
	MULLER MCI162BG1, FISCHER 25941 2 BOCAS INDUÇÃO, PHILCO PCT11P

	46
	60975
	1041
	FOGÃO DOMÉSTICO: 4 QUEIMADORES: SENDO 3 RÁPIDOS E 1 SUPER RÁPIDOS; ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, GRADES REMOVÍVEIS, MESA EM AÇO INOX, QUEIMADORES EM ALUMÍNIO, TAMPA EM VIDRO; PUXADOR EM ALUMÍNIO OU AÇO COM ISOLAMENTO TÉRMICO, CLASSE A EM CONSUMO DE GÁS, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: CLASSE A, COR BRANCA, 220 V; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
	UNID.
	20
	BRASTEMP BFO4NBB, PERFECTCOOK (FE4IS), ATLAS DAKO 4Q SUPREME

	47
	64378
	621445 
	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, EM AÇO INOX, C/ DOIS QUEIMADORES DUPLOS E GRELHAS REMOVÍVEIS. DIMENSÕES MIN.80X74X82CM. ALIMENTAÇÃO A GÁS GLP, ATENDENDO ÀS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. GARANTIA MIN. 12 MESES. 
	UNID.
	14
	

	48
	60976
	1026
	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA, 220 V, POTÊNCIA MÍNIMA 1750W, VOLUME INTERNO MÍNIMO 44 LITROS, PARA ASSAR, DOURAR, TOSTAR E GRATINAR ALIMENTOS, TIMER DE NO MÍNIMO 60 MIN COM AVISO SONORO, DOURADOR, LUZ INTERNA, LUZ PILOTO, CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, GRADE CROMADA REMOVÍVEL E AJUSTÁVEL (2 ALTURAS), BANDEJA ESMALTADA PARA RESÍDUOS, CORPO INTERNO AUTOLIMPANTE, TERMOSTATO DE 0° A 250°C, PÉS ANTIDERRAPANTES, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
	UNID.
	68
	NARDELLI TOP60 BLACK, EOS, BEST, BRITANIA, FOGATTI TOP60

	49
	58189
	7765
	FORNO INDUSTRIAL - MEDIDAS INTERNAS 95CM X 95CM - ALIMENTAÇÃO À GÁS COM 02 GRATINADORES.
	UNID.
	3
	VENÂNCIO FIRIV110, MANÁ LOGOS 950, MR FOGÕES 95X95 COM INFRA

	50
	64377
	629043 
	FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO EM AÇO INOX. VIDRO COM ABERTURA TIPO GUILHOTINA, PAINEL DE CONTROLE DE TEMPERATURA (50 A 300°C). DIMENSÕES MIN.90X60X120CM. POTÊNCIA MIN. 5000W E 220V. GARANTIA MIN.12 MESES. 
	UNID.
	17
	

	51
	37661
	1045
	FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE MÍNIMA 20 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA 700W, 220V, TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, TRAVA DE SEGURANÇA, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	10
	ELECTROLUX MTO 30, PHILCO PMO23BB, MONDIAL MO-01-21 

	52
	46916
	1045
	FORNO MICRO-ONDAS CAPACIDADE MÍNIMA 30 LITROS, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, 220V, TIMER, DISPLAY DIGITAL, RELÓGIO, TRAVA DE SEGURANÇA, PRATO GIRATÓRIO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	72
	LG MS3091BCA, ELECTROLUX MI41S, PHILCO PMO34BB 

	53
	33568
	292
	FRAGMENTADORA DE PAPEL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAPACIDADE DE FRAGMENTAÇÃO DE 15 FOLHAS POR VEZ, CLIPES, GRAMPOS NO PAPEL, CARTÃO E CD/DVD; NÍVEL DE SEGURANÇA MÍNIMO: P-3; CESTO COM CAPACIDADE DE 18 LITROS; TECNOLOGIA ANTIATOLAMENTO DE PAPEL; ALIMENTAÇÃO: 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO.
	UNID.
	15
	CCY 1815C, AURORA AS1800CD, TILIBRA 326780, MENNO 15C PLUS SECRETA

	54
	35205
	783
	FREEZER HORIZONTAL – CAPACIDADE MÍNIMA DE 519 LITROS, DUAS TAMPAS, DOIS PUXADORES, COMPRESSOR LATERAL E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INTERIOR EM CHAPA COM TRATAMENTO ANTI CORROSIVO, COM RODÍZIOS PARA TRANSPORTE. COM DRENO FRONTAL PARA LIMPEZA E O DEGELO; PÉS COM RODÍZIO, GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAPA DE AÇO PINTADO, GRADES COM DIVISÓRIAS REMOVÍVEIS, TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL, COM LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, DIMENSÕES APROX. DO PRODUTO (L X A X P): 147,3 X 96 X 78 CM, ALIMENTAÇÃO 220V.
	UNID.
	17
	CONSUL CHB53EB, GELOPAR GHBS-510, METALFRIO DA550IF BIVOLT 

	55
	60977
	783
	FREEZER HORIZONTAL, MÍNIMO 295 LITROS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, DRENO FRONTAL, PÉS COM RODÍZIO, FUNÇÃO FREEZER OU REFRIGERADOR, 01 PORTA, COR BRANCA - 220V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	23
	CONSUL CHA31FB, ELECTROLUX CYCLE DEFROST H330, PHILCO PFZ330B

	56
	14107
	14072
	FREEZER VERTICAL, MÍNIMO 228 LITROS, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, 01 PORTA, C/ CESTOS REMOVÍVEIS, COR BRANCA, 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	29
	CONSUL CVU26FB, ELECTROLUX FE27, BRASTEMP BVR28NB 

	57
	60978
	784
	FRIGOBAR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 76 LITROS, 220 V, MED. APROX. LARGURA 48CM, PROFUNDIDADE 51CM, ALTURA 85CM, CONTROLE DE TEMPERATURA, GABINETE COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, GÁS REFRIGERANTE ECOLÓGICO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	12
	CONSUL CRC08CBBNA, ELECTROLUX EM90, MIDEA MRC10B2 

	58
	64366
	254766
	GRILL ELÉTRICO INDUSTRIAL, CHAPA INOX, 220V, POTÊNCIA APROX. 1.800W, ÁREA MÍN. 70X30CM, CHAPA LISA E PRENSA, AQUECIMENTO SUPERIOR, CONTROLE DE TEMPERATURA E COLETOR DE GORDURA.
	UNID.
	7
	

	59
	25474
	358069
	GRUPO GERADOR: GRUPO GERADOR PORTÁTIL GERADOR DE ENERGIA A DIESEL COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: GRUPO GERADOR: CORRENTE ALTERNADA, TIPO DE MOTOR: MOTOR A DIESEL, 498 CC, REFRIGERADO POR AR, SISTEMA DE PARTIDA: PARTIDA ELÉTRICA, POTÊNCIA MÁXIMA DE SAÍDA: 7 KVA, POTÊNCIA CONTÍNUA DE SAÍDA: 6,5 KVA, TENSÃO DE SAÍDA: MONOFÁSICA 230 V OU 115 V, SELECIONÁVEL POR CHAVE, CONTROLE DE TENSÃO: POR AVR, ROTAÇÃO MÁXIMA: 3600 RPM, TANQUE DE COMBUSTÍVEL: 14.1 L, MEDIDOR DIGITAL DE TENSÃO, FREQUÊNCIA E TEMPO DE OPERAÇÃO, FREQUÊNCIA: 60 HZ, POSSIBILIDADE DE ADICIONAR PAINEL ATS (PAINEL ELÉTRICO DE CONTROLE).
	UNID.
	3
	

	60
	60981
	15114
	KIT COM 2 UNIDADES COLETORAS DE LIXO: TAMANHO APROXIMADO: VOLUME MÍNIMO: 50 L; LARGURA: 430MM ALTURA: 1190MM; COMPRIMENTO:900 MM; PESO: 11,9KG MATERIAL: POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU POLIPROPILENO (PP); ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO;CORES VERMELHAS E MARROM.
	KIT
	180
	PLASTCOMP, GRUPLAST G2C, CJSELVV602 

	61
	55535
	15114
	KITS DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA COM CINCO PAPELEIRAS; 50 LITROS CADA; EM POLIETILENO; DIMENSÕES 32X74X43 (CADA PAPELEIRA); CORES CINZA, VERDE, VERMELHA, AMARELA E AZUL; TAMPA BOCA DE LOBO; DEVIDAMENTE ADESIVADAS, CONFORME TIPO DE RESÍDUOS DESTINADO A CADA COR; RESISTENTES A ALTO IMPACTO E A RAIOS ULTRAVIOLETAS; SUPORTE EM AÇO ELETRO ZINCADO, CONTRA CORROSÃO; SISTEMA DE SEGURANÇA COM FECHADURA E CHAVE PARA MANTER A LIXEIRA FIXA; ESTRUTURA METÁLICA EM TUBO DE AÇO-CARBONO RETANGULAR, JÁ MONTADAS.
	UNID.
	166
	GRUPLAST, JSN, TNA PLAST

	62
	60982
	14029
	LAVADORA ALTA PRESSÃO, 220 V, 60 HZ, MÍNIMO 1.300 W, COM GABINETE EM POLIETILENO COM RODÍZIOS, PRESSÃO MÍNIMA DE 1.600 LIBRAS E VAZÃO MÍNIMA DE 300 LITROS/HORA, JATO D’ÁGUA REGULÁVEL, PISTOLA COM TRAVA DE SEGURANÇA, MANGUEIRA COM NO MÍNIMO 3 METROS COM ANTITORÇÃO, COM DISPOSITIVO PARA APLICAÇÃO DE DETERGENTE E CONTRA AQUECIMENTO DO MOTOR QUE CORTA O FLUXO DE ÁGUA E A ENERGIA DO MOTOR AO SOLTAR O GATILHO. COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. 
	UNID.
	34
	ELECTROLUX EWS30, WAP OUSADA PLUS 2200, LAVOR ONE 120 

	63
	62765
	14029
	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL ACESSÓRIOS. COMPLETA COM MOTOR DE INDUÇÃO; - TENSÃO (MONOFÁSICA): 220 V-PISTOLA DE ALTA PRESSÃO COM GATILHO AUTOMÁTICO (TIPO START/STOP); - MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE NO MÍNIMO 6 METROS DE COMPRIMENTO; - POTÊNCIA MÍNIMA: 1,7 KW (2,3 CV); - PRESSÃO MÍNIMA: 1700PSI (117 BAR); - VAZÃO MÍNIMA: 450 L/H; - MOTOR: INDUÇÃO; GARANTIA: 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.
	UNID.
	24
	

	64
	60983
	9309
	LAVADORA DE ROUPAS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 14 KG; COM ABERTURA PARA COLOCAÇÃO DE ROUPAS ATRAVÉS DE TAMPA SUPERIOR DE VIDRO TEMPERADO COM VISOR TRANSPARENTE E TRAVA DE SEGURANÇA MÍNIMO 3 OPÇÕES DE NÍVEIS DE ROUPAS; MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM; COM COMPARTIMENTO PARA SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE; COM FILTRO DE FIAPOS; PÉS NIVELADORES; TENSÃO DE 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	38
	ELECTROLUX LED14, BRASTEMP BWK17ABBNA, CONSUL CWH15AB

	65
	60984
	9309
	LAVADORA DE ROUPAS – CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 KG; COM ABERTURA PARA COLOCAÇÃO DE ROUPAS ATRAVÉS DE TAMPA SUPERIOR DE VIDRO TEMPERADO COM VISOR TRANSPARENTE E TRAVA DE SEGURANÇA MÍNIMO 3 OPÇÕES DE NÍVEIS DE ROUPAS; MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE LAVAGEM; COM COMPARTIMENTO PARA SABÃO, AMACIANTE E ALVEJANTE; COM FILTRO DE FIAPOS; PÉS NIVELADORES; TENSÃO DE 220V. CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	14
	ELECTROLUX LAC09, MUELLER ENERGY 8KG, CONSUL CWB09BB

	66
	60985
	13581
	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO: CAPACIDADE MÍNIMA TOTAL DO COPO 2 LITROS, MÍNIMO 4 VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR E FILTRO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 800 W, TENSÃO / VOLTAGEM 220V, COR A ESCOLHER QUANDO DO EMPENHO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	45
	PHILCO PH900, BRITÂNIA BLQ1380P, MONDIAL L-1000BI

	67
	64363
	1093
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL MÍN. 4 LITROS:COPO DE INOX,COPO MONOBLOCO SEM SOLDAS, POT.MÍN.800W, 220V, ROTAÇÃO MÍN. 18.000 RPM, COM SISTEMA DE PROTEÇÃO INTERTRAVADO E BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA.
	UNID.
	30
	

	68
	36821
	1093
	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, APROXIMADAMENTE 2 LITROS, COPO E GABINETE EM AÇO INOX, POTÊNCIA MÍNIMA 800W, 220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.
	UNID.
	33
	METVISA LAR-2, EVITRA EV202, JL COLOMBO 1203/1204

	69
	64382
	13581
	LIQUIDIFICADOR MÍNIMO 1.400W, COPO MÍNIMO 3L, MÚLTIPLAS VELOCIDADES, FUNÇÃO PULSAR, LÂMINAS INOX, 220V. GARANTIA MÍNIMA 12 MESES E ATENDIMENTO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES. 
	UNID.
	33
	

	70
	11773
	6792
	LUMINÁRIA FLEXÍVEL DE MESA COM LUPA: LUMINÁRIA FLEXÍVEL DE MESA COM LUPA INTERRUPTOR DE LIGA/DESLIGA, AJUSTE DE INTENSIDADE, PONTOS DE LED, HASTE FLEXÍVEL PARA AJUSTE DE POSICIONAMENTO, BASE PARA MANTER A ESTABILIDADE. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: POTÊNCIA: 25W, VOLTAGEM: 220 V, AUMENTO: 3 DIOPTRIAS, LUPA MÚLTIPLA DE 8 VEZES. MATERIAIS: MATERIAL DA CABEÇA DA LUPA: POLÍMERO; MATERIAL DO BRAÇO ARTICULADO: POLÍMERO SANFONADO; MATERIAL DA COLUNA: FERRO; MATERIAL DA BASE: POLÍMERO.
	UNID.
	10
	

	71
	51719
	8980
	LUXÍMETRO DIGITAL-DISPLAY: DUPLO DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE 4 DÍGITOS; SENSIBILIDADE ESPECTRAL: PRÓXIMA À CURVA FOTÓPICA CIE; DISPLAY DE SOBRE ESCALA: O DISPLAY EXIBE O SÍMBOLO "OL"; ESCALA DE MEDIÇÃO: 99,99 LUX, 999,9 LUX, 9999 LUX, 99990 LUX(ESCALA AUTOMÁTICA EM 5 PASSOS) 999900 LUX /9,999 FC, 999,9 FC, 9999 FC, 99990 FC NOTA: 1FC = 10,76 LUX; RESPOSTA ESPECTRAL: CIE FOTÓPICA (CIE CURVA DE RESPOSTA DO OLHO HUMANO); PRECISÃO ESPECTRAL: FUNÇÃO CIE V.F 1 = 6%; RESPOSTA DE CO-SENO: F2= 2%; PRECISÃO: ± 3% DA LEITURA ± 5 DIGITOS (CALIBRADO COM LÂMPADA INCANDESCENTE PADRÃO NA TEMPERATURA DE COR DE 2856K); MEDIÇÃO DE RIPPLE PARA FUNÇÃO: STRAY + LIGHT; RESPOSTA DA LINEARIDADE: =2%; FUNÇÃO DATA-HOLD; TIPO DE LUZ MEDIDA: TODAS AS LUZES VISÍVEIS + LED; SISTEMA OPERACIONAL: XP,VISTA, SEVEN, 8 E 10 (32 E 64 BITS); CARACTERÍSTICAS DE TEMPERATURA: ± 0,1%/"C; TAXA DE AMOSTRAGEM: 5 VEZES POR SEGUNDO; ELEMENTO SENSÍVEL: FOTODIODO DE SILÍCIO COM FILTRO DE RESPOSTA ESPECTRAL; CAPACIDADE DA MEMÓRIA DE DADOS MANUAL: 99 CONJUNTOS DE DADOS; CAPACIDADE DE COLETA DE DADOS AUTOMÁTICA: 43000 CONJUNTOS DE DADOS: CLETA DE DADOS AUTOMÁTICA E INTERFACE RS-232; TEMPERATURA E UMIDADE DE OPERAÇÃO: 0A40°C/0A80% RH; TEMPERATURA E UMIDADE DE ARMAZENAGEM: -10 A 50°C/0A70% RH. 070% RH.
	UNID.
	2
	INSTRUTHERM 

	72
	64370
	320789
	MALETA ORGANIZADORA MULTIUSO COM RODINHAS COM REVESTIMENTO E CANTONEIRAS DE ALUMÍNIO, SISTEMA DE LOCOMOÇÃO POR RODAS DUPLAS LATERAIS E CABO PUXADOR RETRÁTIL E REMOVÍVEL. ESTRUTURA INTERNA COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, FUNDO EM MADEIRA E ESPUMA TÉCNICA PARA AMORTECIMENTO. CORPO MODULAR COMPOSTO POR NO MÍNIMO 03 (TRÊS) COMPARTIMENTOS INDEPENDENTES, DIVIDIDOS EM NO MINIMO 02 (DOIS) MÓDULOS SUPERIORES IDÊNTICOS COM BANDEJAS EMPILHÁVEIS E SEPARADORES REMOVÍVEIS (MEDINDO EXTERNAMENTE NO MÍNIMO 10CM X 21CM X 32,7CM CADA) E 01 (UM) COMPARTIMENTO INFERIOR TIPO BAÚ (MEDINDO EXTERNAMENTE NO MÍNIMO 36,6CM X 21CM X 32,7CM), TOTALIZANDO UMA DIMENSÃO FECHADA PARA TRANSPORTE DE DO MÍNIMO 75CM DE ALTURA, 21CM DE LARGURA E 32,7CM DE COMPRIMENTO.
	UNID.
	7
	

	73
	64350
	363408
	MESA INOX COM DUAS CUBAS – TAMPO REBAIXADO TIPO BORDA DE ÁGUA, EM AÇO INOXIDÁVEL. DIMENSÕES MÍN. DA MESA (CM): 180 X 60 X 80. MEDIDA APROX. DAS CUBAS (CM) 50X40X30. ESTRUTURA EM TUBO INOX E PÉS COM SAPATAS DE NIVELAMENTO EM POLIETILENO. CUBAS COM CANTOS ARREDONDADOS COM AMPLO RAIO DE CURVATURA E FUNDO ABAULADO, CONVERGINDO PARA O CENTRO. PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA.
	UNID.
	3
	

	74
	64349
	456992
	MESA EM AÇO INOX COM TAMPO LISO. CAPACIDADE DE ATÉ 300 KG: 200 KG NO TAMPO + 100 KG NA PRATELEIRA GARANTIDOS E TESTADOS. DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 85 CM; COMPRIMENTO 150 CM E LARGURA:70 CM. ESTRUTURA, QUADRO SUPERIOR, QUADRO INFERIOR, TAMPO INFERIOR E SUPERIOR EM AÇO INOX. BASE PRATELEIRA GRADEADA.
	UNID.
	5
	

	75
	64375
	448255 
	MESA TÉRMICA FRIA PARA BUFFET – PORTÁTIL, COM RESERVATÓRIO PARA GELO REUTILIZÁVEL. TODA EM AÇO INOX 430, PLACAS DE GELO COM NO MIN. 1000ML. DIMENSÕES MIN. 30X50CM.
	UNID.
	56
	

	76
	64348
	473236
	MIXER COM LÂMINA DE AÇO INOXIDÁVEL, HASTE DE AÇO INOXIDÁVEL REMOVÍVEL, COM COPO MEDIDOR COM TAMPA INCLUSO, POTÊNCIA MÍNIMA 500 WATTS, VOLTAGEM 220V.
	UNID.
	22
	

	77
	64367
	405327
	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS, INDUSTRIAL, CORPO EM AÇO INOX, 220V, MONOFÁSICO, POTÊNCIA MÍN. 500W, PRODUÇÃO MÍN. 180 KG/H, COM MÍN. 6 DISCOS PARA FATIAR, RALAR E DESFIAR. GARANTIA MÍN. 06 MESES. POSSUIR SISTEMAS DE PROTEÇÃO INTERTRAVADOS (SENSORES DE SEGURANÇA NA TAMPA/BOCAL QUE IMPEDEM O FUNCIONAMENTO COM A ZONA DE RISCO EXPOSTA) E BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA DE FÁCIL ACESSO.
	UNID.
	2
	

	78
	60996
	451497
	PALETEIRA PARA TRANSPORTE DE CARGA. MATERIAL: AÇO CARBONO. CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA: 2.000 KG. LARGURA GARFO: 550 MM. TRAÇÃO MANUAL, ELEVAÇÃO HIDRÁULICA MANUAL.
	UNID.
	1
	EQUIPACENTER, UP, PALETRANS, VONDER

	79
	46938
	1346
	PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PEAD INJETADO, CORES DIVERSAS (A DEFINIR NO EMPENHO), MATERIAL RECICLÁVEL, LAVÁVEL, DURÁVEL E ALTAMENTE RESISTENTE, COMPRIMENTO MÍNIMO: 100CM, LARGURA MÍNIMA: 100CM, ALTURA TOTAL MÍNIMA: 16,5CM, CARGA DINÂMICA MÍNIMA: 1400 KG, CARGA ESTÁTICA MÍNIMA: 2600 KG, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	106
	DV, AGRIPLAS AG08, LAR PLASTICOS-380 

	80
	62548
	10894
	PLASTIFICADORA LAMINADORA/POLISELADORA FOLHAS A3/A4/A5/A6 TIPO LAMINADORA, QUENTE/FRIO. POTÊNCIA MÍNIMA 600W.
	UNID.
	2
	

	81
	64352
	233251
	PROCESSADOR DE ALIMENTOS INDUSTRIAL, ESTRUTURA EM AÇO INOX, MÍN. 5 DISCOS. PRODUÇÃO MÍN. DE 180KG/HORA. POTÊNCIA MOTOR: 0,5 CV. 220V OU BIVOLT. DEVE POSSUIR SISTEMA DE PROTEÇÃO INTERTRAVADO E BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA. MÍN. 5 DISCOS (2 RALADORES, 2 FATIADORES DE ESPESSURA 1,5 E 3 MM, 1 CORTADOR FORMATO PALITO).
	UNID.
	1
	

	82
	62721
	219498
	PROCESSADOR DE ALIMENTOS, MÍNIMO 2 VELOCIDADES - 1000W COR: BRANCO, 220V, MATERIAL DA CARCAÇA PRINCIPAL - PLÁSTICO E AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE DA TIGELA DO PROCESSADOR 1,5 1. CONTENDO, NO MÍNIMO OS ACESSÓRIOS: 01 LÂMINA DE RALAR, 01 LÂMINA DE FATIAR, 01 LÂMINA DE PROCESSADOR, 01 ESPREMEDOR, 01 ADAPTADOR DE LÂMINA, 01 COPO DE LIQUIDIFICADOR E 01 BASE DE MULTIPROCESSADOR. 
	UNID.
	48
	

	83
	64364
	1125
	PROCESSADOR DE ALIMENTOS, MIN. 2 VEL, 1000W, 220V, EM PLÁSTICO E AÇO INOX, CAP. ÚTIL DA TIGELA NO MÍN. 1,25L, EM CORES NEUTRAS. COM SISTEMA DE PROTEÇÃO INTERTRAVADO E BOTÃO DE PARADA DE EMERGÊNCIA. COM NO MÍN. ACESSÓRIOS: LÂMINAS INOX DE RALAR, DE FATIAR, DE PROCESSAR, ESPREMEDOR DE FRUTAS, ADAPTADOR DE LÂMINA E COPO LIQUIDIFICADOR.
	UNID.
	67
	

	84
	51725
	456543
	RÁDIO COMUNICADOR WALK TALK, 16 CANAIS COM ALCANCE DE 12 KM, DEVE INCLUIR CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT, A BATERIA DEVE SER LÍTIO DE LONGA DURAÇÃO, INCLUIR FONES DE OUVIDO COM BOTÃO PPT, POTÊNCIA DE SAÍDA DE NO MÍNIMO 5W, FAIXA DE FREQUÊNCIA DE 400 – 470MHZ. 
	UNID.
	35
	BAOFENG 

	85
	64374
	473232 
	RECHAUD TÉRMICO QUENTE 3 GNS. ESTRUTURA E CUBAS EM AÇO INOX. AQUECIMENTO EM BANHO-MARIA E TERMOSTATO. RESISTÊNCIA 1.000W A 2.000W. 220V. DIMENSÕES MIN.85,5X38,5X23CM (CXPXA). GARANTIA MIN. 12 MESES. 
	UNID.
	19
	

	86
	62764
	270
	REFRIGERADOR INDUSTRIAL VERTICAL DE 4 PORTAS, CAPACIDADE ÚTIL MÍNIMA DE 1200 LITROS, MONOFÁSICO, 220 V-DEVE POSSUIR CONTROLADOR ELETRÔNICO DIGITAL, COM INDICADOR DE TEMPERATURA E DEGELO AUTOMÁTICO, COM TEMPERATURA VARIÁVEL ENTRE +1°C A +7°C E COM REFRIGERAÇÃO A AR FORÇADO COM SERPENTINA ALETADA. REVESTIMENTO INTERNO EM AÇO INOX, PRATELEIRAS EM 4 NÍVEIS REGULÁVEIS. PORTAS COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO EM SISTEMA DE TRAVA (RESISTÊNCIA), GARANTINDO MAIOR SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 140X60X200 CM. GARANTIA MÍNIMA DE 6 MESES.
	UNID.
	24
	

	87
	64359
	13529
	REFRIGERADOR DOMÉSTICO MÍNIMO 260 LITROS, 220 V, COR BRANCA, FROST FREE, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL), COM GARANTIA MINÍMA DE 12 MESES.
	UNID.
	22
	

	88
	13349
	13629
	REFRIGERADOR DOMÉSTICO MÍNIMO 340 LITROS, COM DEGELO AUTOMÁTICO, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A (SELO PROCEL), COR BRANCA, 220 V, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	72
	ELECTROLUX FROST FREE DFN41, CONSUL FROST FREE CRB39AB, BRASTEMP FROST FREE BRM44HB

	89
	55549
	482
	RELÓGIO DE PAREDE: - TIPO: DIGITAL. RELÓGIO DIGITAL RETANGULAR, MODELO SLIM, COM EXIBIÇÃO DE HORÁRIO NOS FORMATOS 12 H E 24H, DATA NO PADRÃO DD/MM/AA E DIA DA SEMANA EM PORTUGUÊS. DEVE POSSUIR FUNÇÃO DE EXIBIÇÃO DE TEMPERATURA, APRESENTAR EXCELENTE NITIDEZ COM VISUALIZAÇÃO A UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 30 METROS E POSSIBILITAR INSTALAÇÃO SIMPLES E PRÁTICA. AS DIMENSÕES DEVEM ATENDER ÀS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: LARGURA ENTRE 35 E 45 CM, ALTURA ENTRE 15 E 20 CM E ESPESSURA ENTRE 15 E 18 CM.
	UNID.
	14
	

	90
	64360
	1097
	SANDUICHEIRA GRILL INDUSTRIAL COM PRENSA, ELÉTRICA VOLTAGEM: 220V OU BIVOLT, AQUECIMENTO COM RESISTÊNCIA INFERIOR E SUPERIOR COM CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO. MEDIDAS MÍNIMAS: 15X30X40CM.
	UNID.
	6
	

	91
	37900
	1097
	SANDUICHEIRA, 220V, MÍNIMO 700W, COM TRAVA DE FECHAMENTO, BASE INTERNA ANTIADERENTE, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES.
	UNID.
	47
	MONDIAL S-12, CADENCE SAN260, MULTILASER CE149

	92
	64340
	445218
	SECADOR DE MÃOS, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TENSÃO:220V, POTÊNCIA: 1.800 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA AUTOMÁTICO, FLUXO DE AR: 240L/S, ROTAÇÃO MOTOR: 20.000 RPM.
	UNID.
	28
	

	93
	61000
	11957
	SECADORA DE ROUPA, AUTOMÁTICA, PISO, CAPACIDADE MÍNIMA 10 KG, POTÊNCIA MÍNIMA 1800 WATTS, GABINETE BRANCO, PORTA COM VISOR E ABERTURA FRONTAL, MÍNIMO 10 PROGRAMAS DE SECAGEM, TRAVA DE SEGURANÇA, PÉS NIVELADORES, 220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	28
	MIDEA HEALTHGUARD MD100A112/WW-01, PHILCO PSC11B, BRASTEMP BSR10BB

	94
	64353
	463139
	SELADORA A VÁCUO PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS, COM NO MÍN. 1 BARRA DE SELAGEM COM NO MÍN. 320MM DE LARGURA. TAMPA ACRÍLICA E PAINEL COM AJUSTES DE TEMPO, TEMPERATURA E PRESSÃO DO VÁCUO. 220V OU BIVOLT. DIMENSÕES APROXIMADAS DA MÁQUINA (C X L X A): 500 X 400 X 400 MM.
	UNID.
	1
	

	95
	64354
	486800
	SELADORA DE MESA PARA SELAR PRODUTOS. UTILIZAÇÃO PARA PE (POLIETILENO) E PP (POLIPROPILENO), COM BARRA DE SELAGEM 50CM, BIVOLT.
	UNID.
	1
	

	96
	61001
	12609
	SMART TV LED 32”, WIFI EMBUTIDO; CONVERSOR DIGITAL; VOLTAGEM: BIVOLT OU 220. CONEXÕES MÍNIMAS: 2 HDMI; 1 USB; GARANTIA 12 MESES.
	UNID.
	23
	PHILIPS 32PHG6918, PHILCO PTV32G7PR2CSBLH, SAMSUNG TIZEN HD 32T4300

	97
	64466 
	443965
	SMART TV COM TELA LED DE 50”, RESOLUÇÃO MÍN. ULTRA HD 4K; WIFI EMBUTIDO; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; VOLTAGEM: BIVOLT OU 220V. CONEXÕES MÍNIMAS: 3 HDMI; NO MÍN. 1 ENTRADA USB; GARANTIA 12 MESES.
	UNID.
	20
	SAMSUNG CRYSTAL  50DY7700;TLC GOOGLE TV 50P755, LG UHD AI 50UT8000

	98
	51805
	12609
	SMART TV LED DE 55” A 60”, 4K, WIFI EMBUTIDO; CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; VOLTAGEM: BIVOLT OU 220. CONEXÕES MÍNIMAS: 3 HDMI; 2 USB OU 1 USB E 1 HUB USB; GARANTIA 12 MESES.
	UNID.
	29
	SAMSUNG 55CU7700, PHILCO PTV55G52R2, PHILIPS 55PUG7906/78

	99
	60939
	5805
	SMARTPHONE COM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DE: 128GB DE ARMAZENAMENTO INTERNO E TECNOLOGIA 4G, COM 4GB DE MEMÓRIA RAM, TELA DE 6,5”, CÂMERA TRASEIRA DE 50MP E CÂMERA FRONTAL DE 8MP. BATERIA DE 5000MAH
	UNID.
	28
	SAMSUNG A05, XIAOMI REDMI 13C, MOTOROLA G24 

	100
	64389
	620957
	SMARTPHONE DE ALTO DESEMPENHO, COM ARMAZENAMENTO INTERNO DE, NO MÍNIMO, 512 GB.
ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES:
TELA OLED, AMOLED, LTPO AMOLED OU TECNOLOGIA SUPERIOR, COM DIMENSÃO MÍNIMA DE 6,7 POLEGADAS E RESOLUÇÃO MÍNIMA QHD+ (3.000 X 1.400 PIXELS), COMPATÍVEL COM HDR10, HDR10+ OU DOLBY VISION.
PROCESSADOR DE ÚLTIMA GERAÇÃO, COM DESEMPENHO EQUIVALENTE OU SUPERIOR AOS CHIPSETS APPLE A19 PRO, QUALCOMM SNAPDRAGON 8 ELITE GEN 2 OU MEDIATEK DIMENSITY 9500, OU SUPERIOR.
MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 12 GB.
ARMAZENAMENTO INTERNO MÍNIMO DE 512 GB.
SISTEMA DE CÂMERAS TRASEIRAS COMPOSTO POR, NO MÍNIMO: 01 CÂMERA PRINCIPAL DE 48 MP OU SUPERIOR, COM ESTABILIZAÇÃO ÓPTICA DE IMAGEM; 01 CÂMERA ULTRAWIDE DE 48 MP OU SUPERIOR; 01 CÂMERA TELEOBJETIVA COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 48 MP, ZOOM ÓPTICO MÍNIMO DE 5X E ESTABILIZAÇÃO ÓPTICA. 
CÂMERA FRONTAL COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 12 MP, COM AUTOFOCO.
CAPACIDADE DE GRAVAÇÃO DE VÍDEO EM RESOLUÇÃO 8K OU SUPERIOR E 4K A ATÉ 60 FPS OU SUPERIOR, COM ESTABILIZAÇÃO ELETRÔNICA E ÓPTICA DE IMAGEM, HDR E MODOS AVANÇADOS DE GRAVAÇÃO.
BATERIA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 4.700 MAH OU AUTONOMIA EQUIVALENTE PARA UM DIA COMPLETO DE USO INTENSO, COM SUPORTE A CARREGAMENTO RÁPIDO SEM FIO E POR CABO.
COMPATIBILIDADE COM REDES 5G, WI-FI 7 OU SUPERIOR, BLUETOOTH 5.4 OU SUPERIOR, NFC, GPS MULTIBANDA E ESIM.
CERTIFICAÇÃO MÍNIMA IP68 DE RESISTÊNCIA À ÁGUA E POEIRA.
SISTEMA OPERACIONAL ANDROID OU IOS, NA VERSÃO MAIS RECENTE DISPONIBILIZADA PELO FABRICANTE NA DATA DA ENTREGA.
GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	6
	IPHONE 17 PRO MAX, SAMSUNG GALAXY S26 ULTRA, XIAOMI 17 ULTRA OU EQUIVALENTE 

	101
	61003
	12395
	SUPORTE DE CHÃO PARA TV, MÓVEL, COM RODÍZIO, FEITO EM AÇO INOXIDÁVEL. COM SUPORTE MÍNIMO DE 40KG, PADRÃO VESA MÍNIMO DE 200X200 ATÉ 600X400. E SUPORTE PARA TVS DE 37'' A 70". 
	UNID.
	10
	NORTH BAYOU AVA1500-60-1P, AQUÁRIO RACK-100, ELG A06V6_S

	102
	61015
	472939
	SUPORTE PARA TV ARTICULADO.
	UNID.
	27
	ELG GENIUS, FORCE LINE, EXBOM, NORTH BAYOU 

	103
	61014
	470758
	SUPORTE PARA TV FIXO.
	UNID.
	19
	ELG GENIUS, FORCE LINE, EXBOM, NORTH BAYOU 

	104
	61006
	2875
	TELEFONE COM FIO, COM REDISCAGEM, MODOS DE DISCAGEM: TOM E PULSO, TECLAS MUTE, FLASH E REDIAL, COM NO MÍNIMO 2 OPÇÕES DE VOLUME, 1 MONOFONE, 1 FIO TELEFÔNICO E 1 CABO ESPIRAL DE TELEFONE, MANUAL DE GARANTIA E GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	74
	INTELBRAS PLENO, ELGINTCF2000, IBRATELE 04566

	105
	61007
	2875
	TELEFONE SEM FIO, 1,9GHZ, COM REDISCAGEM, DISPLAY DIGITAL, TECLA MUDO, MÍNIMO 5 NÍVEIS DE VOLUME DE RECEPÇÃO DE ÁUDIO, MEMÓRIA PARA REGISTRO DE CHAMADAS, TECLA FLASH, MÍNIMO 4 TIPOS DE CAMPAINHA COM NO MÍNIMO 5 OPÇÕES DE VOLUME, 220 VOLTS, BATERIA, ADAPTADOR DE VOLTAGEM (FONTE), MANUAL DE GARANTIA, 1 FONE, 1 BASE, 1 FIO LISO, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.
	UNID.
	117
	INTELBRAS TS 2510, PANASONIC KX-TGB110LBB, ELGIN TSF8000R

	106
	60999
	474168
	TERMÔMETRO DIGITAL COM TECNOLOGIA LASER INFRAVERMELHA, QUE PERMITA VERIFICAR A TEMPERATURA SEM CONTATO COM A SUPERFÍCIE A SER VERIFICADA/MENSURADA. DEVE POSSUIR FAIXA DE LEITURA INFERIOR DE -30ºC (OU MENOS) E SUPERIOR DE + 300 ºC (OU MAIS), RESOLUÇÃO DE 0,1 ºC E PRECISÃO MÍNIMA DE MAIS OU MENOS 1,5 ºC. INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA, FUNÇÃO “ARMAZENAMENTO DE DADOS” E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO POR BATERIAS SUBSTITUÍVEIS. MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO.
	UNID.
	79
	B-MAX, FRIVEN, HULTER EOS

	107
	62761
	477906
	TERMÔMETRO DIGITAL DE EMBUTIR, COM VISOR LCD MÍNIMO DE 4X2 CM-FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE - 30°C A +100°C (MÍNIMO), COM SONDA EXTERNA COM CABO FLEXÍVEL MÍNIMO 2M, RESISTENTE À UMIDADE. 
	UNID.
	37
	

	108
	46914
	12668
	TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO. MEDIÇÃO MÍNIMA: - 50 + 150 GRAUS CELSIUS, RESOLUÇÃO 0,1ºC; VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO; MEDIDA DE CELSIUS E FAHRENHEIT; BOTÃO LIGA E DESLIGA; HASTE EM AÇO INOX COM NO MÍNIMO 125MM DE COMPRIMENTO, CORPO EM PLÁSTICO ABS; FUNCIONA COM BATERIA MÍNIMO A76 X 1,5V, ACOMPANHA CAPA PROTETORA. GARANTIA MÍNIMA DE 06 MESES.
	UNID.
	63
	EOS TP101, QUALI AIR DS704048, AKSO SIMPLA TE07 

	109
	62789
	365459
	TRIPÉ PORTA-BANNER – SUPORTE EXPOSITOR EM FORMATO TRIPÉ, DOBRÁVEL E PORTÁTIL, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE (ALUMÍNIO OU AÇO PINTADO), COM AJUSTE DE ALTURA. DEVE POSSUIR HASTES RETRÁTEIS PARA FIXAÇÃO DE BANNER EM FORMATO VERTICAL (COM ILHÓS), COM ALTURA AJUSTÁVEL DE, NO MÍNIMO, 2,20M. A ESTRUTURA DEVE SER LEVE, DE FÁCIL MONTAGEM E DESMONTAGEM, COM BOLSA PARA TRANSPORTE. 
	UNID.
	63
	GEKKOS OU EQUIVALENTE 


ANEXO II - TERMO DE REFERÊNCIA
1. INTRODUÇÃO GERAL

Constitui objetivo deste Termo de Referência identificar o detalhamento do objeto a ser adquirido com a caracterização das especificações técnicas, a justificativa da demanda, deveres das partes, assim como estabelecer prazo, local de entrega, modo de fornecimento, a estimativa da despesa e demais informações que possam fornecer elementos básicos para iniciar a contratação de bens e serviços almejados pela Administração.
2. UNIDADE REQUISITANTE
Gabinete do Prefeito Municipal;
Secretaria Municipal de Administração e Gestão;
Secretaria Municipal de Agricultura;
Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal;
Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação;
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Inclusão;
Secretaria Municipal de Educação;
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer;
Secretaria Municipal de Fazenda;
Secretaria Municipal de Habitação 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade;
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura;
Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana;
Procuradoria-Geral do Município;
Secretaria Municipal de Saúde;
Secretaria Municipal de Serviços Púbicos.
3. DEFINIÇÃO DO OBJETO
3.1 - A presente demanda objetiva a contratação por meio de Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes diversos.
3.2 - Os quantitativos, as condições e exigências mínimas, constam no Anexo I do presente Termo de Referência.
3.3 - O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto Municipal nº 11.059, de 26 de outubro de 2021.
3.4 - Os bens objeto desta contratação são caracterizados como bens comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.
3.5 - Em caso de divergência entre a descrição dos itens e o descrito no CATMAT/CATSER, deve prevalecer a descrição detalhada dos itens neste Termo de Referência.
3.6 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, mediante anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
3.6.1 - Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
4. FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
4.1 - A presente contratação tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes diversos, destinados aos atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Pública Municipal, visando garantir a disponibilidade de equipamentos indispensáveis ao desenvolvimento das rotinas administrativas e operacionais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
4.2 -  A contratação justifica-se pela necessidade de assegurar a disponibilidade de materiais  permanentes diversos utilizados para equipar, substituir ou complementar os bens permanentes existentes, contribuindo para a melhoria da infraestrutura dos órgãos públicos, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e maior eficiência na prestação dos serviços públicos à população.
4.3 A contratação está em conformidade com o plano anual de contratações, e foi prevista na elaboração do PCA para o ano de 202x, conforme detalhamento a seguir:
    Id PCA no PNCP: 95440517000108-0-000001/2026 
Data de publicação no PNCP: 09/12/2025
Local: Santa Cruz do Sul
Id do item no PCA: 67
    Classe/Grupo: 11912 – Aquisição de Materiais Permanentes Diversos.
4.4 - A contratação foi precedida da elaboração do Estudo Técnico Preliminar (ETP), no qual foram avaliadas as alternativas disponíveis para atendimento da necessidade administrativa, concluindo-se pela viabilidade técnica e econômica da contratação, bem como pela adequação da solução proposta às necessidades da Administração.
4.5 - As justificativas da necessidade da contratação, da solução adotada, da definição dos quantitativos estimados e da escolha do Sistema de Registro de Preços encontram-se detalhadas no Estudo Técnico Preliminar, que integra o presente processo administrativo. 
5. DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 
5.1 - A solução consiste no Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes diversos, destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais e demais órgãos da Administração Pública Municipal, visando assegurar o fornecimento contínuo dos produtos utilizados para equipar, substituir ou complementar os bens permanentes existentes, contribuindo para a melhoria da infraestrutura dos órgãos públicos, proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores e maior eficiência na prestação dos serviços públicos à população.
5.2 - O fornecimento será realizado de forma parcelada, conforme a necessidade da Administração, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mediante emissão de Ordem de Compra (Nota de Empenho), observadas as especificações técnicas e demais condições estabelecidas neste Termo de Referência.
5.3 - A solução adotada foi definida com base no Estudo Técnico Preliminar, que concluiu pela viabilidade técnica e econômica da contratação, considerando a natureza contínua da demanda, a necessidade de fornecimento parcelado e a compatibilidade da solução com o interesse público.
6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
6.1 - Requisitos mínimos do objeto:
6.1.1 - Gerais:
6.1.1.1 - Os produtos deverão ser novos, de primeiro uso, de boa qualidade e fabricados em conformidade com as normas técnicas e regulamentações aplicáveis.
6.1.1.2 - Os produtos, conforme o caso, deverão possuir homologação/selo do INMETRO.
6.1.1.3 - Os produtos deverão estar em conformidade com as normas e padrões da ABNT/NBR – Associação Brasileira de Normas Técnicas, do INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia e de outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos, em vigor (caso houver).
6.1.1.4 - As unidades coletoras de lixo do tipo papeleira, com capacidade nominal de 50 litros, deverão atender aos requisitos estabelecidos na ABNT NBR 16006, ou norma que venha a substituí-la, quando aplicável. 
6.1.1.5 - Aparelhos Eletrodomésticos e Similares deverão estar de acordo com a Portaria INMETRO Nº 148 DE 28/03/2022 - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Aparelhos Eletrodomésticos e Similares, ou outra que venha a substituí-la.
6.1.1.6 - Refrigeradores e Assemelhados deverão atender aos requisitos da PORTARIA INMETRO N° 332 / 2021 - Aprova os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Refrigeradores e Assemelhados – Consolidado e Portaria Interministerial MME/MDIC/MCTIC n° 1, de 31 de julho de 2018 - Aprova o Programa de Metas para Refrigeradores e Congeladores, ou outra que venha a substituí-la.
6.1.1.7 - Televisores deverão estar de acordo com a PORTARIA Nº 377, DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 - Aprova o Regulamento Técnico da Qualidade e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para Televisores – Consolidado, e a ABNT NBR IEC 60065:2009 - Aparelhos de áudio, vídeo e aparelhos eletrônicos similares - Requisitos de segurança, ou outras que venham a substituí-las.
6.1.1.8 - Os equipamentos, conforme o caso, deverão possuir voltagem 220V ou Bivolt e ser entregues devidamente montados.
6.1.1.9 - A cor dos produtos, quando não informado em seu descritivo, será definida pela Secretaria Requisitante no momento da emissão do empenho (para eletrodomésticos, quando não especificado em seu descritivo de modo diverso, considerar linha branca).
6.1.1.10 - Os produtos deverão atender aos padrões mínimos de qualidade exigidos pela legislação vigente, com as devidas garantias previstas no edital, bem assim, fornecidos conforme preceitua o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), sendo que os produtos considerados inadequados ou não atenderem às exigibilidades, não serão recebidos, ou conforme o caso serão devolvidos, ficando a cargo da empresa os custos referente ao mesmo, bem como sanar os problemas apresentados.
6.1.1.11 – Entende-se por produto inadequado, aquele que apresentar:
a) inferior qualidade, fora das condições adequadas para sua aplicação imediata, fora das especificações exigidas; 
b) diferença em relação a proposta apresentada na fase licitatória;
6.1.2 -  Para os equipamentos de uso industrial:
6.1.2.1 - Os equipamentos e maquinários elétricos/mecânicos, quando aplicável, deverão atender as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com destaque para a NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade), NR-11 (Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais) e NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos). Ainda, os equipamentos elétricos devem possuir isolamento adequado, fiação blindada, plugues e cabos normatizados, com sistema de aterramento elétrico de proteção contra choques em atendimento a norma INMETRO/NBR 14136.
6.1.2.2 - Os equipamentos que possuam zonas de risco mecânico (lâminas, prensas, eixos giratórios) deverão, obrigatoriamente, contar com proteções físicas fixas ou móveis intertravadas eletronicamente, impedindo o acesso do operador às partes móveis durante o funcionamento.
6.1.2.3 - Os equipamentos produtores de calor devem possuir superfícies isoladas termicamente e avisos visuais de "Alta Temperatura".
6.1.2.4 - Os manuais de instrução devem ser fornecidos em língua portuguesa, contendo os procedimentos de operação segura e manutenção preventiva, e deverão acompanhar obrigatoriamente cada item entregue.
6.1.2.5 - Os equipamentos, maquinários, mobiliários e ferramentas de transporte manual fornecidos deverão atender integralmente às diretrizes da Norma Regulamentadora nº 17 (Ergonomia) do Ministério do Trabalho e Emprego. Os itens que exijam operação manual, abastecimento ou movimentação deverão ser projetados de forma a poupar o trabalhador de esforços físicos excessivos, posturas nocivas ou movimentos repetitivos lesivos.
6.1.3 -  Por item:
6.1.3.1 - Os equipamentos dotados de partes móveis, hélices, lâminas ou sistemas de esmagamento/corte, itens 43, 67, 68, 77, 82 e 83, devem obrigatoriamente possuir sistemas de proteção intertravados (sensores de segurança na tampa/bocal que impedem o funcionamento com a zona de risco exposta) e botão de parada de emergência de fácil acesso.
6.1.3.2 - Os itens que compõe os lotes 27, 44 e 49 devem possuir válvulas de segurança contra o retrocesso de chama e sistemas de vedação estanque que impeçam o vazamento de GLP/GN.
6.1.3.3 - Os itens 28, 38 e 71 devem ser fornecidos acompanhados de seus respectivos Certificados de Calibração emitidos por laboratório acreditado pela RBC (Rede Brasileira de Calibração), atendendo integralmente os critérios de avaliação da NR-15 e das NHOs da Fundacentro.
6.1.3.4 - Para o item 38 (Dosímetro de Ruído Digital) deve ser acompanhado de certificado de calibração RBC pela norma ANSI S1.25 e atender as normas: IEC 61252, ANSI S1.25, IEC 60804, IEC 60651, IEC 61260, NR-15, NHO01 e instrução normativa INSS/PRES n° 77/2015 art. 258.
6.1.3.5 - Os itens 41 e 78 devem possuir acabamento antiderrapante e superfícies livres de rebarbas ou cantos vivos.
6.1.3.6 - Os equipamentos de movimentação e armazenamento de cargas, itens 30 e 78, devem possuir a capacidade de carga máxima permitida gravada de forma visível e indelével.
6.1.3.7 - Tais comprovações de conformidade ou certificações, poderão ser solicitadas por ocasião da entrega dos produtos, para os quais são aplicáveis.
6.2 - Necessidade de apresentação de amostras
6.2.1 - Não haverá necessidade de apresentação de amostras.
6.3- Da Sustentabilidade:
A contratação poderá gerar impactos ambientais relacionados ao consumo de embalagens plásticas, papel, papelão e outros materiais utilizados no acondicionamento dos equipamentos, bem como ao consumo de energia elétrica durante a utilização dos equipamentos e à geração de resíduos decorrentes da substituição e do descarte de bens permanentes ao final de sua vida útil.
Como medidas mitigadoras, a futura contratação deverá observar, sempre que aplicável:
o fornecimento de produtos em conformidade com a legislação ambiental e demais normas vigentes;
o atendimento aos regulamentos e normas expedidos pelos órgãos competentes, especialmente INMETRO, ANATEL e demais regulamentações aplicáveis;
a priorização de equipamentos que apresentem adequada eficiência energética, quando aplicável ao respectivo produto;
a observância das orientações dos fabricantes quanto à utilização, manutenção, conservação e descarte dos equipamentos;
a destinação ambientalmente adequada das embalagens, equipamentos substituídos, componentes e demais resíduos gerados, observada a legislação aplicável;
a adoção, pela Administração, de práticas de uso racional dos equipamentos, manutenção preventiva e prolongamento de sua vida útil, evitando substituições prematuras e contribuindo para a redução da geração de resíduos.
6.4 - Da Subcontratação
a) Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta licitação.
6.5 - Do prazo de entrega e da garantia 
a) O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
a.1) O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.
b) O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, ou conforme constante na descrição dos mesmos, contados a partir do recebimento definitivo.
b.1) A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
c) Durante este prazo de garantia, a empresa deverá se responsabilizar pela Assistência Técnica e manutenção e por todos os custos referentes a mesma, sem ônus para o Município e com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, e de solução de, no máximo, 72 (setenta e duas) horas, a contar da hora da comunicação.
c.1) A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.
c.1.1) O problema deverá ser solucionado no local da instalação do equipamento, e dentro dos prazos dispostos no item “c” acima. Caso não seja possível, o equipamento poderá ser retirado do local, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias (este prazo poderá ser prorrogado conforme interesse da Administração), após este prazo, caso o problema ainda não tenha sido solucionado, a empresa deverá substituir o equipamento por outro de iguais características.
c.2) Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e manutenção da garantia são de responsabilidade da empresa vencedora.
d) Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
7.1 O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210, Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
7.2 O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
7.3 O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
7.4 A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
7.5 Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
7.5.1 – A substituição do produto deverá ocorrer por outro de igual modelo, ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos.
7.6 Os produtos, conforme o caso, deverão ser entregues em suas embalagens originais, devidamente identificados, com todas as informações necessárias (nome, fabricação, prazo de validade, composição, fabricante, etc.), e sem indícios de violação (lacrado), conforme preconiza a legislação vigente, devidamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo. 
7.7  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.
7.8 A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO
8.1 A fiscalização acerca do cumprimento da Ata de Registro de Preços ou do contrato, será realizada diretamente pelo servidor indicado pela Secretaria no momento de expedição da nota de empenho.
8.2 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
8.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
8.4 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
8.5 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
8.6  Após a assinatura da Ata de Registro de Preços ou do contrato, o órgão ou entidade poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros.
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
a) Verificar, minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais recebidos provisoriamente com as especificações constantes no TR, para fins de aceitação e recebimento definitivo; 
b) Prestar todas as informações e/ou esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através de servidor especialmente designado;
d) Efetuar o pagamento à CONTRATADA no valor correspondente à execução do objeto contratado, no prazo e forma estabelecidos.
9.2 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
a) a responsabilidade pelas despesas decorrentes de fretes, embalagens dos bens até o local onde os mesmos serão entregues;
b) ser pontual na entrega dos serviços solicitados;
c) manter atualizada a documentação necessária à execução do serviço;
d) serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda;
e) executar todas as tarefas com perfeição e acuidade, nos termos do edital, se for o caso, e em conformidade com presente Termo de Referência;
f) prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
10. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
10.1 O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
10.2 Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
10.3 Para pagamento, a Empresa deverá apresentar ao Núcleo de Apoio Administrativo da Secretaria Requisitante, a nota fiscal e/ou fatura do(s) produto(s) entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho.
10.4 Durante todo o transcorrer do contrato e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
a)Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
b)Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
d)Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
e)Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.
10.5 Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
10.6 Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR
11.1. Da modalidade de contratação
4.1.1 Sugere-se que a licitação seja realizada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, na hipótese do Art. 28, I da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), visando a formalização de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, para futuras contratações;
11.2. Do critério de julgamento
11.2.1 O critério de julgamento para seleção da proposta mais vantajosa será o menor preço por ITEM (art. 33, I, lei 14.133/2021), facultando-se ao interessado a participação em quantos ITENS forem de seu interesse, devendo, porém, oferecer proposta para compõe cada item em que pretende competir;
MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL/RS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ......…
FORNECEDOR: ….
O Município de Santa Cruz do Sul, através da Secretaria Municipal de Fazenda (Órgão Gerenciador), com sede na Rua Coronel Oscar Rafael Jost, 1551 (Centro Administrativo Municipal – 1º andar), Universitário, CEP: 96.815-713, na cidade de Santa Cruz do Sul/RS, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 95.440.517/0001-08, neste ato representado pelo Sr. Bruno Cesar Faller, Secretário Municipal de Fazenda, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 110/2026, Processo Administrativo n.º 125/CELIC/SEFAZ/2026, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, e nas quantidades dispostas, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal nº 11.668, de 05 de junho de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:
1. OBJETO, PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E PRAZOS
1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais permanentes diversos, conforme especificado do edital de Pregão Eletrônico nº 110/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
1.2. O preço registrado, as especificações mínimas do objeto, as quantidades, fornecedor e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
	Fornecedor (razão social, CNPJ/MF, endereço, contatos, representante)


	ITEM
	CÓD.
	ESPECIFICAÇÃO
	UNID.
	QUANT.
	MARCA
	VALOR UNIT.
	VALOR TOTAL

	...
	...
	…
	...
	..
	
	...
	...


1.3 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
1.4 – O prazo de entrega do(s) produto(s) não poderá ser superior a 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da ordem de compra (nota de empenho).
1.4.1 - O prazo de entrega poderá a critério da Administração e mediante solicitação fundamentada por parte da empresa, ser prorrogado por até igual período.
1.5 – O prazo de garantia dos produtos, contra vício(s), defeito(s) de fabricação, imperfeições, bem como desgastes anormais dos mesmos, suas partes e acessórios, não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo.
1.5.1 – A garantia dos produtos no prazo mínimo aqui estipulado consiste na prestação, pela empresa, de todas as obrigações estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (e suas alterações).
1.5.2 – Durante este prazo de garantia, a empresa deverá se responsabilizar pela Assistência Técnica e manutenção e por todos os custos referentes a mesma, sem ônus para o Município e com prazo de atendimento de, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas, e de solução de, no máximo, 72 (setenta e duas) horas, a contar da hora da comunicação.
1.5.2.1 – A Assistência Técnica e manutenção deverá ser prestada pela própria empresa ou por representante autorizado indicado pela empresa vencedora.
1.5.2.2 O problema deverá ser solucionado no local da instalação do equipamento, e dentro dos prazos dispostos no item “c” acima. Caso não seja possível, o equipamento poderá ser retirado do local, pelo prazo máximo de 30 (trinta) dias (este prazo poderá ser prorrogado conforme interesse da Administração), após este prazo, caso o problema ainda não tenha sido solucionado, a empresa deverá substituir o equipamento por outro de iguais características.
1.5.2.3 – Todas as despesas decorrentes da Assistência Técnica e manutenção da garantia são de responsabilidade da empresa vencedora.
1.5.3 - Incumbe ao licitante vencedor o ônus da prova da origem do defeito.
2. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E PARTICIPANTE(S) E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
2.1 - O órgão gerenciador da Ata de Registro de Preços será a Secretaria Municipal de Fazenda.
2.2 – Demais Órgãos Participantes:
	SECRETARIA / ÓRGÃOS MUNICIPAIS
	SIGLA
	Nº PEDIDO

	Gabinete do Prefeito Municipal
	GPM
	2026/9251

	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação
	SEDECON
	2026/8364

	Procuradora-Geral do Município
	PGM
	2026/8107

	Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade Urbana
	SELAN
	2026/9569

	Secretaria Municipal de Administração e Gestão
	SEAD
	2026/9270

	Secretaria Municipal de Fazenda
	SEFAZ
	2026/9553

	Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura
	SEOI
	2026/8832

	Secretaria Municipal de Educação
	SEE
	2026/9330

	Secretaria Municipal de Saúde
	SESA
	2026/9245

	Secretaria Municipal de Agricultura
	SEAGRI
	2026/9224

	Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Sustentabilidade
	SEMASS
	2026/9287

	Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa
	SECULT
	2026/9257

	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Inclusão
	SEDESI
	2026/9532

	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
	SELAZ
	2026/9238

	Secretaria Municipal de Habitação 
	SEHAB
	2026/7913

	Secretaria Municipal de Serviços Públicos
	SESP
	2026/9346

	Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal
	SEBEMA
	2026/9703


2.3 - O objeto deste registro de preços poderá ser requisitado por todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município, conforme sua(s) respectiva(s) dotação(ões) orçamentária(s), informada(s) por ocasião da expedição da(s) nota(s) de empenho(s).
2.4 – Poderão fazer uso da(s) Ata(s) de Registro de Preços, todos os Órgãos que compõem a estrutura administrativa do Município de Santa Cruz do Sul e as entidades assistidas ou conveniadas com o Município.
2.5 – Os órgãos e/ou as entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador (Secretaria Municipal de Fazenda), para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
2.6 – No caso de existência de reserva técnica no procedimento licitatório, os órgãos ou entidades que não participarem do registro de preços estarão autorizadas a fazer seu uso.
2.7 – Não havendo a reserva técnica ou quando a mesma for totalmente utilizada, não haverá possibilidade de adesão por parte das Secretarias que não participaram inicialmente do registro ou por entidades municipais.
3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação ou desta contratação direta, em razão da capacidade de gerenciamento.
3.2 - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.
4. VALIDADE E FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 - A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com vigência de 10/10/2026 até o dia 09/10/2027. 
4.1.1 – O período de validade da Ata de Registro de Preços poderá ser antecipada, de acordo a necessidade da Administração.
4.1.2 – Caso a licitação seja concluída após a data indicada no item 4.1, o período de validade da Ata de Registro de Preços contará a partir da homologação do procedimento licitatório.
4.1.3 - A validade da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada por até 12 (doze) meses, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
4.1.4 – Em caso de prorrogação, será renovado o quantitativo original dos itens previstos na Ata de Registro de Preços.
4.2 - O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
4.2.1 - Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
4.3 - A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.4 - O instrumento contratual de que trata o item 4.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
4.5 - Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
4.6 - Após a homologação da licitação ou da contratação direta, para fins de formalização da ata de registro de preços serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário.
4.7 - O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
4.8 - Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
4.9 - O prazo de convocação será de 05 (cinco) dias úteis e poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
4.10 - A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
4.11 - Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, fica facultado à Administração convocar o segundo colocado e assim sucessivamente, para fazê-lo em igual prazo.
4.12 - A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
5.  DO REAJUSTE, ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS
5.1 - Os preços poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços, nas seguintes situações:
5.1.1 - Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
5.1.2 - Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços;
5.1.3 - Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
5.1.3.1 - No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
5.1.3.2 - No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
5.2 – Ocorrendo às hipóteses previstas no artigo 124, II, “d”, da Lei n° 14.133/21, a requerente deverá comprovar documentalmente o desequilíbrio contratual. Para que possa ser autorizado o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro por parte da contratada, esta deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custos, a composição do novo preço, indicando os fatos imprevisíveis. Na ocorrência de fatos previsíveis com consequências imprevisíveis, deverá apresentar documentos comprobatórios dos fatos alegados e não se reportar a fatos absolutamente estranhos ao presente contrato. Na análise da solicitação, dentre outros critérios, o Município poderá adotar, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais especializados, parecer contábil da solicitante e demonstração de reais impactos sobre a execução do presente termo. Não serão reconhecidos pedidos desacompanhados dos documentos.
5.2.1 - Sendo julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório.
5.2.2 - Durante a análise do pedido de reequilíbrio pelo Município, fica a empresa obrigada ao cumprimento do objeto contratado nas condições pactuadas antes do início da análise do pedido, mas caso ocorra inadimplemento, caracterizará inexecução parcial do termo de contrato/ata de registro de preços, implicando na aplicação de sanção prevista no edital e no termo de contrato/ata de registro de preços. Não serão reconhecidos pedidos não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações dos atos/fatos aludidos no pedido. O lapso de tempo, para a concessão do reequilíbrio, será contado a partir do protocolo da solicitação do interessado. Sob nenhum pretexto haverá reequilíbrio econômico-financeiro retroativo.
5.2.3 - Pedidos de reequilíbrio de preços desacompanhados dos documentos comprobatórios não serão analisados.
5.2.4 - Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo a sua utilização para corrigir distorções da equação econômico-financeira do contrato/ata de registro de preços que sejam decorrentes de preços propostos durante a licitação ou por fatores previstos no reajustamento (inflação).
5.2.5 – O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado:
a) para os Termos de Contrato, na Procuradoria-Geral do Município, sendo que a análise será de responsabilidade da FISCALIZAÇÃO dos serviços ou responsável pela elaboração da Planilha Orçamentária do Município, que emitirá parecer técnico e o devolverá, acompanhado dos demais documentos, à Procuradoria-Geral, para a formalização do aditamento contratual, se for o caso.
b) para os casos de Atas de Registro de Preços, junto a Central de Licitações.
5.3 - Decorridos 12 (doze) meses de vigência da Ata de Registro de Preços e havendo prorrogação da mesma, será concedido reajuste, adotando-se a variação no período do IPCA, ou outro índice econômico que vier a substituí-lo.
5.3.1 – O reajuste será calculado com data base a contar da data do orçamento estimado da licitação.
5.3.2 - De maneira análoga, caso o índice oficial utilizado venha a determinar a redução dos valores, serão estendidos à CONTRATANTE.
5.3.3 - O reajuste será concedido em caso de prorrogação da Ata de Registro de Preços e decorridos 1 (ano) da sua vigência.
6. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
6.1 - Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
6.2 - Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas., neste caso o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento do item da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
6.3 - Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
6.4 - Neste caso, o fornecedor encaminhará, com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
6.5 - Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
6.6 - Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
7. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
7.1 – O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado nos termos do artigo 194 do Decreto Municipal nº 11.668/23;
7.2 - O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador nas hipóteses previstas no inciso I do artigo 194 do Decreto Municipal nº 11.668/23, e quando o fornecedor:
7.2.1 - Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
7.2.2 - Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
7.2.3 - Não aceitar manter seu preço registrado; ou
7.2.4 - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21.
7.3 - Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133/21, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
7.4 - O cancelamento de registros será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa do interessado.
7.5 - O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas: 
7.5.1 - Por razão de interesse público;
7.5.2 - A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
7.5.3 - Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado.
8. DO REGISTRO POR APOSTILAMENTO
8.1 - Considerando as disposições do artigo 136 c/c o 115 da Lei Federal 14.133/21, faculta-se a Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, podendo aqueles serem realizados por simples apostilamento, unilateralmente pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
8.2 – Faculta-se à Administração os registros que não caracterizam alteração da Ata de Registro de Preços, por simples Termo de Apostilamento, de forma unilateral, pelo Departamento responsável, dispensada a celebração de termo aditivo, como nas seguintes situações:
a) Variação do valor contratual em razão do reajuste, repactuação ou reequilíbrio econômico-financeiro de preços previstos na Ata de Registro de Preços;
b) Atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento previstas na Ata de Registro de Preços;
c) Alterações na razão ou na denominação social da empresa;
d) Troca de marca de produtos previstos na Ata de Registro de Preços;
e) Cancelamento de itens previstos na Ata de Registro de Preços;
f) Antecipação do prazo de vigência da Ata de Registro de Preços;
g) Indicação de dotações orçamentárias;
h) Outras situações análogas, sem alteração do objeto constante da Ata de Registro de Preços.
9. DA SUBCONTRATAÇÃO
9.1 - Não será permitida a subcontratação total ou parcial, para a execução do objeto desta Ata.
10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES
10.1 – Para fins de infrações administrativas e sanções serão observadas as disposições do item 11 do edital.
11. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
11.1 – O pagamento será efetuado à vista, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega e conferência das quantidades solicitadas pelo Município.
11.2 – Os pagamentos serão efetuados exclusivamente em conta-corrente em nome da empresa licitante, não sendo permitida a cobrança via boleto bancário.
11.3 - Para pagamento, a Empresa deverá apresentar junto ao(s) Núcleo(s) Administrativo(s) da(s) Secretaria(s) requisitante(s), a nota fiscal e/ou fatura do(s) produtos entregue(s) de acordo com o respectivo empenho, devendo ser emitida em nome do Município de Santa Cruz do Sul e conter o número do correspondente empenho. 
11.4 – Durante todo o transcorrer da Ata de Registro de Preços e como condição da expedição da(s) Nota(s) de Empenho(s) e da efetivação do(s) seu(s) pagamento(s), a Empresa deverá manter regularizados e dentro dos seus períodos de validade, os seguintes documentos:
11.4.1 - Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional (Certidão Conjunta da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional – PGFN, conforme Portaria MF nº 358/14 e Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751/14).
11.4.2 - Certificado de Regularidade de Situação do FGTS;
11.4.3 – Prova de regularidade com a Fazenda Municipal de Santa Cruz do Sul;
11.4.4 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, abrangendo todos os tributos de competência do Estado e relativa à sede ou domicílio da empresa;
11.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa da Débitos Trabalhistas.
11.5 – Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do Município, desde que entregues(s) o(s) produto(s), incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento.
11.6 – Para fins de pagamento, nas contratações de bens e na prestação de serviços, o município fará a devida retenção do imposto de renda estabelecido na IN 1.234/2012, e regulamentado através do Decreto Municipal 11.324 de 07 de julho de 2022.
12. EMPENHOS
12.1 – O compromisso de fornecimento estará caracterizado após o recebimento da nota de empenho, que será emitido de acordo com o valor constante na Ata de Registro de Preços ou em seus Aditivos.
12.2 – A emissão do(s) empenho(s) será(ão) autorizada(s) pelo titular da pasta à qual pertencer a unidade requisitante, ou pela autoridade por ele delegada.
12.3 – Na nota de empenho constará, obrigatoriamente, o número do processo licitatório que deu origem ao registro de preços, o objeto da aquisição ou do serviço, o(s) valor(es), (o)s local(ais) para entrega (quando não especificados no edital ou na Ata de Registro de Preços) e o prazo para entrega.
13 – OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO
13.1 – O Município se obriga a efetuar o pagamento, em conformidade com o disposto no item 11 (Condições de Pagamento), desta Ata. 
13.2 – A Secretaria Municipal de Fazenda será a Gestora da Ata de Registro de Preços.
13.3 – A Secretaria Requisitante que emitirá o empenho/contratação deverá indicar o Gestor e/ou Fiscal do contrato, conforme o caso.
14 – OBRIGAÇÕES DA EMPRESA
14.1 – Serão de inteira responsabilidade da empresa os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou quaisquer outros decorrentes da execução desta ata, isentando o Município de qualquer responsabilidade no tocante a vínculo empregatício ou obrigações previdenciárias, no caso de reclamações trabalhistas, ações de responsabilidade civil e penal, decorrentes dos serviços e de qualquer tipo de demanda.
14.2 – A empresa assume o compromisso formal de executar todas as tarefas com perfeição e acuidade.
14.3 – Deverá a empresa manter atualizados os pagamentos decorrentes da contratação (quando ocorrer), como salário de empregados e quaisquer outros, ficando a seu cargo a responsabilidade por quaisquer acidentes que possam vir a ser vítimas seus empregados, quando em serviço, e por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes asseguram.
14.4 – A empresa será responsável por quaisquer danos materiais e/ou pessoais causados ao Município, ou a terceiros, provocados por seus empregados, ainda que por omissão involuntária, devendo ser adotadas, dentro de 48 horas, as providências necessárias para o ressarcimento e/ou indenização.
14.5 – Deverão ser prestados pela empresa todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município, a cujas reclamações se obriga a atender prontamente.
14.6 – No valor registrado estão incluídas todas as despesas de fretes, taxas, impostos e seguros, bem como quaisquer outros encargos que incidam ou venham a incidir sobre o(s) produto(s) e/ou serviço(s).
14.7 – O fornecimento será realizado conforme solicitação do Município (mediante empenho prévio) e de acordo com a sua necessidade, ou conforme disposto no Termo de Referência.
14.8 – Durante toda a execução contratual, se a empresa licitante figurar como estabelecimento matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; se filial, todos os documentos deverão estar no nome da filial, exceto aqueles documentos que, tenham que ser emitidos, obrigatoriamente, em nome da matriz. Essa obrigação deverá ser observada, inclusive, por ocasião dos pagamentos.
15. ENTREGA E RECEBIMENTO
15.1 – O(s) produto(s), após o envio da(s) nota(s) de empenho pelo Município, deverá(ão) ser entregue(s) no Almoxarifado Central do Município, localizado na Rua Pita Pinheiro, nº 210,  Santa Cruz do Sul – RS, ou em outro local a ser definido pelo Município, em dia útil, no horário de expediente, com todas as despesas referentes ao frete e descarregamento por conta da(s) empresa(s) vencedora(s).
15.2 - O(s) produto(s) deverá(ão) ser entregues livres de despesas pertinentes a frete, carga, descarga, cabendo a licitante arcar com todos os custos inerentes aos mesmos.
15.3 - O recebimento dos produtos, objeto desta licitação, será feita por Servidor ou Comissão designado pela Secretaria Requisitante, que fará o recebimento nos termos do art. 140, da Lei nº 14.133/21, da seguinte forma:
a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para efeito de posterior verificação da conformidade do(s) mesmo(s) com o solicitado na licitação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade, características e quantidades do(s) produto(s) e consequente aceitação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados após o recebimento provisório.
15.4 – A avaliação da qualidade dos produtos ora licitados poderá ser requisitada pela Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul/RS, sempre que se julgar necessária, através de análise de amostra colhida, correndo às expensas da contratada as despesas decorrentes da análise e teste de qualidade dos mesmos.
15.5 – Caso verifique-se a não conformidade de algum(ns) produto(s), o licitante deverá promover as correções ou substituições necessárias, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis.
15.5.1 – A substituição do produto deverá ocorrer por outro de igual modelo, ou superior, mantendo, no mínimo, as mesmas características dos originalmente fornecidos.
15.6 – Os produtos, conforme o caso, deverão ser entregues em suas embalagens originais, devidamente identificados, com todas as informações necessárias (nome, fabricação, prazo de validade, composição, fabricante, etc.), e sem indícios de violação (lacrado), conforme preconiza a legislação vigente, devidamente acondicionados de forma a proteger e preservar o conteúdo. 
15.7 –  Poderão ser solicitadas ainda, a qualquer momento, as comprovações de cumprimento as normas da ABNT/NBR, INMETRO e de outras normas regulamentadoras, em vigor e aplicáveis aos produtos.
15.8 – A critério do Município, poderá(ão) ser exigido(s), por ocasião da entrega, cópia(s) da(s) nota(s) fiscal(ais) de compra dos produtos ou suprimentos, para fins de comprovação de aquisição dos mesmos de distribuidor(es) oficial(ais).
16. CONDIÇÕES GERAIS
16.1 - As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no edital ou no Termo de Referência, ANEXO ao Edital.
16.2 - No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.
16.3 - Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.
16.4 - Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Cruz do Sul – RS para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas decorrentes da presente licitação, com renúncia de outros ainda que privilegiados.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e ficará sob responsabilidade do órgão gerenciador.
Santa Cruz do Sul, ….. de ……………. de 202…
Secretário Municipal de Fazenda
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